CECS XXX:201X

中国工程建设标准化协会标准

建筑设计P-BIM软件技术与信息交换标准

Architectural design P-BIM standard for software technology and information exchange

（征求意见稿）

中 国 计 划 出 版 社

2015年   北京

中国工程建设标准化协会标准

建筑设计P-BIM软件技术与

信息交换标准

Architectural design P-BIM standard for software technology and information exchange

CECS  XXX：201X

主编单位：南京市建筑设计研究院有限责任公司

建研科技股份有限公司

北京理正软件股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2016年XX月XX日

中 国 计 划 出 版 社

2015年     北  京

前  言

本标准是根据中国工程建设标准化协会建筑信息模型专业委员会《关于印发<2013年中国BIM标准制修订计划>的通知》（信息标委会[2013]4号）的要求，由南京市建筑设计研究院有限责任公司会同有关单位编制完成。

在编制过程中，编制组经广泛调查研究，结合我国实际情况，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本标准共分7章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、数据导入、专业检查、成果交付和数据交付。

本标准由建筑信息模型(BIM)产业技术创新战略联盟（中国BIM发展联盟）负责管理及技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送标准主编单位——南京市建筑设计研究院有限责任公司《建筑设计P-BIM软件技术与信息交换标准》编制组（地址：南京市秦淮区白下科技园区运粮河西路9号，邮政编码：210014），以便今后修订时参考。

本标准主编单位：南京市建筑设计研究院有限责任公司

建研科技股份有限公司

北京理正软件股份有限公司

本标准参编单位：中国建筑技术集团设计院

中国中建设计集团直营总部

山东省建筑设计研究院

安徽省建筑设计研究院有限责任公司

浙江省建筑设计研究院

福建省建筑设计研究院

江西省建筑设计研究总院

广东省建筑设计研究院

云南省设计院

辽宁省建筑设计研究院

黑龙江省建筑设计研究院

宁夏建筑设计研究院有限公司

内蒙古建筑勘察设计研究院有限公司

新疆建筑设计研究院

陕西省建筑设计研究院

欧特克欧特克软件（中国）有限公司

本标准主要起草人员：张俊义 姜  立 杨国平 蓝  健 张  雷 黄  琨 田  原 赵中宇 侯朝晖 毕功华 曾庆路 刘成聪 余  海 杨远丰 陈荔晓 曹  辉

陈力岩 任胜龙 武国萍 陈  栩 宋超时 刘志军 徐  凯 张  曦

本标准主要审查人员：黄  强 李云贵 何关培

目次

1 总则……………………………………………………………………………………1

2 术语……………………………………………………………………………………2

3 基本规定………………………………………………………………………………3

4 数据导入………………………………………………………………………………4

4.1 一般规定……………………………………………………………………………4

4.2 规划设计专业提供的必需数据……………………………………………………4

4.3 结构设计专业提供的必需数据……………………………………………………4

4.4 给排水设计专业提供的必需数据…………………………………………………5

4.5 电气设计专业提供的必需数据……………………………………………………5

4.6 暖通设计专业提供的必需数据……………………………………………………6

4.7 绿色建筑设计专业提供的必需数据………………………………………………6

4.8 幕墙装饰设计专业提供的必需数据………………………………………………6

4.9 装饰装修设计专业提供的必需数据………………………………………………6

4.10 智能化设计专业提供的必需数据……………………………………………… 6

5 专业符合性检查………………………………………………………………………7

5.1 一般规定……………………………………………………………………………7

5.2 模数化及制图规范化检查…………………………………………………………7

5.3 交付物深度检查……………………………………………………………………8

5.4 设计通则检查………………………………………………………………………9

5.5 消防安全检查………………………………………………………………………9

5.6 人防地下室设计检查………………………………………………………………9

5.7 无障碍设计检查……………………………………………………………………9

5.8 采光设计检查………………………………………………………………………9

5.9 隔声设计检查………………………………………………………………………9

5.10 室内环境控制检查……………………………………………………………… 9

5.11 防水工程检查…………………………………………………………………… 9

5.12 门窗幕墙工程检查……………………………………………………………… 9

5.13 住宅设计检查…………………………………………………………………… 9

5.14 办公建筑设计检查……………………………………………………………… 9

5.15 中小学校建筑设计检查………………………………………………………… 9

5.16 商店建筑设计检查……………………………………………………………… 9

5.17 体育建筑设计检查……………………………………………………………… 9

5.18 车库建筑设计检查……………………………………………………………… 9

5.19 碰撞检查………………………………………………………………………… 9

6 设计交付…………………………………………………………………………… 11

6.1 一般规定………………………………………………………………………… 11

6.2 节点交付物……………………………………………………………………… 11

6.3 合约交付物……………………………………………………………………… 14

6.4 特定交付物……………………………………………………………………   15

7 数据交付…………………………………………………………………………… 16

7.1 一般规定………………………………………………………………………   16

7.2 交付给规划审批的必需数据…………………………………………………… 16

7.3 交付给结构设计专业的必需数据……………………………………………… 17

7.4 交付给地基基础设计专业的必需数据………………………………………… 17

7.5 交付给给排水设计专业的必需数据…………………………………………… 17

7.6 交付给电气设计专业的必需数据……………………………………………… 18

7.7 交付给暖通设计专业的必需数据……………………………………………… 18

7.8 交付给绿色建筑设计专业的必需数据………………………………………… 18

7.9 交付给幕墙装饰设计专业的必需数据………………………………………… 18

7.10 交付给装饰装修设计专业的必需数据…………………………………………18

7.11 交付给景观园林设计专业的必需数据…………………………………………18

7.12 交付给智能化设计专业的必需数据……………………………………………18

7.13 交付给施工图设计审查的必需数据……………………………………………18

7.14 交付给造价管理专业的必需数据……………………………………………  18

本标准用词说明……………………………………………………………………… 19

引用标准名录………………………………………………………………………… 19

附录A 设计阶段信息模型深度表…………………………………………………… 19

附：条文说明………………………………………………………………………… 19

- 总 则

1.0.1为贯彻执行国家技术经济政策，推进BIM技术在民用建筑工程中的广泛应用,促进民用建筑设计P-BIM软件的开发与使用，规范建筑设计P-BIM软件模型数据互用和信息交换方式及内容，提高P-BIM软件在建筑设计中的专业任务功能和效率，制定本标准；

1.0.2本标准适用于民用建筑设计P-BIM软件的研发、改进和提升，以及与建筑设计相关子模型数据的互用和管理；

1.0.3 建筑设计P-BIM软件技术和信息交换，除应符合本标准外，尚应符合《建筑工程信息模型应用统一标准》和国家现行有关标准的规定。

- 术语

2.0.1 建筑信息模型 （building information model (BIM)）

全寿命期工程项目或其组成部分物理特征、功能特性及管理要素的共享数字化表达。工程项目的全寿命期是指从早期的概念设计起,经历方案设计、初步设计、施工图设计、施工建造及安装交付、运营维护与管理直至到改造或拆除的全过程。

2.0.2 建筑信息模型应用 （application of building information model）

建筑信息模型在工程项目中的各种应用及项目业务流程中信息管理的统称。

2.0.3 任务信息模型 （task information model）

以专业及管理分工为对象的子建筑信息模型。

2.0.4 任务信息模型应用 （application of task information model）

面向完成任务目标并支持任务相关方交换和共享信息、协同工作的任务信息模型各种应用及任务流程信息管理的统称。

2.0.5 P-BIM软件 （P-BIM software）

为项目设计、施工期间专业人员应用BIM数据完成任务建立的工程技术应用软件，具有创建、读取、传递BIM数据和完成交付我国当前各项专业任务功能，同时兼备BIM模型软件功能。

2.0.6 建筑设计P-BIM软件 （architectural design P-BIM software）

兼备建筑设计专业任务应用功能和建筑专业BIM模型创建、交付功能的软件。

2.0.7 集成任务信息模型 （integration task information model）

各类子建筑信息模型经过专业或任务间协同后的集成，其数据信息具有唯一性。

2.0.8本土化软件工作方式（localization software works）

采用对接中国规范标准、符合本土工作习惯及文化偏好的各类软件进行工作的方式统称。

2.0.9数据协同插件（data collaborative plug-in）

旨在消除各类BIM软件之间数据传递接口障碍，达到数据共享、有效传递的协同软件。

2.0.10几何信息（geometrical information）

反映建筑模型内外空间中的形状、大小及位置的信息统称。

2.0.11非几何信息（non-geometry information）

反映建筑模型内外空间除几何信息之外的其它特征信息的统称。

2.0.12 P-BIM交付物(P-BIM deliverables)

是指在建筑设计工作中，应用P-BIM软件导入、创建、传递和共享模型数据并按照一定设计流程所产生的设计交付成果，包括建筑、结构、机电等多种P-BIM模型和与之对应的图纸、工程表格、设计说明，以及综合协调、模拟分析、可视化等成果文件。

2.0.13 P-BIM合约交付物(P-BIM contractual deliverables )

设计单位依据甲方设计需求并以合约为依据形成的与P-BIM相关的交付物。

2.0.14 P-BIM特定交付物(P-BIM specific deliverables )

符合与工程建设审批和管理相关的职能部门特定要求的交付物。

- 基本规定

3.0.1 建筑设计专业建筑信息模型的应用宜覆盖民用建筑方案设计、初步设计和施工图设计阶段；

3.0.2 建筑设计P-BIM软件应具备在方案设计、初步设计和施工图设计各个阶段创建、传递和应用建筑信息模型的能力；

3.0.3 建筑设计P-BIM软件应确保建筑信息模型在各个设计阶段及各上下游专业之间信息传递的协同一致；

3.0.4建筑设计P-BIM软件应立足于我国工程设计领域本土化软件工作方式为主的应用现状，强化国产设计软件的BIM数字化功能，改造国外设计软件与我国工程建设标准和相应管理流程的适应性；

3.0.5各类建筑设计P-BIM软件应根据任务相关方对模型数据共享、协同的需求，采用便于相互间交换的特定数据格式，宜采用IFC标准格式；

- 相关专业提供的必需数据导入

4.1一般规定

4.1.1 相关专业提交给建筑设计专业的任务信息模型数据应满足国家标准关于专业间阶段性提资规定要求以及各方交付合约要求；

4.1.2 在不同设计阶段需要向建筑设计专业提供必需数据的相关专业包括但不限于规划设计专业、结构设计专业、给排水设计专业、电气设计专业、暖通空调设计专业、绿色建筑设计专业、幕墙装饰设计专业、装饰装修设计专业、智能化设计专业；

4.1.3 相关专业提资或交付的任务信息模型应基于协同平台提交给建筑设计专业；

4.1.4 建筑设计任务信息模型创建可采用上阶段本专业任务信息模型导入相关专业提交的任务信息模型必需数据，也可采用由其他相关专业提交的设计文件人工采集信息；

4.1.5阶段内任务信息模型数据互用宜采用从相关任务信息模型集成、针对另一任务模型创建需要的P-BIM协同插件；

4.1.6 建筑专业需要读入的相关专业信息模型数据应根据任务模型需求在不同的信息模型阶段分别采集。

4.2 设计阶段划分及信息深度

4.2.1 信息模型在设计阶段划分为方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段；

4.2.2 随着工程项目进展，信息模型数据由上一阶段向下一阶段传递，上一阶段的所有有效信息都应无损保留；

4.2.3 方案阶段信息模型应包含粗略的几何信息和简要的非几何信息，一般会根据模型深化进展产生较大修改；

4.2.4 初步设计阶段信息模型应包含基本的几何信息和非几何信息，能够大致表现工程物体形状、功能、内外装饰、机房设备及管线位置，一般会对上阶段的信息作出深化和修改；

4.2.5 施工图设计阶段信息模型应包含准确的几何信息和非几何信息，能够精确表现工程物体的实际形状、房间功能布局、内外装饰、建筑构造做法、构件及部品、机房设备和管线位置，保证不会在施工模拟建造、空间及管线综合检查中产生错误；

4.2.6相关专业提交给建筑设计专业的任务信息模型必需数据应符合各设计阶段模型深度要求。

4.3规划设计专业提供的必需数据

4.3.1 几何信息

规划设计专业数据表（几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 几何属性内容 | 几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修建性总平面规划设计 阶段 | GI-1-01 | 总平面场地平面及竖向、 道路等总体基本信息 | 场地四至范围、边界长度和坐标标高、竖向等高线标高、城市道路宽度及中心线拐点坐标标高、交通出入口定位 |
|  | GI-1-02 | 主要单体建筑轮廓 基本信息 | 单体建筑平面轮廓尺寸及高度、角点坐标标高、单体建筑之间间距、单体建筑退让边界及道路距离 |
| 规划报建 设计 阶段 | GI-2-01 | 总平面图场地平面及竖向、 道路等总体基本信息深化确定 | 场地内道路中心线平面、竖向定位、宽度等；地下室范围平面长度和宽度以及退让道路红线及边界距离；挡土墙及截洪沟的场地定位；消防车道宽度及定位；场地及机动车出入口位置；公共广场尺寸及定位；配套公建的定位等 |
|  | GI-2-02 | 单体建筑及群体建筑外部基本信息深化确定 | 每个单体建筑的长、宽、高尺寸、开间及进深轴线尺寸；外门窗洞口尺寸及立樘高度；层数、层高；女儿墙高度及标高；单体建筑角点坐标、正负零绝对标高；单体建筑退让红线边界的准确距离；群体建筑之间的准确退让间距等； |
| 规划审批 设计 阶段 | GI-3-01 | 获批后的总平面规划场地平面及竖向、道路等总体 信息修正 | 场地出入口门坡报建设计具体宽度、定位、坡度；机动车及非机动车车库出入口宽度、坡度、定位；消防车道宽度、消防登高场地及廻车场尺寸及定位 |
|  | GI-3-02 | 单体建筑及群体建筑外部基本信息修正 | 日照分析后的群体建筑退让间距及层数调整确定；单体建筑阳台及飘窗等挑出构件尺寸；架空层高度和平面位置调整确定；装饰及保温构造厚度等 |

4.3.2 非几何信息

规划设计专业数据表（非几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 非几何属性内容 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修建性总平面规划设计 阶段 | NGI-1-01 | 项目基本信息 | 项目编号；项目名称；建设地址；场地周边环境及影响；气象、水文、地质条件；地形地貌；坐标系及高程种类；建设单位、设计单位、设计资质、设计人信息等 |
|  | NGI-1-02 | 规划设计基本信息 | 规划选址意见书文号、项目立项上级批文、用地性质、可研报告批文、绿色建筑设计策划专篇等 |
|  | NGI-1-03 | 主要技术经济指标 | 规划用地面积、建设用地面积、容积率、覆盖率、总建筑面积、建筑限高、绿地率等 |
|  | NGI-1-04 | 主要单体基本信息 | 建筑功能、基底建筑面积、单体建筑面积、标准层建筑面积、层数、住宅套数或客房间数等 |
| 规划报建 设计 阶段 | NGI-2-01 | 项目基本信息深化 | 项目等级、使用年限、工程类别、结构体系、场地与城市道路的交通联系、防火及防水等级、建筑节能及绿建设计目标、工业化装配率、合作或分包设计单位等 |
|  | NGI-2-02 | 规划设计基本信息深化 | 土地使用权证信息；规划用地许可证信息；绿色建筑设计专篇和计算书以及风、光、声、热性能分析报告书等 |
|  | NGI-2-03 | 主要技术经济指标深化 | 总用地面积、住宅用地面积、公建用地面积、道路用地面积、公共绿地面积、其他用地面积、代征地面积、计容建筑面积、不计容建筑面积、居住户（套）数、居住人数、户均人口、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、建筑基底面积、住宅建筑面积、商业建筑面积、办公建筑面积、架空层面积、装配式建筑面积（比例）、其他建筑面积、公建面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位、地上停车泊位、地下停车泊位、非机动车库建筑面积等。 |
|  | NGI-2-04 | 主要单体建筑及配套建筑 基本信息深化 | 各单体建筑面积、首层和标准层及屋面建筑面积、架空层建筑面积、各配套建筑面积、各单体建筑及配套建筑功能、内外装饰要求、绿色建筑材料及技术说明等 |
| 规划审批 设计 阶段 | NGI-3-01 | 项目基本信息确定 | 上阶段信息调整确定 |
|  | NGI-3-02 | 规划设计信息确定 | 建筑工程规划许可证信息 |
|  | NGI-3-03 | 主要技术经济指标确定 | 上阶段信息调整确定 |
|  | NGI-3-04 | 主要单体建筑及配套建筑 基本信息确定 | 各单体建筑风格及装饰大样、 |

4.4结构设计专业提供的必需数据

4.4.1 几何信息

结构专业数据表（几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 几何属性内容 | 几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 | GI-1-01 | 结构体系构件的初步信息 | 长、宽、高、板厚 |
|  | GI-1-02 | 结构设缝 | 位置、宽度 |
| 初步 设计 阶段 | GI-2-01 | 主要结构构件（梁板、柱、 墙及水平竖向支撑等）基本布置 | 截面、轴线、标高、 结构层数 |
|  | GI-2-02 | 空间结构构件 （网架、桁架）基本布置 | 网格尺寸、高度、截面 |
|  | GI-2-03 | 基础 | 基础类型、长、宽、高、截面、轴线、标高 |
|  | GI-2-04 | 主要结构洞口 | 长、宽、高、轴线、标高 |
| 施工图 设计 阶段 | GI-3-01 | 次要结构构件（楼梯、坡 道、排水沟、集水坑、加 劲构件等） | 类型、尺寸（坡度、踢面、梯段、长、宽、高、直径、面积、截面等）、轴线、标高 |
|  | GI-3-02 | 次要结构细节深化 （节点构造、次要孔洞） | 类型、尺寸、位置、轴线、标高、规格 |
|  | GI-3-03 | 围护结构构件布置 | 类型、长、宽、高、截面、标高、轴线 |
|  | GI-3-04 | 钢结构 | 规格、长度、截面面积、轴线、标高 |

4.4.2 非几何信息

结构专业数据表（非几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 非几何属性内容 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 设计 阶段 | NGI-1-01 | 项目结构基本信息 | 设计使用年限、抗震设防烈度、 抗震等级、场地类别、结构安全等级、结构体系等 |
|  | NGI-1-02 | 材质信息 | 力学性能（弹性模量、泊松比、 型号）、钢材强度等级、混凝土强度等级等 |
|  | NGI-1-03 | 结构荷载 | 风、雪、雨、温度、楼面活荷 载等，自重系数、加载位置、关联构件等 |
| 初步 设计 阶段 | NGI-2-01 | 配筋 | 类型、材料、 截断要求、锚固情况 |
|  | NGI-2-02 | 防火 | 材料、等级、时间等 |
|  | NGI-2-03 | 防腐 | 处理方式、表面材料 |
|  | NGI-2-04 | 新技术、新材料 | 做法、构造、耐久性等说明 |
| 施工图 设计 阶段 | NGI-3-01 | 工程量 | 材料分类统计， 包括材料数量、尺寸、重量等 |
|  | NGI-3-02 | 施工 | 施工类型、尺寸、位置、轴线、标高、规格 |

4.5给排水设计专业提供的必需数据

4.5.1.几何信息

给排水专业数据表（几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 几何属性内容 | 几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 | GI-1-01 | 主要的机房或机房区 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-1-02 | 主要水池、集水坑 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-1-03 | 主要设备（泵送设备集水 设备、水处理设备等） | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
| 初步 设计 阶段 | GI-2-01 | 所有管道(包括供水、排水、 中水系统管道) | 几何尺寸(截面)、布置定位 |
|  | GI-2-02 | 设备机房内设备布置 及管线连接 | 几何尺寸(截面)、布置定位 |
|  | GI-2-03 | 末端设备(控制设备等) | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-2-04 | 管道装置（阀门、计量表等) | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
| 施工图 设计 阶段 | GI-3-01 | 模型各个细部构件 | 具体尺寸大小、详细定位信息 |
|  | GI-3-02 | 管道支架及托架 | 几何尺寸(截面)、布置定位 |
|  | GI-3-03 | 单项装置（太阳能热水、虹吸雨水、热泵系统室外部分等） | 几何尺寸(截面)、布置定位 |

4.5.2 非几何信息

给排水专业数据表（非几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 非几何属性内容 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 | NGI-1-01 | 系统选用 | 型号、用途 |
|  | NGI-1-02 | 机房要求 | 隔声、防水、防火等要求 |
| 初步 设计 阶段 | NGI-2-01 | 主要设备性能数据 | 功率、输入电压、敏感度、 调界范围、隔震能力等 |
|  | NGI-2-02 | 管道数据 | 材料、内外涂层、管道形式 |
|  | NGI-2-03 | 主要设备统计 | 数量、种类、用途 |
|  | NGI-2-04 | 主要系统信息和数据 | 能源供给方式、市政水条件 |
|  | NGI-2-05 | 水力计算 | 基础数据、系统逻辑信息 |
| 施工图 设计 阶段 | NGI-3-01 | 工程量 | 材料分类统计，包括材料数量、尺寸、重量等 |
|  | NGI-3-02 | 设备及管道安装 | 安装方式、样式、连接方式、材质等 |
|  | NGI-3-03 | 材质 | 推荐适当的材质档次、 可选材质的范围、参考价格 |

4.6电气设计专业提供的必需数据

4.6.1 几何信息

电气专业数据表（几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 几何属性内容 | 几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 | GI-1-01 | 主要的机房或机房区 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-1-02 | 主要的电气管井 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-1-03 | 主要设备 （机电设备，如发电机、 电动机、电机连接、太阳 能设备、变压器等；储电 设备，如触电器等） | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
| 初步 设计 阶段 | GI-2-01 | 所有管线 (电缆接线盒、电缆、 配电板、安全装置) | 几何尺寸(截面、大小)、布置定位 |
|  | GI-2-02 | 设备机房内设备布置 及管线连接 | 几何尺寸(截面、大小)、布置定位 |
|  | GI-2-03 | 终端设备(视听电器、灯、 电源插座、开关面板等 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-2-04 | 计量表具 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
| 施工图 设计 阶段 | GI-3-01 | 模型各个细部构件 | 具体尺寸大小、详细定位信息 |
|  | GI-3-02 | 管道支架及托架 | 几何尺寸(截面)、布置定位 |
|  | GI-3-03 | 单项装置（太阳能光伏及光诱导设备等） | 几何尺寸(截面)、布置定位 |

4.6.2非几何信息

电气专业数据表（非几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 非几何属性内容 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 | NGI-1-01 | 系统选用 | 型号、用途 |
|  | NGI-1-02 | 机房要求 | 隔声、防水、防火等要求 |
| 初步 设计 阶段 | NGI-2-01 | 主要设备性能数据 | 功率、输入电压、敏感度、 调界范围、隔震能力等 |
|  | NGI-2-02 | 管线数据 | 材料、内外涂层、管线形式 |
|  | NGI-2-03 | 主要设备统计 | 数量、种类、用途 |
|  | NGI-2-04 | 主要系统信息和数据 | 电源供给方式、市政供电条件 |
|  | NGI-2-05 | 电气负荷计算 | 基础数据、系统逻辑信息 |
| 施工图 设计 阶段 | NGI-3-01 | 工程量 | 材料分类统计，包括材料数量、尺寸、重量等 |
|  | NGI-3-02 | 设备及管线安装 | 安装方式、样式、连接方式、材质等 |
|  | NGI-3-03 | 材质 | 推荐适当的材质档次、 可选材质的范围、参考价格 |

4.7暖通设计专业提供的必需数据

4.7.1 几何信息

暖通专业数据表（几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 几何属性内容 | 几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 | GI-1-01 | 主要的机房或机房区 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-1-02 | 主要风井及冷热媒管井 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-1-03 | 主要设备 （空调机组、冷却塔、新风机组、锅炉等） | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
| 初步 设计 阶段 | GI-2-01 | 所有管道 (包括风管、如排风管、送风 管、回风管、新风管等;冷却水管如供水管、回水管、排水管等) | 几何尺寸(截面)、布置定位 |
|  | GI-2-02 | 所有设备 (通风设备，包括空气压缩机、风扇、风机等；集水设备，包括水箱、水泵等) | 几何尺寸(截面)、布置定位 |
|  | GI-2-03 | 设备机房内设备布置及 管线连接 | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-2-04 | 末端设备(风机盘管、风口、散流器等) | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
|  | GI-2-05 | 管道装置 (分布控制设备，如传感器； 过滤设备，如过滤器、通风调解器、扩散器；阀门、风管消音装置、减震器、阻尼器、隔震器等) | 几何尺寸(大小)、布置定位 |
| 施工图 设计 阶段 | GI-3-01 | 模型各个细部构件 | 具体尺寸大小、详细定位信息 |
|  | GI-3-02 | 管道支架及托架 | 几何尺寸(截面)、布置定位 |

4.7.2非几何信息

暖通专业数据表（非几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 非几何属性内容 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 | NGI-1-01 | 系统选用 | 型号、用途 |
|  | NGI-1-02 | 机房要求 | 隔声、防水、防火等要求 |
| 初步 设计 阶段 | NGI-2-01 | 主要设备性能数据 | 功率、输入电压、敏感度、 调界范围、隔震能力等 |
|  | NGI-2-02 | 管道数据 | 材料、内外涂层、管道形式 |
|  | NGI-2-03 | 主要设备统计 | 数量、种类、用途 |
|  | NGI-2-04 | 主要系统信息和数据 | 能源供给方式、冷热源条件 |
|  | NGI-2-05 | 暖通负荷计算 | 基础数据 |
| 施工图 设计 阶段 | NGI-3-01 | 工程量 | 材料分类统计，包括材料数量、尺寸、重量等 |
|  | NGI-3-02 | 设备及管道安装 | 安装方式、样式、连接方式、材质等 |
|  | NGI-3-03 | 材质 | 推荐适当的材质档次、 可选材质的范围、参考价格 |

4.8绿色建筑设计专业提供的必需数据

4.8.1几何信息

4.8.2非几何信息

4.9幕墙装饰设计专业提供的必需数据

4.9.1几何信息

4.9.2 非几何信息

4.10装饰装修设计专业提供的必需数据

4.10.1 几何信息

4.10.2 非几何信息

4.11智能化设计专业提供的必需数据

4.11.1 几何信息

4.11.2 非几何信息

5．专业符合性检查

5.1一般规定

5.1.1建筑设计P-BIM软件应利用数据库集成我国与建筑设计对应的工程建设标准、规范，使其具有专业规范符合性检查能力，提升BIM软件的专业智能水平；

5.1.2 建筑设计P-BIM软件数据库集成的标准和规范包括但不仅限于国家标准、行业规范及技术规程，地方标准宜采用自定义方式输入、上传和集成；

5.1.3 建筑设计P-BIM软件应具备区分强制性条文、应执行条文进行专业规范符合性检查并可以实时提交自检交付表，自检交付表应具备指出设计错误违反设计规范名称和条款号的功能；

5.1.4 建筑设计P-BIM软件宜在专业规范符合性检查功能基础上具备对设计错误给出修改建议的智能化功能；

5.1.5建筑设计P-BIM软件应具备检查各阶段工程信息模型及设计交付成果是否满足信息模型建模深度表以及《建筑工程设计文件编制深度规定》要求的能力；

5.2模数协调及制图规范化检查

（《建筑模数协调标准》GB/T50002-2013；《总图制图标准》GB/T50103-2010；《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010）

5.2.1模数协调检查(《建筑模数协调标准》GB/T50002-2013)

5.2.1.1模数数列的相关检查

条文说明：主要依据规范第3.2.2条、第3.2.3条、第3.2.4条的规定检查建筑信息模型中的开间或者柱距，进深或者跨度，梁、板、隔墙和门窗洞口宽度等分部件的的截面尺寸是否采用水平基本模数和水平扩大模数数列；检查建筑物的高度、层高和门窗洞口高度等是否采用竖向基本模数和竖向扩大模数数列；检查构造节点和分部件的接口尺寸等是否采用分模数数列。

5.2.1.2模数协调原则的相关检查

A.模数网格的符合性检查

B.部件定位的符合性检查

C.部件优先尺寸的符合性检查

D.模数网格协调的符合性检查

5.2.1.3模数协调应用的相关检查

A.模数网格的设置符合性检查

B.主体结构部件的定位符合性检查

C.内装部件的定位符合性检查

D.外装部件的定位符合性检查

E.安装接口的符合性检查

5.2.2总图制图检查(《总图制图标准》GB/T50103-2010)

5.2.2.1基本规定的相关检查

A.图线的符合性检查

B.比例的符合性检查

C.计量单位的符合性检查

D.标高注法的符合性检查

E.名称和编号的符合性检查

5.2.2.2图例的相关检查

A.总平面图例的符合性检查

B.道路与铁路图例的符合性检查

C.管线图例的符合性检查

D.园林绿化景观图例的符合性检查

5.2.3房屋建筑制图检查(《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010)

5.2.3.1图纸幅面规格与图纸编排顺序的相关检查

A.图纸幅面的符合性检查

B.标题栏的符合性检查

C.图纸编排顺序的符合性检查

5.2.3.2图线的相关检查

5.2.3.3字体的相关检查

5.2.3.4比例的相关检查

5.2.3.5符号的相关检查

A.剖切符号的符合性检查

B.索引符号与详图符号的符合性检查

C.引出线的符合性检查

D.其他符号的符合性检查

5.2.3.6定位轴线的相关检查

5.2.3.7常用建筑材料图例的相关检查

A.一般规定的符合性检查

B.常用建筑材料图例的符合性检查

5.2.3.8图样画法的相关检查

A.投影法或镜像投影法的符合性检查

B.视图布置的符合性检查

C.剖切图和断面图的符合性检查

D.简化画法的符合性检查

E.轴测图的符合性检查

F.透视图的符合性检查

5.2.3.9尺寸标注的相关检查

A.尺寸界线、尺寸线及尺寸起止符号的符合性检查

B.尺寸数字的符合性检查

C.尺寸的排列与布置之符合性检查

D.半径、直径、球的尺寸标注之符合性检查

E.角度、弧度、弧长的标注之符合性检查

F.薄板厚度、正方形、坡度、非圆曲线等尺寸标注之符合性检查

G.尺寸的简化标注之符合性检查

H.标高标注之符合性检查

5.2.3.10计算机制图文件专项规定的相关检查

A.工程图纸编号的符合性检查

B.计算机制图文件命名的符合性检查

C.计算机制图文件夹的符合性检查

D.协同设计与计算机制图文件的符合性检查

5.2.3.11计算机制图文件图层的相关检查

5.2.3.12计算机制图规则的相关检查

5.3交付物深度检查

(《建筑工程设计文件编制深度规定》建质[2008]216号)

5.3.1总平面图检查

5.3.1.1总平面设计说明的相关检查

5.3.1.2总平面图的相关检查

5.3.1.3竖向布置图的相关检查

5.3.1.4道路平面图的相关检查

5.3.1.5土石方图的相关检查

5.3.1.6绿化及建筑小品布置图的相关检查

5.3.1.7总平面详图的相关检查

5.3.2建筑专业设计图检查

5.3.2.1设计总说明的相关检查

A.依据性文件、规范、图集、上位图纸及合同的符合性检查

B.项目概况内容及正确性、主要技术经济指标的符合性检查

C.设计标高的符合性检查

D.用料说明和室内外装修的符合性检查

E.四新技术应用及其他特别说明的符合性检查

F.门窗表的符合性检查

G.幕墙工程及特殊屋面工程或特殊钢结构性能制作要求的符合性检查

H.电梯和扶梯选择及性能要求的符合性检查

J.建筑防火设计说明之符合性检查（详见防火设计规范检查）

L.无障碍设计说明之符合性检查（详见无障碍设计规范检查）

K.安全防范及室内环境控制要求之符合性检查

5.3.2.2平面图的相关检查

5.3.2.3立面图的相关检查

5.3.2.4剖面图的相关检查

5.3.2.5大样详图的相关检查

5.3.2.6除绿建之外的其他必要计算书的相关检查

5.4设计通则检查（《民用建筑设计通则》GB 50352-2005）

5.4.1城市规划对建筑的限定检查

5.4.1.1建筑基地的相关检查

A.基地与道路红线邻接或基地道路与城市道路的连接规定检查；

B.基地地面高程的检查；

C.相邻基地的关系检查；

D.基地机动车出入口设置检查；

E.设置人员密集场所建筑的基地的特别检查；

5.4.1.2建筑突出物的相关检查

A.不得突出道路红线和用地红线的建筑突出物检查；

B.经批准后允许突出道路红线的建筑突出物符合性检查；

C.建筑突出物对用地红线内的建筑控制线的符合性检查；

5.4.1.3建筑高度控制的相关检查

A.依据当地规划主管部门和有关专业部门的刚性规定进行建筑高度控制检查；

B.根据建筑高度的计算规定进行建筑高度的校核计算检查；

5.4.1.4建筑密度、容积率和绿地率的相关检查

A.常规校核检查；

B.公益性开放空间的建筑密度、容积率和绿地率奖励校核检查；

C.绿色建筑和产业化建筑容积率奖励校核检查；

5.4.2场地设计检查

5.4.2.1建筑布局的相关检查

A.建筑间距检查；

B.建筑朝向检查；

C.建筑布局的隔声降噪措施检查；

D.建筑物与污染源的卫生距离检查；

E.建筑日照标准的符合性检查；

5.4.2.2基地道路的相关检查

A.道路设置规定符合性检查；

B.道路宽度规定符合性检查；

C.道路与建筑物间距符合性检查；

D.地下车库出入口设置符合性检查；

5.4.2.3竖向设计的相关检查

A.基地地面和道路坡度符合性检查；

B.基地地面和道路排水符合性检查；

5.4.2.4工程管线布置的相关检查

5.4.3建筑物设计检查

5.4.3.1平面布置的相关检查

5.4.3.2层高和室内净高的相关检查

5.4.3.3地下室和半地下室的相关检查

A.地下空间使用功能及口部的合理布置检查；

B.地下空间综合开发的合理性检查；

C.安全、卫生符合性检查；

D.地下室排水设施及防止涌水倒灌措施的检查；

5.4.3.4设备层、避难层和架空层的相关检查

5.4.3.5厕所、盥洗室和浴室的相关检查

A.厕所、盥洗室和浴室设计规定符合性检查；

B.厕所和浴室隔间的平面尺寸符合性检查；

C.卫生设备间距规定符合性检查；

5.4.3.6台阶、坡道和栏杆的相关检查

A.台阶设置规定符合性检查；

B.坡道设置规定符合性检查；

C.防护栏杆设置规定强条符合性检查；

5.4.3.7楼梯的相关检查

A.梯段宽度规定强条符合性检查；

B.托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所楼梯梯井和栏杆安全规定强条符

合性检查；

C.其它如楼梯平台、踏步级数、梯段净高、扶手高度等安全规定符合性检查；

D.特殊建筑楼梯或专用服务楼梯安全规定符合性检查；

E.楼梯踏步高宽比符合性检查；

5.4.3.8电梯、自动扶梯和自动人行道的相关检查

A.电梯设置安全规定符合性检查；

B.自动扶梯、自动人行道设置安全规定符合性检查；

5.4.3.9墙身和变形缝的相关检查

A.墙身防水防潮规定符合性检查（外墙防水依据JGJ/T 235-2011；室内防水依据JGJ

298-2013)；

B.变形缝设置规定符合性检查；

5.4.3.10门窗的相关检查

A.门窗产品性能对国家和地方标准的符合性检查；

B.窗的设置安全规定符合性检查；

C.门的设置安全规定符合性检查；

5.4.3.11建筑幕墙的相关检查

A.建筑幕墙技术要求符合性检查；

B.玻璃幕墙设计安全规定符合性检查；

5.4.3.12楼地面的相关检查

A.楼地面构造合理性检查；

B.楼地面使用要求符合性检查；

C.楼地面防潮、防水、排水、防滑要求符合性检查；

D.楼地面卫生环保强条符合性检查；

5.4.3.13屋面和吊顶的相关检查

A.屋面防水等级及防水层合理使用年限符合性检查；

B.各类别屋面排水坡度符合性检查；

C.屋面构造设计规定符合性检查；

D.吊顶构造设计规定符合性检查；

5.4.3.14管道井、烟道、通风道和垃圾管道的相关检查

A.四类管道井分别独立设置强条符合性检查；

B.管道井设置规定符合性检查；

C.烟道和通风道设置规定符合性检查；

D.垃圾道设置规定符合性检查；

5.4.3.15室内外装修的相关检查

A.通用要求符合性检查；

B.室内装修设计规定符合性检查；

C.室外装修设计规定符合性检查；

5.4.4室内环境设计检查

5.4.4.1采光设计的相关检查

5.4.4.2通风设计的相关检查

5.4.4.3隔声设计的相关检查

5.5消防安全检查

5.5.1民用建筑检查（《建筑设计防火规范》GB 50016-2014）

5.5.1.1建筑分类和耐火等级的相关检查

A.民用建筑的分类规定符合性检查；

B.不同耐火等级民用建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限符合性检查；

C.民用建筑耐火等级强条规定符合性检查；

D.超高层民用建筑楼板耐火极限强条规定符合性检查；

E.一、二级耐火等级民用建筑上人平屋面板耐火极限强条规定符合性检查；

F. 一、二级耐火等级民用建筑屋面板构造防火符合性检查；

G.预制钢筋混凝土构件的节点外露部位防火规定符合性检查；

H.金属夹芯板材芯材燃烧性能及耐火极限规定符合性检查；

J.其它二、三级耐火等级民用建筑隔墙、预应力楼板、吊顶等部位燃烧性能和耐火极限规定符合性检查；

5.5.1.2总平面布局的相关检查

A.民用建筑之间的防火间距强条规定符合性检查；

B.民用建筑与单独建造的变电站以及与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距规定符合性检查；

C.成组布置的多层住宅或办公建筑其组内外防火间距规定符合性检查；

D.民用建筑与燃气类站房防火间距规定符合性检查；（依据GB50028）

5.5.1.3防火分区和层数的相关检查

A.不同耐火等级民用建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积强条规定符合性检查；

B.民用建筑内上、下层相连通开口部位建筑面积叠加计算及防火分区划分强条规定符合性检查；

C.一、二级耐火等级民用建筑内商业营业厅、展览厅，其防火分区最大允许建筑面积强条规定符合性检查；

D.总建筑面积超过20000m2的地下或半地下商店，其不大于20000m2区域分隔和区域间连通方式的强条规定符合性检查；

E.有顶棚的商业步行街规定符合性检查；

5.5.1.4平面布置的相关检查

A.民用建筑内生产车间、库房以及涉及甲乙类火灾危险品的商店、作坊和储藏间的禁

止性强条规定符合性检查；

B.三、四级耐火等级的商店、展览建筑的层数强条规定符合性检查；

C.三、四级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅的布置楼层强条规定符合性检查；

D.营业厅、展览厅在地下室设置的强条规定符合性检查；

E.托儿所、幼儿园、老年人和儿童活动场所的独建及混设强条规定符合性检查；

G.医院和疗养院的住院部分设置强条规定符合性检查；

H.医院和疗养院的病房楼内护理单元间防火分隔强条规定符合性检查；

J.三、四级耐火等级的教学建筑、食堂、菜市场独建和混设的强条规定符合性检查；

K.剧场、电影院、礼堂布置规定符合性检查；

L.建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集场所布置规定符合性检查；

M.歌舞娱乐放映游艺场所布置强条规定符合性检查；

N.住宅建筑和其它使用功能建筑合建（商业网点除外）的强条规定符合性检查；

P.住宅建筑居住部分与商业服务网点之间防火分隔及安全出口和疏散楼梯的强条规

定符合性检查；

Q.商业服务网点中分隔单元之间防火分隔、单元任意层建筑面积和安全出口及最远疏散距离强条规定符合性检查；

R.燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等设备的设置强条规定符合性检查；

S.布置在民用建筑内的柴油发电机房强条规定符合性检查；

T.供建筑内使用的丙类液体燃料储罐布置规定符合性检查；

U.设置在建筑内的锅炉、柴油发电机的燃料供给管道强条规定符合性检查；

V.民用建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气的强条规定符合性检查；

5.5.1.5安全疏散和避难的相关检查

Ⅰ-A.相邻安全出口或疏散门的最近边缘最小5m水平距离符合性检查；

Ⅰ-B.小型地下或半地下室、小型地下或半地下设备间和小面积房间的防火分区、小型地下或半地下设备间和小面积房间的安全出口或疏散楼梯规定符合性检查；

Ⅰ-C.民用建筑附设汽车库内电梯候梯厅防火分隔规定符合性检查；

Ⅰ-D.宜通至屋面的楼梯间门窗外开符合性检查；

Ⅰ-E.自动扶梯和电梯为非安全疏散设施符合性检查；

Ⅰ-F.高层建筑安全出口上方防护挑檐设置符合性检查；

Ⅱ-A.公共建筑内每个防火分区或单个防火分区的每个楼层设置一个安全出口或疏散楼梯的条件强条规定符合性检查；

Ⅱ-B.一、二级耐火等级公共建筑内安全疏散有困难的防火分区利用相邻防火分区甲级防火门作为安全出口的要求之符合性检查；

Ⅱ-C.高层公共建筑设置剪刀楼梯间的规定之符合性检查；

Ⅱ-D.一、二级耐火等级多层公共建筑顶层局部升高部分安全出口设置要求之符合性检查；

Ⅱ-E.高层公共建筑和裙房设置防烟楼梯间及封闭楼梯间的类别和高度规定之强条符合性检查；

Ⅱ-F.应采用封闭楼梯间的多层公共建筑的类别、性质规定之强条符合性检查；

Ⅱ-G.公共建筑内的客、货电梯候梯厅设置之符合性检查；

Ⅱ-H.公共建筑内房间设置一个疏散门的条件之强条符合性检查；

Ⅱ-J.剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅，其疏散门数量计算和疏散人数规定之强条符合性检查；

Ⅱ-K.公共建筑的安全疏散距离规定之强条符合性检查；

Ⅱ-L.公共建筑内疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯段的净宽度，高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯段的最小净宽度规定之强条符合性检查；

Ⅱ-M.人员密集的公共场所（含观众厅）的疏散门净宽度和门口内外安全规定以及室外疏散通道净宽度规定之符合性检查；

Ⅱ-N.剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所内的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自百人净宽度规定之符合性检查；

Ⅱ-P.除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑内的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自百人净宽度规定之符合性检查；

Ⅱ-Q.人员密集的公共建筑的阳台、窗口设置辅助逃生设施规定之符合性检查；

Ⅱ-R.超高层公共建筑避难层设置规定之强条符合性检查；

Ⅱ-S.高层病房楼和洁净手术部避难间设置规定之强条符合性检查；

Ⅲ-A.住宅建筑安全出口设置数量规定之强条符合性检查；

Ⅲ-B.住宅建筑的疏散楼梯类别设置规定之符合性检查；

Ⅲ-C.住宅单元两部疏散楼梯分散设置确有困难而采用剪刀楼梯间时的规定之符合性检查；

Ⅲ-D.住宅建筑安全疏散距离强条规定之符合性检查；

Ⅲ-E.住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自（总）净宽度强条规定之符合性检查；

Ⅲ-F.超高层住宅建筑避难层设置强条规定之符合性检查；

Ⅲ-G.建筑高度54m及以上住宅建筑每户避难间设置规定之符合性检查；

5.5.2建筑构造检查（《建筑设计防火规范》GB 50016-2014）

5.5.2.1防火墙的相关检查

A.防火墙设置基本强条要求之符合性检查；

B.防火墙高出屋面部分与屋顶天窗端面水平距离4m强条规定之符合性检查；

C.与防火墙相接2m距离内的建筑外墙耐火极限或门窗防火处理规定之符合性检查；

D.防火墙设置于内转角，两侧墙上门窗洞口之间最近水平距离4m或门窗防火处理规

定之符合性检查；

E.防火墙上开设甲级防火门窗以及禁止穿越危险气体液体管道和排气道的强条规定之符合性检查；

F.非危险气体液体管道穿越防火墙时的防火密闭处理措施规定之符合性检查；

G.防火墙应具有免受任意一侧屋架、梁、楼板等因火灾影响而破坏引致倒塌的安全构造的强条规定之符合性检查；

5.5.2.2建筑构件和管道井的相关检查

A.剧场等建筑的舞台、电影放映室及卷片室等部位或房间与观众厅等其他部位的防火

分隔措施规定之符合性检查；

B.医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏

间、实验室、胶片室等，以及附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所，与其他场所或部位的防火分隔措施强条规定之符合性检查；

C.建筑内的其他一些较为危险的部位如厂房、仓库内有一定火灾及爆炸危险性类别房间、民用建筑内的附属库房、居住建筑内的公共厨房、其他建筑内的厨房、住宅建筑内的附设机动车库等，与其他部位的防火分隔措施规定之符合性检查；

D.防火隔墙设置基本强条要求之符合性检查；

E.建筑外墙上下层开口之间的实体墙（防火玻璃墙）、防火挑檐以及住宅建筑外墙上相邻户开口之间的实体窗间墙（防火隔板）的强条规定之符合性检查；

F.建筑幕墙外墙防火窗槛墙、层间及隔间的防火封堵措施强条规定符合性检查；

G.附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房、通风空气调节机房、变配电室等以及设置在丁、戊类厂房内的通风机房，与其他部位的防火分隔、上述房间开向建筑内的门应为甲级或乙级防火门的强条规定之符合性检查；

H.冷库、低温环境生产场所墙体绝热层楼板处防火分隔、表面防护层以及冷库库房及氨压缩机房与加工车间贴邻建造时的防火墙、防火隔间、甲级防火门等防火分隔措施规定之符合性检查；

J.建筑内的电梯井等竖井设置强条规定之符合性检查；

K.户外广告牌设置规定之符合性检查；

5.5.2.3屋顶、闷顶和建筑缝隙的相关检查

A.屋顶采用冷摊瓦及闷顶内非金属烟囱绝热层设置的限制性规定之符合性检查；

B.层数超过二层的三级耐火等级建筑内的闷顶应设老虎窗的限制性规定之符合性检

查；

C.内有可燃物的闷顶设置闷顶入口的大小、数量、位置等限制性规定之符合性检查；

D.变形缝构造及管线穿越变形缝的限制性规定之符合性检查；

E.防排烟等暖通管道及其他管道穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的缝隙防火封堵、风

管穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的防火阀两侧各2.0m范围内的防火保护措施等限制性规定之符合性检查；

F.建筑屋顶上的开口与邻近建筑或设施之间防火灾蔓延措施规定之符合性检查；

5.5.2.4疏散楼梯间和疏散楼梯的相关检查

A.疏散楼梯间设置强条规定之符合性检查；

B.防烟楼梯间及前室设置强条规定之符合性检查；

C.疏散楼梯间各层平面位置以及地下室疏散楼梯间设置强条规定之符合性检查；

D.室外疏散楼梯间设置强条规定之符合性检查；

E.用作丁、戊类厂房第二安全出口的疏散楼梯以及丁、戊类高层厂房内工作平台疏散

楼梯设置规定之符合性检查；

F.疏散用楼梯或疏散通道上的阶梯采用螺旋楼梯或扇形踏步的规定之符合性检查；

G.建筑内的公共疏散楼梯两个梯段及扶手间的水平净距规定之符合性检查；

H.疏散走道在防火分区处常开甲级防火门强条规定之符合性检查；

J.建筑内的疏散门设置强条规定之符合性检查；

K.用于防火分隔的下沉式广场设置规定之符合性检查；

L.防火隔间设置规定之符合性检查；

M.避难走道设置规定之符合性检查；

5.5.2.5防火门、窗和防火卷帘的相关检查

A.防火门设置规定之符合性检查；

B.防火窗设置规定之符合性检查；

C.防火卷帘设置规定之符合性检查；

5.5.2.6天桥、栈桥和管沟的相关检查

A.天桥、跨越房屋的栈桥以及供输送危险气体、液体的栈桥的燃烧性能规定之符合性

检查；

B.输送危险气体、液体的栈桥禁止兼做疏散通道的强条规定之符合性检查；

C.连接两座建筑物的天桥、连廊及任一建筑物通向天桥、连廊的出口防火灾蔓延措施

规定之符合性检查；

5.5.2.7建筑保温和建筑装饰的相关检查

A.建筑内外保温系统的保温材料燃烧性能等级以及设置保温系统的基层墙体或屋面

板的耐火极限一般规定之符合性检查；

B.外墙内保温系统强条规定之符合性检查；

C.外墙采用无空腔复合保温结构体规定之符合性检查；

D.设置人员密集场所的建筑外墙外保温材料燃烧性能A级强条规定之符合性检查；

E.常规薄抹灰外墙外保温系统保温材料燃烧性能强条规定之符合性检查；

F.非透明幕墙建筑外墙外保温系统保温材料燃烧性能强条规定之符合性检查；

G.常规薄抹灰建筑外墙外保温系统保温材料燃烧性能非A级时的耐火窗、防火隔离带

规定之符合性检查；

H.建筑外墙外保温系统表面防护层燃烧性能和厚度规定之符合性检查；

J.非透明幕墙外墙外保温系统空腔楼板处封堵规定之符合性检查；

K.建筑屋面外保温系统保温材料燃烧性能及防火隔离带设置规定之符合性检查；

L.室内电气线路、开关、插座在非A级保温材料中穿越、敷设时的防火隔离保护措施

之符合性检查；

M.建筑外墙表面装饰层燃烧性能之符合性检查；

5.5.3灭火救援设施检查（《建筑设计防火规范》GB 50016-2014）

5.5.3.1消防车道的相关检查

A.消防车道总体布置规定之符合性检查；

B.高层民用建筑及其他人员密集型公共建筑设置环形或两个长边消防车道、高层住宅

建筑和其他受地形限制的高层民用建筑长边设置消防车道的强条规定之符合性检

查；

C.工厂、仓库区消防车道设置强条规定之符合性检查；

D.有封闭内院和天井的建筑物，设置进入内院和天井的消防车道以及连通街道和内院

的人行通道的规定之符合性检查；

E.消防车道设计应符强条要求之符合性检查；

F.消防车道其他如回车场、路面及路面下管沟抗压能力等要求之符合性检查；

5.5.3.2救援场地和入口的相关检查

A.高层建筑消防车登高操作场地总平面布置强条要求之符合性检查；

B.消防车登高操作场地应符强条规定之符合性检查；

C.建筑物首层直通室外的楼梯和直通楼梯间的入口设置强条规定之符合性检查；

D.厂房、仓库、公共建筑外墙每层设置消防救援人员进入窗口强条规定之符合性检查；

E.供消防救援人员进入的窗口技术要求之符合性检查；

5.5.3.3消防电梯的相关检查

A.应强制设置消防电梯的建筑类别之符合性检查；

B.消防电梯前室设置强条规定之符合性检查；

C.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间的防火分隔措施强条规定之符合性检查；

D.消防电梯井底排水集水井设置规定之符合性检查；

E.消防电梯消防专项功能规定之符合性检查；

5.5.3.4直升机停机坪的相关检查

A.宜设直升机停机坪或供直升机救助的设施的建筑类别之符合性检查；

B.直升机停机坪设置要求之符合性检查；

5.5.4人防工程设计防火检查（《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009）

5.5.4.1总平面布局和平面布置的相关检查

A.一般规定的符合性检查；

B.防火间距的符合性检查；

5.5.4.2防火、防烟分区和建筑构造的相关检查

A.防火和防烟分区的符合性检查；

B.防火墙和防火分隔的符合性检查；

C.装修和构造的符合性检查；

D.防火门、窗和防火卷帘的符合性检查；

5.5.4.3安全疏散的相关检查

A.一般规定的符合性检查；

B.楼梯及走道的符合性检查；

5.5.5汽车库、修车库、停车场设计防火检查（《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

GB50067-2014）

5.5.5.1分类和耐火等级的相关检查

5.5.5.2总平面布局和平面布置的相关检查

A.一般规定的符合性检查；

B.防火间距的符合性检查；

C.消防车道的符合性检查；

5.5.5.3防火分隔和建筑构造的相关检查

A.防火分隔的符合性检查；

B.防火墙、防火隔墙和防火卷帘的符合性检查；

C.电梯井、管道井和其他防火构造的符合性检查；

5.5.5.4安全疏散和救援设施的相关检查

A.人员安全出口和汽车疏散出口数量及宽度设置的符合性检查；

B.疏散楼梯设置的符合性检查；

C.防火门设置采用的符合性检查；

D.人员安全疏散距离的符合性检查；

5.5.6建筑内部装修设计防火检查（《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95）

5.5.6.1装修材料的分类和分级之相关检查

5.5.6.2民用建筑的相关检查

A.一般规定的符合性检查；

B.单层、多层民用建筑的符合性检查；

C.高层民用建筑的符合性检查；

D.地下民用建筑的符合性检查；

5.5.6.3工业厂房的相关检查

5.6人防地下室设计检查（《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005）

5.6.1一般规定相关检查

5.6.1.1防空地下室距离危险品仓库、厂房不小于50m和距离危害重毒储罐不小于100m的强条规定之符合性检查；

5.6.1.2相邻防空地下室以及与临近的城市地下建筑之间的连通口措施符合性检查；

5.6.1.3管道穿越人防围护结构的符合性检查；

5.6.1.4主体功能有防毒要求的防空地下室染毒区与清洁区划分设计符合性检查；

5.6.1.5人员掩蔽部等战时室内有人员停留的防空地下室的顶板和临空墙的最小防护厚度符合性检查以及甲类防空地下室防早期核辐射的符合性检查；

5.6.2主体相关检查

5.6.2.1各类人防工程的规模和面积标准以及室内净空高度要求符合性检查；

5.6.2.2战时室内有人员停留的防空地下室顶板最小防护厚度规定之符合性检查；

5.6.2.3对于顶板防护厚度不满足规定要求的核4级、核4B级和核5级的甲类防空地下室，若上方设有管道层或普通地下室，其顶板上面可不覆土的适用条件之符合性检查；

5.6.2.4战时室内有人员停留的全埋式防空地下室，其钢筋混凝土外墙顶部最小防护距离规定之符合性检查；

5.6.2.5战时室内有人员停留的非全埋式乙类防空地下室、核6级和核6B级甲类防空地下室，其室外地坪以上的钢筋混凝土外墙最小250厚度规定之符合性检查；

5.6.2.6各类人防工程防护单元和抗爆单元划分规定之符合性检查；

5.6.2.7相邻抗爆单元之间抗爆隔墙及连通口设置、连通口一侧抗爆挡墙设置规定之符合性检查；

5.6.2.8相邻防护单元之间防护密闭隔墙的设置规定之符合性检查；

5.6.2.9两相邻防护单元之间至少一个连通口的设置规定(含两单元间设有伸缩缝或沉降缝)之符合性检查；

5.6.2.10当防护单元上下相邻时，单元之间连通口分别设在上下楼层时的防护密闭门设置规定之符合性检查；

5.6.2.11染毒区与清洁区之间设置整浇钢筋混凝土密闭隔墙的强条规定之符合性检查；

5.6.2.12顶板底面高出室外地面的防空地下室应符强条规定之符合性检查；

5.6.3 出入口相关检查

5.6.3.1防空地下室战时使用的出入口设置应符强条规定之符合性检查；

5.6.3.2防空地下室可不设室外出入口的适用规定之符合性检查；

5.6.3.3甲类防空地下室地面建筑倒塌范围的确定之符合性检查；

5.6.3.4甲类防空地下室中作为战时主要出入口的室外出入口通道的出地面段设计应符规定之符合性检查；

5.6.3.5防空地下室出入口通道和楼梯宽度以及门洞尺寸的最小规定之符合性检查；

5.6.3.6防空地下室出入口人防门的设置应符强条规定之符合性检查；

5.6.3.7防护密闭门和密闭门的门前通道净宽及净高要求之符合性检查；

5.6.3.8人员掩蔽工程战时出入口的门洞净宽之和的计算规定之符合性检查；

5.6.3.9人员掩蔽工程战时阶梯式出入口应符规定之符合性检查；

5.6.3.10防空地下室的独立式室外出入口以及防护密闭门外通道长度应符规定之符合性检查；

5.6.3.11对于符合上条规定的独立式室外出入口的临空墙最小防护厚度规定之符合性检查；

5.6.3.12附壁式室外出入口内通道最小长度规定之符合性检查；

5.6.3.13战时室内有人员停留的防空地下室其附壁式室外出入口临空墙的最小防护厚度规定之符合性检查；

5.6.3.14战时室内有人员停留的防空地下室室内出入口内通道最小长度规定之符合性检查；

5.6.3.15战时室内有人员停留的防空地下室室内出入口临空墙最小防护厚度规定之符合性检查；

5.6.3.16甲类防空地下室的钢筋混凝土临空墙厚度不能满足最小防护厚度时的可行处理方法之符合性检查；

5.6.3.17防护密闭门的设置规定之符合性检查；

5.6.3.18设置在出入口的防护密闭门和防爆破活门，其设计压力值应符强条规定之符合性检查；

5.6.3.19竖井式备用出入口平面净尺寸、顶板吊钩以及出地面部分的防倒塌措施的符合性检查；

5.6.3.20各类人防工程的战时出入口，其密闭通道、防毒通道、洗消间或简易洗消间的设置规定之符合性检查；

5.6.3.21密闭通道的设置规定之符合性检查；

5.6.3.22防毒通道的设置规定之符合性检查；

5.6.3.23洗消间的设置规定之符合性检查；

5.6..3.24简易洗消间的设置规定之符合性检查；

5.6.3.25在医疗救护工程主要出入口的第一防毒通道和第二防毒通道之间的房间功能符合性检查；

5.6.3.26对于到达地下室的电梯采取的防护密闭隔离措施之强条符合性检查；

5.6.4通风口、水电口的相关检查

5.6.4.1室外进风口与排风口及柴油机排烟口的设置位置、水平距离或高差、室外进风口下缘距离地面的高度要求等防护措施之符合性检查；

5.6.4.2战时要求不间断通风的各类防空地下室，其进风口、排风口、柴油机排烟口所采用的防爆破活门、扩散室（或扩散箱）等消波设施的设置及防爆破活门的设计压力应符规定之符合性检查；

5.6.4.3战时要求防毒，但不设滤毒通风，且空袭时可暂停通风的人防物质库等防空地下室、战时允许染毒，且空袭时可暂停通风的专业队装备掩蔽部及人防汽车库等防空地下室，其战时进、排风口或平战两用的进、排风口的防护做法以及防护密闭门的设计压力之符合性检查；

5.6.4.4战时有洗消要求的各类防空地下室，其战时排风口应设在主要出入口，其战时进风口宜在室外单独设置的符合性检查；对于用作二等人员掩蔽所的乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室，其战时进风口结合室内出入口设置时的防倒塌、防堵塞措施的符合性检查；

5.6.4.5悬板活门嵌入墙内最小深度的符合性检查；

5.6.4.6扩散室设计规定之符合性检查；

5.6.4.7乙类防空地下室和核6级、核6B级的甲类防空地下室的消波扩散箱设计制作规定之符合性检查；

5.6.4.8滤毒室与进风机室分室布置设计规定之符合性检查；

5.6.4.9防空地下室战时主要出入口的防护密闭门外通道内以及进风口的竖井或通道内设置的洗消污水积水坑的设计规定之符合性检查；

5.6.5辅助房间的相关检查

5.6.5.1水冲厕所或干厕的设置规定之符合性检查；

5.6.5.2进风系统中设有滤毒通风的防空地下室中的防化通信值班室其位置及面积设计规定之符合性检查；

5.6.6柴油电站的相关检查

5.6.6.1固定电站设计应符规定之符合性检查；

5.6.6.2移动电站设计应符规定之符合性检查；

5.6.6.3柴油电站的储油间设计应符强条规定之符合性检查；

5.6.7防护功能平战转换的相关检查

5.6.7.1防护功能平战转换设计及措施应符规定之符合性检查；

5.6.7.2平战结合的防空地下室，应在人防工程施工、设备安装时一次完成的子项之强条符合性检查；

5.6.7.3对防护单元隔墙上开设的平时通行口以及平时通风管穿墙孔所采用的临战封堵措施技术要求和尺寸限制及转换时限规定之符合性检查；

5.6.7.4对因平时功能所需在防空地下室顶板上或在多层防空地下室中的防火密闭楼板上开设的采光窗、平时风管穿板孔和设备吊装口所采用的临战封堵措施技术要求和尺寸限制及转换时限规定之符合性检查；

5.6.7.5对于专供平时使用的出入口所采用的临战封堵措施技术要求和尺寸限制及转换时限规定之符合性检查；

5.6.7.6对于专供平时使用的进、排风口所采用的临战封堵措施技术要求之符合性检查；

5.6.7.7对因平时功能所需在防空地下室外侧墙上开设的通风采光窗所采用的临战封堵措施技术要求和尺寸限制规定之符合性检查；

5.6.8内部装修的相关检查

5.6.8.1防空地下室顶板不应抹灰、吊顶应轻质坚固、战时易染毒房间和通道的墙面和顶面及地面均应平整光洁并易于清洗等要求之符合性检查；

5.6.8.2柴油发电机房、通风机室、水泵间及其他产生噪声和振动的房间应采取隔声、吸声、减震等措施之符合性检查；

5.7无障碍设计检查(《无障碍设计规范》GB50763-2012)

5.7.1无障碍设施的设计要求的相关检查

5.7.1.1缘石坡道设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.2盲道设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.3无障碍出入口设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.4轮椅坡道设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.5无障碍通道、门的设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.6无障碍楼梯、台阶的设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.7无障碍电梯、升降平台的设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.8扶手设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.9公共厕所、无障碍厕所设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.10公共浴室设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.11无障碍客房设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.12无障碍住房及宿舍设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.13轮椅席位设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.14无障碍机动车停车位设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.15低位服务设施设计应符规定之符合性检查；

5.7.1.16无障碍标识系统设计应符规定之符合性检查；

5.7.2居住区、居住建筑无障碍设计的相关检查

5.7.2.1居住绿地无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.2.2配套公共设施无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.2.3居住建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3公共建筑无障碍设计的相关检查

5.7.3.1无障碍设计一般规定之符合性检查；

5.7.3.2办公、科研、司法建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.3教育建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.4医疗康复建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.5福利及特殊服务建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.6体育建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.7文化建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.8商业服务建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.9汽车客运站无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.10公共停车场（库）无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.11高速公路服务区建筑无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.7.3.12城市公共厕所无障碍设计应符规定之符合性检查；

5.8建筑采光设计检查（《建筑采光设计标准》GB50033-2013）

5.8.1住宅建筑的卧室、起居室（厅）、厨房直接采光强条符合性检查；

5.8.2住宅建筑的卧室、起居室（厅）侧面采光系数不低于2.0%、室内天然光照度不低于300lx的强条规定符合性检查；

5.8.3住宅建筑厨房及其他部位采光标准值符合性检查；

5.8.4教育建筑的普通教室侧面采光系数不低于3.0%，室内天然光照度不低于450lx的强条规定符合性检查；

5.8.5教育建筑其他房间采光标准值符合性检查；

5.8.6医疗建筑的一般病房侧面采光系数不低于2.0%、室内天然光照度不低于300lx的强条规定符合性检查；

5.8.7医疗建筑其他房间采光标准值符合性检查；

5.8.8其他建筑如办公建筑、图书馆建筑、旅馆建筑、博物馆建筑、展览建筑、交通建筑、体育建筑、工业建筑等采光标准值符合性检查；

5.9建筑隔声设计检查(《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010)

5.9.1总平面防噪设计的相关检查

5.9.2住宅建筑隔声设计的相关检查

5.9.2.1普通住宅（强条）和高要求住宅（应执行）的卧室、起居室（厅）允许噪声级符合性检查；

5.9.2.2普通住宅（强条）和高要求住宅（应执行）隔声标准的符合性检查；

A.分户墙、分户楼板及分隔住宅和非居住用途空间楼板的空气声隔声性能强条符合性检查；

B.相邻两户房间之间及住宅和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间的空气声隔声性能强条符合性检查；

C.高要求住宅的分户墙、分户楼板的空气声隔声性能符合性检查；

D.高要求住宅相邻两户房间之间的空气声隔声性能符合性检查；

E.外窗（包括未封闭阳台的门）的空气声隔声性能强条符合性检查；

F.外墙、户（套）门和户内分室墙的空气声隔声性能符合性检查；

G.卧室、起居室（厅）的分户楼板的撞击声隔声性能符合性检查；

H.高要求住宅卧室、起居室（厅）的分户楼板的撞击声隔声性能符合性检查；

5.9.2.3隔声减噪设计的符合性检查；

A.停车场、儿童游戏场或健身活动场地与住宅建筑的隔离设计符合性检查；

B.当住宅位于交通干线两侧或其他高噪声环境区域内，其围护结构隔声设计及采取的防噪措施符合性检查；

C.住宅建筑体形、朝向和平面布置的选择优化检查；

D.住宅电梯布置位置及相应隔声、减振措施符合性检查；

E.与卧室、起居室（厅）相邻的厨房、卫生间内的管道、设备的布置位置及相应的隔声、减振措施符合性检查；

F.水、暖、电、燃气、通风和空调等管线敷设安装及穿墙孔洞的隔声封堵处理措施的符合性检查；

H.现浇、大板或大模等整体性较强的住宅建筑，产生振动和噪声的设备安装墙板或楼板附着部位以及预制条板与柱、梁、楼板的连接处所采取的防止固体传声的隔振减噪措施之符合性检查；

J.商住楼内不得设置高噪声级文化娱乐场所、商业用房的规定之符合性检查；

5.9.3学校建筑隔声设计的相关检查

5.9.3.1学校建筑中各种教学用房和教学辅助用房允许噪声级符合性检查；

5.9.3.2学校建筑中教学用房隔声标准的符合性检查；

5.9.3.3学校建筑隔声减噪设计符合性检查；

5.9.4医院建筑隔声设计的相关检查

5.9.4.1医院建筑主要用房允许噪声级符合性检查；

5.9.4.2医院建筑各类房间隔声标准符合性检查；

5.9.4.3医院建筑隔声减噪设计符合性检查；

5.9.5旅馆建筑隔声设计的相关检查

5.9.5.1旅馆建筑主要用房允许噪声级符合性检查；

5.9.5.2旅馆建筑各类房间隔声标准符合性检查；

5.9.5.3旅馆建筑隔声减噪设计符合性检查；

5.9.6办公建筑隔声设计的相关检查

5.9.6.1办公建筑主要用房允许噪声级符合性检查；

5.9.6.2办公建筑主要房间隔声标准符合性检查；

5.9.6.3办公建筑隔声减噪设计符合性检查；

5.9.7商业建筑隔声设计的相关检查

5.9.7.1商业建筑主要用房空场时允许噪声级符合性检查；

5.9.7.2商业建筑有吸声需求房间的吸声顶棚材料或构造的降噪系数规定符合性检查；

5.9.7.3商业建筑噪声敏感房间隔声标准符合性检查；

5.9.7.4商业建筑隔声减噪设计符合性检查；

5.10室内环境控制检查( 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010)

5.10.1材料的相关检查

5.10.1.1无机非金属建筑主体材料和装修材料放射性限量符合性检查；

A.无机非金属建筑主体材料如砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土等；

B.无机非金属装修材料如石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘结材料等；

C.无机非金属建筑主体材料如加气混凝土和空心率大于25%的空心砖、空心砌块等；

5.10.1.2人造木板及饰面人造木板游离甲醛含量或游离甲醛释放量限量符合性检查；

5.10.1.3人造木板及饰面人造木板游离甲醛含量或游离甲醛释放量限量符合性检查；

5.10.1.4民用建筑工程室内用各类水性涂料及腻子、各类溶剂型涂料及腻子挥发性有害物质限量符合性检查；

5.10.1.5民用建筑工程室内用水性胶黏剂和溶剂型胶黏剂挥发性有害物质限量符合性检查；

5.10.1.6民用建筑工程室内用水性处理剂游离甲醛限量符合性检查；

5.10.1.7民用建筑工程室内用水性处理剂游离甲醛限量符合性检查；

5.10.1.8民用建筑工程中使用的其他材料游离甲醛、氨（强条）、TVOC释放量限量符合性检查；

5.10.2工程勘察设计的室内环境控制相关检查

5.10.2.1一般规定的符合性检查；

A.新建、扩建的民用建筑工程设计前的区域和建筑场地土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查和测定，并提交相应的调查报告和相应的检测报告（强条）；

B.其他规定的符合性检查；

5.10.2.2工程地点土壤中氡浓度调查及防氡措施（强条）符合性检查；

5.10.2.3民用建筑工程室内装修材料选择强条规定符合性检查；

5.11建筑防水工程检查(《地下工程防水技术规范》GB50108-2008；《屋面工程技术规范》GB50345-2012；《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011；《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010；《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013；《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011；《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013)

5.12门窗幕墙工程检查(《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003；《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001；《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003)

5.13住宅设计检查 （《住宅建筑规范》GB50368-2005；《住宅设计规范》GB50096-2011）

5.14办公建筑设计检查（《办公建筑设计规范》JGJ67-2006）

5.15中小学校建筑设计检查（《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011）

5.16商店建筑设计检查（《商店建筑设计规范》JGJ48-2014）

5.17体育建筑设计检查（《体育建筑设计规范》JGJ31-2003）

5.18车库建筑设计检查（《车库建筑设计规范》JGJ100-2015）

5.19专业间碰撞检查

5.19.1建筑功能上有净高要求的高大空间结构梁底和钢结构桁架或网架下弦标高符合性检查；

5.19.2设计规范或设计文件上有明确要求的楼梯或自动扶梯梯段下和平台板下净高符合性检查；

5.19.3设计规范或设计文件上有明确要求的上部走道及地下室吊顶净高符合性检查；

6 设计交付

6.1 一般规定

6.1.1 设计交付物以类型划分包括设计节点交付物、合同交付物和特定交付物；设计交付物按维度划分包括模型数据交付和设计图纸及说明书等；

【条文说明】设计交付物中的设计节点交付物系指各个设计节点上下游专业间提资和反提资过程中相互交付的模型数据和条件图纸及说明书、以及专业内审校模型和相应的图纸、表格、说明书等；合同交付物系指设计单位按照与建设单位签订的设计合同或专项约定的要求提交的工程信息模型和设计图纸及说明书等；特定交付物系指按照当地政府职能部门的管理规定要求交付用于审查、备案、报建等目的的工程信息模型和设计图纸及说明书等。

6.1.2 设计单位应通过专业间协同设计和专业审校确保设计交付物的信息准确性，并满足信息模型和设计图纸及说明书深度要求；

【条文说明】交付物的准确性是指模型和模型构件的形状和尺寸以及模型构件之间的位置关系准确无误，设计深度是指工程信息模型所包含的各类几何信息和非几何信息符合各阶段信息深度表的要求以及各阶段设计图纸、说明书应满足的住建部设计文件编制深度要求。设计单位应进行设计交付前的协同检查及专业审校，确保BIM交付物的准确。

6.1.3 BIM模型的交付物宜具有反映设计项目符合国家和地方设计规范、技术规程强制性条文及主要应执行条文的自检信息表格生成功能；

【条文说明】BIM模型的规范符合性自检信息表格生成功能取决于BIM设计软件进一步的智能化开发定制，这是未来BIM设计软件本土化、智能化的方向。

6.1.4 BIM模型的交付物应采用通用格式，以保证模型的几何信息和非几何信息能够有效传递。

6.2 节点交付

6.2.1节点交付物宜以BIM模型辅以条件图纸、说明书及信息表格的形式进行专业间或专业内提交，条件图纸、说明书及信息表格宜由BIM模型生成；

【条文说明】设计单位上下游专业提资与反提资工作、专业内审校应尽可能以BIM模型辅以条件图纸、说明书及信息表格的形式进行专业间提交，且交付物中的图纸、说明书及表格也应尽可能由BIM模型直接生成，以充分发挥BIM模型在交付过程中的作用和价值。

6.2.2节点交付物应确保被提资专业后续工作的信息需求。

【条文说明】提资专业所提交的节点交付物应符合设计单位专业提资内容及深度要求，满足被提资专业后续工作对模型信息的需求。

6.3合同交付物

6.3.1 合同交付物中的图纸和信息表格宜由BIM模型生成；

【条文说明】交付物中的图纸、表格、文档和动画等应尽可能利用BIM模型直接生成，充分发挥BIM模型在交付过程中的作用和价值。

6.3.2 合同交付物中的信息表格内容应与BIM模型中的信息一致；

【条文说明】合同交付物中的各类信息表格，如工程统计表等，应根据BIM模型中的信息来创建，并能转化成为通用的文件格式以便后续使用。

6.3.3 合同交付物中BIM模型和与之对应的图纸、信息表格和相关文件共同表达的内容深度，应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求；

6.3.4 合同交付物的交付内容、交付格式、模型的后续使用和相关的知识产权应在设计合同中明确规定；

【条文说明】设计需求方的交付要求，应在与设计单位签定的合同中详细规定，并应据此确定供需双方的权力和义务。对模型和信息的知识归属权等重大问题亦应根据国家有关知识产权的法律法规在合同中明确规定，以保护双方的重大利益。

6.4特定交付物

6.4.1 交付物应具备政府职能部门行政审批、管理以及施工图设计审查所需的基本信息；

【条文说明】基本信息包括：如工程名称、建筑类型、防火建筑分类、耐火等级、耐火极限、防水等级、抗渗等级、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、功能分类建筑面积等；人防面积基础信息包括：防护等级、防护单元数量、掩蔽人数、人防建筑面积、各防护单元建筑面积、各抗爆单元建筑面积、人防室外口部及通道面积、人防地面管理用房面积、人员掩蔽建筑面积、专业队建筑面积、物资库建筑面积、汽车库建筑面积、区域电站建筑面积、其它功能建筑面积等。

6.4.2 特定交付物包含的基本信息应根据工程建设行政审批和管理单位的规定，统一信息内容和交付形式，形成信息表格；

6.4.3 信息表格应从特定交付物中直接导出；

6.4.4特定交付物中的其它相关信息可通过补充说明、用户自定义的方式添加；

6.4.5特定交付物的BIM模型宜根据政府职能部门的相应规定和需求进行轻量化处理，滤除无关信息，保留和强化特定信息；

7.交付相关专业信息模型的必需数据

7.1一般规定

7.1.1建筑设计专业提交给其他相关专业的信息模型数据应满足国家标准关于专业间阶段性提资规定要求以及各方交付合约要求；

7.1.2建筑设计专业交付的基础信息模型应基于协同平台提交给其他相关专业；

7.1.3建筑设计专业需要提交给其他相关专业的信息模型数据应根据任务模型需求在不同的信息模型阶段分别交付，建筑设计信息模型阶段一般分为方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段；

7.2交付给规划（报建）审批的模型数据

7.2.1 几何信息

建筑设计专业交付数据表（几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 几何信息分类 | 几何信息描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 （规划报建） | GI-1-01 | 总平面布置方案 (交通、消防、配套设施) | 总平面场地边界转折点坐标定位；道路及广场坐标定位、宽度尺寸、标高；单体建筑外包尺寸、层数、总高；单体建筑退让边界及各类控制线距离、单体建筑之间退让间距；地下机动车库及非机动车库出入口位置、地上停车场平面尺寸及定位；配套建筑如变电所、垃圾站、调压站等位置尺寸 |
|  | GI-1-02 | 单体方案平立剖面图 | 单体建筑和屋面凸起的长、宽、高及局部大样、层数等 |
| 施工图 设计 阶段 （规划审批） | GI-3-01 | 总平面施工图 （含道路、竖向、配套设施） | 规划报建阶段的总平面图所有几何信息的深化确定，包括风、光、声、热等性能分析后的群 体建筑平面位置调整、退让间距及层数调整确定；挡土墙、拦洪沟、坡道等室外构筑物的准确布置和定位；新增场地出入口门坡报建设计含大门、门卫室平面布置； |
|  | GI-3-02 | 单体建筑平立剖施工图 | 准确的平立剖外包及细部尺寸、层高、层数、总高；日照计算等性能分析后的单体建筑阳台及飘窗等挑出构件尺寸、架空层高度和平面位置的调整确定；装饰及保温构造厚度等 |

7.2.2 非几何信息

建筑设计专业提交数据表（非几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 非几何信息分类 | 非几何信息描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 (规划报建) | NGI-1-01 | 规划要求 （经济技术指标、设计说明、日照计算等） | 总用地面积、总建筑面积、容积率、覆盖率、绿地率、停车数量、建筑类别、人防等级、日照时数等 |
|  | NGI-1-02 | 单体建筑技术要求 | 功能、隔声、防水、防火、节能等要求和目标 |
|  | NGI-1-03 | 内外装饰 | 装饰材质、色彩等 |
| 施工图 设计 阶段 （规划审批） | NGI-3-01 | 施工图设计总说明含技术经济指标表 | 规划报建阶段总平面图的所有非几何信息的深化确定； |
|  | NGI-3-02 | 单体建筑性能技术要求及室内外装饰要求 | 功能、隔声、防水、防火、节能等要求和目标的最终确定；单体建筑室内外装饰材质、色彩说明 |

7.3交付给结构设计专业的模型数据

7.3.1 几何信息

交付结构专业数据表（几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 几何信息分类 | 几何信息描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 阶段 | GI-1-01 | 建筑平立剖面的初步信息 | 平面柱网轴线尺寸，主要外墙和内墙以及楼电梯的定位轴线及长度尺寸，层高及总高，门窗洞口的初步位置 |
|  | GI-1-02 | 变形缝 | 位置、宽度 |
| 初步 设计 阶段 | GI-2-01 | 平面、立面、剖面的基本布置和确立 | 结构柱网轴线尺寸、结构柱截 面、主要内外围护结构墙体轴线及墙厚、内外门窗洞口位置的深化、楼地面建筑标高、屋面结构标高、结构梁板构件的初步截面厚度、楼梯和电梯及核心筒基本布置及墙体厚度、地下室外墙位置及墙厚、地下室埋深等 |
|  | GI-2-02 | 高大空间平面及剖面 基本布置 | 结构柱网轴线尺寸、跨度、空间净高要求、屋面或上部楼层标高； |
|  | GI-2-03 | 地下室平、剖面基本布置 | 地下室外墙和核心筒墙体轴线定位和厚度；平面柱网轴线、 柱梁截面、梁底标高及预设吊顶标高 |
|  | GI-2-04 | 室内外门窗洞口 | 长、宽、高、轴线、标高 |
| 施工图 设计 阶段 | GI-3-01 | 建筑平、立、剖面准确布置 | 初步设计平立剖面图所有几何信息的准确细化，包括轴线尺寸、坡度、踢面、梯段、长、宽、高、直径、面积、截面、轴线、标高、层高等 |
|  | GI-3-02 | 高大空间平面剖面 准确布置 | 相关几何信息深化确定，包括结构类型（网架、桁架或预应力梁）、尺寸、位置、轴线、标高、规格、空间净高 |
|  | GI-3-03 | 地下室平、剖面准确布置 | 相关几何信息深化确定 |
|  | GI-3-04 | 室内外门窗洞口细化布置、设备吊装口 | 附框，长、宽、高、轴线、标高 |
|  | GI-3-05 | 其他构件深化尺寸、 定位信息 | 楼梯、坡道、排水沟、集水坑等 |

7.3.2 非几何信息

交付结构专业数据表（非几何信息）

| 信息模型阶段 | 序号 | 非几何信息分类 | 非几何信息描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 设计 阶段 | NGI-1-01 | 项目结构相关基本信息 | 设计使用年限、抗震设防烈度、 抗震等级、场地类别、结构安全等级、结构体系等 |
|  | NGI-1-02 | 项目性质及平面功能 | 居住、办公、商业、仓库等 卧室、办公室、库房、宴会厅 |
|  | NGI-1-03 | 内外围护结构材料 | 砖墙、钢筋混凝土、玻璃、钢结构网架或桁架 |
| 初步 设计 阶段 | NGI-2-01 | 项目结构相关信息深化 | 自防水等级、抗渗等级 |
|  | NGI-2-02 | 主要内外围护结构材料 基本信息 | 砖墙、钢筋混凝土、玻璃、钢结构网架或桁架等 |
|  | NGI-2-03 | 防火、防腐要求 | 处理方式、表面材料及 厚度要求 |
|  | NGI-2-04 | 新技术、新材料 | 做法、构造、耐久性等说明 |
| 施工图 设计 阶段 | NGI-3-01 | 工程量 | 材料分类统计， 包括材料数量、尺寸、重量等 |
|  | NGI-3-02 | 施工安装要求 | 施工类型、尺寸、位置、轴线、标高、规格 |
|  | NGI-3-03 | 主要设备选择 | 电梯、扶梯、空调机组、太阳能集热器等的荷载信息 |

7.4给排水设计专业（暂略）

7.4.1 几何信息

7.4.2 非几何信息

7.5电气设计专业（暂略）

7.5.1 几何信息

7.5.2 非几何信息

7.6暖通设计专业（暂略）

7.6.1 几何信息

7.6.2 非几何信息

7.7交付给绿色建筑设计专业的模型数据（暂略）

7.7.1几何信息

7.7.2 非几何信息

7.8交付给幕墙装饰设计专业的模型数据（暂略）

7.8.1几何信息

7.8.2 非几何信息

7.9交付给装饰装修设计专业的模型数据（暂略）

7.9.1几何信息

7.9.2 非几何信息

7.10交付给景观园林设计专业的模型数据（暂略）

7.10.1几何信息

7.10.2 非几何信息

7.11交付给智能化设计专业的模型数据（暂略）

7.11.1几何信息

7.11.2 非几何信息

7.12交付给施工图设计审查的模型数据（暂略）

7.12.1几何信息

7.12.2 非几何信息

7.13交付给工程造价管理专业的模型数据（暂略）

7.13.1几何信息

7.13.2 非几何信息

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1．《建筑工程信息模型应用统一标准》GB/T ×××××－201×

2．《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2002年版）

3．《城市规划基本术语标准》GB/T 50280—98

4.《民用建筑设计术语标准》GB/T 50504-2009

4．《建筑工程设计文件编制深度规定》国家住建部文件建质［2008］216号

5.《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013

6.《建筑模数协调标准》GB/T 50002-2013

7．《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2010

8．《总图制图标准》GB/T 50103-2010

9.《建筑制图标准》GB/T 50104-2010

10.《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

11.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

12.《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009

13.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

14.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95

14.《住宅建筑规范》GB 50368-2005

15.《住宅设计规范》GB 50096-2011

16.《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

17.《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006

18．《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011

19．《体育建筑设计规范》JGJ31-2003

20．《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

21.《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005

22.《建筑地面设计规范》GB 50037-2013

23．《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

24.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

25.《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009

26.《屋面工程技术规范》GB 50345-2012

27.《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013

28.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230-2010

29.《坡屋面工程技术规程》GB 50693-2011

30.《无障碍设计规范》GB 50763-2013

31.《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

32.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010

33.《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

34.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008

35.《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011

36.《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

附录A.设计阶段信息模型深度表

建筑（规划）专业几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 深度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 场地：场地边界（含用地红线、绿线、蓝线、紫线）、地下室及上部建筑退让控制线、场地内外地形地貌、周边已建及规划建筑形态、周边城 市道路及场内道路、大地坐标网及高程、指北针、围墙、坡道、挡土墙、拦洪沟、踏步、散水、场地与城市连接出入口、地库坡道口等 | ● | ● | ● |
| 2 | 建筑功能区域划分：主体建筑、配套建筑、停车场库、消防扑救场地及迴车场、硬地广场、绿地景观等交通设施 | ● | ● | ● |
| 3 | 建筑空间划分：主要房间、中庭等高大空间、内院、出入口、主要楼梯和电梯及扶梯等 | ● | ● | ● |
| 4 | 单体建筑承重墙体、结构柱或剪力墙、核心筒等的开间进深轴线尺寸以及层高等 | ● | ● | ● |
| 5 | 建筑主体及屋顶凸起外观形状、轮廓尺寸、位置或定位坐标等 | ● | ● | ● |
| 6 | 主要建筑构造部件的基本尺寸、位置：非承重墙、门窗（幕墙）、楼梯、电梯、自动扶梯、阳台、雨篷、台阶等 |  | ● | ● |
| 7 | 主要建筑设备的大概尺寸（近似形状）、位置：卫生器具等 |  | ● | ● |
| 8 | 主要建筑装饰构件的大概尺寸（近似形状）、位置：栏杆、扶手等 |  | ● | ● |
| 9 | 主要建筑构造部件深化尺寸、定位信息：非承重墙、门窗（幕墙）、楼梯、电梯、自动扶梯、阳台、雨篷、台阶等 |  |  | ● |
| 10 | 其他建筑构造部件的基本尺寸、位置：夹层、天窗、地沟、坡道等 |  |  | ● |
| 11 | 主要建筑设备和固定家具的基本尺寸、位置：卫生器具等 |  |  | ● |
| 12 | 大型设备吊装孔及施工预留孔洞等的基本尺寸、位置 |  |  | ● |
| 13 | 主要建筑装饰构件的大概尺寸（近似形状）、位置：栏杆、扶手、功能性构件等 |  |  | ● |
| 14 | 建筑构造部件的精确尺寸和位置：非承重墙、门窗（幕墙）、楼梯、电梯、自动扶梯、阳台、雨篷、台阶、夹层、天窗、地沟、坡道、翻边等 |  |  | ● |
| 15 | 主要建筑设备和固定家具的精确尺寸和位置：卫生器具、隔断等 |  |  | ● |
| 16 | 大型设备吊装孔及施工预留孔洞等的精确尺寸和位置 |  |  | ● |
| 17 | 主要建筑装饰构件的基本尺寸、位置：栏杆、扶手、吊顶、功能性构件等 |  |  | ○ |

建筑（规划）专业非几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 深度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 项目基本信息：项目名称、建设地点、建设阶段、业主信息、建筑信息模型提供方； 场地信息：地理区位、水文地质、气候条件、日照环境等 | ● | ● | ● |
| 2 | 主要技术经济指标：建筑总面积、占地面积、建筑层数、建筑高度、覆盖率、绿地率、容积率、停车数量、分类建筑面积等 | ● | ● | ● |
| 3 | 建筑类别与等级：防火类别、防火等级、人防类别等级、防水防潮等级等 | ○ | ● | ● |
| 4 | 主要建筑构件材料信息 |  | ● | ● |
| 5 | 其他建设参与方信息 | ○ | ○ | ● |
| 6 | 建筑功能和工艺等特殊要求：声学、建筑防护 等 | ○ | ○ | ● |
| 7 | 主要建筑构件技术参数和性能（防火、防护、保温等） |  | ● | ● |
| 8 | 主要建筑构件材质等 |  | ● | ● |
| 9 | 特殊建筑造型和必要的建筑构造信息 |  |  | ● |
| 10 | 细化建筑经济技术指标的基础数据 |  |  | ● |
| 11 | 主要建筑设备选型 |  |  | ○ |
| 12 | 主要建筑构件施工或安装要求 |  |  | ○ |
| 13 | 主要装修装饰做法信息 |  |  | ○ |

结构专业几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 深度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 结构体系的初步模型表达结构设缝主要结构构件布置 | ● | ● | ● |
| 2 | 结构层数，结构高度 | ● | ● | ● |
| 3 | 主体结构构件：结构梁、结构板、结构柱、结构墙、水平及竖向支撑等的基本开间和进深轴线及断面尺寸、位置 | ○ | ● | ● |
| 4 | 地基基础的平面及剖面尺寸、位置，如桩、筏板、独立基础等 | ○ | ● | ● |
| 5 | 主要结构洞定位、尺寸 | ○ | ● | ● |
| 6 | 基础深化尺寸、定位信息，如桩、筏板、独立基础等 |  | ○ | ● |
| 7 | 主体结构构件深化尺寸、定位信息，如结构梁、结构板、结构柱、结构墙、水平及竖向支撑、构件预留孔洞等 |  | ○ | ● |
| 8 | 钢结构复杂节点深化尺寸、定位信息 |  |  | ● |
| 9 | 结构其他构件的基本尺寸、位置：楼梯、坡道、排水沟、集水坑等 |  | ○ | ● |
| 10 | 主要预埋件的布置及大样节点做法 |  |  | ● |
| 11 | 主要结构构件的精确尺寸和位置：基础、结构梁、结构柱、结构板、结构墙、桁架、网架、钢平台夹层、构件预留孔洞等 |  |  | ● |
| 12 | 其他构件深化尺寸、定位信息：楼梯、坡道、排水沟、集水坑等 |  |  | ● |

结构专业非几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 深度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 项目结构基本信息，如使用年限，抗震设防烈度，抗震等级，设计地震分组，场地类别，结构安全等级，结构体系等 | ● | ● | ● |
| 2 | 构件材质信息，如混凝土强度等级，钢材强度等级等 | ● | ● | ● |
| 3 | 对采用新技术、新材料的做法说明及构造要求，如耐久性要求、保护层厚度等 |  | ● | ● |
| 4 | 防火、防腐信息 |  | ● | ● |
| 5 | 结构荷载信息，如风荷载、雪荷载、温度荷载、楼面恒活荷载等； 结构计算书如上部柱梁和剪力墙以及基础类型和截面选取、配筋数量等 |  | ○ | ● |
| 6 | 结构材料种类、规格、组成、物理力学性能等结构设计说明 |  |  | ● |
| 7 | 结构施工或构件制作安装要求等 |  |  | ○ |

给排水专业几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 等级深度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 主要机房或机房区的占位几何尺寸、定位信息。 | ● | ● | ● |
| 2 | 主要设备的基本尺寸、位置：泵、锅炉、冷冻机、换热设备、水箱水池等。 |  | ● | ● |
| 3 | 主要干管的基本尺寸、位置。 |  | ● | ● |
| 4 | 主要附件的大概尺寸（近似形状）、位置：阀门、计量表、开关等。 |  | ● | ● |
| 5 | 主要构筑物的大概尺寸、位置：水表井、检查井等。 |  | ○ | ● |
| 6 | 主要设备深化尺寸、定位信息：泵、锅炉、冷冻机、换热设备、水箱水池等。 |  |  | ● |
| 7 | 给排水干管、消防干管道等深化尺寸、定位信息，如管径、埋设深度或敷设标高、管道坡度等。管件（弯头、三通等）的基本尺寸、位置。 |  |  | ● |
| 8 | 给排水、消防支管的基本尺寸、位置。 |  |  | ● |
| 9 | 管道末端设备（喷头等）的大概尺寸（近似形状）、位置。 |  |  | ● |
| 10 | 固定支架等大概尺寸（近似形状）、位置。 |  |  | ○ |
| 11 | 主要设备的精确尺寸和位置：泵、锅炉、冷冻机、换热设备、水箱水池等。 |  |  | ○ |
| 12 | 主要设备、管道、附件的连接。 |  |  | ○ |
| 13 | 给排水管道、消防水管道的精确尺寸和位置（如管径、标高等）。 |  |  | ○ |

给排水专业非几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 等级深度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 系统选用类型及相关参数 | ● | ● | ● |
| 2 | 系统信息：水质、水量、水压等。 |  | ● | ● |
| 3 | 设备信息：主要性能数据、规格信息等。 |  | ● | ● |
| 4 | 管道信息：管材信息等。 |  | ● | ● |
| 5 | 系统信息：系统形式、主要配置信息等。 |  |  | ● |
| 6 | 设备信息：主要技术要求、使用说明等。 |  |  | ● |
| 7 | 管道信息：设计参数（流量、水压等）、接口形式、规格、型号等。 |  |  | ● |
| 8 | 附件信息：设计参数、材料属性等。 |  |  | ● |
| 9 | 安装信息：系统施工要求、设备安装要求、管道敷设方式等。 |  |  | ● |
| 10 | 系统信息：选型、施工工艺或安装要求等。 |  |  | ○ |
| 11 | 设备信息：选型、施工工艺或安装要求等。 |  |  | ○ |
| 12 | 管道信息：选型、施工工艺或安装要求、连接方式等。 |  |  | ○ |
| 13 | 附件信息：选型、安装要求、连接方式等。 |  |  | ○ |

表3.2.7-1暖通专业几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 深度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 主要机房或机房区的占位几何尺寸、定位信息 | ● | ● | ● |
| 2 | 主要风井、水管井几何尺寸、定位信息 | ○ | ● | ● |
| 3 | 主要设备的基本尺寸、位置：冷水机组、新风机组、空调器、通风机、散热器等 |  | ● | ● |
| 4 | 主要管道、风道干管的基本尺寸、位置，及主要风口位置 |  | ● | ● |
| 5 | 主要附件的大概尺寸（近似形状）、位置：阀门、计量表、开关、传感器等 |  | ● | ● |
| 6 | 主要设备深化尺寸、位置：冷水机组、新风机组、空调器、通风机、散热器等 |  |  | ● |
| 7 | 其他设备的基本尺寸、位置：伸缩器、入口装置、减压装置、消声器等 |  |  | ● |
| 8 | 主要管道、风道深化尺寸、定位信息（如管径、标高等） |  |  | ● |
| 9 | 次要管道、风道的基本尺寸、位置 |  |  | ● |
| 10 | 风道末端（风口）的基本尺寸、位置 |  |  | ● |
| 11 | 固定支架等大概尺寸（近似形状）、位置 |  |  | ○ |
| 12 | 主要设备的精确尺寸、位置：冷水机组、新风机组、空调器、通风机、散热器等 |  |  | ○ |
| 13 | 其他设备的深化尺寸、位置：伸缩器、入口装置、减压装置、消声器等 |  |  | ○ |
| 14 | 管道、风道的精确尺寸和位置（如管径、标高等） |  |  | ○ |
| 15 | 主要设备和管道、风道的连接 |  |  | ○ |

暖通专业非几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 深度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 系统选用类型及相关参数 | ● | ● | ● |
| 2 | 系统的冷负荷、热负荷、风量、空调冷热水量等基础信息 | ○ | ● | ● |
| 3 | 主要设备的性能数据、规格信息等 |  | ● | ● |
| 4 | 管道的管材信息及保温材料等 |  | ● | ● |
| 5 | 系统信息：系统形式、主要配置信息、工作参数要求等 |  |  | ● |
| 6 | 设备信息：主要技术要求、使用说明等 |  |  | ● |
| 7 | 管道信息：设计参数、规格、型号等 |  |  | ● |
| 8 | 附件信息：设计参数、材料属性等 |  |  | ● |
| 9 | 安装信息：系统施工要求、设备安装要求、管道敷设方式等 |  |  | ● |
| 10 | 系统信息：选型、施工工艺或安装要求等 |  |  | ○ |
| 11 | 设备信息：选型、施工工艺或安装要求等 |  |  | ○ |
| 12 | 管道信息：选型、施工工艺或安装要求、连接方式等 |  |  | ○ |
| 13 | 附件信息：选型、安装要求、连接方式等 |  |  | ○ |

电气专业几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 深度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 主要机房或机房区的占位几何尺寸、定位信息。 | ● | ● | ● |
| 2 | 主要设备的基本尺寸、位置。机柜、配电箱、变压器、柴油发电机等 |  | ● | ● |
| 3 | 其他设备的大概尺寸、位置：照明灯具、视频监控、报警器、警铃、探测器等 |  | ● | ● |
| 4 | 主要桥架（线槽）的基本尺寸、位置 |  | ● | ● |
| 5 | 主要设备的深化尺寸、位置。机柜、配电箱、变压器、柴油发电机等 |  |  | ● |
| 6 | 主要桥架（线槽）的深化尺寸、位置 |  |  | ● |
| 7 | 主要设备的精确尺寸、位置。机柜、配电箱、变压器、柴油发电机等 |  |  | ○ |
| 8 | 其他设备的精确尺寸、位置：照明灯具、视频监控、报警器、警铃、探测器等 |  |  | ○ |
| 9 | 主要桥架（线槽）的精确尺寸、位置 |  |  | ○ |

电气专业非几何信息深度等级表

| 序号 | 信息内容 | 深度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 系统选用类型及相关参数 | ● | ● | ● |
| 2 | 系统信息：负荷容量、控制方法等 | ○ | ● | ● |
| 3 | 设备信息：主要设备性能数据、规格等 |  | ● | ● |
| 4 | 管线信息：材质、型号等 |  | ● | ● |
| 5 | 系统信息：系统形式、联动控制说明、主要配置信息 |  |  | ● |
| 6 | 设备信息：主要技术要求、使用说明 |  |  | ● |
| 9 | 管线信息：电缆负荷信息、线路走向、回路编号 |  |  | ● |
| 10 | 安装信息：系统施工要求、设备安装要求、管道敷设方式等 |  |  | ● |
| 11 | 系统信息：选型、施工工艺或安装要求等 |  |  | ○ |
| 12 | 设备信息：选型、施工工艺或安装要求等 |  |  | ○ |
| 13 | 管线信息：选型、施工工艺或安装要求、连接方式等 |  |  | ○ |
| 14 | 附件信息：选型、安装要求、连接方式等 |  |  | ○ |

注：1.表中“●”表示应具备的信息，“○”表示宜具备的信息，空格表示不具备的信息。