CECS  XXX ∶2016

中国工程建设标准化协会标准

预拌流态水泥土

地基处理技术规程

Technical code for premixed solidified soil

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

预拌流态水泥土

地基处理技术规程

Technical code for premixed solidified soil

# CECS  XXX ∶201X

主编单位：北京波森特岩土工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：

201X年  北 京

# 前  言

本规程根据中国工程建设标准化协会《关于印发2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字[2016]084号）的要求，经广泛调查研究，结合我国实际情况，参考国内外先进标准基础上进行编制。

本规程共分8章，主要技术内容包括：1总则；2术语和符号；3基本规定；4预拌流态水泥土的设计与施工工艺；5预拌流态水泥土桩复合地基；6预拌流态水泥土载体桩；7预拌流态水泥土换填（回填）地基；8预拌流态水泥土围护桩。

本协会提请注意，使用本规程时，可能涉及与“一种现场地面搅拌预拌流态水泥土桩的施工方法（专利号：ZL 201610269332.9）”、“一种预拌高强度预拌流态水泥土地基基础（专利号：ZL 201610585262.8）”、“一种钻进喷射振捣搅拌的施工设备和施工方法（专利申请号：ZL 201610804448.8）”、“一种载体桩的施工设备及施工方法（专利申请号：ZL 201510216486.7）”等相关专利，应按国家有关规定与有效专利技术持有人协商解决。本协会对于相关专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

本规程由中国工程建设标准化协会负责管理，由北京波森特岩土工程有限公司负责条文的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京波森特岩土工程有限公司（地址：北京市昌平区东小口镇太平家园31#楼，邮政编码：102218；电子邮箱：yangqian2000@126.com），以便今后修订时参考。

本规程主编单位：北京波森特岩土工程有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

前  言	3

1  总  则	7

2  术语和符号	8

2.1  术  语	8

2.2  符  号	9

3  基本规定	11

4  预拌流态水泥土的设计和制备工艺	11

5  预拌流态水泥土桩复合地基	12

5.1一般规定	12

5.2 设计	12

5.3施工	13

5.4 预拌流态水泥土桩复合地基的质量检验	14

6 预拌流态水泥土载体桩	14

6.1 一般规定	14

6.2预拌流态水泥土载体桩设计	14

6.3 预拌流态水泥土载体桩的施工	15

6.4 预拌流态水泥土载体桩的检验	15

7 预拌流态水泥土换填（回填）	16

7.1一般规定	16

7.2 预拌流态水泥土换填（回填）的设计	16

7.3预拌流态水泥土换填（回填）的施工	16

7.4预拌流态水泥土换填（回填）的检验	17

8 预拌流态水泥土围护桩	17

8.1 一般规定	17

8.2设计计算	18

8.3 预拌流态水泥土围护桩的施工	20

8.4预拌流态水泥土围护桩的检验	20

本规程用词说明	21

引用标准名录	22

Contents

1  General provisions………………………………………………………….…………….……7

2  Terms and symbols…………………………………………………………….…………….…8

2.1 terms...................................................................................................................... .. ..............9

2.2 symbols………………………………………………………......….......………….. .. .. .….8

3  Basic requirements……………………………………………………..……...………………11

4  Design and construction of premixed cement soil…………………………………………….11

5  composite foundation of premixed cement soil piles.............................…... ............................12

5.1 general requirement..............................................................................................................12

5.2 design of composite foundation of premixed cement soil piles...........................................12

5.3 construction of composite foundation of premixed cement soil piles..................................13

5.4 testing of composite foundation of premixed cement soil piles...........................................14

6  composite strengthen piles with bearing base.............................................. .............................14

6.1 general requirement..............................................................................................................14

6.2 design of composite strengthen piles with bearing base……..............................................14

6.3 construction of composite strengthen piles with bearing base ............................................15

6.4 testing of composite strengthen piles with bearing base......................................................15

7  replacement of foundation with premixed cement soil………..…………................................16

7.1 general requirement..............................................................................................................16

7.2 design of replacement of foundation with premixed cement soil........................................16

7.3 construction of replacement of foundation with premixed cement soil...............................17

7.4 testing of replacement of foundation with premixed cement soil……................................17

8  retaining pile with premixed cement soil………………….......................................................17

8.1 general requirement..............................................................................................................17

8.2 design and calculation..........................................................................................................18

8.3 construction of retaining pile with premixed cement soil……............................................20

8.4 testing of retaining pile with premixed cement soil.............................................................20

Explanation of Wording in This Specification.…………………………....……………................21

List of Quoted Standards..................................................................................................................22

# 1  总  则

1.0.1  为了在预拌流态水泥土技术的施工中做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于工业与民用建筑工程预拌流态水泥土的施工及质量验收。

1.0.3  预拌流态水泥土技术的施工应因地制宜，综合考虑地质条件、环境条件、建（构）筑物结构类型、荷载特征及施工设备等因素。

1.0.4  预拌流态水泥土施工和质量验收，除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

# 2.1  术  语

2.1.1预拌流态水泥土 premixed cement soil

预拌流态水泥土是由土、水泥、粉煤灰、砂和适量的水拌和而成的混合物，拌和后的预拌流态水泥土坍落度为 80mm～200mm，强度达到 0.5～10MPa，水泥可由固化剂替代，拌合时可根据土质和设计要求加入外加剂。本标准中简称为预拌流态水泥土。

2.1.2 外加剂 admixture

为改善预拌流态水泥土性能和施工质量而掺入的化学物质。

2.1.3 水泥掺入比  cement mixing ratio

预拌流态水泥土搅拌时的水泥质量与地基土质量之比，以百分数表示。

2.1.4 预拌流态水泥土配合比设计 mix proportion design of cement soil

根据原材料性能及室内试验确定的能满足设计要求的预拌流态水泥土中各种原材料的比例。

2.15 坍落度 the mixture slumps

一种测试预拌流态水泥土拌合物和易性的控制指标。指将预拌流态水泥土拌合物注入混凝土坍落度筒，然后倒过来后测量预拌流态水泥土拌合物高度的平均值。

2.1.6 扩展度 the mixture divergence

一种测试预拌流态水泥土拌合物流动性的控制指标。是指将预拌流态水泥土拌合物注入混凝土坍落度筒，然后倒过来后测量预拌流态水泥土拌合物直径的平均值。

2.1.7 无侧限抗压强度 unconfined compressive strength

预拌流态水泥土立方体试块在无侧限压力条件下，抵抗轴向应力的最大值。

2.1.8 预拌流态水泥土桩复合地基 the composite foundation of premixed cement soil piles

采用长螺旋设备取土成孔，并将预拌流态水泥土拌合物通过中心管道压灌入孔内施工成增强体的复合地基。

2.1.9预拌流态水泥土载体桩 composite strengthen piles with ram-compacted bearing sphere

是一种先在载体桩桩位施工预拌流态水泥土桩，再施工载体桩，使得载体桩桩侧为预拌流态水泥土的载体桩技术。

2.1.10预拌流态水泥土换填地基 replacement of foundation with premixed cement soil

将预拌流态水泥土拌合物置换基底下一定深度的软弱地基土形成能满足上部要求承载力的人工地基。

2.1.11 预拌流态水泥土围护桩 retaining pile with premixed cement soil

将预拌流态水泥土施工成排桩，同时在桩芯插入型钢，实现基坑支护和止水两种功能的一种复合围护桩。

# 2.2  符  号

2.2.1  作用和效应

——型钢沿作用方向的截面惯性模量；

——作用于围护结构上的弯矩；

——作用在型钢上的剪力标准值；

——型钢计算剪应力除以毛截面对中性轴的面积距；

——型钢腹板厚；

——作用于型钢和预拌流态水泥土间单位深度范围内的剪力值；

——作用于预拌流态水泥土最薄弱处预拌流态水泥土间单位深度范围内的剪力值；

2.2.2  几何参数

Ap——桩端面积；

——预拌流态水泥土桩的周长；

——矩形基础底面的长度；

——垫层的压力扩散角；

——预拌流态水泥土的厚度；

——垫层底面宽度；

——型钢作用方向的截面模量；

——型钢翼缘处预拌流态水泥土墙体的有效厚度；

——预拌流态水泥土最薄弱截面处墙体的有效厚度；

——相邻型钢翼缘间的净距；

——预拌流态水泥土相邻最薄弱截面的净距；

2.2.3  抗力与材料性能

——处理后复合地基承载力特征值；

——处理后桩间土承载力特征值；

——预拌流态水泥土桩单桩承载力特征值；

——桩周第i层土的侧阻力特征值；

——桩端端阻力特征值；

——作用于预拌流态水泥土桩计算截面处侧向压力强度标准值；

——边长为100mm的预拌流态水泥土拌合物立方体试块在标准条件养护下90d龄

期的立方体抗压强度；

——相应于作用的标准组合时，垫层底面处的附加压力值；

——垫层底面处土的自重压力；

——垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值；

——型钢的抗弯强度设计值；

——型钢的抗剪强度设计值；

——预拌流态水泥土抗剪强度设计值；

——预拌流态水泥土抗剪强度设计值；

——作用于型钢和预拌流态水泥土间的剪力值；

——作用预拌流态水泥土最薄弱处预拌流态水泥土间的剪力值；

2.2.4  计算系数

——预拌流态水泥土桩的置换率；

——桩间土承载力发挥系数；

——桩端阻力发挥系数；

——支护结构重要性系数；

——桩身强度折减系数；

——垫层的压力扩散角.

# 3  基本规定

3. 1 预拌流态水泥土技术适用于淤泥、淤泥质土、素填土、粘性土、粉土、粉细砂、中粗砂和黄土等土层，当其他土经过试验也可满足设计和施工要求时，也可采用该技术。

3.2 预拌流态水泥土技术可应用于复合地基、换填（回填）地基、载体桩和围护桩等施工。

3.3 在预拌流态水泥土配合比设计前，应完成下列工作：

1） 收集详细的岩土工程勘察资料；

2） 根据工程需要，确定配合比试验所需的各种材料，并检验其性能指标。

3.4 预拌流态水泥土施工前应进行原材料试验，其技术指标应满足设计要求；

3.5 设计前应根据地基土土性及适用条件选择合适的水泥、外加剂等材料，并进行配比试验，确保预拌流态水泥土满足设计要求。当施工可能涉及到多种地基土时，应分别取土样进行试验；

3.6 对于没有成熟经验的地区采用预拌流态水泥土技术，应在施工前进行工艺试验，确定工艺的可行性；

3.7预拌流态水泥土技术施工前应进行场地平整，清除地面和地下障碍物，设计好预拌流态水泥土设备的平面布置和预拌流态水泥土的施工运输线路。

3.8预拌流态水泥土施工过程中应进行试块留置，每台设备、每种土质、每个台班，每300方留置不宜少于1组，试块尺寸可选用边长为100mm，并应进行7d、28d的无侧限抗压强度试验。

# 4  预拌流态水泥土的设计和施工工艺

4.1预拌流态水泥土技术可选用通用普通硅酸盐水泥，当有抗渗要求时，宜选用硅酸盐预拌流态水泥土，在有腐蚀的地区可选用矿渣硅酸盐水泥。

4.2预拌流态水泥土拌合用水可以是饮用水、地表水和地下水，氯离子的含量不得超过600ppm，不得有明显漂浮的油脂和泡沫，不应有明显颜色和异味。

4.3 预拌流态水泥土可根据工程需要和不同的土质选用不同类型的外加剂，其品种和掺量应通过试验确定，其性能符合国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的相关规定。

4.4 预拌流态水泥土使用的粉煤灰等级不受限制，但须满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的相关规定。

4.5预拌流态水泥土指标：

1预拌流态水泥土拌合物的水泥掺和量宜为8%-20%；

2预拌流态水泥土设计强度一般为C1-C8；应用于复合地基、载体桩和围护桩时可选用强度较高的预拌流态水泥土，应用于换填（回填）地基可选用强度较低的预拌流态水泥土；

3当预拌流态水泥土用于围护桩施工时，应进行抗渗试验，试块的渗透系数不应大于1×10-7cm/s。

4 预拌流态水泥土的坍落度一般宜为12-20cm，扩展度一般为500-600mm，施工中根据工程需要和施工条件选择合适的参数。

4.6预拌流态水泥土配比设计时，至少宜采用三个配比，其中一个配比水泥掺入比应是基准值，另外两个配比的水泥掺入比宜比基准值分别增加或减少5%。根据试验结果和预拌流态水泥土的性能选择最经济的配比。

4.7预搅拌预拌流态水泥土施工设备包括：取土设备、水泥浆搅拌罐、预拌流态水泥土搅拌机及预拌流态水泥土运输设备。

4.8 预拌流态水泥土的施工工艺如下：

1 采用长螺旋钻机取土，或别的方式取土；

2 进行原材料试验；

3 将一定配比的水、外加剂和水泥混合，在水泥浆搅拌罐中搅拌均匀；

4 将地基土和水泥浆液按规定配比加入预拌流态水泥土搅拌机进行搅拌；

5 测量预拌流态水泥土的坍落度、扩展度等控制指标；

6达到设计要求后，通过运输设备将预拌流态水泥土运输到施工现场。

# 5  预拌流态水泥土桩复合地基

# 5.1一般规定

5.1.1 预拌流态水泥土桩复合地基适用于处理黏性土、粉土、砂土和自重固结已经完成的素填土。其他地基土经过成孔、成桩及载荷试验证明可满足设计要求后，也可以采用该技术。

5.1.2 正式设计前应进行工艺性试验和试桩试验，数量不少于3根。

# 5.2 复合地基设计

5.2.1预拌流态水泥土桩复合地基桩身预拌流态水泥土设计强度一般为C3-C8.

5.2.2 预拌流态水泥土桩复合地基桩径一般为400-600mm。

5.2.3预拌流态水泥土桩复合地基桩身长度应穿透软弱土层到达地基承载力相对较高的土层，具体长度应根据上部结构对地基承载力和变形确定；当设计的预拌流态水泥土桩复合地基为提高地基稳定性时，其长度应超过危险滑弧下不少于2m。

5.2.4 预拌流态水泥土桩复合地基可只在基础下布桩，复合地基桩间距宜根据基础形式、上部结构荷载、设计要求及土性等因素综合确定。

5.2.5 复合地基的承载力特征值宜通过现场单桩或多桩复合地基静载荷试验确定， 初步设计时可根据下式估算。

（5.2.5-1）

式中  ——处理后复合地基承载力特征值（kPa）；

——处理后桩间土承载力特征值（kPa）；

——预拌流态水泥土桩的置换率；

——桩间土承载力发挥系数，根据地区经验确定；

——预拌流态水泥土桩单桩承载力特征值（kN）；

——桩端面积（m2）。

单桩承载力特征值可通过静载荷试验确定，或按下式计算取较小值。

（5.2.5-2）

（5.2.5-3）

式中   ——预拌流态水泥土桩的周长（m）；

——桩周第i层土的侧阻力特征值（kPa）；

——桩周范围第i层土的厚度（m）；

——桩端阻力发挥系数，根据地区经验确定；

——桩端端阻力特征值（kPa）；

——边长为100mm的预拌流态水泥土拌合物立方体试块在标准条件养护下90d

龄期的立方体抗压强度（kPa）；

——桩身强度折减系数，一般取0.30-0.45。

5.2.6 桩顶和基础底面间应设褥垫层，褥垫层的厚度根据桩土受力发挥确定，一般约为桩直径的0.4-0.6倍，且不超过250mm；褥垫层材料宜采用中砂、粗砂、级配砂石和碎石等，最大粒径不大于30mm。

5.2.7 当预拌流态水泥土桩复合地基加固区范围下存在软弱下卧层时，应按现行国家规范《建筑地基基础设计规范》GB 50007进行软弱下卧层验算。

5.2.8 处理后预拌流态水泥土桩复合地基应按现行国家规范《建筑地基基础设计规范》GB 50007进行变形验算。

# 5.3施工

5.3.1 为便于预拌流态水泥土施工，保证施工质量，预拌流态水泥土拌合物的坍落度可选用160mm-220mm。

5.3.2 预拌流态水泥土桩复合地基的施工常用长螺旋取土成孔，长螺旋设备的动力选用应根据地基土的土性确定，在黏土、粉土、松砂中施工可选用90kW动力设备，在密实砂土、砾石土或碎石土中施工可选用110kW动力设备。

5.3.3 预拌流态水泥土桩复合地基施工工艺包括：1）场地平整、测量定位；2）桩机就位、校正；3）长螺旋钻进取土；4）预拌流态水泥土；5）长螺旋钻到设计标高后，提钻护筒，并压灌预拌流态水泥土拌合物；5）连续压灌预拌流态水泥土直至桩顶。

5.3.4 施工完的桩顶标高应高出设计桩顶标高500mm，当施工作业面高出设计桩顶面太多时，应适当增加预拌流态水泥土的灌注量；

5.3.5 预拌流态水泥土桩的施工控制措施：

1、施工中应根据预拌流态水泥土桩的设计参数和地基土的特性选择配套的施工设备；

2、预搅拌预拌流态水泥土应控制水灰比及外加剂含量，确保流动性，避免灌注时堵管；

3、成孔过程中严格控制护筒的垂直度，当护筒垂直度大于0.5%时，应停止施工，找出原因并纠正。

4、长螺旋钻到设计标高后，提管压灌混凝土时，应控制提拔时间，预拌流态水泥土拌合物的送量和拔管速度应相匹配，不得在饱和砂土或拌合粉土中停泵待料，在软土或淤泥中应适当降低速度；

5、在松散饱和粉土和粉砂中施工，当桩间距较小时，宜采取隔桩施工的措施；

6、冬季施工时水泥拌合物的入孔温度不低于5。c，对桩头或桩间土应采取保温措施。

5.3.6 褥垫层铺设采用静力压实法或动力夯实法，夯填度不能大于0.9.

# 5.4 预拌流态水泥土桩复合地基的质量检验

5.4.1 预拌流态水泥土桩复合地基施工质量检验包括：施工记录、预拌流态水泥土坍落度和扩展度、每根桩所用预拌流态水泥土的体积、桩数、桩径及桩位偏差等，可参照国家标准《建筑地基基础施工验收规程》GB 50202执行；

5.4.2 预拌流态水泥土施工中应预留试块，并进行预拌流态水泥土试块的抗压强度试验；

5.4.3 施工完毕后应进行复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验，检测数量不少于总桩数的1%，且复合地基和单桩载荷试验检测数量都不少于3点。

5.4.4 当对建筑沉降要求较高时，应采用双管单动取样器取桩身预拌流态水泥土芯样做抗压强度试验，检测数量不少于6根桩。

# 6 预拌流态水泥土载体桩

# 6.1 一般规定

6.1.1 预拌流态水泥土载体桩适合于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土以及碎石土。

6.1.2预拌流态水泥土载体桩的混凝土桩身既可采用预制桩，也可采用现浇混凝土桩。当桩身抗弯、抗剪强度不满足要求时，还可在桩身顶部一定深度范围内插入钢管或型钢，或将群桩外一定范围内地基土固化，提高桩身的抗弯、抗剪能力或提高基础的整体承载力。

6.1.3 预拌流态水泥土载体桩的预拌流态水泥土桩可与芯桩长度相同，也可小于芯桩长度。

6.1.4 预拌流态水泥土载体桩既可设计为桩基础，也可设计为复合地基增强体。当预拌流态水泥土载体桩设计为桩基础时，芯桩应与承台连接。

6.1.5 预拌流态水泥土载体桩的设计应满足承载力、变形和稳定性的要求。

# 6.2预拌流态水泥土载体桩设计

6.2.1 预拌流态水泥土载体桩身水泥土桩强度一般宜为C1-C5。

6.2.2 混凝土芯桩直径一般为400-800mm，芯桩外预拌流态水泥土桩的直径一般为600-1200mm，芯桩外预拌流态水泥土桩的厚度不小于10cm。

6.2.3预拌流态水泥土载体桩桩间距应根据上部结构、桩间土的土性、单桩承载力等因素综合确定，一般宜为3-5倍芯桩桩径，当满堂布置手不应小于4倍芯桩直径。

6.2.4预拌流态水泥土载体桩单桩承载力特征值应通过载荷试验确定，初步设计时候， 其单桩承载力可参照《载体桩设计规程》JGJ 135执行。

6.2.5 预拌流态水泥土载体桩桩身芯桩强度验算时，可考虑桩周水泥土对混凝土的约束效应，成桩工艺系数可适当增加，具体数值根据经验决定。

6.2.6预拌流态水泥土载体桩基础的其他设计可参照国家行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94执行。

# 6.3 预拌流态水泥土载体桩的施工

6.3.1 预拌流态水泥土载体桩施工设备包括：预拌流态水泥土设备及载体桩施工设备。

6.3.2预拌流态水泥土载体桩施工分为预拌流态水泥土桩施工和载体桩施工， 预拌流态水泥土施工参照本规程5.3章执行，载体桩施工参照中国工程建设标准化协会标准《载体桩施工技术规程》CECS执行。

6.3.3 预拌流态水泥土载体桩施工控制措施：

1）预拌流态水泥土桩的施工过程中为保证预拌流态水泥土桩的桩身施工质量，应严格确保预拌流态水泥土的坍落度，一般宜为18-22cm；

2）预拌流态水泥土桩每一根桩施工应连续进行，不得间断；

3）预拌流态水泥土桩施工桩顶应高过设计标高500mm；

4）在成桩过程中应预留预拌流态水泥土试块，并进行无侧限抗压强度试验；

5）载体桩施工应控制施工时间，在预拌流态水泥土初凝前进行，一般应在预拌流态水泥土桩施工完毕4小时内完成；

6）载体桩护筒施工必须严格控制桩位和垂直度，防止护筒倾斜处预拌流态水泥土桩；

7）载体桩沉护筒过程中，必须采用混凝土桩尖或钢板等进行封底，避免预拌流态水泥土进行护筒内；

8）载体桩的施工控制措施参照中国工程建设标准化协会标注《载体桩施工技术规程》CECS执行；

# 6.4 预拌流态水泥土载体桩的检验

6.4.1 预拌流态水泥土桩的施工检验和试验留置参照本规程5.4.1、5.4.2执行；

6.4.2 载体桩的施工检验参照中国工程建设标准化协会标注《载体桩施工技术规程》CECS执行；

6.4.3 施工完毕后应进行载体桩静载荷试验，试验数量不少于1%，且不少于3根，50根以内可以检测2根；

# 7 预拌流态水泥土换填（回填）

# 7.1一般规定

7.1.1 预拌流态水泥土可用于地基换填或肥槽回填，换填地基适用于浅层软弱土层、不均匀土层的地基处理。

7.1.2 换填地基的厚度应根据软弱土层的厚度及下卧层土层的承载力确定，预拌流态水泥土换填地基的承载力应满足上部荷载的要求。

7.1.3 肥槽回填地基的强度和其他指标应满足设计要求。

# 7.2 预拌流态水泥土换填（回填）的设计

7.2.1 预拌流态水泥土换填地基采用普通硅酸盐水泥，一般选用32.5水泥。

7.2.2 作为预拌流态水泥土换填（回填）地基的预拌流态水泥土强度宜为C1-C3；

7.2.3 由于预拌流态水泥土换填地基具有一定的刚度，设计时应进行整体的强度验算，且换填地基的深度和下卧层的承载力确定应符合下式：

(7.2.3)

式中：——相应于作用的标准组合时，垫层底面处的附加压力值（kPa）；

——垫层底面处土的自重压力（kPa）；

——垫层底面地基土处经深度修正后的承载力特征值（kPa）；

7.2.4换填地基底面的宽度应满足下列规定：

（1）垫层底面的宽度应满足基础底面应力扩散的要求，可按下列式确定:

(7.2.4-4)

式中：——矩形基础或条形基础的宽度；

——垫层底面宽度（m）；

——预拌流态水泥土的厚度

——垫层的压力扩散角（°）；预拌流态水泥土的扩散角按40°-45°选取，强度高时选取大值。

（2） 预拌流态水泥土顶面宽度每边超出基础底边缘不应小于300mm，当考虑边坡放坡时，还应加上放坡的水平宽度。

7.2.5预拌流态水泥土换填地基下存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层承载力的验算，按现行国家规范《建筑地基基础设计规范》GB 50007进行变形验算。

7.2.6 肥槽回填预拌流态水泥土本身无强度要求，但为满足构造要求和质量要求，设计强度不小于C1。

# 7.3预拌流态水泥土换填（回填）的施工

7.3.1 换填前应清除地面的垃圾、树根等杂物，如有洞穴，应将洞穴清理干净；

7.3.2预拌流态水泥土换填（回填）施工宜采用溜槽或泵送分层施工，每层回填的厚度不超过500mm，分层换填的间隔不小于4小时；

7.3.3当地基标高不一致时，应做成阶梯状或斜坡状，施工顺序采用先深后浅；

7.3.4当回填面积较大时应分段施工，相接处应做成阶梯状，上下层错缝的距离不小于1m；

7.3.5每层回填应进行试块留样，并在标养室内进行养护；

7.3.6 肥槽回填预拌流态水泥土的施工当采用泵送预拌流态水泥土时应考虑泵压对侧墙的冲力，并验算其安全性。

7.3.7 预拌流态水泥土换填（回填）应计算理论回填量，理论计算回填量与实际回填量的比值，不小于1.1。

# 7.4预拌流态水泥土换填（回填）的检验

7.4.1 预拌流态水泥土的施工检验包括：坍落度和扩展度的检测。

7.4.2 预拌流态水泥土试块留置数量参照本规程3.6执行。

7.4.3 预拌流态水泥土换填（回填）地基施工完毕后应进行取芯，并进行抗压强度试验。面积1000平米以下的每300平米取一个芯孔，超过1000平米以上的，每1000平米取一个芯孔，每个单位工程不少于3个孔，每个孔取样在上中下位置各取1个。

# 8 预拌流态水泥土围护桩

# 8.1 一般规定

8.1.1 预拌流态水泥土围护桩是一种将基坑支护和截水合二为一的工艺，由于预拌流态水泥土桩上下施工材料一致，搭接良好，能很好起到截水和封底的效果，适用于支护结构、截水帷幕及隔离墙等工程。

8.1.2 预拌流态水泥土围护桩可应用于黏性、粉土、砂土、小粒径的卵石（碎石）土、强风化岩层。

8.1.3采用预拌流态水泥土围护桩的勘察应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120。

8.1.4预拌流态水泥土围护桩的选型应根据基坑开挖深度、周边环境条件、场地工程性质、水文地质、基坑形状和规模、支锚体系综合确定。

8.1.5预拌流态水泥土围护桩采用普通硅酸盐水泥，不低于P.O42.5，水泥掺量一般为15-20%，当对抗渗要求较高时可选用矿渣硅酸盐水泥。

8.1.6预拌流态水泥土围护桩的内插型钢宜选用Q235B级钢或Q345B级钢，规格、型号及有关设计要求，宜按国家现行标准《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T11263和《焊接H型钢》YB3301执行。

8.1.7当预拌流态水泥土桩同时作为围护桩和截水帷幕时，预拌流态水泥土试块应进行抗渗试验，渗透系数不应大于1×10-7cm/s。

# 8.2设计计算

8.2.1预拌流态水泥土围护桩桩径一般为800-1200mm；桩身预拌流态水泥土试块28天无侧限抗压强度不宜小于1.0MPa。

8.2.2 预拌流态水泥土围护桩计算抗弯刚度时，只计算型钢的界面刚度。除基坑抗渗流稳定性的验算，在进行基坑设计时，其他验算只考虑型钢的插入深度，不考虑型钢以下预拌流态水泥土桩的影响。

8.2.3 预拌流态水泥土围护桩的设计和计算应符合现行国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120，并应进行以下计算或验算：

1 内力和变形计算；

2 整体稳定性计算；

3 抗倾稳定计算；

4 坑底抗隆起稳定性验算；

5 抗渗流稳定性验算；

8.2.4 型钢作为主要的抗水平结构，截面承载力应满足以下规定：

1）围护桩中型钢抗弯应符合以下规定：

（8.2.4-1）

式中：——支护结构重要性系数，按现行国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120

执行；

——作用于围护结构上的弯矩标准值（N.mm）；

——型钢作用方向的截面模量（mm3）；

——型钢的抗弯强度设计值（N/mm2）。

2）围护结构中型钢抗剪应符合以下规定：

（8.2.4-2）

式中：——作用在型钢上的剪力标准值（N）；

——型钢计算剪应力处以上毛截面对中性轴的面积距（mm3）；

——型钢沿作用方向的截面惯性模量（mm4）；

——型钢腹板厚度（mm）；

——型钢的抗剪强度设计值（N/mm2）。

3) 型钢与预拌流态水泥土桩间的抗剪应符合下列规定（图8.2.4-1）：

（8.2.4-3）

（8.2.4-4）

（8.2.4-5）

（8.2.4-6）

图8.2.4-1

式中： ——作用于型钢和预拌流态水泥土间的错动剪应力设计值（N/mm2）；

——作用于型钢和预拌流态水泥土间单位深度范围内的错动剪力标准值（N/mm）；

——作用于预拌流态水泥土桩计算截面处侧向压力强度标准值（N/mm2）；

——相邻型钢翼缘间的净距（mm）；

——型钢翼缘处预拌流态水泥土墙体的有效厚度（mm）；

——预拌流态水泥土抗剪强度设计值（N/mm2）；

——预拌流态水泥土抗剪强度标准值（N/mm2）；

4）预拌流态水泥土桩间最薄弱处的剪应力应满足强度要求（图8.2.4-2），验算应符合下列规定：

（8.2.4-7）

（8.2.4-8）

（8.2.4-9）

式中：——作用于预拌流态水泥土最薄弱处预拌流态水泥土间的剪应力设计值（N/mm2）；

——作用于预拌流态水泥土最薄弱处预拌流态水泥土间单位深度范围内的剪力标准值（N/mm）；

——预拌流态水泥土相邻最薄弱截面的净距（mm）；

——预拌流态水泥土最薄弱截面处墙体的有效厚度（mm）；

图8.2.4-2

# 8.3 预拌流态水泥土围护桩的施工

8.3.1 预拌流态水泥土围护桩的施工设备包括预拌流态水泥土设备、长螺旋设备和型钢沉入设备，长螺旋钻机的选择参见本规程5.3.2。

8.3.2预拌流态水泥土围护桩的施工工艺包括：预拌流态水泥土桩的施工和型钢的植入，预拌流态水泥土桩的施工参见本规程5.3。型钢的插入包括涂刷减摩剂和沉入型钢。

8.3.2 预拌流态水泥土围护桩的施工控制措施：

1 预拌流态水泥土围护桩施工应严格控制桩位偏差及垂直度，偏差控制范围按照国家标准《建筑地基基础施工验收规程》GB 50201执行；

2 施工中应严格控制钻头的提升速度，确保桩身沿深度方向不出现缩径；

3 预拌流态水泥土桩的搭接施工的间隔不宜大于24小时，若超过24小时未施工的，应通报设计进行接缝处的处理；

4预拌流态水泥土桩施工时，若长时间停止施工，应对压浆管和中心压管进行清洗；

5 型钢应在预拌流态水泥土桩施工完毕后30mins内完成，插入前应检查平整度，并保证其垂直度，需焊接的型钢允许同心对齐后焊接；

6 为便于型钢的植入，可在型钢表面涂抹上石蜡和柴油混合材料作为减摩剂，并在施工前根据不同的室温和地基土选择不同配比进行试验，选择最适合的配比，确保型钢的顺利植入和最后的拔出；

7 为确保型钢的居中置入，可配置型钢定位架，定位架应与型钢尺寸匹配；

8 型钢应依靠自重插入，当插入有困难时可配合辅助措施下沉；

9 型钢起吊前应采用经纬仪监测型钢的垂直度，确保垂直度偏差小于1.5%。

# 8.4预拌流态水泥土围护桩的检验

8.4.1 预拌流态水泥土桩的施工检验参照本规程5.4.1执行。

8.4.2 型钢的施工质量检验包括：型钢桩顶标高、型钢偏差及转角。

8.4.3对预拌流态水泥土试块除进行无侧限抗压强度试验外，还应进行抗渗试验。

8.4.4 型钢焊缝质量应符合设计要求和现行行业标准的有关规定。

# 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这么做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

3 《复合地基技术规范》GB/T 50783-2012

4 《混凝土外加剂》 GB 807

5 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596

6 《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T 11263

7 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94

8 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

9 《载体桩设计规范》 JGJ 135

10 《载体桩施工技术规范》 CECS

11 《焊接H型钢》YB 3301

CECS ***** 201X

中国工程建设标准化协会标准

预拌流态水泥土地基处理

技术规程

条文说明

目    次

2 术语和符号	25

2.1 术语	25

3 基本规定	26

4 预拌流态水泥土的设计和施工工艺	26

5 预拌流态水泥土桩复合地基	26

5.2 设计	27

5.3 施工	27

6 预拌流态水泥土载体桩	27

6.1 一般规定	27

6.2 预拌流态水泥土载体桩设计	28

7 预拌流态水泥土换填地基	31

7.1 一般规定	31

7.2 预拌流态水泥土换填（回填）的设计	32

8 预拌流态水泥土围护桩	34

8.1 一般规定	34

8.2 设计计算	35

# 2 术语和符号

# 2.1 术语

2.1.1 预拌流态水泥土是一种特殊的建筑材料，它可以是土与水泥或土与水泥、粉煤灰等多种材料混合后形成的带有一定粘结强度的材料。预拌流态水泥土可以是直接在地面拌合，也可以直接通过机具在地面下拌合。

2.1.2 预拌流态水泥土技术是一种专利技术，采用长螺旋成孔将地基土取出，然后通过特定的设备将土、水泥和粉煤灰、外加剂等按一定比例拌合形成流态的混合物。预拌流态水泥土的设备一般包括：固化浆液的制备设备、预拌流态水泥土的搅拌设备、运输设备及预拌流态水泥土的施工设备。根据预拌流态水泥土特性目前可以将预拌流态水泥土应用于复合地基的施工、换填地基或肥槽回填的施工、预拌流态水泥土载体桩的施工及围护桩的施工。

2.1.5 预拌流态水泥土根据使用目的的不同，对材料强度和性能要求也不一样，比如当用于预拌流态水泥土复合地基时，只对桩身强度有要求，当预拌流态水泥土用作基坑围护桩时，应考虑材料的抗渗性能。由于预拌流态水泥土性能不一样，其原材料的配合比也不一样，因此设计前应进行配比试验，在满足材料基本性能的条件下选择最经济的配合进行设计和施工。

2.1.10 预拌流态水泥土载体桩是一种特殊的载体桩施工技术。在施工载体桩前先行施工预拌流态水泥土桩，预拌流态水泥土桩的直径一般比载体桩桩身直径大200-300mm。初凝前在预拌流态水泥土桩中心位置再次成孔施工载体桩，载体桩桩身可以与预拌流态水泥土桩长相同，也可以大于预拌流态水泥土桩长，最终载体桩桩身的全部或部分被预拌流态水泥土桩包围。预拌流态水泥土载体桩与传统的载体桩相比有几个特点：1）桩侧的侧阻显著提高。普通载体桩设计虽然没有单独计算单桩桩侧的承载力，但实际上是通过AE进行考虑的，其桩侧侧阻为混凝土桩身与地基土的摩阻力，而预拌流态水泥土载体桩桩身发挥的是混凝凝土桩身与预拌流态水泥土间的摩阻力，侧阻明显提高，有助于提高单桩承载力；2）传统载体桩但遇到桩身范围内存在较密实的砂土、卵石等较难成孔的地基土时，往往很难施工，若采用先施工预拌流态水泥土桩穿过较硬土层，然后再预拌流态水泥土中成护筒施工载体桩，预拌流态水泥土起到有效的护壁作用，便于载体桩的施工，因此预拌流态水泥土载体桩工艺具有一种工艺两种效果。

2.1.11 预拌流态水泥土换填地基是一种处理表层为软土的地基或者路基的施工技术，将表层一定深度范围内软弱土挖去，然后换成搅拌后预拌流态水泥土，形成一硬壳，能满足上部结构或路基的强度要求及地基的变形要求。

2.1.12 传统的基坑支护一般采用护坡桩作为基坑支撑结构，当有地下水时，采用坑内降水和旋喷桩截水的方案，常规旋喷桩止水方案由于受施工的影响，常常出现旋喷桩偏位造成漏水的情况，或者是因为下面的施工质量不能达到设计要求的强度，引起止水效果不好的现象。预拌流态水泥土围护桩由于采用地面预搅拌钻孔施工，充分保证桩身上下强度一致，将桩芯内插入型钢，通过型钢抵抗基坑水平力，利用固化桩的抗渗特性进行截水，实现一种桩型两种功能。而且型钢还能重复利用，有效的降低了成本。

# 3 基本规定

3.1 预拌流态水泥土技术的适用条件是指在这一类土中可利用外加剂。通过搬入水泥等材料，可达到设计要求的强度，包括淤泥、淤泥质土、素填土、粘性土、粉土、粉细砂、中粗砂和黄土等地层。预拌流态水泥土技术的预搅拌一般采用粘性土、粉土或砂土或者是有机质含量低于5%的淤泥等土。当采用淤泥作为预拌材料时，为达到设计要求的强度和性能，必须加入一定量的砂。

3.2目前预拌流态水泥土技术可应用于复合地基、换填（回填）地基和载体桩基围护桩。经试验研究，目前预拌流态水泥土抗压强度最大可达到20MPa，能在一定程度上取代低强度的CFG桩复合地基。平常的换填地基一般采用级配砂石或灰土换填，属于散体材料，换填后的强度有限，但采用预拌流态水泥土换填后，由于预拌流态水泥土具有一定的粘结强度，且固化后强度较高，受力时类似一个混凝土板，能有效降低地基的附件压力，控制地基的不均匀沉降。传统的肥槽回填采用回填夯实，但由于受回填场地的限制，施工较为困难，质量较难保证，采用流态的预拌流态水泥土进行肥槽回填，能有效地保证施工质量。

3.3 设计前应进行原材料的试验检测，包括水泥、粉煤灰、其他固化剂等，检测项目参相关规程执行

3.6 预拌流态水泥土类似于低标号混凝土，为确保预拌流态水泥土的施工质量，必须定期进行留样。由于施工设备，地基土性和施工人员都可能影响到预拌流态水泥土的质量，一般每种设备、每种土质都应留置相应的试块，每个台班也应留置，且不少于1组。试块尺寸统一采用边长100mm，并分别在7天和28天分别进行无侧限抗压强度试验。

# 4 预拌流态水泥土的设计和施工工艺

4.1 由于预拌流态水泥土施工的部位都不是结构的受力部位，且对强度要求也不高，因此普通的硅酸盐水泥即可。只有当用作基坑支护的围护桩时，由于止水的要求，因此对桩身的抗渗有要求，可使用矿渣硅酸盐水泥。

4.3 预拌流态水泥土是一种特殊的具有一定粘结强度的复合材料，一般用于地基施工中，由于其应用部位都不属于重要的受力部位，因此可根据需要选用不同的外加剂类型，但外加计使用前必须经过配比试验，确保固化的性能和强度满足设计要求。

4.6配比试验可根据材料的不同进行不同配比的试验，包括试块强度随粉煤灰、固化剂配比不同的变化，当固化剂含量确定后，一般为考虑经济性，会针对水泥含量不同进行3个配比的试验， 在满足设计要求的情况下选择水泥含量最低的配比进行施工。

4.8 预拌流态水泥土的拌合与传统混凝土拌合不同，分为3步：第一是浆液的拌合，将水泥、固化剂与水充分拌合均匀形成水泥混合浆液；第二，预拌流态水泥土的搅拌。将水泥混合液与地基土混合，采用特制的设备进行拌合形成具有一定流动性的固化混合物；第三，进行预拌流态水泥土的施工灌注。

# 5 预拌流态水泥土桩复合地基

5.1.1 由于预拌流态水泥土桩复合地基采用长螺旋施工，因此只要适合长螺旋施工的地区都可以采用该技术，包括黏性土、粉土、砂土等地层。对于填土地区，当填土原材料为大块建筑垃圾、矿渣等材料时，长螺旋由于无法成孔，不适用该技术。为避免地基土固结对预拌流态水泥土桩的受力影响，规定预拌流态水泥土桩复合地基适用于自重固结完成的素填土。

# 5.2 设计

5.2.1预拌流态水泥土桩复合地基的桩身强度根据配比不同，可达到不同的桩身设计强度，一般桩身为3-8MPa，当考虑工程特殊需要，经过配比试验能满足设计要求后，也可提高桩身强度的等级。

5.2.3 CFG桩由于桩身强度较高，一般处理后复合地基承载力较高，所以用以提高复合地基承载力，但当复合地基处理是满足变形和稳定性要求时，若采用CFG桩复合地基，势必造成浪费。预拌流态水泥土复合地基桩身强度根据设计要求，可以从1MPa到10MPa，当地基处理是为提高复合地基承载力为主时，桩身可选用高强度，当处理是为满足稳定性要求时，桩身强度可适当降低，因此从应用范围来分析，与CFG桩相比，预拌流态水泥土具有较为广泛的应用范围。当预拌流态水泥土桩复合地基为提高地基的稳定性时，其长度应超过危险滑弧下不少于2m。

5.2.5 预拌流态水泥土桩复合地基的设计类似CFG桩复合地基的设计，但预拌流态水泥土复合地基桩身强度可根据需要进行设计，范围较大，因此其承载力与CFG桩略微有点不同。根据试验发现，当桩身强度较高时，预拌流态水泥土复合地基单桩承载力和复合地基承载力的发挥类似CFG桩复合地基的发挥，单桩承载力发挥到极限时一般为刺入破坏，但当桩身强度较低时，单桩承载力的发挥有可能是桩身强度不够被压坏，因此在进行预拌流态水泥土单桩承载力计算时，应根据桩侧和桩端地基土的发挥和桩身强度两种方法进行计算对比，取较小值。

# 5.3 施工

5.3.2 预拌流态水泥土桩复合地基的关键工序有两步，其一是取土成孔，其二是压灌混凝土。其中取土成孔是关键，根据地基土的坚硬程度和密实度，成孔的难易程度也不一样。施工中应根据地基土的土性选用不同的设备，目前市面上主要有90kW和110kW，其中110kW主要针对于密实砂土、砾石土或碎石土等坚硬土层。对于某些特殊土层，当采用110kW也无法成孔时，可以采用其他大功率设备成孔。在没有地下水的土层中，可以采用人工成孔或洛阳铲成孔。

# 6 预拌流态水泥土载体桩

# 6.1 一般规定

6.1.1 预拌流态水泥土载体桩是一种先施工预拌流态水泥土桩后，再在原桩位施工载体桩，最终实现载体桩桩侧外围为预拌流态水泥土的载体桩。该桩与传统的载体桩相比能显著提高桩侧的侧阻，提高了载体桩单桩的承载力。，由于预拌流态水泥土载体桩本质上属于载体桩，只要适合载体桩的地层都可以设计预拌流态水泥土载体桩，因此规范规定预拌流态水泥土载体桩适合于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土以及碎石土等土层。预拌流态水泥土载体桩与传统载体桩相比有两个优点，其一是提高了侧阻，其二，通过先施工预拌流态水泥土桩，能穿透较为坚硬土层。当桩长较短时，由于载体桩桩侧提供的侧阻较小，施工预拌流态水泥土后桩侧侧阻提高对单桩承载力提高有限，因此桩长较短的不适合预拌流态水泥土载体桩。当桩长较长时，预拌流态水泥土对单桩承载力的提高较为明显，因此预拌流态水泥土载体桩特别适合于桩身范围内存在较硬或较密实土层，传统载体桩成孔较为困难的项目，或者桩长较长，通过提高侧阻来提高单桩承载力的载体桩项目。

传统直杆桩桩身侧阻一般为桩间土和混凝土桩身之间的摩阻力，但预拌流态水泥土载体桩受力时桩身荷载首先通过桩与预拌流态水泥土桩间的侧阻传递到桩周预拌流态水泥土，再通过水泥土与桩间土的抗剪力产地到周围的地基土。

材料间的抗剪力可以用公式表示，桩身侧阻与也可用该公式计算。不同的桩土界面由于其摩擦角不同，桩侧侧阻也因此不同。通过研究和资料查阅发现，受力时不同材料间的摩擦角往往比同一种材料内部的摩擦角小，材料越接近，内摩擦角越大。预拌流态水泥土载体桩由于桩身采用预拌流态水泥土桩，使得桩土介质间的摩擦角度更为接近，因此摩阻力较传统的桩土间摩阻力大。当预拌流态水泥土的强度达到混凝土强度时，相当于桩身直径变大，水泥土桩外侧阻达到极限时，单桩承载力达到极限，受力相当于大直径载体桩。当水泥土桩强度和桩间土强度一样时，相当于混凝土桩身外围没有水泥土桩，单桩承载力发挥就是混凝土桩身与桩间土的摩阻力。因此预拌流态水泥土载体桩桩侧侧阻力介于大直径载体桩和小直径载体桩桩侧阻力之间，因此采用该工艺，能实现较小桩径，达到与大直径相当的载体桩桩侧承载力，节省造价。

6.1.2 载体桩由于承载力计算主要源于载体，因此单桩桩身尺寸不决定单桩承载力，当桩端土层承载力较大时，往往桩身强度成了单桩承载力的决定因素。桩基设计时，大部分为抗压承载力决定桩基的设计参数，但在某些特定的工况下，单桩的抗弯或抗剪往往是桩基设计的决定因素，传统载体桩由于通过桩身强度控制桩身尺寸，往往其抗弯抗剪不满足设计要求，若通过增大桩身尺寸来达到设计要求，则成本较大。由于桩身顶部受弯、受剪较大，因此可在桩身顶部一定深度范围内插入型钢或钢管，提高载体桩的抗弯、抗剪承载力。

# 6.2 预拌流态水泥土载体桩设计

6.2.1-6.2.4 预拌流态水泥土载体桩的设计分为预拌流态水泥土配比的设计和载体桩的设计，其中预拌流态水泥土设计主要是根据桩周地基土的特性，确定预拌流态水泥土施工的主要功能。对不同的桩周地基土，预拌流态水泥土的设计参数也不同，如在砂土中施工和淤泥中施工预拌流态水泥土，其坍落度不同。载体桩的设计可以参照JGJ 135《载体桩设计规程》进行计算。下面就结合一典型实例介绍预拌流态水泥土载体桩的设计。

1）工程概况

松原某项目位于前郭县石化园区。包括成品缺罐区、压块原料储存及仓储机修区、工艺装置区生产区、其他公用工程区、分析控制室、厂前区、办公楼、宿舍、食堂、水处理装置区

该工程场地中勘探孔所揭示的深度范围内地基土按其成因时代、埋藏分布规律、岩性特征及其物理力学性质划分为8个工程地质层。现自上而下分述如下：①耕   土。①-1素填土：黄褐色，稍湿，松散，主要成分为细砂，层厚为0.8-1.3m。②粉质黏土夹砂：黑褐色，可塑状态，稍光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，属于高-中等压缩性土，局部为粉土、粉砂成分,在场地中局部地段缺失,层厚为0.5-3.8m，属于第四系沉积相地层。③细砂夹土：灰褐色，湿-饱和，稍密-中密状态,矿物以石英、长石为主，磨圆度较好，分选较好，级配一般，局部含粉质黏土、粉土成分。该层在场地中普遍发育，层厚为2.0-6.2m，属于第四系冲积相地层。④中砂：灰褐色-灰绿色，饱和，矿物以石英、长石为主，中密状态，磨圆度较好，分选一般，级配较好，局部含少量粉土、细砂、粗砂，该层在场地中普遍发育，揭露层厚为2.4-6.3m，属于第四系冲积相地层。⑤粉质黏土夹砂：黑褐色，可塑状态，压缩性中等，切面稍光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，局部含少量粉土、粉砂、细砂。层厚为0.5-3.7m左右，该层在场地中局部地段缺失，属于第四系沉积相地层。⑥中砂夹砾：灰褐色，密实状态，饱和，矿物以石英、长石为主，磨圆度较好，级配较好，分选一般，局部为砾砂，在勘察场地范围内普遍发育，层厚为2.1-8.4m，属于第四系冲积相地层。⑦砂土互层：砂为细砂、中砂，灰褐色，饱和，中密状态,矿物以石英、长石为主，磨圆度较好，级配一般，分选较好；土为粉质粘土，黑褐色，硬可塑状态，稍光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，压缩性低-中等，层厚为2.8-9.4m左右。⑧粉质黏土：黑褐色，硬可塑状态，压缩性低等，切面稍光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，局部含粉土、粉砂、细砂。最大揭露层厚为8.7m左右，该层在场地中分布普遍。

勘察深度内，场区地下水属潜水类型，埋藏于第②、③层及以下各含水层中。2016年09月勘察时为丰水期，钻孔中实测地下水初见水位为1.0～2.8m，稳定水位为0.9～2.7m，稳定水位标高为133.9～134.0m。

典型地质剖面见图1。土的物理力学指标见表1

图1  工程典型剖面

表1                                               土的物理力学指标

|  | W0 （%） | σ （g/cm3） | e | 承载力 （kPa） | 压缩模量 （MPa） | C （kPa） | 擦角 Φ (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1杂填土 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2粉质黏土夹砂 | 25.6 | 1.89 | 0.804 | 100 | 4.08 | 15 | 20 |
| 3细砂夹土 | - | - | - | 160 | 18.51 | 3 | 33 |
| 4中砂 | - | - | - | 250 | 220 | - | - |
| 5粉质黏土夹砂 | 26.3 | 1.92 | 0.779 | 160 | 6.05 | - | - |
| 6中砂夹砾 | - | - | - | 350 | 38.4 | - | - |
| 7砂土互层 | 25.0 | 1.95 | 0.739 | 240 | 7.9 | - | - |
| 8粉质黏土夹砂 | 25.5 | 1.94 | 0.752 | 220 | 7.65 | - | - |

2）载体桩设计

该项目上层为细砂加黏土、中砂和黏土加砂土，其下为中砂加砾，地基土承载力较高，密实度也较大，非常适合载体桩技术，但由于桩身须穿透密实土层，采用常规载体桩施工工艺较为困难，可采用预拌流态水泥土载体桩技术，先施工预拌流态水泥土桩成孔，再施工载体桩，而且由于桩身以砂土为主，采用预拌流态水泥土载体桩对桩侧的侧阻有明显的提高。为验证预拌流态水泥土载体桩技术的可行性，设计前进行了试桩试验。

本项目共施工试验桩6颗，其中普通载体桩3根，预拌流态水泥土载体桩3根，所有试桩的施工参数见表2。预拌流态水泥土搅拌采用现场砂土搅拌，按水泥+外加剂：土=0.1：1，预拌流态水泥土的坍落度为15-18mm，预拌流态水泥土试块的无侧限抗压强度不小于C2。稠度和流动性满足泵送的要求。

预拌流态水泥土采用现场长螺旋钻机取土，普通载体桩施工工艺采用传统的载体桩施工工艺施工。在正式施工前按设计要求配比进行预拌流态水泥土试块试验，经试验预拌流态水泥土试块的平均强度为4.8MPa，强度较为高，主要因为地基土以砂性土为主，级配较好。

先采用110kW长螺旋钻机钻孔到设计标高，然后通过中心压管将预拌好的预拌流态水泥土灌入孔内，边灌边拔，直至桩顶。在施工完4小时内完成载体桩施工，为对比载体桩和普通桩基的区别，分别施工3根预拌流态水泥土载体桩和普通载体桩的试桩，试桩参数见表2。

表2                                          试桩施工参数

| 编号 | 水泥土桩径 | 混凝土桩径 | 桩长 |  | 填料 | 持力层 | 三击贯入度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | / | 600 | 6.0 |  | 0.5 | 中砂加砾 | 10 |
| Z2 | / | 600 | 6.0 |  | 0.5 | 中砂加砾 | 9 |
| Z3 | / | 600 | 6.0 |  | 0.5 | 中砂加砾 | 8 |
| Sz-1 | 800 | 600 | 6.0 |  | 0.5 | 中砂加砾 | 9 |
| Sz-2 | 800 | 600 | 6.0 |  | 0.5 | 中砂加砾 | 9 |
| Sz-3 | 800 | 600 | 6.0 |  | 0.5 | 中砂加砾 | 8 |

5.3.3 试桩结果和分析

对两组试桩进行载体试验，由于受荷载的限制，最大加载为6000kN。试桩的加载和对应变形见表3。

表3                                        试桩对应变形

| 编号 | 水泥土桩径 | 混凝土桩径 | 桩长 | 填料 | 最大加载(kN) | 变形(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | / | 600 | 14.0 | 0.5 | 6000 | 8.43 |
| Z2 | / | 600 | 14.0 | 0.5 | 6000 | 7.74 |
| Z3 | / | 600 | 14.0 | 0.5 | 6000 | 7.01 |
| Sz-1 | 800 | 600 | 14.0 | 0.5 | 6000 | 13.85 |
| Sz-2 | 800 | 600 | 14.0 | 0.5 | 6000 | 12.11 |
| Sz-3 | 800 | 600 | 14.0 | 0.5 | 6000 | 13.11 |

试桩载体试验的Q-s曲线见图2。

图2 试桩载荷试验曲线

由于受荷载的限制，没有加载到极限荷载，根据经验和前期加载对应曲线进行推算，普通载体桩的极限承载力约为7400kN，Ra=3700kN，预拌流态水泥土载体桩极限承载力约为8380kN，Ra=4190kN。

载体桩持力层地基土承载力fk=350kPa，桩长为14m，桩径为600mm，载体桩持力层经过深度修正后的承载力fa=350+3.3*（14-0.5）*18=1151kPa。设计三击贯入度为10，由于被加固土层并非单一土层，为黏土和砂土的夹层，根据经验，取Ae=3.2，则常规载体桩单桩承载力=3.2*1151=3620kN，可见普通载体桩的计算值和试验值基本相符。桩周施工预拌流态水泥土后，载体桩单桩承载力增加了4190-3700=490kN，可以提高了桩侧侧阻约13.2%.

本工程利用预拌流态水泥土载体桩的技术，固化一方面起到了成孔护壁的作用，另一方面固化也提高了载体桩侧阻，从而提高了载体桩单桩承载力。

# 7 预拌流态水泥土换填地基

# 7.1 一般规定

7.1.1-7.1.3现在的换填地基一般采用级配砂石或者回填垫层，通过开挖一定深度后进行换填，形成一定厚度的硬壳层，使地基满足上部结构的荷载，但换填一般时间较长，而且质量不好保证。在肥槽回填中，常常采用灰土回填，但由于肥槽尺寸有限，较小，无法采用有效的机械设备夯实，当采用人工夯实，可往往速度较慢。或者在些狭小的区域无法保证施工质量。预拌流态水泥土换填（回填）地基就是利用预拌流态水泥土本身具有流动性的特点，且施工完毕后还能保证一定的强度，进行地基换填或肥槽回填的施工技术，确保其施工不受深度和狭小空间的限制。

换填地基一般采用压实系数作为控制指标，压实系数是和承载力、密实度、压缩模量等相关联的技术指标，压实系数达到了，往往承载和压缩模量就回达到。由于预拌流态水泥土具有一定的粘结强度，因此通过设计时通过强度和渗透系数等技术指标来确保回填或换填预拌流态水泥土地基满足设计要求。

# 7.2 预拌流态水泥土换填（回填）的设计

7.2.3 当预拌流态水泥土作为地基的换填时，预拌流态水泥土的设计厚度、强度应根据上部结构的荷载要求而定，并满足相关的设计要求。当预拌流态水泥土换填时作为非受力区域如肥槽回填时，虽然本身并没有强度的要求，但为了施工质量的控制，一般也会提出设计强度。

下面以一实际工程为例介绍预拌流态水泥土换填的设计和施工。

1）工程和地质概况

该工程位于北京某新区，为了解决首都的交通拥堵，在道路下设计了城市综合管廊。

勘探最大孔深80.00m深度范围内所揭露地层，按成因年代分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪冲洪积层三大类，按地层岩性进一步分为10个大层及其亚层。各层地层岩性及其特点自上而下依次为：

人工堆积层：拟建场地表层为人工堆积层，主要地层情况为：粉质粘土-粘质粉土填土①层，房渣土①1层

新近沉积层：人工堆积层以下为新近沉积层，主要地层情况为：粉质粘土-重粉质粘土②层，粘质粉土-砂质粉土②1层，（有机质）重粉质粘土-粘土②2层。粉砂-细砂②3层。细砂③层，粉砂③1层，粉质粘土③2层，粘质粉土-砂质粉土③3层。

第四纪冲洪积层，主要地层情况为细砂-中砂④层，粉质粘土-重粉质粘土④1层，粘质粉土-砂质粉土④2层，（有机质）重粉质粘土-粘土④3层，细砂-中砂⑤层，粉质粘土-重粉质粘土⑤1层，粘质粉土-砂质粉土⑤2层，（有机质）重粉质粘土-粘土⑤3层，细砂-中砂⑥层，粉质粘土-重粉质粘土⑥1层，粘质粉土-砂质粉土⑥2层，（有机质）重粉质粘土-粘土⑥3层，粉质粘土-重粉质粘土⑦层，粘质粉土-砂质粉土⑦1层，粘土⑦2层，（有机质）重粉质粘土-粘土⑦3层，细砂-中砂⑦4层，粉质粘土-重粉质粘土⑧层，细砂⑧1层：粉质粘土-重粉质粘土⑨层，细砂⑨1层，细砂-中砂⑩层。

地基土的土性见表4

表4                                               地基土的土性

|  | W0 | σ | e | 承载力 | 压缩模量 | 侧阻（kPa） | 端阻(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1填土 | 24.92 | 1.75 | - | - | 3.9 | - | - |
| 2粉质黏土夹砂 | 27.92 | 1.97 | 0.83 | 80 | 7.15 | 60 | - |
| 3细砂 | - | - | - | 150 | - | 55 | - |
| 4中砂 | - | - | - | 240 | 220 | 56 | - |
| 5细砂-中砂 | - | - | - | 200 | 11.44 | 50 | 1800 |
| 6细砂-中砂 | - | - | - | 300 | 38.2 | 50 | 2300 |
| 7粉质黏土 | 26.97 | 1.98 | 0.75 | 280 | 14.4 | 56 | - |
| 8细砂 | - | - | - | 260 | 7.65 | 52 | - |
| 9粉质粘土 | - | - | - | 280 | - | 58 | - |
| 10细砂-中砂 | - | - | - | 400 | 45 | 54 | - |

2）管廊概况介绍

管廊截面长12米，高度13.5米，分为3层，管廊顶位于地面下2米，其断面的剖面见图。由于基坑开挖尺寸大于管廊断面尺寸，两边预留肥槽约1.0-1.5米，而且由于某些局部设计需要管廊侧面有突出，突出部分下肥槽的回填无法夯实，管廊剖面见图3。

图3 管廊的封面

3）肥槽回填土的设计

由于肥槽侧面空间有限，机械设备无法进入该区域进行夯实施工，因此无法采用传统的垫层或灰土进行回填，因此采用预拌流态水泥土进行肥槽回填。要求28天后的预拌流态水泥土的强度为0.8MPa。

设计前进行预拌流态水泥土的配比试验对比分析，最终确定预拌流态水泥土的配比：固化剂:地基土=1:10，固化剂包括水泥、粉煤灰和其他化学物质，其中固化剂中水泥含量为95%，粉煤灰含量4%，其他1%。预拌流态水泥土的坍落度为15mm。

4）固化回填土的施工

预拌流态水泥土的搅拌设备包括：固化剂的浆液搅拌，材料计量设备、预拌流态水泥土搅拌设备、运输设备。如图4。

浆液搅拌设备                                预拌流态水泥土搅拌设备

计量设备

图4 预拌流态水泥土的施工设备

预拌流态水泥土回填基槽采用拌和站集中搅拌，利用运输车辆运到现场进行浇筑。其施工流程如下：1）检验土质；2）比按配比进行预拌流态水泥土搅拌；3）清理槽底；4）分层浇筑振捣养护完成。施工现场见图5.

图5 预拌流态水泥土回填的施工现场

5）预拌流态水泥土的验收

预拌流态水泥土的验收包括两部分，其一是过程验收。每台班、每台设备每天至少留一组试块，进行无侧限抗压强度试验。第二，对硬化后的预拌流态水泥土进行取芯，再进行强度试验。

通过对试块和硬化后的预拌流态水泥土取芯进行抗压试验，多有试块强度都大于0.8MPa，满足设计要求。

# 8 预拌流态水泥土围护桩的设计

# 8.1 一般规定

8.1.1 传统基坑支护设计通常采用混凝土排桩或连续墙等基坑外侧土的支护结构加水泥土搅拌桩止水帷幕相结合的护坡方式。预拌流态水泥土围护桩与传统的为桩支护结构不同，预拌流态水泥土围护桩是一种将将护坡和截水合二为一的基坑支护方式，先采用长螺旋的方式成孔，压灌预拌流态水泥土成桩，再预拌流态水泥土硬化前插入型钢，抵抗基坑的水平弯矩。由于预拌流态水泥土桩采用现场地面搅拌再成孔成桩，与传统的截水帷幕相比，具有桩身成桩效果好，能保证从上到下相同的施工质量，且预拌流态水泥土桩相互搭接好，避免出现漏水的现象。预拌流态水泥土截水、型钢抵抗弯矩，实现一种桩型，两种功能，且该工法由于型钢能回收重复利用，成本低的优势。

8.1.7 预拌流态水泥土围护桩中预拌流态水泥土桩与常规预拌流态水泥土桩不同，由于该桩是作为基坑截水帷幕的作用，因此，对其抗渗有一定的要求，在施工前的配比试验中，除了传统桩身强度配比试验外，应进行试块的抗渗试验。

# 8.2 设计计算

8.2.2预拌流态水泥土桩一般桩身强度为1-3MPa，虽然也能抵抗一定的弯矩，但一般较小，基坑支护设计时，一般不刚考虑预拌流态水泥土桩的刚度。当预拌流态水泥土刚度确实很大，在保证安全的情况下，可以适当考虑其水平抵抗作用。

8.2.3 预拌流态水泥土围护桩作为基坑支护的一种特殊形式，其设计和普通围护结构相同，预拌流态水泥土桩满足截水帷幕的要求，型钢满足基坑水平受力的要求，因此在基坑设计时应该进行以下计算，包括：围护桩内力和变形的验算，基坑整体稳定性验算；基坑抗倾稳定性的验算；肯定抗隆起稳定性的验算及抗渗流稳定性的验算。

由于预拌流态水泥土围护桩的特殊性，预拌流态水泥土桩作为基坑的支护桩，型钢并非连续插入，因此除了型钢承受水平荷载外，预拌流态水泥土桩也承受一定的外力，在设计时除了要进行型钢的抗弯验算外，也要进行预拌流态水泥土桩的抗剪验算。抗剪验算必须在最薄弱位置，包括型钢与预拌流态水泥土的抗剪截面、预拌流态水泥土桩搭接的最小截面，通过抗剪验算确保预拌流态水泥土桩的整体稳定性和安全性，则基坑安全性满足设计要求。