前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

绿色建材评价标准 净水设备

1  范围

本标准规定了油脂分离器绿色建材评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于民用建筑油脂分离器的绿色建材评价。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

GB 3096 声环境指标标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18613 电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

JB 2932 水处理设备制造技术条件

JB 8939 水污染防止设备安全技术规范

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

CJ/T 295 餐饮废水隔油器

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

- 环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.3

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.4

- 油脂分离器 grease trap

- 用于分离、收集餐饮废水中固体污染物和油脂，处理后的废水排入城市下水道的装置。

4  评价要求

- 4.1基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  油脂分离器基本性能应满足JB 2932、JB 8939等现行相关标准要求。

4.1.8  油脂分离器应具备详细、可行的应用技术文件。

- 4.1.9  生产企业还应符合表1的规定。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000/AQ 9006要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交油脂分离器的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

油脂分离器评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。油脂分离器评价指标要求见表2。

- 表2油脂分离器评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 设备自动反冲洗水源 | — | 利用分离后水或原水进行自循环反冲洗 |  |  | 提供产品说明书并核实实物 |
| 能源属性 | 设备电机能效等级 | 级别 | — | 二级 | 一级 | 根据GB 18613要求提供检测报告 |
| 环境属性 | 噪声 | dB | ≤60 | ≤55 | ≤50 | 根据GB 3096要求提供检测报告 |
|  | 设备密闭性及废油废渣收集方式 | — | 定期开盖清掏维护 | 密闭排放废油至收集桶，但废渣需开盖清掏 | 全密闭结构，密闭排放废油和废渣至收集桶。 | 提供产品说明书并核实实物 |
| 品质属性 | 除油率 | % | 80% | 85% | 90% | 根据CJ/T 295要求提供检测报告 |
|  | 处理后的出水水质（设备出水口取水样） | mg/L | 动植物油脂浓度≤100mg/L, 悬浮物浓度≤300mg/L | 动植物油脂浓度≤75mg/L 悬浮物浓度≤200mg/L | 动植物油脂浓度≤50mg/L； 悬浮物浓度≤150mg/L | 根据CJ/T 295要求提供检测报告 |
|  | 智能监控 | — | 带控制按钮，故障远程报警 |  | 带LED液晶显示屏、远程监控、运行记录、数据收集 | 提供产品说明书并核实实物 |

5  评价方法

5.1 生产企业应按4.1和4.2的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

5.2 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。