UDC

CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

智慧校园评价标准

Evaluation standard for smart campus

（征求意见稿）

201x-XX-XX  发布						201x－XX－XX 实施

中国工程建设协会标准

智慧校园评价标准

Evaluation standard for smart campus

CECS XXX：201X

主编部门：中国建筑节能协会智慧低碳城市工作委员会

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年XX月XX日

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字【2016】084号)的要求，本标准在编制过程中，标准编制组进行了广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准共分为9章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、基础设施、智慧运维、智慧服务、智慧教学、智慧创新应用等。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会负责管理，由中国建筑节能协会智慧低碳城市工作委员会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送。

主编单位：

中国建筑节能协会智慧低碳城市工作委员会

参编单位：

中国建筑科学研究院有限公司

中国教育后勤协会能源专业委员会

合肥工业大学

内蒙古工业大学

同济大学

中国石油大学

中节能唯绿（北京）科技股份有限公司

湖南远控能源科技有限公司

北京合众慧能科技股份有限公司

江苏联宏智慧能源股份有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目次

1 总则	1

2 术语	3

3 基本规定	4

3.1 基本要求	4

3.2 评价与等级划分	5

4 基础设施	6

4.1 一般规定	6

4.2 网络设施建设	7

4.3 公共安全设施	9

4.4 公共数据资源	11

4.5 综合信息共享平台	13

4.6 物联应用	15

5 智慧运维	17

5.1 一般规定	17

5.2 能源管理	21

5.3 后勤运维	22

6 智慧服务	25

6.1 一般规定	25

6.2 教育服务	27

6.3 后勤服务	28

6.4 校园服务	30

6.5 一卡通服务	31

7 智慧教学	33

7.1 一般规定	33

7.2 智慧学习	33

7.3 智慧教育	35

8 校园智慧创新应用	37

8.1 一般规定	37

8.2 加分项	38

本标准用词说明	40

引用标准名录	41

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	3

3 Basic requirements	4

3.1 General requirements	4

3.2 Assessment and rating	5

4 Infrastructure	6

4.1 General requirements	6

4.2 Network facilities	7

4.3 Public safety facilities	9

4.4 Public data resources	11

4.5 Integrated information sharing	13

4.6 IoT facilities	15

5 Smart operation and maintenance	17

5.1 General requirements	17

5.2 Energy management and control	21

5.3 Logistic operation and maintenance	22

6 Smart service	25

6.1 General requirements	25

6.2 Education service	27

6.3 Logistics service	28

6.4 Campus service	30

6.5 Card service	31

7 Smart intruction	33

7.1 General requirements	33

7.2 Smart study	33

7.3 Smart intruction	35

8 Smart innovations	37

8.1 General requirements	37

8.2 Bonus items	38

Explanation of wording in this standard	40

List of quoted standards	41

# 1 总则

1.0.1 为了规范智慧校园建设与应用，提高智慧校园建设质量，推进智慧校园可持续发展，制订本标准。

【条文说明】

本条规定了智慧校园标准的编制背景和目的。伴随着智慧时代的来临，智慧教育将会引发新一轮的教育革命。教育媒体和技术的变迁推动着人类教育发展史出现一次又一次的教育变革，逐步改善和提高人类传播教育信息的质量和效率。目前，随着大数据技术、物联网技术、数据挖掘技术、互联网技术等迅速发展，大量具有智慧属性的教育媒体和技术正在引发智慧教育的革命。智慧教育的前提是智慧学习环境，新一代信息技术是其重要支撑，在此意义上，智慧校园的建设适应了新时期教育现代化的要求，顺应了智慧教育的发展。智慧校园因其兼容性和扩展性为智慧教育提供所需环境和技术支持，因此智慧校园与智慧教育相辅相成。近年，智慧校园建设已经被列为教育部年度重点工作内容，大力推进智慧校园建设。教育部、工信部分别对校园信息化建设和基础IT设施建设出台了一系列新的规划纲要，并辅以政策支持。

为贯彻国家智慧校园战略部署，推进智慧校园规范化可持续建设发展，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于高等院校的智慧校园的评价，其它类型学校可参照执行。

【条文说明】

智慧校园建设与发展的根本目的是为学生、教师和教育管理者等提供优质的服务，用数字化手段最大限度地满足校园用户的需求。因校园用户主体的不同，校园基础设施、服务、教学、运行维护等条件需求差异会比较大。考虑到智慧校园建设的发展规模及需求最大化，本标准制定时侧重将高等院校确定为评价对象，其他类型学校校园可参照执行。

1.0.3 智慧校园评价应遵循以人为本、教与学为中心、优先运维和服务提供为评价原则，构建灵活、便捷、安全、节能、环保、科学的智慧校园为评价基准，对校园的基础设施、智慧运维、智慧服务、智慧教学等指标进行综合评价。

【条文说明】

本条规定了标准的评价内容。智慧校园旨在营造灵活、便捷、资源节约、环境友好的智慧校园学习环境，为智慧教与学、智慧科研、智慧管理等提供优质服务，从而便于提升校园整体智慧化水平，有利于促进智慧型、创新型人才培养，引领教育的创新与变革。本标准立足于该基准，制定了包含校园基础设施、智慧运维、智慧服务、智慧教学的评价指标体系，同时为了鼓励创新，加入了智慧创新的相关条款。

1.0.4 智慧校园的评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

符合国家法律法规和相关标准是智慧校园评价的前提条件。本标准重点在于对校园基础设施、智慧运维、智慧服务、智慧教学等进行评价，因此本标准也应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 智慧校园（Smart Campus）

在传统的校园基础上，集成构建一个数字空间、物理空间和信息空间的有机衔接，实现环境信息（包括教室、实验室等），资源信息（如图书、课件等）和应用管理信息（教学、食堂、后勤管理等）能便捷地获取资源和负荷，从而为服务和资源共享提供有效支撑。

2.0.2 智慧教学环境（Smart Instructional Environment）

集智能化感知、智能化控制、智能化管理、智能化互动反馈、智能化数据分析、智能化视窗等功能于一体的用于支持教学科研活动的现实空间环境和虚拟空间环境。

2.0.3 智慧应用管理（Smart Campus Management）

集智能化感知、智能化控制、智能化管理、智能化互动反馈、智能化数据分析、智能化视窗等功能于一体的用于实现校园应用管理的系统。

2.0.4 智慧能源管控系统（Smart Energy Management and Control System）

对变配电、照明、电梯、供暖、空调、给排水等设备的能源使用状况进行监测、统计、数据分析、数据挖掘、智能控制，并能实现自学习功能评估的软硬件系统。

2.0.5 数据分析（Data Analysis）

为提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的结果。

2.0.6 数据挖掘（Data Mining）

从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程。

# 3 基本规定

## 3.1 基本要求

3.1.1 智慧校园的评价应以整体校园为评价对象。

【条文说明】

智慧校园是实现智慧教育的必有之路，是校园未来发展的必然形态。智慧校园作为一种智慧学习环境，必将会变革校园建设与运维、教育与服务，促使校园形成创新文化氛围。

智慧校园评价以整体校园为评价对象，可以从校园整体建设的全局角度，发现智慧校园建设中存在的问题，更好地促进智慧校园的完善建设，更有效地支持学校各项业务的协同发展，保证智慧校园建设沿着正确的轨道运行，推进智慧校园的全面发展。

3.1.2 智慧校园的评价应根据校园智慧设计、建设和应用的情况进行一次性评价。

【条文说明】

智慧校园的评价，既要重视智慧校园的设计，又要重视智慧校园的设计实施即建设和应用情况，因此评价内容涵盖设计、建设及应用的全过程，形成一次性评价。

智慧校园设计重点关注智慧校园战略规划原则和理念、构成要素、设计方法和流程；建设重点关注建设方案、实施方案、过程管理；应用重点关注应用系统构成和功能、数据和信息、服务和效益。

3.1.3 申请评价方应对智慧校园的规划、设计、建设、应用进行全过程质量控制，申请评价时应依据本标准的要求提交相关文件和技术资料。

【条文说明】

本条对申请评价方的相关工作提出要求。智慧校园评价注重智慧校园的设计、建设及应用全过程各个阶段的工作质量，综合考虑基础设施、智慧运维、智慧服务、智慧教学、智慧创新等因素，综合评估校园规模、技术措施、投资回报之间的总体平衡。申请评价方应根据标准规定的要求提交条文对应的分析、设计、计算、建设、应用等全部支撑文件。

3.1.4 评价机构应按本标准有关要求，对申请评价方提交的报告、文件进行审查，并对申请评价的学校进行现场勘验，出具评价报告，确定等级。

【条文说明】

智慧校园评价机构依据有关管理制度文件确定。本条对智慧校园评价机构的相关工作提出要求。智慧校园评价机构应按照本标准的有关要求审查申请评价方提交的报告、文档，并在评价报告中确定评价等级。评价机构还应组织现场勘察工作，审核工程建设及实施应用管理、性能、效果等。

## 3.2 评价与等级划分

3.2.1 智慧校园评价指标体系由基础设施、智慧运维、智慧服务、智慧教学4类评价指标及智慧创新应用组成。每类评价指标包括一般规定、控制项、一般项和优选项，智慧创新应用包括一般规定和加分项。

【条文说明】

智慧校园评价指标体系由基础设施、智慧运维、智慧服务、智慧教学共4个一级指标组成。每类指标包括一般规定和控制项、一般项和优选项三类指标属性。一般规定界定每类一级指标的范围和二级指标的属性。为了鼓励智慧校园在智慧性能上的创新和提高，本标准设置了“智慧创新应用”，包含一般规定和加分项。加分项是在4个方面一级指标的基本要求基础上，针对科技创新及前沿技术的奖励分值。

3.2.2 控制项为必须达到的评价指标项，评定结果为满足或不满足；一般项、优选项和加分项为可选择评价指标项，评定结果为分值。

【条文说明】

控制项的评价，根据评价条文的规定确定满足或不满足，当申请评价的项目控制项中存在不满足的条文时，则该项目不满足智慧校园的标准。一般项、优选项和加分项为评分项，根据评价条文的规定确定得分或不得分。

3.2.3 智慧校园的评价应按总得分确定等级。

【条文说明】

本标准依据总得分来确定智慧校园的等级。考虑到一般项和优选项对应的指标重要性方面的相对差异，计算总得分时一般项和优选项对应不同的权重系数。同时，为了鼓励智慧校园整体性能和效益的提升以及技术应用的创新，在评价总得分计算时还计入了加分项的附加得分。

3.2.4 智慧校园客观评价指标体系中控制项全部满足记为50分，控制项中任何一项若不满足，则必须停止评价；一般项得分=满足的项数/总项数×30；优选项得分=满足的项数/总项数×20；加分项得分为整分，最多得10分。

【条文说明】

智慧校园评价时，由于具体校园在资源基础条件、功能需求、行为习惯、服务需求、经济投资等方面存在差异，一些条文会不满足，实际评价时，根据满足的项数与总项数的比值确定一般项和优选项的得分率，同时乘以对应的权重系数，即为一般项和优选项的最后得分。加分项没有权重，以整分形式加入总分值中。

3.2.5 智慧校园分为一星级、二星级、三星级3个等级。3个等级的智慧校园均应满足本标准所有控制项的要求，当智慧校园总得分分别达到60分、70分、80分时，智慧校园等级分别为一星级、二星级、三星级。

评价等级与评价分数的对应关系参见表3.2.4。

表3.2.4 评价等级与对应分数

| 评价分数（分） | 评价等级 |
| --- | --- |
| 60≤分数<70 | 一星级 |
| 70≤分数<80 | 二星级 |
| 分数≥80 | 三星级 |

【条文说明】

本标准要求智慧校园均应满足所有控制项要求，并以总得分确定智慧校园星级。一、二、三星级智慧校园总得分要求分别达到60分、70分、80分。

# 4 基础设施

## 4.1 一般规定

4.1.1  基础设施包括网络设施、公共安全设施、公共数据资源、综合信息共享平台、物联应用设施。

4.1.2  基础设施指标体系按表4.1.2确定。

表4.1.2 基础设施指标体系

| 指标名称 |  | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 网络设施 | 有线宽带网络 | 控制项 |
|  | 无线网络 | 一般项 |
|  | 广播电视网 | 一般项 |
|  | 物联网 | 优选项 |
| 公共安全设施 | 出入口控制 | 控制项 |
|  | 视频监控设施 | 控制项 |
|  | 消防控制设施 | 控制项 |
|  | 周边防范设施 | 一般项 |
|  | 校内门禁设施 | 优选项 |
|  | 电子巡更设施 | 优选项 |
| 公共数据资源 | 基础数据资源 | 控制项 |
|  | 教育资源 | 控制项 |
|  | 教学资源 | 控制项 |
|  | 管理资源 | 一般项 |
|  | 数字化设施 | 优选项 |
| 综合信息共享 | 数据采集 | 控制项 |
|  | 数据安全 | 一般项 |
|  | 标准接口 | 一般项 |
|  | 数据交换 | 优选项 |
| 物联应用设施 | 教学物联 | 控制项 |
|  | 运行物联 | 一般项 |
|  | 专项物联 | 优选项 |

## 4.2 网络设施

- I 控制项

4.2.1  【有线宽带网络】校园有线宽带网络按照下列规则评分：

1  宿舍有线宽带网络覆盖率应达到80%以上；

2  办公区有线宽带网络覆盖率应达到80%以上；

3  宿舍和办公区有线宽带接入能力应至少达到100M，相关公共区域有线宽带接入能力应至少达到100M。

【条文说明】

有线网络是指采用有线传输介质如双绞线、同轴电缆、光纤等物理介质来传输数据的网络。有线网络可以隔绝大部分来自外界的干扰，可以近似认为是一条无噪声的信道，并可以控制其传播路径。因此有线通信往往可以独享，可靠性高，速率大且损耗低，此外，有线网络速率提升和未来扩容比无线网络要容易。因此，本条文为网络设施评价的控制项。

本条的评价方法：分别统计宿舍、办公区的房间数量，以及可以有线方式接入网络的房间数量。计算网络覆盖率：网络覆盖率=安装有线网络的房间数/总房间数。应使用测速工具，抽样对有线网络带宽进行测试，取样率不得低于5%。

- II 一般项

4.2.2  【无线网络】应实现无线网络按需接入。

【条文说明】

无线局域网络是指以无线信道作传输媒介的计算机局域网(Wireless Local Area Network，WLAN)。无线联网方式是有线联网方式的一种补充，它是在有线网的基础上发展起来的，使网络上的终端具有可移动性，能快速、方便地解决以有线方式不易实现的网络信道的连通问题。因此，为了体现快捷方便等特点，无线网络应可根据用户需求实时接入。

本条的评价方法：统计无线网络覆盖的房间或区域，在不小于5%的采样区域内，检测设备可顺利接入无线网络。

4.2.3  【广播电视网】高清数字电视网络接入能力应覆盖全部宿舍。

【条文说明】

数字电视应是指从演播室到编辑、发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型。其中，高清晰度数字电视(HDTV)是指图像有效像素达到1920×1080的数字电视。

本条的评价方法：统计宿舍、办公区的房间数量，以及可以接入高清数字电视网络的房间数量。计算网络覆盖率：网络覆盖率=可接入高清数字电视网络的房间数/总房间数。

- Ⅲ 优选项

4.2.4  【物联网】学校物联网按照下列规则评分：

1  物联网服务种类应达到3种以上；

2  物联网服务终端覆盖率应达到30%以上。

【条文说明】

物联网应该提供的服务包括五类：(1)联网类服务：物品标识、通信和定位；(2)信息类服务：信息采集、存储和查询；(3)操作类服务：远程配置、监测、远程操作和控制；(4)安全类服务：用户管理、访问控制、事件报警、入侵检测和攻击防御；(5)管理类服务：故障诊断、性能优化、系统升级和计费管理服务。

本条的评价方法：将物联网服务按照以上种类进行归类，并统计涉及的服务数量。统计房间的总数量，以及可以接入物联网的房间数量。计算物联网服务覆盖率：网络覆盖率=可接入物联网的房间数/总房间数。

## 4.3 公共安全设施

- I 控制项

4.3.1  【出入口控制】应通过物联网等技术实现在校师生、访客以及车辆身份自动识别，实现进入学校大门、各楼栋大门自动读取身份信息，支持与学校一卡通平台联动。

【条文说明】

智慧校园的出入口控制系统是学校安全技术防范的重要组成部分。采用现代电子设备与软件信息技术，在校园出入口对人或物的进，出，进行放行，拒绝，和记录等操作的控制系统，系统同时对出入人员编号，出入时间，出入门编号等情况进行登录与存储，从而成为确保校园的安全，实现智能化管理的有效措施，同时极大地提高了学校出入口的安全系数及出入口管理的效率。

本条的评价方法：检查出入口控制系统的设计文件及验收报告。

4.3.2  【视频监控设施】学校视频监控设施按照下列规则评分：

1  学校周边、校内各建筑楼栋的主要出入口、公共区域、重要部位应实现实时监控；

2   视频监控信息存储时间应不低于30天。

【条文说明】

在教学区，视频监控对教学秩序、教学人员监控，和对突发事件录像，提高处理突发事件的能力；在宿舍区，监控系统对进出宿舍区人流、物流记录和统计，保护学生的人身、财产不受侵害；在图书馆，监控系统对进出图书馆的人流、物流监控和记录，夜间时实施布防。

本条的评价方法：检查视频监控系统的设计文件及验收报告。

4.3.3  【消防控制设施】必须符合学校建筑中的国家相关标准要求。

【条文说明】

消防控制设施应符合《高等学校消防安全管理规定》、《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010) 、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)以及《消防设备电源监控系统》(GB28184-2011)中的相关要求。

本条的评价方法：检查消防监控系统的设计文件及验收报告。

- II 一般项

4.3.4  【周边防范设施】应实现非法进入或试图非法进入设防区域的行为以及无身份人员进行报警。

【条文说明】

为确保校园安全，公共安全设施应在控制项4.3.1的基础上，具备报警功能。当有不明身份人员或权限不足人员尝试进入设防区域时，系统应自动报警，并记录闯入者的特征。

本条的评价方法：检查安防系统的设计文件及验收报告。

- III 优选项

4.3.5  【校内门禁设施】校区及各建筑（含教学楼、宿舍楼）楼栋门口应设置门禁系统，支持与学校一卡通平台联动。

【条文说明】

校园门禁系统对于学校各种需要控制的场所的管理带来了极大的便利，不仅控制了非法人员的侵入，也对合法人员的行为时间进行了记录，提高了安全管理的层次。门禁系统宜采用非接触式IC卡（校园一卡通）及指纹识别（仅管理人员可用），多分区应可实现一卡多用。

本条的评价方法：检查门禁系统的设计文件及验收报告。

4.3.6  【电子巡更设施】应通过物联网等技术获取保安人员的实时巡查信息，并将其信息上传至物管平台。

【条文说明】

电子巡更系统可将巡逻人员在巡更巡检工作中的时间`地点及情况自动准确记录下来，真实的反映出巡逻工作的实际完成情况。它是一种对巡逻人员的巡更巡检工作进行科学化，规范化管理的全新产品。是治安管理中人防与技防一种有效的，科学的整合管理方案。

本条的评价方法：检查巡更系统的设计文件及验收报告。

## 4.4 公共数据资源

- I 控制项

4.4.1  【基础数据资源】本项指标按照下列规则评分：

1 各类教职员工；

2 学生等基础信息；

3 各类房产信息；

4 校园运行设备基础信息；

5 财务数据信息。

【条文说明】

作为智慧校园平台的核心，各种公共数据资源尤为重要。其中，最基本的要求，必须包含有：基础数据、教育资源、教学资源。基础数据是校园管理系统中最基本也是最应齐备的数据。基础数据应包含：本校各类教职员工的人数，各院、系、专业的学生人数，校园内各栋建筑的建筑名称、建筑面积、楼层数，以及校园内大型用能设备的名称、类别、功率等信息。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

4.4.2  【教育资源】本项指标按照下列规则评分：

1 财资信息；

2 图书资源；

3 实验仪器设备信息。

【条文说明】

除基础数据外，学校特有的一类数据即为教育资源。教育资源指的是与教学相关的设备设施信息，包括：图书资源信息（图书的名称，馆藏位置，借阅状态等），实验仪器设备（实验仪器设备的名称，类别，安装安放位置等），以及相应的财务信息（购入价格，折损情况，责任人等）。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

4.4.3  【教学资源】本项指标按照下列规则评分：

1 教室基础信息；

2 实验室基础信息；

3 运动场馆信息；

4 实习基地基础信息。

【条文说明】

教学资源，指的是与教学相关的物理空间或建筑。包括教室、实验室、运动场馆和实习基地的名称，地理位置，使用日程表等；

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

- II 一般项

4.4.4  【管理资源】本项指标按照下列规则评分：

1 教务管理信息融合；

2 学生工作管理信息融合；

3 第二课堂信息融合；

4 能源管理信息融合；

5 党务管理信息融合；

6 财资管理信息融合；

7 后勤管理信息融合。

【条文说明】

除了与教学任务相关的建筑、设备数据外，智慧校园管理平台宜包含各种管理资源。教职员工可在平台上根据访问权限，查询各种校园管理类信息，例如教务部门可访问教务管理信息，学生工作管理信息，课外活动信息，党务管理信息等；后勤部门可访问能源管理信息，后勤管理信息；财务部门可了解财资管理信息等。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

- III 优选项

4.4.5  【数字化设施】本项指标按照下列规则评分：

1 校园网络通信设施；

2 数字化安防设施；

3 数字化校园交通管理设施；

4 数字化物管设施；

5 数字化楼管设施。

【条文说明】

在校园管理平台中，除信息查询管理系统外，宜包含数字化校园管理系统。使用者可在平台上，对校园的网络通讯设施、安防设施、交通管理设施、物业管理和楼宇管理进行远程管理，包括状态监测和远程控制等。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

## 4.5 综合信息共享平台

- I 控制项

4.5.1  【数据采集】校园数据采集按照下列规则评分：

1  平台应具备数据采集功能，支持手机等移动终端采集方式；

2  采集数据应覆盖校园入口、建筑等内容，至少每年更新一次，实现实时更新；

3  应实现数据统一采集、分类应用；

4  数据采集功能应具备可扩展性。

【条文说明】

智慧校园是通过物联网网关实现校园室内深度覆盖，并通过云端访问的多业务统一平台。数据采集是智慧校园管理平台中最重要的功能之一。平台应实现多个不同应用终端的远程接入，如人员定位、温湿度、电表、水表、PM2.5、燃气烟雾报警、地磁停车、路灯控制、空调监控、视频监控等，对校园能耗和环境进行全方位的监控。

通过建立统一数据存储平台和操作平台，一网多应用，无需重复投资，可整合或扩展各种物联网终端，如：环境量采集、水电气表计量、空调净化器的联动控制、消防监控、静电监控等等，统一管理和操作。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

- II 一般项

4.5.2  【数据安全】数据安全按照下列规则评分：

1  数据安全保障体系必须符合相关法规及标准；

2  应有信息安全保护措施。

【条文说明】

智慧校园管理平台是校园信息系统的核心，智能化的网络安全防范体系是必须，必要手段，以保护平台关键的数据和应用。需要从组织管理、网络应用和校园环境三方面加强安全保障措施，维护智慧校园平台的安全、平稳运行。

校园网络应达到网络安全等级保护第一级或以上；信息系统应不低于《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》中规定的安全保护等级；需配备网络安全设备和网络安全系统，网络设备日志保存时间应不少于六个月。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

4.5.3  【接口标准】接口标准按照下列规则评分：

1  标准化接口功能使用状况，应包括接口种类，接口使用频率等；

2  标准化接口功能应具备可扩展性，实现与政务服务的衔接。

【条文说明】

标准规范是教智慧校园建设的重要前提，平台建设应在统一应用开发标准和数据交换接口标准的前提下，在统一的网络平台下，才能实现各业务系统的互联互通、数据共享。在系统建设和应用过程中，严格按照国家网络与信息安全的要求，采取相应措施，建立有效的安全保障体系和规范的安全管理体系，保护个人隐私和政务安全。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

- III 优选项

4.5.4  【数据交换】本项指标按照下列规则评分：

1  应具备数据统一交换、信息资源同步更新及数据比对、清洗等功能；

2  数据交换功能的实际使用状况良好，形成较好的数据更新机制；

3  应具备双向数据交换功能；

4  数据交换功能应具备可扩展性。

【条文说明】

通过信息整合平台，实现校内的各种异构数据源的无缝接入，建设全面反映学校教学、科研工作以及师生员工工作、学习和生活的相关数据库，这些数据既要高度集中、又要安全可靠，为数字化校园的建设提供可共享的数据支持；从而改变在新系统建设、系统升级时系统之间所存在的依赖关系，保证各业务系统的正常运行；建立全校唯一的可信信息源，解决因统计口径、统计时间不一致所导致的数据不一致现象；

在各个业务系统数据库和数据中心之间实现数据源的接入、权威数据源定义、数据交换表的配置、管理和变更。配置数据交换的源和数据交换的目的地，通过数据交换平台，在各个数据源之间实现数据的交换共享，实现数据清洗变换。同时，对数据交换进行监控。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

## 4.6 物联应用设施

- I 控制项

4.6.1 【教学物联】本项指标按照下列规则评分：

1 教师教学应有支撑物联应用设施设备；

2 实验室教学应有支撑物联应用设施设备；

3 图书馆应设有支撑物联设施设备。

【条文说明】

智能感应是物联网最主要的特征及优势，智慧校园通过应用物联网技术能够对学生安全、教学活动、教学资源、校园生活等进行有效管理，有利于创建和谐、智能、便捷、高校的校园环境。物联网在发挥教学管理的作用时，管理内容主要包括智慧图书馆、自动考勤管理、智慧课程等。因此，教室、实验室、图书馆等教学场所，应当配备基于物联网络的教学设施设备或服务。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

- II 一般项

4.6.2 【运行物联】本项指标按照下列规则评分：

1 校园安防运行应有支撑物联设施；

2 智慧能源管控系统应有支撑物联设施；

3 各类计量计费应有支撑物联设施；

4 各类支付应有支撑物联设施。

【条文说明】

智慧校园通过物联网来实现智慧化的校园服务和管理，它通过物联网实现了校园内任何人、任何物、任何信息载体、任何时间、任何地点的信息互联互通，海量信息在物联网平台的聚合而产生新的信息，从而给广大师生提供了智慧化的业务和服务模式。本条主要针对典型的物联网应用场景，即：智能安防系统、能耗监测系统和资产管理系统等。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

- III 优选项

4.6.3  【专项物联】本项指标按照下列规则评分：

1 学生公寓专项智慧管理物联设施；

2 第二课堂专项评价相关物联设施；

3 校园其他专用设备物联设施。

【条文说明】

从应用涵盖面上来看，智慧校园应通过新技术的增加与融合以达到为用户提供个性化服务的目的，例如，学生可以通过智慧校园完成作业下载、网络选课等基本操作，学校可以依据时刻表对学生公寓的照明、上网时间进行管理。还可以对学生的学习行为进行分析，与其他同学的相关学习数据相比较，按照教育学的基本原理，为学生创建有效的学习方案，并将具有针对性与系统性的学习方案推送给学生。

本条鼓励智慧校园管理平台以多种物联网技术或方式，充分利用积累的海量数据，为使用者提供个性化，定制化服务。

本条的评价方法：查阅校园管理平台设计文件及验收报告。

# 5 智慧运维

## 5.1 一般规定

5.1.1  智慧运维包括能源管控和后勤运维。

【条文说明】

智慧校园在实际运维过程中，重点包括对校园各能源系统的在线实时监管与运维。考虑到各能源系统的运维、后勤的综合管理等多数由后勤统一负责，为了保证运维的高效化，要求智慧运维中应重点对能源管控与后勤运维管理平台系统进行检查。

本条的评价方法：核查能源管控与后勤运维管理的实际应用平台功能。

5.1.2  智慧能源指标体系按表5.1.2确定。

表5.1.2 智慧后勤运维指标体系

| 指标名称 |  | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 能源管控 | 节约型校园能源监测系统 | 控制项 |
|  | 热力站智能控制系统 | 一般项 |
|  | 照明集中智能控制系统 | 一般项 |
|  | 校园路灯集中智能控制系统 | 一般项 |
|  | 变电站无人值守监管系统 | 一般项 |
|  | 空调冷冻站智慧运行控制系统 | 优选项 |
|  | 供水管网漏损探测监测系统 | 优选项 |
| 后勤运维 | 综合监控系统 | 控制项 |
|  | 考勤管理系统 | 控制项 |
|  | 周边环境防范管理 | 控制项 |
|  | 空气质量监控管理 | 控制项 |
|  | 设备资产管理 | 一般项 |
|  | 门禁管理系统 | 一般项 |
|  | 短信平台系统 | 一般项 |
|  | 车辆管理系统 | 一般项 |
|  | 电子巡更管理系统 | 一般项 |
|  | 人员定位系统 | 一般项 |
|  | 校园安防系统 | 一般项 |
|  | 梯控管理系统 | 一般项 |
|  | 设备设施管理 | 一般项 |
|  | 应急呼叫广播 | 一般项 |
|  | 应急照明疏散 | 一般项 |
|  | 智能终端管控 | 优选项 |
|  | 校园GIS系统 | 优选项 |

【条文说明】

智慧校园中的能源管控主要是通过物联网、云计算等技术体系，对校园的各种能源运行系统实现统一的在线管控，实现实时在线监测、能耗异常查询、能耗在线统计等功能，为运行管理人员提供便捷的运行监测、数据查询、能耗统计、故障预警等功能。

其中，能源管控系统主要包括：以校园用能系统为主要监测对象，实现对校园中各用能系统、用能设备的能耗在线监管，主要监管的能源类型包括：电、水、气、热、油等。在监测的基础上完成对对各种用能的实时监测、在线统计、能耗分析、能源审计、能耗公示、能耗查询等功能。

热力站智能管控系统主要是针对有集中供热的校园，须对集中供热系统建立智能管控系统，并实现根据校园实际环境效果、末端实际负荷等进行集中式的智能管控，尤其是依照室外实时变化的环境温度实现温度补偿控制。在此基础上应能对供热系统的实际用热效果进行统计与分析。

照明集中智能控制系统主要对各集中区域，如礼堂、会议室、教学楼、体育馆、活动室等室内环境的照明进行集中式的智能控制，尤其是实现根据作息时间、活动时间、会议时间、教学时间等统一时序控制，通过智能控制达到照明系统的节能管控目的。

校园路灯集中智能控制系统主要对校园的路灯照明系统实现在线管控功能，如实现定时开关控制、节假日模式控制、室外光照度模式控制等，通过智能路灯控制系统的有效运行，实现校园路灯节能管控目的。

冷热源智慧运行控制系统是指针对集中式能源站、中央空调系统等实现无人值守控制，可实现按照空调系统负荷、室外环境变化等对主机、水泵等的温度、压力、压差等实现自动调控，使得冷热源系统达到智慧运行的节能管控目的。

变电站无人值守监管系统是指对校园中的各变配电室的室内环境、高低压配电等实现实时在线监控功能，包括实现配电室视频监控、漏水报警监控、门禁监控、室内环境温湿度监控、变压器风扇运转监控、变压器回路温度监控等各安全运行参数的实时监控，实现智能配电室安全运行的目的。

空调冷冻站智慧运行控制系统是指对空调冷冻站的各主机、输送水泵、补水系统等实现实时监测、按需控制，达到对系统运行温度、压力、压差的有效控制的同时，对系统运行能耗、负荷、能效等进行优化分析，最终实现对空调冷冻站智慧节能运行的目的。

供水管网漏损探测监测系统是指对校园内的各主要供水管网的运行压力、用水量进行有效监测，对各主要供水管路实现给水系统的跑冒滴漏的在线分析，指导运维人员对校园用水情况进行合理监测，对异常用水点进行分析，对用水量进行科学统计，最终实现对供水管网的节能监管的目的。

各能源管控系统应根据实际建立统一的运维管理操作平台，方便后勤运维人员的在线监管与实时调阅，同时完成对各控制设备的实时智能管控功能。

后勤运维系统主要是对后勤运维人员日常运维的平台系统建立数字化的管控平台，实现网络化监管，降低对后勤人员的依赖。主要的后勤运维系统主要应对以下内容进行监管。

综合监控系统：主要对公共区域的视频监控进行集中管理，尽可能实现视频识别功能，以便对异常事件进行及时判别与跟踪，方便后勤管理人员的运行。

考勤管理系统：主要对教职工、后勤人员等的考勤等进行统一的在线跟踪，便于对各职员的考勤情况进行自动统计与考核。

周边环境防范管理：主要实现对校园各主要校外进出口、围墙等进行视频监控与自动识别，增强校园安全防范管理体系。

空气质量监控管理：主要实现对各教学楼、宿舍楼、室内公共区域的空气质量进行集中监测，便于校园创建

设备资产管理：主要实现对校园各类设备设置的综合管理，包括：教学器具、实验设备、后勤资产设备等的采购、供应、维护、维修、量值溯源等资产设备设施的综合管理。

门禁管理系统：主要实现对校园主要区域的门禁综合管理，便于校园建立安全防范体制。

短信平台系统：主要实现针对教务教师、学生、后勤服务等不同对象，实现对资讯信息、报警信息等的及时传送与提示。

车辆管理系统：主要实现对出入校园的各车辆信息进行集中监控，对后勤用车等车务信息进行集中管理。

电子巡更管理系统：主要实现对后勤管理系统中的巡更管理功能。

人员定位系统：主要为了对教务教学职工、后勤管理人员、学生等的安全管理，实现人员定位的功能。

校园安防系统：对校园各主要进出口、活动广场等位置布置视频监控系统，建立基于视频分析的智能安防管理系统。

梯控管理系统：主要实现对校园内的各客梯、扶梯、消防梯、货梯等的监控与管理，建立安全控制机制，便于对校园各楼栋的电梯进行实时安全管控。

设备设施管理：主要对校园内各大型设备，如集中能源站、集中锅炉房、集中热力站、空调机组、给排水设备等设备设施进行集中式的信息管理。

应急呼叫广播：主要实现校园全区域内的广播服务，在此基础上建立应急呼叫广播功能，便于对校园实现综合服务。

应急照明疏散：主要为校园各楼栋、各室内外场所建立应急照明疏散控制系统，强化校园安全体制。

智能终端管控：主要针对校园的一卡通、智能教务、智能教学等服务设施建立智能终端系统，方便教务、教职工、学生等查看和使用。

校园GIS系统：主要为校园构建统一的GIS信息化模型，尤其是针对各管路管线建立合理的GIS监控点位，便于实现对校内的地下管网的集中监控，并实现有效的预警与报警分析功能。

## 5.2 能源管控

- I 控制项

5.2.1  【节约型校园能源监测系统】校园应具有节约型校园能源监测系统平台，对校园内能源的使用进行分类分项分析、统计、能源审计和能效公示等功能。

【条文说明】

智慧校园中能源监测系统的建设是实现节约型校园的重要手段之一。节约型校园能源监测系统须对校园内的各种用能（包括：电、水、气、油、冷、热等）进行集中监测，主要监测计量依据可参照节约型校园能源管理系统的建设导则。能源监测系统是实现对校园各种用能开展能源监测、分项统计、能源对比、能源审计、能源预测、能源优化、能源审计、异常用能分析与预警等功能，通过能源监测平台建设，利用互联网技术手段提高能源利用与管理效率。

- II 一般项

5.2.2  【热力站智能控制系统】校园热力站应建立智能控制系统，对校园各热力站系统进行集中管控。

5.2.3  【照明集中智能控制系统】校园公共区域的照明应建立集中控制系统，根据室外照明条件、节假日等实现校园教室、办公及公共区域照明开关的自动控制。

5.2.4  【校园路灯集中智能控制系统】校园路灯应建立集中智能控制系统，根据室外照明条件、节假日等实现校园路灯开关的自动控制。

5.2.5  【变电站无人值守监管系统】校园应具有变配电站的集中监管系统，对校园各变配电站进行集中监管，并达到变电站无人值守的目的。

- III 优选项

5.2.6  【空调冷冻站智慧运行控制系统】空调冷冻站应建立智慧运行控制系统，对校园各空调冷冻站系统进行集中管控，实现智慧运维管理。

5.2.7  【供水管网漏损探测监测系统】校园应建立供水管网漏损探测监测系统，实现对供水管网的漏水监测和报警和定位，实现节水用水管理。

## 5.3 后勤运维

- I 控制项

5.3.1  【综合监控系统】校园应具有监控设备，对学校场所进行全方位、全高清视频立体化管理和监控。视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求。

5.3.2  【考勤管理系统】校园应具有考勤管理系统，对校园固定员工上下班考勤记录等相关情况的管理系统。应有Web考勤系统，实现考勤的网络化异地管理，分布在不同地域考勤机构可共用一套管理软件，各个分支机构可独立管理本部考勤。

5.3.3  【周边环境防范管理】校园应对周围安全隐患进行全面排查。包括校园周围的治安、交通、火灾、建筑等安全隐患，如有隐患及时向当地政府和上级有关部门报告。定期组织校园及周边环境综合整治，提供校园周边环境防范整治方案。

5.3.4  【空气质量监控管理】校园内应具备空气质量监测装置系统，对校园的空气质量进行监测和公示。

- II 一般项

5.3.5  【设备资产管理】校园采购物品必须有购物申请单与电子账单。学校财产管理需要验收入库，保证物品、单据与电子账册一致。定期进行账册管理。

5.3.6  【门禁管理系统】配备门禁设备设施，学生进入校园应通过自动检测学校教职工的门禁一卡通。学校门禁安检装置，需要具有识别各种易燃易爆、剧毒、管制刀具等危害物品的基本功能。学校应出台相应的门禁系统管理规定。

5.3.7  【短信平台系统】学校应提供短信平台向教工、学生、管理员、家长等提供服务。

5.3.8  【车辆管理】车辆管理系统应当具备下列条件：

1 完善的安全监控设施；

2 符合规定的安全警示标志、停车标志、标线和停车设施。

5.3.9  【电子巡更管理】校园应安装电子巡更系统，在指定时间按巡更路线到达指定地点，并为管理人员提供软件方便随时更改巡逻路线，以配合不同场合的需要。

5.3.10  【人员定位系统】校园的人员定位系统，应配合学校的GIS系统，与校园既有的计算机软硬件、信息采集处理、无线数据传输、网络数据通讯、自动控制等技术进行联动，实现对不同物体（包括人）在不同状态（移动、静止）下的自动识别。

5.3.11  【校园安防系统】校园应安装校园安防系统，并参照《高等院校安全防范工程技术规范》等相关标准的要求。

5.3.12  【楼控管理】校园建筑应装备楼宇自控系统，包括对楼宇电梯、水泵、风机、空调等进行管理。

5.3.13  【设备设施管理】学校办公室、实验室、教室的电教设备、操场上的体育设施应选用现代化教学的常用设备，

5.3.14 【应急呼叫广播】校园应有相关的校园安全应急预案、学校安全制度，一旦出现紧急情况，设备具有自动与手工报警广播功能。

5.3.15  【应急照明疏散】应急照明灯安装高度一般为2.3米，修建规范安装应满足公共场所急疏散的相应规定。

- III 优选项

5.3.16 【智能终端管控】校园应对各智能终端设备建立集中管控系统，对各智能终端的运维进行集中管理。

5.3.17 【校园GIS系统】本项指标按照下列规则进行评价：

1 校园建设规划辅助决策。以大比例尺地形图为地理底图，可调阅地上地下建筑物电子图纸和档案信息，对新建筑物的选址和设计具备一定辅助决策和分析功能；

2 校园路灯管理与控制。以大比例尺校园平面图为底图，叠加路灯点位信息，实现路灯位置与亮灭状态的可视化，可通过自动或手动方式控制区域或单个路灯的启停；

3 校园绿地管理与养护。以大比例尺校园平面图为底图，叠加绿地斑块信息，针对每块绿地查询植被种类、数量、养护状态等信息，能够实现养护计划、养护记录等日常养护过程的管理；

4 校园综合管网管理。以二维或三维地图形式实现水、电、暖、气、通信等地上地下管线的可视化，可查询管线埋深、管径等网线属性及维修、更换、改造记录信息，具备爆管、关阀等分析功能；

5 校园国有资产管理。通过GIS技术实现学校土地——建筑物——楼层——房间的可视化与管理，能够精确反映房间与实验室、仪器设备、人员的关系。

# 6 智慧服务

## 6.1 一般规定

6.1.1  智慧服务包括教育服务、后勤服务、校园服务、一卡通服务。

【条文说明】

智慧校园建成后主要为教育、资源、师生、社会等提供各类相关便捷服务，如教育服务科方便教职师生的选课、学习、教学、就业等服务，后勤服务可为校园后勤管理人员提供便捷、智慧的集中调度、运维、监管、综合服务，校园服务可对日常生活、课外活动、社团活动、校企联合等提供便捷服务，一卡通服务为学生提供便捷的校园活动提供保障。

6.1.2  智慧服务指标体系按表6.1.2确定。

表6.1.2 智慧服务指标体系

| 指标名称 |  | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 教育服务 | 教学服务 | 控制项 |
|  | 招生服务 | 一般项 |
|  | 行政服务 | 一般项 |
|  | 收费服务 | 一般项 |
|  | 就业服务 | 一般项 |
|  | 校友服务 | 一般项 |
|  | 教辅服务 | 优选项 |
|  | 体质健康评估 | 优选项 |
| 后勤服务 | 报修服务 | 控制项 |
|  | 餐饮服务 | 一般项 |
|  | 公寓服务 | 一般项 |
|  | 医疗服务 | 一般项 |
|  | 洗浴、洗衣服务 | 一般项 |
|  | 直饮水服务 | 一般项 |
|  | 服务监督 | 一般项 |
|  | 统一认证 | 优选项 |
|  | 二次开发 | 优选项 |
|  | 数据使用 | 优选项 |
| 校园服务 | 公共交通服务 | 控制项 |
|  | 校园道路服务 | 一般项 |
|  | 绿色出行服务 | 一般项 |
|  | 智慧物流服务 | 优选项 |
| 一卡通服务 | 实体卡服务 | 控制项 |
|  | 生物识别技术 | 一般项 |
|  | 虚拟卡服务 | 优选项 |

【条文说明】

智慧校园的服务类指标主要根据功能属性，分为教育服务、后勤服务、校园服务、一卡通服务等。

其中，教育服务作为智慧校园中最重要的服务指标，主要包括教学服务、招生服务、行政服务、收费服务、就业服务、校友服务、教辅服务、体制健康服务等条款。各项指标内容均应基于互联网、云平台等技术进行构建，重点突出服务智慧化的目的。智慧校园建设的最终目的是为师生提供高效可靠的教育资源和教育服务，故此需要为学生、教职教务人员、学生家长、社会企业等提供优质服务资源，便于为社会培养高素质、优品格、精专业的优秀人才，教育服务的各项内容和方式进行合理建设。

后勤服务作为校园管理、运维、服务的保障环节，在智慧校园整体的构建、运维、服务、保障等过程中均应重点体现，尤其是针对后勤服务过程中的各种服务方向，如报修服务、餐饮服务、公寓服务、医疗服务、洗衣服务、监督服务等方方面面均起到严格的把控和服务作用，尤其是开展校园安全、节能能源、便捷服务等环节均起到重要支撑作用。

智慧校园建设的过程中，应对校园的生活服务环节进行专项建设，为校园提供优越的校园服务功能，如公共交通服务、校园道路保养（洁）服务、绿色出行服务、智慧物流服务等，充分体现互联网+时代下的技术发展与实际应用相接的的理念。

校园一卡通服务主要为师生提供便捷出行、便捷服务、人文校园的服务模式，尤其是为学生在学习生活中提供便捷的服务模式。

## 6.2 教育服务

## I 控制项

6.2.1  【教学服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 师生登录系统后应实现与师生身份的自动识别与绑定；

2 根据师生身份识别情况推送课表信息；

3 根据学生身份信息推送成绩、学分信息；

4 学校应开展1门以上慕课建设工作。

## II 一般项

6.2.2  【招生服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 考生可通过招生服务平台了解各专业的培养计划、招生人数、所选专业的录取概率，以及学校的学习、生活环境等；

2 已被录取的考生可通过服务平台获取、激活校内身份；

3 已被录取的考生可通过激活的校内身份进行学生公寓选房、床品购置等新生入校操作；

4 已被录取的考生信息自动推送至迎新平台。

6.2.3  【行政服务】建有虚拟一站式服务大厅，各行政审批事项可通过网络平台进行申请、审批。

6.2.4  【收费服务】建有网上缴费平台，各业务系统可通过对接该平台实时将所收费用汇至学校账户。

6.2.5  【就业服务】建有学生就业服务平台，根据学生就业意象、专业等与用人单位需求比较，为就业生推送及时、有效的就业信息。

6.2.6  【校友服务】建有校友服务平台，可实现帮助校友追寻在校时期的足迹；推送学校重大活动信息；帮助校友在线办理校内业务。

## III 优选项

6.2.7  【教辅服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 具有门禁系统的教室、实验室应实现根据课表或系统授权对相应师生开放；

2 教室、实验室内带电子闭锁的电教台、实验台等应实现根据课表或系统授权对相关师生开放；

3 授课老师应能够对到场学生进行电子考勤；

4 教室内网络应能够由授课教师控制开启和关闭；

5 教室内电子显示设备，如电子屏等，应能够由授课教师控制推送课件、师生互动信息等展示内容；

6 教学楼内电子屏应能够实时显示教室使用情况；

7 师生可通过网上平台申请教室、实验室、会议室等场所借用，并根据审批情况获取相应权限；

8 教学楼、图书馆、实验馆等楼宇内配备智能打印机，师生可通过有线、无线网络或移动网络等方式传输打印内容。

6.2.8  【体质健康评估】本项指标按照下列规则进行评价：

1 该系统能够与电子手环等设备对接，获取相关体质数据；

2 该系统能够与校园智慧医疗系统对接，获取相关体质数据；

3 该系统能够与校园餐饮服务系统对接，获取饮食摄入数据；

4 该系统能够评估用户目前的体质健康状态，并推荐相应的解决方案。

## 6.3 后勤服务

## I 控制项

6.3.1  【报修服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 系统能够通过固定网络、APP或微信端进行操作；

2 系统能够对数据进行统计、分析，为相关决策提供数据支持；

3 系统操作应简单方便；

4 系统中工作流程应清晰可见。

## II 一般项

6.3.2  【餐饮服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 系统能够实现餐品溯源；

2 系统能够对餐饮制作流程关键点实时监测；

3 系统能够对就餐区就餐情况进行评估；

4 系统能够对菜品进行成本核算；

5 系统能够对师生就餐菜品进行分析，并推送分析结果；

6 系统能够根据师生用餐特性推送菜品推荐；

7 系统能够进行网上点餐；

8 系统能够实现多种方式支付，如实体校园卡、虚拟校园卡、及各类移动支付方式等。

6.3.3  【公寓服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 系统能够实时展示公寓床位住宿情况及住宿人员信息；

2 系统能够实时获取学生教务信息变动情况；

3 系统能够与公寓楼门禁、通道机、电子门锁系统对接，根据住宿情况变动自动调整住宿人员门禁等开启权限；

4 系统能够与公寓电控系统对接，判定室内无人后自动断电，住宿人员归寝后恢复电力；

5 系统能够自动为新生分配床位，或具有新生自主选房功能；

6 公寓门禁、通道机、电子门锁等系统应具有活体生物识别能力。

6.3.4  【医疗服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 系统能够在线预约挂号、缴费等；

2 系统能够在线提供病例、治疗记录、体检记录等；

3 系统能够与餐饮服务系统、体质监测系统等对接，推送、获取相关数据，并进行分析。

6.3.5  【洗浴、洗衣服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 系统能够在线预约、缴费等；

2 系统能够在线提供空闲资源数量、位置等信息。

6.3.6  【直饮水服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 系统能够提供热、温、冷等直饮水；

2 系统能够在线提供资源数量、位置等信息；

3 系统能够在线提供开水温度提醒等服务。

6.3.7  【服务监督】本项指标按照下列规则进行评价：

1 系统能够提供师生在线评价、投诉、表扬、建议等功能；

2 师生只能对本人已接受的后勤服务进行评价；

3 系统能够将师生在线评价、投诉、表扬、建议实时推送给相关责任人，并进行提醒；

4 系统能够自动筛选、屏蔽敏感信息。

## III 优选项

6.3.8  【统一认证】后勤各服务平台使用一套认证信息，各服务平台能够实现无缝跳转。

6.3.9  【二次开发】后勤各服务平台端口开放，易于各平台间、与学校其他部门业务平台对接，易于各平台功能扩展。

6.3.10  【数据使用】本项指标按照下列规则进行评价：

1 最大限度挖掘数据关联信息；

2 数据准确，信息安全；

3 注重数据的私密性和开发度。

## 6.4 校园服务

## I 控制项

6.4.1  【公共交通服务】校园出入口到达公共交通站点步行距离应不超过500m。

## II 一般项

6.4.2  【校园道路服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 校园内宜实现人车分流；

2 校园内人行通道应采用无障碍设计，并与建筑物有无障碍连通；

3 能够在线申请、审批校门门禁、道闸开启；

4 能够在线推送停车区位置、空闲数量等；

5 能够在线监测道路行驶情况，并对非法形式、停靠情况推送警告信息。

6.4.3  【绿色出行服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 宜通过公共自行车租赁服务、共享单车等，为校园师生绿色出行提供便利；

2 规划合理区域，为新能源汽车、电瓶车等提供充电服务。

## III 优选项

6.4.4  【智慧物流服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 宜实现校园内快件集中收取，方便师生收发件；

2 校园内应有可租用的储物柜；

3 应实现物流信息查询与通知；

4 宜能够进行物流收发件预约、自助收发件服务。

## 6.5 一卡通服务

## I 控制项

6.5.1  【实体卡服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 建设完成校园一卡通系统；

2 实体卡能够作为校内身份认证工具；

3 实体卡能够作为校内生活、学习提供便利。

## II 一般项

6.5.2  【生物识别服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 采用人脸识别、指静脉等人体活体监测设备；

2 生物识别终端能够与一卡通系统无缝对接。

## III 优选项

6.5.3  【虚拟卡服务】本项指标按照下列规则进行评价：

1 能够与师生身份绑定；

2 能够实现实体卡的全部功能；

3 能够为师生校园学习、生活带来便利。

# 7 智慧教学

## 7.1 一般规定

7.1.1  智慧教学包括智慧学习、智慧教育。

7.1.2  智慧教学指标体系按表7.1.2确定。

表7.1.2 智慧教学指标体系

| 指标名称 |  | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 智慧学习 | 移动学习平台 | 控制项 |
|  | 移动学习终端 | 一般项 |
|  | 个性化网络学习 | 一般项 |
|  | 交互性网络学习 | 优选项 |
| 智慧教育 | 智慧互动黑板 | 控制项 |
|  | 数字化教学 | 一般项 |
|  | VR多维课堂 | 优选项 |
|  | 教学资源推送 | 优选项 |

## 7.2 智慧学习

- I 控制项

7.2.1  【移动学习平台】学校应建设移动学习网络平台以及相应资源库，能够开展基于网络和移动终端的学习模式。

【条文说明】

移动学习是利用无线移动通信网络技术以及无线移动通信设备获取教育信息、教育资源和教育服务的一种新型学习模式，在教育信息化发展的背景下移动学习将是获取知识的一个重要途径。

高校学习环境相对开放自由，学生课余自由支配时间较多，而且经过中小学的教学，学生已经完成了从被动讲授到主动学习的转变，学习的目的性和个性化更加明显，移动学习平台的建设可以极大地方便学生的自主学习。结合校园无线网络的发展和移动终端设备的普及，高校校园建设移动学习网络平台及其相应的资源库具有很强的必要性和可行性。

本条的评价方法：查阅移动学习平台在各个场景的应用报告。

- II 一般项

7.2.2  【移动学习终端】移动学习终端要求能基于智能手机、平板电脑等进行课堂智能互动,同时也支持学生基于平板进行课外活动。

【条文说明】

移动学习应具备终端便捷性的特点，即学生可以通过手机、平板电脑等设备连接校园网或Internet网络，登录相应的网站进行在线学习，并支持各类浏览器的访问。此外，高校宜选择合适的客户端开发技术和云计算、人机交互等技术，开发相应的学习App。

移动终端设备种类较多，屏幕尺寸、分辨率、存储容量、运行系统等不尽一致。因此，要求平台网页和客户端能够支持在iOS、Android、Windows等各类主流移动系统平台上的下载安装和使用，实现跨终端、跨平台的使用，帮助学生随时随地在多种终端设备上参与课堂和课外的学习。

本条的评价方法：查阅不同移动学习终端在各个场景的应用报告，并现场利用移动终端登录进行核查。

7.2.3  【个性化网络学习】能够根据学生特点制定不同的网络学习内容和模式。

【条文说明】

与传统课堂讲授的传统学习方式不同，移动学习更强调个体，而且移动智能终端的私有性和学生之间的个体差异等因素决定了网络学习具有个性化的特点。从前网络学习的个性化通常是指：与传统集体课堂被动灌输的教育不同，学生可以自主选择学习内容、调整学习进度。智慧校园网络学习的个性化强调的是系统的智能个性定制化。

系统应能够通过对于学生的基本信息、学习成绩、行为轨迹、学习习惯、已有的知识背景等综合数据的分析，构建模型、进行预测，并提出最优策略，自动提供不同难易的学习资料、课后习题，安排不同的讲授方式、学习进度、学习时间等，制定个性化学习方案，有针对性地指导学生进行高效学习，达到不同预期的学习效果，实现个性化网络学习。

本条的评价方法：查阅网络学习多样学习模式的应用报告。

- III 优选项

7.2.4  【交互性网络学习】能够根据学生参与习惯及时针对性采取干预策略，促进学生学习效果改进。

【条文说明】

不同学生的学习能力、自我调控能力不尽相同。因此，系统应能够在学生学习过程中，针对由于个体差异引起的问题进行适当干预。

例如，针对连续多天未登陆平台进行学习、学习计划延迟执行、课后练习未按时完成等现象，系统宜具备提醒功能，督促学生按时完成学习内容。针对学习进度大幅落后或超前的，能够结合学生的历史行为轨迹及时调整学习计划，帮助学生按期完成学习任务。

本条的评价方法：查阅网络学习交互功能的应用报告。

## 7.3 智慧教育

- I 控制项

7.3.1  【智慧互动黑板】智慧互动黑板应具有高清显示、触摸操作应用、板书等教学功能，支持典型教学软件使用。

【条文说明】

智慧互动黑板是科技互动教学发展、智慧校园建设的重要工具，可以进行教学内容的同步叠加互动，满足品质化教学需求。智慧互动黑板除了应具有抗暴、防尘、防水等安全性能外，还应满足以下功能需求的应用：

1 智慧黑板应具有传统黑板板书书写的基本功能，支持粉笔、白板笔的直接书写与擦除，并且能够实现普通书写黑板和智慧互动黑板的灵活切换；

2 支持全高清LED屏幕显示，画面清晰不刺眼，细节突出；

3 具备灵活触控功能

4 主机内搭载典型的教学软件，支持WORD、PPT、EXCEL、PDF、图片、视频、音乐等各类多媒体教学软件的使用与播放，能够快速识别本机与优盘、移动硬盘等存储设备内的文件，满足多样化教学需求。

本条的评价方法：查阅智慧互动黑板的采购文件和使用功能报告，并进行现场核查。

## II 一般项

7.3.2  【数字化教学】应合理选择和运用现代教学媒体，以多种媒体信息作用于学生，形成合理的教学过程，开展慕课、微课、翻转课堂等新型教学模式和新型载体的应用。

【条文说明】

现代教育不应再仅局限于课堂上照本宣科的被动灌输式传统教学手段，应对现代教学媒体手段进行综合利用，复合媒体教学形式可大幅提高教学效率。

近年来国内一批知名高校相继开放课程资源，教育部也推出“中国大学MOOC”高等教育课程资源共享平台，促进了优质课程资源的传播，也使学生的在线学习有了更广阔的选择空间。智慧校园应结合课程需求，合理采用慕课、微课、翻转课堂等新型教学模式，满足学习情景化、个性化和的需求，同时结合课堂上面对面讨论的模式，提升课堂的互动性，实现教学相长。

本条的评价方法：查阅数字化教学在各个场景下的应用报告，并进行现场核查。

- III 优选项

7.3.3  【VR多维课堂】采用VR技术直观立体化表现学习内容，便于直观的观察教学过程和更确切理解知识难点。

【条文说明】

VR技术在教学中的应用可帮助学生在虚拟现实环境中进行交互，产生身临其境般的沉浸感，有助于学生加深感受、启发认知，大幅提高教学效率和学习效率。通过VR技术，理论教学和实验教学可融为一体，实现“教、学、做、练、感”一体式多维课堂。

VR多维课堂主要包含展示、体验、实验三类功能：

1 传统教学中，图片承担主要的展示功能。通过VR技术的应用，能够实现展示内容从二维到三维的转变，更加直观形象的展示效果可以帮助学生对学习内容进行更好地理解。

2  VR体验式教学可广泛应用于各类设计学科，例如建筑设计、工业设计、服装设计等。建筑的空间感受、室内照明环境、产品效果、服装穿戴效果，甚至一些需要花费较大资金成本进行实地参观体验的教学过程，都可以借助VR技术来完成。

3 目前我国高校的大多数实验室功能单一，通常只能进行一个学科的实验，而且还普遍存在设备更新落后、更新费用成本高昂等问题。因此，VR技术可以在物理、化学、医学等学科的实验室中进行应用。帮助实现一些实验对象稀缺类、效果不可逆类实验的反复操作，同时可以大幅降低实验实际操作中的危险性。

本条的评价方法：查阅VR多维课堂在各个场景的应用报告，并进行现场核查。

7.3.4  【教学资源推送】开展基于云计算、大数据学情分析的优质数字教育资源精准推送实践，优化教学策略、教学方式、教学过程和教学评价。

【条文说明】

通过网络平台，学生可以获取各种各样全面的学习资源，同时也出现信息杂乱、导向不清、资源质量良莠不齐等问题。因此，校园有必要利用云计算、大数据等技术，实现优质资源的精准推送。

资源入库时，应附上完整的资源标签，以根据学生已学习的内容，自动对同类资源进行检索并推荐。此外，为了获得更好的用户满意度，需对筛选后的结果进行排序处理。例如，根据学生行为库中的反馈记录，从上下文和搜索记录中预测学生对推荐内容感兴趣的程度，并根据此结果进行最终的资源推荐排序。系统还可根据学生的历史学习轨迹、所学专业以及研究方向等筛选具有相似背景的其他使用者，并且自动推送这些学习者曾经利用的学习资源，提高学生的学习效率。

本条的评价方法：查阅教学资源推送功能的应用报告。

# 8 智慧创新

## 8.1 一般规定

8.1.1智慧校园评价时，应按本章规定对创新应用加分项进行评价。

【条文说明】

智慧校园各个环节和阶段，都有可能在技术、产品和管理方式上进行性能提高和创新。为了鼓励技术、产品和管理方式上的创新应用，本标准将此类评价项目成为“加分项”。

8.1.2每项创新应用加分为2分，加分项的附加得分为各创新应用加分项得分之和。当附加得分大于10分时，应取为10分。

【条文说明】

加分项的评定结果为某得分值或者不得分。考虑到智慧校园总得分要求的平衡，本标准对加分项得分做了不大于10分的限制。

## 8.2 加分项

8.2.1利用GIS系统技术，在智慧校园取得良好管理效果应用，得2分。

【条文说明】

通过GIS技术获取到位置信息，了解所处的地理环境，查询和分析环境信息，从而为用户活动提供信息支持与服务。GIS系统结合校园的管网进行漏损探测、安防定位分析等相关应用。

本条的评价方法：查阅GIS技术在各个阶段和场景的应用报告。

8.2.2应用建筑信息模型(BIM)技术，在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得1分；在两个或两个以上阶段应用，得2分。

【条文说明】

建筑信息模型（BIM）是建筑业信息化的重要技术。BIM是集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，实现数据共享并协同工作。

BIM技术支持建筑工程的信息管理和利用。在建筑工程建设的各个阶段支持基于BIM的数据交换和共享。智慧校园利用BIM技术对校园工程建设的各个阶段、各专业之间配合，及物业运维设备管理等方面进行应用，可以有效避免由于数据不通畅带来的重复性工作。

本条的评价方法：查阅BIM技术在各个阶段和场景的应用报告。

8.2.3应用人工智能技术，在智慧节能、智慧节水、智慧后勤等方面应用，并取得良好效果应用，每个相关创新应用，得1分，在两个或两个以上阶段应用，得4分。

【条文说明】

利用人工智能技术，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能，并将同人工智能相关的机器学习等技术应用到智慧校园的节能、节水和后期的运维管理，并取得良好效果的案例进行加分，每项应用案例得1分，考虑得分的平衡性，该项应用案例得分限制不超过4分。

本条的评价方法：查阅人工智能和机器学习等技术在各个阶段和场景的应用报告。

8.2.4应用大数据分析技术，在智慧食堂、智慧考试、智慧物流等方面应用，并取得良好效果应用，每个大数据相关创新应用，得1分，最多累加得分不超过4分。

【条文说明】

利用大数据分析技术，在数据挖潜过程中，能够带动理念、模式、技术及应用实践的创新，并将大数据分析和挖掘等技术应用到校园的智慧食堂、智慧考试和智慧物流等不同场景，并取得良好效果的案例进行加分，每项应用案例得1分，考虑得分的平衡性，该项应用案例场景得分限制不超过4分。

本条的评价方法：查阅大数据分析和挖掘等技术在各个阶段和场景的应用报告。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行 ”。

# 引用标准名录

1 《智慧校园总体框架》GB/T 36342-2018

2 《智慧住区建设评价标准》