ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  智能坐便器

Green building materials assessment - smart toilet

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

目  次	1

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1	3

3.2	4

3.3	4

3.4	4

3.5	4

3.6	4

4 评价要求	4

4.1 基本要求	4

4.2 评价指标要求	5

5 评价方法	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第二批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字【2017】032号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 智能坐便器

- 范围

本标准规定了智能坐便器绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于智能坐便器的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 4706.53 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 6952 卫生陶瓷

GB 12348 工业企业厂界环境噪音排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 21252 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

GB/T 23131 电子坐便器

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB 25464 陶瓷工业污染物排放标准

GB 25502 坐便器用水效率限定值及用水效率等级

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 34549 卫生洁具 智能坐便器

JG/T 285 坐便洁身器

HJ/T 296 环境标志产品技术要求 卫生陶瓷

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

智能坐便器 smart toilet

由机电系统或程序控制，完成一项以上基本智能功能的坐便器。

- 4 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  智能坐便器基本性能应符合GB/T 6952、GB/T 23131、GB 25502、GB/T 34549、JG/T 285、HJ/T 296等相应的现行国家、行业标准要求。智能坐便器安全性能应符合GB 4706.53等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.2 生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

- 4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.6  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项且必须提交EPD和碳足迹报告 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交智能坐便器的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

智能坐便器评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。智能坐便器的评价指标要求见表2。

- 表2 智能坐便器评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 单位产品取水量 |  |  | m3/t | ≤8.0 |  |  |
|  | 废坯(含釉坯)利用率 |  |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥98 |
|  | 废釉浆回收利用率 |  |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥98 |
|  | 石膏模具使用率 |  |  | % | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.20 |
|  | 坐便器单件质量(不含配件) |  |  | kg | 连体坐便器：≤45； 分体坐便器(不含水箱)：≤25 |  |  |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/t | ≤630 |  | ≤500 |
|  | 整机能耗 |  |  | kW·h | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 |
| 环境属性 | 放射性核素限量 | 内照射指数 |  | — | ≤0.9 |  |  |
|  |  | 外照射指数 |  | — | ≤1.2 |  |  |
|  | 可溶性铅含量 |  |  | mg/kg | ≤20 |  |  |
|  | 可溶性镉含量 |  |  | mg/kg | ≤5 |  |  |
| 品质属性 | 整机寿命 |  |  | — | 经25000个循环的寿命试验后，各部件不应出现裂纹、开裂、破损、断裂、功能异常等现象 |  |  |
|  | 清洗水量 |  |  | ml | ≤500 |  | ≤400 |
|  | 自动关闭 |  |  | — | 清洗系统应配备自保护安全装置，当喷水温度达到48℃，应自动切断或关闭水流 |  |  |
|  | 便器用水量a | 双冲 | 全冲 最大 | L | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤5.0 |
|  |  |  | 平均 | L | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤4.0 |
|  |  | 单冲平均 |  | L | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤4.0 |
|  | 洗净功能 | 每次冲洗后累积残留墨线的总长度 |  | mm | ≤25 | ≤25 | ≤15 |
|  |  | 每一段残留墨线长度 |  | mm | ≤13 | ≤13 | ≤6 |
|  | 冲洗噪声 |  |  | — | L10≤65 L50≤55 | L10≤60 L50≤50 | L10≤55 L50≤45 |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 便器单件质量按GB/T 6952规定进行；单位产品综合能耗按照GB 21252规定进行, 整机能耗按GB/T 34549进行；放射性核素限量、可溶性铅含量、可溶性镉含量按HJ/T 296的规定进行；整机寿命、清洗水量、自动关闭按GB/T 34549进行；便器用水量指标应在满足产品冲洗功能的前提下按GB/T 6952规定进行；洗净功能、冲洗噪声按GB/T 6952规定进行。

5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_________________________________