ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  刚性防水材料

Green building materials assessment - Rigid waterproof materials

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

目  次	1

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1	3

3.2	4

3.3	4

3.4	4

3.5	4

3.6	4

4.评价要求	4

4.1 基本要求	4

4.2 评价指标要求	5

5 评价方法	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第二批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字【2017】032号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价刚性防水材料

- 范围

本标准规定了刚性防水材料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于无机防水堵漏材料、聚合物水泥防水砂浆和水泥基渗透结晶型防水材料的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 18445 水泥基渗透结晶型防水材料

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB23440 无机防水堵漏材料

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

JC 474 砂浆、混凝土防水剂

JC 900 无机堵漏防水材料

JC/T 984 聚合物水泥防水砂浆

JC/T 2090 聚合物水泥防水浆料

HJ/T 412 环境标志产品技术要求 预拌混凝土

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

刚性防水材料 rigid waterproof materials

以水泥、砂石为原材料，或其内掺入少量外加剂、高分子聚合物等材料，通过调整配合比，抑制或减少孔隙率，改变孔隙特征，增加各原材料界面间的密实性等方法，配制成具有一定抗渗透能力的水泥砂浆混凝土类防水材料。

- 4.评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  刚性防水材料的基本性能应符合GB 18445、GB 23440、JC 474、JC/T 984等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.2 生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

- 4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.6  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交刚性防水材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

刚性防水材料评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。刚性防水材料的评价指标要求见表2。

- 表2 刚性防水材料评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |
| 资源属性 | 固体废弃物综合利用率 |  |  | % | 10 |  |  |  |  |
| 能源属性 | 单位产品生产能耗 |  |  | kgce/m3 | ≤1.10 |  | ≤0.7 | ≤0.3 |  |
|  | 单位产品运输能耗 |  |  |  | ≤2.9 |  | ≤2.65 | ≤1.85 |  |
| 环境属性 | 放射性 | 内照射指数 |  | - | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | 内照射指数 |  | - | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 氨释放量 |  |  | mg/m3 | ≤0.2 |  |  | ≤0.1 |  |
| 品质属性 | 实测标准偏差与该强度等级标准偏差上限的比值 |  |  | - | ≤1.0 | ≤0.8 |  |  |  |
|  | 实测强度与设计强度的比值 |  |  | - | ≥1.0且≤1.3 |  |  | ≥1.15且≤1.25 |  |
|  | 粘接强度 | 湿基面粘接强度，28d （水泥基渗透结晶型防水材料） |  | MPa | ≥1.0 |  |  | ≥1.5 |  |
|  |  | 粘结强度，7d （聚合物水泥防水砂浆） |  |  | ≥0.8 |  |  | ≥1.0 |  |
|  |  | 无处理粘结强度 （聚合物水泥防水砂浆） |  |  | ≥0.7 |  |  | ≥1.0 |  |
|  |  | 粘结强度 （无机防水堵漏材料） |  |  | ≥0.6 |  |  | ≥0.8 |  |
|  | 抗渗压力 | 涂层试件 | 7d | MPa | ≥0.4 |  |  | ≥0.5 |  |
|  |  | 砂浆试件 | 7d |  | ≥0.8 |  |  | ≥1.0 |  |
|  |  |  | 28d |  | ≥1.5 |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2单位产品生产能耗、单位产品运输能耗按GB36888进行评价，放射性按GB6566进行，氨释放量按HJ/T 412、GB50325规定进行，实测标准偏差与该强度等级标准偏差上限的比值按GB50164进行，水泥基渗透结晶型防水材料的湿基面粘接强度按GB18445进行、聚合物水泥防水砂浆的粘接强度按JC/T 984、聚合物水泥防水浆料的无处理粘接强度按JC/T 2090进行，无机防水堵漏材料的粘接强度按GB23440进行，抗渗压力按JC/T 984进行。

5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

无机防水堵漏材料、聚合物水泥防水砂浆和水泥基渗透结晶型防水材料

_________________________________