ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  集成式卫浴

Green building materials assessment - Bathroom unit

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

目  次	1

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1	4

3.2	4

3.3	4

3.4	4

3.5	4

3.6	4

3.7	4

3.8	4

4 评价要求	5

4.1 基本要求	5

4.2 评价指标要求	5

5 评价方法	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第二批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字【2017】032号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 集成式卫浴

- 范围

本标准规定了集成式卫浴绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于居住建筑具有便溺、盥洗、洗浴(淋浴、盆浴)等功能任意组合的集成式卫浴产品的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 6952 卫生陶瓷

GB 12348 工业企业厂界环境噪音排放标准

GB/T 13095 整体浴室

GB 18145 陶瓷片密封水嘴

GB/T 34549 卫生洁具 智能坐便器

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JG/T183 住宅整体卫浴间

JG/T 285 坐便洁身器

JC/T 779 玻璃纤维增强塑料浴缸

JC/T 858 住宅浴缸和淋浴底盘用浇铸丙烯酸板材

QB/T 3564 搪瓷浴缸

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

集成式卫浴 bathroom unit

用一体化浴缸防水盘或浴缸和防水盘组合、一体化洗面盆或洗面盆和洗面盆台板组合、壁板、顶板构成的整体框架，配上各种功能洁具形成的独立卫生单元， 具有淋浴、盆浴、洗漱、便溺四大功能或这些功能之间的任意组合。

- 3.7

构件 component

集成式卫浴的顶板、壁板、防水盘和门等。

- 3.8

配件 fitting

集成式卫浴所需的各种零部件(如卫生洁具、五金件等)。

- 4.评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  集成式卫浴的基本性能应符合GB/T13095、JG/T183等相应的现行国家、行业标准要求；集成式卫浴各构件和配件的基本性能应符合GB/T13095、GB/T 6952、GB/T 34549、GB 18145、JC/T 779、JC/T 858、QB/T 3564、JG/T 285等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.2 生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

- 4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.6  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项且必须提交EPD和碳足迹报告 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交集成式卫浴的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

集成式卫浴评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。集成式卫浴的评价指标要求见表2。

- 表2 集成式卫浴评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |
| 资源属性 | 卫生洁具、水嘴 |  |  |  |  | — | — | 符合绿色建材标准要求 |  |  |
| 能源属性 | 坐便器 |  | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/t | ≤630 |  | ≤500 |  |
|  | 水嘴 |  | 流量均匀性 |  |  | L/min | ≤2 |  |  |  |
|  |  |  | 水嘴流量a（0.1±0.01）MPa动压下 |  |  | L/min | ≤7.5 |  | ≤6.0 |  |
| 环境属性 | 提交环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |  | — | — | — | √ |  |
| 品质属性 | 整体 | 耐湿热性 |  |  |  | — | 表面无裂纹、无气泡、无剥落、无明显变色 |  |  |  |
|  |  | 电绝缘 |  | 绝缘电阻 |  | MΩ | ≥5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐电压 |  |  | 1500V，1min后无击穿、烧焦现象 |  |  |  |
|  | 防水盘性能 | 巴柯尔硬度 |  |  |  | — | ≥35 | ≥40 |  | ≥45 |
|  |  | 耐渗水性 |  |  |  | — | 无渗漏现象 |  |  |  |
|  |  | 耐热水试验A |  |  | 浸泡时间 | h | 24 | 48 |  | 72 |
|  |  |  |  |  | —— | — | 符合标准要求 |  |  |  |
| a 对于该项指标不适用的产品，本标准此项不做要求。该项指标不适用于陶瓷片密封水嘴中的浴缸水嘴浴缸位和不带花洒淋浴位、不带花洒淋浴水嘴、洗衣机水嘴；通用水嘴中的延时自闭水嘴、淋浴感应水嘴、其他水嘴（浴缸水嘴浴缸位和不带花洒淋浴位、不带花洒淋浴水嘴、洗衣机水嘴）；非接触式给水器具（不包括冲洗阀）；温控水嘴；双档水嘴的大档水效等级不应低于3级，以小档实际达到的水效等级作为该双档水嘴的水效等级级别。浴缸水嘴带花洒淋浴位和淋浴水嘴带花洒，若其所带花洒有多种出水方式时，分别测试每种出水方式的流量，以最大流量所达到的水效等级作为该水嘴的水效等级级别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2各组成构配件（卫生洁具、水嘴等）的资源属性按相应产品的绿色建材评价标准进行评价，坐便器的单位产品综合能耗按GB/T 2589、GB 21252规定进行，水嘴流量、流量均匀性按GB 18145、QB/T 1334、CJ/T194等标准进行，产品耐湿热性、电绝缘性能按GB/T 13095规定进行，防水盘的巴柯尔硬度、耐渗水性按GB/T 13095附录B规定进行，耐热水试验按GB/T 13095附录B中耐热水试验A进行。

5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_________________________________