建筑用耐蚀钢

Corrosion resistant steel for building

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

中国计划出版社

中国工程建筑标准化协会标准

T/CECS XXXXX—XXXX

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　分类和术语	2

4　分类和牌号表示方法	2

5　一般要求	4

6　要求	5

7　试验方法	11

8　检验规则	12

9　包装、标志、质量证明书、运输和贮存	13

附录A　（资料性附录） 耐候焊材选用示例	15

附录B　（资料性附录） 评估低合金钢的耐大气腐蚀性指南	16

附录C　（资料性附录） 相对腐蚀速率测定方法	17

附录D　（规范性附录） 耐候钢和耐候紧固件用钢的化学成分	19

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国工程建设标准化协会提出并归口。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 首钢集团有限公司……

本文件参加起草单位：……

本文件主要起草人：刘敬疆 田志红

本文件为首次发布。

建筑用耐蚀钢

- 范围

本文件规定了耐候钢建筑钢结构的术语和定义、分类与标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本文件适用于工业和民用建筑钢结构和构筑物钢结构的耐候钢构件。

除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 90.1 紧固件 验收检查

GB/T 226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 230.1 金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H 、K 、N 、T 标尺）

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法

GB/T 247 钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 1228 钢结构用高强度大六角头螺栓

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 2650 焊接接头冲击试验方法

GB/T 2651 焊接接头拉伸试验方法

GB/T 2653 焊接接头弯曲试验方法

GB/T 2654 焊接接头硬度试验方法

GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3323.1 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术

GB/T 3632 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

GB/T 4171 耐候结构钢

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分试验方法

GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 5117 非合金钢及细晶粒钢焊条

GB/T 5118 热强钢焊条

GB/T 5293 埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合

GB/T 8110 气体保护电弧焊用碳钢、低合金丝

GB/T 10561 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法

GB/T 11345 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

GB/T 12470 埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求

GB/T 17505 钢及钢产品  交货一般技术要求

GB/T 19746 金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验

GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 26951 焊缝无损检测 磁粉检测

GB/T 26952 焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级

GB/T 28699-2012 钢结构防护涂装通用技术条件

GB 50017-2017 钢结构设计标准

GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范

GB 50661 钢结构焊接规范

GB 50755-2017 钢结构工程施工规范

JTG/T F50 公路桥涵施工技术规范

T/CSTM 00046.8 低合金结构钢腐蚀试验 第8部分：均匀腐蚀全浸试验方法

T/CSTM 00046.12 低合金结构钢腐蚀试验 第12部分：电偶腐蚀试验方法

- 分类和术语

GB 50017确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

耐候钢 atmosphere corrosion resisting steel

通过添加少量的合金元素如Cu、P、Cr、Ni等，使其在金属基体表面上形成保护层，以提高耐大气腐蚀性能的钢。

大气腐蚀性 category of corrosivity of atmosphere

在给定腐蚀体系中大气引起腐蚀的能力，其等级共有C1、C2、C3、C4、C5和CX六级。

大气类型 type of atmosphere

基于适当的分类标准，而不是腐蚀性或者附加操作因素的大气环境特征，如城乡大气、海洋大气等。

电偶腐蚀 galvanic corrosion

由于腐蚀电池的作用而产生的腐蚀。

- 该术语限于双金属腐蚀电池的作用即双金属腐蚀。

- 分类和牌号表示方法

  - 耐候钢钢材

    - 分类

耐候钢建筑钢结构用钢材应采用耐候钢，其分类及适用大气类型见表1所示。

- 耐候钢钢材的分类

| 产品类型 | 适用大气类型 |
| --- | --- |
| 热轧钢板和钢带 热轧工字钢 热轧槽钢 热轧角钢 热轧H型钢和剖分T 型钢 | 城乡和一般海洋大气 特殊海洋大气 |

    - 牌号表示方法

钢的牌号应按以下方式（示例）表示：

| Q |  |  |  |  |  | NH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用大气类型，X代表城乡和一般海洋大气，T代表特殊海洋大气 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐候的汉语拼音首字母简称，代表耐候钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定最小屈服强度数值（单位为MPa） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屈服强度 |

  - 耐候紧固件

耐候钢结构用紧固件的强度级别分类应符合表2的规定。

- 耐候紧固件用钢按照强度级别和对应螺栓、螺母的强度级别

| - 耐候紧固件用钢强度级别 | - 螺栓强度级别 | - 螺母强度级别 |
| --- | --- | --- |
| - 10 | - 10.9 | - 10 |

  - 耐候钢紧固件用钢材

    - 分类

耐候钢建筑钢结构用紧固件应采用耐候钢，其分类及适用大气类型见表3所示。

- 耐候紧固件用钢材分类牌号

| 产品类型 | 适用大气类型 |
| --- | --- |
| 热轧盘条 热轧圆钢 | 城乡及一般海洋大气 特殊海洋大气 |

    - 牌号表示方法

钢的牌号应按以下方式（示例）表示：

——非加硼耐候钢

| B |  |  | WR |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用大气类型，X代表城乡和一般海洋大气，T代表特殊海洋大气 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧固件强度级别数字 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐候的英文首字母简称，代表耐候钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓的英文首字母，代表紧固件 |

——加硼耐候钢

| B |  |  | WR |  |  | B |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用大气类型，X代表城乡和一般海洋大气，T代表特殊海洋大气 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧固件强度级别数字 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢中添加硼元素 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐候的英文首字母简称，代表耐候钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓的英文首字母，代表紧固件 |

- 一般要求

  - 根据钢结构建筑所在地区的大气类型（城乡大气、一般海洋大气或特殊海洋大气），以大气腐蚀性等级（C1-CX）为基准，钢结构构件主材应选择适合的耐候钢钢板、钢带及型钢。大气腐蚀性等级和典型室外大气环境示例见表4所示。

- 大气腐蚀性分级及典型室外大气环境类型

| 大气腐蚀性等级 | 腐蚀性 描述 | 典型室外大气环境示例 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 很低 | 干冷地区，污染非常低且潮湿时间非常短的大气环境，例如某些沙漠。 |
| C2 | 低 | 温带地区，低污染大气环境，例如乡村、小镇等； 干冷地区，潮湿时间短的大气环境，例如沙漠。 |
| C3 | 中等 | 温带地区，中度污染或氯化物有些作用的大气环境，例如城市地区、低氯化物沉积的沿海地区等； 亚热带和热带地区，低污染地区。 |
| C4 | 高 | 温带地区，重度污染或氯化物有重大作用的大气环境，例如污染的城市地区、工业地区、没有盐雾或没有暴露于融冰盐强烈作用下的沿海地区。 |
| C5 | 很高 | 温带和亚热带地区，超重污染或氯化物有重大作用的大气环境，例如工业地区、沿海地区、海岸线覆盖地区。 |
| CX | 极高 | 亚热带和热带地区（潮湿时间非常长），极重污染包括间接和直接因素和或氯化物有强烈作用的大气环境，例如极端工业地区、海岸与近海地区及偶尔与盐雾接触的地区。 |

  - 耐候钢建筑钢结构应选用合适的连接方式，连接材料选择合适的钢制紧固件或焊接材料，连接材料的耐腐蚀性能应不低于钢结构主材。

- 为避免因多种金属材料直接接触存在电偶腐蚀的风险，螺母和螺栓宜采用相同钢材。

  - 耐候钢建筑钢结构应采用配套的焊接材料，包括手工焊接用焊条、气体保护用实心焊丝和药芯焊丝、埋弧焊用实心焊丝和焊丝-焊剂组合、埋弧焊用药芯焊丝和焊丝-焊剂组合。焊接材料选用示例见附录A（资料性附录）。

  - 当两种不同强度级别的耐候钢相焊接时，宜采用与强度较低钢材相适应的焊条或焊丝。

  - 对于耐候钢钢材、耐候紧固件用钢和耐候焊接材料熔敷金属，应采用合适的指标评估耐腐蚀性能，包括：

- 耐腐蚀性指数I，I值的测定参见附录B（资料性附录）；

- 通过盐溶液周浸试验得到的相对腐蚀速率，其测定方法见附录C（规范性附录）；

- 通过均匀腐蚀全浸试验得到的腐蚀速率，用于特殊海洋大气环境下的评估，其测定应按T/CSTM 00046.8的规定，采用10%H2SO4+3.5%NaCl的试验溶液，在23℃±2℃温度下、全浸24小时试验条件下进行；

- 电偶电位差，用于对于异种材料连接部位耐电偶腐蚀性能的评估，其测定方法应符合T/CSTM 00046.12的规定。

  - 耐候钢钢结构构件可免涂装或减涂装，经涂装后的钢构件应满足使用要求。

- 要求

  - 耐候钢钢材

    - 牌号

钢的牌号及适用大气类型和大气腐蚀性等级见表5所示。

- 耐候钢钢材牌号及适用大气类型和大气腐蚀性等级

| 牌号 | 适用大气类型 | 适用大气腐蚀性等级 |
| --- | --- | --- |
| Q235NHX | 城乡和一般海洋大气 | C1-C4 |
| Q355NHX |  |  |
| Q390NHX |  |  |
| Q420NHX |  |  |
| Q460NHX |  |  |
| Q550NHX |  |  |
| Q235NHT | 特殊海洋大气 | C5-CX |
| Q355NHT |  |  |
| Q390NHT |  |  |
| Q420NHT |  |  |
| Q460NHT |  |  |
| Q550NHT |  |  |

    - 尺寸、外形、重量及允许偏差

      - 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定；

      - 热轧工字钢、热轧槽钢和热轧角钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 706规定；

      - 热轧H型钢和剖分T 型钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 11263 的规定。

    - 化学成分

钢的化学成分要求见附录D（规范性附录）。

    - 力学及工艺性能

钢材的力学性能应符合表6和表7的规定。经供需双方协商，也可采用的其他的力学及工艺性能，其中包括：

- 厚度方向抗撕裂性能（Z向性能）；

- 屈强比，除非另有规定，不应大于0.85；

- GB 50017中4.3条中对钢材力学及工艺性能的规定。

- 钢材的拉伸和弯曲性能

| 牌号 | 拉伸试验 a |  |  |  |  |  | 下列厚度（mm）的 180°弯曲试验 b 弯心直径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下列厚度（mm）的上屈服强度 c ｄ ReH/MPa |  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A/% |  |  |
|  | ≤16 | ＞16～63 | ＞63～100 | ＞100 |  |  | ≤16 | ＞16 |
| Q235NHX Q235NHT | ≥235 | 235～355 | 225～345 | ≥195 | ≥370 | ≥22 | D=2a | D=3a |
| Q355NHX Q355NHT | ≥355 | 345～465 | 335～455 | ≥320 | ≥490 | ≥22 | D=2a | D=3a |
| Q390NHX Q390NHT | ≥390 | 390～510 | 380～500 | ≥335 | ≥510 | ≥20 | D=2a | D=3a |
| Q420NHX Q420NHT | ≥420 | 420～550 | 410～540 | ≥365 | ≥520 | ≥19 | D=2a | D=3a |
| Q460NHX Q460NHT | ≥460 | 460～600 | 450～590 | ≥385 | ≥570 | ≥18 | D=2a | D=3a |
| Q550NHX Q550NHT | ≥550 | 550～700 | ≥510 | - | ≥670 | ≥16 | D=2a | D=3a |
| - 钢板和钢带的拉伸试验取横向试样，试样取自板宽1/4处，型材的室温拉伸取纵向试样，试样取自翼缘宽度1/4处； - 钢板和钢带的弯曲试验取横向试样，型钢的弯曲试验取纵向试样，D为压头弯曲直径，a为试样厚度，b为试样宽度且不得小于20mm； - 当屈服不明显时，可用规定塑性延伸强度Rp0.2代替上屈服强度ReH； - 经供需双方协商，厚度大于100mm的钢材拉伸性能可另行确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 钢材的冲击性能

| 质量等级 | 试样方向 | 试样尺寸/mm | 试验温度/℃ | 冲击吸收能量 KV2/J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 纵向 | 10×10×55 | +20 | ≥55 |
| C |  |  | 0 | ≥55 |
| D |  |  | -20 | ≥47 |
| E |  |  | -40 | ≥47 |
| F |  |  | -60 | ≥27 |

    - 非金属夹杂物

钢材的非金属夹杂物应按GB/T 10561的A法进行检验，其结果应符合表8的规定。

- 非金属夹杂物

| A | B | C | D | DS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |

    - 耐腐蚀性能

钢材的耐腐蚀性能要求应符合如下规定：

- 耐腐蚀性指数I值应不小于6.0。

2） 盐溶液周浸试验相对腐蚀速率应符合表9的规定。首次供货时，供方应提供钢材的相对腐蚀速率；当提供同厚度规格的钢材，且铬含量波动大于0.12wt.%，镍、铜含量波动大于0.06wt.%时，供方应再次提供相对腐蚀速率。溶液A和溶液B的要求见附录C（规范性附录）。

- 钢材的耐腐蚀性能

| 牌号 | 试验溶液 | 相对腐蚀速率 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q235NHX | 溶液A | 对比钢种牌号为Q235B | ≤60 |
| Q235NHT | 溶液B |  |  |
| Q355NHX | 溶液A | 对比钢种牌号为Q355B | ≤55 |
| Q355NHT | 溶液B |  |  |
| Q390NHX | 溶液A |  | ≤55 |
| Q390NHT | 溶液B |  |  |
| Q420NHX | 溶液A |  | ≤55 |
| Q420NHT | 溶液B |  |  |
| Q460NHX | 溶液A |  | ≤55 |
| Q460NHT | 溶液B |  |  |
| Q550NHX | 溶液A |  | ≤55 |
| Q550NHT | 溶液B |  |  |

3） 对于牌号为Q235NHT～Q550NHT的钢材，其均匀腐蚀性全浸试验腐蚀速率应不大于4.0g/(m2.h)。

4）首次供货时，供方应提供至少四年的耐候钢大气曝晒试验数据供参考。

    - 其他要求

钢材的其余技术要求应符合GB/T 4171的规定。

  - 耐候紧固件

    - 耐候紧固件的质量应符合GB/T 1228和GB/T 3632的规定。

    - 耐候紧固件用钢的的牌号和化学成分

耐候紧固件用钢的牌号见表10所示，其化学成分要求见附录D（规范性附录）。

- 耐候紧固件用钢材分类牌号

| 牌号 | 适用大气类型 | 适用大气腐蚀性等级 |
| --- | --- | --- |
| BWR10-X | 城乡及一般海洋大气 | C1-C5 |
| BWRB10-X |  |  |
| BWR10-T | 特殊海洋大气 | CX |
| BWRB10-T |  |  |

    - 耐候紧固件用钢材的耐腐蚀性能

耐候紧固件用钢材的耐腐蚀性能要求应符合如下规定：

  - 耐腐蚀性指数I值不得小于6.5。

  - 盐溶液周浸试验相对腐蚀速率应符合表11的规定。首次供货时，供方应提供钢材的相对腐蚀速率；当提供同规格的钢材，且铬含量波动大于0.12wt.%，镍、铜含量波动大于0.06wt.%时，供方应再次提供相对腐蚀速率。溶液A和溶液B的要求见附录C（规范性附录）。

- 紧固件用钢材的耐腐蚀性能

| 牌号 | 试验溶液 | 相对腐蚀速率 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BWR10-X | 溶液A | 对比钢种牌号为 ML20MnTiB | ≤55 |
| BWRB10-X | 溶液A |  |  |
| BWR10-T | 溶液B |  | ≤50 |
| BWRB10-T | 溶液B |  |  |

3）对于牌号为BWR10-T、BWRB10-T的紧固件用钢材，其均匀腐蚀性全浸试验腐蚀速率应不大于4.0g/(m2.h)。

  - 耐候钢焊接材料

    - 耐候钢建筑钢结构采用的焊接材料应为与耐候钢钢材力学性能及耐腐蚀性能相匹配的耐候钢焊接材料，其力学性能应符合GB/T 5117、GB/T 5118、GB/T 8110、GB/T 12470和GB/T 5293的规定。

    - 耐候钢焊接材料熔敷金属的耐腐蚀性能

经供需双方协商，焊材熔敷金属可采用耐腐蚀性指数I或周期浸润加速腐蚀评价方法或全浸试验评估耐腐蚀性能，其中：

  - 耐腐蚀性指数I值应大于所匹配钢板的I值，并不大于所匹配钢板的I值的1.2倍。

  - 盐溶液周浸试验相对腐蚀速率应符合表12的规定。首次供货时，供方应提供焊材熔敷金属的相对腐蚀速率。

- 焊接材料熔敷金属的耐腐蚀性能

| 焊材与主材强度 匹配原则 | 对应主材 强度级别 | 熔敷金属相对腐蚀速率 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等强匹配 | 所有强度级别 | 对比钢种牌号为Q355B | ≤55 |

  - 对于特殊海洋大气环境下使用的焊接材料熔敷金属，其均匀腐蚀性全浸试验腐蚀速率应不大于4.0g/(m2.h)。

  - 钢结构制造

    - 钢材切割

钢材切割选用的切割方法应满足工艺文件的要求，应考虑切割能力、切割精度、切剖面的质量及经济性。钢材切割可采用气割、机械切割、等离子切割等方法。钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层，无大于1mm的缺棱。

    - 气体切割

  - 气割前钢材切割区域表面应清理干净。切割时，应根据设备类型、钢材厚度、切割气体等因素选择适合的工艺参数。

  - 气割的允许偏差应符合GB 50755表8.3.4的规定。

  - 熔点高于火焰温度或难于氧化的材料,不宜采用气割。

        - 机械切割

  - 机械剪切的零件厚度不宜大于12．0mm，剪切面应平整。

  - 耐候钢在环境温度低于—15℃时，不得进行剪切、冲孔。

  - 机械剪切的允许偏差应符合GB 50755表8.3.6中的规定。

        - 等离子切割

  - 等离子切割电源，应具有足够高的空载电压。

  - 等离子切割在保证切割质量的前提下，应尽可能的提高切割速度。

  - 等离子切割下部应设置水槽，在切割过程中切割部分应放在水下切割，避免产生的烟气对人体的毒害。

    - 制孔要求

  - 制孔可采用钻孔、冲孔、铣孔、铰孔、镗孔和锪孔等方法，对直径较大或长形孔也可采用气割制孔。

  - 利用钻床进行多层板钻孔时，应采取有效的防止窜动措施。

  - 机械或气割制孔后，应清除孔周边的毛刺、切屑等杂物。孔壁应圆滑，应无裂纹，无大于1．0mm的缺棱。

    - 边缘加工

  - 边缘加工可采用气割和机械加工方法，对边缘有特殊要求时宜采用精密切割。

  - 气割或机械剪切的零件，需要进行边缘加工时，其刨削量不应小于2.0mm。

  - 焊缝坡口可采用气割、铲削、刨边机加工等方法，焊缝坡口的允许偏差应符合GB 50755表8.5.4的规定。

    - 钢材表面处理

  - 耐候钢构件在制作过程中可先不进行表面处理，但在结构全部组焊完成后，应进行喷砂清理，使表面除锈等级达到 Sa2 级，并不得残留施工过程中的任何杂物，并在喷砂后使用淡水进行浇水，使构件形成统一、稳定的锈蚀层，达到防护效果。

  - 耐候钢表面锈层稳定化处理后，可批覆环保罩面，以提高锈层稳定性。

  - 耐候钢的表面不能有对使用有害的缺陷，如果出现缺陷的话，可以清除。清除的地方要保持圆滑无棱角，同时清除的深度也不能超过钢材厚度公差之半。型钢表面的缺陷不能横向铲除。

  - 钢结构安装

    - 现场安装

  - 在现场储存和安装耐候钢构件时，应注意不要破坏形成的稳定锈层，避免出现锈层不均匀现象。

  - 耐候钢在铆接、栓接和焊接过程中应确保接头处匹配良好而且紧密，宜在接头处用富锌涂料涂覆，接头周围采用硅酮密封胶密封。

  - 螺栓连接摩擦面应根据螺栓安装方法和螺栓厂推荐工艺，并对摩擦面处理工艺进行验证，以保证栓接面抗滑移系数满足要求。

    - 耐候钢焊前准备

  - 施焊前连接接触面和焊缝边缘每边 30mm～50mm 范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪等污物应清除干净，露出钢材金属光泽。

  - 应根据设计图纸和加工技术要求，编制现场焊接工艺文件。所有的焊接，应按照焊接工艺指导书要求进行。

  - 当工作件表面潮湿或有雨、雪、大风、严寒气候(风力等级超过 6 级，环境温度低于 5℃，相对湿度大于 80％）时，不宜进行焊接作业。

  - 严格检查钢板加工尺寸，确保焊缝坡口间隙为 0mm～3mm，否则不予使用。保证焊接面相邻块偏差小于 0.5mm，否则应校正后再施焊。

    - 预热和道间温度控制

  - 耐候钢的预热温度、道间温度的确定应符合钢厂提供的指导性参数要求或经实验确定。

  - 耐候钢焊接时，最大道间温度不宜超过 180℃。

  - 在高外部限制收缩的拘束条件下施焊时，必须在接头冷却到低于规定的最低预热温度和道间温度以前进行焊接，或连续进行至能确保不产生裂纹的程度。

    - 耐候钢焊接

  - 定位焊前，必须按施工图及工艺文件检查焊件坡口尺寸、根部间隙等，不符合要求的不得进行点焊。定位焊应达到焊缝的质量要求，定位焊焊缝存在缺陷的，要完全清除后补充定位焊。

  - 埋弧自动焊过程中应尽量不断弧，多层焊接宜连续施焊，应注意控制层间温度，每一层焊缝焊完后及时清理检查。

  - 焊缝及钢材表面被电弧擦伤处的弧坑要进行打磨，使其均匀地过度到母材表面。若打磨后的母材局部厚度减少 1mm ，则补焊后再打磨至母材平齐，并进行 MT 检测。

  - 施工现场禁止在钢结构上随意焊接其它部件或临时支撑，临时支撑可在工厂加工时焊接完成。

  - 对于同一个工程采购不同钢厂的相同牌号的产品时，需要分别进行焊接性能评定工作。

    - 焊缝处理

  - 焊缝金属或母材的缺欠超过相应的质量验收标准时，可采用砂轮打磨、碳弧气刨、铲凿或机械等方法彻底清除。

  - 对于焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行补焊。

  - 对于不合格的焊缝，应进行返修或重焊，焊缝应按原检测方法和质量标准进行检测验收。 返修焊接之前，应清洁修复区域的表面。

  - 钢结构防腐

    - 涂装技术要求

在不同大气腐蚀性等级下，耐候钢建筑钢结构涂装推荐要求见表13所示。

- 耐候钢建筑钢结构涂装推荐技术要求

| 大气腐蚀性等级 | 推荐要求 |
| --- | --- |
| C1 C2 C3 a | - 免涂装使用。 - 当有景观、防火需求时可涂装使用，宜涂覆底漆或面漆，保证涂层附着力。 |
| C4 | 涂装使用，宜采用GB/T 28699-2012附录A中T01、T02、T04、T07或者T09。 |
| C5 | 涂装使用，宜采用GB/T 28699-2012附录A中T03、T05、T08、T10或者T11。 |
| CX | 涂装使用，宜采用GB/T 28699-2012附录A中T03、T05、T08、T10或者T11，并将各涂料厚度增加50%以上。 |
| - 对于大气腐蚀性等级C3，当有防腐需求时，可涂装使用，宜采用GB/T 28699-2012附录A中T01、T02、T04、T06、T07或者T09，经供需双方协商，也可将底漆厚度减半或免涂中间漆。 |  |

    - 连接部位涂装技术要求

    - 对于螺栓连接部位，当螺栓安装完成后，螺栓节点应进行涂装处理，涂装前应保证连接部位无锈蚀，涂装要求与钢结构本体一致（见表13）。

- 为了避免整体涂装前螺栓节点产生锈蚀，可在安装过程中采用局部刷漆等处理方式进行保护。

    - 对于焊缝部位，当完成焊接后，焊缝周边应在充分去除焊渣后进行涂装处理，涂装前应保证连接部位无锈蚀，涂装要求与钢结构本体一致（见表13）。

    - 耐候钢结构防腐设计要求

耐候钢建筑钢结构设计规范应符合GB 50017的相关规定。当采用免涂装方式时，耐候钢结构的订货厚度应在非耐候钢建筑钢结构设计厚度基础上增加1mm的腐蚀余量。

    - 电偶腐蚀匹配要求

为了避免钢结构连接接头部位发生电偶腐蚀，应确保配套耐候钢焊材、紧固件电极电位不低于耐候钢电位，首次供货时应检测电偶腐蚀匹配情况，确保连接的不同材料之间的电偶电位差不大于50mV，电偶电位差的测定方法见5.5，或参考同类国家标准。

- 试验方法

  - 材料试验方法

    - 耐候钢钢材的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法应符合表14的规定。

- 检验项目、取样数量、取样方法和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学分析 | 1个/炉 | GB/T 20066 | GB/T 4336 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 4 | 弯曲试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
| 5 | 冲击试验 | 一组3个/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
| 6 | 非金属夹杂物 | 1个/批 | GB/T 10561 | GB/T 10561 |
| 7 | 耐腐蚀性能 | 供需双方协商 |  | 见5.5 |
| 8 | 表面质量 | 逐张/卷/支 |  | 目测 |
| 9 | 尺寸、外形 | 逐张/卷 |  | 适宜量具 |

    - 耐候紧固件的试验应符合6.2.1的规定，耐腐蚀性能试验应符合5.5和6.2.3的规定。

    - 耐候钢焊接材料的试验应符合6.3.1的规定，耐候钢焊接材料熔敷金属的耐腐蚀性能试验应符合5.5和6.3.2的规定。

  - 钢结构试验方法

    - 焊接工艺评定试验

未经焊接工艺评定的焊接方法、技术系数不能用于工程施工，焊接工艺评定试验的检验项目和试验方法应符合表15的规定。

- 检验项目和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验子项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验 | 对接接头拉伸试验 | GB/T 2651 |
|  |  | 栓钉焊接头试验 | GB 50661 |
| 2 | 弯曲试验 | 对接接头弯曲试验 | GB/T 2653 |
|  |  | 栓钉焊接头弯曲试验 | GB 50661 |
| 3 | 冲击试验 | - | GB/T 2650 |
| 4 | 宏观酸腐蚀试验 | - | GB/T 226 |
| 5 | 硬度试验 | - | GB/T 2654 |

    - 紧固件连接试验

紧固件的检验项目和试验方法应符合表16的规定。

- 检验项目和试验方法

| 序号 | 类型 | 检验项目 | 试验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓 | 拉伸试验 | GB/T 228.1 | - |
|  |  | 冲击试验 | GB/T 229 | - |
|  |  | 楔负载试验 | GB/T 3098.1 | - |
|  |  | 芯部硬度试验 | GB/T 230.1、GB/T 4340.1 | - |
|  |  | 脱碳试验 | GB/T 3098.1 | - |
| 2 | 螺母 | 硬度试验 | GB/T 230.1或GB/T 4340.1 | 如有争议，以维氏硬度试验为仲裁。 |
| 3 | 垫圈 | 硬度试验 | GB/T 230.1或GB/T 4340.1 |  |
| 4 | 高强螺栓连接面 | 抗滑移系数试验 | GB 50205 | - |

- 检验规则

  - 耐候钢钢材

    - 组批规则

耐候钢钢材应成批验收，每批由同一牌号、同一炉号、同一轧制制度和同一交货状态的钢材组成。

    - 复验

    - 如果冲击试验结果不符合规定时，应从同一取样产品上再取3个试样进行试验，先后6个试样的平均值应不小于表6的规定值，允许其中有2个试样低于规定值，但低于规定值70%的试样只允许有一个。

    - 钢材的其他复验应符合GB/T 17505或GB/T 2101的规定。

  - 耐候紧固件的检验规则

    - 出厂检验按批进行。同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度（当螺栓长度≤100 mm 时，长度相差≤15 mm；螺栓长度＞100 mm时，长度相差≤20 mm，可视为同一长度）、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批；同一材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同批；同一材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同批。分别由同批螺栓、螺母及垫圈组成的连接副为同批连接副。同批高强度螺栓连接副最大数量为3000套。

    - 连接副紧固轴力的检验按批抽取8套，8套连接副的紧固轴力平均值级标准偏差均应符合GB/T 3632的规定；连接副扭矩系数的检验按批抽取8套，8套连接副的扭矩系数平均值及标准偏差均应符合GB/T 1231的规定；

    - 螺栓楔负载、螺母保证载荷、螺母硬度和垫圈硬度的检验按批抽取，样本大小n=8，合格判定数Ac=0。

    - 螺栓、螺母和垫圈的尺寸、外观及表面缺陷的检验抽样方案应符合GB/T 90.1的规定。

    - 用户对产品产量有异议时，在正常运输和保管条件下，应在产品出厂之日起6个月内向供货方提出。如有争议，双方按本标准要求进行复验裁决。

  - 耐候钢焊接材料的检验规则

耐候钢焊接材料的检验规则应符合GB/T 5117、GB/T 5118、GB/T 8110、GB/T 12470和GB/T 5293的规定。

  - 钢结构的检验规则

    - 外观检查

  - 无涂装耐候钢表面应均匀一致，不应有尘土、油脂、不均匀锈斑等。

  - 所有焊缝应无裂纹、未熔合、焊瘤、夹渣、未填满弧坑及漏焊等焊接缺陷，焊缝外形尺寸要求与普通钢相同。

    - 无损检测

  - 无损检测应在外观检测合格后进行。耐候钢应以焊接完成 24h 后无损检测结果作为验收依据；当钢材板厚不小于 40mm 时，以焊接完成 48h 后无损检测结果作为验收依据。

  - 焊缝无损检测报告签发人员必须持有相应探伤方法的Ⅱ级及Ⅱ级以上资格证书。

  - 超声波检测设备及工艺要求应符合GB/T 11345 的规定。

  - 射线探伤应符合GB/T 3323.1 的规定。

  - 磁粉探伤应符合GB/T 26951 的规定，合格标准应符合GB/T 26952 的规定。

- 包装、标志、质量证明书、运输和贮存

  - 耐候钢钢材的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 247或GB/T 2101的规定。

  - 耐候紧固件的包装、标志应符合GB/T 1231或GB/T 3632的规定。

  - 耐候钢焊接材料的包装、标志应符合GB/T 5117、GB/T 5118、GB/T 8110、GB/T 12470和GB/T 5293的规定。

  - 钢结构构件包装

  - 在保证产品质量的前提下，应尽可能地减少包装材料的使用。对有足够刚性、无防护要求、不易倾倒、不易滚动、单件重量大于5吨、体积较大的产品可免涂装。

  - 钢构件包装应本着最小体积的原则进行包装。同一工程中的相似构件宜包装在一起，大小构件可进行套装。

  - 对长度小于2米的构件、节点板，宜采用钢板网包装筐。此种包装高度应不大于1.2米，宽度不应超过2米。

  - 对外形规矩，长度大于2m，有足够刚度且吊装过程中不能出现弯曲变形的钢构件，宜采用捆绑包装。

  - 对异型难打包构件、有特殊防护要求的铆焊件，宜采用槽钢包装框。

  - 对栏杆、平台板、较软的非标壳体、片状结构、带料的钢板，宜采用排子包装，排子的宽度（包括吊耳）不应大于所装构件的宽度，高度应不高于1.5m。

  - 对螺栓标准件，宜采用钢制框架复合板箱。常用可选择规格为2480 mm×1280 mm×1280 mm、1280 mm×1280 mm×1280 mm、1280 mm×850 mm×850 mm 三种。

  - 运输

  - 吊运钢材时，应避免磕碰和边缘损伤,途中尽量不要沾染污物；为避免擦触、碰撞，宜在表面设置防护膜。

  - 钢材运输过程中应配备油布等防潮、防湿工具，应避免雨天运送。

  - 运输中装载要均匀平衡，避免钢材超出车外，钢材下部应设置垫木，确保运输安全。

  - 贮存

  - 耐候钢材存放场地应设有独立专用材料标识牌。存放时，钢材应摆放整齐，便于料件的查找。

  - 耐候钢材宜存储在清洁干燥、通风良好的库房，有专人保管，并附有详细记录。

  - 耐候钢材也可露天堆放，但堆放场地附近不得有腐蚀性化学物品，耐候钢材下部应设置垫块，上部应覆盖防雨布。

  - 耐候建筑钢结构用钢材、紧固件和构件的包装、标志、运输和存贮宜采用信息化管理系统，确保产品的可追溯性。

- （资料性附录）
耐候焊材选用示例

不同强度级别耐候钢配套焊接材料选用方法参见A.1。

- 表A.1 耐候钢主材与焊接材料匹配表

| 对应耐候钢主材 屈服强度 | 适用 大气类型 | 耐候钢焊接材料型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手工焊焊条 | 气体保护焊实芯焊丝和药芯焊丝 | 埋弧焊实芯焊丝和药芯焊丝 | 埋弧焊剂 |
| 235MPa 355MPa | 城乡及一般海洋大气 | J506NiCrCu、J507NiCrCu | H08MnSiCuCrNi Ⅱ、TH-500NQ-Ⅱ、E491T1-GC | H08MnSiCuCrNi Ⅲ、TH-500NQ-Ⅲ | SJ101NQ |
|  | 特殊海洋大气 | 供需双方协商 | YJ551NHY-1 | YJM500NHY | SJ101NHY |
| 390MPa 420MPa | 城乡及一般海洋大气 | J556NiCrCu | ER55-1、 TH-550NQ-Ⅱ、E551T1-W2C | TH-550NQ-Ⅲ | SJ101NQ |
|  | 特殊海洋大气 | 供需双方协商 | YJ551NHY-1 | YJM500NHY | SJ101NHY |
| 460MPa | 城乡及一般海洋大气 | J606NiCrCu | TH-600NQ-Ⅱ | TH-600NQ-Ⅲ | SJ101NQ |
|  | 特殊海洋大气 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 供需双方协商 |
| 550MPa | 城乡及一般海洋大气 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | H10Mn2NiMoCuA | 供需双方协商 |
|  | 特殊海洋大气 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 供需双方协商 |
| 注：经供需双方协商，也可采用表中以外牌号的焊接材料。 |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
评估低合金钢的耐大气腐蚀性指南

B.1  范围

本方法利用基于钢的化学成分的预测公式计算钢的耐腐蚀性指数。

由于世界上有多种耐腐蚀性指数正在使用，因此当选择一种指数时，考虑到不同的使用环境和钢的化学成分是必要的。基于使用环境和钢的化学成分的不同，任何指数都可能不适用，因此，由供需双方共同来确定使用哪种指数以及在预计的使用环境中该指数的大小是必要的。

B.2  术语

低合金钢是含有合金元素总量大于1%但小于5%的碳钢。

- 大多数“低合金耐候钢”含有添加的Cr和Cu元素，也可能含有添加的Si、Ni、P或其它的能增加耐大气腐蚀性能的合金元素

B.3  方法

B.3.1  Legault和Leckie公布了基于钢的化学成分来预测暴露于不同大气环境下15.5年后的低合金钢的腐蚀情况的公式。该公式是以Larrabee和Coburn公布的大量数据为基础的。

B.3.2  为了使用的准确性，工业环境(Kearny, N. J.)下的Legault-Leckie公式被修改以便能计算基于化学成分的耐大气腐蚀性指数。这些修改包括常量的删除和公式中变量符号的变动。修改后的耐大气腐蚀性指数(I)计算公式见式（B.1)。指数越大，钢的耐腐蚀性能越好。

I=26.01（%Cu）+3.88（%Ni）+1.20（%Cr）+1.49（%Si）+17.28（%P）-7.29（%Cu）⋅（%Ni）−9.10（%Ni）⋅（%P）-33.39（%Cu）2…（B.1）

B.3.3  预测公式应在钢的化学成分满足Larrabee—Coburn试验时的化学成分范围的情况下使用。

这些化学成分范围如下:

Cu  0.012% ～ 0.510%；

Ni  0.05% ～ 1.10%；

Cr  0.10% ～ 1.30%；

Si  0.10% ～ 0.64%；

P   0.01% ～ 0.12%。

B.3.4  最小允许耐大气腐蚀性指数应由制造商(供应商)和购买商双方协议确定。

- （规范性附录）
相对腐蚀速率测定方法

- C.1  试验装置及方法

试验装置及方法见GB/T 19746。

- C.2  试验溶液

  - 溶液A：服役环境为C1-C4时，采用NaHSO3（亚硫酸氢钠，又称重亚硫酸钠）溶液，初始浓度为（1.0士0.05）×10-2mol/L，pH值应在4.4-4.8范围内。

  - 溶液B：服役环境为C5-CX时，采用0.1% NaCl+0.05% Na2SO4+0.05%CaCl2溶液，PH值应在6.5～7.2范围内。

  - 补给液：采用2倍浓度溶液作为补给液。

- C.3  试验时间

按GB/T 19746规定的试验步骤进行试验，检验周期为24小时、48小时、72小时或168小时，服役条件为C1-C3时宜采用72小时，服役条件为C4-CX时宜采用168小时，或由试验双方协商决定。对比钢种的牌号及化学成分应符合表C.1、表C.2和表C.3的规定。

- 表C.1  耐候钢材对比钢种牌号及化学成分

| - 牌号 | - 化学成分 ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - C | - Si | - Mn | - P | - S | - Cu | - Cr | - Ni |
| - Q235B | - 0.14～0.20 | - ≤0.30 | - 0.30～0.60 | - ≤0.030 | - ≤0.020 | - ≤0.070 | - ≤0.10 | - ≤0.10 |
| - Q355B | - ≤0.24 | - ≤0.55 | - 1.30～1.60 | - ≤0.030 | - ≤0.020 | - ≤0.070 | - ≤0.10 | - ≤0.10 |

- 表C.2  耐候紧固件用钢材对比钢种牌号及化学成分

| - 牌号 | - 化学成分 ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - C | - Si | - Mn | - P | - S | - Cu | - Cr | - Ni |
| - ML20MnTiB | - 0.18-0.23 | - 0.1-0.3 | - 1.3-1.6 | - ≤0.025 | - ≤0.025 | - ≤0.070 | - ≤0.10 | - ≤0.10 |

- 表C.3  耐候焊接材料用熔敷金属对比钢种牌号及化学成分

| - 牌号 | - 化学成分 ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - C | - Si | - Mn | - P | - S | - Cu | - Cr | - Ni |
| - Q355B | - 0.12～0.18 | - ≤0.40 | - 1.30～1.60 | - ≤0.030 | - ≤0.020 | - ≤0.070 | - ≤0.10 | - ≤0.10 |

- C.4  结果评定

1）由称量所得数据按公式（2）计算腐蚀失重率（W）并记录试样表面状况。

W=G0-G12a×b+b×c+a×ct×106………………………………（2）

式中：W：失重率，g/(m2·h)；

G0：试样原始重量，g

G1：试样试后重量，g；

a：试样长度，mm；

b：试样宽度，mm；

c：试样厚度，mm；

t：试验时间，h。

- 根据耐候钢和对比钢种的失重率，以对比钢种作为基准，计算出耐候钢的相对腐蚀速率。

- （规范性附录）
耐候钢和耐候紧固件用钢的化学成分

- D.1 耐候钢的化学成分（熔炼分析）参见表D.1和表D.2。

- 表D.1 城乡和一般海洋大气用耐候钢化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）% a b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Alt | Cu | Cr | Ni | N |
| Q235NHX | ≤0.12 | ≤0.50 | 0.20～0.60 | ≤0.15 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.55 | 0.30～0.60 | ≤0.35 | ≤0.008 |
| Q355NHX | ≤0.12 | ≤0.50 | 0.50～1.50 | ≤0.15 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.55 | 0.30～0.65 | ≤0.50 | ≤0.008 |
| Q390NHX | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.10 | ≤0.15 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.55 | 0.30～0.75 | ≤0.60 | ≤0.008 |
| Q420NHX | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.10 | ≤0.15 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.55 | 0.30～0.75 | ≤0.60 | ≤0.008 |
| Q460NHX | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.50 | ≤0.15 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.55 | 0.30～0.85 | ≤0.80 | ≤0.008 |
| Q550NHX | ≤0.15 | ≤0.65 | ≤2.00 | ≤0.15 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.55 | 0.30～1.00 | ≤1.00 | ≤0.008 |
| - 铌、钒、钛可单独或组合加入，添加总量不应超过0.22%。 - 为改善钢材的性能，可加入其他合金元素，并在质量证明书中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表D.2 特殊海洋大气用耐候钢化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）% a b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Als | Cu | Cr | Ni | N |
| Q235NHT | ≤0.12 | ≤0.65 | 0.20～0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.80 | ≤0.60 | 0.8～2.0 | ≤0.008 |
| Q355NHT | ≤0.12 | ≤0.65 | 0.50～1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.80 | ≤0.85 | 0.8～2.0 | ≤0.008 |
| Q390NHT | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.80 | ≤0.85 | 0.8～2.0 | ≤0.008 |
| Q420NHT | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.80 | ≤0.85 | 0.8～2.0 | ≤0.008 |
| Q460NHT | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～0.80 | ≤0.85 | 0.8～2.0 | ≤0.008 |
| Q550NHT | ≤0.15 | ≤0.65 | ≤2.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.015～0.060 | 0.25～1.00 | ≤0.85 | 0.8～2.0 | ≤0.008 |
| - 铌、钒、钛可单独或组合加入，添加总量不应超过0.22%； - 为改善钢材的性能，可加入其他合金元素，并在质量证明书中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- D.2 耐候紧固件用钢的化学成分（熔炼分析）参见表D.3和表D.4。

- 表D.3 耐候紧固件用钢的化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu |
| BWR10-X | 0.33～0.38 | 0.10～0.30 | 0.50～0.80 | ≤0.035 | ≤0.020 | 0.30～1.20 | 0.20～2.00 | ≤0.30 | 0.20～0.60 |
| BWR10-T | 0.33～0.38 | 0.10～0.30 | 0.50～0.80 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤1.20 | 2.00～3.50 | ≤0.30 | 0.20～0.60 |

- 表D.4 耐候紧固件用钢（含硼）的化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | B | Alt | Ti |
| BWRB10-X | 0.20～0.30 | 0.10～0.30 | 0.70～1.20 | ≤0.030 | ≤0.020 | 0.30～1.20 | 0.20～2.00 | 0.20～0.55 | 0.0008～ 0.0035 | ≥0.020 | 0.02～0.10 |
| BWRB10-T | 0.20～0.30 | 0.10～0.30 | 0.70～1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤1.20 | 2.00～3.50 | 0.20～0.60 | 0.0008～ 0.0035 | ≥0.020 | 0.02～0.10 |

_________________________________