CECS 146—202X

中国工程建设标准化协会标准

碳纤维片材加固混凝土结构技术规程

（征求意见稿）

（拟更名为：碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程）

Technical specification for strengthening concrete structures with carbon fiber reinforced polymer

2021年5月

中国工程建设标准化协会标准

碳纤维片材加固混凝土结构技术规程

（拟更名为：碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程）

Technical specification for strengthening concrete structures with carbon fiber reinforced polymer

CECS 146—202X

主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月1日

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2017〕031号）的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结工程经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程分为8章及9个附录，主要技术内容包括：总则，术语和符号，材料，非预应力碳纤维片材加固，碳纤维复材网格加固，预应力碳纤维复材抗弯加固，施工规定，检验与验收。

本规程修订的主要技术内容是：

1. 将加固类型由“碳纤维片材加固”扩展为“碳纤维增强复合材料加固”；

2. 补充了混凝土结构加固用碳纤维增强复合材料的种类及一般要求；

3. 补充了非预应力碳纤维片材加固混凝土结构要求；

4. 增加了碳纤维复材网格加固混凝土结构的应用规定；

5. 增加了预应力碳纤维复材加固混凝土结构的应用规定；

6. 补充了施工、检验与验收的基本规定。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：北京市海淀区西土城路33号，中冶建筑研究总院有限公司《碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程》管理组，邮政编码：100088），以供修订时参考。

主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

中国工程建设标准化协会

X年X月X日

目次

1  总则	8

2  术语和符号	9

2.1  术   语	9

2.2  符   号	9

3  材料	14

3.1  一般规定	14

3.2  碳纤维	14

3.3  碳纤维布及碳纤维复材	14

3.4  粘贴用树脂材料	16

3.5  表面防护材料	17

4  非预应力碳纤维片材加固	18

4.1 一般规定	18

4.2  抗弯加固	19

4.3  抗剪加固	26

4.4  受压构件加固	29

4.5  柱的抗震加固	36

4.6 嵌入式复材板条抗弯加固	37

4.7  耐火与防护设计	40

5  碳纤维复材网格加固	42

5.1一般规定	42

5.2复材网格抗弯加固	42

5.3复材网格抗剪加固	44

5.4构造措施	45

6  预应力碳纤维复材抗弯加固	47

6.1 一般规定	47

6.2 预应力碳纤维复材板抗弯加固	47

6.3 体外预应力碳纤维复材筋抗弯加固	52

6.4 锚具要求	54

7  施工规定	56

7.1  一般规定	56

7.2 粘贴碳纤维片材加固施工	56

7.3 嵌入式碳纤维复材板条加固施工	57

7.4 碳纤维复材网格加固施工	58

7.5 预应力碳纤维复材板加固施工	59

7.6 表面防护涂装施工	59

8  检验与验收	60

8.1 一般规定	60

8.2 碳纤维片材加固混凝土结构	60

8.3 嵌入式碳纤维复材板条加固	61

8.4 碳纤维复材网格加固混凝土结构	61

8.5 预应力碳纤维复材加固混凝土结构	61

8.6表面防护及其他	62

附录A 碳纤维复材网格拉伸性能试验方法	63

附录B 粘结树脂正拉粘结强度的检测方法	65

附录C 纤维布层间粘结剪切强度试样制备方法	68

附录D 纤维增强复合材料与树脂材料的玻璃化转变温度测定方法	69

附录E  纤维布约束混凝土标准圆柱压缩试验方法	71

附录F  耐火设计计算方法	72

附录G 复材筋加大截面法抗弯加固	77

附录H 碳纤维复材网格锚固性能试验方法	82

附录J 粘贴碳纤维复材片材加固混凝土结构施工质量现场检测方法	84

本规程用词说明	86

Contents

1 General provisions ··································································································8

2 Terms and symbols··································································································9

2.1 Terms··············································································································9

2.2 Symbols············································································································9

3 Materials··············································································································14

3.1 General requirements·························································································14

3.2 Carbon fibers································································································14

3.3 Carbon fiber sheets and carbon fiber reinforced polymer composites································14

3.4 Bonding resins ································································································16

3.5 Protective coatings····························································································17

4 Externally bonded CFRP systems for strengthening concrete structures································18

4.1 General requirements·························································································18

4.2 Flexural strengthening ·······················································································19

4.3 Shear strengthening ···························································································26

4.4 Compressive strengthening of columns···································································29

4.5 Seismic retrofit of columns·················································································36

4.6 Flexural strengthening with near-surface mounted CFRP strips ·······································37

4.7 Fire resistance design························································································40

5 CFRP grid systems for strengthening concrete structures···················································42

5.1 General requirements·························································································42

5.2 Flexural strengthening with FRP grid ········································································42

5.3 Shear strengthening with FRP grid··········································································44

5.4 Detailing··········································································································45

6 Prestressed CFRP plates for strengthening concrete structures···········································47

6.1 General requirements·························································································47

6.2 Flexural strengthening with prestressed CFRP plates·····················································47

6.3 Flexural strengthening with externally prestressed CFRP bars···········································52

6.4 Anchorage requirements······················································································54

7 Construction requirements·······················································································56

7.1 General requirements·························································································56

7.2 Construction of externally bonded CFRP systems for strengthening concrete structures···········56

7.3 Construction of near-surface mounted CFRP strips for strengthening concrete structures·········57

7.4 Construction of CFRP grid systems for strengthening concrete structures·····················58

7.5 Construction of prestressed CFRP plates for strengthening concrete structures···············59

7.6 Construction of protective coatings··································································59

8 Inspection and acceptence····················································································60

8.1 General requirements·······················································································60

8.2 Externally bonded CFRP systems for strengthening concrete structures······························60

8.3 Near-surface mounted CFRP strips for strengthening concrete structures·····························61

8.4 CFRP grid systems for strengthening concrete structures·················································61

8.5 Prestressed CFRP plates for strengthening concrete structures············································61

8.6 Protective coatings and others·················································································62

Appendix A  Test method for tensile properties of CFRP Grids············································63

Appendix B  Test method for pull-off strength of adhesive resin···········································65

Appendix C  Preparation method for wet-layup FRP samples for inter-laminar shear strength····68

Appendix D  Test method for glass transition temperature of fiber reinforced composite and resin materials····69

Appendix E  Compression test method for FRP-confined concrete cylinders··························71

Appendix F  Method for determiantiion of fire resistance of FRP-strengthened RC structures. ··72

Appendix G  Flexural strengthening with increasing section area using FRP bars··················77

Appendix H  Test method for determination of development length of CFRP grid··················82

Appendix J  In-situ quality assessment of externally bonded CFRP laminates for strengthening concrete structures··········84

Explanation of wording in this technical specification························································86

# 1  总则

1.0.1  为促进碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术的发展，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于房屋建筑和一般构筑物混凝土结构加固的设计、施工及验收。铁路工程、公路工程、港口工程和水利水电等工程中混凝土结构加固的共性技术，可参照本规程的有关规定执行。

1.0.3  采用碳纤维增强复合材料加固混凝结构的设计、施工及验收，除应符合本规程的规定外，尚应遵守国家现行有关标准的规定。

1.0.4  采用粘贴碳纤维片材加固的混凝土结构，长期使用的环境温度不应高于60℃。处于特殊环境（腐蚀、放射、高温等）下的混凝土结构采用碳纤维片材加固时，尚应遵守国家现行有关标准的规定，并采取相应的防护措施。

1.0.5  采用碳纤维增强复合材料加固混凝土结构前应按国家现行有关标准对原结构进行检测鉴定或评估。

1.0.6  采用碳纤维增强复合材料加固混凝土结构时，应由对该加固方法熟悉的设计人员进行设计，并由专业施工队伍进行施工。

# 2  术语和符号

## 2.1  术   语

2.1.1   碳纤维片材 carbon fiber reinforced polymer laminate

碳纤维布和碳纤维板的总称。

2.1.2   碳纤维布 carbon fiber sheet

连续碳纤维单向或多向排列，未经树脂浸渍的布状制品。

2.1.3   碳纤维板 carbon fiber plate

连续碳纤维单向或多向排列，并经树脂浸溃固化的板状制品。

2.1.4   底层树脂primer

用于基底处理的树脂。

2.1.5   找平材料 putty fillers

用于对加固构件表面进行找平处理的材料。

2.1.6   浸溃树脂；saturating resin

用于粘贴并浸透碳纤维布的树脂。

2.1.7   粘结树脂 adhesives

用于粘贴碳纤维板的树脂。

2.1.8   碳纤维复材筋 carbon fiber reinforced polymer bar

由单向连续碳纤维拉挤成型并经树脂浸渍固化的纤维增强复合材料棒状制品。

2.1.9   碳纤维复材网格 carbon fiber reinforced polymer grid

由双向连续碳纤维经树脂浸渍固化的网格状复材制品。

## 2.2  符   号

2.2.1  材料性能

——混凝土的弹性模量；

——复材约束混凝土应力—应变曲线的第一段初始斜率；

——复材约束混凝土应力—应变曲线的第二段斜率；

——复材的弹性模量；

——受拉钢筋的弹性模量；

——复材的抗拉强度设计值；

——复材的抗拉强度标准值；

fc——混凝土轴心抗压强度设计值；

——复材约束混凝土轴心抗压强度设计值；

fy、f'y——受拉钢筋和受压钢筋的抗拉、抗压强度设计值；

cu——混凝土极限压应变

——约束混凝土柱中纤维布环向极限应变设计值；

——约束混凝土柱中纤维布环向极限应变标准值；

——受压边缘混凝土达到极限压应变时复材片材的有效拉应变；

——复材片材与混凝土界面产生剥离破坏时复材片材的有效拉应变；

εfp0——预应力碳纤维复合材料板扣除有关预应力损失后，在受拉边缘混凝土应力等于零时的应变值；

——截面受拉边缘混凝土的初始应变；

——纤维布搭接平均剪切强度；

b——复材与混凝土的粘结强度设计值

2.2.2  作用、作用效应及承载力

——弯矩设计值；

——加固前受弯构件计算截面承受的初始弯矩；

——正常使用阶段的标准荷载组合下的弯矩值；

——碳纤维复材板施加预应力前，计算截面所受弯矩值；

——轴向压力设计值；

——加固后扣除所有预应力损失后碳纤维复材板的预拉力；

——剪力设计值；

——梁的剪力设计值；

——加固梁达到受剪承载力极限状态时复材片材承担的剪力设计值；

——未加固钢筋混凝土梁的受剪承载力；

——柱的剪力设计值；

——加固柱达到受剪承载力极限状态时复材片材承担的剪力设计值；

——未加固钢筋混凝土柱的受剪承载力；

——加固前梁受剪计算截面承担的初始剪力；

Fapu——预应力碳纤维复材板-锚具组装件的实测极限拉力值；

Fptk——碳纤维复材板极限抗拉标准力值；

——耐火设计中荷载效应设计值；

——耐火设计中按照频遇组合确定的荷载效应设计值；

——耐火设计中按照准永久组合确定的荷载效应设计值；

——连续封闭粘贴复材片材对钢筋混凝土柱抗震加固时复材片材有效应变值；

σs0——加固后扣除所有预应力损失后受拉钢筋中的应力；

——正常使用阶段受拉钢筋的拉应力

、——复材约束混凝土的应力和应变；

——预应力碳纤维复材板的张拉控制应力；

——达到受弯承载力极限状态时，受拉复材的拉应力设计值；

——加固后扣除所有预应力损失后碳纤维复材板的应力；

——采用封闭粘贴或有可靠锚固措施的U形粘贴受剪加固时复材片材的有效拉应力设计值；

——锚具回缩引起的预应力损失值；

——预应力碳纤维复材板的松弛损失；

——混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值；

——由季节温差造成的温差损失；

——分批张拉的预应力碳纤维复材板，后张拉的预应力对前批预应力碳纤维复材板产生弹性回缩损失；

——加固后扣除所有预应力损失后受拉钢筋中的应力;

2.2.3  几何参数

——分别为将钢筋、碳纤维复材片材按与混凝土弹性模量比换算成混凝土后的换算截面面积和换算截面惯性矩。

——复材的截面面积；

As、A's——受拉钢筋、受压钢筋截面面积；

——计算复材片材加固混凝土受弯构件挠度变形时的换算受拉钢筋截面面积；

a——张拉锚具变形和碳纤维复材板的内缩值；

bfl——复材片材的宽度；

——T形截面受压翼缘宽度；

e——复材板到中和轴的距离；

——截面的有效高度；

——T形截面受压翼缘高度；

hfe——抗剪加固时复材片材的有效粘贴高度；

预应力碳纤维复材板的面积形心至受压边缘的有效高度；

hp——复材板条的高度；

——计算跨度；

——纤维布的搭接长度；

——复材片材从其充分利用截面到截断位置的延伸长度；

——复材有效粘贴长度；

——复材片材抗弯承载力充分利用截面到不需要复材片材截面的距离；

——矩形截面和圆弧化处理矩形截面的倒角半径；

——圆弧化处理矩形截面的矢高与边长的比值；

sf——对梁进行加固的复材片材条带沿梁轴向方向净间距；

tf1——单层纤维布的厚度；

wf——对梁进行加固的复材片材垂直纤维方向的条带宽度；

x——混凝土受压区等效矩形应力图高度；

——受拉钢筋与碳纤维复材板合力点至受压区压力合力点的距离；

2.2.4  计算系数及其他

——碳纤维复材板层数影响系数；

Kf——U形及侧面粘贴受剪加固时受剪剥离系数；

——应变截面形状系数；

——应力截面形状系数；

——混凝土的轴向温度膨胀系数；

αcf——碳纤维复材板层数影响系数；

——受拉面粘贴的复材片材对裂缝间距的影响系数；

——约束刚度参数；

——复材片材宽度影响系数；

——复材环境影响系数；

——复材分项系数；

——受压翼缘加强系数；

——年平均最高（或最低）温度与预应力碳纤维复合材料板张拉锚固时的温差；

——受压边缘混凝土压应变综合系数；

——最小配箍特征值；

——受拉侧碳纤维复材板和钢筋的折算配筋率；

——按柱原有箍筋范围以内的核心截面计算的体积配箍率；

——考虑柱原有箍筋和加固复材片材的总折算体积配箍率；

——受剪加固形式系数；

——钢筋应力不均匀系数；

——二次受力影响系数；

——受压区混凝土等效应力图形的折减系数；

# 3  材料

## 3.1  一般规定

3.1.1采用碳纤维复材对混凝土结构加固时，应使用碳纤维片材（包括碳纤维布和碳纤维复材板）、碳纤维复材筋、碳纤维复材网格、粘贴用树脂材料、表面防护材料等。

3.1.2加固用材料应具有质检部门的产品性能检测报告和产品合格证；碳纤维复材和粘贴用树脂材料应具有符合本标准第3.3节和第3.4节规定的物理力学性能；对粘贴用树脂材料还应提供耐久性能指标及施工和使用环境要求。

3.1.3粘贴用树脂材料和基体树脂的玻璃化转变温度Tg不应低于60℃，且应高于结构最高设计使用温度10℃以上。在腐蚀环境下，粘贴用树脂材料和基体树脂应具有耐腐蚀性。

3.1.4混凝土、钢筋和其他材料的相关性能指标应按国家现行有关标准采用。

## 3.2  碳纤维

3.2.1结构加固用碳纤维应为连续碳纤维，宜选用聚丙烯腈基碳纤维。

3.2.2 所采用的聚丙烯腈基碳纤维应符合现行国家标准《聚丙烯腈基碳纤维》GB/T 26752的有关规定，其他碳纤维应符合国家现行相关标准的规定。

## 3.3  碳纤维布及碳纤维复材

3.3.1单向碳纤维布应符合下列规定：

      - 碳纤维布的抗拉强度应按纤维布的净截面面积计算。净截面面积应取纤维布的计算厚度乘以实测宽度。纤维布的计算厚度应为纤维布的单位面积质量除以纤维密度。纤维密度应由厂商提供，并应出具独立检验或鉴定机构的抽样检验证明文件。

      - 单层碳纤维布单位面积质量不宜小于150g/m2，且不宜大于450g/m2。在施工质量有可靠保证时，单层碳纤维布的单位面积碳纤维质量可提高到600g/m2。

3.3.2 单向碳纤维布的主要力学性能指标应符合表3.3.2的规定。碳纤维布抗拉强度标准值应具有95％的保证率，弹性模量和极限应变应取平均值。

表3.3.2单向碳纤维布的主要力学性能指标

| 纤维布类型和等级 |  |  | 抗拉强度标准值（MPa） | 弹性模量 （GPa） | 极限应变 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳纤维布CFS | 高强型 | CFS2500 | ≥2500 | ≥210 | ≥1.3 |
|  |  | CFS3000 | ≥3000 | ≥210 | ≥1.4 |
|  |  | CFS3500 | ≥3500 | ≥230 | ≥1.4 |
|  |  | CFS4000 | ≥4000 | ≥230 | ≥1.4 |
|  | 高模型 | CFSM390 | ≥2900 | ≥390 | ≥0.7 |

3.3.3碳纤维复材板应符合下列规定：

1 单向碳纤维复材板的抗拉强度应按板的截面面积含树脂计算，截面面积含树脂应取实测厚度乘以实测宽度。

2单向碳纤维复材板的纤维体积含量不应小于60%。

3.3.4单向碳纤维复材板的主要力学性能指标应符合表3.3.4的规定。抗拉强度标准值应具有95％的保证率，弹性模量和极限应变应取平均值。

表3.3.4单向碳纤维复材板的主要力学性能指标

| 复材板类型和等级 |  | 抗拉强度标准值（MPa） | 弹性模量（GPa） | 极限应变（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳纤维复材板CFP | CFP1800 | ≥1800 | ≥140 | ≥1.4 |
|  | CFP2100 | ≥2100 | ≥150 | ≥1.4 |
|  | CFP2400 | ≥2400 | ≥160 | ≥1.4 |

3.3.5 碳纤维片材的主要力学性能指标应按现行国家标准《定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法》GB/T 3354测定。

3.3.6碳纤维复材筋应符合下列规定：

1碳纤维复材筋按表面状态分为光圆筋、螺纹筋及其他表面类型筋。截面可采用圆形、椭圆形、矩形、异形。

2碳纤维复材筋的抗拉强度应按筋的截面面积含树脂计算，截面面积应按名义直径计算。对于非圆截面筋，名义直径为与之截面面积相等的光圆筋直径。名义直径分为4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm等。

3碳纤维复材筋的纤维体积含量不应小于60%。

3.3.7碳纤维复材筋的主要力学性能指标应符合表3.3.7的规定。抗拉强度标准值应具有95％的保证率，弹性模量和极限应变应取平均值。主要力学性能指标应按现行国家标准《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743规定的方法测定。

表3.3.7碳纤维复材筋的主要力学性能指标

| 复材筋类型和等级 |  | 抗拉强度标准值（MPa） | 弹性模量（GPa） | 极限应变（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳纤维复材筋CFB | CFB1500 | ≥1500 | ≥140 | ≥1.2 |
|  | CFB1800 | ≥1800 | ≥140 | ≥1.2 |
|  | CFB2100 | ≥2100 | ≥150 | ≥1.4 |
|  | CFB2400 | ≥2400 | ≥150 | ≥1.4 |

3.3.8碳纤维复材网格的抗拉强度应按网格的名义截面面积计算。网格的主要力学性能应符合表3.3.8的规定。抗拉强度标准值应具有95％的保证率，弹性模量和极限应变应取平均值。碳纤维复材网格的抗拉强度和弹性模量，应按本标准附录A的方法测定。

表3.3.8碳纤维复材网格的力学性能指标要求

| 复材网格类型和等级 |  | 抗拉强度标准值（MPa） | 弹性模量（GPa） | 极限应变（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳纤维复材网格CFG | CFG1500 | ≥1500 | ≥130 | ≥1.2 |
|  | CFG1800 | ≥1800 | ≥140 | ≥1.2 |

3.3.9碳纤维复材抗拉强度的设计值应按下列公式计算：

(3.3.9)

式中：——复材抗拉强度设计值（N/mm2）；

——复材抗拉强度标准值（N/mm2）；

——复材分项系数，碳纤维布取1.4，其他复材制品取1.25；

——复材环境影响系数，室内环境取1.00，一般室外环境取1.10，海洋环境和侵蚀性环境取1.20。对临时性混凝土结构，可取1.0。

## 3.4  粘贴用树脂材料

3.4.1  采用碳纤维片材对混凝土结构进行加固时，应采用与碳纤维片材配套的粘贴用树脂材料，包括底层树脂、找平材料、浸渍树脂或复材板粘接剂。

3.4.2  粘贴用树脂材料的主要性能指标应满足表3.4.2-1～表3.4.2-4的要求。

表3.4.2-1  底层树脂性能指标

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 混合后初粘度（25℃）（mPa.s） | ≤2000 |
| 适用期（25℃）（min） | ≥40 |
| 凝胶时间（25℃）（h） | ≤12 |

表3.4.2-2  找平材料性能指标

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 适用期（25℃）（min） | ≥40 |
| 凝胶时间（25℃）（h） | ≤12 |

表3.4.2-3  浸渍树脂性能指标

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 混合后初粘度（25℃）（mPa.s） | 4000～20000 |
| 触变指数TI | ≥1.7 |
| 适用期（25℃）（min） | ≥40 |
| 凝胶时间（25℃）（h） | ≤12 |
| 拉伸强度（MPa） | ≥30 |
| 拉伸弹性模量（MPa） | ≥1500 |
| 伸长率（％） | ≥1.8 |
| 压缩强度（MPa） | ≥70 |
| 弯曲强度（MPa） | ≥40 |
| 拉伸剪切强度（MPa） | ≥10 |
| 层间剪切强度（MPa） | ≥35 |

表3.4.2-4  复材板粘接剂性能指标

| 项 目 | 性 能 指 标 |
| --- | --- |
| 适用期（25℃）（min） | ≥40 |
| 凝胶时间（25℃）（h） | ≤12 |
| 拉伸强度（MPa） | ≥25 |
| 拉伸弹性模量（MPa） | ≥2500 |
| 压缩强度（MPa） | ≥70 |
| 弯曲强度（MPa） | ≥30 |
| 拉伸剪切强度（钢-钢）（MPa） | ≥15 |
| 对接接头拉伸强度（钢-钢）（MPa） | ≥25 |

注：适用期（25℃）是指常温型粘接树脂的性能指标，其它性能指标试件的固化条件除非另有规定，固化方式均为23℃±2℃下固化7天；

3.4.3粘贴用树脂材料的正拉粘结强度标准值不应小于被加固混凝土抗拉强度标准值，且不应小于2.5MPa。粘贴用树脂材料的正拉粘结强度标准值应按本标准附录B的方法测定。检验层间剪切强度时应按本标准附录C的方法制备试样。

3.4.4 经2000h的湿热循环加速老化后，浸渍树脂和复材板粘接剂拉伸剪切强度应不小于9MPa，且强度下降率应小于20％。

3.4.5  浸渍树脂和复材板粘接剂的玻璃化转变温度Tg可按本标准附录D的方法测定。

## 3.5  表面防护材料

3.5.1对已加固完毕的结构表面宜进行防护处理，表面防护材料应与粘贴用树脂材料可靠粘结。表面防护材料应根据具体情况选用有效的防护材料，材料性能应符合国家现行有关标准的规定。

3.5.2加固后需进行防火处理时，防火材料可选用水泥基材料、防火涂料、防火板等，应使加固后的建筑物达到要求的防火等级。

# 4  非预应力碳纤维片材加固

## 4.1 一般规定

4.1.1  采用外贴非预应力碳纤维复材片材及嵌入式碳纤维复材板条对混凝土结构进行加固应符合本章的规定。

4.1.2  采用粘贴复材片材进行抗弯加固和抗剪加固的混凝土构件，实测混凝土强度推定值不应低于15 N/mm2。采用复材片材约束加固的混凝土构件，实测混凝土强度推定值不应低于10 N/mm2。

4.1.3  采用粘贴纤维布对混凝土构件进行横向封闭约束时，宜在约束区段构件轴线方向进行纤维布连续粘贴。粘贴纤维布搭接竖缝位置不宜位于构件同一侧。当采用多层纤维布横向封闭约束混凝土构件时，各层粘贴纤维布的搭接位置应错开，错开的距离不应小于200 mm。

4.1.4  采用纤维布对构件转角处进行缠绕粘贴时，构件转角处的外表面倒角曲率半径rc不应小于20 mm（见图4.1.4）。

rc20 mm

轴向应力

fc

轴向应变

fc

fcc

轴向应力



图B.2.3 碳纤维片材粘结质量现场检验示意

数

参

≥250

数

参

a＇

压条

2

轴向应力

fc

轴向应变

fc

fcc

轴向应力



图B.2.3 碳纤维片材粘结质量现场检验示意

数

参

≥250

数

参

a＇

压条

1

轴向应力

fc

轴向应变

fc

fcc

轴向应力



图B.2.3 碳纤维片材粘结质量现场检验示意

数

参

≥250

数

参

a＇

压条

图4.1.4  纤维布转角处的倒角要求

1-纤维布；2-构件表面

4.1.5  复材片材的搭接应符合下列规定：

1  复材片材的搭接宜避开复材片材受拉力较大部位；

2  搭接长度应满足下式要求：

Ll＝max（150 mm，ffk•tf1/τave）                      (4.1.5)

式中：Ll——纤维布的搭接长度（mm）；

ffk——纤维布的抗拉强度标准值（N/mm2）；

tf1——单层纤维布的厚度（mm）；

τave——纤维布搭接平均剪切强度，取4 N/mm2。

3  当采用多条或多层纤维布加固混凝土结构时，各条或各层纤维布之间的搭接位置相互错开，错开距离不应小于250 mm，且不应小于搭接长度的1.5倍（图4.1.5）；

4  当采用复材板进行抗弯加固时，在主要加固受力区复材板不宜采用搭接。

≥L1

数

参

a＇

≥L1

数

参

a＇

≥1.5L1

数

参

a＇

≥250

数

参

a＇

图4.1.5  纤维布搭接长度的要求

4.1.6  采用复材片材加固混凝土结构时，复材与原结构之间可根据受力情况采取附加机械锚固措施。

## 4.2  抗弯加固

4.2.1  被加固钢筋混凝土梁及钢筋混凝土板构件的跨高比应大于5。

4.2.2  粘贴复材片材的混凝土构件抗弯加固修复可包括下列形式：

1  为提高构件受弯承载力，复材片材可粘贴于受弯构件的受拉面，也可粘贴于受拉区侧面。构件受弯承载力计算时仅计入与构件轴线方向一致的等效复材片材的截面面积；

2  对裂缝进行修复时，复材片材应粘贴于受弯构件的受拉面或侧面，粘贴复材片材时，复材纤维方向宜与裂缝方向垂直。

4.2.3  粘贴复材片材抗弯加固设计应符合下列规定：

1  加固后应避免加固构件受剪破坏先于受弯破坏发生；

2  当未加固钢筋混凝土梁的受压区高度大于界限受压区高度的0.8倍时，不宜进行抗弯加固。

4.2.4  矩形或T形截面受弯构件，混凝土强度等级不大于C50时，对受拉面和梁侧面粘贴复材片材进行抗弯加固，应按下列公式计算正截面受弯承载力：

1  当混凝土受压区高度x小于0.8bh0，且大于h'f时（图4.2.4-1），应按下列公式验算：

(4.2.4-1)

(4.2.4-2)

| 式中：M—— | 包含初始弯矩的总弯矩设计值（kN·m）； |
| --- | --- |
| b—— | 矩形截面宽度或T形截面腹板的宽度（mm）； |
| h0—— | 截面的有效高度（mm），即受拉钢筋面积重心至受压边缘的距离； |
| hfe—— | 受拉复材片材的面积重心至受压边缘的有效高度（mm），当在构件受拉面粘贴复材片材时，可取hfe等于截面高度h； |
| —— | T形截面受压翼缘宽度（mm）； |
| —— | T形截面受压翼缘高度（mm）； |
| x—— | 混凝土受压区等效矩形应力图高度（mm）； |
| xn—— | 混凝土受压区高度（mm）； |
| a′—— | 受压钢筋截面重心至混凝土受压区边缘的距离（mm）； |
| As、A's—— | 受拉钢筋、受压钢筋截面面积（mm2）； |
| Af—— | 受拉复材片材的截面面积（mm2）；对于在受拉区侧面粘贴加固，仅计入距受拉边缘1/4梁高范围内粘贴的复材片材，且应将侧面复材片材的截面面积乘以折减系数(1－0.5hf/h)，其中hf为侧面1/4梁高范围内复材片材的粘贴高度； |
| fc—— | 混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）； |
| fy、f'y—— | 受拉钢筋和受压钢筋的抗拉、抗压强度设计值（N/mm2）； |
| —— | 达到受弯承载力极限状态时，受拉复材的拉应力设计值（N/mm2）； |
| —— | 受压区混凝土等效应力图形的折减系数。 |

2  当混凝土受压区高度x小于，且大于2a′时（图4.2.4-2），应按下列公式验算：

(4.2.4-3)

(4.2.4-4)

3  当混凝土受压区高度x小于2a′时：

(4.2.4-5)

4  达到受弯承载力极限状态时，受拉复材的拉应力设计值应按下列公式计算：

(4.2.4-6)

(4.2.4-7)

| 式中：—— | 达到受弯承载力极限状态时，受拉复材的拉应变设计值； |
| --- | --- |
| ffd —— | 复材的抗拉强度设计值（N/mm2）； |
| —— | 受压边缘混凝土达到极限压应变时复材片材的有效拉应变，按本节第4.2.5条计算； |
| —— | 复材片材与混凝土界面产生剥离破坏时复材片材的有效拉应变，按本节第4.2.6条计算，且不宜小于； |
| Ef —— | 复材片材的弹性模量（MPa）。 |

5  当时，受压区混凝土等效应力图形的折减系数ω应按下列公式计算：

(4.2.4-8)

图4.2.4-1  x>h'f时正截面受弯承载力计算截面变形和应力

图4.2.4-2  2a'<x<h'f时正截面受弯承载力计算截面应变和应力

4.2.5  受压边缘混凝土达到极限压应变时,复材片材的有效拉应变应按下列规定计算：

1  当混凝土受压区高度x大于受压翼缘高度时，应按下列公式计算：

(4.2.5-1)

(4.2.5-2)

| 式中：x—— | 混凝土受压区等效矩形应力图高度（mm）； |
| --- | --- |
| —— | 受压翼缘高度（mm）; |
| —— | 考虑二次受力影响时，加固前受弯构件在初始弯矩Mi作用下，截面受拉边缘混凝土的初始应变，按本规程第4.2.7条计算；当忽略二次受力影响时，取等于0。 |

2  当混凝土受压区高度x小于受压翼缘高度时，应按下列公式计算：

(4.2.5-3)

(4.2.5-4)

| 式中：cu—— | 混凝土极限压应变，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定确定，对于不大于C50级的混凝土，取0.0033。 |
| --- | --- |

4.2.6  粘贴复材片材进行抗弯加固，受弯剥离时的有效拉应变应按下列公式计算，且不宜小于受压边缘混凝土达到极限压应变时复材片材的有效拉应变的0.5倍：

(4.2.6-1)

(4.2.6-2)

| 式中：—— | 复材片材与混凝土界面产生剥离破坏时复材片材的有效拉应变； |
| --- | --- |
| Ef—— | 复材片材的弹性模量（MPa）； |
| tf—— | 复材片材的厚度（mm）； |
| Ld—— | 复材片材从其充分利用截面到截断位置的延伸长度（mm）（图4.2.6），该长度不应小于（Lf＋200），其中Lf为复材片材抗弯承载力充分利用截面到不需要复材片材截面的距离； |
| w—— | 复材片材宽度影响系数； |
| bfl—— | 复材片材的宽度（mm）； |
| bc—— | 混凝土梁底宽度（mm）； |
| ft—— | 混凝土抗拉强度设计值（N/mm2）； |
| —— | 复材片材与混凝土界面的环境影响系数：对室内环境，取1.0；对一般室外环境，取1.2；对海洋环境及侵蚀性环境，取1.4。 |

图4.2.6  复材片材的延伸长度

1-梁；2-复材片材；3-原受弯承载力；4-加固后提高的受弯承载力；

5-复材片材截断截面；6-受弯承载力充分利用截面

4.2.7  加固前受弯构件承受的初始弯矩对受弯承载力的影响，应符合下列规定：

1  当加固前计算截面承担的初始弯矩Mi小于未加固截面受弯承载力的20%时，可不计二次受力的影响。当加固前计算截面承担的初始弯矩Mi大于未加固截面受弯承载力的50%以上，且无法卸载时，不宜采取非预应力加固方法。

2  加固前初始弯矩作用下截面受拉边缘混凝土的初始应变，应按下列公式计算：

(4.2.7-1)

(4.2.7-2)

(4.2.7-3)

                    (4.2.7-4)

(4.2.7-5)

(4.2.7-6)

(4.2.7-7)

(4.2.7-8)

(4.2.7-9)

| 式中：Mi—— | 加固前受弯构件计算截面承受的初始弯矩（kN·m）； |
| --- | --- |
| ci—— | 加固前初始弯矩Mi作用下受压边缘的压应变； |
| si、si—— | 加固前初始弯矩Mi作用下受拉钢筋的拉应变和拉应力（N/mm2）； |
| —— | 受压边缘混凝土压应变综合系数； |
| —— | 受拉钢筋拉应变不均匀系数，当小于0.2时，取0.2；当大于1.0时，取1.0； |
| —— | 内力臂系数，取0.87； |
| E—— | 钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值； |
| —— | 受拉钢筋配筋率； |
| ftk—— | 混凝土抗拉强度标准值（N/mm2）； |
| te—— | 按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率As/Ate； |
| Ate—— | 有效受拉混凝土截面面积（mm2）； |
| —— | 受压翼缘加强系数； |
| 、—— | 受拉翼缘的宽度和高度（mm）； |
| 、—— | 受压翼缘的宽度和高度（mm）。 |

4.2.8 在荷载标准组合下，受拉钢筋的拉应力不应大于其抗拉强度标准值，可按下列公式计算：

(4.2.8-1)

(4.2.8-2)

| 式中：—— | 荷载标准组合下受拉钢筋的拉应力（N/mm2）； |
| --- | --- |
| —— | 正常使用阶段的标准荷载组合下的弯矩值（kN·m）； |
| a—— | 受拉钢筋截面重心至混凝土受拉区边缘的距离（mm）； |
| —— | 受拉钢筋的弹性模量（MPa）和截面面积（mm2）； |
| —— | 复材片材的弹性模量（MPa）和截面面积（mm2）。 |

4.2.9  采用复材片材对钢筋混凝土受弯构件进行裂缝修复时，应符合下列规定：

1  粘贴复材片材前，应对原有裂缝进行封闭处理；

2  复材片材的纤维方向宜与裂缝方向垂直；

3  当梁受拉区裂缝发展高度较大时，除应在被加固梁的最大受拉面粘贴复材片材外，还应在梁侧面粘贴复材片材进行裂缝修复。

4.2.10  对受弯构件的受拉面粘贴复材片材进行受弯加固时，应根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，按所处环境类别和结构类别确定相应的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值。加固后按荷载标准组合并计入长期作用影响的最大裂缝宽度，可按下列公式计算：

(4.2.10-1)

(4.2.10-2)

(4.2.10-3)

(4.2.10-4)

(4.2.10-5)

| 式中：sk—— | 荷载标准组合下受拉钢筋的拉应力（N/mm2），按本规程公式(4.2.8-1)计算； |
| --- | --- |
| deq—— | 受拉区纵向钢筋的等效直径（mm）； |
| tf—— | 复材片材的厚度（mm），当复材片材的弹性模量小于210GPa时，Af、tf均应乘以Ef/210，其中Ef为复材片材的弹性模量(GPa)； |
| —— | 钢筋应力不均匀系数； |
| —— | 受拉面粘贴的复材片材对裂缝间距的影响系数； |
| di—— | 受拉区第i种纵向钢筋的公称直径（mm）； |
| —— | 受拉区第i种纵向钢筋的根数； |
| c—— | 梁受拉面到受拉纵筋边缘的距离（mm）； |
| —— | 受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010表7.1.2-2采用。 |

4.2.11  采用复材片材对受弯构件进行加固时，在正常使用极限状态下的挠度应符合下列规定：

1  加固后受弯构件总挠度变形的计算值，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；

2  加固后受弯构件的总挠度应包括加固前已产生的挠度和加固后增加荷载所产生的挠度；

3  加固后荷载增加所引起的挠度变形，应根据加固后的荷载增加情况，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定计算，计算中受拉钢筋的截面面积可用换算受拉钢筋截面面积代替，换算受拉钢筋截面面积可按下式计算：

(4.2.11)

| 式中：Ase—— | 计算复材片材加固混凝土受弯构件挠度变形时的换算受拉钢筋截面面积（mm2）； |
| --- | --- |
| As—— | 原受拉钢筋截面面积（mm2）； |
| Af—— | 复材片材截面面积（mm2）。 |

4.2.12  采用复材片材进行受弯承载力加固时，应符合下列规定：

1  当采用复材片材对梁进行受弯承载力加固时（图4.2.12-1），复材片材宜延伸至支座边缘，并应在端部设置一道45°斜向或竖向的同种纤维布U形箍。45°斜向纤维布U形箍的宽度不应小于0.8倍梁高和受弯加固纤维布或复材板宽度1/2的较大者，厚度不小于受弯加固纤维布或复材板厚度的1/2；竖向纤维布U形箍的宽度不应小于1.2倍梁高及受弯加固纤维布或复材板宽度1/2的较大者，厚度不小于受弯加固纤维布或复材板厚度的1/2。集中荷载或次梁两侧宜设置宽度不小于100mm的竖向同种纤维布构造U形箍，且纤维布U形箍宜伸至梁顶部或梁顶部的板底面，厚度不宜小于0.33mm。在其他部位也宜适当设置宽度不小于100mm的竖向同种纤维布构造U形箍，高度不宜小于300mm和梁侧高两者的较小值，净间距不宜大于梁高的3倍。

2  当采用复材片材对板等受拉粘贴面宽度大于500mm的构件进行受弯承载力加固时（图4.2.12-2），复材片材宜延伸至支座边缘，复材片材端部应采取锚固措施，包括机械锚固或在复材片材端部粘贴不小于200mm宽的横向纤维布压条。当采用纤维布受弯加固时，横向纤维布压条的宽度和厚度分别不应小于受弯加固纤维布条带宽度和厚度的1/2；当采用复材板进行受弯加固时，横向纤维布压条的截面面积不宜小于复材板截面面积的1/4。

3  当采用粘贴复材片材对连续梁、板负弯矩区进行受弯加固时，复材片材的长度按支座边缘至截断位置的距离算，不应小于复材片材抗弯承载力的充分利用截面到不需要复材片材截面的距离加200mm，且对板不应小于跨度的1/4，对梁不应小于跨度的1/3。

4  当采用复材片材对框架梁负弯矩区进行受弯加固时，应采取可靠锚固措施与支座连接。当复材片材需绕过柱时，宜在梁两侧4倍板厚范围内粘贴复材片材（图4.2.12-3）。

- 端部设置竖向U形箍

- 端部设置斜向U形箍

图4.2.12-1  梁受弯加固时复材片材U形箍构造

8

5

7

6

8

3

2

4

1

1-柱；2-端部U形箍；3-板；4-复材片材；5-其他部位构造U形箍；6-梁

(a) 复材片材机械锚固构造                          （b）复材片材压条构造

图4.2.12-2  板受弯加固时复材片材端部锚固措施

1-梁；2-锚板；3-复材片材；4-压板；5-梁；6-压条；7-复材片材；8-板

≤4h'f

≤4h'f

1

2

2

3

图4.2.12-3  负弯矩区加固时梁侧有效粘贴范围

1—柱；2—梁；3—板顶面碳纤维片材；h'f—板厚

4.2.13  粘贴复材片材对混凝土板进行抗弯加固时，复材片材宜采用多条密布方案，复材片材条带之间的净间距不应大于受力钢筋的间距，且不应大于200mm。

## 4.3  抗剪加固

4.3.1  粘贴复材片材对混凝土梁、柱进行抗剪加固修复的形式，应包括封闭粘贴、U形粘贴或侧面粘贴（图4.3.1），其中宜采用封闭粘贴形式。

1              2              3             4

图4.3.1  复材片材抗剪加固形式

1-封闭粘贴；2-U形粘贴；3-双L形板U形粘贴；4-侧面粘贴

4.3.2  粘贴复材片材对混凝土梁、柱进行抗剪加固时，应符合下列规定：

1  混凝土梁、柱的截面高度不应大于500 mm。

2  受剪承载力的提高幅度不宜超过40％；

3  加固后构件的剪力设计值应符合国家标准《混凝结构设计标准》GB 50010-2010中第6.3.1条及第6.3.11条的有关规定。

4.3.3  粘贴复材片材对混凝土梁、柱进行抗剪加固时，构造措施应符合下列规定：

1  对梁进行抗剪加固时，可采用U形粘贴和侧面粘贴加固形式。复材片材的纤维方向宜与构件轴线垂直，当纤维方向与轴线不垂直时，纤维方向宜垂直于45度斜裂缝，且复材片材宜采用在轴向连续的粘贴形式。当采用复材板进行抗剪切加固时，宜采用双L形板形成U形粘贴。

2  当复材片材采用条带布置时，复材条带净间距不应大于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的最大箍筋间距的0.7倍。

3  对于U形粘贴形式，宜在上端粘贴纵向复材片材压条或采用机械锚固措施；对于侧面粘贴形式，宜在上、下两端分别粘贴纵向复材片材压条或采用机械锚固措施（图4.3.3）。

4  对柱的抗剪加固应采用封闭粘贴形式，且复材片材的纤维方向应与柱轴线垂直。

2

1

1

hf

hf

f

w

f

s

f

w

f

w

s

f

f

1

w

(a) U形粘贴纵向压条锚固措施   (b) 侧面粘贴纵向压条锚固措施

4

3

sf

wf

4

3

wf

sf

hf

hf

(c) U形粘贴附加机械锚固措施              (d) 侧面粘贴附加机械锚固措施

图4.3.3  梁U形粘贴和侧面粘贴抗剪加固的锚固措施

1-压条；2-混凝土翼缘板；3-锚板；4-混凝土翼缘板

4.3.4  粘贴复材片材对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时，应按下列公式进行斜截面受剪承载力计算：

(4.3.4)

式中： Vb ——梁的剪力设计值（kN）；

Vb,rc——未加固钢筋混凝土梁的受剪承载力设计值（kN），按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定计算；

Vb,f——加固梁达到受剪承载力极限状态时复材片材承担的剪力设计值（kN），按本规程第4.3.5条的规定计算。

4.3.5  粘贴复材对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时，达到受剪承载力极限状态时复材片材承担的剪力设计值应按下列方法确定：

1  封闭粘贴或有可靠锚固措施的U形粘贴加固时，应按下列公式计算：

(4.3.5-1)

(4.3.5-2)

hfe = hf - (h-0.9h0)                       (4.3.5-3)

| 式中：f,vd—— | 采用封闭粘贴或有可靠锚固措施的U形粘贴受剪加固时复材片材的有效拉应力设计值（N/mm2）； |
| --- | --- |
| sf—— | 对梁进行加固的复材片材条带沿梁轴向方向净间距（mm），在轴向连续粘贴时取0； |
| wf—— | 对梁进行加固的复材片材垂直纤维方向的条带宽度（mm）； |
| tf—— | 对梁进行加固的单侧复材片材的厚度（mm）； |
| hfe—— | 复材片材的有效粘贴高度（mm）； |
| hf—— | 抗剪加固时复材片材的实际粘贴高度（mm），取复材片材上、下边缘的的竖向距离； |
| h0—— | 梁的有效高度（mm），取纵筋中心到梁顶的竖向距离； |
| v—— | 二次受力影响系数，按本规程第4.3.6条的规定确定； |
| Ef—— | 复材片材的弹性模量（MPa）； |
| —— | U形粘贴端锚区系数，U形粘贴开口位于截面受压区时取1，位于截面受拉区时取0.7。采用封闭粘贴加固时取1； |
| —— | 复材片材纤维方向与梁轴线的夹角，当时，可按照下式确定复材承担的剪力设计值： |

(4.3.5-4)

2  U形及侧面粘贴加固时，应按下列公式计算，且Vbf不应大于式（4.3.5-1）的计算结果：

(4.3.5-5)

(4.3.5-6)

(4.3.5-7)

(4.3.5-8)

式中：b——复材与混凝土的粘结强度设计值（N/mm2）；

Kf——U形及侧面粘贴受剪加固时受剪剥离系数；

——受剪加固形式系数，当侧面粘贴和U形粘贴开口位于截面受拉区时取1.0；当U形粘贴开口位于截面受压区时取1.3。

当时，可按照下式确定复材承担的剪力设计值，且Vbf不应大于式(4.3.5-4)的计算结果：

(4.3.5-9)

(4.3.5-10)

(4.3.5-11)

(4.3.5-12)

4.3.6  对梁进行抗剪加固前，初始剪力设计值Vi对受剪承载力的影响可按下列方法确定：

1  对于封闭包裹或有可靠锚固的U型粘贴加固情况，当初始剪力Vi小于等于0.7ftbh0时，可不计二次受力的影响；当初始剪力Vi大于0.7ftbh0时，复材片材的受剪承载力设计值可按下列公式计算二次受力影响的折减系数：

(4.3.6)

式中：  Vi——加固前梁受剪计算截面承担的初始剪力设计值（kN）；

V——加固后梁受剪计算截面承担的剪力设计值（kN）；

b——梁截面宽度（mm）。

2  对于U形和侧面粘贴加固情况，可忽略二次受力的影响。

3  当初始剪力设计值Vi大于未加固截面受剪承载力设计值的70%以上，且无法卸载时，不宜进行抗剪加固。当有工程经验或可靠依据进行加固时应进行专门设计。

4.3.7  采用封闭粘贴复材片材方式对混凝土柱进行抗剪加固时，粘贴复材的纤维方向应与柱轴线垂直，并应按下列公式进行斜截面受剪承载力验算：

(4.3.7-1)

(4.3.7-2)

式中：Vc ——柱的剪力设计值（kN）；

Vc,rc——未加固钢筋混凝土柱的受剪承载力设计值（kN），按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定计算；

Vc,f——加固柱达到受剪承载力极限状态时复材片材承担的剪力设计值（kN）；

scf——对柱进行加固的复材片材条带净间距（mm）（连续粘贴时取0）；

wcf——对柱进行加固的复材片材条带宽度（mm）；

tcf——对柱进行加固的单侧复材片材的厚度（mm）；

f,vd——封闭粘贴复材片材的有效拉应力设计值（N/mm2），按本规程式（4.3.5-2）确定；

Ks——形状系数，对于矩形截面取2；对于圆形截面取1.57；

n——柱的轴压比，取为N/fcA，N为柱轴向压力设计值，A为柱截面面积；

h——截面尺寸（mm）：对圆形截面取直径；对矩形截面取剪力作用方向的截面尺寸。

## 4.4  受压构件加固

4.4.1  采用连续封闭方式粘贴纤维布约束圆形或矩形截面混凝土受压构件的加固（图4.4.1），应符合下列规定：

1  粘贴纤维布时，纤维方向应与构件轴线垂直。

2  被加固矩形截面受压构件的角部应进行倒角处理，倒角半径不应小于20mm及截面长度h的1/10，截面长宽比不应大于1.5，截面长度不宜大于600mm，当大于600mm时，尚应对矩形截面进行改变形状或圆弧化处理（图4.4.1）。

3  圆弧化处理应在经过倒角处理后的正方形或矩形截面上进行，圆弧线的矢高不应小于边长的1/20[图4.4.1（c）]。

3

2

(a) 原有混凝土柱

(b) 倒角处理

(c) 圆弧化处理

1

3

图4.4.1  矩形截面的倒角处理及圆弧化处理

1-矩形截面；2-倒角半径 ≥ 20 mm及h/10；3-矢高 ≥ b/20或h/20

4.4.2  混凝土的约束状态及构件长细比应符合下列规定：

1  混凝土的约束状态应由约束刚度参数确定。约束刚度参数应按下式确定：

(4.4.2-1)

式中：——约束刚度参数；

——纤维布的弹性模量（MPa）；

——纤维布的厚度（mm）；

——混凝土轴心抗压强度标准值（N/mm2）；

——几何参数，按表4.4.2取值。

2  当大于时，应为强约束；当小于等于时，应为弱约束。用于区分混凝土约束状态强弱的约束刚度参数界限值应按表4.4.2取值。

表4.4.2  R及的取值

| 参数 | 圆形截面 | 矩形截面及圆弧化处理矩形截面 |
| --- | --- | --- |
|  | 6.5 |  |

注：1 为圆形截面半径；

2 分别为矩形截面的长度和宽度或圆弧化处理矩形截面的原始长度和宽度；

3 为应力截面形状系数，按本规程第4.4.5条的规定确定。

3  构件的长细比应符合下列限制：

(4.4.2-2)

式中：——柱计算长度（mm），按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定取值；

——截面尺寸（mm）：对圆形截面取直径；对矩形截面及圆弧化处理矩形截面，取其偏心方向的截面尺寸；

——由复材约束混凝土标准圆柱试件确定的纤维布环向极限应变标准值，复材约束混凝土标准圆柱的试验方法应符合本规程附录E的规定；无试验条件时，对碳纤维复材，取0.5ffk/Ef；对玻璃纤维复材，取0.7ffk/Ef；其中ffk为纤维布的抗拉强度标准值（N/mm2）；Ef 为纤维布的弹性模量（MPa）。

4.4.3  采用复材约束加固的钢筋混凝土受压构件，其正截面受压承载力应按下列基本假定计算：

1  截面应变分布应符合平截面假定；

2  不计入混凝土的抗拉强度；

3  复材约束混凝土的受压应力—应变关系应按本规程第4.4.4条的规定确定；

4  纵向钢筋的应力—应变关系应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定确定。

4.4.4  复材约束混凝土的受压应力与应变关系(图4.4.4)应按下列公式确定：

时：

(4.4.4-1)

时：

(4.4.4-2)

(4.4.4-3)

(4.4.4-4)

式中：、——复材约束混凝土的应力（MPa）和应变；

——复材约束混凝土应力—应变曲线的第一段初始斜率，取无约束混凝土弹性模量（MPa）；

——复材约束混凝土应力—应变曲线的第二段斜率；

——混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）；

——复材约束混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2），按本规程第4.4.5条的规定确定，且应满足小于等于1.75；

——复材约束混凝土应力—应变曲线第一段至第二段转折点的应变；

——复材约束混凝土的极限压应变设计值，按本规程第4.4.6条的规定确定。

cc

1

2

cc,u

0.0033

t

fc

fcc

E2

1

E1

1

图4.4.4 复材约束混凝土应力—应变曲线

1-无约束混凝土；2-复材约束混凝土

4.4.5  复材约束混凝土的轴心抗压强度设计值应按下列公式计算：

(4.4.5-1)

(4.4.5-2)

1  对于圆形截面，=1；

2  对于矩形截面，应按下式计算：

(4.4.5-3a)

3  对于圆弧化处理矩形截面，应按下式计算：

(4.4.5-3b)

式中：——约束混凝土柱中复材环向极限应变设计值；

——应力截面形状系数；

R——几何参数；

——约束刚度参数；

——复材分项系数；

——复材环境影响系数；

——矩形截面和圆弧化处理矩形截面的倒角半径（mm）；

rcs——圆弧化处理矩形截面的矢高与边长的比值。

4.4.6  复材约束混凝土的极限压应变设计值应按下式计算：

(4.4.6-1)

1  对于圆形截面，应取1；

2  对于矩形截面,应按下式计算：

(4.4.6-2)

4  对于圆弧化处理矩形截面,应按下式计算：

(4.4.6-3)

式中：——应变截面形状系数。

4.4.7  计算圆弧化处理及改形处理矩形截面受压构件承载力时，可将处理后截面等效为矩形截面，等效矩形截面的尺寸应按面积与长宽比均与处理后截面相同的原则确定。

4.4.8  计算复材约束加固受压构件的正截面受压承载力时，应计入附加偏心距。对于偏心受压构件，其值应取20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30两者中的较大值；对于轴心受压构件，其值应取20mm和计入附加偏心距方向截面最大尺寸的1/30两者中的较大值。正截面受压承载力应按本规程第4.4.9条～第4.4.14条的规定进行。

4.4.9  复材约束加固钢筋混凝土偏心受压构件正截面受压区混凝土的应力图形可简化为等效的矩形应力图。矩形应力图受压区高度可取实际受压区高度乘以系数；矩形应力图的应力值应取为乘以系数。和应按下列公式计算：

(4.4.9-1)

(4.4.9-2)

4.4.10  复材约束加固钢筋混凝土偏心受压构件的相对界限受压区高度，应按下式计算：

(4.4.10)

式中：——相对界限受压区高度,取；其中，为界限受压区高度（mm）；为截面有效高度（mm），等于截面压应力较大一侧边缘至截面另一侧纵向钢筋合力点的距离；

——纵向钢筋抗拉强度设计值（N/mm2）；

——钢筋弹性模量（MPa）。

4.4.11  复材约束加固圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件，当其纵向钢筋沿周边均匀配置、且纵筋数量不少于6根时（图4.4.11），其正截面受压承载力宜按下列规定计算：

图4.4.11  沿周边均匀配筋的圆形截面

(4.4.11-1)

(4.4.11-2)

(4.4.11-3)

(4.4.11-4)

(4.4.11-5)

(4.4.11-6)

(4.4.11-7)

式中：——轴向压力设计值（kN）；

——圆形截面面积（mm2）；

——全部纵向钢筋截面面积（mm2）；

——纵向钢筋抗拉强度设计值（N/mm2）；

——圆形截面半径（mm）；

——纵向钢筋形心所在圆周的半径（mm）；

——初始偏心距（mm）；

——附加偏心距，按本规程第4.4.8条的规定确定；

——柱两端的偏心距（mm）。构件同向受弯时，两者同号；反向受弯时，两者异号，为两者中绝对值较大者且始终取正值；

——等效偏心距（mm）；

——计入附加偏心距后等效偏心距和较大端部偏心距两者中的较大值（mm）；

——偏心距增大系数，按本规程第4.4.14条的规定确定；

——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与的比值；

——纵向受压钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值，；

——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值，。

4.4.12  复材约束加固矩形截面及圆弧化处理矩形截面钢筋混凝土偏心受压构件的正截面受压承载力，应按下列公式计算：

(4.4.12-1)

(4.4.12-2)

(4.4.12-3)

(4.4.12-4)

(4.4.12-5)

式中：——偏心方向截面尺寸（mm）；

——与垂直方向截面尺寸（mm）；

——受压区高度（mm）；

m ——沿截面高度方向配置的纵向钢筋层数；

——截面第i层纵向钢筋的截面总面积（mm2）（图4.4.12）；

——截面第i层纵向钢筋的应力（N/mm2），按本规程第4.4.13条的规定确定；

——截面第i层纵向钢筋合力点至截面受压侧边缘的距离（mm）（图4.4.12）。

图4.4.12  沿截面高度配筋的矩形截面

4.4.13  复材约束加固矩形截面及圆弧化处理矩形截面钢筋混凝土偏心受压构件的纵向钢筋应力，应按下列规定确定：

(4.4.13)

式中：——复材约束混凝土的极限压应变设计值，按本规程第4.4.6条的规定确定。

——纵向钢筋抗压强度设计值（N/mm2）；

——纵向钢筋抗拉强度设计值（N/mm2）。

4.4.14  复材约束加固钢筋混凝土偏心受压构件的偏心距增大系数，可按下列公式计算：

(4.4.14-1)

(4.4.14-2)

(4.4.14-3)

当构件的长细比符合下列条件时，取：

(4.4.14-4)

式中：——柱计算长度（mm），按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定取值；

——截面尺寸（mm），对圆形截面取直径；对其他截面，取其偏心方向的截面尺寸；

——截面有效高度（mm），对圆形截面取；

——构件的截面面积（mm2）；

——约束混凝土柱中纤维布环向极限应变设计值；

——约束混凝土柱中纤维布环向极限应变标准值；

——偏心受压构件的截面曲率修正系数，当时，取1；

——构件长细比对截面曲率的影响系数，当时，取1。

4.4.15  复材约束加固钢筋混凝土偏心受压构件除应计算弯矩作用平面的受压承载力外，尚应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力，并应按本规程第4.4.8条的规定计入附加偏心距。

## 4.5  柱的抗震加固

4.5.1  粘贴复材片材对钢筋混凝土柱进行抗震加固时，宜在柱端箍筋加密区采用沿柱轴向连续封闭粘贴，复材片材的纤维方向应与柱轴线垂直。当柱为矩形截面时，截面高度与宽度之比不宜大于1.5，倒角半径应符合本规程第4.4.1条的规定，并宜采用本规程第4.4.1条的圆弧化处理方法。

4.5.2  对矩形框架柱进行抗震加固，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关的轴压比限值的规定，轴压比应按本规程第4.5.3条计算。柱端箍筋加密区总折算体积配箍率，应符合下列公式的规定：

(4.5.2-1)

(4.5.2-2)

| 式中：ve—— | 考虑柱原有箍筋和加固复材片材的总折算体积配箍率； |
| --- | --- |
| sv,v—— | 按柱原有箍筋范围以内的核心截面计算的体积配箍率； |
| v—— | 最小配箍特征值，按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010表11.4.17，根据箍筋形式和柱轴压比大小取值；对于圆形截面和符合本规程第4.4.1条规定的圆弧化处理矩形截面，可按螺旋箍计算； |
| tf—— | 复材片材的厚度 (mm)； |
| u—— | 柱截面周长 (mm)； |
| wf—— | 封闭复材条带宽度 (mm)； |
| sf—— | 复材条带净间距 (mm)； |
| Ac—— | 柱截面面积 (mm2)； |
| —— | 连续封闭粘贴复材片材对钢筋混凝土柱抗震加固时复材片材有效应变值，对圆形截面柱取0.006，对矩形及圆弧化处理矩形截面柱取0.005。当柱轴压力设计值下的轴压比大于0.5时，本规程表4.5.1中的值宜乘以0.8； |
| fyv—— | 箍筋抗拉强度设计值 (N/mm2)。 |

4.5.3  对于圆形截面、矩形及圆弧化处理矩形截面柱，并沿柱整个高度连续封闭粘贴复材片材形成复材约束混凝土加固时，轴压比可按下式计算：

(4.5.3)

| 式中：N—— | 地震作用组合时柱轴向压力设计值 (kN)； |
| --- | --- |
| fcc—— | 复材约束混凝土抗压强度设计值 (N/mm2)，按公式4.4.5-1计算； |
| Ac—— | 柱截面面积 (mm2)，对于圆弧化处理矩形截面，应按处理后的截面尺寸确定。 |

## 4.6 嵌入式复材板条抗弯加固

4.6.1 采用嵌入式非预应力碳纤维复材板条对受弯构件的抗弯加固应符合本节的规定。

4.6.2 采用嵌入式复材板条加固混凝土结构时，应采用配套的粘结材料将复材板条嵌入预先开凿的矩形凹槽内，并应与混凝土变形协调、共同受力。

4.6.3 采用嵌入式复材板条对混凝土受弯构件进行抗弯加固时，应符合下列规定：

1复材板条的高度方向应垂直于被加固构件的受拉表面。

2应采用带粗糙表层的复材板条和树脂基的粘结材料；粘结材料的抗拉强度不宜小于混凝土抗拉强度的两倍。

4.6.4 采用嵌入式复材板条对混凝土受弯构件进行抗弯加固时，构造措施应符合下列规定：

1 复材板条的厚度tp不应小于1mm，高度hp不应小于4tp（图4.6.4）；

2 矩形凹槽的宽度wg和高度hg（图4.6.4）应分别符合下列公式的规定：

wg ≥ max(1.5 tp，tp + 4)                                (4.6.4-1)

hg≥hp + 3                                (4.6.4-2)

式中：	hp——复材板条的高度（mm）；

tp——复材板条的厚度（mm）；

wg——矩形凹槽的宽度（mm）；

hg——矩形凹槽的高度（mm）。

3 当采用多根复材板条进行嵌入式加固时，相邻矩形凹槽之间的净间距ag（图4.6.4）不应小于50mm和3hg两者中的较大值。

4 采用嵌入式复材板条加固混凝土梁时，矩形凹槽至附近的梁侧面距离ae（图4.6.4）不应小于50mm和2hg两者中的较大值。

图4.6.4嵌入式复材板条加固混凝土梁的构造示意图

1-箍筋；2-纵筋；3-复材板条；4-矩形凹槽；5-粘结材料；6-侧面保护层厚度；7-底部或顶部保护层厚度

4.6.5 采用嵌入式复材板条对梁、板进行抗弯加固时，可按本规程第4.2.4条~第4.2.11条进行设计计算，且应符合以下规定：

1在受拉区侧面采用嵌入式复材板条进行抗弯加固时，复材板条应布置在距受拉面1/4梁高的范围之内，hfe应考虑复材板条形心离受拉面的距离。

2本规程第4.2.4条以及第4.2.6条中由复材与混凝土界面剥离控制的复材有效拉应变，应按照本规程第4.6.6条进行计算。

3采用本规程第4.2.10条进行最大裂缝宽度计算时，应采用本规程第4.6.7条规定的复材板条等效厚度tfd。

4对于嵌入式复材板条端部纤维布U形箍的设置，应采用本规程第4.6.7条规定的复材板条等效宽度和厚度，按本规程第4.2.12条执行。

4.6.6 采用本规程第4.2.4条计算正截面受弯承载力时，嵌入式复材板条与混凝土界面产生剥离破坏时复材板条的有效拉应变可按照下式进行计算，且不宜小于受压边缘混凝土达到极限压应变时复材板条的有效拉应变的0.5倍：

(4.6.6)

式中：Ef ——复材板条的弹性模量(MPa)；

Af——单根复材板条的截面面积(mm2)；

wg——矩形凹槽的宽度(mm)；

hg——矩形凹槽的高度(mm)；

fc——混凝土轴心抗压强度设计值(MPa)；

——复材板条与混凝土界面的环境影响系数：对室内环境，取1.0；对一般室外环境，取1.2；对海洋环境及侵蚀性环境，取1.4。

4.6.7 采用本规程第4.2.10条进行最大裂缝宽度计算时，嵌入式复材板条的等效厚度tfd可按照下式进行计算：

(4.6.7)

式中：Af,tot——嵌入式复材板条截面总面积（mm2）；

b——复材板条等效宽度(mm)，取矩形截面宽度或T形截面腹板的宽度。

4.6.8 采用嵌入式复材板条进行受弯承载力加固时，应符合下列规定：

1对混凝土梁的正弯矩区进行抗弯加固时，宜将复材板条延伸至并锚固在邻近支座中，如混凝土柱。当无法实现时，复材板条宜延伸至支座边缘，并按照本规程第4.6.5条第4款的规定在板条端部设置纤维布U形箍进行锚固。

2对混凝土板的正弯矩区进行抗弯加固时，宜将复材板条延伸至并锚固在邻近支座，如混凝土梁中。当无法实现时，复材板条宜延伸至邻近支座边缘，且应在复材板条端部粘贴不小于200mm宽的横向碳纤维布压条。横向纤维布压条的截面面积不宜小于复材板条截面面积的1/4。

3对梁、板负弯矩区进行受弯加固时，复材板条的截断位置应符合本规程第4.2.12条第3款的规定。

4在框架梁负弯矩区进行受弯加固时，应采取可靠锚固措施与邻近混凝土柱连接，如将复材板条延伸至并锚固在混凝土柱中。

## 4.7  耐火与防护设计

4.7.1  火灾下用于承载能力极限状态计算的荷载效应设计值应按下列公式计算：

(4.7.1-1)

(4.7.1-2)

(4.7.1-3)

式中：——荷载效应设计值；

——按照频遇组合确定的荷载效应设计值；

——按照准永久组合确定的荷载效应设计值；

——永久荷载标准值的效应；

——楼面或屋面活荷载标准值的效应；

——风荷载标准值的效应；

——楼面或屋面活荷载的频遇值系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取值；

——楼面或屋面活荷载的准永久值系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取值；

——结构耐火重要性系数，耐火等级为一级的建筑物取1.15，其它建筑物取1.05。

4.7.2  构件的耐火极限指从受火开始至构件极限承载力下降至荷载效应设计值所需要的时间。加固构件的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

4.7.3  火灾下任一时刻的构件截面温度场应按下述原则确定：

1  对于采取防火保护措施的构件，应按本规程附录F.1.5将防火保护层厚度等效为混凝土厚度；

2  对于规则形状的矩形或T型截面，可按本规程第F.1.3条和第F.1.4条的公式计算；

3  对于任何形状的截面，均可采用有限元或有限差分法确定。

4.7.4  原构件以及加固构件火灾下的承载力和耐火极限应按下列方法之一确定：

1  耐火极限可按本规程附录F.2确定，构件截面温度场应按本规程第4.7.3条确定；

2  耐火极限可按高等计算方法确定；

3  梁类构件的耐火极限也可按本规程附录F.3的简化方法确定；

4  耐火极限也可通过试验确定，试验方法应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978.1~ GB/T 9978.9的规定。

4.7.5  根据常温和火灾下原有构件的极限承载力，复材加固构件的三等级耐火设计方法应符合表4.7.5及下述规定：

1  火灾下原有构件的截面温度场应按本规程第F.1.3条和第F.1.4条的公式计算确定，相应的承载力应按本规程附录第F.2条计算确定；

2  当加固措施对构件承载力的提升幅度较小时（即等级I），宜在加固构件表面粉刷一层不少于1厘米厚的水泥砂浆用于阻燃，无需采取其它的防火保护措施；

3  当采用等级II耐火设计时，应对原有构件进行防火保护，防火保护的具体措施，如防火保护材料类型、厚度等应通过计算确定，有防火保护构件的截面温度场应按本规程第4.7.3条计算确定，相应的承载力应按本规程附录第F.2条计算确定，同时忽略火灾下复材的承载力贡献；

4  当加固措施对构件承载力的提升幅度较大时（即等级III），应对加固构件（包括复材）进行防火保护，防火保护的具体措施，如防火材料类型、厚度等，应按照第4.7.3条计算构件截面温度场确保复材的温度在规定的耐火极限内低于其玻璃化温度。

表4.7.5  复材加固构件的三等级耐火设计方法

| 等级 | 选用条件 | 防火保护措施 |
| --- | --- | --- |
| I |  | 宜在表面粉刷一层不少于1厘米厚的水泥砂浆用于阻燃，无需采取其它的防火保护措施。 |
| II |  | 对原有构件采取防火保护措施，使或 |
| III |  | 采取防火保护措施保护原有构件及复材，应确保复材的温度在规定的耐火时间内低于其玻璃化温度。 |

注：	1 为常温下原有构件的极限承载力；

2 为达到耐火极限状态时原有构件极限承载力；

3 为《建筑设计防火规范》GB 50016规定的耐火极限。

4.7.6  防火保护材料应按下述原则确定：

1  宜采用钢结构防火涂料和防火板作为加固构件的防火保护材料；

2  防火保护措施和构造应参照现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249第4章的规定执行；

3  防火保护材料的热工性能参数（如导热系数、比热、密度等）应按照现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249第5.3节选取确定。

# 5  碳纤维复材网格加固

## 5.1一般规定

5.1.1采用碳纤维复材网格对混凝土结构进行加固应符合本章的规定。当采用单向的复材筋对进行混凝土结构加固时，可参照本规程附录G的相关规定。

5.1.2碳纤维复材网格的纵横向单肢应具有一定的刚度且节点不应错动，复材网格产品应在不多于三个节点时实现有效锚固。受拉碳纤维复材网格的锚固性能应按本规程附录H的方法检验。

## 5.2复材网格抗弯加固

5.2.1碳纤维复材网格抗弯加固混凝土结构的主要形式宜为使用水泥基材料和锚固件将复材网格固定于混凝土梁、板的底面或利用梁上板带在上表面进行加固。

5.2.2受弯构件受拉面采用碳纤维复材网格进行抗弯加固时，其正截面受弯承载力应按下列基本假定进行计算：

1  截面应变保持平面。

2  不考虑原混凝土及加厚部分混凝土的抗拉强度。

3  混凝土受压应力与应变关系、纵向钢筋的应力与应变关系按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定执行。

4  碳纤维复材网格的拉应力应取等于碳纤维复材网格的拉应变与其弹性模量的乘积，且不应超过本规程第3.3.9条规定的碳纤维复材网格抗拉强度设计值。

5.2.3矩形或T形截面受弯构件，在受拉面使用碳纤维复材网格进行抗弯加固时，正截面受弯承载力应符合下列规定：

1当混凝土受压区高度小于，且大于时（图5.2.3-1），应按下列公式计算：

图5.2.3-1  时正截面受弯承载力计算截面应变和应力

|  |  | (5.2.3-1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (5.2.3-2) |

式中：——包含初始弯矩的总弯矩设计值（kN·m）；

——矩形截面宽度或T形截面腹板的宽度(mm)；

——截面的有效高度，即受拉钢筋面积重心至受压边缘的距离(mm)；

——受拉碳纤维复材网格的面积形心至受压边缘的有效高度(mm)；

——T形截面受压翼缘宽度(mm)；

——T形截面受压翼缘高度(mm)；

x——混凝土受压区等效矩形应力图高度(mm)；

a′——受压钢筋截面重心至混凝土受压区边缘的距离(mm)；

——受拉钢筋、受压钢筋截面面积(mm2)；

——碳纤维复材网格受拉方向各肢的名义截面积之和(mm2)；

——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2)；

——受拉钢筋和受压钢筋的抗拉、抗压强度设计值(N/mm2)；

——达到受弯承载力极限状态时，受拉碳纤维复材网格的拉应力设计值(N/mm2)；

ω——受压区混凝土等效应力图形的折减系数。

2当混凝土受压区高度小于，且大于2a′时（图5.2.3-2），应按下列公式计算：

图5.2.3-2  时正截面受弯承载力计算截面应变和应力

|  |  | (5.2.3-3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (5.2.3-4) |

3当混凝土受压区高度x小于2a′时，应按下式计算：

|  |  | (5.2.3-5) |
| --- | --- | --- |

4达到受弯承载力极限状态时，受拉碳纤维复材网格的拉应力设计值应按下式计算：

|  |  | (5.2.3-6) |
| --- | --- | --- |

式中：ffd——碳纤维复材网格的抗拉强度设计值(N/mm2)

——受压边缘混凝土达到极限压应变时碳纤维复材网格的有效拉应变，按本节第5.2.4条计算；

——碳纤维复材网格的弹性模量(MPa)。

5当时，受压区混凝土等效应力图形的折减系数应按下式计算：

|  |  | (5.2.3-7) |
| --- | --- | --- |

5.2.4受压边缘混凝土达到极限压应变时碳纤维复材网格的有效拉应变，应符合下列规定：

1当混凝土受压区高度x大于受压翼缘高度时，应按下列公式计算：

|  |  | (5.2.4-1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (5.2.4-2) |

2当混凝土受压区高度x小于受压翼缘高度时，应按下列公式计算：

|  |  | (5.2.4-3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (5.2.4-4) |

式中，——混凝土极限压应变，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定确定，对于不大于C50级的混凝土，取0.0033。

5.2.5 计算正截面受弯承载力时，尚应符合下列要求：

1混凝土受压区高度x不宜大于，其中相对界限受压区高度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定计算；

2加固后受弯承载力的提高幅度不宜超过未加固梁的50%。

5.2.6采用碳纤维复材网格对受弯构件进行加固时，在正常使用极限状态下挠度，可参考本规程关于采用复材片材对受弯构件进行加固时，在正常使用极限状态下挠度的有关规定进行计算。

## 5.3复材网格抗剪加固

5.3.1碳纤维复材网格抗剪加固混凝土结构的主要形式宜为使用水泥基材料和锚固件将碳纤维复材网格固定于混凝土梁的侧面。

5.3.2使用碳纤维复材网格对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时，斜截面受剪承载力应按下列公式进行计算：

(5.3.2)

式中Vb——梁的剪力设计值；

Vb,rc——未加固钢筋混凝土梁的受剪承载力，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定计算；

Vb,f——达到受剪承载力极限状态时碳纤维复材网格承担的剪力设计值，按本节5.3.3条的规定计算；

Vb,ca——加固层混凝土承担的剪力设计值，按本节5.3.4条的规定计算。

5.3.3使用碳纤维复材网格对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时，达到受剪承载力极限状态时碳纤维复材网格承担的剪力设计值Vb,f应按下列公式计算：

(5.3.3)

式中

ψvb——与受力条件有关的抗剪强度折减系数，当均布荷载时，取0.8；当集中荷载剪跨比λ≥3时，取0.8；当λ≤1.5时，取0.5；当1.5＜λ＜3时，按线性内插法确定。

ffv——抗剪加固采用的碳纤维复材网格抗拉强度设计值，按碳纤维复材网格的抗拉强度设计值ffd乘以调整系数0.50确定；

Af——配置在同一截面处的碳纤维复材网格竖向各肢的名义截面积之和；

hf——梁侧面碳纤维复材网格最顶端和最底部的水平向筋之间的距离；

sf——梁侧面碳纤维复材网格竖向筋的间距。

5.3.4使用碳纤维复材网格对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时，加固层混凝土承担的剪力设计值Vb,ca应按下列公式计算：

(5.3.4)

式中

αcv——斜截面混凝土受剪承载力系数，对一般受弯构件取0.7；对集中荷载作用下的独立梁，取αcv为1.75λ+1，λ为计算截面的剪跨比，可取λ=a/h0，当λ小于1.5时，取1.5；当λ大于3时，取3；a为集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离；

αc——加固层混凝土强度利用系数，取αc=0.7；

ff——加固层混凝土抗拉强度设计值；

Ac——加固层混凝土截面面积。

5.3.5加固后受剪承载力的提高幅度不宜超过未加固梁的50%。

## 5.4构造措施

5.4.1加固层可使用聚合物砂浆、灌浆料、混凝土或细石混凝土。加固用水泥基材料的抗压强度应不低于原混凝土的抗压强度，且主要力学性能指标应符合国家现行有关标准的规定。

5.4.2加固层水泥基材料的厚度不宜小于25mm。

5.4.3碳纤维复材网格的最小保护层厚度不应小于10mm。

5.4.4碳纤维复材网格距被加固构件表面的距离不应小于4mm。

5.4.5被加固的混凝土构件表面应经凿毛处理，并应采取涂刷界面剂、增设锚固件等措施，以保证加固层与原结构的共同工作。对于板、墙等构件应均匀布设不小于M6的金属扩张型铆钉8~16根/m2，根据网格间距确定。对于梁构件应在梁端加密区布设不少于1/8网格节点数量，且不少于16根/m2的铆钉。加密区的范围按照国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010执行。锚固件的约束机构应能同时双向限制网格节点的位移。

1

2

3

4

图5.4.5碳纤维复材网格锚固件示意图

1-碳纤维复材网格；2-锚固件；3-铆钉孔；4-铆钉

5.4.6 对于碳纤维复材网格连接接头，可采用在应力传递方向交叉三点及以上的搭接接头或对接接头（图5.4.6），但应在搭接位置增设锚固件。

图5.4.6碳纤维复材网格连接接头

# 6  预应力碳纤维复材抗弯加固

## 6.1 一般规定

6.1.1  两端设有永久性的机械锚固或其他可靠锚固措施的预应力碳纤维复材板对钢筋混凝土受弯构件的抗弯加固应满足本章的规定。

6.1.2  采用预应力碳纤维复材板对混凝土构件进行抗弯加固时，应符合下列规定：

1  应按国家现行有关标准对原结构进行检测及鉴定，未进行预应力加固结构的承载力不应低于加固后结构的准永久荷载组合效应。

2  被加固的混凝土构件的实测推算混凝土立方体抗压强度不宜低于25N/mm2；

3  应采用CFP2300或以上级别的碳纤维复材板，在板材与混凝土之间应采用树脂进行粘结；

4  预应力碳纤维板材宽度不宜大于100mm；

5  应采用连续的碳纤维复材板进行加固。

6.1.3  采用预应力碳纤维复材板进行抗弯加固时，应进行施工张拉过程、承载能力极限状态和正常使用极限状态的验算，并应考虑结构二次受力和超静定结构次内力的影响。

6.1.4  预应力碳纤维复材板的中间区段宜采用横条粘贴或机械锚固的构造措施，保证粘贴有效。

6.1.5  端部机械锚固采用锚栓时，应对其进行防腐防护。

## 6.2 预应力碳纤维复材板抗弯加固

6.2.1  采用预应力碳纤维复材板加固梁、板等受弯构件的设计计算，应符合本标准第4.2.1条、第4.2.2条和第4.2.3条的规定。

6.2.2  预应力碳纤维复材板的张拉控制应力宜取碳纤维复材板抗拉强度标准值的0.45-0.65倍，不应大于0.70倍。

6.2.3  粘贴预应力碳纤维复材板的预应力损失应按照下列规定计算：

1  锚具回缩引起的预应力损失值l1：

σl1=alEcf                           （6.2.3-1）

式中：

a——张拉锚具变形和碳纤维复材板的内缩值(mm)，应根据锚具形式和张拉方式确定，通常可取1mm；

l——张拉端至锚固端之间的净距离（mm）；

Ecf——碳纤维复材板的弹性模量（MPa）；

2  预应力碳纤维复材板的松弛损失l2：

σl2=rσcon                             (6.2.3-2)

式中：

r——松弛损失率，可取2.5%；

——预应力碳纤维复材板的张拉控制应力（N/mm2）。

3  混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值l3：

σl3=(30+8σpc)/(1+15ρ)                     (6.2.3-3)

ρ=(AcfEcf/Es+As)/(Ac+asAs)                  (6.2.3-4)

式中：

——预应力碳纤维复材板粘贴侧的混凝土压应力（N/mm2）；

——受拉侧碳纤维复材板和钢筋的折算配筋率；

as——钢筋弹性模量和混凝土弹性模量的比值。

4  由季节温差造成的温差损失l4：

σl4=∆T|αcf-αc|Ecf                        (6.2.3-5)

式中：

——年平均最高（或最低）温度与预应力碳纤维复合材料板张拉锚固时的温差（℃）；

αcf、αc——碳纤维复材板、混凝土的轴向温度膨胀系数。αcf可取为0；可取为1×10-5/℃。

5  分批张拉的预应力碳纤维复材板，后张拉的预应力对前批预应力碳纤维复材板产生弹性回缩损失le：

σle=N-12NEcfEcσpc                        (6.2.3-6)

式中:

N——张拉批次；

Ec——张拉时混凝土的弹性模量（MPa）；

pc——张拉位置混凝土的计算压应力（N/mm2）。

6.2.4  预应力碳纤维复材板加固后的混凝土构件在无外荷载作用下计算截面边缘应力可按照弹性换算截面计算，拉应力不应大于1.0ftk，压应力不应大于0.8fck。

6.2.5  矩形或T形截面受弯构件，在受拉面和梁侧面粘贴预应力碳纤维复材板进行抗弯加固时，应按下列公式计算正截面受弯承载力：

1  当混凝土受压区高度小于0.8bh0，且大于时：

M≤ωfcbxh0-x2+ωfcbf'-bhf'h0-hf'2+fy'As'h0-a'+σf,mdAcfhfe-h0  (6.2.5-1)

ωfcbx+ωfcbf'-bhf'=fyAs-fy'As'+σf,mdAcf         (6.2.5-2)

式中：

M——包含初始弯矩的总弯矩设计值（kNm）；

b——矩形截面宽度或T形截面腹板的宽度（mm）；

h0——截面的有效高度，即受拉钢筋面积重心至受压边缘的距离（mm）；

hfe——预应力碳纤维复材板的面积形心至受压边缘的有效高度（mm），当在受拉面粘贴碳纤维复材板，可取hfe等于截面高度h；

——T形截面受压翼缘宽度（mm）；

——T形截面受压翼缘高度（mm）；

x——混凝土受压区等效矩形应力图高度（mm）；

a′——受压钢筋截面重心至混凝土受压区边缘的距离（mm）；

As、A's——受拉钢筋、受压钢筋截面面积（mm2）；

Acf——预应力碳纤维复材板的有效截面面积（mm2）；对于在受拉区侧面粘贴加固，仅计入距受拉边缘1/4梁高范围内粘贴的碳纤维复材板，且宜将侧面碳纤维复材板的截面面积乘以折减系数(1－0.5hf/h)，其中hf为侧面1/4梁高范围内碳纤维复材板的粘贴高度；

fc——混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）；

fy、f'y——受拉钢筋和受压钢筋的抗拉、抗压强度设计值（N/mm2）；

——达到受弯承载力极限状态时，受拉碳纤维复材板的拉应力设计值（N/mm2）；

ω——受压区混凝土等效应力图形的折减系数。

2  当混凝土受压区高度小于，且大于2a′时：

M≤ωfcbf'xh0-x2+fy'As'h0-a'+σf,mdAf(hfe-h0)      (6.2.5-3)

ωfcbf'x=fyAs-fy'As'+σf,mdAf                 (6.2.5-4)

3  当混凝土受压区高度小于2a′时：

M≤fyAsh0-a'+σf,mdAcf(hfe-a')             (6.2.5-5)

4达到受弯承载力极限状态时，受拉碳纤维复材板的拉应力设计值应按下式计算：

σf,md=min⁡{ffd,Ecfεfep,m1,Ecfεfe,m2+σpe}            (6.2.5-6)

εfep,m1=εfe,m1+εfp0                  (6.2.5-7)

εfe,m2=（1.1/Ecftcf-0.2/Ld）βwft        (6.2.5-8)

βw=(2.25-bf/bc)/(1.25+bf/bc)            (6.2.5-9)

式中：

ffd ——碳纤维复材板的抗拉强度设计值（N/mm2）；

εfep,m1——受压边缘混凝土达到极限压应变时碳纤维复材板的有效拉应变，其中εfe,m1按本标准第4.2.5条计算，εfp0为预应力碳纤维复合材料板扣除有关预应力损失后，在受拉边缘混凝土应力等于零时的应变值；

——受弯剥离时的有效拉应变增量；

w——复材片材宽度影响系数；

bf——复材片材的宽度（mm）；

bc——混凝土梁底宽度（mm）；

ft——混凝土抗拉强度设计值（N/mm2）。

5  当Ecfεfep,m1>ffd时，受压区混凝土强度不高于C50时等效应力图形的折减系数应按下式计算：

ω=0.5+0.5ffd/Ecfεfep,m1                     (6.2.5-10)

6.2.6 受压边缘混凝土达到极限压应变时碳纤维复材板的有效拉应变εfep,m1应按下列规定计算：

1  当混凝土受压区高度x大于受压翼缘高度时，应按下列公式联立求解计算：

fcbx+bf'-bhf'=fyAs-fyAs'+Ecfεfep,m1Acf        (6.2.6-1)

x=0.8εcuεcu+εfep,m1+εih                    (6.2.6-2)

2  当混凝土受压区高度x小于受压翼缘高度时，应按下列公式联立求解计算：

fcbf'x=fyAs-fy'As'+Ecfεfep,m1Acf           (6.2.6-3)

x=0.8εcuεcu+εfep,m1+εih                    (6.2.6-4)

式中：

εcu——混凝土极限压应变，按国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定确定；

εi——考虑二次受力影响时，加固前受弯构件在初始弯矩作用下，截面受拉边缘混凝土的初始应变，按本标准第4.2.7条计算；当忽略二次受力影响时，取等于零；

6.2.7  在标准荷载组合下，受拉钢筋的拉应力不应大于其抗拉强度标准值。标准荷载组合下受拉钢筋的拉应力，可按下列公式计算：

σsk=Mk-N0zAsz+σs0                         (6.2.7-1)

z=[0.871+βf-0.121-γf'h0e2]h0          (6.2.7-2)

N0=σf,p0Acf                              (6.2.7-3)

e=MfkN0                                 (6.2.7-4)

σs0=M1-N0e0I0ys-N0A0                         (6.2.7-5)

式中：

——正常使用阶段受拉钢筋的拉应力（N/mm2）；

——正常使用阶段的标准荷载组合下的弯矩值（kNm）；

——加固后扣除所有预应力损失后碳纤维复材板的预拉力（kN）；

——碳纤维复材板施加预应力前，计算截面所受弯矩值（kNm）；

σs0——加固后扣除所有预应力损失后受拉钢筋中的应力（N/mm2）；

σf,p0——加固后扣除所有预应力损失后碳纤维复材板的应力（N/mm2）；

γf'——受压翼缘加强系数，γf'=bf'-bhf'/(bh0);

Es、As——受拉钢筋的弹性模量（MPa）和截面面积（mm2）；

Acf——碳纤维复材板的截面面积（mm2）；

Ecf——碳纤维复材板的弹性模量（MPa）；

——受拉钢筋与碳纤维复材板合力点至受压区压力合力点的距离（mm）；

——分别为将钢筋、碳纤维复材板按与混凝土弹性模量比换算成混凝土后的换算截面面积（mm2）和换算截面惯性矩（mm4）。

6.2.8  采用预应力碳纤维复材板加固的钢筋混凝土受弯构件，其抗裂控制要求应符合本标准第4.2.9条的规定。对仅在受拉面粘贴碳纤维复材板加固的受弯构件，加固后按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度，可按下列公式计算：

wmax=2.1ψσskEs(1.9c+0.08dρte)11+β               (6.2.8-1)

ψ=1.1-0.65ftkσskρte1+0.415AcfAs+Acf                (6.2.8-2)

β=AcfAs+Acf0.35AcfAs+0.05dtcf-1               (6.2.8-3)

ρte=As+Acf0.5bh+(bf-b)hf                         (6.2.8-4)

式中：

sk——荷载短期组合下受拉钢筋的拉应力，按本标准公式(6.2.7-1)计算，但该式中的s0取为0；

d——受拉钢筋直径（mm）；

c——最外层受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离（mm），且20 < c <65；

As——受拉钢筋截面面积（mm2）；

Acf、tcf——分别为碳纤维复材板的截面面积（mm2）和厚度（mm）；

——钢筋应力不均匀系数；

——受拉面粘贴的碳纤维复材板对裂缝间距的影响系数。

6.2.9  采用预应力碳纤维复材板加固的钢筋混凝土受弯构件，其挠度验算应符合本标准第4.2.11条的规定。挠度变形应按国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定计算。挠度变形计算尚应扣除施加预应力时产生的反拱变形。反拱变形可按下列公式计算：

f=acfσf,p0AcfL28EcI0e                             (6.2.9)

式中：

f——反拱变形（mm）；

——计算跨度（mm）；

——受弯构件混凝土的弹性模量（N/mm2）；

——碳纤维复材板层数影响系数（1层： ；2层：；3层：）；

e——复材板到中和轴的距离（mm）。

## 6.3 体外预应力碳纤维复材筋抗弯加固

6.3.1 体外预应力复材筋混凝土梁，其正截面受弯承载力应符合下列规定：

(6.3.1-1)

体外预应力复材筋极限应力，应按下列公式计算：

(6.3.1-2)

体外预应力复材筋偏心距损失，应按下列公式计算：

1 跨中无转向块时：

(6.3.1-3)

2 跨中截面设置一个转向块时：。

3 跨中对称设置两个转向块（图6.3.1），应按下列公式计算：

(6.3.1-4)

体外预应力复材筋混凝土梁的等效塑性铰区长度，可按下列公式计算：

1 在均布荷载作用下：

(6.3.1-5)

2 在跨中单个集中荷载作用下：

(6.3.1-6)

3在跨中两个对称集中荷载作用下：

(6.3.1-7)

图6.3.1 体外预应力复材筋混凝土梁示意图

| 式中：M—— |  | 弯矩设计值(kN·m)； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| —— |  | 体外预应力复材筋的截面面积(mm2)； |  |
| —— |  | 体外预应力复材筋的极限应力(N/mm2)； |  |
| —— |  | 体外预应力复材筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力复材筋的应力(N/mm2)； |  |
| —— |  | 等效矩形应力图的混凝土受压区高度(mm)，取； |  |
| —— |  | 极限状态时的中和轴高度(mm)，按本标准第6.3.2条确定； |  |
| —— |  | 体外预应力复材筋的极限应力增量(N/mm2)，按本标准第6.3.3条确定； |  |
| —— |  | 受拉区普通钢筋合力点距构件顶面的距离(mm)； |  |
| —— |  | 体外预应力复材筋合力点距构件顶面的距离(mm)； |  |
| —— |  | 矩形截面的宽度或T形、I形截面的翼缘宽度(mm)； |  |
| —— |  | T形、I形截面受压区的腹板计算宽度(mm)；对于矩形截面，取。 |  |
| —— |  | T形、I形截面受压区的翼缘高度(mm)； |  |
| a—— |  | 加载点至支座的距离(mm)； |  |
| —— |  | 转向块至支座的水平距离(mm)； |  |
| L—— |  | 支座间的水平距离(mm)； |  |
| —— |  | 临界截面处体外预应力复材筋与构件水平方向的夹角(rad)； |  |
| —— |  | 体外预应力复材筋偏心距损失(mm)； |  |
| —— |  | 等效塑性铰区长度(mm)。 |  |

6.3.2  体外预应力复材筋混凝土梁的中和轴高度，可按下列公式计算：

(6.3.2-1)

其中A1、B1、C1和D1，按下列各式计算：

(6.3.2-2)

(6.3.2-3)

(6.3.2-4)

(6.3.2-5)

| 式中：X1,Y1—— | 按表6.3.3进行计算。 |
| --- | --- |
| —— | 体外预应力复材筋的总长度(mm)。 |

注：为锚固端距梁中线的距离(mm)，向下为正；锚固端到靠近转向块之间的距离(mm)。

6.3.3体外预应力复材筋的极限应力增量应按下式计算：

(6.3.3)

表6.3.3体外预应力复材筋混凝土梁正截面受弯承载力计算系数

| 体外预应力复材筋线型 | (mm2) | (mm3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 |

## 6.4 锚具要求

6.4.1  预应力碳纤维复材板加固用锚具可采用平板锚具、波形锚具、楔形锚具、齿状锚具等，采用的材料应符合国家标准的相关规定，并符合结构的耐久性规定。

6.4.2  预应力碳纤维板张拉系统一般由碳纤维板、固定端锚具、张拉端锚具、张拉端预锚装置、拉杆、锚栓及配套的胶粘剂组成，见图6.4.2。

图6.4.2预应力复材板加固系统示意图

1—拉杆；2—张拉端预锚装置；3—张拉端锚具；4—碳纤维复材板；5—固定端锚具

6.4.3  锚具的静载锚固性能由预应力碳纤维复材板-锚具组装件经整体静载拉伸试验测定，测试方法见本标准附录H。组装件的破坏形式应是预应力碳纤维复材板的破断，锚具及零件不应破坏。达到设计拉力时，组装件的总体伸长量不应超过总长度的1.5%。组装件的实测极限拉力值应满足：

Fapu ≥Fptk                                                    (6.4.3)

式中：Fapu——预应力碳纤维复材板-锚具组装件的实测极限拉力值（kN）。

Fptk——碳纤维复材板极限抗拉标准力值（kN），为碳纤维板抗拉强度标准值与碳纤维板截面积的乘积。

6.4.4   有疲劳要求的加固构件，应满足下列要求：

1  预应力板-锚具组装件应通过200万次疲劳荷载性能试验。试验应力上限应为预应力筋、板公称抗拉强度的50%，疲劳应力幅度不应小于80MPa。

2  预应力板-锚具组装件经受200万次循环荷载后，锚具及零件和复材筋、板均不应发生疲劳破坏，疲劳后的静载试验实测极限拉力值不应小于0.9Fptk。

6.4.5  锚具中应避免钢尖齿、钢板边缘直接挤压复材板，边角处应进行倒角。

6.4.6  锚固区应按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145进行锚固设计和验算。

# 7  施工规定

## 7.1  一般规定

7.1.1碳纤维复材加固混凝土结构施工的过程控制应符合本章的规定。

7.1.2采用碳纤维复材加固混凝土结构时，在施工前应根据设计要求及施工现场的实际状况编制施工技术方案，施工程序应按加固设计规定的工序进行。

7.1.3粘贴碳纤维片材及嵌入式碳纤维复材板条加固施工，宜在环境温度为5℃～35℃的条件下进行。当环境温度低于5℃施工时，应采取适用于低温环境的配套粘结材料或采取升温措施；当温度高于35℃施工时，应采取有效措施以保证粘结材料有足够的可操作时间。

7.1.4 树脂类粘结材料应密封储存，并应远离火源，避免阳光直接照射。树脂的配制和使用场所应保持通风良好。

7.1.5碳纤维复材施工时应采取避免对周围带电设备造成损伤的防护措施。施工完成后应及时清理现场残留的碳纤维废料。

7.1.6 施工过程中应避免碳纤维片材弯折。施工完成后应注意成品维护，后续的施工中在加固部位不应进行明火操作，并应避免在加固部位进行穿孔或切割等破坏碳纤维片材的操作行为。

7.1.7施工现场人员应采取必要的劳动保护措施。

7.1.8 当因外观要求、避免阳光直射、防止撞击或防火等原因需要进行表面防护时，应保证防护材料与碳纤维复材之间有可靠的粘结。

## 7.2 粘贴碳纤维片材加固施工

7.2.1施工机具的选用应符合下列规定：

1  应根据混凝土的表面情况选用适当的打磨机具。当现场有防尘要求时，应配备除尘设备。

2  底层树脂和浸渍树脂配制时应使用机械搅拌。可使用电动搅拌杆或搅拌机器。

3  应采用特制的滚子对纤维布表面进行滚压粘贴。

7.2.2 在粘贴碳纤维片材施工之前，应按下列规定对被加固构件混凝土基层进行处理：

1  应清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土，露出坚实的混凝土结构层并修复平整；

2  应按设计要求对裂缝进行灌缝或封闭处理；

3  被粘贴的混凝土表面应打磨平整，并应除去表层浮浆、油污等杂质，直至完全露出混凝土结构新表面；

4  转角粘贴处应进行倒角处理并打磨成圆弧状，曲率半径应符合本标准第4.1.4条的规定；

5  混凝土表面应清理干净并保持干燥。

7.2.3 树脂应按产品使用说明中规定的配比配制，并应搅拌至色泽均匀。树脂的每次拌合量应根据现场实际情况确定，并应按要求严格控制使用时间。

7.2.4 粘贴碳纤维布施工应按下列步骤和要求进行：

1  基层处理。

2  应按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布。

3  配制并涂刷底层树脂。并应采用滚筒刷将配制好的底层树脂均匀涂刷于原结构表面。在底层树脂表面指触干燥后，应尽快进行下一工序的施工。

4  配制找平材料并对不平整处进行找平处理。对原结构表面凹陷部位应采用找平材料填补平整，不应有棱角。转角处应采用找平材料修理成为光滑的圆弧，半径应符合本标准第4.1.4条的规定。在找平材料表面指触干燥后，应尽快进行下一工序的施工。

5  配制并涂刷浸渍树脂。应采用滚筒刷将配制好的浸渍树脂均匀涂刷于粘贴部位。

6  粘贴碳纤维布。应将纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置，应采用专用的滚子顺纤维方向多次滚压并挤除气泡，滚压时不得损伤纤维布。

7  多层粘贴时应重复本条第5和6款的步骤，并应在纤维表面的浸渍树脂指触干燥后尽快进行下一层粘贴。

8  在最后一层纤维布的表面应均匀涂抹浸渍树脂。

9  表面防护。

7.2.5 粘贴碳纤维复材板施工应按下列步骤和要求进行：

1  基层处理。

2  应按设计要求的尺寸切割复材板。当采用表面未经粗糙化处理的复材板时，应将复材板粘贴面打磨处理。

3  配制并涂抹复材板粘结剂。复材板表面应擦拭干净并立即涂抹配制好的复材板粘结剂，胶层应呈突起状，最小厚度不宜小于2mm。

4  粘贴碳纤维复材板。应将涂有粘结剂的复材板用手轻压贴于需粘贴的位置，用橡皮滚筒顺纤维方向均匀平稳压实，确保密实无空洞。

5  需粘贴两层碳纤维复材板时应连续粘贴。底层复材板的两面均应粗糙并擦拭干净。当不能立即粘贴时，再开始粘贴前应对底层复材板重新进行清理。

6  表面防护。

## 7.3 嵌入式碳纤维复材板条加固施工

7.3.1 施工前，应先检查钢筋、管道或其他预埋件的位置，避免其在开槽过程中遭到破坏。应按设计要求对裂缝进行灌缝或封闭处理。

7.3.2嵌入式复材板条加固施工应按下列步骤和要求进行：

- 根据设计，采用合适的切割机具（如金刚石锯）在混凝土保护层中开凿矩形槽。

- 清理槽的内表面以除掉灰尘、油渍、表面浮浆、以及疏松的混凝土等杂质，从而露出槽内坚实的混凝土层，并确保槽内混凝土表面没有积水及其他杂物。

- 采用胶带将槽口附近的混凝土表面盖住，以保证施工完毕后混凝土表面的整洁。

- 配制粘结材料，采用注射枪将粘结材料注入矩形槽，并填充至槽深的一半左右。注射粘结材料时，应将枪口顶住槽底以避免产生空隙。

- 将擦拭干净的复材板条按设计方向慢慢压入槽中的粘结材料，并置于矩形槽的中心。

- 继续向矩形槽中注入粘结材料，直至矩形槽被充分填满。

- 当需要切割两个以上矩形凹槽并嵌入复材板条时，重复本条第4至第6款的步骤。

- 采用合适的工具（如腻子刀）将矩形槽口多余的粘结材料刮掉，抹平槽口。

- 在粘结材料充分硬化前，将槽口附近混凝土表面的胶带移除。

7.3.3 嵌入式复材板条加固施工尚应符合以下要求：

1 矩形凹槽的尺寸、相邻矩形凹槽之间的净间距、矩形凹槽至附近梁侧面的距离均应符合本规程第4.6.4条的规定。

2 粘结材料应按产品使用说明中规定的配比配制，并应搅拌至色泽均匀。粘结材料的每次拌合量应根据现场实际情况确定，并应按要求严格控制使用时间。

3 施工时应时刻观察并采取相应措施，确保注射粘结材料时没有孔隙产生、粘结材料没有过早硬化、施工完成后复材板条完全没入粘结材料中。

## 7.4 碳纤维复材网格加固施工

7.4.1 采用碳纤维复材网格加固混凝土构件前，应按下列规定对被加固构件混凝土基层进行处理：

1 清理原构件混凝土界面至露出骨料新面并进行打毛，必要时可凿成沟槽。

2 清除原构件混凝土表面松动的骨料、 砂砾、浮碴和粉尘，并用清洁的压力水冲洗干净。

3  应按设计图纸的要求在原构件混凝土界面涂刷结构界面剂。

7.4.2碳纤维复材网格加固混凝土结构的施工应按下列步骤和要求进行：

1 安装碳纤维复材网格。应使用锚固件将碳纤维复材网格可靠地固定于原有混凝土基层上，安装时应避免损伤碳纤维复材网格。当碳纤维复材网格需要搭接时，应将搭接部位的两侧牢牢固定于基层上，应保证符合规定的搭接长度。

2 浇筑或喷射加固层水泥基材料。

3 养护。

7.4.3施工中应注意下列事项：

1成卷包装的连续碳纤维复材网格在放料切割时应使用固定装置缓慢放开。

2施工过程中应避免碳纤维复材网格弯折。

## 7.5 预应力碳纤维复材板加固施工

7.5.1  采用预应力碳纤维复材板对抗弯构件进行加固施工时，应符合本规程第8.2节中对复材板加固的规定。

7.5.2  张拉顶进设备在使用前必须进行校准，施工前应检查其合格证和校准证书。张拉工艺必须由熟练的操作人员完成。

7.5.3 粘贴预应力碳纤维复材板施工应按照下列步骤和要求进行：

1  混凝土基层打磨、找平及清洁处理。

2  采用锚栓将连接锚具系统和被加固构件的支承底座牢固地固定在构件两端。

3  按设计要求的尺寸复核复材板-锚具组装件并检查板材外观，确保无任何缺陷及损坏。

4  将复材板表面擦拭干净，并立即涂抹配制好的复材板胶粘剂，胶层应呈突起状，最小厚度不宜小于5mm。

5  安装张拉装置，应使两端锚具及顶进装置与混凝土构件中轴线平行。

6  应采取分级张拉，每级之间持荷5分钟观察，测定并记录各级荷载值及相应的复材板伸长量。张拉完成后，拧紧固定螺母，卸除顶进装置。

7  复材板张拉后应使用压板将涂有胶粘剂的复材板压贴于需粘贴的位置，使胶粘剂从复材板两侧被挤出为宜，保证密实无空洞。如存在空鼓及缺胶现象，应使用刮板将胶粘剂填充于空隙处；如复材板出现损坏现象，须进行更换。

8  进行表面防护。

7.5.4  张拉施工时尚应符合下列规定：

1 张拉过程中，如需对系统进行微调，必须在卸荷后方可进行，严禁在持荷状态下对系统进行人为施加外力的调整。非施工人员应尽量远离张拉现场，正对张拉装置两端的位置严禁站人。施工过程中如有异常声响，须立即停止操作，分析原因后方可进行后续操作。

2 张拉时应采用力和伸长量进行双控，张拉力查油压表读数，张拉伸长量用尺量测，要求全部检查，达到设计要求。

3 张拉后应检查相应的张拉记录表，将碳纤维复材板的理论伸长量与实际测量的伸长量进行对比，计算误差量，误差量应控制在6%的范围内。如误差量较大，应检查张拉力值是否达到设计要求。

## 7.6 表面防护涂装施工

7.6.1  碳纤维复材表面防护涂装施工应在结构加固施工质量验收合格后进行。

7.6.2  涂装施工前，应使构件涂装基层清洁、干燥，并采用适当的处理方法使碳纤维复材表面粗糙度满足涂装要求，保证可靠粘结。

7.6.3构件表面的涂装系统应相互兼容。

7.6.4涂装施工工艺和技术应满足本规程、设计文件、涂装产品说明书和现行相关国家产品标准的要求。

7.6.5 防火涂料涂装施工可参照现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249中的相关规定执行。

8  检验与验收

8.1 一般规定

8.1.1 采用碳纤维复材加固混凝土结构的材料、施工过程控制及施工质量的检验与验收应符合本章的规定。

8.1.2 进入施工现场的碳纤维复材及其配套材料应具有产品合格证、产品质量出厂检验报告、产品性能检测报告或产品认证报告等，其各项性能指标应符合本规程第3章的要求。对重要工程，应进行见证取样复验。

8.1.3 采用碳纤维复材对混凝土结构进行加固时，施工各环节应与加固设计图纸和其它相关技术文件的要求保持一致。

8.1.4 采用碳纤维复材对混凝土结构进行加固时，各工序隐蔽工程的检验及验收内容应包括：

1隐蔽工程的施工质量记录应完整，验收资料应包括设计文件、专项方案、施工日志等必要的技术文件及过程资料；

2 重要构件的界面处理、粘贴等工序应留存影像或图片资料；

3验收内容应包括：混凝土表面处理情况，粘贴用树脂的厚度、表观质量、位置，碳纤维复材的位置、数量、尺寸、连接或搭接位置，锚具锚栓的位置、数量，表面防护层的表观质量、厚度等。

8.1.5 采用碳纤维复材加固混凝土结构的施工过程控制和施工质量检验，除应执行本规程第7章的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550等有关标准的规定。

8.2 碳纤维片材加固混凝土结构

8.2.1 采用碳纤维片材对混凝土结构进行加固时，应按本规程第7.2节有关条款的规定，对各工序进行检验。

8.2.2 碳纤维片材粘贴位置应进行全数检查。碳纤维片材粘贴位置及粘贴长度，与设计要求的位置和长度相比，其中心线偏差不应大于10mm；长度负偏差不应大于15mm。

8.2.3 碳纤维片材与混凝土之间的粘结质量，可采用现场锤击法或其他有效探测法进行检查。有效粘结面积不应小于单个构件总粘结面积的95%。

探测时应将粘贴的片材分区，逐区测定空鼓面积；若单个空鼓面积不大于10000mm2，可采用针管注胶的方法进行修补；若单个空鼓面积大于或等于10000mm2或因基层处理不当产生空鼓时，应将空鼓部位的片材切除，然后重新处理基层并粘贴等量的片材，新贴片材应与已贴片材搭接，搭接长度应符合本规程第4.1.5条的规定。

8.2.4 应按本规程附录J对粘贴复材加固混凝土施工质量进行现场抽样检验。按实际粘贴复材片材的加固结构表面面积计，500m2以下工程应取一组试样，500m2～1000 m2工程应取两组试样，1000 m2以上工程每1000m2应取两组试样。现场检验的结果应符合本标准附录J的施工质量判定标准，如检验不合格，应揭去重贴，并重新检查验收。

8.3 嵌入式碳纤维复材板条加固

8.3.1 采用嵌入式碳纤维复材板条对混凝土结构进行加固时，应按本规程第7.3节有关条款的规定，对各工序进行检验。

8.3.2 嵌入碳纤维复材板条前，应对被加固构件混凝土开槽的数量、尺寸、位置等进行全数检查，检查结果应符合本规程第4.6.4条以及设计文件的规定。

8.3.3粘结材料的填充质量，可通过目测或其他有效探测法进行检查。粘结材料不应有孔隙，且应完全覆盖复材板条。

8.4 碳纤维复材网格加固混凝土结构

8.4.1 采用碳纤维复材网格对混凝土结构进行加固时，应按本规程第7.4节有关条款的规定，对各工序进行检验。

8.4.2 安装碳纤维复材网格前，应对被加固构件混凝土基层的处理情况进行检查，检查结果应符合本规程第7.4.1条的规定。

8.4.3 浇筑或喷射加固层水泥基材料前，应对碳纤维复材网格的铺设位置和尺寸偏差、锚固件的布置情况、复材网格的搭接方式等进行全数检查，检查结果应符合设计文件的要求。

8.4.4 应对水泥基加固层的尺寸偏差进行检查，检查数量、检查方式、检查结果应按现行国家标准《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204执行，并符合设计文件的要求。

8.4.5 水泥基加固层的外观质量不应有露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重缺陷。

8.4.6 水泥基加固层与原构件混凝土的结合面粘结质量应良好。锤击或超声波检测判定为结合不良的测点数不应超过总测点数的10%，且不应集中出现在主要受力部位。对于结合面粘结质量不良需处理的部位，可将加固层剔凿后重新浇筑同标号的水泥基材料。

8.5 预应力碳纤维复材加固混凝土结构

8.5.1 采用预应力碳纤维复材加固混凝土结构除应满足本节有关条款规定外，尚应符合本规程第8.2节~第8.4节有关条款的规定。

8.5.2 采用预应力碳纤维复材对混凝土结构进行加固时，应按本规程第7.5节有关条款的规定，对各工序进行检验。

8.5.3 预应力碳纤维复材用锚具、夹具和连接器进场检验及检验结果，应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370、《结构用纤维增强复合材料拉索》GB/T35156及现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85 的规定。

8.5.4 预应力碳纤维复材张拉、锚固所用的锚具、夹具和连接器应提供合格证和校准证书，使用前尚应进行校准。

8.5.5 预应力碳纤维复材的安装、锚固及张拉等应按本规程第7.5.4条~第7.5.5条执行。

8.5.6 施工结束后应对碳纤维复材和锚具的外观质量进行全数检查。

8.5.7 预应力碳纤维复材张拉时，应采用张拉力和伸长量进行双控。实际张拉力与设计规定值之间的相对偏差不应超过±5%，伸长误差量不应超过±6%。

8.6表面防护及其他

8.6.1 采用表面防护及其他材料对加固构件的暴露表面进行防护处理时，应按本规程第7.6节有关条款的规定对各工序进行检验。对不同类型的防护面层的施工过程控制和施工质量验收，还应符合国家现行有关标准的规定。

8.6.2 涂层和基材之间和各涂层之间应该粘结牢固和完全闭合，并无空鼓、脱皮、浮浆、乳突、凹陷和粉化松散等外观缺陷。不应出现露底和漏涂。

8.6.3 防火涂料应符合国家现行产品标准的规定和设计要求，并应具备产品合格证、国家权威质量监督检验机构出具的检验合格报告和型式认可证书。防火涂料的外观、在容器中的状态等，应符合产品标准的要求。

8.6.4 防火涂料的涂装遍数和每遍涂装的厚度均应符合产品说明书的要求。防火涂料涂层的厚度不得小于设计厚度。非膨胀型防火涂料涂层最薄处的厚度不得小于设计厚度的85％；平均厚度的允许偏差应为设计厚度的±10％，且不应大于±2mm。膨胀型防火涂料涂层最薄处厚度的允许偏差应为设计厚度的±5％，且不应大于±0.2mm。

检查数量：按同类构件基数抽查10％，且均不应少于3件。

检查方法：每一构件选取至少5个不同的涂层部位，用测厚仪分别测量其厚度。

8.6.5 膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于0.5mm，且1m长度内均不得多于1条；当涂层厚度小于或等于3mm时，不应大于0.1mm。非膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于1mm，且1m长度内不得多于3条。

检查数量：按同类构件基数抽查10％，且均不应少于3件。

检验方法：直观和用尺量检查。

# 附录A 碳纤维复材网格拉伸性能试验方法

A.0.1  复材网格拉伸性能试验的设备，应符合下列规定：

1  试验机应符合现行国家标准《纤维增强塑料性能试验方法总则》GB/T 1446的规定；

2  引伸计的精度不应小于标距的0.002%；

3  系统应能连续记录荷载、应变和位移。荷载、应变和位移的分辨率分别应不大于100N、10×10-6和0.001mm。

A.0.2  复材网格试件（图A.0.2）的制备，应符合下列规定：

1  所取的试样应未经任何处理。在试样的取样和准备过程中，应避免因变形、加热、紫外线照射等能改变材料特性的外界条件；

2  复材网格试件总长由测试部分和锚具部分组成。测试部分的长度不应小于3倍的网格单肢间距且不应小于300mm。单侧锚固长度不应小于160mm。引伸计应平行于试件的纵轴线安装在试件的中部，距锚固端的距离不应小于100mm。试件的示意图见图A.0.2。

图A.0.2复材网格单轴拉伸试件示意图

1-堵头；2-端部封堵；3-环氧胶填充；4-钢套管；5-复材网格

3  从复材网格中截取试样时，宜保留2mm～3mm的横向网格。试样的纵向网格不应有任何的机械损伤和磨损；

4  每组试件数量不应少于3个，当试验过程中试件发生在锚具附近处破坏或复材网格从锚具中滑出时，则必须从同一批次中补做相应数量的试件。

A.0.3  复材网格拉伸性能试验过程，应符合下列规定：

1  按照试件编号把试件安装到试验机上，试样的纵轴应尽量与试验机上下夹头中心连线重合；

2  在试件中部安装应变测量系统，数据采集系统应在试验开始前数秒钟启动；

3  试验中应保持均匀加载，加载速率应控制在每分钟应力增加100 MPa~300MPa之间，整个加载过程不宜超过10分钟；

4  试验加载时应使用自动记录装置绘制荷载-应变曲线，加载至试件受拉破坏，记录最大荷载值及破坏形式。

A.0.4  复材网格拉伸性能试验结果的处理，应符合下列规定：

1  抗拉强度应按式（A.0.4-1）计算，并应取每组试件的算术平均值及三位有效数字：

(A.0.4-1)

式中：——拉伸强度（N/mm2）；

——拉伸弹性阶段的荷载最大值（kN）；

——试件的横截面名义面积（mm2）。

2  弹性模量应通过20%Fu-60%Fu之间的荷载-应变曲线确定，并应按式（A.0.4-2）计算，取每组试件的算术平均值及三位有效数字：

(A.0.4-2)

式中：——弹性模量（MPa）；

——20%Fu和60%Fu的荷载差值（kN）；

——对应20%Fu和60%Fu的应变差值，无量纲；

——试件的横截面名义面积（mm2）。

3  伸长率应按式（A.0.4-3）计算，取每组试件的算术平均值及三位有效数字：

(A.0.4-3)

式中：——伸长率（%）；

——拉伸弹性阶段的荷载最大值（kN）；

——弹性模量（MPa）；

——试件的横截面名义面积（mm2）。

# 附录B 粘结树脂正拉粘结强度的检测方法

B.1 适用范围和试验原理

B.1.1  本方法适用于粘结树脂粘结FRP片材与混凝土间的正拉粘结强度的测定，以检测粘贴FRP的质量。

B.1.2  在规定的加载速率下，对试样的粘结面施加垂直、均匀的正拉应力，直至发生破坏。此时所测得的最大拉应力值，即为该试样在某种破坏形式下的正拉粘结强度。

B.2 试验设备

B.2.1  拉力试验机的量程选择应与试样的破坏荷载相适应，试验机应能使拉力平稳地增加。试验时所用的夹具应能使试样对中、固定，不产生偏心和扭转作用。

B.2.2  试验所用机具应由带螺杆的钢标准块和带拉杆的钢夹套构成（图B.2.2），且应以45号碳钢制作。

（a）钢标准块                            （b）钢夹具

图B.2.2 试样夹具及钢标准块尺寸（mm）

B.3试样

B.3.1试样为复材片材与混凝土试块的组合件。测定正拉粘结强度的试样由受检测的粘结树脂、被粘结的复材片材、混凝土试块和金属标准块相互粘结而成（图B.3.1）。

图B.3.1  试样组成示意（mm）

1－粘结树脂及FRP片材；2—金属标准块；3—预切缝；4—混凝土试块；5—钢夹具

B.3.2试样数量应符合下列规定：

1对于常规试验，每组试样不应少于5个；

2 对于仲裁试验，试样数量不应少于10个。

B.3.3 试样组成部分的制备应符合下列规定：

1 受检测的粘结树脂应按规定的规则抽样；粘结树脂的配制与固化条件，应按其产品技术条件和工艺说明书的要求施行。

2 试样（图B.3.1）中混凝土试块（图B.3.3）尺寸应为70mm×70mm×40mm。混凝土强度等级不应低于C30，试块浇筑后应经过28天标准养护。试块使用前应切缝，预切缝深度宜取2mm～3mm，缝宽度宜为1mm～2mm，预切缝边长应为40mm×40mm，并位于试块的中心。

图B.3.3  混凝土试块尺寸示意（mm）

1—预切缝

3 金属标准块（图B.2.2(a)）宜采用45号碳钢制作。金属标准块表面应采用喷砂或其它机械方法的进行粗糙化处理。金属标准块可重复使用，但在粘贴前应重新进行表面粗糙化处理，完全清除粘结面上的胶层或污迹。

4 被粘结的加固材料应按该类材料规定的抽样规则取样；从送检样品的中间部位裁剪出尺寸为40mm×40mm的试件，试件外观应平整，无弯曲、歪斜等变形，粘结面应洁净、无油脂等污染物，表面应粗糙化处理。

B.3.4试样的粘结和养护应符合下列规定：

1 在混凝土试块的中心位置，按规定的粘结工艺用受检的粘结树脂粘贴FRP片材，FRP片材的尺寸应与混凝土试块中部预切缝尺寸相同。

2 当为多层粘结时，应在胶层指触干燥时立即粘贴下一层，然后将金属标准块粘贴在FRP片材表面，每一道粘贴工序均应保证各层之间对中。

3 粘贴完成后的试样，宜在温度23℃±2℃，相对湿度60%～70%的条件下静置固化7d后检测。

B.4试验条件和步骤

B.4.1  试验环境应保持在温度23℃±2℃，相对湿度60%～70%。

B.4.2  将制备好的试样（图B.3.1）放入拉力试验机的夹具中，并调整至对中状态后加紧。

B.4.3  拉力试验机宜以1500N/min～2000N/min的速度加载直至破坏。记录试样破坏时的荷载值并观察破坏形式。

B.5试验结果

B.5.1  正拉粘结强度的试验结果应按下列公式计算：

（B.5.1）

式中：f——正拉粘结强度（N/mm2）；

P——试样破坏时的荷载值（kN）；

A——钢标准块的粘结面面积（mm2）。

B.5.2  试验结果的表示与评定应符合下列规定：

1 破坏形式分为下列几种类型：

1）内聚破坏：应分为混凝土试块内部发生破坏，以CFS表示和粘结树脂胶层内部发生破坏，以CF表示；

2）粘结失效破坏：应分为粘结树脂胶层与混凝土之间的界面破坏，以AF1表示和粘结树脂胶层之间的界面破坏，以AF2表示；

3）混合破坏：粘结面出现两种或两种以上的破坏形式，以MF表示。

2 破坏判定应符合下列规定：

1）当破坏形式为CFS时，或当为混合破坏形式且CFS形式的破坏面积占粘结面85％以上时，可判定为合格；

2）当破坏形式为CF和AF，或当为混合破坏形式且CF和AF破坏形式所占面积大于15％时，应判定为不合格。

3 每组被测试样不应少于5个。单个试样的f值与该组试样算术平均值的误差不超过±15%时为有效值。至少取3个有效值的算术平均值作为该组正拉粘结强度的试验结果。

4 试验结果用正拉粘结强度的试验结果和破坏形式共同表示。

# 附录C 纤维布层间粘结剪切强度试样制备方法

C.0.1裁取尺寸300mm纤维方向×200mm的单位面积质量规格为300g/m2的纤维布12块，要求平整、不含有任何外观缺陷。

C.0.2将400mm×500mm的隔离薄膜放在300mm×400mm钢板上，然后在隔离薄膜上用刮板和罗拉将12层纤维布逐层均匀涂敷粘结树脂，各层纤维布的纤维方向应保持一致，铺纤维布和涂浸渍树脂的过程中应保持纤维丝的平直，采用沿纤维方向由一端向另一端或从中间向两端辊压树脂的方法。最后一层纤维布涂完浸渍树脂后，将其上放置400mm×500mm隔离薄膜。在四角垫上4mm厚的钢块，再放置30cm×40cm钢板，在钢板上放置100kg的重物，使胶布层压至垫块厚度，放置于23℃±2℃环境下固化7天后，取出纤维布复合材料板，在60℃环境下再固化2h。

C.0.3将纤维布复合材料板沿纤维方向用机械加工法截取层间剪切强度试件，应在距纤维布复合材料板边30mm截取。试件纤维方向×宽度×尺寸厚度的尺寸为34mm×6mm×4mm，试件数量应为20个，测量时应取10个有效试件的数据。

# 附录D 纤维增强复合材料与树脂材料的玻璃化转变温度测定方法

D.0.1  纤维增强复合材料和树脂材料的玻璃化转变温度可采用动态力学分析DMA方法测定，所用的动态力学分析仪应符合下列规定：

1  动态力学分析仪的温度测量应精确至0.5摄氏度；

2  动态力学分析仪的频率测量值应精确至±1%；

3  动态力学分析仪的力测量值应精确至±1%；

D.0.2  树脂材料试件制备应符合下列规定：

1  树脂材料在硅橡胶、铝或钢等平板模腔内按要求固化成型；

2  固化成型试件的厚度宜控制在2mm~4mm；

3  固化试件切割成矩形试样，长宽宜为50 mm×10 mm，厚度为成型试件的原始厚度。

D.0.3  纤维复合材料试件的制备，应符合下列规定：

1  纤维增强复合材料片材、型材等宜切割为80mm × 10mm × 0.5mm ~ 4mm矩形试件；

2  纤维增强复合材料筋制品宜切割为矩形试件，试样宽带根据筋材的直径确定，不宜超过10mm。

D.0.4  玻璃化转变温度试验过程应符合下列规定：

1  试样尺寸及夹具间距测量应精确到0.01mm；

2  对树脂材料试件，可采用拉伸、抗弯或单/双悬臂梁模式；

3  对纤维复合材料试件，可采用抗弯或单/双悬臂梁模式，加载方向为垂直于纤维主要取向方向；

4  测试升温速率宜为5℃/min，测试频率宜为1Hz。

D.0.5  玻璃化转变试验的结果，应按下列规定处理：

1  以储能模量为纵坐标，温度为横坐标作图（如图D.0.5）；

2  通过选取储能模量曲线的拐点（如图D.0.5）确定材料的玻璃化转变温度；

3  每组检测试件的数量不宜少于3个。

图D.0.5  根据储能模量确定树脂及纤维增强复合材料试样的玻璃化温度

1-玻璃态；2-玻璃化转变区；3-橡胶态；4-玻璃化转变温度Tg（oC)

D.0.6  试验报告应包括下列内容：

1  受检树脂或纤维复材的名称、批号和来源；

2  试样制备的工艺条件或方法；

3  试样编号和数量；

4  动态力学分析仪的型号、测试方法、升温速度与频率；

5  试样的动态力学曲线及基于储能模量确定的玻璃化温度；

6  试验日期和试验人员。

# 附录E  纤维布约束混凝土标准圆柱压缩试验方法

E.1 试件

E.1.1  试件应为外贴纤维布约束的混凝土圆柱，直径应为150mm，高应为300mm，外包纤维量应保证约束刚度参数介于10到20之间，应按本规程第4.4.2条的规定计算，但此时混凝土强度应取实测无约束混凝土圆柱轴压强度平均值。纤维布环向的搭接长度应为150mm。试件上下两端应各加包一层宽度为25mm的纤维布，防止破坏发生在试件两端。应采用与实际使用时相同的纤维布和树脂材料及施工工艺。

E.1.2  每组试件数量不应少于6个。

E.2试验方法和结果

E.2.1  在试件搭接区外的中截面处，应沿周向均匀布置3个～5个双向应变片，应变片的标距宜为20mm，应测出极限状态时环向和轴向应变。

E.2.2  极限状态时环向应变标准值应按下列公式确定：

(E.2.2-1)

(E.2.2-2)

(E.2.2-3)

式中：——极限状态时环向应变标准值；

——纤维布抗拉强度标准值（N/mm2）；

——纤维布材料的弹性模量（MPa）；

——极限状态时环向应变平均值；

——单个试件极限状态时各应变片环向应变读数的平均值；

——极限状态时环向应变标准差；

——试件数量；

——置信水平0.75下，保证率95％时的标准值计算系数，按表E.2.2采用。

表E.2.2  计算系数k

| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 2.336 | 2.25 | 2.19 | 2.141 | 2.103 | 2.048 | 1.991 |

# 附录F  耐火设计计算方法

F.1 温度场计算方法

F.1.1本方法适用于普通混凝土构件，规则的矩形或T形截面，受火时间不应大于360min，梁、柱类构件截面宽度不应大于600 mm；对于有防火保护的加固构件，防火保护层厚度不应大于70 mm，防火材料导热系数[W/(m·K)]及防火材料比热容[kJ/(m3·K)]应符合下列公式的规定：

0.025≤≤0.5 	(F.1.1-1)

250≤≤2000 	(F.1.1-2)

F.1.2 由于截面和边界条件的对称性，梁、柱类构件截面应对称划分为二个或四个对称区域(图F.1.2)，每一区域内的温度场应按本附录第F.1.3条计算。

图F.1.2  截面划分示意图

1-一维温度场；2-二维温度场；3-对称

F.1.3 火灾下无防火保护的加固梁、柱类构件的截面温度场应按下式计算：

(F.1.3)

式中：——截面某点在火灾下的温度上升值（℃）；

x，y——截面某点的坐标，其中x应取两者中的大值,坐标原点按图F.1.2确定；

——一维温度场计算函数，按图F.1.3-1确定，当y大于或等于300 mm时，取300 mm；

——二维温度场计算函数，由表F.1.3按线性插值计算，当x或y大于或等于300 mm时，取300 mm；

——截面宽度的函数，由图F.1.3-2按线性插值计算，大于或等于5时，取5；

——受火时间的函数，由图F.1.3-3按线性插值计算。

表F.1.3  的取值

| y (mm) x (mm) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.47 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.35 | 1.06 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1.17 | 1.08 | 1.05 | 1.13 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.18 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.22 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.11 | 1.24 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 160 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 1.25 | 1.42 |  |  |  |  |
| 180 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 1.24 | 1.38 |  |  |  |
| 200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 1.21 | 1.32 |  |  |
| 250 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.09 |  |
| 300 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

图F.1.3-1随y的变化关系                    图F.1.3-2  随截面宽度b的变化关系

(a) 受火时间分钟                           (b) 受火时间分钟

图F.1.3-3  随受火时间的变化关系

F.1.4对于无防火保护的加固板、墙类构件，其一维温度场应按下式计算：

(F.1.4)

F.1.5对于有防火保护的加固构件，在进行温度场计算时应将防火保护层近似等效为某一厚度的混凝土。防火保护层的等效混凝土厚度应按下式计算确定：

(F.1.5)

式中：——防火保护层的等效混凝土厚度（mm）；

——防火保护层厚度（mm）和防火材料导热系数的函数，由图F.1.5-1按线性插值计算，当大于或等于300 mm时，取300 mm；

——防火保护层厚度和防火材料比热容的函数，按线性插值计算(由图F.1.5-2)。

图F.1.5-1随导热系数的变化关系                图F.1.5-2随比热容的变化关系

F.2 500度等温线方法

F.2.1 500度等温线方法应基于以下基本假定：

1温度大于500℃的混凝土应忽略其对构件承载力的贡献，而温度不大于500℃的混凝土的抗压强度应采用常温值；

2钢筋的强度应根据其所在位置处的温度依据表F.2.1进行折减。

表F.2.1  钢筋强度高温修正系数

| 温度（℃） | 钢筋强度修正（折减）系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 热轧 | 冷加工 |
| 100 | 1.00 | 1.00 |
| 200 | 1.00 | 1.00 |
| 300 | 1.00 | 1.00 |
| 400 | 1.00 | 0.94 |
| 500 | 0.78 | 0.67 |
| 600 | 0.47 | 0.40 |
| 700 | 0.23 | 0.12 |
| 800 | 0.11 | 0.11 |
| 900 | 0.06 | 0.08 |
| 1000 | 0.04 | 0.05 |
| 1100 | 0.02 | 0.03 |
| 1200 | 0.00 | 0.00 |

F.2.2 500度等温线方法应按下列计算步骤确定高温下构件的承载力：

1确定截面500℃等温线的位置。

2去除截面上温度大于500℃的混凝土部分，得到截面的有效宽度和有效高度（图F.2.2）；等温线的圆角部分可近似处理成直角。

3确定受拉区和受压区钢筋的温度。单根钢筋的温度应根据钢筋中心处位置由附录F.1给出的构件截面温度场计算获得。对于位于500度等温线之外的钢筋[图F.2.2（a）和图F.2.2（c）]，在计算该截面的高温承载力时也应予以考虑。

4针对缩减后的有效截面以及由本条第3款获得的钢筋强度，采用常温计算方法确定高温下的构件承载力RdT。

(a) 三面受火，其中一个受火面为受拉区        (b) 三面受火，其中一个受火面为受压区

(c) 四面受火

图F.2.2  高温下构件有效截面的确定

1-受压区；2-受拉区；h0-受拉钢筋面积重心至受压边缘的距离

F.3 梁类构件的耐火极限简化计算公式

F.3.1本节的计算公式适用于未采用防火保护措施的加固梁，不适用于悬臂梁，荷载比、纵筋保护层厚度、纵筋配筋率、跨高比、梁宽、纵筋分布系数应符合下列规定：

(F.3.1-1)

(F.3.1-2)

(F.3.1-3)

(F.3.1-4)

(F.3.1-5)

(F.3.1-6)

式中：——荷载比，即火灾下荷载效应设计值与常温下钢筋混凝土梁极限承载力设计值之比；

c——纵筋表面至梁底受火面的距离(mm)；

——纵筋配筋率（%）；

——梁跨高比，其中l为梁跨度（mm）, h为梁截面高度（mm）;

b——梁截面宽度(mm)；

——所有受拉钢筋截面总面积(mm2)；

——梁角部受拉钢筋截面总面积(mm2)。

F.3.2未防火保护梁的耐火极限简化计算公式：

(F.3.2-1)

(F.3.2-2)

(F.3.2-3)

(F.3.2-4)

(F.3.2-5)

其中式（F.3.2-1）中是荷载比的函数，应按图F.3.2-1插值计算；公式（G.3.2-3）中，和分别为：

(F.3.2-6)

(F.3.2-7)

公式（F.3.2-4）中是的函数，应按图F.3.2-2插值计算。

图F.3.2-1  随荷载比的变化关系          图F.3.2-2  随跨高比的变化关系

# 附录G 复材筋加大截面法抗弯加固

G.0.1对采用碳纤维复材筋进行抗弯加固的受弯构件进行正截面受弯承载力计算时，应符合下列基本假定：

1截面应保持平面；

2不考虑混凝土的抗拉强度；

3混凝土受压的应力应变曲线应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定取值；

4受拉碳纤维复材筋的拉应力应取碳纤维复材筋的弹性模量与其拉应变的乘积，但不应大于其抗拉强度设计值；

5在达到受弯承载力极限状态之前，碳纤维复材筋与混凝土之间不发生相对滑移。

G.0.2纵向受拉复材筋达到设计强度与受压区混凝土破坏同时发生的相对界限受压区高度及相应的界限配筋率，应按下列公式计算：

（G.0.2-1）

（G.0.2-2）

式中，——相对界限受压区高度，取；

——碳纤维复材筋与纵向钢筋合力点至梁顶的距离；

、——系数，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 第 6.2.6条的规定确定；

——非均匀受压时的混凝土极限压应变，可取 0.0033；

——混凝土轴心抗压强度设计值；

——碳纤维复材筋的抗拉强度设计值。

G.0.3不同复材筋配筋率下的复材筋有效应力，应按下列公式确定：

（G.0.3）

式中，——受拉区纵向碳纤维复材筋的配筋率，取；

G.0.4使用碳纤维复材筋对矩形截面受弯构件采用增大截面法进行受弯加固时，其正截面受弯承载力应按下列公式计算：

1当混凝土受压区高度大于，且小于时（图G.0.4a）

（G.0.4-1）

混凝土受压区高度和受拉复材筋的拉应变应按下列公式确定：

2当混凝土受压区高度不大于时（图G.0.4b）

（G.0.4-4）

3当混凝土受压区高度小于时

（G.0.4-5）

式中，——受拉碳纤维复材筋的总面积；

——碳纤维复材筋的弹性模量；

——受拉碳纤维复材筋的拉应变；

——受拉碳纤维复材筋至梁顶的距离；

——受拉碳纤维复材筋和钢筋的合力作用点至梁顶的距离；

——加固后梁的总高度；

——不同碳纤维复材筋配筋率下的复材筋有效应力。

（a）<<

（b）≤ 图G.0.4矩形截面正截面受弯承载力计算 注：图中为实际混凝土受压区高度

G.0.5对翼缘位于受压区的T形截面受弯构件，当采用碳纤维复材筋对其进行增大截面法加固时，应按照本规程G.0.4条的原则和现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010关于T形截面构件受弯承载力的计算方法进行计算。

G.0.6计算正截面受弯承载力时，尚应符合下列要求：

1受压区高度不宜大于，其中界限相对受压区高度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定计算；

2加固后在荷载效应标准组合下受拉钢筋的拉应力不应超过钢筋抗拉强度标准值。

G.0.7对受弯加固的构件尚应验算构件的受剪承载力，避免受剪破坏先于受弯破坏发生。

G.0.8当使用碳纤维复材筋对受弯构件正弯矩区进行受弯加固时，碳纤维复材筋宜锚入框架柱或剪力墙中（图G.0.8（a）、（b））。当采用G.0.8（a）对碳纤维复材筋进行锚固时，碳纤维复材筋的锚固长度应不小于15dcf；若框架柱或剪力墙的厚度不足以满足碳纤维复材筋的锚固长度要求，则推荐采用G.0.8（b）的机械锚固方式进行碳纤维复材筋的锚固。

| （a） | （b） |
| --- | --- |
| 图G.0.8碳纤维复材筋锚固方式示意图 |  |  |

G.0.9当使用碳纤维复材筋对受弯构件负弯矩区进行受弯加固时，宜采用可靠的机械锚固措施（图G.0.9）。当将复材筋锚入框架柱或剪力墙中时，受拉复材筋的锚固长度应通过试验确定，且碳纤维复材筋的最小锚固长度不应小于。

图G.0.9碳纤维复材筋机械锚固方式示意图

G.0.10受弯构件加固后的斜截面应符合下列条件：

1当时

（G.0.10-1）

2当时

（G.0.10-2）

3当时，按线性内插法确定。

式中，——构件加固后的剪力设计值（kN）；

——混凝土强度影响系数；按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定值采用；

——矩形截面的宽度或T形、I形截面的腹板宽度（mm）；

——截面的腹板高度（mm）；对矩形截面，取有效高度；对T形截面，取有效高度减去翼缘高度；对I形截面取腹板净高。

G.0.11使用碳纤维复材筋对受弯构件采用增大截面法进行加固时，应增设相应的环形箍筋或加锚式箍筋，箍筋与原结构的连接方式可参考图G.0.11。加固后斜截面的受剪承载力应符合下列规定：

当采用加锚式或胶锚式钢筋箍筋，对被加固构件采用三面围套方式加固时：

（G.0.11）

式中，——斜截面混凝土受剪承载力系数，对一般受弯构件取0.7；对集中荷载作用下（包括作用多种荷载，其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力的75%以上的情况）的独立梁，取为，为计算截面的剪跨比，可取等于，当小于1.5时，取1.5；当大于3时，取3；为集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离

——新增混凝土强度利用系数，取；

，——新、旧混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm2）；

——三面围套新增混凝土截面面积（mm2）；

——新增箍筋强度利用系数，取；

，——新箍筋和原箍筋的抗拉强度设计值（N/mm2）；

，——同一截面内新箍筋各肢截面面积之和及原箍筋各肢截面面积之和（mm2）；

，——新增箍筋或原箍筋沿构件长度方向的间距（mm）。

| （a） | （b） |
| --- | --- |
| 图G.0.11新增箍筋连接构造 1—螺栓，螺帽拧紧后加焊点；2—钢板；3—加锚式箍筋；4—新增碳纤维复材筋；5—孔中用结构胶锚固；6—胶加锚式箍筋。 |  |  |

G.0.12采用增大截面法加固时，新增截面部分，可用现浇混凝土、自密实混凝土或喷射混凝土浇筑而成。也可用掺有细石的水泥基灌浆料灌注而成。

G.0.13采用增大截面加固法时，原构件混凝土表面应经处理，设计文件应对所采用的界面处理方法和处理质量提出要求。一般情况下，除混凝土表面应予打毛外，尚应采取涂刷结构界面胶、种植剪切销钉或增设剪力键等措施，以保证新旧混凝土共同工作。

G.0.14新增混凝土层的最小厚度，板不应小于40mm；梁采用现浇混凝土、自密实混凝土或灌浆料施工时，不应小于60mm，采用喷射混凝土施工时，不应小于50mm。

# 附录H 碳纤维复材网格锚固性能试验方法

H.0.1  复材网格锚固性能的检验设备，应符合下列规定：

1 试验设备主要由液压千斤顶、测力传感器、夹具和钢垫板等组成（图H.0.1）；

2 测力传感器的测量精度应达到±1.0%；试件破坏荷载应处于拉拔装置标定满负荷的20%~80%之间；

3 测定拉拔过程的位移时，应配备位移传感器和力-位移数据同步采集系统。

图H.0.1  复材网格锚固长度测定装置示意图

1-锚固钢套筒；2—夹具；3-测力传感器；4-液压千斤顶；5-钢垫板；6-混凝土；7-复材网格

H.0.2  复材网格锚固试件的制备，应符合下列规定：

1 在试样的取样和准备过程中，应避免变形、加热、紫外线照射等改变材料特性的外界条件。

2复材网格锚固性能试件应由测试部分和锚具部分组成（图H.0.2）。锚具长度L1不宜小于160mm。测试部分应由自由拉伸部分和锚固部分组成，其中自由拉伸部分长度L2不宜小于250mm，锚固部分长度L3宜为网格单肢间距的整数倍。

3宜使用强度等级为C30的混凝土锚固复材网格，并应保证混凝土试件的边缘与复材网格的最小距离L4不小于30mm。

4 试件宜设置PVC套管，其中的复材网格应与周围混凝土脱空。

图H.0.2  复材网格锚固长度测定试件示意图

1-钢套管；2-环氧胶填充；3-PVC套管；4-复材网格

H.0.3  复材网格锚固性能检验过程，应符合下列规定：

1 根据所使用的加载装备，试验可采用连续加载或分级加载；

2 当连续加载时，应以均匀速率控制试件在3min~5min内加荷至破坏，记录最大荷载值及破坏形式；

3 当分级加载时，应按预估的破坏荷载均分为10级，每级持荷0.5min~1min，直至试件破坏，记录最大荷载值及破坏形式。

H.0.4复材网格锚固性能检验结果，应按下列规定处理：

1  复材网格的最大拉应力按下式计算：

(H.0.4)

式中：——复材网格最大拉应力（N/mm2），取三位有效数字；

——最大荷载值（kN）；

A——试件的横截面名义面积（mm2）。

2  当破坏形式为复材网格被拉断，且最大拉应力不小于其抗拉强度标准值时，则该复材网格符合本标准规定的锚固性能。

3  每组试件数量应不少于3个，如果试验过程中复材网格从锚具中滑出，则必须从同一批次中补做相应数量的试件。

# 附录J 粘贴碳纤维复材片材加固混凝土结构施工质量现场检测方法

J.1 适用范围、试验设备和试样

J.1.1 粘结强度检测仪宜符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》 JH 3056 的有关规定。粘结强度检测仪应每年检定一次，发现异常时应随时维修、检定。

J.1.2 取样应符合下列规定：

1 现场检验应在已完成复材片材粘贴加固的结构表面上进行；

2 按实际粘贴复材片材的加固结构表面面积计，500m2以下工程应取一组试样，每组3个试样；500 m2～1000 m2工程应取两组试样；1000 m2以上工程每1000 m2应取两组试样；

3 试样应由检验人员随机抽取，试样间距不得小于500mm。

J.1.3 现场试样制备应符合下列规定：

1 被测部位的加固表面应清除污渍并保持干燥；

2 从加固表面向混凝土基体内部切割预切缝，切入混凝土深度2mm～3mm，宽度1mm～2mm。预切缝形状为直径40mm的圆形；

3 应采用取样粘结剂粘贴直径为40mm的圆形钢标准块（图 J.1.3）。取样粘结剂的正拉粘结强度应大于复材片材粘贴树脂的正拉粘结强度。钢标准块粘贴后应及时固定。

图 J.1.3 现场粘贴强度检测方法

1-读数表；2-碳纤维粘结强度测定仪；3-钢标准块；4-碳纤维布；5-混凝土；6-取样粘结剂；7-预切缝 2-3mm

J.2 试验步骤

J.2.1 钢标准块应按粘结强度检测仪生产厂家提供的使用说明书连接。

J.2.2 试验时，应以1500N/min～2000N/min 匀速加载，并应记录破坏时的荷载值，及观察破坏形态。

J.3 试验结果

J.3.1 正拉粘结强度应按下式计算：

（J.3.1）

式中：f——正拉粘接强度（MPa）；

P——试样破坏时的荷载（kN）；

S——钢标准块的粘接面面积（mm2）；

J.3.2 试验结果的表示应符合下列规定：

1 破坏形式应分为下列类型：

1）混凝土破坏：混凝土试块破坏，以AF表示；

2）层间破坏：粘接剂与混凝土间复合涂层界面破坏，以BF表示；

3）复材片材破坏：复材片材内部破坏，以CF表示；

4）粘结失效：复材片材与钢标准块之间的界面破坏，以DF表示。

2 每组取3个被测试样，以算术平均值作为该组正拉粘结强度的试验结果；

3 试验结果应包括破坏形式、3个试样的正拉粘结强度值和每组正拉粘结强度的试验平均值。

J.3.3 施工质量的判定应符合下列规定：

1 当破坏形式为AF时，施工质量判定为合格；

2 当破坏形式为BF、CF、DF时， 当符合每组试样的正拉粘结强度试验平均值不小于2.5N/mm2，且其中单个试样的正拉粘结强度最小值不小于2.25N/mm2 的规定时，施工质量应判定为合格；

3 当破坏形式为BF、CF时，不能符合每组试样的正拉粘结强度试验平均值不小于2.5N/mm2，且其中单个试样的正拉粘结强度最小值不小于2.25N/mm2的要求，施工质量判定为不合格，或根据实际工程情况加大样本数量重新检验；

4 当破坏形式为DF时，如不能满足每组试样的正拉粘结强度试验平均值不小于2.5N/mm2，且其中单个试样的正拉粘结强度最小值不小于2.25N/mm2的规定时，应重新制备试样和检验。

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国工程建设标准化协会标准

碳纤维片材加固混凝土结构技术规程

（征求意见稿）

（拟更名为：碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程）

CECS 146: XXXX

条文说明

2021年5月

目次

1  总则	91

3  材  料	92

3.1  一般规定	92

3.2  碳纤维	92

3.3  碳纤维布及碳纤维复材	92

3.4  粘贴用树脂材料	95

3.5  表面防护材料	97

4  非预应力碳纤维片材加固	98

4.1 一般规定	98

4.2 抗弯加固	98

4.3 抗剪加固	102

4.4 受压构件加固	103

4.5 柱的抗震加固	106

4.6 嵌入式复材板条抗弯加固	107

4.7 耐火与防护设计	108

5  碳纤维复材筋与网格加固	110

5.1 一般规定	110

5.2 复材网格抗弯加固	110

5.3 复材网格抗剪加固	110

5.4 构造措施	111

6  预应力碳纤维复材抗弯加固	112

6.1 一般规定	112

6.2 预应力碳纤维复材板抗弯加固	112

6.3	体外预应力碳纤维复材筋抗弯加固	113

6.4	锚具要求	114

7  施工规定	115

7.1  一般规定	115

7.2 粘贴碳纤维片材加固施工	115

7.3 嵌入式碳纤维复材板条加固施工	117

7.4 碳纤维复材网格加固施工	117

7.5 预应力碳纤维复材板加固施工	117

7.6 表面防护涂装施工	117

8  检验与验收	118

8.1 一般规定	118

8.2 碳纤维片材加固混凝土结构	118

8.3 嵌入式碳纤维复材板条加固	118

8.4 碳纤维复材网格加固混凝土结构	118

8.5 预应力碳纤维复材加固混凝土结构	119

8.6 表面防护及其他	119

附录A  复材网格拉伸性能试验方法	120

附录B  粘结树脂正拉粘结强度的测定方法	121

附录C  纤维布层间粘结剪切强度试样制备方法	122

附录D  纤维增强复合材料与树脂材料的玻璃化转变温度测定方法	123

附录E  纤维布约束混凝土标准圆柱压缩试验方法	124

附录F  耐火设计计算方法	125

附录G  复材筋加大截面法抗弯加固	126

附录H  碳纤维复材网格锚固性能试验方法	127

附录J  粘贴复材片材加固混凝土结构施工质量现场检验方法	128

Contents

1 General provisions ··································································································91

3 Materials··············································································································92

3.1 General requirements·························································································92

3.2 Carbon fibers································································································92

3.3 Carbon fiber sheets and carbon fiber reinforced polymer composites································92

3.4 Bonding resins ································································································95

3.5 Protective coatings····························································································97

4 Externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures································98

4.1 General requirements·························································································98

4.2 Flexural strengthening ·······················································································98

4.3 Shear strengthening ···························································································102

4.4 Compressive strengthening of columns···································································103

4.5 Seismic retrofit of columns·················································································106

4.6 Flexural strengthening with near-surface mounted CFRP strips ·······································107

4.7 Fire resistance design························································································108

5 FRP grid systems for strengthening concrete structures···················································110

5.1 General requirements·························································································110

5.2 Flexural strengthening with FRP grid ······································································110

5.3 Shear strengthening with FRP grid··········································································110

5.4 Detailing·········································································································111

6 Prestressed CFRP plates for strengthening concrete structures···········································112

6.1 General requirements·························································································112

6.2 Flexural strengthening with prestressed CFRP plates·····················································112

6.3 Flexural strengthening with externally prestressed CFRP bars·········································113

6.4 Anchorage requirements······················································································114

7 Construction requirements·······················································································115

7.1 General requirements·························································································115

7.2 Construction of externally bonded CFRP systems for strengthening concrete structures·········115

7.3 Construction of near-surface mounted CFRP strips for strengthening concrete structures·········117

7.4 Construction of CFRP grid systems for strengthening concrete structures·····················117

7.5 Construction of prestressed CFRP plates for strengthening concrete structures···············117

7.6 Construction of protective coatings··································································117

8 Inspection and acceptence····················································································118

8.1 General requirements·······················································································118

8.2 Externally bonded CFRP systems for strengthening concrete structures······························118

8.3 Near-surface mounted CFRP strips for strengthening concrete structures····························118

8.4 CFRP grid systems for strengthening concrete structures·················································118

8.5 Prestressed CFRP plates for strengthening concrete structures···········································119

8.6 Protective coatings and others·················································································119

Appendix A  Test method for tensile properties of CFRP Grids············································120

Appendix B  Test method for pull-off strength of adhesive resin··········································121

Appendix C  Preparation method for wet-layup FRP samples for inter-laminar shear strength····122

Appendix D  Test method for glass transition temperature of fiber reinforced composite and resin materials····123

Appendix E  Compression test method for FRP-confined concrete cylinders··························124

Appendix F  Method for determiantiion of fire resistance of FRP-strengthened RC structures. ··125

Appendix G  Flexural strengthening with increasing section area using FRP bars··················126

Appendix H  Test method for determination of development length of CFRP grid··················127

Appendix J  In-situ quality assessment of externally bonded CFRP laminates for strengthening concrete structures··········128

# 1  总则

1.0.1  本条指出制订本规程的目的和要求，并提出了碳纤维片材加固混凝土结构必须遵循的原则。

碳纤维片材加固混凝土结构是一项新的应用外粘髙性能复合材料加固结构的技术。目前国内对碳纤维片材加固混凝土结构的理论和试验研究成果已较多，设计与施工水平正在逐步提髙，加固工程量也迅速增加。制订本规程，是为了在确保碳纤维片材加固工程质量的前提下，大力发展该项新技术，以获得更好的经济效益和社会效益，并使其在混凝土结构加固领域中的应用规范化。

1.0.2  本规程的适用范围是碳纤维片材加固房屋建筑和一般构筑物混凝土结构的设计、施工及验收。混凝土结构因设计失误、施工错误、材料质量不符合要求、荷载增加、使用功能改变和因遭受火灾、水灾、风灾、地震等灾害使结构和构件遭到损坏，均可采用碳纤维片材进行加固处理。对于铁路工程、公路工程、港口工程和水利水电工程的混凝土结构，用碳纤维片材进行加固也是可行的；同时，国内外研究和工程经验表明，对砌体结构、木结构也可以采用碳纤维片材进行加固，但应结合结构具体情况参照本规程执行。

1.0.3  在执行本规程的同时，尚应配合使用国家现行有关标准，如《混凝土结构设计规范》GB 50010等。

1.0.4  本规程规定结构长期使用温度不应高于60°C，是按常温固化树脂类粘结材料的要求，同时也因为一般混凝土结构的使用温度均低于此温度。当采用与碳纤维片材相配套的髙温固化树脂类粘结材料且有可靠依据时，可不受此规定限制。在特殊环境（腐蚀、放射、高温等）下采用碳纤维片材进行混凝土结构加固时，尚应遵守相应的国家现行有关标准的规定，采取必要的防护措施。这是指在碳纤维片材加固完成后，仍应按照国家现行有关（特殊环境的）标准的相应规定进行防护处理。

1.0.5  碳纤维片材加固混凝土结构前，应进行结构检测鉴定或评估。我国已发布了《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292等，通过检测鉴定评定结构及其构件的可靠性程度，可为碳纤维片材加固混凝土结构的设计和施工提供基本依据。

1.0.6  由于采用碳纤维片材加固混凝土结构是一项新技术，具有不同于其它加固方法的特殊性，故应由对碳纤维复合材料性质及其加固设计熟悉的专业人员进行设计，也应由熟悉该技术的专业施工队伍进行施工，以保证该技术的有效实施。由不了解碳纤维复合材料性质及其设计、施工特殊性的人员进行设计、施工，容易发生加固设计和施工的失误，造成事故和经济损失，影响该项新技术的正常发展。

# 3  材  料

## 3.1  一般规定

3.1.1  本条指出采用碳纤维复材加固混凝土时所采用的材料种类，各种材料均应经过检测合格后方可应用。特别指出粘贴用树脂材料应是与碳纤维片材相适配的产品。原则上应有试验资料证明粘贴用树脂材料与配套碳纤维片材的粘结效果，以避免因粘贴用树脂材料与碳纤维片材不配套而造成加固效果降低或加固失效。

3.1.2  本条为加固用材料的一般要求。碳纤维复材和粘贴用树脂材料的性能必须符合本条的规定，才能作为混凝土结构加固用材料。使用不符合本条规定的产品进行结构加固，可能会导致加固失效甚至造成严重事故。

3.1.3当结构处于温度较高的场所时，要求粘贴用树脂材料的玻璃化转变温度不应低于60℃，且应高于结构最高设计使用温度10℃以上。当结构处于腐蚀环境、放射环境等条件时，要求采用的粘贴用树脂材料和复材具有相应的抵抗环境因素作用的能力。复材的耐化学（如酸、碱、盐）腐蚀特性主要取决于基体树脂的选用。因此，为提高复材的耐腐蚀特性，应根据其服役的化学环境，选用对其具有高耐腐蚀特性的树脂。

## 3.2  碳纤维

3.2.1加固用碳纤维应为连续纤维，结构加固用的碳纤维宜选用聚丙烯腈基碳纤维，按力学性能分为高强型、高强中模型、高模型和高强高模型四类。力学性能指标及其测试方法应符合现行国家标准《聚丙烯腈基碳纤维》GB/T 26752的规定。当采用碳纤维布加固混凝土结构时，结构加固用碳纤维，宜选用24K及其以下小丝束纤维。当有可靠工程经验表明，可以充分浸渍碳纤维布时，允许使用24K以上大丝束碳纤维。这样可以为国产大丝束碳纤维的应用提供途径。

3.2.2碳纤维包括聚丙烯腈基碳纤维、沥青基碳纤维等，聚丙烯腈基碳纤维应符合现行国家标准《聚丙烯腈基碳纤维》GB/T 26752的规定，其他碳纤维也应符合相应的现行国家或行业标准的规定。

## 3.3  碳纤维布及碳纤维复材

3.3.1  对本条的规定需有以下几点说明：

1	 纤维布的计算厚度为理论值，而不是纤维布的实测厚度，因为纤维布质地柔软，实测厚度离散性很大。纤维密度应由厂商提供，但应同时出具检测单位的测定证明材料。

2	 试验研究和工程应用证明，单层纤维布的单位面积质量越大，施工时浸渍树脂越不容易完全浸透，施工质量较难保证。因此对于单位面积质量比较大的碳纤维布，应采用粘度低且可使用时间较长的浸渍树脂施工，以有利于树脂对纤维的充分浸透。本条所指碳纤维质量是指碳纤维的净质量，不包括固定纤维所用的纬线和预浸所用的树脂质量在内。

3.3.2  碳纤维布（CFS）的主要力学性能应按现行国家标准《定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法》GB/T 3354测定，试件宽度取15mm，表3.3.2中所列碳纤维布的指标主要依据碳纤维丝织成单向碳纤维布的性能确定。根据国内进行的大量碳纤维布材料检测结果及其频率分析，主要依强度、模量的不同分级，以满足不同结构加固要求的选择，尽量降低成本。

纤维布的分级命名：高强型纤维布由纤维布种类及指标参量组成，例如：高强型碳纤维布（CFS）抗拉强度≥2500MPa，等级命名CFS2500；高模型纤维布由纤维布种类、弹性模量指标代号及指标参量组成，例如：高模型碳纤维布（CFS）弹性模量≥390MPa，等级命名CFSM390。

碳纤维布的性能指标是根据国内相关单位的检测结果、各参加编制单位对加固市场上广泛使用的碳纤维布材料的检测试验结果和科研结果，以及参考国外相关研究成果和技术规程而制定的。目前在加固工程中大量使用的是单向碳纤维布，故本条仅列出了单向碳纤维布的性能指标，对双向或多向碳纤维布的性能指标未予列出，可以参照单向碳纤维布的指标采用。

碳纤维布的强度标准值应具有95%的保证率，弹性模量和极限应变取平均值。结构加固用碳纤维增强复合材料，强度指标是最重要的指标之一，采用标准值与现行的国家相关标准是一致的。本标准采用以概率论为基础的极限状态法进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的计算和验算，各状态表征材料性能的基准值为标准值，按照现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068规定，碳纤维布的强度标准值，取不小于95％的保证率的性能指标值，即可按下式计算确定：

（1）

式中，、、、——抗拉强度的标准值、均值、标准差、变异系数。

碳纤维布的抗拉强度应按纤维布的净截面积计算。净截面积取碳纤维布的计算厚度乘以实测宽度。碳纤维布的计算厚度为纤维布的单位面积质量除以碳纤维密度。

3.3.3  碳纤维复材板的主要力学性能应按现行国家标准《定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法》GB/T 3354测定。单向碳纤维复材板的抗拉强度应按板的截面（含树脂）面积计算，截面面积（含树脂）取实测厚度乘以实测宽度。

碳纤维复材板过厚或过宽，施工质量均难以保证，所以在设计和施工时，都应尽量使用宽度较小的复材板。相关研究表明，纤维体积含量在60％～70％时性能最好，故本标准规定碳纤维复材板中的纤维体积含量不应小于60％。

3.3.4  碳纤维复材板，本标准中用CFP表示。试验研究表明，碳纤维复材板的力学性能检测时，试样总长度为230mm，可保证工作部分为100mm，宽度为15mm，检测的数据准确率较高，离散性较小。表3.3.4中所列碳纤维复材板的指标主要依据国内外大量检测结果及其频率分析。

碳纤维复材板的分级命名由复材板的种类及指标参量组成。例如：碳纤维复材板（CFP），抗拉强度≥2100MPa，等级命名CFP2100。

3.3.5  碳纤维片材包括碳纤维布及碳纤维复材板，主要力学性能均应按现行国家标准《定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法》GB/T 3354测定。

3.3.6  对本条的规定需说明以下几点：

1碳纤维复材筋按表面状态又分为光圆筋、螺纹筋及其他表面类型筋。碳纤维复材筋既可以作为非预应力复材筋，也可以作为预应力复材筋。当复材筋作为加强筋与混凝土组合形成复材筋混凝土构件时，应与混凝土界面可靠粘结。单向复材筋的抗拉强度应按筋材的截面（含树脂）面积计算，截面面积（含树脂）按名义直径计算。复材筋允许使用椭圆截面、矩形截面筋。特别的，对于弯钩筋、箍筋等材料，截面椭圆或矩形等形貌具有更好的使用性。对于非圆截面筋，定义复材筋的直径为与之截面面积相等的光圆筋的直径。

2复材筋的抗拉强度应按筋的截面面积含树脂计算，截面面积应按名义直径计算。对于椭圆截面筋，名义直径为与之截面面积相等的光圆筋直径，可采用排水法换算得到。名义直径可分为4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm等偶数。

3相关研究表明，纤维体积含量在60％～70％时性能最好，故本标准规定复材筋中的纤维体积含量不应小于60％。

3.3.7  碳纤维复材筋，本标准中用CFB表示。本条规定了碳纤维复材筋的主要力学性能指标。碳纤维复材筋为各向异性的材料，其性能与钢筋不同，由于剪切滞后现象，一般碳纤维复材筋随直径的增大，其强度也越低，检测时应采用不经过表面处理的筋材进行测试。根据不同检测机构的检测结果，在本标准表3.3.7中对复材筋进行了分级。

另外，作为结构受力筋使用时，除考虑碳纤维复材筋的拉伸强度、弹性模量、极限应变外，还应有剪切强度、握裹力、在碱性环境中的耐久性以及碳纤维复材筋在新建结构中的耐火性能等方面的数据。

3.3.8  复材网格由连续纤维在工厂经树脂浸渍固化的纤维增强复合材料网格状制品，其几何特征可由网格长度、网格宽度、横向网格间距、纵向网格间距表示。复材网格的主要特征是具有刚性的交叉节点，它可以确保复材网格锚固于水泥基材料形成一个可靠整体。工程中必须使用抗拉强度和交叉结点刚度经过确认的复材网格。

本条规定了碳纤维复材网格的主要力学性能指标，本标准附录A给出了复材网格抗拉强度和弹性模量的测定方法，检测时应采用不经过表面处理的复材网格进行。

因生产的工艺特点，复材网格的断面尺寸会出现一定的离散性，而且因生产工艺的不同，复材网格的有效面积和表观面积也存在较大的不同，因此本标准所用的计算截面积是厂商给出标称的名义截面积而不是实测的截面积。厂商应提供对应名义截面积下的材料力学性能检验报告。

3.3.9 复材抗拉强度标准值ffk具有95％的保证率，符合现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068对材料标准值的保证率要求，在此基础上进行设计取值。复材材料的分项系数主要考虑复材加固混凝土构件的可靠性指标与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010一致，并考虑复材材料破坏的脆性特点确定的，对纤维布加固，取1.40；复材筋及其它工厂预制的复材制品取1.25。

复材在长期所处环境的酸碱盐、湿度、温度、日照等作用下，性能会有不同程度地降低。由于不同环境情况对不同品种纤维材料劣化影响程度不同，考虑到耐久性的要求，采用不同的系数给予折减，环境影响系数是根据我国试验研究成果并参考了ACI440.2R相关标准和国外学者的试验研究数据确定的。

## 3.4  粘贴用树脂材料

3.4.1  本规范规定的粘贴用树脂材料，均为热固性树脂材料。其中底层树脂的作用是增强混凝土表层，提高混凝土与找平材料或浸渍树脂界面的粘接强度。找平材料的作用是填充混凝土表面的空洞、裂隙等，使加固表面平整度符合要求，并与底层树脂及浸渍树脂具有可靠的粘接强度，形成粘结体系。当混凝土表面平整度满足要求时，可尽量减少找平材料的用量。浸渍树脂是粘贴纤维布的主要粘结材料，其作用是使纤维丝之间以及与混凝土之间充分粘结，以共同承受结构的作用。复材板粘接剂是粘贴复材板的主要粘结材料。本条强调必须使用与复材片材相配套的经检测合格的粘结材料。

3.4.2  粘结树脂的性能必须符合本标准的有关规定，因为粘结材料的性能与复合材料的性能、粘结质量及加固效果密切相关。如粘结材料的性能达不到要求，必然导致加固效果降低，甚至加固失效。检测指标规定为标准固化温度，是为了保证检测数据的准确性和可比性。

材料的检测温度对粘结树脂的固化质量有直接影响，其它特殊条件下使用的粘结树脂，比如低温条件下使用的粘结树脂和高湿环境下使用的树脂，要满足其相应使用状况下的性能要求。

此处规定粘度为树脂甲、乙组分混合后的初粘度，是因为作为热固性树脂材料，体系的粘度与时间有关系，混合后粘度会不断上升。表中的性能指标为平均值。

触变指数TI是表征树脂体系触变性的数据指标，施工时，浸渍树脂经常涂刷在构件的下表面，要求树脂具有一定的抗流淌性能，以防止浸渍树脂从纤维布中析出，同时又要求树脂的真实的动力剪切强度要小，以有利于浸渍树脂对纤维布的浸透，触变指数是综合浸渍树脂这两方面的性能的数据。

粘结材料混合后初粘度的检测按现行国家标准《胶黏剂黏度的测定》GB/T 2794的规定进行。

触变指数按现行国家标准《胶黏剂黏度的测定》GB/T 2794的规定进行，测量浸渍树脂在旋转式粘度计转子6r/min时的粘度值Vr，再测量浸渍树脂在旋转式粘度计转子60r/min时的粘度值Vo，触变指数TI等于Vr/Vo的比值。

适用期的检验按现行国家标准《多组分胶粘剂可操作时间的测定》GB/T 7123.1的规定进行，250克混合树脂的适用期。

凝胶时间的检验按现行国家标准《环氧树脂凝胶时间测定方法》GB/T 12007.7的规定进行。

拉伸强度、弹性模量和极限应变的检验按现行国家标准《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567的规定进行，试件厚度为4毫米。

压缩强度的检验按现行国家标准《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567的规定进行。

弯曲强度的检验按现行国家标准《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567的规定进行。

拉伸剪切强度（钢－钢）的检验按现行国家标准《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》GB/T 7124的规定进行，试件的材质为45号碳钢。

3.4.3  正拉粘结强度是反映树脂与混凝土粘结性能的一个指标，其检测按本标准附录B的规定进行。

浸渍树脂与纤维布之间的层间剪切强度是两者之间浸润性能的基本反映，也是反映浸渍树脂与纤维布是否匹配的主要指标。

层间剪切强度按现行行业标准《纤维增强塑料 短梁法测定层间剪切强度》JC/T 773的规定测定。试件的尺寸为34 mm×4mm×6 mm（由12层300克的碳纤维和浸渍树脂复合而成），试件的标准固化方式采取23℃±2℃下固化7天后60℃下再固化2小时，层间剪切强度的试样制备见本标准附录C。

3.4.4  在实际应用时，一般在大气环境中，湿热是影响加固长期效果的主要因素，湿热老化对材料本身和粘结界面有较大的影响，其中粘结界面是最薄弱的环节，因此本条规定了粘结强度在规定的湿热老化条件下的粘结界面强度的最低强度保证数值。同时，经过湿热循环老化后，如果强度降低超过20％，说明产品的性能稳定性较差，也不满足加固的要求。湿热循环加速老化试验应按照现行国家标准《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》GB/T 2573规定进行。

3.4.5  材料的耐热性是材料的热性能指标中重要特性之一。耐热性是指在受负荷下，材料失去其物理机械强度而发生形变的温度。耐热性所表征的是材料的热物理变化，可采用玻璃化转变温度进行测定，其检验方法按本标准附录D的规定进行。

## 3.5  表面防护材料

3.5.1  表面防护的作用是保护加固结构的碳纤维复材和树脂免受外界不利环境的侵害，如紫外线照射、火灾等。表面防护材料的选择，可按国家现行有关标准的规定执行。需要指出，碳纤维复材不能当做防护材料使用。当被加固混凝土结构本身有防护要求时，采用碳纤维复材加固后，应根据具体情况采取相应的防护措施。必须保证防护材料与粘贴用树脂材料粘结可靠，变形协调。材料性能应符合国家现行有关产品标准规定。

3.5.2  当复材材料或结构处于室内环境或有防火要求的情况下，必须按照防火设计要求选择防火材料并进行表面防护处理，以保证结构能够达到防火标准规定的防火等级。表面防护材料的选择，可按国家现行有关标准的规定执行。

在用外部粘贴复材材料对具有防火要求的结构进行加固时，其防火设计可参照本标准进行。复材材料表面一般均需要进行隔热处理，防止火灾下复材直接暴露于火场而快速燃烧殆尽导致构件失去加固效果，以及引起助燃效果及有毒气体的释放。特别是当外贴复材材料用于提高构件的承载力的情况下，为确保加固构件满足耐火要求，一般应对复材表面进行防火处理。防火材料可选用水泥基材料、防火涂料、防火板等，防火涂料宜采用厚型防火涂料（又称非膨胀型防火涂料）。防火涂料的技术性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的相关规定。原则上不建议单独采用薄型防火涂料保护加固构件，因为薄型防火涂料发泡膨胀后不能隔绝氧气，导致复材在火场下仍可能发生燃烧。当所采用的厚型防火涂料厚度较大时（如大于30 mm），建议在靠近涂层外表面10-20 mm处加入一层钢丝网片，增加涂料间的粘结效果，同时也能有效抑制火灾下防火涂料的开裂和脱落。

如采用防火板进行防火隔热处理时，可根据温度控制要求选择低密度防火板、中密度防火板和高密度防火板，并按照相关标准执行，如防火板的技术性能应符合《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200的相关规定。

防火板材应符合以下要求：（1）应为不燃性材料；（2）受火时不炸裂，不产生穿透裂纹；（3）防火板材方便采用自攻螺丝或者高强胶粘剂与构件力学连接，相关安装过程应在厂商的指导下完成。

除防火涂料和防火板外，也可采用C20混凝土、灰砂砖、轻质混凝土砌块或金属网抹M5砂浆等作为防火保护层。当采用其他防火隔热材料作为复材的防火保护层时，其热工性能参数应通过专门的试验确定和认证。外贴复材加固具有防火要求的结构时，除了对复材表面进行防火保护及隔热处理之外，也可选用加入阻燃剂的复材材料或以耐热树脂为基体的复材材料，由于这种材料在土木工程中的使用并不常见，使用时需确认其在火灾下的阻燃性能及高温下的力学性能。

# 4  非预应力碳纤维片材加固

## 4.1 一般规定

4.1.1  采用碳纤维复材加固混凝土结构的方法包括外贴非预应力复材片材法、外贴预应力复材板材法、以及嵌入式复材板条法等方法。目前粘贴纤维布和无预应力复材板加固及修复混凝土结构在工程中应用最多，研究和工程应用经验也较多。本章的有关设计计算方法和规定主要针对这种加固及修复形式。其它可用于混凝土结构加固及修复的还有嵌入式复材棒材和板条、预应力复材板等方法。采用嵌入式碳纤维板条法时，应按本规程第4.6节的规定执行；采用预应力碳纤维复材板法时，应按本规程第6章的规定执行。

4.1.2  复材片材与混凝土的粘结强度主要取决于混凝土强度。当被加固的混凝土强度太低，将导致界面粘结强度不足，影响复材片材的强度发挥。

4.1.4  如构件转角处曲率半径太小，纤维布绕构件转角处粘贴时会导致纤维布内存在较大的初始应力集中，影响纤维布强度的发挥。根据国外有关试验研究结果，转角曲率半径取20mm时，初始应力集中不大。

4.1.5  粘贴复材片材加固时，复材片材尽量不要搭接。当确因加固施工困难需要采取搭接时，不应在主要受力区段搭接。国外纤维布搭接试验研究表明，搭接长度不宜小于150mm，搭接长度范围的平均剪切粘结强度，是根据剪切强度试验结果取偏小值确定的，当有可靠依据时，可适当增大。

4.1.6  复材片材沿构件表面凹角发生转折时，应采取附加机械锚固措施防止复材片材因受垂直粘贴面的拉力作用发生过早剥离。其它有剥离隐患的情形也可附加机械锚固，主要措施有：用锚固装置对复材片材端部进行锚固，用膨胀螺栓固定金属板条压住复材片材、直接在复材片材上设置锚固于混凝土的锚钉等。具体锚固措施可参考现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367中的相关规定。

## 4.2 抗弯加固

4.2.1  对于深受弯构件目前尚未有试验研究资料可供参考，本节的计算公式不能推广到深受弯构件的加固计算。

对于双向板，虽已有一些试验研究资料表明在板底双向粘贴复材片材可显著提高双向板的承载力，但由于试验研究和计算方法还不成熟，本规程中暂未列出专门的计算公式，可参考单向板的计算方法按两个方向分别计算。

4.2.2  从对受弯构件加固的效率和使用可靠性来说，对裂缝和耐久性加固修复最好，其次受弯疲劳加固，再次是抗剪承载力加固。对于抗弯承载力加固，则以钢筋混凝土板的加固较为有效，因为板的配筋率一般较小，加固复材片材的截面相对较大，可有效提高承载能力。而对梁的抗弯承载力加固，且宜采用碳纤维复材片材。当用于主梁抗弯承载力加固时，仅容许采用碳纤维复材片材进行抗弯加固，同时必须对正常使用极限状态下的受拉钢筋应力进行验算，确保不超过钢筋抗拉强度标准值，还应特别注意意外情况可能导致复材片材加固失效引起的主梁承载力不足。

试验研究表明，粘贴碳纤维复材片材加固钢筋混凝土受弯构件，对于疲劳寿命有显著的提高，其疲劳寿命加固提高机理在于可减小裂缝宽度，控制裂缝的进一步开展，减小裂缝截面处的钢筋应力，从而减小裂缝截面处的钢筋疲劳损伤。因此，粘贴碳纤维复材片材对钢筋混凝土受弯构件的疲劳加固是一种较为有效的加固应用形式。

粘贴复材片材对于裂缝和耐久性修复，可不考虑加固后的承载力提高作用，仅考虑其隔离侵蚀性介质通过裂缝对钢筋产生锈蚀影响，保证和提高原构件的耐久性和使用年限，因此宜采用满贴方式，以隔离环境介质对原构件材料的劣化作用影响。为了避免粘贴复材片材修补后裂缝进一步开展，复材片材的纤维方向宜与裂缝方向垂直。

4.2.3  试验和分析均表明，当被加固梁的配筋率较大时，即未加固钢筋混凝土梁的受压区高度x较大时，受弯承载力加固提高幅度有限，且延性较小，因此不宜进行抗弯加固。

4.2.4  本条规定的粘贴复材片材加固混凝土受弯构件的受弯承载力计算公式与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010是统一的，其关键是确定达到受弯承载力极限状态时复材片材的拉应力设计值，其中为达到受弯承载力极限状态时复材片材的拉应变设计值。取以下三情况下复材片材拉应变的较小值：

1  复材片材抗拉强度设计值与其弹性模量的比值；

2  受压边缘混凝土达到极限压应变时复材片材的有效拉应变；

3  复材片材与混凝土界面产生剥离或粘结破坏时复材片材的有效拉应变。

对于上述第(2)种情况，受压区混凝土可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定等效为矩形应力图计算，而当小于复材片材抗拉强度设计值时，受压边缘混凝土压应变未达到极限压应变，此时受压区混凝土应力图的等效矩形应力图形系数小于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定值，因此引入系数ω考虑这一差别对受弯承载力所产生的降低影响。

在计算中，复材片材的截面面积是指抗拉强度检测时所采用的名义计算厚度与粘贴宽度和粘贴层数的乘积。同样复材片材的弹性模量也应按检测时所取的名义厚度或截面面积所测定的弹性模量确定。

本条受弯承载力计算公式适用于混凝土强度等级不大于C50的情况，对于混凝土强度等级大于C50的受弯构件，本条的计算公式应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010矩形应力图形系数进行调整。对于矩形截面，取受压翼缘高度等于零、受压翼缘宽度等于截面宽度b计算。对于单向板，取宽度b等于1000mm，高度等于h，按矩形截面计算，计算所得复材片材加固量应按1000mm板宽分条带均匀布置。

本条给出的受弯承载力计算公式也适用于嵌入式碳纤维复材板条加固混凝土构件的受弯承载力计算；对于嵌入式碳纤维复材板条加固，的计算应根据本规程第4.6节确定。

4.2.5  本条系根据受压边缘混凝土达到极限压应变时的截面受力平衡条件和截面应变平截面假定联立求解，得到计算达到该受弯承载力极限时的复材片材有效拉应变。本条计算公式仅适用于当受压边缘混凝土达到极限压应变时受压钢筋已经屈服的情况。

本条计算公式适用于混凝土强度等级不大于C50的情况，对于混凝土强度等级大于C50的受弯构件，本条的计算公式应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010矩形应力图形系数进行调整，混凝土极限压应变也应作相应调整。对于矩形截面，取受压翼缘高度h’f等于零、受压翼缘宽度等于截面宽度b计算。对于单向板，取宽度等于1000mm范围内的复材片材，高度等于h，按矩形截面计算。

4.2.6 现有试验研究表明，抗弯加固时，大量存在复材片材与混凝土界面强度不足而发生界面剥离破坏的情况。受弯加固界面剥离破坏主要分为三个类型：在复材端部由于应力集中引起的剥离破坏；在斜裂缝位置梁剪切错动引起的剥离破坏；和在受弯裂缝附近由于裂缝张开引起的剥离破坏。其中，端部剥离破坏应通过根据本规程第4.2.12条在复材片材端部设置U形箍或者机械锚固构造措施加以避免，构造U形箍的数量和布置是根据已有试验研究确定的；斜裂缝引起的剥离破坏应通过保证梁强剪弱弯，限制斜裂缝出现及其宽度加以避免。由于钢筋混凝土梁大多带裂缝工作，而根据已有研究，即使采取附加锚固措施，也难以用构造方法来避免受弯裂缝附近的剥离破坏；另一方面，在复材片材端部设置U形箍或者机械锚固后，即使发生受弯裂缝附近的剥离破坏，其破坏过程也具有一定的延性特征。因此在实际受弯加固中，容许第三类剥离破坏作为受弯承载力极限状态的一种形式，并应对其抗弯承载力进行计算。试验研究表明，在最大弯矩区加机械压板(本规程图4.2.12-2 (a))可提高加固效果，减缓或避免第三类剥离破坏的发生。本条给出的复材片材有效拉应变是根据梁中部受弯裂缝开展引起剥离破坏的界面受力分析和国内外大量试验研究结果分析得到的。

4.2.7  考虑二次受力影响时，极限受弯承载力状态时复材片材的有效应变应扣除初始弯矩下被加固梁计算截面处受拉边缘的初始拉应变。根据试验和理论分析，初始弯矩小于未加固梁受弯承载力的20%时，受拉边缘的初始拉应变较小，复材片材受拉应变的滞后效应不大，对加固后的受弯承载力影响不大，故可忽略初始弯矩的影响。当初始弯矩大于未加固梁受弯承载力的50%以上时，受拉边缘的初始拉应变较大，非预应力加固方法的复材片材受拉应变的滞后较大，复材片材的强度得不到有效发挥，宜采取预应力复材片材加固方法或经过论证可靠的其它方法。

初始弯矩作用下，加固前计算截面受拉边缘的初始应变的计算方法，是根据初始弯矩作用下由平截面假定按钢筋混凝土截面受力分析方法得到的。

4.2.8  因为受弯加固复材的粘贴面积相对于受拉钢筋面积而言一般较小，且碳纤维复材的弹性模量与钢材相近，其它复材的弹性模量明显小于钢材，因此在未采用预应力加固的情况下，复材片材是在受拉钢筋屈服后才开始发挥较大的作用。因此，尽管按受弯承载力极限状态进行计算可提高受弯构件的承载力，但为保证加固后正常使用阶段承载的可靠性，避免钢筋在正常使用荷载下超过屈服强度，需对正常使用阶段标准荷载组合下受拉钢筋的拉应力进行控制。此外，当需要考虑意外事件造成复材加固失效时，应保证被加固梁仍能承受频遇荷载组合而不致破坏。如不符合本条所规定的要求，将会因受拉钢筋屈服而导致正常使用阶段出现较大裂缝和变形。因此，本条规定是对抗弯承载力加固的重要补充，必须进行计算。

4.2.9  粘贴复材片材对钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件进行裂缝修复，是提高耐久性的有效方法，此时应采用满贴复材片材方法封闭已有裂缝，且复材片材纤维方向宜与裂缝垂直。由于对在梁侧面粘贴复材片材、且纤维方向垂直于裂缝方向的封闭裂缝修复，不仅可控制裂缝的继续开展，也避免了侵蚀介质的对钢筋的锈蚀作用，满足耐久性要求，故可不必再对裂缝宽度进行验算。

4.2.10  对仅在受拉面粘贴复材片材加固的受弯构件，裂缝宽度的计算方法与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010相同，只是在计算公式中考虑了复材片材对裂缝间距、受拉钢筋应力和受拉区有效配筋率的影响。

4.2.11  粘贴复材片材对受弯构件进行加固后，其对抗弯刚度的提高作用相当于在原有钢筋基础上增加了复材的换算钢筋面积。不过在计算加固构件的变形时，应根据加固前荷载情况和加固后增加荷载情况分别采用不同的抗弯刚度计算不同阶段的挠度变形，然后叠加得到加固后的挠度变形。

4.2.12  对本条的规定需说明以下几点：

1～2  端部纤维布 U形箍主要用于防止复材端部应力集中引起的剥离破坏。由于此类剥离破坏脆性较大且受力复杂，因此端部U形箍必须有足够的强度和刚度。相比于竖向（90o）纤维布U形，斜向（45o）纤维布U形箍能够更有效地限制端部裂缝的开展，从而更容易达到限制端部剥离的目的。在梁中部弯曲裂缝或者弯剪裂缝附近，还会出现中部受弯裂缝引起的剥离。中部受弯裂缝引起的剥离破坏已通过4.2.6的规定加以限制。

3  在梁、板负弯矩区进行受弯加固时，复材片材的截断位置的确定方法同钢筋截断。根据有效翼缘宽度的概念，在梁两侧范围内粘贴复材片材，可发挥受拉作用。由于该粘贴方法不能保证加固梁端部具有足够延性，因此不应在混凝土框架的抗震加固中采用。

## 4.3 抗剪加固

4.3.1  封闭粘贴加固，达到受剪破坏时复材片材通常为拉断破坏，其抗拉强度可得到充分发挥，且封闭粘贴加固还可以起到约束混凝土的作用，尤其适合对混凝土柱的抗剪加固。U形粘贴或侧面粘贴加固一般适合梁的抗剪加固；采用这两种加固形式时，梁的受剪破坏模式通常为复材片材的剥离破坏，除非在片材端部设置可靠锚固措施，复材的抗拉强度发挥有限，但对抗剪承载力仍然有一定的提高作用。

4.3.2  对本条的规定需说明以下几点：

1  本节计算公式仅适用于截面高度不大于500mm的混凝土梁、柱。对于截面高度大于500mm的梁、柱的抗剪加固，计算结果须有可靠试验依据或进行专门研究。

2  控制抗剪加固承载力提高幅度的目的与4.2.8条的原因一致，但因目前无法给出正常使用阶段抗剪加固的箍筋应力计算方法，故采取控制抗剪加固承载力提高幅度的方法。

3  试验和分析均表明，当未加固受弯构件的剪力设计值过大时（接近截面发生斜压破坏或腹板压坏时的承载力），粘贴复材片材对受剪承载力加固的提高幅度有限，因此不应采用粘贴复材片材进行抗剪加固。

4.3.3  对本条的规定需说明以下几点：

1  由于复材片材通常为单向纤维，采用纤维方向与构件轴线垂直的粘贴方式，对在剪跨区段任意位置形成的斜截面受剪破坏均可提供相近的受剪承载力。而采取纤维方向与轴线不垂直粘贴方式时，纤维方向宜垂直于45度斜裂缝，并应在剪跨区段连续粘贴才能保证对在剪跨区段任意位置形成的斜截面受剪破坏均可提供相近的受剪承载力。对于双向复材片材，只有与45度斜裂缝基本垂直的纤维才能提供受剪承载力。

2  当复材片材采用条带布置时，复材条带净间距的规定是保证斜裂缝至少穿过一道复材条带。

3  抗剪加固时，如果不能进行复材封闭粘贴加固，则主要破坏形式为复材和混凝土之间的剥离破坏，通过在复材上施加附加锚固措施可以适当提高其剥离承载力和剥离破坏的延性。相关研究表明，纤维布条带端部采用可靠锚固措施（如附加自锁锚板）后，剥离破坏不再起控制作用，最终破坏模态从复材剥离破坏转化为复材片材拉断，抗剪加固效果与材料利用效率都有显著提高。

4  采用封闭粘贴复材片材对柱进行抗剪加固，纤维方向与柱轴线垂直，不仅可提高受剪承载力，还可对混凝土柱提供一定的约束，提高柱的延性。

4.3.4～4.3.5  根据国内外大量试验研究分析，粘贴复材片材对混凝土梁进行抗剪加固时，抗剪承载力采用被加固混凝土梁的抗剪贡献与达到受剪承载力极限状态时复材片材的抗剪贡献的叠加。被加固混凝土梁的抗剪贡献仍按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的计算方法确定。本规程式(4.3.5-1)为封闭粘贴或采用可靠锚固措施的U形粘贴复材片材发生拉断破坏时的复材片材抗剪贡献，本规程式(4.3.5-5)为U形粘贴和侧面粘贴复材片材发生剥离破坏时的复材片材抗剪贡献。这两个复材片材抗剪贡献的计算公式是在国内外大量研究的基础上得到的。

4.3.6  对于封闭粘贴及设有可靠端部锚固措施的U形粘贴情况，在斜裂缝出现后复材片材的拉应力才开始增大，且随剪力的增加基本呈线性增加，也即复材片材的受剪贡献随剪力的增加基本呈线性增加，达到受剪承载力极限状态时复材片材的拉应力通常未达到其抗拉强度设计值。因此，当加固前初始剪力时，通常未出现斜裂缝，故可忽略初始剪力对加固后受剪承载力的影响。当加固前初始剪力时，出现斜裂缝，根据复材片材的受剪贡献随剪力的增加基本呈线性增加的关系，考虑初始剪力对复材片材受剪贡献的折减影响，即得到公式(4.3.6)。

对于U形和侧面粘贴加固的剥离破坏情况，由于此时复材片材的受剪贡献取决于复材片材剥离时复材片材的拉应力值，该拉应力值通常较小，与初始剪力大小无关，故不考虑初始剪力的对复材片材受剪贡献的影响。

4.3.7  封闭粘贴复材片材对混凝土柱进行抗剪加固时，复材片材的抗剪贡献计算公式在轴压比n等于零的情况下与封闭粘贴复材片材对混凝土梁的复材片材的抗剪贡献一致。

## 4.4 受压构件加固

4.4.1  混凝土在竖向荷载作用下，当侧向变形受到限制时，称其为约束混凝土。当约束材料为复材时，称其为复材约束混凝土。混凝土经复材约束后，其强度和延性均可得到提高。在圆形截面中，由于混凝土受到均匀约束作用，复材的约束效果最好。在矩形截面中，由于约束应力在截面上的分布不均匀，且在截面角部将产生应力集中现象，因而复材的约束作用较弱。因此，在用复材进行加固之前，必须对矩形截面进行倒角处理以提高复材的约束作用。进行倒角处理时，倒角半径受混凝土保护层厚度的控制，但应满足4.4.1条有关规定。对截面长度超过600 mm的大尺寸柱，尚应将截面的四边改为浅圆弧形（得到的截面称为圆弧化处理截面）。进行圆弧化处理时，理论上矢高越大、截面形状越接近圆形时复材的约束效果越好，但考虑到用过厚的水泥砂浆层将导致施工不便，且截面尺寸增加过大，因此在实际施工时，圆弧的矢高不宜过大，但应满足4.4.1条有关规定。试验结果显示，当圆弧的矢跨比不小于1/20时，圆弧化处理能够有效地提高截面的轴向承载力。

4.4.2  复材约束混凝土随纤维力学性质及纤维包裹量的变化，其应力—应变关系和破坏特征有较大差别。本规程用约束刚度参数为指标以反映纤维用量、纤维和混凝土的力学指标及截面尺寸的影响。实验结果表明，当时，应力—应变曲线存在下降段，包裹纤维的断裂通常发生在峰值应力之后；时，则应力—应变曲线无下降段并呈近似双线性关系，包裹纤维断裂时达到复材约束混凝土的强度极限。前者称为弱约束，后者称为强约束。约束刚度界限值是根据所搜集到的大量试验结果确定的。

采用复材约束加固钢筋混凝土受压构件可以达到两个主要目的：(1)提高构件的极限承载力；(2)提高构件的延性，改善其抗震性能。当混凝土处于弱约束状态时，虽然混凝土的延性可以有较大程度的提高，但是混凝土抗压强度的提高很小，可忽略不计。在此种情况下，虽然通过混凝土延性的增加也可获得一定的构件极限承载力的提高，但通过这种方式获得的构件极限承载力的提高极为有限，因此弱约束主要应用于提高构件延性，改善构件抗震性能。当以提高构件的极限承载力为主要目的时，要求混凝土处于强约束状态，即通过提高混凝土抗压强度的方式来提高构件的极限承载力。

当构件过于细长时，由于二阶效应的存在，使得通过复材约束来获得构件极限承载力提高这一加固方法的有效性及经济性降低，因此复材约束加固不应用于过于细长的钢筋混凝土受压构件，本条对构件的长细比进行了限制。

在正常使用状态下，钢筋混凝土柱承受外荷载的能力，不应依赖复材的约束效应。因此，在正常使用状态下，应保证混凝土的压应变较小，本规程取其限值为0.002。此时，复材的环向应变很小，对混凝土起到的约束作用可忽略不计。此外，纵向钢筋不应屈服。在上述规定下进行截面分析表明，当混凝土的强度提高在本规程式(4.4.2-2)规定范围内时，若构件已符合承载力极限状态下的各项规定，那么无需再对其进行正常使用极限状态下的验算。

4.4.4  复材强约束混凝土的应力—应变曲线呈近似双线性关系，第一段应力—应变曲线形状与无约束混凝土相似，第二段应力—应变曲线可近似看作直线。本规程采用二次抛物线加直线分段式模型。该模型是建立在以下假设之上的：(1)应力—应变曲线由两部分组成，第一部分为二次抛物线，第二部分为直线；(2)复材约束混凝土的初始弹性模量（原点切线弹性模量）与无约束混凝土的弹性模量相等；(3)抛物线方程应反映复材约束对该段应力—应变曲线的影响；(4)两段应力—应变曲线光滑连接，即在两段曲线连接处，其一阶导数连续；(5)第二部分的直线与纵坐标（纵向应力）的交点为无约束混凝土的强度。基于以上假设，得到式(4.4.4-1)－(4.4.4-3)。当约束力为零时（不包复材时），该模型可以退化到原国家标准《混凝土结构设计规范》GBJ 10-89所采用的无约束混凝土模型；当混凝土强度等级不大于C50时，该模型也可以退化到现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010所采用的无约束混凝土模型。

本条规定了，即通过复材约束获得的混凝土抗压强度的提高不应超过75%，这是因为当混凝土抗压强度提高过大时：(1) 构件破坏可能非常突然；(2) 由于混凝土的极限压应变提高很大，导致二阶效应更为显著（构件横向变形过大）。

4.4.5～4.4.6  复材约束混凝土的轴心抗压强度设计值和极限压应变设计值的计算。圆形截面和矩形截面的计算公式主要依据相关科研单位的研究成果；圆弧化矩形截面的计算公式主要依据香港理工大学及哈尔滨工业大学的研究成果。上述公式考虑了约束材料的刚度及变形能力对混凝土强度及延性提高的影响。

现有的圆形截面强约束混凝土试件的大量试验结果表明，由于受到混凝土变形的不均匀性、复材纵向应变、截面等因素的影响，试件破坏时的纤维拉断应变平均值明显小于由标准拉伸试验获得的拉断应变，且纤维拉断应变平均值的离散性较大，因此本规程建议采用试验的方法来确定纤维拉断应变特征值。标准试验方法见附录E。

4.4.8  在计入附加偏心距后，可将轴心受压构件视为偏心受压构件的特例，其正截面受压承载力计算与偏心受压构件正截面受压承载力计算相统一。

4.4.9  现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中，对于混凝土强度C50以下圆形截面偏压构件，取受压区高度为按平截面假定所确定的中和轴高度的0.8倍，受压区内混凝土应力值取为混凝土强度，即，。根据相关研究结果，上述取值并不适用于复材约束加固钢筋混凝土偏压柱，因为、的值应随着混凝土所受约束程度的变化而变化。在保证计算精度的前提下，为简化计算，对强约束混凝土可取，。

4.4.11  复材约束加固圆形截面偏心受压构件正截面承载力计算。计算公式体现了复材的约束作用，但其原理与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中相应公式相同。值得说明的是，设计公式同样适用于柱两端偏心距不同的情况。考虑复材约束作用后，对及的取值作出了相应调整。该计算公式及式4.4.12均基于中和轴在截面内的假定。按正文规定，构件的最小偏心距不小于本规程第4.4.8条规定的附加偏心距。因此，在通常情况下，该假定是正确的。但是，当计算表明中和轴在截面外时，本规程式4.4.11和式4.4.12不再适用，此时应采用精确的截面分析方法进行设计。

4.4.12～4.4.13  复材约束加固矩形截面（包括圆弧化处理矩形截面的等效矩形截面）偏心受压构件正截面承载力计算。计算公式体现了复材的约束作用，但其原理与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中相应公式相同。设计公式同样适用于柱两端偏心距不同的情况。由于对复材约束加固矩形截面及圆弧化处理矩形截面双向偏心受压构件的研究尚不充分，规程未给出双向偏心受压构件的计算公式。4.4.12～4.4.14仅适用于单向偏心受压构件。

4.4.14  复材约束加固钢筋混凝土受压构件的偏心距增大系数的计算。当满足式(4.4.14-4)时，由二阶效应引起的柱承载力降低在5％以内，因此认为在该范围内，二阶效应可忽略不计，无需计算偏心距增大系数，相应的受压构件称为短柱，否则称为长柱。长柱设计时需考虑二阶效应的影响，偏心距增大系数可按式(4.4.14-1)- (4.4.14-3)计算。

短柱、长柱的判别长细比称为短柱的长细比限值，该值由式(4.4.14-4)规定。无约束钢筋混凝土柱的短柱长细比限值主要与柱端部偏心距比值以及偏心率有关。相关科研单位近期的研究结果表明，复材约束放大了二阶效应的作用，因此对于复材约束加固钢筋混凝土柱，其短柱长细比限值尚需考虑复材约束作用的影响。式(4.4.14-4) 考虑了上述因素，该式的分子部分为无约束钢筋混凝土柱的长细比限值，分母部分则考虑了复材约束对长细比限值的影响。需要说明的是，现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中关于长细比限值的规定仅考虑了柱两端偏心距相等的情况，且忽略了偏心率的影响，是较为保守的。在无复材约束且柱两端偏心距相等时，由式(4.4.14-4)得出的短柱长细比限值与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中关于偏心受压构件的短柱长细比限值规定一致。

## 4.5 柱的抗震加固

4.5.1  沿柱轴向连续封闭粘贴复材片材约束混凝土柱，可显著改善其塑性变形能力，增加延性，是复材加固混凝土结构最有效的方法。约束效果与柱的截面形状有关，当为圆形截面柱，约束效果最好，不仅可显著提高变形能力，还可提高混凝土的抗压强度；当为矩形截面柱时，随截面尺寸增大和随截面高度与宽度之比增大，约束效果降低。由于缺乏对大截面尺寸矩形柱的试验研究，当没有其它限制截面侧面混凝土膨胀的有效措施时，被加固柱的截面尺寸不宜大于600mm，且截面高度与宽度之比也不宜过大，并宜采用本规程第4.4.1条的圆弧化处理方法。

4.5.2  沿柱轴向连续封闭粘贴复材片材约束混凝土柱进行抗震加固，主要是解决被加固柱因配箍率不足而不能符合现行国家标准在相应轴压比情况下的抗震延性规定，并不能提高现行国家标准中规定的不同抗震等级结构的轴压比限值。

复材的折算配箍率是根据复材约束混凝土抗震加固混凝土柱的试验研究，按极限变形时复材的实测应变统计结果，并考虑一定的安全储备得到的。

对于非箍筋加密区，其总折算配箍率也应符合现行国家标准的有关要求，且当采用复材条带时，条带净间距不应大于现行国家标准规定的箍筋最大间距的0.7倍。

4.5.3  对于仅有倒角处理的矩形截面柱，利用复材约束混凝土对柱进行抗震加固，仅考虑对柱延性的改善，不能考虑混凝土强度的提高。而对圆形截面柱及圆弧化处理的矩形截面柱，则可同时考虑对混凝土强度的提高，从而可进一步提高柱的抗压承载力。

## 4.6 嵌入式复材板条抗弯加固

4.6.1 目前对采用嵌入式预应力碳纤维复材板条加固受弯构件的研究还非常有限，故本节只适用于采用嵌入式非预应力碳纤维复材板条对受弯构件进行抗加固的情况。

4.6.2复材板条与混凝土构件之间的可靠粘结是保证嵌入式复材板条加固混凝土结构质量的关键。可靠的粘结将保证复材板条与混凝土变形协调并且共同受力。复材板条应位于构件的受拉区；若加固区位于拉应力和压应力均可能出现的区域，设计时不应考虑复材板条的压应力贡献。

4.6.3对本条的规定需说明以下几点：

1  当复材板条的高度方向垂直于被加固构件的受拉表面时，其嵌入深度将最大化，从而使混凝土对其产生的约束作用最大化，这将有利于复材板条与混凝土之间的共同作用。

2  复材板条的粗糙表层可以提高粘结材料与复材板条之间的粘结强度。粘结材料的抗拉强度宜超过混凝土抗拉强度的两倍，以确保板条的最终剥离破坏发生在混凝土内部而不是粘结材料本身。

4.6.4 对本条的规定需说明以下几点：

1  用于嵌入式加固的复材板条厚度一般都大于1mm，过小的复材板条厚度将不利于施工和对构件承载力的提升；复材板条的高宽比越大，其周长和截面面积的比值也越大，从而使复材板条的抗拉强度得到更加充分的发挥。

2  过小的凹槽宽度不利于施工，也会影响粘结层的可靠性；凹槽的高度需比复材板条的高度大3mm，以确保施工过程中能较方便地将复材板条全部嵌入凹槽中。

3  当相邻凹槽之间的净间距过小时，相邻复材板条之间会产生不利的相互作用。现有研究表明，当凹槽之间的净间距大于凹槽高度的3倍时，该不利影响可忽略不计。当有可靠试验数据支持时，可适当放宽。

4  当凹槽到附近的梁侧面距离过小时，凹槽和梁侧之间的混凝土有可能过早发生局部破坏，从而明显影响嵌入式复材板条加固的效果。现有研究表明，当该距离大于凹槽高度的2倍时，此不利影响可忽略不计。当有可靠试验数据支持时，可适当放宽。

4.6.5对本条的规定需说明以下几点：

1. 嵌入式复材板条应优先选择布置在梁的受拉面上；当需要布置在梁的侧面时，应布置在距受拉面1/4梁高的范围之内，且宜尽量靠近梁的受拉面；

2. 见本规程第4.6.6条之条文说明；

3. 见本规程第4.6.7条之条文说明；

4. 见本规程第4.2.12条之条文说明。

4.6.6现有研究表明，采用嵌入式复材板条加固混凝土梁、板构件时，有两种主要破坏模态：(1)复材板条端部由于应力集中引起的端部剥离破坏；(2)跨中附近由受弯裂缝引起的中部剥离破坏。其中，端部剥离破坏应根据本规程第4.6.8条第一款在复材板条端部设置U形箍加以避免。由于钢筋混凝土梁大多带裂缝工作，除非采取大量的附加锚固措施，中部剥离破坏在实际工程中是难以有效避免的。当端部U形箍布置合理时，中部剥离的破坏过程具备一定的延性特征，可作为受弯承载力极限状态的一种形式在设计中加以考虑。本条给出的嵌入式复材板条有效拉应变直接来自香港理工大学提出的单向受拉嵌入式复材板条与混凝土之间的粘结强度模型。现有的研究表明，当复材板条跨越两条以上受弯裂缝时，其真实有效拉应变高于单向受拉复材板条与混凝土之间达到剥离破坏的应变，故本条的方法为偏保守的设计方法。

4.6.7进行最大裂缝宽度计算时，板条的等效厚度tfd近似由嵌入式复材板条的面积除以矩形截面梁宽度（或T形截面梁腹板的宽度）得到。

4.6.8对本条的规定需说明以下几点：

1～3款  嵌入式复材板条加固混凝土梁、板构件有两种主要破坏模态：端部剥离破坏和中部剥离破坏。中部剥离破坏时复材板条应变由本规程第4.6.6条计算得到；端部剥离破坏需采用布置在复材板条端部的纤维布U形箍进行防止。由于端部剥离破坏脆性较大且受力复杂，因此端部纤维布U形箍必须符合第4.2.12条的要求，以保证其足够的强度和刚度；此时，可将复材板条的等效宽度取为矩形截面梁宽度（或T形截面梁腹板的宽度），且由本规程式(4.6.7)求得其等效厚度。

4 当复材板条没有可靠地锚固在临近混凝土柱中时，将无法提供足够的抗弯承载力。

## 4.7 耐火与防护设计

4.7.1  由于火灾是小概率事件，火灾下的荷载效应设计值应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中的荷载偶然组合确定。

4.7.2  火灾下随着温度的升高，材料强度不断降低，加固构件的承载力也不断下降，当其降低至与荷载效应设计值相等时，即达到承载力极限状态。从受火开始至达到承载力极限状态所需的时间即为构件的耐火极限。本条给出了耐火极限的定义，同时规定了加固构件的耐火极限应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。《建筑设计防火规范》GB 50016根据建筑物的性质、重要性、规模、用途、层数、火灾危险性和扑救难度等确定建筑物的耐火等级，然后根据耐火等级规定了对承重构件耐火极限的要求，以保证火灾下的结构安全。

4.7.3  本条规定了构件截面温度场计算方法：

1  对于采取防火保护措施的构件，需要先按照附录 F.1.5将防火保护层厚度等效为混凝土厚度。

2  对于未采用防火保护措施的普通混凝土构件，可以按照附录F.1.3和F.1.4提供的公式计算。

4.7.4  本条规定了原有及加固构件火灾下承载力及耐火极限的确定方法：

1  参考欧洲规范EN 1992-1-2（Eurocode 2: Design of Concrete Structures. 1-2: General Rules—Structural Fire Design）中提供的500度等温线方法制定了附录F.2，用于计算火灾下原有及加固构件的承载力和耐火极限。

2  耐火极限的高等计算方法是对火灾下加固构件进行非线性全过程热—力学耦合分析的方法,其计算步骤为：

（1）首先进行加固构件火灾下的传热分析，应准确考虑混凝土、钢筋、复材以及防火保护材料的导热系数、比热及密度等热工性能参数随温度的变化关系，确定加固构件的内部温度场；

（2）基于传热分析结果，进行加固构件火灾下的力学性能分析，充分考虑混凝土、钢筋、复材以及各界面的力学本构模型随温度的劣化规律；

（3）通过力学性能分析获得构件的高温承载力和位移随受火时间的变化关系，再依据本规程第4.7.2条判断构件的耐火设计是否符合规定。

3  考虑到现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中有关普通混凝土梁、柱类构件的耐火极限要求均是基于简支梁、柱的研究成果，为实现与现行设计规范的衔接和过渡，在对无防火保护简支加固梁的耐火极限进行大量数值分析和一定试验验证的基础上，建立了附录F.3，用于无防火保护时加固梁类构件的耐火极限计算。

对于约束梁构件，按简支梁计算得到的梁跨中弯矩和荷载比（γ）一般比实际情况大，这对耐火设计是偏安全的。如何在设计中考虑火灾下端部约束可能对梁类构件耐火极限产生的有利影响，问题比较复杂，相关研究不足，本规程暂不作规定。

4  加固构件的耐火极限可按本节的有关规定通过计算确定，但有必要时也可以通过耐火试验确定。需要强调的是，耐火试验应严格按照《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978的相关规定进行，特别是：（1）试件应与实际使用时的情况相同，包括所用的材料、加固方法、试件大小规格等；（2）试验荷载应按本规程第4.7.1条确定，或按实际使用情况确定；（3）试件的约束和边界条件应按实际使用情况确定。

4.7.5  本条规定了加固构件的三等级耐火设计方法。当加固措施对构件承载力的提升幅度较小时（即等级I），原有混凝土构件达到耐火极限状态时的极限承载力仍然大于加固构件火灾下的荷载效应设计值，此时宜在复材片材表面粉刷一薄层水泥砂浆（约10mm厚）用于阻燃，无需采取其他的防火保护措施；当加固措施对构件承载力的提升幅度较大时（即等级III），加固构件在火灾下的荷载效应设计值大于常温下原有混凝土构件的极限承载力，此时需要对复材片材进行防火保护，使其能对加固构件在火灾下的承载力提供足够的贡献；介于上述两者之间的情况即为等级II，此时可允许复材片材在火灾下失去对加固构件承载力的贡献，但仍需对加固构件采用防火保护措施，措施的目的是减慢火灾下原有混凝土和钢筋的温度上升速度。

# 5  碳纤维复材筋与网格加固

## 5.1 一般规定

5.1.1本章的有关设计计算方法和规定主要针对复材网格加固混凝土结构。单向的复材筋也可使用增大截面加固的形式对混凝土结构进行加固，对应的设计计算方法可参考本规程附录G的有关规定。

5.1.2试验表明，复材网格的刚性交叉节点均布于混凝中时，可有效地提升复材网格的锚固性能，其达到同等锚固水平所需的有效锚固长度明显小于复材筋材。为充分发挥复材“网格化”带来的特征优势，要求复材网格产品应在较小的锚固长度下实现有效锚固。一系列试验表明，质量良好的复材网格在锚固三个刚性节点时已可基本保证在混凝土中的有效锚固。

## 5.2 复材网格抗弯加固

5.2.1本条规定了复材网格抗弯加固混凝土结构的主要形式。

5.2.2本条规定了复材网格抗弯加固混凝土结构的基本假定，与本规程第4.2节复材片材抗弯加固混凝土结构的基本规定和基本假定相似。

5.2.3与本规程复材片材抗弯加固混凝土构件正截面受弯承载力基本相同，参见本标准第4.2.4条条文说明。对于复材网格加固混凝土结构，当采取可靠锚固措施时，可不考虑剥离破坏。

5.2.4本条系根据受压边缘混凝土达到极限压应变时的截面受力平衡条件和截面应变平截面假定联立求解，得到计算达到该受弯承载力极限时的复材网格有效拉应变。

5.2.5本条对复材网格抗弯加固混凝土结构做出了规定。

1的基本假定计算正截面受弯承载力时，尚应符合下列要求当被加固梁的配筋率较大时，即未加固钢筋混凝土梁的受压区高度x较大时，受弯承载力加固提高幅度有限，因此不宜进行抗弯加固。

2控制抗弯加固承载提高幅度的目的是为了保证加固后正常使用阶段承载的可靠性，避免钢筋在正常使用荷载下超过屈服强度。

5.2.6复材网格抗弯加固后，简化考虑，不计算加固层水泥基材料对抗弯刚度的提高作用，仅考虑复材网格的作用，即相当于在原有钢筋基础上增加了复材的换算钢筋面积。不过在计算加固构件的变形时，应根据加固前荷载情况和加固后增加荷载情况分别采用不同的抗弯刚度计算不同阶段的挠度变形，然后叠加得到加固后的挠度变形。

## 5.3 复材网格抗剪加固

5.3.1本条规定了复材网格抗剪加固混凝土结构的主要形式。

5.3.2使用复材网格对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时，抗剪承载力采用被加固混凝土梁的抗剪贡献、达到受剪承载力极限状态时复材网格的抗剪贡献以及加固层混凝土的抗剪贡献的叠加。被加固混凝土梁的抗剪贡献仍按《混凝土结构设计规范》GB50010的计算方法确定。

5.3.3根据现有试验资料，对垂直于构件轴线方向设置的复材网格，按被加固构件的不同剪跨比，给出了抗剪强度的折减系数。

5.3.4按《混凝土结构设计规范》GB50010的计算方法给出加固层混凝土受剪承载力的计算公式，同时根据试验结果考虑了加固层混凝土的强度利用系数。

5.3.5控制抗弯加固承载提高幅度的目的是为了保证加固后正常使用阶段承载的可靠性，避免钢筋在正常使用荷载下超过屈服强度。

## 5.4 构造措施

5.4.1加固用水泥基材料的选用应能保证达到设计要求的强度，同时应保证加固界面及加固层与复材网格之间能有足够的粘结强度。混凝土结构加固用水泥基材料的主要力学性能指标应与国家现行有关标准相符。

5.4.2 复材网格的可靠锚固需要足够的保护层厚度，本条对加固层的最小厚度作了限制。此外，当修补因盐害而受损的混凝土结构和以防止原有钢筋锈蚀为目的而进行的加固施工时，要在确保原有钢筋有必要的保护层厚度的基础上来决定加厚量。

5.4.3 复材网格的可靠锚固需要足够的保护层厚度，本条对最小保护层厚度作了限制。

5.4.4复材网格紧贴被加固构件的表面会导致复材网格与原结构表面的粘结效果减弱，从而导致加固失效。试验表明，采用4mm的间隙即可保证两者具有较良好的粘结。

5.4.5界面处理对加固层能否与原构件共同工作十分重要，应对原混凝土表面凿毛，并涂刷结构界面胶，同时按构造布设配套的复材网格锚固件。复材配套的锚固件一方面能有效的辅助定位和临时固定复材网格，另一方面可传递一部分加固层与基层界面的剪应力，有效地提高加固层与原构件的整体性。按照构造要求设置锚固件可以有效避免复材网格端部剥离的发生。

5.4.6本条规定了复材网格的锚搭接方法和锚固要求。

# 6  预应力碳纤维复材抗弯加固

## 6.1 一般规定

6.1.1  本章主要是针对钢筋混凝土梁、板等受弯构件的加固，对碳纤维复材板施加预应力进行加固，能够同时提高受弯构件的承载力和刚度，但两端需要有可靠的锚固，锚具间的碳纤维复材板也应可靠粘贴于构件表面使两者能共同工作。

锚具的锚固能力指标和疲劳荷载指标均是针对永久固定在构件上并发挥锚固作用的锚具。有部分工程采用临时性的工具锚先进行张拉，待张拉结束后再安装永久性平板状工作锚，胶粘剂固化后将端部碳纤维板切断，移除工具锚保留工作锚。针对此工艺的研究还不充分，并在工程中容易出现预应力损伤和滑脱失效的风险，通常不建议使用。

6.1.2  在实际工程中，经常会遇到原结构的混凝土强度低于现行设计规范规定的最低强度等级的情况。如果原结构混凝土强度过低，它锚固承载力和与复材板的粘接强度也必然较低，易发生脆性的剥离破坏，同时采用预应力进行加固能够提高的承载力相对较少，因此本条规定了被加固混凝土构件的混凝土强度等级要求。预应力加固对的碳纤维复材板的要求较高，应采用较高等级的板材。加固对锚具的要求也比较高，从安全角度考虑，规定在板材与混凝土之间应采用树脂进行粘结。碳纤维复材板内部的碳纤维纱线均是单向排列，宽度过大易发生应力不均匀和劈裂，因此根据试验研究和工程实际应用经验建议不大于100mm。当宽度更大时，对锚具的要求更高，也更难设计。

6.1.3  预应力加固在施工和使用阶段的安全都非常重要，因此应该对施工张拉过程进行验算，验算中材料强度取值应可按照标准值计算，验算反拱、开裂、局部锚固等。结构二次受力和超静定结构次内力对预应力施加效果有较大的影响，应予以考虑。

6.1.4  碳纤维复材板与混凝土表面间仍然需要采用结构胶粘贴，作为安全储备，锚具本身应该完全具有可靠的锚固性能。被加固的构件经常有预拱、承受动荷载，为确保板材中间区段与构件粘结的长期可靠性，防止剥离破坏，要求中间区段采用横条粘贴或机械锚固的构造措施。

6.1.5  预应力碳纤维复材板通过锚具将预应力传递给混凝土结构，因此锚具是提供预应力的关键构件，应具有与碳纤维复材板相匹配的耐腐蚀性能，故应进行防腐保护。

## 6.2 预应力碳纤维复材板抗弯加固

6.2.1  对于深受弯构件目前尚未有试验研究资料可供参考，本节的计算公式不能推广到深受弯构件的加固计算，所以构件的加固形式和加固设计应符合本规范第4.2.1，4.2.2和4.2.3条的规定。

6.2.2  本条关于预应力碳纤维复材板的张拉控制应力是根据参编单位的相关研究和已有工程实践，并借鉴美国ACI440委员会颁布的Presstressing Concrete Structures with FRP Tendons（ACI440.4R-04）而确定。设计中应考虑工程和选用材料的实际情况确定合理的张拉控制应力。con取值过高，可能会在张拉时引起断筋事故，产生过大应力松弛。

6.2.3  规定了预应力碳纤维复材板的预应力损失计算。锚具回缩引起的预应力损失值l1的计算采用与预应力钢筋混凝土结构相同的方法，但目前预应力碳纤维复材板锚具的种类较多，相关的研究资料表明，回缩值都在1.0mm以内，当有可靠的试验依据并考虑长期影响时，可以根据试验对此值进行修正。

碳纤维复材板的松弛率比较小，根据清华大学、东南大学等单位的研究结果，松弛损失率可取2.5%。但松弛率与碳纤维复材板的产品性能相关，设计时宜优先采用实测值。一般不建议通过超张拉消除松弛损伤。

由混凝土收缩和徐变引起的预应力损失l3相当复杂，在借鉴预应力钢筋混凝土受弯构件l3的计算方法的基础上，对原公式进行了修正。当被加固结构的已使用年限较长时，应适当折减此项损失。

6.2.4  本条规定了受弯构件加固后的截面边缘应力值的范围，是为了避免因预应力加固过量而导致脆性破坏，也是为了避免未受载时混凝土表面开裂。

6.2.5  给出了矩形或T形截面受弯构件正截面受弯承载力计算方法，公式按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定列出。在受拉面和梁侧面粘贴预应力碳纤维复材板进行抗弯加固时，其截面应变分布仍可采用平截面假定。

根据受压区高度的不同，进行分类讨论。公式（6.2.5-1）、公式（6.2.5-3）和公式（6.2.5-5）是截面上的力矩平衡公式，力矩中心取拉区边缘，其目的是使次式中不同时出现两个未知量；公式（6.2.5-2）和公式（6.2.5-4）是截面上的轴向力平衡公式；当受压区高度小于2a′时，近似取x=2a′进行计算，是为了保证安全而采用了受压钢筋合力作用点与受压区混凝土合力作用点相重合的假定。

6.2.6  按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010给出了标准荷载组合下受拉钢筋的拉应力的计算方法和公式。

  - 体外预应力碳纤维复材筋抗弯加固

6.3.1  本次修订增加了体外预应力复材筋混凝土梁的正截面抗弯承载力计算内容。抗弯承载力计算的关键是确定体外预应力筋的极限应力和偏心距损失。由于体外预应力筋与周围混凝土不存在粘接，故不能通过平截面假定求解体外预应力筋的极限应力，而需要通过梁整体变形协调来确定。此外，体外预应力复材筋混凝土梁的抗弯承载力还需考虑体外预应力复材筋偏心距损失的影响。

6.3.2  体外预应力复材筋混凝土梁的中和轴高度，可通过临界截面的内力平衡条件得到。

6.3.3  本节给出的计算公式适用于3种典型和在类型（跨中单个集中荷载、跨中两个对称集中荷载和均布荷载）和3种典型转向块布置形式（跨中无转向块、跨中设置一个转向块和跨中对称设置两个转向块）的体外预应力复材筋混凝土梁正截面抗弯承载力计算。

  - 锚具要求

6.4.1  工程设计人员可根据工程环境条件、结构的要求、产品的技术性能、张拉施工方法和经济合理等因素进行综合分析比较后确定锚具的选用，采用的材料应符合国家标准的相关规定，并符合结构的耐久性规定。

6.4.2  预应力碳纤维复材板张拉系统已在工程中大量使用，本条介绍了其系统组成，可供设计和施工参考。张拉端和固定端应至少有一端为自由移动端。

6.4.3~6.4.4  预应力复材板-锚具组装件的静载性能和动载性能参考现行行业标准《建筑工程用索》JG/T 330相关要求规定。影响碳纤维复材板-锚具组装件的拉伸性能的因素较多，通过实测碳纤维复材板与其匹配的锚具组装件的实测极限拉力值作为工程依据较为可靠。

6.4.5碳纤维复材板的硬度较金属材料小很多，直接与金属尖齿或边缘接触挤压时，会对纤维板造成损伤，特别在高应力状况下，极易产生严重的破坏。故与上述金属材料的接触部位均应进行倒角处理。

# 7  施工规定

## 7.1  一般规定

7.1.2在进行复材片材施工之前，首先应对施工现场进行勘查，了解施工时的现场条件，包括现场的环境温度、环境湿度及选择现场存放材料的地点等。根据施工现场的条件拟定相应的施工计划并进行施工前的各项准备。

7.1.3 对于采用树脂类粘结材料的施工工艺，施工现场的环境温度必须符合粘结材料的使用温度才能保证粘贴质量，环境温度太高或是太低都会对复材片材加固施工后的性能有一定的影响。温度较高，固化时间很短，会影响到树脂对纤维的浸润；温度较低，固化时间很长，影响树脂的粘接强度。因此，在夏季较炎热的气候条件下，应尽量选择在温度相对较低的时间段进行施工，或是选用夏用型树脂；在冬季较寒冷的气候条件下，现场应采取一些升温的辅助措施，以达到规定的施工温度要求，或是选用在低温环境中使用的树脂。应对施工部位的结构表面进行温度测量，如不能达到规定的温度，要采取相应的措施或停止施工。

7.1.4由于碳纤维具有导电性，裁剪时飞扬起来的碳纤维丝会引发电器设备的短路，因此，当施工现场有电器设备时，应采取可靠的防护措施。

7.1.8正常服役环境下，复材材料或结构通常所需考虑的环境因素有湿度（水分、盐分）、碱环境、温度作用、紫外线暴露等。采用防护材料进行表面防护时，应使防护材料与复材之间粘结可靠，并应进行充分养护。

## 7.2 粘贴碳纤维片材加固施工

7.2.1  粘贴复材片材施工不需要大型的机具，因此施工较为简便。一般经常用到的工具有如下几种：处理混凝土结构表面的角磨机；清除混凝土表面灰尘的吹风机或是吸尘器；混合树脂用的电动搅拌杆或搅拌机器；涂刷树脂用的滚筒刷；粘贴纤维布时使用的特制的滚子（罗拉）；以及人员防护所使用的手套、眼镜、防尘口罩、服装等等；在现场有防尘要求的情况下，应配备除尘设备；冬季施工施工现场温度不满足施工要求时，要配备增温设备。

搅拌杆和滚子等工具在使用后要及时进行清理，可以用酒精或丙酮擦拭，尽可能去掉粘附在表面的树脂。

7.2.2  基层处理是指对加固构件原有混凝土结构的处理和加固部位混凝土表面的处理，是粘贴复材片材非常重要的一个步骤。基层处理不好，很容易造成后来粘贴的复材片材剥离或是形成空鼓。

加固部位的混凝土表面应打磨平整，并清除存在的浮浆、油污或是其它可能会影响复材片材粘贴质量的杂质。打磨处理后的混凝土表面如存在较大的坑洞或是凹陷，应用修复材料修复平整。修复材料一般选用聚合物水泥砂浆，且与原有混凝土粘结良好。加固构件本身若存在较大的高差，应在拐点处打磨出坡度，或是用修复材料修补出坡度，并使坡度越缓越好。

7.2.3 本条规定了配制底层树脂、找平材料、浸渍树脂和复材板粘结剂时应符合的一般规定。树脂的混合比例以及两种组分混合所需的搅拌时间应严格按照生产商提供的说明执行。施工时应根据施工进度和环境温度控制每次的拌合量，在树脂混合搅拌后应根据生产商提出的要求在规定时间内使用，超出使用时间的树脂不得再使用。

7.2.4 本条规定了粘贴纤维布加固的一般施工工序和具体要求：

2  在进行粘贴纤维布施工前，应按照设计图纸要求，对加固部位弹线以明确加固区域，确认粘贴纤维布的尺寸以及需要粘贴的层数。

根据设计图纸的要求现场按实际使用的尺寸对纤维布进行裁剪。应充分考虑到加固时所要用到的各种尺寸，合理安排裁剪的方式，避免不必要的材料浪费。

3  涂刷底层树脂前，必须确认混凝土表面没有粉尘、水渍或是其它对树脂渗透有影响的杂质。在底层树脂表面指触干燥到完全固化期间进行下一步工序施工的粘结效果最好。树脂的指触干燥是指树脂达到凝胶的状态，在施工现场可以通过手指触摸树脂表面有凝胶的感觉，但不会粘附树脂的状态。

5  在涂刷浸渍树脂前，要先检查加固部位和纤维布表面的杂质是否已清理干净。

6  在涂刷浸渍树脂后，要迅速将纤维布粘贴于加固表面。试验研究和工程经验证明，只有浸渍树脂充分浸透在纤维布中才能保证纤维布的粘贴质量。用专用滚子顺纤维方向滚压纤维布时，可以向一个方向，也可以从中间向两个方向滚动，但不允许来回反复滚动，以免损伤纤维，影响粘结质量。要多次进行滚动，以挤出残留在内部的气泡，确保树脂能够充分浸润纤维。在碾压纤维布的同时，要确保纤维布没有偏离加固的方向或是移位。

对于加固较长的构件或是环形粘贴时纤维布需要进行搭接。搭接长度应符合本规程4.1.5条中的相关规定。

7  当需要进行多层粘贴时，重复上面的步骤，但要注意进行下一层粘贴的间隔时间。最好在上一层指触干燥的情况下，及时进行下一层的粘贴。

8  在最后一层纤维布表面均匀涂刷一层浸渍树脂作为保护层。

7.2.5 复材板在所需加固量较大或施工空间狭小、障碍物较多时比粘贴纤维布更具有优势。且板材在工厂里加工成型，施工时受人为因素影响小，质量易保证。本条规定了粘贴复材板加固的一般施工工序和具体要求：

2  根据设计图纸，并按现场实际需要使用的尺寸，对碳复材板材进行切割。切割的工具可以使用钢锯、砂轮机或盘式金刚石切割刀等。板材不能重叠搭接，所以在切割前应先确认施工的实际长度，避免不必要的材料浪费。

为保证粘结质量，一些品牌的碳纤维复材板在出厂前已将其中一面进行过粗糙化处理，施工时应注意选择粗糙面作为粘贴面。若使用双面均光滑并经处理的复材板时，应在现场将粘贴面打磨。

4  挤出的和沾在板上的复材板粘结剂要用刮刀或抹布等工具及时除去。

## 7.3 嵌入式碳纤维复材板条加固施工

7.3.2  施工过程中，需佩戴合适的防护眼镜以保护眼睛；在处理粘结材料时，需佩戴合适的手套保护皮肤；在采用金刚石锯进行混凝土保护层开槽时，需佩戴合适的防尘面具；当现场有防尘要求时，应配备除尘设备（如真空吸尘设备）。

在注射粘结材料时，应采用与粘结材料配套的或者其它合适的注射枪进行。

## 7.4 碳纤维复材网格加固施工

7.4.3  对本条的规定需说明以下几点：

1  连续的复材网格在出厂时通常已进行盘卷并用尼龙扎带打捆。复材网格盘卷时存在较大的回弹应力，现场在放料切割时必须用固定装置缓慢放开，不允许直接去除出厂时的绑扎带，避免突然弹起伤人。

2  复材网格的刚度相对较弱，铺设固定过程中及铺设完成进行下道工序时不得随意踩踏，尤其是不得使用外力冲击（如在复材网格上跳跃），以免材料变形或断裂，造成人身伤害。

## 7.5 预应力碳纤维复材板加固施工

7.5.3  粘贴预应力碳纤维复材板与粘贴碳纤维复材板的施工工序相比，多了锚具安装和碳纤维复材板张拉过程。

2  锚具系统是有效传递预应力的重要保证，需要牢固的固定在梁端。

5 安装张拉装置时，两端锚具及顶进装置要与混凝土梁中轴线准确对正，否则可能使结构发生扭转和侧弯，产生有害应力。为了保证安全，张拉过程应分多级进行，每一级之间持荷5分钟，使结构变形趋于稳定。

6  预应力张拉过程比较危险，必须在卸荷后方可对系统进行微调。碳纤维是弹脆性材料，破坏比较突然，并伴有噼里啪啦的声音，施工过程中如有异常声响，须立即停止操作，分析原因后方可进行后续操作。

7.5.4  预应力复材板张拉后实际建立的预应力值对结构受力性能影响很大，施工过程必须予以保证，所以张拉力和伸长量都有进行控制，全部检查达到设计要求。

## 7.6 表面防护涂装施工

7.6.1  本节适用于碳纤维复材加固后油漆类涂装和防火涂料涂装工程的施工。

8  检验与验收

8.1 一般规定

8.1.1 碳纤维复材加固混凝土结构包括复材片材加固、复材筋加固、复材网格加固、预应力复材加固等方法，本章给出了材料、隐蔽工程验收、现场检测及验收要求。

8.1.2 碳纤维复材有多种型号，在检查时应注意所选用的材料是否与设计图纸要求的型号一致。部分配套树脂适用期有不同季节之分，在检验时要注意选用的树脂是否符合当时的施工环境。

8.1.3 碳纤维复材加固混凝土结构通常有多道工序，每道工序都有一定的设计要求，应在施工过程中注意检查每道工序的施工是否符合设计文件的要求。需要特别指出的是，在混凝土裂缝修复工程中，需要重点检查片材丝束方向，单向纤维片材的丝束方向应该与裂缝方向垂直，才能起到加固作用。

8.1.4 检查混凝土基层处理情况包括以下内容：混凝土表面是否存在裂缝、混凝土表面是否平整、是否存在疏松、蜂窝、麻面等现象；粘贴碳纤维复材的部位是否存在浮浆、油渍或其他有碍粘贴质量的物质等。

检查底层树脂涂刷情况包括以下内容：根据现场温度情况查看底层树脂是否符合要求，两种组分是否按照比例要求混合，涂刷是否均匀。

检查碳纤维复材包括以下内容：碳纤维复材的粘贴部位和尺寸是否与设计图纸一致，实际粘贴面积应不少于设计面积，位置偏差等。

8.2 碳纤维片材加固混凝土结构

8.2.2 保证碳纤维片材粘贴位置符合本条要求以保证加固效果。长度负偏差包括搭接长度和总长度的负偏差。

8.2.3 本条规定的检查方法，是经实践检验过的有效而简便的方法，适用于任何条件下碳纤维片材与混凝土粘贴质量的检查。

8.2.4 附录J给出了粘贴碳纤维复材片材加固混凝土结构施工质量现场检测方法，该方法属于破损性检验，在检验完成后需及时修复，且搭接长度要满足标准要求。

8.3 嵌入式碳纤维复材板条加固

8.3.1嵌入式加固过程中每道工序都直接对加固效果产生影响。因此，对于加固过程中的各项工序进行详细检查，以此确保加固效果。

8.3.2为保证加固效果，加固施工单位应严格按照加固设计图纸进行施工处理。被加固构件混凝土开槽的数量、尺寸、位置等都对加固效果产生影响，故应对上述参数进行全数检查。

8.3.3为保证复材板条嵌入的效果，应重点检查粘结材料注入的密实度。

8.4 碳纤维复材网格加固混凝土结构

8.4.1 碳纤维复材网格加固过程中每道工序都直接对加固效果产生影响。因此，对于加固过程中的各项工序进行详细检查，以此确保加固效果。

8.4.2基层处理是指对加固构件原有混凝土结构的处理和加固部位混凝土表面的处理，是复材网格加固混凝土结构的非常重要的一个步骤。基层处理不好，很容易造成加固层与原结构无法形成有效的粘结，无法实现与原结构变形协调、共同受力的目的。

8.4.3 为保证加固效果，加固施工单位应严格按照加固设计图纸进行施工处理。碳纤维复材网格的铺设位置和尺寸偏差、锚固件的布置情况、复材网格的搭接方式等都对加固效果产生影响，故应对上述参数进行全数检查。

8.4.6 本条规定的检查方法，近年来，虽有不少人在研发各种仪器探测方法，但迄今尚未获得大量应用，在这种情况下，锤击检查法仍是最简便易行的方法，且其有效性也已通过工程实践的检验，故可在各种条件下使用。为了提高本方法检测结果的可信性，对重要结构的锤击检查，可由检测机构派出两组人员，各自独立进行检测，然后取其平均值作为检测结果。若两组检测结果相差较大（例如大于15%），可分别再重复检测一次，并取4个值中较接近的3个值的平均值作为检测结果。

8.5 预应力碳纤维复材加固混凝土结构

8.5.2 采用预应力碳纤维复材加固过程中每道工序都直接对加固效果产生影响。因此，对于加固过程中的各项工序进行详细检查，以此确保加固效果。

8.5.3 预应力加固用材料和器具的可靠性是加固设计及预期得以实现的前提，因此需要对原材料和器具进行检验。

8.5.4预应力加固用材料和器具的可靠性是加固设计及预期得以实现的前提，因此需要对原材料和器具进行检验。

8.5.5 预应力碳纤维复材的施工按照相关的施工工序执行。

8.5.6 预应力碳纤维复材加固关在在于碳纤维复材施加预应力后的能够有效锚固。因此，预应力张拉锚固后应对碳纤维复材和锚具的外观质量进行全数检查，以确保加固效果。

8.5.7 预应力复材板张拉后实际建立的预应力值对结构受力性能影响很大，施工过程必须予以保证，所以张拉力和伸长量都有进行控制。预应力隐蔽工程反映预应力分项工程施工的综合质量，基层处理等工序隐蔽工程的检验与验收是为了确保能良好的粘贴碳纤维复材板。

8.6 表面防护及其他

8.6.1利用外部粘接复材加固的结构在其服役过程中可能会遭受不同程度的环境侵蚀。复材的表面防护是为了防止复材中树脂基体和纤维免受外界不利环境的侵害，以避免因复材材料的力学性能或耐久性性能的降低影响到结构的安全及使用性能。 复材的表面防护可使用具有不同功能的表面涂层来实现，必须保证表面涂层材料和复材基体树脂之间的可靠粘结及变形协调。

8.6.2 碳纤维材料加固施工及过程中，应严格按照相关的施工工艺和技术，依据国家相关的产品标准，并结合设计文件以及产品的要求进行施工，施工后应保证其外观质量。

8.6.3防火保护材料的使用直接关系到结构构件的耐火性能，关系到结构的耐火能力与防火安全。因此，防火保护材料必须选用经过检验的合格产品，并应注意其检验报告的有效性。

8.6.4本条规定了防火涂料涂层厚度的允许偏差，涂层厚度对防火保护效果影响重大，应从严要求。膨胀型防火涂料涂层厚度小，施工时要严格控制，因此以涂层最小厚度作为控制。

# 附录A  复材网格拉伸性能试验方法

A.0.1 本试验方法规定了测定结构工程用复材网格的单轴拉伸性能，包括拉伸强度、拉伸弹性模量及断裂伸长率。复材网格拉伸性能的测试方法本质上与复材筋没有区别，试验设备的选择和要求亦没有差别，应遵循现行国家标准《纤维增强塑料性能试验方法总则》GB/T 1446、《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743的相关规定。

复材网格从开始受力到卸掉引伸计为止近似为一条直线，破坏时没有征兆，试件突然断裂，无屈服阶段，为脆性破坏。在卸掉引伸计之后，曲线继续上升，直到试件破坏。由于试样断裂为爆炸式断裂破坏，纤维四溅，考虑人身安全的情况下，建议试验时，架设防护罩保护试验人员的安全，并为了保护引伸计，建议在拉伸荷载到达70%的试样极限拉断力时，卸掉引伸计。

A.0.2 试样总长由测试部分和锚固部分所组成。切割试样时应尽量保证切割面垂直于试样的长度方向，切割面上的毛刺应被去除。防止试样产生刻痕、局部挤压等损伤。

钢套管作为树脂和夹持设备的中间环节，起到传递拉力的作用，考虑到复材网格要早于钢套管破坏，建议复材网格的极限拉力与钢套管截面积的比值要大于钢套管的屈服强度，根据此原则选择钢管。

对中是锚固性能的关键，可以防止滑脱和不合理的破坏形式。复材网格抗拉强度高，但是抗压、抗剪强度低，在试验时，应尽量保证试件的纵轴和两端的锚具中心连线重合，使锚具只起到传递拉力而不传递扭矩和弯矩的作用，所以应尽量使复材网格在钢管内对中，避免对实验结果产生大的影响。堵头的作用有两个：一是进行复材网格在钢管内的对中措施，固定复材网格；二是防止树脂在固化之前流出。

保留少量的横向网格有利于试件在钢套管中的锚固。试样刻痕和局部挤压等机械损伤都会造成应力集中，试样脆性断裂，强度降低。

试件的破坏状态主要有爆炸式破坏和脆性断裂破坏、滑脱（锚固失效）等几种。试验中出现的滑脱现象，主要是由于复材网格与粘结剂的摩擦力、机械咬合力和化学附着力在拉拔力方向的总和小于试件的拉拔力，试样从锚具中被拉出，从而发生滑脱破坏。主要分为：破坏界面发生在复材网格与粘结剂的接触面上、粘结剂被剪坏（复材网格与粘结剂一起，破坏界面发生在粘结剂中）和粘结剂与钢管脱离。试件在锚固端发生破坏或者复材网格从锚具中滑出均属于无效破坏，必须从同一批次中补做相应数量的试样。

A.0.3 试样的纵轴应尽量与试验机上下夹头中心连线重合，可以保证试验机的拉伸力和试样纵轴重合，防止出现劈裂现象，影响实验效果。

A.0.4 复材网格单轴抗拉强度的计算方法与复材筋相同，按照现行国家标准《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743的相关规定执行。

复材网格拉伸弹性模量采用拉伸实验当中荷载-变形曲线中两点斜率计算，取样、试验条件、数据处理等主要要求与拉伸强度试验相同。

复材网格是脆性材料，试件强度失效的瞬间会有较大的震动和位移，直接通过应变片、引伸计等仪器直接测量极限伸长率难以实现。现行国家标准《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743和日本标准《混凝土加筋用纤维增强聚酯(FRP)棒材和栅网的拉伸特性的试验方法》JIS A1192-2005对该指标进行了一定的放宽，允许通过极限强度与拉伸弹性模量的比值计算极限伸长率。

# 附录B  粘结树脂正拉粘结强度的测定方法

B.1 适用范围和试验原理

B.1.1  对于粘贴加固技术而言，粘贴界面的优劣直接影响到加固效果，通过粘结树脂粘结纤维布或复材板与混凝土间的正拉粘结强度的测定，可以检测粘贴纤维布或复材板的质量好坏，检验加固施工的效果。

B.1.2  规定了测定的条件，在规定的速率下加载，保证对试样的粘结面施加垂直、均匀的正拉应力，是为了保证测试的正拉粘结强度具有合理性和可比性。

B.2 试验设备

B.2.1  为了保证测试结果具有可比性和科学性，要求拉力试验机的量程选择应与试样的破坏荷载相适应，应保证试验机拉力平稳地增加。同时，要保证试验时所用的夹具应能使试样对中、固定，不产生偏心和扭转作用，测试结果可靠性高。

B.2.2  规定了所用机具的钢材及其形状及尺寸。

B.3试样

B.3.1 规定了试样的尺寸和型式，这样可以规范检测的条件，使不同测试单位的结果具有可比性。

B.3.2 规定了不同条件下所需的试样数量。

B.3.3 规定了试样组成部分的制备条件和要求，以满足测试结果的稳定性，使得结果具有可比性。

试验所用混凝土试块的尺寸为70mm×70mm×40mm。混凝土强度等级不应低于C30，试块浇筑后应经过28天标准养护。试块使用前应切缝，预切缝深度取2mm～3mm，缝宽度1mm～2mm，预切缝尺寸为40mm×40mm，并位于试块的中心。这在实验室条件下是可以保证的。

金属标准块一般都采用45号碳钢制作，也可以采用其他的钢材制作，但要有数据的分析证明其可行性。

B.3.4规定了试样的粘结和养护条件，使得测试具有一致性，结果具有可比性。

B.4试验条件和步骤

B.4.1  规定了试验的环境温度、相对湿度条件。

B.5试验结果

B.5.1 规定了正拉粘结强度的试验结果式计算分析方法。

B.5.2规定了试验结果的表示与评定规则。其中，破坏形式分类是按照实测结果分析得到的，已被广泛认同。而破坏判定的规定是基于大量试验现象和结果分析得到的，可以用于表达粘结效果和质量的优劣。

# 附录C  纤维布层间粘结剪切强度试样制备方法

C.0.1  由于不同的树脂与不同的纤维布之间具有不同的粘结效率和粘结效果，为了明确粘结树脂与纤维布之间的粘结性能，规定了纤维布层间粘结性能的试样制备方法。对于常用的纤维布均可以采用本方法制备层间剪切强度的试样。

对于不同的纤维布，都要求平整、不含有任何外观缺陷。对于碳纤维布而言，常规的尺寸为300mm(纤维方向)×200mm，一般采用的单位面积质量规格为300g/m2的12块布叠加。其他的纤维布需要的规格和数量由试验确定。

C.0.2  规定了制备的过程，这是通过碳纤维布层间剪切强度测试验证的，采用统一的制备过程可以使得结果具有稳定性和可比性。

C.0.3  规定了试样的标准尺寸和数量。

# 附录D  纤维增强复合材料与树脂材料的玻璃化转变温度测定方法

D.0.1  树脂、胶黏剂及纤维复合材料的玻璃化转变温度随试样尺寸、测定方法（如量热法、体积法等）、测定参数不同而不同，且差距较大。动态力学分析方法，测试方法简单、结果重复性好，是高分子及纤维复合材料玻璃化温度测定的常用方法之一。在本标准中，推荐采用动态力学分析方法测试树脂基体、胶黏剂及纤维复合材料的玻璃化温度。

D.0.2  对于试样尺寸与形状要求说明：利用动态分析方法测试树脂基体或纤维复合材料的玻璃化温度，试样的厚度对测定的玻璃化温度有一定影响，试样越厚，测定的玻璃化温度越高。为减少试样厚度不同对测定结果的影响，本标准规定树脂试样厚度2mm-4mm；纤维复合材料试样（如筋、板等），试样厚度控制在0.5mm~4mm。上述厚度要求，一方面便于试样的制备，另一方面避免厚度差异过大影响测定结果的可比较性。

试样的宽度要求是基于动态力学分析设备的要求。

D.0.3  对树脂及胶黏剂试样，由于刚度与强度低，可以采用拉压弯及悬臂等多种测试方法；纤维复合材料在纤维方向的刚度高（接近于钢），拉伸测试时，其拉伸力易超过设备量程，因此，建议采用弯曲或悬臂梁方式加载方法。

动态力学方法测试树脂或复合材料的玻璃化温度，测试参数，如升温速度、测试频率对测试结果影响大，因此，为保证测试结果的可比较性，明确要求升温速率为5℃/min与频率1Hz。

D.0.4  利用动态力学分析方法，可以得到树脂或纤维复合材料的储能模量曲线-温度曲线、损耗模量-温度曲线及损耗因子-温度曲线，根据不同的定义，可以获得不同且相差较大的玻璃化温度。为保证测试结果的可比较性，同时与材料的力学性能变化相对应，本标准采用储能模量拐点温度为玻璃化温度。

# 附录E  纤维布约束混凝土标准圆柱压缩试验方法

E.1	试件

E.1.1  大量试验结果表明，由于受到混凝土变形的不均匀性等因素的影响，纤维布约束混凝土试件破坏时的纤维拉断应变（即纤维布环向极限应变）通常明显小于由标准拉伸试验得到的拉断应变，且纤维布的环向极限应变会受到纤维布的种类等因素的影响，因此建议采用试验的方法来确定纤维布环向极限应变标准值。试验中应包括不少于3个无约束标准混凝土圆柱试件，并测定无约束混凝土轴压强度平均值，用于计算。时，纤维布约束刚度较大，混凝土处于强约束状态，纤维布环向极限应变离散性较小。

E.1.2  本条规定的试件数量是指纤维布约束混凝土试件的数量，不包括用于测定无约束混凝土轴压强度的试件数量。

E.2	试验方法和结果

E.2.1  本条规定应变片应布置在搭接区外是因为搭接区比非搭接区多一层纤维布，厚度较大，因此搭接区的环向应变相应较小，不能反映非搭接区（通常其沿截面周长方向的长度远大于搭接区）纤维布的真实环向应变。采用双向应变片不仅可测得纤维布环向极限应变，还可测得试件极限压应变，后者可用于检验纤维布的约束效果。

E.2.2  通常情况下，由本附录试验方法得到的纤维布环向极限应变标准值小于由标准拉伸试验得到的拉断应变标准值，本条规定纤维布环向极限应变标准值取两者中的小者。

# 附录F  耐火设计计算方法

F.1 温度场计算方法

F. 1  附录F.1是基于规则截面构件大量温度场分析结果的简化计算方法，在温度场分析中采用了以下假设：

（1）室内空气温度遵循标准火灾升温曲线。

（2）无需考虑混凝土开裂或构件表面爆裂所引发的温度场变化。

（3）对有防火保护措施的构件，无需考虑火灾下防火保护层的开裂和脱落。

F.2 500度等温线方法

F. 2  500度等温线方法假定温度在500度以上的混凝土对构件承载力无贡献，仅由温度在500度以下的混凝土组成有效截面。有效截面内混凝土的抗压强度采用常温取值，有效截面外的钢筋仍需予以考虑，钢筋强度修正（折减）系数由所在位置处的温度按表格F.2.1逐一确定。

F.3 梁类构件的耐火极限简化计算公式

F. 3  在对无防火保护简支加固梁的耐火极限进行大量数值分析和一定试验验证的基础上，建立了附录F.3，用于无防火保护加固梁类构件的耐火极限计算。荷载比（γ）对无防火保护简支梁类构件的耐火极限的显著影响在附录F.3中得到了明确体现。

# 附录G  复材筋加大截面法抗弯加固

G.0.1复材筋加固混凝土受弯构件正截面的应变关系符合平截面假定。复材筋的极限拉应变不应大于0.01。

G.0.2传统的钢筋混凝土设计是利用钢筋屈服后表现的大应变以达到构件延性设计的目的。有别于钢筋，复材筋是一种脆弹性材料并没有屈服阶段，因此钢筋混凝土的延性设计理论并不完全适用于复材筋混凝土设计。国内外试验表明，复材筋混凝土受弯构件的破坏模式可以分为复材筋断裂（受拉破坏）和混凝土压碎（受压破坏）两种破坏模式。一般情况下，混凝土压碎为更为常见的破坏模式。因此，复材筋混凝土构件的设计在满足强度和刚度要求的前提下，任何一种破坏模式都是允许的。就是界定构件发生何种破坏模式的界限配筋率。

G.0.3、G.0.4考虑到复材筋的线弹性特征和材料力学性能的变异性，当构件的配筋率小于限配筋率1.5时，破坏模式由受拉破坏控制，复材筋的有效设计应力取设计强度。当构件的配筋率大于界限配筋率1.5时，破坏模式由受压破坏控制，复材筋的有效设计应力可根据配筋率与界限配筋率之比确定。新增的碳纤维复材筋应适当地设置架立筋。

G.0.6限值受压区高度是为了避免因加固量过大导致超筋的脆性破坏。限值受拉钢筋拉应力是为了控制加固后构件的裂缝宽度和变形。

G.0.7考虑到受弯加固可能引起构件受力状态改变从而引发破坏形态转化所导致的安全问题，故本条作出了进行受弯加固设计时尚应验算构件的受剪承载力的规定。

G.0.8 采用任何一种锚固方式对碳纤维复材筋进行锚固时，都应以“不发生碳纤维复材筋的拔出破坏”为原则。当采用图G.0.8（a）的方式对复材筋进行锚固时，钻孔孔道可适当倾斜以增强锚固效果，同时应保证复材筋的强度不受影响。当采用图G.0.8（b）的方式对复材筋进行锚固时，破坏模式应为碳纤维复材筋的母材断裂，且锚固不失效，且应对锚具附近区域构件的局部承载力进行验算，保证不发生锚具的整体拔出破坏。复材筋的机械锚固装置中也应适当地加入树脂胶，以为复材筋的锚固提供更强的安全保障。

G.0.9当采用机械锚固的方式对复材筋进行锚固时，破坏模式应为碳纤维复材筋的母材断裂，且锚固不失效，同时需要对锚具附近区域构件的局部承载力进行验算，保证不发生锚具的整体拔出破坏。复材筋的机械锚固装置中也应适当地加入树脂胶，以进一步为复材筋的锚固提供安全保障。

G.0.10为了避免受弯加固后的构件受剪破坏先于受弯破坏发生，尚应对构件的受剪承载力进行验算。

G.0.11复材筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力的计算参考美国规范《FRP筋混凝土结构设计与施工指南》ACI 440.1R。箍筋与原结构的连接应保证有效可靠，且不发生箍筋的锚固失效，具体要求参考现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的有关规定。

# 附录H  碳纤维复材网格锚固性能试验方法

为了保证复材网格在混凝土中有足够的锚固能力，以充分利用其抗拉强度，要求复材网格末端有足够的锚固长度，应在不多于三个节点时实现有效锚固。本试验方法用于检验复材网格在混凝土中的锚固性能。

H.0.1 试验装置主要包括复材网格拔出试件、液压千斤顶、测力传感器、锚具和位移计等。液压千斤顶向上顶推锚具，从而进行复材网格相对于混凝土的拔出过程。安装时应确保各装置的中心轴重合，以使复材网格受单轴拉力作用。在整个静力加载过程中，测力传感器和位移计所量测的复材网格所受拉力值和在加载端、自由端的滑移值，由数据采集系统自动连续记录。液压千斤顶与混凝土块之间钢垫板的作用是使混凝土块受均匀的压力作用，避免应力集中而产生局部破坏。

H.0.2 钢套管作为树脂和夹持设备的中间环节，起到传递拉力的作用，考虑到复材网格要早于钢套管破坏，建议复材网格的极限拉力与钢套管截面积的比值要大于钢套管的屈服强度，根据此原则选择钢管。

复材网格的一端用环氧胶锚固于钢套管中，另一端埋置在混凝土中。试件在加载端设置了PVC套管，其中的复材网格与周围混凝土无黏结，这是为了避免加载时混凝土对碳纤维复材网格产生横向局部挤压作用。

H.0.3 根据所使用的加载装备，试验可采用连续加载或分级加载。如果使用自动加载设备，则可参考现行国家标准《纤维增强塑料性能试验方法总则》GB/T 1446、《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743的相关规定来控制加载的速率等。如果使用手动千斤顶等加载设备，则可以使用分级加载的方法。

H.0.4 试件的破坏状态主要有复材网格拉断、复材网格从混凝土中拔出（滑移）、锚固端滑脱（锚固失效）等几种。试验中出现的滑脱现象，主要是由于复材网格与粘结剂的摩擦力、机械咬合力和化学附着力在拉拔力方向的总和小于试件的拉拔力，试样从锚具中被拉出，从而发生滑脱破坏。复材网格从混凝土中拔出（滑移）、试件在锚固端发生破坏或者复材网格从锚具中滑出均属于无效破坏。

# 附录J  粘贴复材片材加固混凝土结构施工质量现场检验方法

J.1 适用范围、试验设备和试样

J.1.1  规定了粘结强度检测仪的类型和使用要求。粘结强度检测仪应每年检定一次，发现异常时应随时维修、检定，这样可以保证仪器测量结果的准确性。

J.1.2规定了取样的条件和数量。其中，试样应由检验人员随机抽取，试样间距不得小于500mm。这是为了保证检测具有覆盖全部加固面的结果，从而达到全面检查施工质量的目的。

J.1.3规定了现场试样制备的条件。与实验室制样的方法相同，只是尺寸和形状等根据工程条件进行了完善，使之更适合于现场使用。

J.3 试验结果

J.3.1  规定了正拉粘结强度的计算方法及结果的表达方式，用于结果的判断。

J.3.3规定了施工质量合格与否的判定规则。