T/CECS 546- 20××

中国工程建设标准化协会标准

钢管混凝土束结构技术规程

Technical specification for structures with concrete-filled multicellular steel tube walls

（征求意见稿）

×××出版社

中国工程建设标准化协会标准

钢管混凝土束结构技术规程

Technical specification for structures with concrete-filled multicellular steel tube walls

T/CECS 546—20××

主编单位：杭萧钢构股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20××年×月×日

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2021年第一批协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2021]11号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分11章和3个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、结构设计基本规定、材料、结构体系、结构计算分析、构件设计、节点设计、防护设计、制作和施工、验收。

本标准是对《钢管混凝土束结构技术标准》T/CECS 546-2018的修订。

本次修订的主要内容是：

1.  “总则”（第1章）将标准适用范围改为“工业与民用建筑”；

2.  “术语”（第2章）增、减了若干术语；

3.  “基本规定（原标准第3章）”改为“结构设计基本规定（第3章）”，“材料”（原标准第3.2节）单独成为“材料”（第4章）章；

4.  “结构体系”（原标准第4章，修订后为第5章）增加“框架结构”（第5.2节）；

5.  “构件设计”（原标准第6章，修订后为第7章）增加了对于钢管混凝土束柱承载力的计算内容（第7.3节），并增加“开孔钢梁计算”（第7.4节）；

6. “节点设计”（原标准第7章，修订后为第8章）增加了新型墙墙拼接和梁墙连接节点形式；

7.  “验收”（原标准第10章，修订后为第11章）各节调整为“一般规定”（第11.1节）、“钢管束构件制作”（第11.2节）、“钢管束构件安装”（第11.3节）、“钢管束内混凝土安装”（第11.4节）。

本次修订附录中增加了对于混合结构的规定。

本标准的某些内容涉及专利。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本标准主编单位协商处理，本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会钢结构专业委员会归口管理，由杭萧钢构股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请寄送至杭萧钢构股份有限公司（地址：浙江省杭州市上城区中河中路258号瑞丰国际商务大厦三楼，邮编：310003）。

主编单位： 杭萧钢构股份有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人员：

目次

1  总则	（1）

2  术语和符号	（2）

2.1  术语	（2）

2.2  符号	（3）

3  结构设计基本规定	（5）

3.1  一般规定	（5）

3.2  构件承载力设计	（6）

3.3  水平位移限值和舒适度要求	（7）

3.4  抗震等级	（7）

4  材料	（9）

4.1  钢材	（9）

4.2  混凝土	（9）

4.3  防护材料	（10）

4.4  连接材料	（10）

5  结构体系	（11）

5.1  剪力墙结构	（11）

5.2  框架结构	（11）

5.3  框架-剪力墙结构	（12）

5.4  框架-核心筒结构	（13）

6  结构计算分析	（15）

6.1  一般规定	（15）

6.2  弹性分析	（16）

6.3  弹塑性分析	（17）

7  构件设计	（18）

7.1  一般规定	（18）

7.2  钢管混凝土束剪力墙承载力计算	（20）

7.3  钢管混凝土束柱承载力计算	（24）

7.4  开孔钢梁计算	（31）

7.5  构造要求	（33）

8  节点设计	（37）

8.1  一般规定	（37）

8.2  钢管混凝土束构件的拼接节点	（37）

8.3  钢管混凝土束构件的墙脚、柱脚节点	（42）

8.4  钢梁与钢管混凝土束构件的连接节点	（44）

8.5  楼板与钢管混凝土束构件的连接节点	（53）

9  防护设计	（56）

9.1  防腐保护设计	（56）

9.2  防火保护设计	（57）

10  制作和施工	（66）

10.1  一般规定	（66）

10.2  钢管束构件制作	（66）

10.3  钢管混凝土束施工	（67）

11  验收	（70）

11.1  一般规定	（70）

11.2  钢管束构件制作	（70）

11.3  钢管束构件安装	（75）

11.4  钢管束内混凝土浇筑	（77）

附录A  钢管混凝土束构件中材料恢复力模型	（79）

附录B  单独荷载作用下钢管混凝土束构件的受弯承载力计算	（83）

附录C  采用纤维模型法计算钢管混凝土束异形柱受弯承载力	（85）

附录D  混合结构	（86）

本标准用语说明	（87）

引用标准名录	（88）

附：条文说明（89）

Contents

1  General provisions（1）

2  Terms and symbols（2）

2.1  Terms（2）

2.2  Symbols（3）

3  Basic requirements of structrual design （5）

3.1  General requirements （5）

3.2  Capacity of structural members（6）

3.3  Limits of horizontal displacement and requirements of comfort degree（7）

3.4  Aseismic grade（7）

4  Materials （9）

4.1  Steel （9）

4.2  Concrete（9）

4.3  Proof materials （9）

4.4  Connection materials （10）

5  Structural systems（11）

5.1  Shear wall structure（11）

5.2  Frame structure（11）

5.3  Frame shear wall structure（12）

5.4  Frame core wall structure（13）

6  Structural analysis （15）

6.1  General requirements （15）

6.2  Elastic analysis （16）

6.3  Elastic-plastic analysis（17）

7  Design of structural members（18）

7.1  General requirements （18）

7.2  Ultimate limit states of shear wall formed by CF-MCST （20）

7.3  Ultimate limit states of column formed by CF-MCST （24）

7.4  Ultimate limit states of beam with holes （31）

7.5  Detailing requirements（33）

8  Design of joints（37）

8.1  General requirements （37）

8.2  Connection joints of shear members （37）

8.3  Wall footing of shear members （42）

8.4  Beam-member joints（44）

8.5  Slab-members joints（53）

9  Protection（56）

9.1  Corrosion prevention design （56）

9.2  Fire-resistance design（57）

10  Manufacture and construction（66）

10.1  General requirements （66）

10.2  Manufacture of MCST members （66）

10.3  Construction of CF-MCST（67）

11  Acceptance（70）

11.1  General requirements （70）

11.2  Manufacture of MCST members （70）

11.3  Installation of MCST members （75）

11.4  Concrete pouring of MCST （77）

Appendix A  Hysteretic models of materials in CF-MCST members（79）

Appendix B  The bearing capacity of CF-MCST under single load（83）

Appendix C  Calculation of bearing capacity of specially shaped column formed by CF-MCST by fiber model method （85）

Appendix D  Mixed structure （86）

Explanation of wording （87）

List of quoted standards （88）

Addition: Explanation of provisions（89）

1  总则

1.0.1  为在钢管混凝土束结构设计、施工和验收中贯彻国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于工业和民用建筑的钢管混凝土束结构设计、施工与验收。

1.0.3  钢管混凝土束结构的设计、施工与验收，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  钢管束Multicellular steel tube（MCST）

由若干钢带冷弯成型的U型钢或U型钢与矩形钢管、钢板焊接形成的具有多个竖向空腔的结构部件，截面形式有一字形、L形、T形、工字形、［形和Z形等。

2.1.2  钢管混凝土束构件Concrete-filled multicellular steel tubular member（CF-MCST）

在钢管束内填充混凝土并由钢管束和束内混凝土共同承受荷载和作用的构件，包括钢管混凝土束柱和钢管混凝土束剪力墙。

2.1.3  钢管混凝土束异形柱Specially shaped column formed by concrete-filled multicellular steel tubular member

截面形式为L形、T形的钢管混凝土束柱。

2.1.4  钢管混凝土束结构Concrete-filled multicellular steel tubular structure

以钢管混凝土束构件为主要竖向受力构件的结构。

2.1.5  框架结构 Frame structure

由钢梁和柱组成的承受荷载和作用的结构。柱可全部采用钢管混凝土束柱，也可以钢管混凝土束柱为主并部分采用钢管混凝土柱、钢柱。

2.1.6  剪力墙结构 Shear wall structure

由钢管混凝土束剪力墙组成的承受荷载和作用的结构。

2.1.7  框架-剪力墙结构 Frame shear wall structure

由框架和钢管混凝土束剪力墙组成的共同承受荷载和作用的结构。框架柱可采用钢管混凝土束柱、钢管混凝土柱、钢柱。

2.1.8  框架-核心筒结构 Frame core wall structure

由内部钢管混凝土束剪力墙围成的核心筒与外围的稀柱框架组成的结构。框架柱可采用钢管混凝土束柱、钢管混凝土柱、钢柱。

2.1.9  混合结构 Mixed structure

由钢管混凝土束柱与钢筋混凝土核心筒所组成的共同承受荷载和作用的建筑结构。

2.1.10  钢管束壁板宽厚比Width-thickness ratio of a plate element in each cell of multicellular steel tube.

钢管束的竖向空腔长边壁板的净长与壁板厚度之比。

2.1.11  混凝土的工作承担系数Percentage of load-carrying capacity shared by concrete

管内混凝土受压承载力占全部截面受压承载力的比值。

2.2  符号

2.2.1  材料性能

Es——混凝土的弹性模量；

Ec——混凝土的弹性模量；

Gs——钢材的剪变模量；

Gs——混凝土的剪变模量；

f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；

fv——钢材的抗剪强度设计值；

fy——钢材的屈服强度；

fu——钢材的抗拉强度最小值；

fck——混凝土轴心抗压强度标准值；

fc——混凝土轴心抗压强度设计值；

μs——钢材的泊松比；

μc——混凝土的泊松比。

2.2.2  作用、作用效应和抗力

M——弯矩设计值；

Mp——全塑性受弯承载力；

N——轴心压力设计值；

Nt——轴心拉力设计值；

Ncr——轴心受压时的临界压力；

NEx——欧拉临界力；

V——剪力设计值。

2.2.3  几何参数

A——截面面积；

d——混凝土受压区高度、钢筋直径；

h——截面高度、墙肢长度；

l——长度或跨度；

t——钢管束壁板厚度；

r0——轴心受压构件在所计算方向上的截面当量回转半径；

Wp——塑性毛截面模量。

2.2.4  计算系数及其他

nf——火灾下的荷载比；

tR——耐火极限；

φ——轴心受压构件的稳定系数；

γ0——结构重要性系数；

γRE——承载力抗震调整系数；

λ0——轴心受压构件的正则化长细比；

λpN——纯压荷载作用下墙肢正则化宽厚比；

αc——混凝土工作承担系数；

εk——钢号修正系数，取值为235/fy。

3  结构设计基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  钢管混凝土束结构可采用剪力墙结构、框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构等结构体系。

3.1.2  钢管混凝土束结构设计应综合考虑建筑的使用功能、环境条件、材料供应、制作安装、施工条件等因素，选用抗震和抗风性能好且经济合理的结构体系、构件形式、连接构造和平立面布置。

3.1.3  钢管混凝土束结构应有明确的竖向及水平力传递路径，其平面和竖向布置及规则性要求应符合国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。

3.1.4  抗震设防烈度为6度至9度的乙类和丙类钢管混凝土束结构适用的最大高度应符合表3.1.4的规定。平面和竖向均不规则的结构，适用的最大高度宜适当降低。

表3.1.4  钢管混凝土束结构适用的最大高度（m）

| 结构体系 | 6度 | 7度 | 8度 |  | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （0.20g） | （0.30g） |  |
| 框架 | 70 | 60 | 55 | 40 | 30 |
| 剪力墙 | 200 | 180 | 160 | 120 | 80 |
| 框架-剪力墙 |  |  |  |  |  |
| 框架-核心筒 | 250 | 220 | 200 | 160 | 120 |

注：1  房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度（不包括局部突出屋顶部分）；

2  超过表内高度的房屋，应进行专门研究和论证，采取有效的加强措施；

3  甲类建筑，抗震设防烈度为6、7度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表的要求，抗震设防烈度为8、9度时应专门研究。

3.1.5  钢管混凝土束结构的高宽比不宜超过表3.1.5的规定。

表3.1.5  钢管混凝土束结构适用的最大高宽比

| 结构体系 | 抗震设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6、7度 | 8度 | 9度 |
| 框架 | 5 | 4 | 3 |
| 剪力墙 框架-剪力墙 框架-核心筒 | 7 | 6 | 5.5 |

注：1 计算高宽比的高度从室外地面算起；

2 当塔形建筑底部有大底盘时，计算高宽比的高度从大底盘顶部算起。

3.1.6  钢管混凝土束结构体系中的楼盖结构应符合下列规定：

1  宜采用压型钢板现浇钢筋混凝土组合楼板、现浇钢筋桁架楼承板现浇钢筋混凝土楼板、免拆底模钢筋桁架楼承板现浇钢筋混凝土楼板或钢筋混凝土楼板，楼板应与钢梁、钢管混凝土束构件有可靠连接；

2  抗震设防烈度6、7度时，房屋高度不超过50m的高层民用建筑，可采用装配整体式钢筋混凝土楼板或装配式楼板，但应采取措施保证楼板的整体性。

3.1.7  高层建筑钢管混凝土束结构宜设置地下室。计算嵌固端在基础或地下室底板时，上部钢管混凝土束构件应延伸至基础或地下室底板；计算嵌固端不在基础或地下室底板时，上部钢管混凝土束构件应至少延伸至计算嵌固端以下一层。

3.1.8  钢管混凝土束结构宜不设防震缝；体型复杂，平立面不规则的建筑，应根据不规则程度、地基基础等因素，确定是否设防震缝；当在适当部位设置防震缝时，宜形成多个较规则的抗侧力结构单元，并保证施工空间。防震缝的设置尚应符合国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑抗震设计规范》GB50011和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的相关规定。防震缝宽度应符合下列规定：

1  框架结构房屋，高度不超过15m时不应小于150mm；超过15m时，6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m，宜加宽30mm；

2  框架-剪力墙结构房屋不应小于本款1）项规定数值的70％，剪力墙结构房屋不应小于本款1）项规定数值的50％，且二者均不宜小于150mm。

3.1.9 钢管混凝土束结构中，抗震设防烈度7度及以下时，除周边框架梁外，钢管混凝土束构件与框架梁的连接可采用铰接，但结构最大适用高度应降低20%。

3.2  构件承载力设计

3.2.1  钢管混凝土束结构构件的承载力应符合下列规定：

1  持久设计状况、短暂设计状况应按下式验算：

| γ0S≤R | （3.2.1-1） |
| --- | --- |

式中：γ0——结构重要性系数，对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1，对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0；

S——作用组合的效应设计值，应按国家现行标准《工程结构通用规范》GB55001和《建筑结构荷载规范》GB 50009执行；

R——构件承载力设计值；

2  地震设计状况应按下式验算：

| S≤R /γRE | （3.2.1-2） |
| --- | --- |

式中：S——作用组合的效应设计值，应按现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002执行；

γRE——构件承载力抗震调整系数。

3  公式（3.2.1-1）中的γ0S，公式（3.3.1-2）中的S在本标准各章中用内力设计值N、M、V等表达。

3.2.2  钢管混凝土束结构中，各类构件的承载力抗震调整系数应符合现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002的规定。钢管混凝土束构件承载力抗震调整系数应按照现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002中钢-混凝土组合构件采用。

3.3  水平位移限值和舒适度要求

3.3.1  采用弹性方法计算时，钢管混凝土束结构在风荷载作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比不宜大于1/400。

3.3.2  钢管混凝土束结构在地震作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比应符合下列规定：

1  在多遇地震作用（按弹性计算）时不宜大于1/300；

2  在罕遇地震作用（按弹塑性计算）时不宜大于1/70。

3.3.3  钢管混凝土束结构在罕遇地震作用下的弹塑性变形验算应符合下列规定：

1  下列结构应进行弹塑性变形验算：

1） 甲类建筑和9度抗震设防的乙类建筑的结构；

2） 房屋高度大于150m的结构；

3） 采用隔震和消能减震设计的结构。

2  下列结构宜进行弹塑性变形验算：

1） 表3.3.3规定的高度范围且为竖向不规则类型的结构；

表3.3.3  宜进行弹塑性变形验算的竖向不规则结构高度范围

| 烈度、场地类别 | 房屋高度范围（m） |
| --- | --- |
| 8度Ⅰ、Ⅱ类场地和7度 | ＞100 |
| 8度Ⅲ、Ⅳ类场地 | ＞80 |
| 9度 | >60 |

2） 7度Ⅲ、Ⅳ类场地的乙类建筑和8度时的乙类建筑的结构。

3.3.4  钢管混凝土束结构的风振舒适度验算及楼盖结构舒适度验算应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。

3.4  抗震等级

3.4.1  各抗震设防类别的钢管混凝土束结构的抗震措施应符合本标准及国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的有关规定。

3.4.2  钢管混凝土束结构应根据抗震设防分类、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表3.4.2确定。

表3.4.2  钢管混凝土束结构的抗震等级

| 结构类型 |  | 设防烈度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8（0.20g） |  |  |  |  | 8（0.30g） |  | 9 |
| 剪力墙 | 剪力墙 | 四 |  |  | 三 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 框架 | 高度（m） | ≤24 |  | >24 | ≤24 |  | >24 |  |  | ≤24 |  | >24 |  |  | ≤24 | >24 |  |
|  | 框架 | 四 |  | 三 | 三 |  | 二 |  |  | 二 |  | 一 |  |  | 二 | 一 | 一 |
| 框架- 剪力墙 | 高度（m） | ≤80 | >80 |  | ≤24 | 25~80 |  |  | > 80 | ≤24 | 25~80 |  |  | > 80 |  |  |  |
|  | 框架 | 四 | 三 |  | 四 | 三 |  |  | 二 | 三 | 二 |  |  | 一 | 一 |  | 一 |
|  | 剪力墙 | 四 | 三 |  | 四 | 三 |  |  |  | 三 | 二 |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 框架- 核心筒 | 高度（m） | ≤150 | >150 |  | ≤130 |  |  | >130 |  | ≤100 |  |  | >100 |  |  |  |  |
|  | 框架 | 四 | 三 |  | 二 |  |  | 二 |  | 一 |  |  | 一 |  | 一 |  | 一 |
|  | 核心筒 | 三 |  |  | 三 |  |  | 二 |  | 二 |  |  | 一 |  | 一 |  | 一 |

注：1  本标准中“一、二、三、四级”即“抗震等级为一、二、三、四级”的简称；

2  接近或等于高度分界时，应结合房屋不规则程度及场地、地基条件适当确定抗震等级；

3  当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震组合下的内力要求时，7～9度的构件抗震等级应允许按降低1度确定。

4  材料

4.1  钢材

4.1.1  钢材的选用应符合国家现行标准《钢结构通用规范》GB 55006、《钢结构设计标准》GB 50017和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定，高层钢管混凝土束结构钢材的选用尚应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。

4.1.2  钢管束钢材宜采用Q235钢、Q355钢、Q390钢、Q420钢和Q345GJ钢，其质量等级不应低于B级，并应分别符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《建筑结构用钢板》GB/T 19879的规定，当有可靠依据时也可采用其它牌号的钢材。

4.1.3  冷弯成型的U型钢应符合现行行业标准《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380的有关规定，并应符合下列规定：

1  制作U型钢的钢带厚度为4mm至6mm时，应满足现行国家标准《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709的PT.B类厚度偏差要求；

2  制作U型钢的钢带的镰刀弯不应大于L/1000且不大于10mm。L为钢带展开后任意9000mm长度。

4.1.4  矩形钢管可采用冷弯成型的直缝焊接管或热轧管，也可采用冷弯型钢或热轧钢板、型钢焊接成型的矩形管。焊缝可采用高频焊、自动或半自动焊和手工对接焊缝。当采用冷弯成型的矩形钢管时，应满足现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178中I级产品的规定。

4.1.5  冷弯成型的U型钢、矩形钢管的强度指标、弹性模量、剪变模量、线膨胀系数应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定。

4.2  混凝土

4.2.1  钢管束内混凝土强度等级不应低于C30，且不宜高于C80。

4.2.2  厚度小于200mm的钢管混凝土束构件应采用自密实混凝土，厚度不小于200mm的钢管混凝土束构件宜采用自密实混凝土，也可采用普通混凝土。

4.2.3  混凝土强度等级、力学性能和质量标准应按国家现行标准《混凝土结构通用规范》GB 55008和《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定执行；自密实混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的有关规定。

4.3  防护材料

4.3.1 钢管混凝土束结构防腐涂料、稀释剂和固化剂，应按现行国家标准《涂料产品分类和命名》GB/T 2705和设计文件的要求选用，其品种、规格、性能等应符合国家现行有关产品标准和设计文件的要求。

4.3.2  富锌防腐油漆的锌含量应符合现行行业标准《富锌底漆》HG/T 3668和设计文件的有关规定。

4.3.3 钢管混凝土束结构用防火涂料，应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907和设计文件的要求。

4.3.4 钢管混凝土束结构防火用轻质抹灰石膏的技术性能，应符合现行协会标准《钢管混凝土束结构轻质抹灰石膏防火技术规程》T/CECS 956和设计文件的要求。

4.4  连接材料

4.4.1 钢管混凝土束结构用焊接材料应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50009的有关规定。

4.4.2 钢管混凝土束结构连接用紧固件材料应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。

5  结构体系

5.1  剪力墙结构

5.1.1  剪力墙结构中，钢管混凝土束剪力墙的布置应符合下列规定：

1  平面布置宜简单、规则，钢管混凝土束剪力墙应双向布置。两个方向的侧向刚度不宜相差过大；

2  钢管混凝土束剪力墙宜均匀布置在建筑物的周边、楼电梯间、住宅分户墙等部位；

3  纵横钢管混凝土束剪力墙宜组成L形、T形和［形等形式；

4  单片钢管混凝土束剪力墙底部承担的水平剪力不宜超过结构底部总水平剪力的30%；

5  钢管混凝土束剪力墙宜自下到上连续布置，避免刚度突变。

5.1.2  剪力墙结构底部加强部位的范围，应符合下列规定：

1  底部加强部位的高度，应从地下室顶板算起；

2  房屋高度不大于24m时，底部加强部位可取底部一层；房屋高度大于24m时，底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10的较大值；

3  当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时，底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。

5.1.3  一级钢管混凝土束剪力墙的底部加强部位以上部位，墙肢的组合弯矩设计值和组合剪力设计值应乘以增大系数，弯矩增大系数可取为1.2，剪力增大系数可取为1.3。

5.1.4  底部加强部位钢管混凝土束剪力墙截面的剪力设计值，一、二、三级时应按式（5.1.4-1）调整，9度一级剪力墙应按式（5.1.4-2）调整。

| V=ηvwVw |  | （5.1.4-1） |
| --- | --- | --- |
| V=1.1MwuaMwVw | （5.1.4-2） |  |

式中：V——钢管混凝土束剪力墙截面剪力设计值；

Vw——钢管混凝土束剪力墙截面地震组合的剪力计算值；

Mwua——钢管混凝土束剪力墙抗震受弯承载力设计值，计算时应考虑承载力抗震调整系数γRE。

Mw——钢管混凝土束剪力墙底部截面地震组合的弯矩计算值；

ηvw——剪力增大系数，其中一级取1.6，二级取1.4，三级取1.2。

5.2  框架结构

5.2.1  结构布置应与建筑相协调，宜避免在室内露梁露柱。

5.2.2  钢管混凝土束柱宜对称、规则布置，并应符合国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002和《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求。

5.2.3  框架纵、横柱网轴线宜分别对齐拉通；柱肢肢厚中心线宜与框架梁中心线重合。

5.2.4 框架中钢管混凝土书异形柱承受的地震倾覆力矩不应小于结构总地震倾覆力矩的80%时。

5.3  框架-剪力墙结构

5.3.1  框架-剪力墙结构，可采用下列形式：

1  框架与单片墙、联肢墙或较小井筒分开布置；

2  在单片抗侧力结构内连续分别布置框架和剪力墙；

3  在框架结构的若干跨内嵌入带边框剪力墙；

4  本条第1款~第3款中两种或三种形式的混合。

5.3.2  框架-剪力墙结构设计方法的确定，应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值，并应符合下列规定：

1  框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时，按剪力墙结构设计，其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计；

2  框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时，按框架-剪力墙结构设计；

3  框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时，按框架-剪力墙结构设计，其最大适用高度可比框架结构适当增加，框架部分的抗震等级宜按框架结构采用；

4  框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时，按框架-剪力墙结构设计，其最大适用高度宜按框架结构采用，框架部分的抗震等级应按框架结构采用。

5.3.3  框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系，结构两主轴方向均应布置剪力墙。

5.3.4  框架-剪力墙结构，对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定：

1  满足式（5.3.4）要求的楼层，框架总剪力不必调整；不满足式（5.3.4）要求的楼层，其框架总剪力应取0.25V0和1.8Vfmax二者的较小值：

| Vf ≥ 0.25V0 | （5.3.4） |
| --- | --- |

式中：V0——对框架柱数量从下至上基本不变的结构，应取对应于地震作用标准值的结构底层总剪力；对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构，应取每段底层结构对应于地震作用标准值的总剪力；

Vf——对应于地震作用标准值且未经调整的各层（或某一段内各层）框架承担的地震总剪力；

Vfmax——对框架柱数量从下至上基本不变的结构，应取对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值；对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构，应取每段中对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值；

2   各层框架所承担的地震总剪力按本条第1款调整后，应按调整前、后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架梁的剪力及端部弯矩标准值，框架柱的轴力标准值可不调整；

3   按振型分解反应谱法计算地震作用时，本条第1款所规定的调整可在振型组合之后、并满足现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002中关于楼层最小地震剪力系数的前提下进行。

5.3.5  长矩形平面或平面有一部分较长的建筑中，剪力墙布置宜符合下列规定：

1  横向剪力墙沿长方向的间距宜小于表5.3.5的限值，当这些剪力墙之间的楼盖有较大开洞时，剪力墙的间距应适当减小；

表5.3.5 剪力墙最大间距（m）

| 楼盖形式 | 抗震设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6度、7度（取较小值） | 8度（取较小值） | 9度（取较小值） |
| 现浇 | 4.0B，50 | 3.0B，40 | 2.0B，30 |
| 装配整体 | 3.0B，40 | 2.0B，30 | — |

注： 1 表中B为剪力墙之间的楼盖宽度；

2 现浇层厚度大于60mm的叠合板可作为现浇板考虑；

3 当房屋端部未布置剪力墙时，第一片剪力墙与房屋端部的距离，不宜大于表中剪力墙间距的1/2。

2  纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。

5.3.6 框架-剪力墙结构的设计分析除应符合本节的规定外，尚应分别符合本标准5.1、5.2节的有关规定。

5.4  框架-核心筒结构

5.4.1  对高度不超过60m的框架-核心筒结构，可按框架-剪力墙结构设计。

5.4.2  核心筒的设计应符合下列规定：

1  墙肢宜均匀、对称布置；

2  筒体角部附近不宜开洞，当不可避免时，筒角内壁至洞口的距离不应小于400mm和开洞墙截面厚度的较大值。

5.4.3  核心筒外墙不宜在水平方向连续开洞，洞间墙肢的截面高度不宜小于1.2m。

5.4.4  筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定：

1  框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%；

2  当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底部总地震剪力标准值的10%时，各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值的15%；此时，各层核心筒墙体的地震剪力标准值宜乘以增大系数1.1，但可不大于结构底部总地震剪力标准值，墙体的抗震构造措施应提高一级，已为一级时需要采取比一级更有效的抗震构造措施；

3  当框架部分分配的地震剪力标准值小于结构底部总地震剪力标准值的25%，但其最大值不小于结构底部总地震剪力标准值的10%时，应按结构底部总地震剪力标准值的25%和框架部分楼层地震剪力标准值中最大值的1.8倍二者的较小值进行调整；

4  框架柱的地震剪力按本条第2款或第3款调整后，框架柱端弯矩及与之相连的框架梁端弯矩、剪力应相应调整；

5  有加强层时，本条框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不应包括加强层及其上、下层的框架剪力。

5.4.5  核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12，当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时，核心筒的宽度可适当减小。

5.4.6  框架-核心筒结构的周边柱间应设置框架梁。

5.4.7  框架-核心筒结构的设计除应遵守本节规定外，尚应符合本标准5.1~5.3节的有关规定。

6  结构计算分析

6.1  一般规定

6.1.1  荷载的标准值、荷载分项系数、荷载组合值系数等应按国家现行标准《工程结构通用规范》GB 55001和《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用；地震作用应根据国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002和《建筑抗震设计规范》GB 50011确定。

6.1.2  在竖向荷载、风荷载以及多遇地震作用下，结构的内力和变形可采用弹性方法计算；在罕遇地震作用下结构的弹塑性变形可采用弹塑性时程分析法或静力弹塑性分析法计算。

6.1.3  计算结构内力与变形时，可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性，设计时应采取相应的措施保证楼盖平面内的整体刚度。当楼盖可能产生较明显的面内变形时，计算时应考虑楼盖平面内的实际刚度，计入楼盖的面内变形影响。

6.1.4  弹性分析时，宜考虑钢梁与现浇混凝土楼板的共同作用，同时构造上应保证钢梁与楼板有可靠连接；可计入钢筋混凝土楼板对钢梁惯性矩的增大作用，梁两侧均有楼板时，梁的惯性矩可取钢梁惯性矩的1.5~2.0倍；仅一侧有楼板时，梁的惯性矩可取钢梁惯性矩的1.2倍；弹塑性分析时，不应计入楼板对钢梁惯性矩的增大作用。

6.1.5  计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期，应考虑非承重填充墙的刚度影响予以折减。当非承重墙体为轻质墙板或外挂墙板时，自振周期的折减系数可取0.9~1.0。在结构承载力和刚度计算时不应计入非结构构件的有利作用。

6.1.6  结构的整体稳定性应满足下式要求：

1  剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构应满足下式要求：

| EJd≥1.0H2i=1nGi | （6.1.6-1） |
| --- | --- |

2  框架结构应满足下式要求：

| Di≥7j=inGjhi(i=1,2,⋯,n) | （6.1.6-2） |
| --- | --- |

式中：EJd——结构一个主轴方向的弹性等效侧向刚度（kN·mm2），可按倒三角形分布荷载作用下结构顶点位移相等的原则，将结构的侧向刚度折算为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚度；

H——房屋高度（mm）；

Gi——第i楼层重力荷载设计值（kN），取1.3倍的永久荷载标准值与1.5倍的楼面可变荷载标准值的组合值；

Di——第i楼层的抗侧刚度（kN/mm），可取该层剪力与层间位移的比值。

6.2  弹性分析

6.2.1  结构弹性计算模型应根据结构实际情况确定，应能较准确地反映结构中各构件的实际受力情况，并应计入重力二阶效应的影响。当采用二阶弹性分析方法时，假想水平荷载的取值宜符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

6.2.2  结构弹性分析时，应考虑下列变形：

1  梁的弯曲、剪切、扭转变形，必要时考虑轴向变形；

2  柱、墙的弯曲、剪切、扭转、轴向变形；

3  钢结构梁、柱节点域剪切变形对结构侧移的影响，宜符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的相关规定。

6.2.3  结构弹性阶段的内力和位移计算时，钢管混凝土束剪力墙取值宜符合下列规定：

| EA=EsAs+EcAc | （6.2.3-1） |
| --- | --- |
| EI=EsIs+EcIc | （6.2.3-2） |
| GA=GsAs+GcAc | （6.2.3-3） |

式中：EA——剪力墙的截面轴压刚度（N）；

EI——剪力墙的截面弯曲刚度（N·mm2）；

GA——剪力墙的截面剪切刚度（N）；

EcAc——剪力墙混凝土部分的截面轴压刚度（N）；

EcIc——剪力墙混凝土部分的截面弯曲刚度（N·mm2）；

GcAc——剪力墙混凝土部分的截面剪切刚度（N）；

EsAs——剪力墙钢板部分的截面轴压刚度（N）；

EsIs——剪力墙钢板部分的截面弯曲刚度（N·mm2）；

GsAs——剪力墙钢板部分的截面剪切刚度（N）。

6.2.4钢管混凝土束矩形柱的截面刚度应按照本标准6.2.3条确定。钢管混凝土束柱的截面刚度取值应符合下列公式的规定：

| EA=EsAs+EcAc | （6.2.4-1） |
| --- | --- |
| EI=EsIs+EcIc | （6.2.4-2） |
| GA=GsAs+GcAc | （6.2.3-3） |

式中：EA——异形柱的截面轴压刚度（N）；

EI——异形柱的截面弯曲刚度（N·mm2）；

EcAc——异形柱混凝土部分的截面轴压刚度（N）；

EcIc——异形柱混凝土部分的截面弯曲刚度（N·mm2）；

GcAc——异形柱混凝土部分的截面剪切刚度（N）；

EsAs——异形柱混凝土外围钢板部分的截面轴压刚度（N）；

EsIs——异形柱外围钢板部分的截面弯曲刚度（N·mm2）；

GsAs——异形柱外围钢板部分的截面剪切刚度（N）。

6.2.5   钢管混凝土束结构的阻尼比应符合下列规定：

1  多遇地震作用下，房屋高度不大于50m时可取0.04；房屋高度大于50m且小于100m时可取0.035；房屋高度不小于100m时宜取0.03；

2  风荷载作用下内力和变形计算时，阻尼比可取0.02~0.03，风振舒适度验算时，阻尼比可取0.01~0.015。

6.2.6体型复杂、结构布置复杂的高层建筑结构，应采用至少两个不同力学模型的结构分析软件进行整体计算。对结构分析软件的计算结果，应进行分析判断，确认其合理、有效后方可作为工程设计依据。

6.3  弹塑性分析

6.3.1  结构弹塑性分析时，应计入梁的弹塑性弯曲变形、柱在轴力和弯矩作用下的弹塑性变形以及钢管混凝土束构件的弹塑性剪切变形。

6.3.2  钢柱、钢梁的恢复力模型和骨架曲线可采用二折线模型，其滞回模型可不考虑刚度退化；钢管混凝土束构件可采用纤维模型或分层壳模型，材料的恢复力模型可按本标准附录A的规定采用。

6.3.3  罕遇地震作用下进行结构弹塑性计算时，结构的阻尼比可取0.05。

6.3.4  采用静力弹塑性分析方法进行结构弹塑性分析时，应符合下列规定：

1  可在结构的各主轴方向分别施加单向水平力；水平力可作用在各层楼盖的质心位置，不考虑偶然偏心的影响；

2  结构的每个主轴方向宜采用不少于两种水平力分布模式，其中一种宜与振型分解反应谱法得到的水平力分布模式相同。

6.3.5  采用弹塑性时程分析方法进行结构弹塑性分析时，应符合下列规定：

1  一般情况下，可采用单向水平地震输入，对体型复杂或特别不规则的结构，宜采用双向或三向水平地震输入；

2  地震波的选取应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

7  构件设计

7.1  一般规定

7.1.1  钢管混凝土束构件中的钢管束可采用冷弯U型钢或矩形钢管拼装形成，也可为局部采用钢板的连接构造（图7.1.1）。

（a）形式1

（b）形式2

（c）形式3

（d）形式4

1—冷弯U型钢；2—矩形钢管；3—钢板；4—分腔板

图7.1.1  钢管束构件典型示意图

7.1.2  钢管束中单个空腔截面最大边尺寸不小于800mm时，宜在该腔内壁上焊接栓钉等措施以加强与混凝土的共同作用。

7.1.3  钢管混凝土束剪力墙各肢中，肢长与肢厚之比的最大值应大于4。

7.1.4  钢管混凝土束剪力墙墙肢的厚度不应小于130mm，且不宜小于层高或无支长度的1/40。一字墙厚度不宜小于层高或无支长度的1/30。

7.1.5  钢管混凝土束剪力墙的强度和稳定性，可根据每片一字形墙肢的内力和支承条件分别验算。

7.1.6  钢管混凝土束矩形柱厚度不宜小于130mm，柱截面长短边比值不应大于4。

7.1.7  钢管混凝土束、异形柱分肢厚度不宜小于130mm。L形异形柱的肢长与肢厚比值b/b1不宜大于4.5。T形异形柱翼缘肢总肢长与肢厚比值(2b1+bw)/hf不宜大于4.5，腹板肢肢长与肢厚比值hw/bw不宜大于3.5。

（a）L形

（b）T形

图7.1.6 钢管混凝土束异形柱截面尺寸示意图

7.1.8　钢管混凝土束结构中钢框架梁的强度、稳定性和刚度应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

7.1.9　钢管混凝土束结构中钢－混凝土组合梁可根据现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定进行设计，也可进行弹性设计。

7.1.10　钢管混凝土束结构中钢梁腹板开孔尺寸应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定。

7.2  钢管混凝土束剪力墙承载力计算

7.2.1  弯矩作用在一个主平面内的一字形钢管混凝土束剪力墙压弯构件，其强度应符合下列公式规定：

| 11-αcNNu2-αc1-αcNNu+MxMux≤1 |  | （7.2.1-1） |
| --- | --- | --- |
| Nu=fAs+fcAc | （7.2.1-2） |  |
| αc=fcAc/fAs+fcAc |  | （7.2.1-3） |

式中：N——轴心压力设计值（N）；

Nu——轴心受压承载力设计值（N），抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

Mx ——墙肢平面内的弯矩设计值（N·mm）；

Mux——只有弯矩作用时墙肢平面内的受弯承载力设计值（N·mm），按本标准附录B的规定计算，抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

αc——混凝土工作承担系数；

f——剪力墙钢板抗压强度设计值（N/mm2），计算钢管束开孔削弱处截面的强度时，应取f=0.7fu，fu为钢材抗拉强度最小值；

fc——剪力墙柱混凝土的抗压强度设计值（N/mm2）；

As——剪力墙钢板的截面面积（mm2）；

Ac——剪力墙混凝土的截面面积（mm2）。

7.2.2  弯矩作用在一个主平面内的一字形钢管混凝土束剪力墙压弯构件，平面内稳定性应符合下列公式规定：

| 11-αckNφxNu1+ξ-αck1-αckNφxNu+1+6N2NExNuMxMux≤1 | （7.2.2-1） |
| --- | --- |
| ξ=e-a | （7.2.2-2） |
| a=1.878λx1+0.42αck1+11+λx3 | （7.2.2-3） |
| NEx=Nuπ2Esλx2f | （7.2.2-4） |

式中：NEx——欧拉临界力；

φx——弯矩作用平面内的轴心受压稳定系数，按本标准第7.2.4条的规定计算；

λx——弯矩作用平面内的长细比，按本标准式（7.2.5-2）计算；

βmx——等效弯矩系数，取1.0。

7.2.3  弯矩作用在一个主平面内的一字形钢管混凝土束剪力墙压弯构件，平面外的稳定性应满足下式要求：

| 11-αckNφyNu2-αck1-αckNφyNu+MxMux1+αckλy≤1 | （7.2.3-1） |
| --- | --- |

式中：φy——弯矩作用平面外的轴心受压稳定系数，按本标准第7.2.4条的规定计算；

λy——弯矩作用平面外的长细比，按本标准式（7.2.5-2）计算；

αck——材料强度取标准并按本标准式（7.2.1-3）计算的混凝土工作承担系数。

7.2.4  钢管混凝土束轴心受压构件的稳定系数应按下式计算：

1	当λ0≤0.215时：

| φ=1-0.65λ02 | （7.2.4-1） |
| --- | --- |

式中：φ——构件对所计算方向的稳定系数；

λ0——构件对所计算方向的正则化长细比，按本标准第7.2.5条的规定计算。

2	当λ0>0.215时：

φ=12λ020.965+0.300λ0+λ02-0.965+0.300λ0+λ022-4λ02

（7.2.4-2）

7.2.5  轴心受压构件的正则化长细比应按下列公式计算：

| λ0=λπfyEs | （7.2.5-1） |
| --- | --- |
| λ=l0r0 | （7.2.5-2） |
| r0=Is+IcEc/EsAs+Acfck/fy | （7.2.5-3） |

式中：λ——构件对所计算方向的长细比；

l0——构件对所计算方向的计算长度（mm），为该方向上支承点之间的距离；

r0——构件对所计算方向的截面当量回转半径（mm）。

7.2.6  三边、四边支承的钢管混凝土束剪力墙墙肢弯矩作用平面内的压弯稳定性可按本标准第7.2.2条进行验算；墙肢的正则化宽厚比λp大于表7.2.6的限值时，应按本标准第7.2.9条的规定验算墙肢弯矩作用平面外的稳定性。

表7.2.6  三边、四边支承墙肢正则化宽厚比λp限值

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四级 | 三级 | 一、二级 |
| 0.5 | 0.45 | 0.4 |

注：1 三边支承墙肢指L形、T形、［形、工形、Z形截面的翼缘墙肢以及T形截面的腹板墙肢。四边支承墙肢指［形、工形、Z形截面的腹板墙肢；

2 λp按本标准第7.2.7条的规定计算。

7.2.7  钢管混凝土束剪力墙的墙肢正则化宽厚比λp应按下式计算：

| λp=NukNcr | （7.2.7-1） |
| --- | --- |
| Nuk=fyAs+fckAc | （7.2.7-2） |
| Ncr=κπ2D/h | （7.2.7-3） |
| D=Ecb-2ts3121-μc2+Estsb-2ts221-μs2 | （7.2.7-4） |

式中：Nuk——轴心受压承载力标准值（N）；

Ncr——临界压力（N）；

D——墙肢平面外单位长度的抗弯刚度（N·mm）；

ts——钢管束壁板厚度（mm）；

b——墙肢厚度（mm）；

h——墙肢的长度（mm），对翼缘墙肢为bf1或bf2，对腹板墙肢为bw（图7.2.7）；

μs、μc——钢材、混凝土的泊松比；

fy——钢材屈服强度（N/mm2）；

fck——混凝土的抗压强度标准值（N/mm2）；

κ——屈曲系数，按本标准第7.2.8条的规定计算。

图7.2.7 钢管束混凝土剪力墙腹板墙肢和翼缘墙肢的厚度、长度示意

7.2.8  根据墙肢类型和受力情况，屈曲系数κ应按下列公式计算：

1  三边支承墙肢时：

1）轴心受压：	κ=0.4255+h2/hs2	                                            （7.2.8-1）

2）只有弯矩： κ=2(0.4255+h2/hs2)                                        （7.2.8-2）

式中：hs——墙肢平面外的计算高度（mm），取平面外上、下支承边的间距。

2  四边支承墙肢时：

1）轴心受压：

当hs/h≤1时：	κ=2+h2/hs2+ hs2/ h2	                                  （7.2.8-3）

当hs/h>1时：	κ=4                                            （7.2.8-4）

2）只有弯矩：    κ=23.9                                         （7.2.8-5）

7.2.9  三边、四边支承的钢管混凝土束剪力墙墙肢的平面外压弯稳定性验算应满足下列公式的要求：

1  三边支承墙肢：

| 11-αckNφN3Nu1+η3-αck1-αckNφN3Nu+MxMux≤1 | （7.2.9-1） |
| --- | --- |
| η3=1ea3 | （7.2.9-2） |
| a3=1.88λpN1+0.24αck1+11+λpN3 | （7.2.9-3） |
| φN3=11-0.43+λpN31/1.5≤1 | （7.2.9-4） |

式中：φN3——轴心压力作用下三边支承墙肢稳定系数。

λpN——轴心压力作用下墙肢正则化宽厚比，按本标准第7.2.7条计算。

2  四边支承墙肢时：

| 11-αckNφN4Nu1+η4-αck1-αckNφN4Nu+MxMux≤1 | （7.2.9-5） |
| --- | --- |
| η4=1ea4 | （7.2.9-6） |
| a4=1.88λpN1+0.24αck1+11+λpN3 | （7.2.9-7） |
| φN4=11-0.553.6+λpN3.61/1.8≤1 | （7.2.9-8） |

式中：φN4——轴心压力作用下四边支承墙肢稳定系数。

7.2.10  钢管混凝土束剪力墙墙肢的拉弯承载力应满足下式要求：

| NtfAsn+MxMux≤1 | （7.2.10） |
| --- | --- |

式中：Nt——轴心拉力设计值（N）；

Asn——钢管束钢材的净截面面积（mm2）；

f——钢材抗弯强度设计值（N/mm2），计算钢管束开孔削弱处截面的强度时，应取f=0.7fu，fu为钢材抗拉强度最小值；抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE。

7.2.11  钢管混凝土束剪力墙的剪力设计值应满足下式要求：

| V≤0.6 fv Anw | （7.2.11） |
| --- | --- |

式中：V——构件剪力设计值（N）；

Anw——构件与剪力方向平行的钢板净截面面积（mm2）；

fv——钢板抗剪强度设计值（N/mm2），抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE。

7.3  钢管混凝土束柱承载力计算

7.3.1  钢管混凝土束矩形柱单向压弯时强度和平面内稳定性应满足下述规定要求：

1  强度应按本标准7.2.1条的规定进行验算；

2  弯矩作用平面内稳定按本标准7.2.2条的规定进行验算；

3  抗剪承载力应按本标准7.2.11条的规定进行验算。

7.3.2  钢管混凝土束矩形柱的弯矩作用平面外的稳定性应满足下列公式要求：

| NφyNu+0.7-0.45αckMxMux≤1 | （7.3.2-1） |
| --- | --- |
| MxMux≤1 | （7.3.2-2） |

7.3.3 钢管混凝土束矩形柱双向压弯时的计算应满足下述规定要求：

1 双向压弯时的强度满足下式要求：

| MxMucx53+MyMucy530.6≤1 | （7.3.3） |
| --- | --- |

式中： Mucx——式（7.2.1）计算的给定轴力下的绕x轴的受弯承载力设计值，抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

Mucy——式（7.2.1）计算的给定轴力下的绕y轴的受弯承载力设计值，抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE。

2 双向压弯时的稳定性，仍按式（7.3.3）计算。此时Mucx取式（7.2.2-1）和（7.3.2-1）计算的给定轴力下的绕x轴的受弯承载力设计值的较小值，Mucy取式（7.2.2-1）和式（7.3.2-1）计算的给定轴力下的绕y轴的受弯承载力设计值的较小值。

7.3.4  弯矩作用在两个形心轴平面内的双轴拉弯和压弯L形钢管混凝土束异形柱，截面承载力应符合下列公式的规定：

l  当Mux2<Mx，Muy1<My时：

| Mx-Mux2Mux1-Mux22-p+My-Muy1Muy2-Muy12-p12-p≤1 | （7.3.4-1） |
| --- | --- |

2  当Mx≤Mux2，Muy3<My时：

| Mx-Mux2Mux3-Mux253+My-Muy3Muy2-Muy3530.6≤1 | （7.3.4-2） |
| --- | --- |

3  当Mx≤Mux4，My≤Muy3时：

| Mx-Mux4Mux3-Mux45+2p3+My-Muy3Muy4-Muy35+2p3 35+2p≤1 | （7.3.4-3） |
| --- | --- |

4  当Mux4<Mx，My≤Muy1时：

| Mx-Mux4Mux1-Mux453+My-Muy1Muy4-Muy153 0.6≤1 |  | （7.3.4-4） |
| --- | --- | --- |
| p=N/Nu | （7.3.4-5） |  |

式中：Mx、My——分别为绕形心轴x、y轴（如图7.3.4所示）作用的弯矩设计值（N·mm），按右手螺旋法则确定正负；

Mux1、Muy1——给定轴力下，塑性中性轴平行于x轴且Mx>0时，截面绕x轴和绕y轴的受弯承载力（N·mm）；其中钢材部分受压和受拉应力取钢材抗拉强度设计值f，混凝土受压部分取混凝土抗压强度设计值fc；抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

Mux2、Muy2——给定轴力下，塑性中性轴平行于y轴且My>0时，截面绕x轴和绕y轴的受弯承载力 （N·mm），抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

Mux3、Muy3——给定轴力下，塑性中性轴平行于x轴且Mx<0时，截面绕x轴和绕y轴的受弯承载力（N·mm） ，抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

Mux4、Muy4——给定轴力下，塑性中性轴平行于y轴且My<0时，截面绕x轴和绕y轴的受弯承载力 （N·mm） ，抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

p——L形钢管混凝土束异形柱的轴力设计值与全截面受压承载力之比。

图 7.3.4  L形钢管混凝土束异形柱截面示意图

7.3.5  L形钢管混凝土束异形柱的稳定性应采用本标准式（7.3.4-1）~式（7.3.4-4）计算，但弯矩设计值应符合下列公式的规定；

| Mxe=11-N/NExNMxl0x250+βmxMx | （7.3.5-1） |
| --- | --- |
| Mye=11-N/NEyNMyl0x250+βmyMy | （7.3.5-2） |
| NEx=Nuπ2Es/λx2fy | （7.3.5-3） |
| NEy=Nuπ2Es/λy2fy | （7.3.5-4） |

式中：Mxe、Mye——分别为修正后的绕形心轴x、y轴作用的弯矩设计值（N·mm）；

l0x、l0y——分别是x和y方向的计算长度（mm），当采用二阶分析时取几何长度；

βmx、βmy——等效弯矩系数，按本标准第7.3.6条的有关规定计算；

NEx、NEy——构件绕x轴和绕y轴弹性弯曲屈曲时所对应的临界荷载（N）；

λx、λy——构件x轴和y轴平面内的长细比，按本标准式（7.2.5-2）计算。

7.3.6　等效弯矩系数应根据稳定性的计算方向按下列规定采用：

1	在计算方向内有侧移的框架柱和悬臂构件，β=1.0；

2	在计算方向内无侧移的框架柱和两端支承的构件，无横向荷载作用时，β=0.65+0.35M2/M1，M1，M2为端弯矩，使构件产生相同曲率时取同号，使构件产生反向曲率时取异号，M1≥M2；

3	在计算方向内无侧移的框架柱和两端支承的构件，有端弯矩和横向荷载作用时，使构件产生同向曲率时，β=1.0；使构件产生反向曲率时，β=0.85；

4	在计算方向内无侧移的框架柱和两端支承的构件，无端弯矩但有横向荷载作用时，β=1.0。

7.3.7  弯矩作用在两个形心轴平面内的双轴拉弯和压弯T形钢管混凝土束异形柱，截面强度应符合下列公式的规定：

1	当Mx≥Mux2时：

| Mx-Mux2Mux1-Mux22.1-p+MyMuy22.1-p12.1-p≤1 | （7.3.7-1） |
| --- | --- |

2	当Mx<Mux2时：

| Mx-Mux2Mux3-Mux21.6+p+MyMuy21.6+p11.6+p≤1 | （7.3.7-2） |
| --- | --- |

式中：Mx、My——分别为绕形心轴x、y轴（如图7.3.7所示）作用的弯矩设计值（N·mm），按右手螺旋法则确定正负；

Mux2、Muy2——分别是给定轴力下塑性中性轴平行于y轴且My>0时，绕x轴和绕y轴的受弯承载力 （N·mm)），抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

Mux1——给定轴力下塑性中性轴平行于x轴且Mx>0时，截面绕x轴的受弯承载力（N·mm），抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

Mux3——给定轴力下塑性中性轴平行于x轴且Mx<0时，截面绕x轴的受弯承载力（N·mm），抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

p——T形钢管混凝土束异形柱的轴力设计值与全截面受压承载力之比，按照本标准式（7.3.4-5）计算。

图7.3.7  T形钢管混凝土束异形柱截面示意图

7.3.8  T形钢管混凝土束异形柱的稳定性按本标准7.3.6条进行验算，但弯矩设计值应按本标准第7.3.5条进行修正。

7.3.9  钢管混凝土束异形柱的剪力可假定由钢管管壁承受，剪切强度应同时满足下列公式要求：

| Vx≤Asxfv | （7.3.9-1） |
| --- | --- |
| Vy≤Asyfv | （7.3.9-2） |

式中：Vx、Vy——隐式框架柱中沿主轴轴、主轴轴的最大剪力设计值（N）；

fv——钢材的抗剪强度设计值（N/mm2），抗震设计时应按本标准3.2.1条的规定除以γRE；

Asx——x方向受力的抗剪面积，只计入与x轴平行的板件的面积（mm2）；

Asy——y方向受力的抗剪面积，只计入与y轴平行的板件的面积（mm2）。

7.3.10  L形钢管混凝土柱的强柱弱梁验算应符合下列公式规定：

| ∑Mcxk≥ηc∑Muxkb | （7.3.10-1） |
| --- | --- |
| ∑Mcyk≥ηc∑Muykb | （7.3.10-2） |

当Mux2k≤Mx，Muy1k≤My时：

| Mcxk=Mux2k+1-My-Muy1kMuy2k-Muy1k 2-p12-p( Mux1k-Mux2k) | （7.3.10-3） |
| --- | --- |
| Mcyk=Muy1k+1-Mx-Mux2kMux1k-Mux2k 2-p12-p( Muy2k-Muy1k) | （7.3.10-4） |

当Mx≤Mux2k，Muy3k≤My时：

| Mcxk=Mux2k+1-My-Muy3kMuy2k-Muy3k 530.6( Mux3k-Mux2k) | （7.3.10-5） |
| --- | --- |
| Mcyk=Muy3k+1-Mx-Mux2kMux3k-Mux2k 530.6( Muy2k-Muy3k) | （7.3.10-6） |

当Mx≤Mux4k，My≤Muy3k时：

| Mcxk=Mux4k+1-My-Muy3kMuy4k-Muy3k 5+2p335+2p( Mux3k-Mux4k) | （7.3.10-7） |
| --- | --- |
| Mcyk=Muy3k+1-Mx-Mux4kMux3k-Mux4k 5+2p335+2p( Muy4k-Muy3k) | （7.3.10-8） |

当Mux4k≤Mx，My≤Muy1k时：

| Mcxk=Mux4k+1-My-Muy1kMuy4k-Muy1k 530.6( Mux1k-Mux4k) | （7.3.10-9） |
| --- | --- |
| Mcyk=Muy1k+1-Mx-Mux4kMux1k-Mux4k 530.6( Muy4k-Muy1k) | （7.3.10-10） |
| p=NNuk | （7.3.10-11） |

式中：Mux1k、Muy1k——给定轴力下塑性中性轴平行于x轴且Mx>0时，截面绕x轴和绕y轴的塑性受弯承载力（N·mm）；其中钢材部分受压和受拉应力取钢材屈服强度fy，混凝土受压部分取混凝土抗压强度标准值fck；

Mux2k、Muy2k——给定轴力下塑性中性轴平行于y轴且My>0时，截面绕x轴和绕y轴的塑性受弯承载力（N·mm）；

Mux3k、Muy3k——给定轴力下塑性中性轴平行于x轴且Mx<0时，截面绕x轴和绕y轴的塑性受弯承载力（N·mm）；

Mux4k、Muy4k——给定轴力下塑性中性轴平行于y轴且My<0时，截面绕x轴和绕y轴的塑性受弯承载力（N·mm）；

p——轴力设计值与轴心受压承载力标准值的比值；

N、Mx、My ——地震组合的轴力设计值（N）和弯矩设计值（N·mm）；

Muxkb、Muykb——交汇于节点的梁绕x轴和绕y轴的塑性受弯承载力（N·mm）；

ηc——强柱系数，一级取1.15，二级取1.10，三级取1.05。

7.3.11  T形钢管混凝土截面强柱弱梁应按本标准式（7.3.11-1）和式（7.3.11-2）进行验算，并应符合下列规定：

当Mucxk2≤Mx时：

| Mcxk=Mucxk2+1-MyMucyk2 2.1-p12.1-p( Mucxk1-Mucxk2) | （7.3.11-1） |
| --- | --- |
| Mcyk=1-Mx-Mucxk2Mucxk1-Mucxk2 2-p12-pMuyk2 | （7.3.11-2） |

当Mucxk2≥Mx时：

| Mcxk=Mucxk2+1-MyMucyk2 1.6+p11.6+p( Mucxk3-Mucxk2) | （7.3.11-3） |
| --- | --- |
| Mcyk=1-Mx-Mucxk2Mucxk3-Mucxk2 1.6+p11.6+pMuyk2 | （7.3.11-4） |

式中：Mucxk2、Mucyk2——分别是给定轴力下，塑性中性轴平行于y轴时且My>0，绕x轴和绕y轴的塑性受弯承载力（N·mm）；

Mucxk1——给定轴力下塑性中性轴平行于x轴且Mx>0时的塑性受弯承载力（N·mm）；

Mucxk3——给定轴力下塑性中性轴平行于x轴且Mx<0时的塑性受弯承载力（N·mm）。

7.3.12  钢管混凝土束异形柱压弯时受弯承载力宜参考附录C使用纤维模型计算确定。

7.4  开孔钢梁计算

7.4.1　开孔截面整体抗弯承载力应按照开孔中心截面的净截面计算，但取γx=1.0。

7.4.2　开孔段的抗剪强度验算应符合下列规定：

1　开孔段的抗剪强度应由空腹桁架机制和钢剩余腹板的抗剪强度分别确定，取较小值。

2　上、下T形截面腹板的受剪承载力设计值应符合下列公式规定：

| Vrs0=hwttwfvt+hwbtwfvb | （7.4.2-1） |
| --- | --- |
| fvt=fv1-NtAtf2 | （7.4.2-2） |
| fvb=fv1-NbAbf2 | （7.4.2-3） |

式中：fvt——计入下弦拉（或压）应力影响后的腹板抗剪强度设计值 （N/mm2）；

fvb——计入上弦压（或拉）应力影响后的腹板抗剪强度设计值（N/mm2）；

fv——钢材抗剪强度设计值（N/mm2）；

Nt——下弦拉（或压）力设计值（N）；

Nb——上弦压（或拉）力设计值（N）；

At——下弦截面面积（mm2）；

Ab——上弦截面面积（mm2）；

hwt——上弦截面腹板高度（mm）；

hwb——下弦截面腹板高度（mm）。

3	开孔段的抗剪强度应满足下式规定：

| V0≤Vrs0 | （7.4.2-4） |
| --- | --- |

式中：V0——开孔段中间截面的剪力设计值（N）。

7.4.3 开孔段上弦和下弦端部截面抗弯强度计算应符合下列规定：

1	孔中间截面的剪力，可按开孔处上弦杆件和下弦杆件的抗剪刚度分配，也可按上下弦形成空腹桁架塑性机构时的上弦和下弦的承载力分配。开孔段内不少于两排栓钉时可按钢－混凝土完全组合截面计算刚度和强度；无栓钉或仅在孔中间截面一排栓钉时，混凝土楼板按照与钢的上弦截面平行的混凝土压弯构件参与上弦受力；计算上下弦杆件抗剪刚度时应计入剪切变形的影响。

2	下弦孔边截面的弹性抗弯强度计算应符合下式规定：

| σ=M0Ix0y0+MbIbxyb≤f | （7.4.3-1） |
| --- | --- |
| Mb=±0.5Vbl0 | （7.4.3-2） |

式中：M0——孔中间截面的整体弯矩设计值（N·mm）；

Ix0——孔中间截面按照整体弯曲计算的惯性矩（mm4）；

y0——以孔中间截面的弹性中和轴为原点的计算部位的竖向坐标（mm），计算部位为下弦截面的上下边缘和上弦截面的上下边缘；

Mb——按照下弦分配到的剪力计算的下弦两端的弯矩 （N·mm）；

Ibx——下弦截面绕自身形心轴的惯性矩（mm4）；

yb——计算边缘到下弦截面自身形心轴的距离（mm）；

Vb——下弦截面按照杆件的弯剪刚度分配到的剪力（N）；

l0——开孔长度（mm），开圆孔时取圆孔直径的0.45倍；

f——钢材强度设计值（N/mm2）。

3	上弦组合截面钢部分的弹性抗弯强度计算应符合下式规定：

| σ=M0Ix0y0+MtItxyt≤f | （7.4.3-3） |
| --- | --- |
| Mt=±0.5Vtl0 | （7.4.3-4） |

式中：Mt——按照上弦分配到的剪力计算的上弦两端的弯矩（N·mm）；

Itx——上弦钢截面绕自身形心轴的惯性矩（mm4）；

yt——计算边缘到上弦组合截面自身形心轴的距离（mm）；

Vt——上弦截面按照杆件的弯剪刚度计算分配得到的剪力 （N）。

7.4.4 开孔段按照形成空腹桁架塑性机构的计算应符合下列规定：

1　下弦截面的拉力应按下式计算：

| Nb=M0Ix0yb0Ab | （7.4.4-1） |
| --- | --- |

2　计算下弦两端截面形成塑性机构时的塑性弯矩应计入拉力的影响；

3　下弦形成塑性机构时的剪力Vb,Rd应按下式计算：

| Vb,Rd=MbL,P+MbR,Pl0 | （7.4.4-2） |
| --- | --- |

式中： MbL,P、MbR,P——下弦杆在整体计算的拉力作用下，两端的塑性弯矩（N·mm）。

4　上弦钢截面内的压力应按下式计算：

| Nts=M0Ix0yt0At | （7.4.4-3） |
| --- | --- |

式中：yt0——上弦钢截面自身形心在整体组合截面形心坐标中的坐标值；

Nts——整体计算的上弦钢部分的轴力（N）。

5　上弦形成塑性机构时的剪力Vt,Rd应按下式计算：

| Vt,Rd=MtL,p+MtR,pl0 | （7.4.4-4） |
| --- | --- |

式中：MtL,P、MtR,P——上弦截面在整体计算的压力作用下，两端的塑性弯矩（N·mm）。

6　开孔段剪力应符合下式规定：

| V0≤0.9(Vb,Rd+Vt,Rd) | （7.4.4-5） |
| --- | --- |

7.5  构造要求

7.5.1  钢管混凝土束剪力墙的墙肢可采用翼墙或钢管混凝土端柱作为其平面外的支承边，并应符合下列规定：

1  翼墙或端柱在被支承墙肢平面外方向应以钢梁作为支承点并应进行稳定性验算，且该方向上的正则化长细比λ0不应大于0.215；

2  翼墙长度不应小于其厚度的4倍，端柱边长不应小于墙肢厚度的2倍（图7.5.1）。

（a）翼墙                                         （b）端柱

图7.5.1 钢管束混凝土剪力墙的翼墙和端柱

7.5.2  钢管混凝土束剪力墙墙肢的混凝土工作承担系数αc不宜超过表7.5.2规定的限值：

表7.5.2  混凝土工作承担系数限值

| 轴压比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ≤0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 0.55 | 0.5 | 0.45 |

7.5.3  钢管混凝土束剪力墙墙肢的轴压比不宜超过表7.5.3规定的限值。

表7.5.3 钢管混凝土束剪力墙轴压比限值

| 抗震等级 | 一级 | 二级、三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴压比限值 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |

注：墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面抗压强度设计值之比。

7.5.4  一字形钢管混凝土束剪力墙的设计应符合下列规定：

1	轴压比限值应比本标准表7.5.3规定值减少0.1；

2	一字墙的长细比λ不应大于80εk。

7.5.5  钢管混凝土束构件中的钢管束壁板厚度不应小于4mm，并应符合表7.5.5的规定：

表7.5.5  钢管束壁板宽厚比限值

| 抗震等级 | 四级 | 二级、三级 |  | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轴压比≥0.3：边缘腔； 轴压比≥0.5，柱或墙肢长度≤1m的剪力墙：所有腔 | 其他 |  |
| 宽厚比限值 | 60 εk | 50 εk | 60εk | 50 εk |

7.5.6 钢管混凝土束柱的长细比λ应按式（7.2.5-2）计算，且不应超过80εk。对矩形柱，λ取两个方向较大值；对L形异形柱，λ取绕平行于两分肢方向的较大值；对T形异形柱，取绕腹板肢和翼缘肢方向的长细比。

7.5.7　钢管混凝土束柱中混凝土的工作承担系数αc应控制在0.1~0.65之间，且不宜超过表7.5.7的规定：

表7.5.7  混凝土工作承担系数限值

| 轴 压 比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.4 |

7.5.8　钢管混凝土束柱中的轴压比不宜超过表7.5.8规定的限值。

表7.5.8 钢管混凝土束柱轴压比限值

| 抗震等级 | 一级 | 二级、三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异形柱 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 矩形柱 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |

注：柱轴压比是指重力荷载代表值作用下柱承受的轴压力设计值与墙肢的全截面抗压强度设计值之比。

7.5.9  钢管束腔与腔之间的喇叭形拼装焊缝的熔深不应小于0.7倍壁板厚度且不应小于3mm，焊缝质量等级不低于三级，且应满足下式要求：

| Asify+Acifck2Hihe≤ffw | （7.5.9） |
| --- | --- |

式中：Asi——构件横截面上，位于所计算焊缝一侧（构件截面面积较小的一侧）的钢材的截面面积（mm2）；

Aci——构件横截面上，位于所计算焊缝一侧（构件截面面积较小的一侧）的混凝土的截面面积（mm2）；

he——焊缝计算高度（mm）；

Hi——所取的构件横截面至反弯点之间的距离，可取该截面以上三层层高（mm）。

7.5.10  钢管混凝土束剪力墙上宜避免开设洞口，钢管混凝土束柱上不应开设洞口。当钢管混凝土束剪力墙上无法避免开洞时，宜开圆形洞口，并应符合下列规定：

1  洞口设在墙肢宽度方向的中间部位；

2  洞口的尺寸和位置避免形成不利于束内混凝土浇灌的较小空腔。

3  开孔尺寸不大于100mm×100mm且孔壁周边采用贴板加强时，加强板宽、高、厚应分别不小于180mm、300mm、10mm。

洞口符合以下要求时，结构整体计算中可不考虑其影响：

1	在整个墙肢的长度和高度范围内，洞口边与墙肢两端的净距及洞口与洞口之间的净距不小于洞口的直径或最大边长，且不小于400mm；

2	在每层层高范围内，洞口立面面积不大于墙肢立面面积的15%；

3	洞口周边采用套管、钢管束外贴板、局部钢管束壁板加厚等补强措施，补强后的截面承载力不应低于未开孔截面的承载力。

7.5.11 孔边加劲肋的设置应符合下列规定：

1  开孔后上下弦腹板的高厚比满足下式时，可以不设置加劲肋

| hwTtw≤13εk1-24εktwl02 | （7.5.11） |
| --- | --- |

式中：hwT——梁腹板高度（mm）；

tw——梁腹板厚度（mm）；

l0——孔的长度（mm）；

2  如下情况应设置孔边加劲肋：

1）上下弦的受力需要设置加劲肋时，可只设置双侧孔边水平加劲肋；

2）不满足式（7.5.11），但是受力不需要时当水平加劲肋仅用于增强腹板局部稳定时，可仅采用单侧加劲肋；

3	加劲肋厚度不应小于8mm，宽度不应大于其厚度的10倍；受力需要时，双侧加劲肋的总面积不宜小于翼缘面积的0.5倍；加劲肋延伸过孔边的长度，应大于等于宽度的3.5倍。

7.5.12开孔后的挠度增量与按照实腹梁计算的跨中挠度相加进行挠度验算。开孔后钢梁挠度的增量为：

| Δw=L+2L1 4L1+L2w0 | （7.5.12-1） |
| --- | --- |
| w0=Qhl0312EIb+It+Qhl0GAwb+Awt | （7.5.12-2） |

式中：Qh——恒活组合下开孔截面剪力标准值（N）；

Ib，It——是下弦和上弦截面绕自身弹性形心轴的惯性矩（mm4），包括加劲肋的贡献；

Awb——下弦腹板面积（mm2）；

Awt——上弦参与抗剪的有效面积（mm2）；

E，G——钢材的弹性模量和剪切模量（N/mm2）。

L1，L2——孔边到两端支座的净距离（mm）；

L——跨度（mm），L=L1+l0+L2。

7.5.13  钢梁当满足式下列公式的要求时，为剪切屈服型钢连梁，此时应符合本条第1款~第4款的计算和构造要求：

| 2.6Mp/ ln≥0.58Awfy | （7.5.13-1） |
| --- | --- |
| Mp = Wp f | （7.5.13-2） |

式中：Aw——钢梁的腹板截面面积（mm2）；

Mp——钢梁的全塑性受弯承载力（N·mm）；

ln ——钢梁的净跨（mm）。

1  地震作用效应计算时，可对剪切屈服型钢连梁刚度予以折减，6、7度抗震设防区的折减系数不宜小于0.7；8、9度抗震设防区的折减系数不宜小于0.6；

2  剪切屈服型钢连梁的钢材屈服强度不应大于355N/mm2，屈强比不应大于0.8，且屈服强度波动范围不应大于100N/mm2，板件的宽厚比不大于表7.5.13的限值：

表7.5.13  剪切屈服型钢连梁的板件宽厚比限值

| 板件名称 | 宽厚比限值 |
| --- | --- |
| 翼缘外伸部分 | 8εk |
| 腹板 | 90εk |

3  剪切屈服型钢连梁的腹板不得贴焊补强板，也不得开洞；

4  剪切屈服型钢连梁应按以下原则设置中间加劲肋：

1）当1.6Mp/ln ≥0.58Awfy时：

| as≤30twb-hb/5 | （7.5.13-3） |
| --- | --- |

式中：as——加劲肋间距（mm）；

twb——钢梁腹板厚度（mm）；

hb——钢梁高（mm）；

2）当2.6Mp/ln≥0.58Awfy>1.6Mp/ln 时：

| as≤30twb-hb/5)+22twb(0.58Awfy ln /Mp-1.6) | （7.5.13-4） |
| --- | --- |

3）中间加劲肋应与梁腹板等高。当hb≤640mm时，可配置单侧加劲肋；当hb＞640mm时，应在两侧配置加劲肋。加劲肋厚度不应小于twb和10mm，一侧加劲肋的宽度不应小于（0.5bf-twb）。

8  节点设计

8.1  一般规定

8.1.1  连接焊缝的设计应符合下列规定：

1  梁、柱的相关连接，其焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定，高层建筑尚应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的规定；

2  钢梁与钢管混凝土束构件的连接焊缝质量等级可参照钢框架梁与钢柱的连接焊缝确定，按本条第1款确定；

3  上下节钢管束壁板的对接拼接、钢管混凝土束构件墙脚处壁板与底板的连接，焊缝应全熔透，焊缝质量等级不低于二级；

4  焊缝的坡口形式和尺寸，宜根据板厚和施工条件按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的要求选用。

8.1.2  钢管混凝土束结构承重构件的螺栓连接，应采用高强度螺栓摩擦型连接，并应按现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定计算。

8.2  钢管混凝土束构件的拼接节点

8.2.1  单根U型钢、矩形钢管或单块钢板的长度小于钢管束构件的长度时可在组装成钢管束前进行工厂拼接。同一钢管束中，相邻两根U型钢、矩形钢管或钢板的拼接连接处错开位置不宜小于200mm。

8.2.2  根据构造和运输要求，钢管束可按多个楼层分段制作。钢管束段的拼接处至楼面的距离应为1.2m~1.3m或墙净高的一半，取二者的较小值。钢管束拼接宜采用隔板连接方式，上、下节钢管束厚度相同且壁厚不大于6mm时，可采用T形件拼接方式。钢管束构件对接拼接处，应采用贴板、插筋或其他有效方式加强。

8.2.3  隔板连接方式应沿周圈设置横隔板（图8.2.3-a），并符合下列规定：

（a）

（b）                               （c）

1—内衬板；2—横隔板；3—上节钢管束；4—下节钢管束；5—贴板；6—拉结钢板

图8.2.3  钢管束对接做法

1  横隔板厚度不宜小于下节钢管束壁板厚度+2mm，每隔三个腔体应设置10mm厚拉结钢板，且应满足下式要求：

| t≥C -t1+t2 | （8.2.3） |
| --- | --- |

式中：t——横隔板厚度（mm），不应小于16mm；

C——上、下钢管束外壁之间的间距（mm）；

t1——下节钢管束壁板厚度（mm）；

t2——上节钢管束壁板厚度（mm）。

2  上、下节钢管束厚度不同时，应在工厂焊接拼接节点，且其厚度差不应大于50mm；

3  上、下节钢管束厚度相差不大于30mm时，上节钢管束可与下节钢管束一侧对齐布置，另一侧贴板加强（图8.2.3-b）；上、下节钢管束厚度相差大于30mm且小于等于50mm时，上节钢管束宜与下节钢管束居中布置，两侧贴板加强（图8.2.3-c）；

8.2.4  T形件拼接方式应符合下列规定：

1  T形件宜由热轧丁字卯榫板和一字卯榫板组成（图8.2.4）。上、下节钢管束分别开槽，槽孔深不小于30mm，宽不小于8mm。丁字卯榫板卯入下节钢管束并与其壁板和竖隔板焊接，一字卯榫板卯入上节钢管束与其壁板和竖隔板焊接。

2  导向定位件宜隔3个腔体设置，导向定位件与T形条焊接固定。

1—上层钢管束；2—下层钢管束；3—T形件；4—衬板

图8.2.4  钢管束T形件对接做法

8.2.5  钢管束对接拼接处采用贴板加强时，应符合下列规定：

1  贴板应沿钢管束外围通长设置，对称设置于横隔板或T形件两侧。

2  贴板为锯齿形（图8.2.5），倾斜段倾角不应大于75°。其厚度不应小于4mm且不应小于钢管束壁板厚度减2mm。每侧贴板高度不应小于钢管束墙肢厚度，矩形段高度不应小于25mm。各水平段长度b1不应小于60mm；

3  贴板与钢管束间角焊缝应在工厂完成。现场施工时应同时施焊横隔板（T形卯榫板）与贴板和钢管束壁板的焊缝。

1—上层钢管束；2—下层钢管束；3—T形件或横隔板；4—上层贴板；5-下层贴板

图8.2.5 贴板补强

8.2.6  钢管束对接拼接处采用插筋加强时，应符合下列要求：

1  插筋宜采用U型构造（图8.2.6），强度等级不宜低于HRB400。

2  插筋受拉承载力设计值不应小于竖隔板受拉承载力设计值；

3  插筋应满足锚固要求：下部钢筋长度为锚固长度la，上部钢筋直线段长度为25d（d为钢筋直径），两肢间距c应满足锚固计算要求。

1—上层钢管束；2—下层钢管束；3—插筋

图8.2.6 拼接处插筋

8.3  钢管混凝土束构件的墙脚、柱脚节点

8.3.1  钢管混凝土束构件与基础的连接，应符合下列规定：

1  受弯承载力设计值不应小于钢管混凝土束构件的受弯承载力设计值；

2  极限受弯承载力不应小于钢管混凝土束构件的的塑性受弯承载力与连接系数ηj之积。

钢管混凝土束构件的塑性抗弯承载力取材料强度标准值应根据构件类型分别按本标准第7.2.1条或7.2.10条、7.2.12条、7.2.13条计算，N应取多遇地震作用下钢管混凝土束构件的组合轴力设计值或0，按较不利情况进行节点设计。ηj可按表8.3.1取值：

表8.3.1墙脚、柱脚抗震设计的连接系数

| 嵌固端以下 地下室层数 | 6度、7度（0.10g） | 7度（0.15g）、 8度（0.20g） | 8度（0.30g）、 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 一层 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 二层及以上 | — | 1.0 | 1.2 |

3  极限受拉承载力不应小于钢管混凝土束构件的塑性受拉承载力。

8.3.2  钢管混凝土束剪力墙与基础宜采用锚筋式连接。

8.3.3  采用锚筋式墙脚时（图8.3.3）时，应与钢管束壁板对中设置连接钢筋和端部型钢并锚入基础，并符合下列规定：

1  墙体厚度小于等于150mm时，应采用无插筋的墙脚形式（图8.3.3-a）；墙体厚度大于150mm时，可采用有插筋的墙脚形式（图8.3.3-b）：

（a）无插筋的墙脚

（b）有插筋的墙脚

1—连接钢筋；2—底板；3—端部型钢；4—钢管束；5—通长贴板；6—插筋；

图8.3.3锚筋式墙脚

2  墙肢的轴力和弯矩由受压区连接钢筋（端部型钢）及基础混凝土、受拉区连接钢筋（端部型钢）共同承担，受压区宽度为底板有效宽度，受压区边缘为底板边缘。

3  轴力作用下，连接的受弯承载力设计值可按受压区连接钢筋（端部型钢）及基础混凝土、受拉区连接钢筋（端部型钢）均达到强度设计值进行计算。

4  轴力作用下，连接的极限受弯承载力可按受压区连接钢筋（端部型钢）到达屈服强度、基础混凝土达到强度标准值、受拉区连接钢筋（端部型钢）达到极限强度标准值进行计算。

5  墙肢剪力可由底板与混凝土基础间的摩擦传递，摩擦系数可取为0.4。当剪力大于摩擦力时，可在底板下设置抗剪件传递剪力。

6  底板的有效宽度取墙厚与两侧贴板厚度及底板两侧有效外伸宽度之和。底板外伸部分未设加劲肋时，其每侧有效外伸宽度可按下式计算，且不应大于实际外伸宽度：

| a=tf3fc | （8.3.3） |
| --- | --- |

式中：a——底板自钢管束贴板外侧算起的有效外伸宽度（mm）；

t——钢管束壁板厚度（mm）；

f——底板钢材强度设计值（N/mm2）；

fc——基础混凝土抗压强度设计值（N/mm2）。

7  构造要求：

1）钢筋宜采用HRB400钢筋，不应采用冷加工钢筋；钢筋直径不应小于18mm，不宜大于28mm，钢筋的间距应利于基础顶部钢筋避开，且不应小于3d，d为钢筋直径。钢筋插入基础的长度不应小于抗震锚固长度laE；

2）底板边缘至锚筋中心不应小于2d，宜为40~70mm；底板厚度不宜小于d；

3）连接钢筋与底板应采用穿孔塞焊，塞焊深度不小于2/3d且不小于10mm，并在底板底部与钢筋围焊，焊脚高度8~10mm。插筋锚入钢管混凝土束剪力墙内的长度不应小于40d；

4）抗剪件可采用型钢或钢板，埋入基础内的深度不宜小于150mm，抗剪件不应切断基础水平钢筋；

5）钢管束与底板连接处，应于四周外侧贴板加强，贴板厚度不应小于钢管束壁板厚度和8mm的较大值，贴板高度不应小于1.3b，b为墙肢厚度。贴板与钢管束壁板采用塞焊连接，塞焊的孔径为12mm，应在每个钢管束腔长范围内至少居中设置一个塞焊孔。

8.4  钢梁与钢管混凝土束构件的连接节点

8.4.1  钢梁与钢管混凝土束构件的刚接连接，抗弯承载力设计值不小于构件的抗弯承载力设计值，极限抗弯承载力应大于构件的塑性抗弯承载力。

8.4.2  钢梁与钢管混凝土束构件的刚接连接，可采用侧板式刚接、端板式刚接或置换腔体刚接。

8.4.3  钢梁与钢管混凝土束构件采用侧板式刚接的形式（图8.4.3）时，宜设置牛腿。牛腿与钢管束应在工厂焊接，并应符合下列规定：

1  钢梁达到抗弯承载力设计值时，翼缘连接板的轴力应按式（8.4.3-1）计算；钢梁达到全塑性抗弯承载力时翼缘连接板的轴力按式（8.4.3-2）计算：

| Nf = Me / (hb- tfb) | （8.4.3-1） |
| --- | --- |
| Nfp =Mp / (hb- tfb) | （8.4.3-2） |

式中：Nf——钢梁达到受弯承载力设计值时，翼缘连接板的轴力（N）；

Nfp——钢梁达到全塑性受弯承载力时，翼缘连接板的轴力（N）；

Me——钢梁抗弯承载力设计值（N·mm）；

Mp——钢梁全塑性受弯承载力（N·mm）；

tfb——钢梁翼缘厚度（mm）；

ηj——连接系数，当钢梁材质为Q235时，取1.4；当钢梁材质为Q355时，取1.3；钢梁采用屈服强度高于Q355钢材时，按Q355的规定采用。

2  翼缘连接板、翼缘连接板与牛腿翼缘之间角焊缝、翼缘连接板与钢管束之间角焊缝，承载力设计值和极限承载力应分别不小于Nf和Nfp。

3  翼缘连接板与钢管束壁板连接处，钢管束壁板的承载力应按拉剪破坏模式计算，拉剪区域计算长度为焊缝长度。拉剪区域的承载力设计值和极限承载力应分别不小于Nf和Nfp。

4  翼缘连接板伸入钢管束长度l应满足下式对节点域屈服承载力的要求。

| l≥121-hb1hstMphb1-minbstfy,bshefuf tsfyv | （8.4.3-3） |
| --- | --- |

式中：fyv——钢管束钢材的抗剪屈服强度（N/mm2）；

fy——钢管束钢材的屈服强度（N/mm2）；

fuf——角焊缝抗拉强度（N/mm2）；

bs——翼缘连接板高度（mm）；

b2——侧板伸入第二个腔体的宽度（mm）；

ts——钢管束壁板厚度（mm）；

hst——楼层间钢管束高度（mm）；

hb1——钢梁上、下翼缘中心距离（mm）。

5  牛腿端板与钢管束之间角焊缝的承载力设计值不应小于钢梁抗剪承载力设计值，牛腿端板与钢管束之间角焊缝的极限承载力不应小于梁端抗弯屈服或抗剪屈服时的剪力较小值。

6  构造要求：

- 牛腿翼缘厚度、腹板厚度与钢梁翼缘、腹板厚度应相同；牛腿端板厚度宜比钢梁腹板厚度大2mm，宽度宜至少比墙体厚度小50mm，高度宜比钢梁高度高40mm；牛腿端部与翼缘连接板端部距离宜为50mm，牛腿长度不宜大于300mm；

- 牛腿翼缘与翼缘连接板采用双面角焊缝连接，焊缝应在翼缘连接板的边缘处提前终止，间距C1不宜小于焊角高度；牛腿翼缘与牛腿端板采用角焊缝连接，焊角高度宜为牛腿翼缘厚度的1/2；牛腿端板与钢管束应采用周围角焊缝连接；

- 翼缘连接板厚度不宜大于所连接的钢管束壁板厚度3倍；宽度不应小于80mm；翼缘连接板与钢管束应采用三面围焊角焊缝连接，焊缝应在钢管束边缘提前终止，间距C2宜为15mm；翼缘连接板与钢管束的搭接长度水平长度由式（8.4.3-3）计算，且不应小于边缘腔长度加30mm，翼缘连接板正面焊缝与钢管束纵向喇叭形焊缝中心线的距离不应小于30mm；钢管束壁板上的角焊缝尺寸不应大于1.5倍壁板厚度；翼缘连接板宽度中心线宜与牛腿翼缘厚度中心线对齐，且偏心不应超过翼缘连接板宽度的15%。

1—牛腿；2—牛腿端板；3—翼缘连接板；4—钢管束

图8.4.3  梁墙侧板式刚接节点

8.4.4  钢梁与钢管混凝土束构件采用端板式刚接的形式时（图8.4.4-1），端板及翼缘连接板与钢管束的连接应符合以下规定：

1—端板；2—钢管束；3—翼缘连接板

图8.4.4-1  梁墙端板式刚接节点

1  钢梁达到抗弯承载力设计值时，端部厚度应满足式（8.4.4-1）的要求；钢梁达到全塑性抗弯承载力时，端板厚度应满足式（8.4.4-2）的要求；

| tp≥ΨAfbfbfp | （8.4.4-1） |
| --- | --- |
| tp≥Ψ3ηjAfbfyb2fyp+fup | （8.4.4-2） |
| Ψ=1+ξ/τ2.4+2ξ+1/ξ | （8.4.4-3） |
| τ=tfbtwb | （8.4.4-4） |
| ξ=0.5hw/bf | （8.4.4-5） |

式中：tp——端板厚度（mm）；

hw、twb ——钢梁腹板的高度、厚度（mm）；

bf、tfb——钢梁翼缘的宽度、厚度；

Af ——钢梁翼缘的截面面积（mm2）；

fb、fyb——钢梁翼缘钢材的抗拉强度设计值、屈服强度（mm）；

fp、fyp、fup——端板钢材的抗拉强度设计值、屈服强度、抗拉强度最小值（N/mm2）。

2   翼缘连接板与钢管束之间角焊缝的承载力、钢管束壁板的承载力按本标准第8.4.3条的规定验算。端板与钢管束之间角焊缝，应与钢管束壁板等强，并应满足：

| 1.22hef,pffw≥tp2fp2bp | （8.4.4-6） |
| --- | --- |

式中：hef,p——端板与钢管束之间角焊缝计算厚度；

fp——端板钢材抗拉强度设计值；

ffw——角焊缝抗拉强度设计值；

tp——端板厚度；

bp——墙厚减去2倍钢管束壁板厚度。

3  构造要求：

- 端板应从钢梁上、下翼缘外表面向外各伸出不小于100mm，其宽度等于墙体厚度；端板与钢管束采用角焊缝进行围焊；端板与翼缘连接板采用全熔透焊缝连接，焊缝质量等级不低于二级，焊缝位置的上、下各3tfb范围内，应进行探伤检查，不应有夹渣、分层等缺陷；

- 翼缘连接板厚度不宜大于所搭接的钢管束壁板厚度3.5倍，宽度宜不小于钢梁翼缘厚度加4倍的端板厚度，且不应小于100mm；翼缘连接板与钢管束的搭接长度不应小于边缘腔长度加30mm，翼缘连接板正面焊缝与钢管束纵向喇叭形焊缝中心线的距离不应小于30mm；翼缘连接板宽度中心线宜与牛腿翼缘厚度中心线对齐，且偏心不应超过翼缘连接板宽度的15%；

- 抗震等级为一、二级的框架梁，与钢管混凝土束剪力墙刚接时宜采用端部扩大形连接、梁端加盖板或骨形连接。

1—翼缘连接板； 2 —端板； 3—端板与钢管束焊缝（先焊）；4— 端板与翼缘连接板焊缝（后焊）

图8.4.4-2  梁墙侧板式刚接节点

8.4.5  钢梁与钢管混凝土束剪力墙采用置换腔体形式（图8.4.5-1）时，第一个腔体和第二个腔体应符合下列规定：

1—第一个腔体端板；2—隔板；3—第一个腔体侧板；4—U型管

图8.4.5-1 梁墙置换腔体刚接节点

1	隔板宜采用内隔板形式。隔板厚度为钢梁翼缘厚度加2mm，隔板长度不应小于第一个腔的宽度的一半，且不应小于100mm。隔板与腔体壁板的焊接要求按照现行行业标准《高层建筑混凝土结构设计规程》JGJ 99执行。隔板钢材强度不应低于梁翼缘的钢材强度；

2	第一个腔体壁板厚度应满足式（8.4.5-1）要求；第二个腔体壁板厚度应满足式（8.4.5-2）的要求。

| t1≥2Mpπl1hb1f | （8.4.5-1） |
| --- | --- |
| t2≥0.5t1 | （8.4.5-2） |

式中：t1、t2——第一、二个腔体壁板厚度（mm）；

hb1——梁上下翼缘中心线之间的距离（mm）；

l1——第一个腔体长度（mm）；

f——钢管束壁板抗拉强度设计值（mm）。

3  置换腔钢材强度不应低于梁和钢管束钢材强度；置换腔高度hc应满足：

| hc≥hb+0.5πl1+20 | （8.4.5-3） |
| --- | --- |

式中：hb——梁高（mm）。

4 当不满足式（8.4.5-2）时，应在钢管束外侧增加贴板，贴板的面积按照下式计算：

| Aa≥12Mphb1f-πl1t2 | （8.4.5-4） |
| --- | --- |

贴板的厚度不应小于4mm，贴板宽度取60mm-100mm，贴板的起点位于第一个腔的中部，贴板端部离钢管束墙边缘的距离不小于式（8.4.3-3）的要求，贴板的长度应跨过第1道竖向焊缝30mm。

5	第一个腔体侧板外侧应与梁翼缘外侧齐平。隔板宜采用上、下角焊缝与置换腔焊接，角焊缝承载力设计值不应小于承载力设计值和极限承载力应分别不小于Nf和Nfp；

6	第一个腔体和第二个腔体的连接焊缝应与第二个腔壁板等强，连接角焊缝强度应满足下式要求：

| 1.22heffw≥t2f | （8.4.5-5） |
| --- | --- |

式中：he——角焊缝计算厚度（mm）。

1—端板；2—侧板；3—隔板

图 8.4.5-2 隔板和第1条焊缝的焊接要求

7 第一个腔体端板厚度不应小于16mm和tbf/1.5的较大值，tbf为梁翼缘厚度。

8.4.6  钢梁与钢管混凝土束构件铰接时，可采用L形或T形连接件形式连接（图8.4.6-1），并对连接件和焊缝的承载力进行验算，同时应符合下列规定：

1   L形或T形连接件与钢管束应采用角焊缝进行围焊连接；

2   钢管束壁板的承载力应按三面破坏的拉剪破坏模式计算（图8.4.6-2），并符合下式要求：

| Vb≤（Lts）f | （8.4.6） |
| --- | --- |

式中：Vb——钢梁的剪力设计值（N），且不小于钢梁抗剪承载力设计值的1/2；

f——钢管束壁板的抗拉强度设计值（N/mm2）；

L——钢管束壁板上的计算宽度（mm）。

1—钢梁；2—钢管束；3—连接件

图8.4.6-1  梁墙铰接节点

图8.4.6-2  梁墙铰接节点的钢管束壁板拉剪破坏示意图

8.4.7   在钢管混凝土束构件顶端，侧板式刚接和端板式刚接（图8.4.7）除应符合本标准第8.4.3条、8.4.4条的规定外，尚应符合下列规定：

1   钢管束混凝土剪力墙侧板式刚接节点，牛腿上翼缘应伸入边缘三个腔体；钢管束混凝土剪力墙端板式刚接节点，钢管束混凝土剪力墙边缘三个腔体的顶板厚度应与钢梁上翼缘厚度相同，且不宜小于10mm；钢管束混凝土异形柱侧板式刚接节点，牛腿上翼缘应伸入全部腔体；钢管束混凝土异形柱端板式刚接节点，腔体顶板厚度应与钢梁上翼缘厚度相同，且不宜小于10mm；

2   在牛腿上翼缘、钢梁上翼缘和墙体边缘三个腔体的顶板上部，应设置封顶板；端板式刚接节点应将钢梁上翼缘与顶板现场熔透焊缝磨平后，再现场焊接封顶板；

3   在封顶板上部应间隔设置三个栓钉作为抗剪件，其余钢管束顶板的灌注孔每个腔体应设置两根钢筋作为抗剪件，钢筋埋入钢管束内混凝土不应少于150mm；

4   钢管束混凝土剪力墙边缘三个腔体内、钢管束混凝土异形柱全部腔体内混凝土灌注完毕后，待混凝土达到设计强度50%后，再进行补浆，并将留有两个直径20mm排气孔的封顶板按设计要求现场焊接在顶板上，封顶板厚度与顶板厚度相同。

1—钢梁或牛腿上翼缘；2—封顶板；3—抗剪栓钉；4—顶板；5—抗剪钢筋；6—透气孔

图8.4.7  钢管混凝土束剪力墙顶端处梁墙刚接节点

8.4.8  当两个方向的钢梁同时在L形剪力墙的转角处刚性连接时，不宜采用本节所述的侧板式或端板式刚接节点，此时可在转角处设置钢管混凝土柱，并在钢梁翼缘对应处设置水平贯通隔板或内隔板（图8.4.8）。

1—刚接梁；2—水平隔板；3—灌浆孔；4—钢管混凝土柱；5—钢管束

图8.4.8  L形墙转角处两方向刚接梁形式

8.4.9  钢梁与厚度不小于300mm的钢管混凝土束构件刚性连接时，可采用钢梁与钢管混凝土柱的连接形式。

8.5  楼板与钢管混凝土束构件的连接节点

8.5.1  钢管混凝土束构件作为现浇楼板边支座时，应按简支边考虑楼板的计算边界条件。

8.5.2  现浇钢筋混凝土楼板或钢筋桁架楼承板与钢管混凝土束构件的连接（图8.5.2），应符合下列规定：

（a）墙体作为楼板边支座

（b）墙体作为楼板中间支座

1—楼板；2—钢管混凝土束构件；3—楼板钢筋；4—支座钢筋；5—抗剪件

图8.5.2  现浇楼板与墙连接节点

1  楼板位置处，钢管束每个腔体上应设置2排预留孔，且每排预留孔不少于2个。

2	钢管混凝土束剪力墙上应设置支座钢筋，并应符合下列规定：

1）支座钢筋强度等级应与楼板钢筋相同；

2）上层支座钢筋直径不应小于10mm，下层支座钢筋直径不应小于8mm，钢筋间距不宜大于200mm。

3	钢管混凝土束构件作为楼板边支座时[图8.5.2（a）]，应符合下列规定：

1）下层支座钢筋的配筋量不应小于楼板同方向跨中下层钢筋的计算配筋量，上层支座钢筋应满足楼板最小配筋率要求。

2）支座钢筋应穿过墙体，并外露10mm~20mm；

3）上层支座钢筋伸入楼板内长度不应小于1.6倍受拉钢筋锚固长度，下层支座钢筋伸入楼板内长度不应小于1.12倍受拉钢筋锚固长度；

4  钢管混凝土束构件作为楼板中间支座 [图8.5.2（b）] 时，应符合下列规定：

1）上层座钢筋的配筋量应按连续板中间支座处的负弯矩计算；

2）下层支座钢筋的配筋量不小于楼板同方向跨中下层钢筋的计算配筋量；

3）墙体两侧的支座钢筋应连续，上层支座钢筋伸入楼板内长度不应小于1.6倍受拉钢筋锚固长度，下层支座钢筋伸入楼板内长度不应小于1.12倍受拉钢筋锚固长度；当上层支座计算配筋面积大于板面通长钢筋面积时，上层支座钢筋伸入楼板内长度尚不应小于双向板短边方向或单向板受力方向的计算跨度的1/4。

5	支座处应设置梯形抗剪件，抗剪件高度不宜小于楼板厚度的2/3，底部宽度不应小于35mm，抗剪件下部托板宽度不应小于40mm。抗剪件间距不宜大于600mm。

8.5.3  在楼盖外角处、沿着板边、凹角部位等温度、收缩应力较大的现浇板区域，宜在板的表面双向配置防裂构造钢筋。

9  防护设计

9.1  防腐保护设计

9.1.1  钢材表面原始锈蚀等级和钢材除锈等级标准除应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定》GB/T 8923 的有关规定外，尚应符合下列规定。

1  表面原始锈蚀等级为D级的钢材不应用作结构钢；

2  喷砂或抛丸用的磨料等表面处理材料应符合防腐蚀产品对表面清洁度和粗糙度的要求，并符合环保要求。

9.1.2  钢结构构件应采用喷射或抛丸除锈，除锈等级应大于Sa2。不易维修的重要构件的除锈等级不应低Sa21/2，富锌底漆的除锈等级不应低于Sa21/2。

9.1.3  建筑内部不应有外露钢结构。室外裸露的钢结构构件防腐蚀保护层厚度应按现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251确定。

9.1.4  室内环境下，钢结构构件表面采用防火涂料、水泥砂浆、无机保温砂浆、轻质底层抹灰石膏、砌筑砌体进行防火保护时，可不使用面涂层，其防腐蚀保护层的最小厚度不应小于140μm。

9.1.5  卫生间、厨房等室内用水房间部位的钢管混凝土束构件墙面，应符合下列规定：

1  墙面应设置厚度不小于30mm的水泥砂浆；

2  未采用面涂层时，防腐蚀保护层的厚度不应小于200μm；

3  卫生间墙面的水泥砂浆表面应设置防水层，并应在楼层墙脚部位设置素混凝土翻边，翻边高度不应小于150mm，厚度不小于30mm；

4  卫生间内的钢梁防火保护层表面宜采用防水砂浆。

9.1.6  采用具有砂浆抹面层的岩棉贴附墙体或采用岩棉和石材、人造板材的不透明材料复合防护时，钢管混凝土束构件外墙的外表面，可不使用面涂层，防腐蚀保护层最小厚度不应小于200μm。

9.1.7  地下室部分的钢管混凝土束构件墙面未采用面涂层时，防腐蚀保护层最小厚度不应小于200μm。

9.1.8  钢管混凝土束构件直接埋置土壤时，两侧宜外包钢筋混凝土，厚度不小于100mm。

9.1.9  底层钢管束构件外墙的外侧宜采用细石混凝土、水泥砂浆等措施进行包覆，包裹高度宜伸出室外地面不宜小于150mm。采用水泥砂浆包覆时，保护厚度不宜小于30mm。

9.1.10  维护困难的部位，可采用下列任意一种方式进行加强处理：

1  构件涂层厚度可增加20μm -60μm；

2  按现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的有关规定进行腐蚀裕量计算。

9.2  防火保护设计

9.2.1  钢管混凝土束构件宜按柱构件确定耐火极限要求；采取防火保护措施后，构件的耐火极限应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。连接节点的防火保护层厚度不得小于被连接构件保护层厚度的较大值。

9.2.2  钢管混凝土束构件的耐火极限可通过耐火试验或抗火计算确定。耐火试验应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978的有关规定。

9.2.3  钢管混凝土束构件可采用喷涂防火涂料、外包不燃材料等防火保护措施。外包不燃材料可采用水泥砂浆、蒸压加气混凝土砌块、轻质抹灰石膏、无机轻集料保温砂浆和岩棉板等隔热材料。地下室部分宜采用水泥砂浆进行防火保护。

9.2.4  采用其他防火隔热材料作为钢管混凝土束构件防火层时，生产厂家除应提供强度、耐候性参数外，尚应提供导热系数或等效导热系数、密度和比热容等参数。

9.2.5  钢管混凝土束构件在火灾下的荷载比应按下式计算：

| nf=Nf h/Nu | （9.2.5） |
| --- | --- |

式中：nf——钢管混凝土束构件火灾下的荷载比；

Nfh——火灾下钢管混凝土束构件的轴心压力设计值（N）；

Nu——常温下钢管混凝土束构件的轴心受压承载力设计值（N）。

9.2.6  标准火灾下受火时间不大于3.0h、双面受火无防火保护的钢管混凝土束构件，其耐火极限按下列式计算或符合表9.2.6的规定。

| tR=0.0006nf×λg×b | （9.2.6-1） |
| --- | --- |
| nf=164.286nf2-279.286nf+125.857 | （9.2.6-2） |
| λg=-0.0044λg2-0.197λg+55.930 | （9.2.6-3） |
| b=0.113b+24.857 | （9.2.6-4） |
| λg=23le/b | （9.2.6-5） |

式中：tR——耐火极限（min）；

λg——绕弱轴方向的几何长细比；

le——构件的计算长度（mm）；

b——钢管束腔体高度（mm）；

nf 、  λg、b——计算参数。

表9.2.6   无防火保护下钢管混凝土束构件的耐火极限

| 长细比 | 宽高比 | 腔体 高度 | 腔体 宽度 | 耐火极限tR （min） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 荷载比nf |  |  |  |  |
| λg | d/b | b （mm） | d （mm） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 20 | 1.0 | 100 | 100 | 76 | 56 | 42 | 29 | 21 |
|  |  | 130 | 130 | 95 | 67 | 47 | 33 | 23 |
|  |  | 150 | 150 | 107 | 74 | 50 | 34 | 24 |
|  |  | 200 | 200 | 148 | 93 | 60 | 41 | 25 |
|  |  | 250 | 250 | 180 | 103 | 68 | 44 | 27 |
|  |  | 300 | 300 | 224 | 113 | 76 | 48 | 29 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 78 | 58 | 42 | 28 | 19 |
|  |  | 130 | 208 | 94 | 66 | 48 | 31 | 21 |
|  |  | 150 | 240 | 104 | 72 | 51 | 33 | 22 |
|  |  | 200 | 320 | 141 | 81 | 53 | 35 | 23 |
|  |  | 250 | 400 | 171 | 91 | 60 | 36 | 24 |
|  |  | 300 | 480 | 204 | 100 | 65 | 39 | 25 |
| 40 | 1.0 | 100 | 100 | 65 | 49 | 38 | 28 | 19 |
|  |  | 130 | 130 | 79 | 54 | 41 | 29 | 21 |
|  |  | 150 | 150 | 87 | 58 | 43 | 30 | 21 |
|  |  | 200 | 200 | 105 | 67 | 50 | 33 | 23 |
|  |  | 250 | 250 | 123 | 78 | 55 | 36 | 25 |
|  |  | 300 | 300 | 148 | 89 | 59 | 38 | 27 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 67 | 50 | 37 | 25 | 17 |
|  |  | 130 | 208 | 79 | 57 | 41 | 28 | 19 |
|  |  | 150 | 240 | 87 | 61 | 44 | 28 | 20 |
|  |  | 200 | 320 | 103 | 63 | 46 | 30 | 20 |
|  |  | 250 | 400 | 118 | 73 | 47 | 31 | 22 |
|  |  | 300 | 480 | 136 | 82 | 50 | 32 | 24 |
| 60 | 1.0 | 100 | 100 | 52 | 40 | 29 | 21 | 16 |
|  |  | 130 | 130 | 58 | 45 | 32 | 22 | 17 |
|  |  | 150 | 150 | 61 | 48 | 33 | 23 | 17 |
|  |  | 200 | 200 | 73 | 54 | 37 | 24 | 18 |
|  |  | 250 | 250 | 88 | 62 | 41 | 27 | 21 |
|  |  | 300 | 300 | 105 | 70 | 47 | 31 | 24 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 55 | 43 | 31 | 22 | 15 |
|  |  | 130 | 208 | 64 | 50 | 35 | 24 | 17 |
|  |  | 150 | 240 | 70 | 54 | 38 | 24 | 18 |
|  |  | 200 | 320 | 76 | 54 | 35 | 25 | 18 |
|  |  | 250 | 400 | 87 | 61 | 37 | 26 | 20 |
|  |  | 300 | 480 | 99 | 66 | 43 | 29 | 22 |
| 80 | 1.0 | 100 | 100 | 41 | 31 | 22 | 15 | 10 |
|  |  | 130 | 130 | 43 | 33 | 22 | 16 | 11 |
|  |  | 150 | 150 | 44 | 33 | 22 | 16 | 11 |
|  |  | 200 | 200 | 48 | 35 | 24 | 17 | 12 |
|  |  | 250 | 250 | 52 | 38 | 26 | 19 | 14 |
|  |  | 300 | 300 | 58 | 40 | 28 | 21 | 16 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 46 | 37 | 26 | 20 | 13 |
|  |  | 130 | 208 | 52 | 41 | 28 | 21 | 14 |
|  |  | 150 | 240 | 55 | 43 | 29 | 22 | 14 |
|  |  | 200 | 320 | 64 | 46 | 31 | 23 | 14 |
|  |  | 250 | 400 | 70 | 49 | 32 | 24 | 15 |
|  |  | 300 | 480 | 74 | 50 | 33 | 25 | 15 |

注：表内中间值按线性内插值法确定。

9.2.7  标准火灾下双面受火的无防火保护钢管混凝土束构件，其火灾下的承载力系数kT可按下列式计算或查表9.2.7确定；对于非标准火灾，式（9.2.7-3）中的受火时间t应取等效曝火时间。

| kT=0.850-Δ,Δ<0.8500,Δ>0.850 | （9.2.7-1） |
| --- | --- |
| Δ=0.723-6.087×10-3×125.857-t,t>7.6340,t<7.634 | （9.2.7-2） |
| t=t0.0006λg×b | （9.2.7-3） |
| λg=-0.0044λg2-0.197λg+55.930 | （9.2.7-4） |
| b=0.113b+24.857 | （9.2.7-5） |

式中：kT——火灾下钢管混凝土束构件的承载力系数；

t——受火时间（min）；

Δ、nf 、  λg、b——计算参数。

表 9.2.7  标准火灾双面受火下钢管混凝土束构件的承载力系数

| 长细比 | 墙体厚度 | 承载力系数kT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受火时间（h） |  |  |  |  |  |
| λg | b （mm） | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 20 | 100 | 0.50 | 0.31 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 130 | 0.52 | 0.33 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 150 | 0.53 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
|  | 200 | 0.56 | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
|  | 250 | 0.58 | 0.42 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | 0.05 |
|  | 300 | 0.60 | 0.45 | 0.33 | 0.24 | 0.16 | 0.09 |
| 40 | 100 | 0.45 | 0.24 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 130 | 0.47 | 0.27 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 150 | 0.48 | 0.29 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | 200 | 0.51 | 0.33 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 250 | 0.54 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.04 | 0.00 |
|  | 300 | 0.56 | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
| 60 | 100 | 0.35 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 130 | 0.37 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 150 | 0.39 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 200 | 0.42 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 250 | 0.45 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 300 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 100 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 130 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 150 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 200 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 250 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 300 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表内中间值按线性内插值法确定。

9.2.8  采用水泥砂浆、蒸压加气混凝土砌块、轻质抹灰石膏、无机轻集料保温砂浆和岩棉板作为防火保护时，标准火灾下耐火极限3.0 h的钢管混凝土束构件，其防火保护层的设计厚度应符合表9.2.8-1和表9.2.8-2的规定。防火保护层的厚度应取表9.2.8-1和表9.2.8-2中的较大值。

表 9.2.8-1稳定性要求下双面受火钢管混凝土束构件防火保护层厚度（mm）

| 长细比 | 高宽比 | 腔体 高度 | 腔体 宽度 | 防火保护层最小厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λg | d/b | b | d | 水泥砂浆 |  |  | 蒸压加气混凝土、 轻质抹灰石膏、 无机轻集料保温砂浆 |  |  | 岩棉板 |  |  |
|  |  | （mm） | （mm） | nf=0.2 | nf=0.4 | nf=0.6 | nf=0.2 | nf=0.4 | nf=0.6 | nf=0.2 | nf=0.4 | nf=0.6 |
| 20 | 1.0 | 100 | 100 | 20 | 35 | 55 | 6 | 14 | 24 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 130 | 130 | 14 | 30 | 49 | 5 | 12 | 22 | 1 | 3 | 6 |
|  |  | 150 | 150 | 10 | 27 | 45 | 4 | 11 | 21 | 1 | 3 | 6 |
|  |  | 200 | 200 | 3 | 20 | 39 | 1 | 8 | 18 | 1 | 3 | 5 |
|  |  | 250 | 250 | 1 | 17 | 36 | 1 | 7 | 17 | 1 | 3 | 5 |
|  |  | 300 | 300 | 0 | 15 | 33 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 5 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 19 | 36 | 60 | 6 | 14 | 25 | 2 | 4 | 7 |
|  |  | 130 | 208 | 14 | 31 | 54 | 5 | 12 | 24 | 1 | 3 | 6 |
|  |  | 150 | 240 | 11 | 28 | 51 | 4 | 11 | 23 | 1 | 3 | 6 |
|  |  | 200 | 320 | 4 | 24 | 47 | 2 | 10 | 22 | 1 | 3 | 6 |
|  |  | 250 | 400 | 1 | 22 | 44 | 1 | 9 | 20 | 1 | 3 | 6 |
|  |  | 300 | 480 | 0 | 18 | 40 | 0 | 8 | 19 | 0 | 2 | 5 |
| 40 | 1.0 | 100 | 100 | 27 | 39 | 57 | 9 | 15 | 25 | 3 | 5 | 8 |
|  |  | 130 | 130 | 21 | 36 | 55 | 7 | 14 | 24 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 150 | 150 | 17 | 34 | 54 | 6 | 14 | 24 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 200 | 200 | 12 | 29 | 48 | 4 | 12 | 22 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 250 | 250 | 9 | 25 | 41 | 3 | 10 | 19 | 1 | 3 | 5 |
|  |  | 300 | 300 | 6 | 23 | 38 | 2 | 9 | 18 | 1 | 3 | 5 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 26 | 43 | 69 | 8 | 17 | 29 | 3 | 5 | 8 |
|  |  | 130 | 208 | 20 | 39 | 67 | 7 | 15 | 28 | 2 | 4 | 8 |
|  |  | 150 | 240 | 17 | 36 | 66 | 6 | 14 | 27 | 2 | 4 | 8 |
|  |  | 200 | 320 | 13 | 33 | 58 | 4 | 13 | 25 | 2 | 3 | 7 |
|  |  | 250 | 400 | 10 | 30 | 53 | 3 | 12 | 23 | 1 | 3 | 6 |
|  |  | 300 | 480 | 7 | 29 | 48 | 2 | 11 | 21 | 1 | 3 | 6 |
| 60 | 1.0 | 100 | 100 | 41 | 55 | 80 | 13 | 22 | 34 | 4 | 5 | 9 |
|  |  | 130 | 130 | 36 | 51 | 75 | 11 | 20 | 32 | 4 | 5 | 9 |
|  |  | 150 | 150 | 33 | 48 | 72 | 10 | 19 | 31 | 3 | 5 | 9 |
|  |  | 200 | 200 | 26 | 44 | 66 | 8 | 18 | 28 | 3 | 5 | 7 |
|  |  | 250 | 250 | 19 | 38 | 55 | 6 | 15 | 24 | 2 | 4 | 7 |
|  |  | 300 | 300 | 13 | 31 | 47 | 4 | 12 | 22 | 2 | 4 | 6 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 39 | 52 | 87 | 12 | 20 | 36 | 4 | 5 | 10 |
|  |  | 130 | 208 | 34 | 48 | 82 | 11 | 19 | 34 | 4 | 5 | 9 |
|  |  | 150 | 240 | 30 | 46 | 79 | 10 | 18 | 32 | 3 | 5 | 9 |
|  |  | 200 | 320 | 25 | 42 | 75 | 8 | 17 | 31 | 3 | 5 | 9 |
|  |  | 250 | 400 | 19 | 39 | 66 | 6 | 16 | 28 | 2 | 4 | 8 |
|  |  | 300 | 480 | 15 | 34 | 59 | 5 | 13 | 25 | 2 | 4 | 7 |
| 80 | 1.0 | 100 | 100 | 46 | 68 | 118 | 16 | 30 | 47 | 5 | 8 | 13 |
|  |  | 130 | 130 | 44 | 66 | 116 | 15 | 29 | 46 | 4 | 7 | 13 |
|  |  | 150 | 150 | 43 | 64 | 114 | 14 | 28 | 46 | 4 | 7 | 13 |
|  |  | 200 | 200 | 39 | 60 | 100 | 12 | 26 | 41 | 4 | 7 | 11 |
|  |  | 250 | 250 | 35 | 55 | 86 | 11 | 23 | 36 | 4 | 6 | 10 |
|  |  | 300 | 300 | 30 | 51 | 77 | 9 | 21 | 33 | 3 | 5 | 9 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 41 | 56 | 93 | 13 | 23 | 38 | 4 | 6 | 11 |
|  |  | 130 | 208 | 36 | 53 | 87 | 11 | 21 | 35 | 3 | 5 | 10 |
|  |  | 150 | 240 | 32 | 50 | 82 | 10 | 20 | 33 | 3 | 5 | 9 |
|  |  | 200 | 320 | 26 | 45 | 78 | 8 | 19 | 32 | 3 | 5 | 9 |
|  |  | 250 | 400 | 22 | 43 | 72 | 7 | 17 | 30 | 3 | 5 | 8 |
|  |  | 300 | 480 | 20 | 41 | 68 | 7 | 16 | 29 | 2 | 4 | 8 |

注：表内中间值按线性内插值法确定。

表 9.2.8-2隔热性要求下单面受火钢管混凝土束构件防火保护层厚度（mm）

| 腔体高度（mm） | 防火保护层最小厚度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b | 水泥砂浆 | 蒸压加气混凝土砌块、轻质抹灰石膏、 无机轻集料保温砂浆 | 岩棉板 |
| 100 | 45 | 15 | 7 |
| 130 | 31 | 11 | 5 |
| 150 | 22 | 8 | 4 |

注：表内中间值按线性内插值法确定。

9.2.9  采用防火涂料作为防火保护层时，标准火灾下耐火极限2.0h、2.5h以及3.0h的钢管混凝土束构件，其防火保护层的设计厚度可查表9.2.9确定。

表9.2.9  稳定性要求下双面受火钢管混凝土束构件防火涂料保护层厚度（mm）

| 长细比 | 高宽比 | 腔体 高度 | 腔体 宽度 | 防火保护层最小厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λg | d/b | b | d | tR=2.0h |  |  | tR=2.5h |  |  | tR=3.0h |  |  |
|  |  | （mm） | （mm） | nf=0.2 | nf =0.4 | nf =0.6 | nf=0.2 | nf =0.4 | nf =0.6 | nf=0.2 | nf =0.4 | nf =0.6 |
| 20 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 |
|  |  | 130 | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 |
|  |  | 150 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 |
|  |  | 200 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 |
|  |  | 250 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 |
|  |  | 300 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 17 |
|  |  | 130 | 200 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 |
|  |  | 150 | 240 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 |
|  |  | 200 | 320 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 |
|  |  | 250 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 |
|  |  | 300 | 480 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| 40 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 17 |
|  |  | 130 | 130 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 |
|  |  | 150 | 150 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 |
|  |  | 200 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 |
|  |  | 250 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 |
|  |  | 300 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 19 |
|  |  | 130 | 200 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 17 |
|  |  | 150 | 240 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 |
|  |  | 200 | 320 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 |
|  |  | 250 | 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 |
|  |  | 300 | 480 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 |
| 60 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 20 |
|  |  | 130 | 130 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 | 19 |
|  |  | 150 | 150 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 | 19 |
|  |  | 200 | 200 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 |
|  |  | 250 | 250 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 |
|  |  | 300 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 12 | 21 |
|  |  | 130 | 200 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 19 |
|  |  | 150 | 240 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 |
|  |  | 200 | 320 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 |
|  |  | 250 | 400 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 |
|  |  | 300 | 480 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 |
| 80 | 1 | 100 | 100 | 10 | 11 | 21 | 10 | 14 | 25 | 10 | 17 | 30 |
|  |  | 130 | 130 | 10 | 11 | 19 | 10 | 14 | 23 | 10 | 17 | 27 |
|  |  | 150 | 150 | 10 | 11 | 19 | 10 | 14 | 23 | 10 | 17 | 27 |
|  |  | 200 | 200 | 10 | 11 | 18 | 10 | 14 | 22 | 10 | 17 | 25 |
|  |  | 250 | 250 | 10 | 10 | 16 | 10 | 12 | 19 | 10 | 14 | 22 |
|  |  | 300 | 300 | 10 | 10 | 14 | 10 | 11 | 17 | 10 | 13 | 20 |
|  | 1.6 | 100 | 160 | 10 | 10 | 17 | 10 | 12 | 20 | 10 | 14 | 24 |
|  |  | 130 | 200 | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 | 19 | 10 | 13 | 22 |
|  |  | 150 | 240 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 19 | 10 | 13 | 22 |
|  |  | 200 | 320 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 19 | 10 | 12 | 22 |
|  |  | 250 | 400 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 11 | 21 |
|  |  | 300 | 480 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 11 | 21 |

9.2.10 钢管混凝土束构件设置防火保护层时应采取合适的构造措施，并应符合下列规定：

1  采用水泥砂浆作为防火保护层时，应在砂浆内布置金属网。砂浆的强度等级不宜低于M5；金属丝的网格不宜大于20mm，直径不宜小于1mm。

2  采用蒸压加气混凝土砌块作为防火保护层时，砌块底面及砌块之间应用砂浆填缝。

3  采用岩棉板作为防火保护层时，将岩棉板贴靠在钢管束表面后，宜布置龙骨（镀锌钢板）进行卡固或其他可靠措施固定岩棉。

4  采用轻质抹灰石膏时，其构造措施应符合现行协会标准《钢管混凝土束结构轻质抹灰石膏防火技术规程》T/CECS 956的规定。

9.2.11  钢管混凝土束构件应在每个楼层设置直径为12mm~15mm的排气孔（图9.2.11）。在第一节钢管束的底部不大于250mm处设一排排气孔，其它节钢管束的排气孔宜设在钢梁上翼缘的不小于250mm处，每个钢管束腔体布置1个。当楼层高度大于6m时，应增设排气孔，且排气孔沿墙高度方向间距不宜大于6m。

图9.2.11排气孔的构造

9.2.12 钢管混凝土束构件室外侧防火保护厚度，可采用现行国家标准《建筑构件耐火试验 可供选择和附加的试验程序》GB/T 26784中的室外火灾升温曲线进行设计，并根据现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的规定进行等效曝火时间te换算，室外火灾下耐火极限3.0h时的防火保护厚度可按本标准9.2.8～9.2.9条的规定室内标准火灾下相应防火保护厚度的0.7倍确定。

9.2.13 钢梁的防火保护设计厚度宜根据构件的耐火极限按现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249计算确定。

9.2.14  钢梁采用轻质抹灰石膏作为防火保护时，应符合下列规定：

1  保护层内应布置金属网，金属丝的网格宜30mm~50mm，直径不宜小于1.2mm。

2  标准火灾下耐火极限2.0h时，钢梁下翼缘处防火保护层厚度为25mm，腹板内充填轻质抹灰石膏或轻质砌块（图9.2.14），钢梁下翼缘应设置金属网；保护层角部外表面宜设置网格布。

（a）                    （b）

1—楼板；2—钢梁；3—轻质抹灰石膏；4—金属网；5—轻质砌块

图9.2.14  钢梁的轻质抹灰石膏构造做法

9.2.15 钢梁采用无机轻集料保温砂浆作为防火保护时，应符合下列规定：

1  保护层内应布置金属网，金属丝的网格宜30mm~50mm，直径不宜小于1.2mm。

2	标准火灾下耐火极限2.0h时，钢梁下翼缘处防火保护层厚度为25mm，腹板内宜先充填轻质砌块再喷涂20mm厚无机轻集料保温砂浆；钢梁下翼缘应设置金属网；保护层角部外表面宜设置网格布（图9.2.15）。

1—楼板；2—钢梁；3—无机轻集料保温砂浆；4—金属网；5—轻质砌块

图9.2.15  钢梁的无机轻集料保温砂浆构造做法

10  制作和施工

10.1  一般规定

10.1.1  钢管混凝土束结构的制作与施工除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB 50755、《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的相关规定。

10.1.2  钢管混凝土束结构工程制作、施工企业应具有相应的钢结构工程施工资质并应具备相应的制作、施工能力。企业应有相应的技术标准，完善的安全、质量和环境管理体系、质量控制、检验及试验制度。

10.1.3  钢管混凝土束结构工程在制作前，应根据设计文件进行深化设计并绘制钢结构施工详图。深化设计、施工详图应经原设计单位确认并批准。当修改时，应向原设计单位申报，经同意后方可修改。

10.1.4  施工详图设计时应综合考虑运输、安装要求：如运输、吊装构件的单元划分、吊点和临时连接件设置、对位和测量控制基准线或基准点、安装焊接的坡口方向和形式等。

10.1.5  钢管束制作前应根据设计文件、施工详图的要求以及制作工厂的生产条件，编制制造工艺文件。制造工艺文件除应包含下列内容外，尚应符合国家现行有关标准的规定：

1  成品质量的保证措施；

2  控制薄钢板焊接变形措施；

3  控制构件外形尺寸措施；

4  结构防腐涂装工艺及要求；

5  构件吊装、运输及成品保护措施。

10.1.6  钢管混凝土束结构施工前，应根据设计文件、工程地区条件、工程特点编制施工组织设计，施工组织设计的编制及审批应符合国家现行有关标准的规定。

10.1.7  钢管混凝土束结构制作和安装过程中需用的临时连接件、支撑和支架系统必须事先进行荷载计算和结构稳定性验算。施工阶段验算时，风荷载可根据工程所在地和实际施工情况，按不小于10年一遇风压取值，当施工期间可能出现大于10年一遇风压取值时，应制定应急预案。

10.1.8  钢管混凝土束结构所用钢板、钢带、型材、管材、焊接材料及高强度螺栓、栓钉、涂料等的品种、规格、性能应符合本标准及国家现行有关标准的规定并满足设计要求，材料应具有质量合格证明文件，并经进场检验合格后使用。

10.2  钢管束构件制作

10.2.1  钢管束构件宜采用自动化加工设备和数字化技术进行生产加工，以提高生产效率和产品质量。

10.2.2  冷弯U型钢制作宜采用机械辊轧的方式，制作时环境温度应符合下列规定：

1  材料为碳素结构钢时，环境温度不得低于﹣16℃；

2  材料为低合金高强度结构钢时，环境温度不得低于﹣12℃。

10.2.3  冷弯U型钢部件的制孔可采用机器割孔或钻孔方式，孔口应无毛刺、破裂、喇叭形等缺陷。

10.2.4  钢管束构件中单根钢管、U型钢或单块钢板的长度小于钢管束构件长度时，可在组装成钢管束前进行工厂拼接，拼接长度不应小于2倍钢管、U型钢或单块钢板的宽度，且不应小于600mm，构件中相连拼接接头间距不宜小于200mm。每个节间每根钢管、U型钢或单块钢板宜为一个接头，接头应采用一级熔透焊缝。

10.2.5  钢管束构件制作时应预设焊接收缩量，并应对各部件进行合理的焊接收缩量分配，焊接收缩量宜通过工艺性能试验确定。

10.2.6  钢管束构件组装应在各零、部件检查合格后，按制作工艺规定的顺序进行。组装宜在组装平台、组装支撑架或专用设备上进行，当在平台上组装时，平台的平整度误差不宜大于3mm。

10.2.7  钢管束构件组装的连接与紧固，宜使用活络夹具及活络紧固器具。除设计文件规定外，在钢管束构件端腔的壁板上，不得焊接组装卡夹具、临时定位板、临时连接板。拆除临时工装夹具、临时定位板、临时连接板时，严禁用锤击落，应在距离构件表面3mm～5mm处采用气割切除后打磨平整，过程中不得损伤母材。

10.2.8  对于截面尺寸大的异形钢管束构件，宜先对一字形分肢等部件进行组装、焊接和矫正，合格后再进行整体构件的组装焊接。

10.2.9  钢管束构件的端部加工应在所有部件组装、焊接、矫正完成且检验合格后进行。加工时应根据构件的形状采取必要的措施，保证端面与轴线垂直。加工端部切割及坡口宜采用端铣、自动切割、半自动切割、坡口机、刨边等方法进行，不得采用手工切割。

10.2.10  钢管束构件制作时，应根据构件的特点使用专用吊具、吊架进行吊装、搬运，防止过大的变形。

10.2.11  钢管束构件腔体内表面应无可见油污，无附着不牢的氧化皮、铁锈或污染物。在制作完毕后应仔细清除束内的杂物，并应采取措施保持束内清洁。

10.3  钢管混凝土束施工

10.3.1  钢管束结构安装的主要工艺，如钢管束构件吊装、测量校正、焊接、防火涂装、钢管束内混凝土浇筑等，应在施工前进行工艺试验，并应在试验结论的基础上制定各项工艺指导书，指导施工。

10.3.2  钢管束结构安装时应有可靠的作业通道和安全防护措施，应制定极端气候条件下的应对措施。

10.3.3  安装用的专用机具和工具，应满足施工要求，并定期进行检验，保证合格。

10.3.4  安装现场应设置构件存放堆场，堆场场地应平整、坚实、无积水，钢构件底层垫木应有足够的支承面，并应防止支点下沉。相同型号钢构件叠放时，各层钢构件支点应在同一垂直线上，防止钢构件被压坏和变形。

10.3.5  钢管束构件吊装前应检查腔体内情况，并仔细清除腔体内异物。

10.3.6  钢管束构件吊装作业时，全过程应平稳进行，不得碰撞、歪扭、快起和急停。应控制吊装时的构件变形，吊点位置应根据构件本身承载力与稳定性经验算后确定，必要时，应采取临时加固措施。在构件吊装就位后应立即进行校正，并采取可靠的临时固定措施以保证其稳定性。

10.3.7  安装时，每节钢管束构件的定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层钢管束构件的轴线引上。上一节钢管束构件的定位轴线应在下节钢管束构件高度范围内的全部构件完成安装、焊接、铺设楼承板、栓接并验收合格后，方能从地面引放。

10.3.8  钢管束构件的焊接应在主体结构校正合格后进行。

10.3.9  当天安装完成的结构应形成稳固的空间刚度单元，必要时应增加临时支撑结构或临时措施。

10.3.10  钢管束构件的安装、焊接经检验合格后应及时补漆。

10.3.11  钢管束构件吊装完毕浇筑混凝土之前，应及时对钢管束管口进行临时封堵，避免杂物及雨水进入。

10.3.12  钢管束内混凝土浇筑应在构件安装完毕并验收合格后进行。

10.3.13  钢管束内混凝混凝土浇筑前，应检查并清除束内异物、积水。现场环境温度高于35℃时，宜对钢管束进行洒水降温，洒水后束内不得留有积水。

10.3.14  钢管束内混凝土浇筑宜采用从束顶向下浇筑的方法，浇筑应符合下列规定：

1  采用普通混凝土时，应采取适当振捣措施；

2  自密实混凝土粗骨料最大公称粒径不大于20mm时，混凝土最大倾落高度不宜大于9m；普通混凝土粗骨料最大公称粒径不大于25mm时，混凝土最大倾落高度不应大于6m。当倾落高度大于上述限值时，应采用辅助装置进行浇筑；

3  应控制浇筑速度和单次下料量，每节钢管束内混凝土应连续浇筑至距钢管束顶300mm~500mm处；

4  浇筑最后一节钢管束时，可将混凝土浇灌到稍低与管口位置，待钢管束内混凝土达到设计强度的50%后，用相同等级的水泥砂浆补填至管口，再将封顶板按设计要求，现场焊接在顶板上；

5  浇筑时应加强观测排气孔，确认浆体留出和浇筑密实后封堵排气孔；

6  混凝土应采取减少收缩的技术措施；

7  混凝土浇筑完毕后应对钢管束管口进行临时封闭。

10.3.15  钢管束内混凝土的浇筑质量，可采用敲击钢管的方法进行初步检查，当有异常，可采用超声波、钻孔等方法进行检测。对浇筑不密实部位，可采用钻孔压浆法进行补强，然后对钻孔进行补焊封固。

10.3.16  钢管束内混凝土浇筑施工除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的有关规定。

10.3.17  钢管束内混凝土冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的有关规定。

10.3.18  钢管束内混凝土的取样与试件留置应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定，并应符合下列规定：

1  每一钢管束段、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

2  当一节钢管束段内混凝土用量超过100m3时，同配合比的混凝土每100m3取样次数不得少于1次；

3  每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

10.3.19  混凝土浇灌完成后，宜尽量避免在钢管束壁板上施焊，不可避免时，应采取措施避免因钢材受热而对钢管束与混凝土的粘结的产生不利影响。

10.3.20  钢管混凝土束结构防火涂装施工应在钢结构安装工程和防腐涂装工程检验批施工质量验收合格后进行。当设计文件规定构件可不进行防腐涂装时，安装验收合格后可直接进行防火涂装施工。

10.3.21  钢管混凝土束结构防火涂装施工应符合国家现行标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249、《钢管混凝土束结构轻质抹灰石膏防火技术规程》T/CECS 956的有关规定。

11  验收

11.1  一般规定

11.1.1  钢管混凝土束结构工程原材料和施工质量的检查与验收除应符合本标准外，尚应国家符合现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《混凝土结构工程施工质量验收标准》GB 50204的相关规定。

11.1.2  自密实混凝土原材料和施工质量的检查与验收应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的有关规定。

11.1.3  防火涂料、防火板、混凝土、砂浆和砌体防火保护工程原材料和施工质量的检查与验收应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的有关规定。

11.1.4  轻质抹灰石膏防火保护工程原材料和施工质量的检查与验收应符合现行协会标准《钢管混凝土束结构轻质抹灰石膏防火技术规程》T/CECS 956的有关规定。

11.1.5  钢管混凝土束结构各分项工程可按楼层或施工段划分为一个或若干个检验批。

11.1.6  钢管混凝土束结构安装检验批应在原材料及构件进场验收和紧固件连接、焊接连接、防腐等分项工程验收合格的基础上进行验收。

11.2  钢管束构件制作

Ⅰ  主控项目

11.2.1  U型钢成型后，其基板不应有裂纹。

检查数量：按同类杆件数抽检5%，且不应少于10根。

检验方法：观察并用10倍放大镜检查。

11.2.2  钢管束构件外形尺寸的允许偏差应符合表11.2.2的规定。

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：符合表11.2.2的规定。

表 11.2.2   钢管束构件外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |  | 检验方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接处 平整度△ | B≤1000 | ±2.0 | 钢尺检查 |  |
|  | B＞1000 | ±3.0 |  |  |
| 非连接处 平整度△ | - | ±5.0 | 钢尺检查 |  |
| 宽 度B | -3，+5 |  | 钢尺检查 |  |
| 局部 平面度△ | 长度方向每米不大于3.0 |  | 钢尺和塞尺检查 |  |
| 截面 垂直度△ | L≤500 | 2.0 | 靠模、钢尺检查 |  |
|  | 500＜L≤1000 | 3.0 |  |  |
|  | L＞1000 | 5.0 |  |  |
| 总 长L | -3~0 |  | 钢尺检查 |  |
| 直线度f | L/1000；且不大于10 |  | 钢尺、拉线检查 |  |
| 端部对轴线垂直度 | b/500；且不大于2.0 |  | 钢尺检查 |  |
| 梁连接板楼层间距 | ±3.0 |  | 用钢尺检查 |  |

Ⅱ  一般项目

11.2.3  钢管束构件应平直，无明显翘曲；构件表面应清洁，无油污、无明显划痕、磕伤等。构件端面应平直，切面整齐，端部板边无明显翘曲、凹凸与波浪形。

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察检查。

11.2.4  U型钢外形尺寸的允许偏差，应符合表11.2.4的规定。

检验数量：按批次抽查10%，且不少于3件。

检验方法：符合表11.2.4的规定。

表11.2.4   U型钢外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折弯R角半径 | R=2.4～3.0t （t为板厚） | R量具、钢尺 检查 |  |
| U型长边 | -0.5~1.0 | 钢尺、游标卡尺 检查 |  |
| U型长边差 | ｜h1-h2｜≤1 | 钢尺、游标卡尺 检查 |  |
| 开口内折边段夹角 | -5°～0 | 量规检查 |  |
| 长边单侧张口宽度 | b/2＜K1、K2≤b/2+1.5%*h | 钢尺检查 |  |
| 宽 度b | ±1.0 | 钢尺检查 |  |
| 直线度f | 每米弯曲0.5；总长偏差L/1250，且不大于8mm； | 拉线、钢尺检查 |  |
| 平面波浪度 | 每米2.0 | 钢尺、塞尺检查 |  |

11.2.5  钢管束构件与基础连接用预埋件外形尺寸的允许偏差应符合表11.2.5的规定。

检查数量：按预埋件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：钢尺。

表11.2.5   预埋件外形尺寸的允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 预埋件 外形尺寸 | ±10.0 |  |
| 锚筋长度L | ±10.0 |  |
| 锚筋位置△ | ±2.0 |  |
| 预埋件平面度△ | 2.0 |  |

11.3  钢管束构件安装

Ⅰ  主控项目

11.3.1  建筑物定位轴线、基础上钢管束构件的定位轴线和标高应满足设计要求。当设计无要求时应符合表11.3.1的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺现场实测。

表 11.3.1  建筑物定位轴线、基础上钢管束构件的定位轴线

和标高的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物定位轴线 | L/20000，且不应大于3.0 |  |
| 基础上钢管束构件的定位轴线 | 1.0 |  |
| 基础上钢管束构件底标高 | ±3 |  |

11.3.2  钢管束构件与基础连接的预埋件位置的允许偏差应符合表11.3.2的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。

表 11.3.2  预埋件位置的允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | 每米内不大于3.0 |  |
| 预埋件定位 | 5.0 |  |
| 预埋件标高 | ±3.0 |  |
| 预留孔中心偏移 | 10.0 |  |

11.3.3  钢管束构件几何尺寸应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补。

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：用拉线、钢尺现场实测或观察检查。

Ⅱ一般项目

11.3.4  钢管束构件表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察检查。

11.3.5  钢管束等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察检查。

11.3.6  钢管束构件安装的允许偏差应符合表11.3.6的规定。

检查数量：按构件数抽查 10%，且不应少于3件。

检验方法：用经纬仪、水准仪、全站仪或拉线和钢尺实测。

表11.3.6   钢管束构件安装的允许偏差 （mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 钢管束构件定位轴线 | 1.0 |  |
| 首节钢管束构件轴线对定位轴线的偏差 | 3.0 |  |
| 单节钢管束构件的垂直度 | X向：h/1000，且不大于10.0 |  |
|  | Y向：h/1000，且不大于10.0 |  |
| 同一层各钢管束构件顶标高差△ | ±5.0 |  |
| 上、下钢管束构件对接处的错位△ | 2.0 |  |

11.3.7  钢管束构件的工地拼接接头焊缝组间隙的允许偏差不宜大于3mm。

检查数量：按同类节点数抽查 10% 且不应少于3件。

检验方法：钢尺检查。

11.4  钢管束内混凝土浇筑

Ⅰ  主控项目

11.4.1  钢管束内混凝土的强度等级应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查试件强度试验报告。

11.4.2  混凝土的工作性能和收缩性应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

11.4.3  混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间，每节钢管束构件内混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工记录。

11.4.4  钢管束内混凝土浇筑应密实，无空鼓。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查浇筑工艺试验报告和混凝土浇筑施工记录、敲击检查。

11.4.5  钢管束内的插筋规格、数量、性能应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、钢尺量测。

Ⅱ  一般项目

11.4.6  钢管束内混凝土浇筑面与对接接口距离不应小于300mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、尺量检查，检查施工记录。

11.4.7  钢管束内的混凝土浇筑方法及浇灌孔、排气孔的留置应符合设计及专项施工方案的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工记录。

11.4.8  钢管束内混凝土浇筑前，应对钢管束安装质量检查确认，并应清理钢管束内水及腔内杂物；混凝土浇筑后应对管口进行临时封闭。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工记录。

11.4.9  钢管束内混凝土浇筑后的养护方法和养护时间应符合专项施工方案要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

11.4.10  钢管束内混凝土浇筑后，排气孔、最后一节顶部浇灌孔应按设计要求封堵，表面应平整，并进行表面清理和防腐处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

附录A  钢管混凝土束构件中材料恢复力模型

A.0.1  钢管束内核心混凝土的受压应力（σ）-应变（ε）关系宜按下列式计算：

| y=2x-x2 (x≤1)xβx-1η+x (x>1) |  | （A.0.1-1） |
| --- | --- | --- |
| x=ε/ε0 | （A.0.1-2） |  |
| y=/0 | （A.0.1-3） |  |
| σ0=1+-0.0135ξ2+0.1ξ24fc'0.45fc' | （A.0.1-4） |  |
| ε0=εcc+1330+760fc'24-1ξ0.2(μcε) | （A.0.1-5） |  |
| εcc=1300+12.5 fc'(μcε) | （A.0.1-6） |  |
| η=1.6+1.5/x | （A.0.1-7） |  |
| β=fc'0.11.351+ξξ≤3.0fc'0.11.351+ξξ-22ξ>3.0 | （A.0.1-8） |  |
| α= Acs /Acc | （A.0.1-9） |  |
| ξ= Acsfy/Accfck | （A.0.1-10） |  |

式（A.0.1-1）的适用范围：ξ=0.6~4.0，fy=235~420MPa，fcu=30~80MPa，α=0.03~0.2，钢管束内单个腔体截面长边和短边之比为1~2；

式中：α——所计算的某钢管混凝土腔体截面含钢率；

Acc——所计算的某腔体内核心混凝土横截面面积（mm2）；

Acs——所计算的某腔体内核心混凝土外围所包覆钢管的横截面面积（mm2）；

ξ——钢管混凝土约束效应系数；

fc'——混凝土圆柱体轴心抗压强度，与立方体强度、棱柱体强度可按表A.0.1的固定转换，中间值可进行线性差值。

表A.0.1  混凝土轴压强度不同表示值间的近似对应关系

| 强度等级 | C30 | C40 | C50 | C60 | C70 | C80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fc’ （MPa) | 24 | 33 | 41 | 51 | 60 | 70 |
| fck （MPa） | 20 | 26.8 | 33.5 | 41 | 48 | 56 |

A.0.2  钢管束内核心混凝土的受拉应力（σ）-应变（ε）关系宜按下式计算：

y=1.2x-0.2x6x≤1x0.31σp2x-11.7+xx>1 	（A.0.2-1）

x=εc/εp                         （A.0.2-2）

y=c/p                         （A.0.2-3）

p=0.261.25fc'2/3                   （A.0.2-4）

p=43.1p()                       （A.0.2-5）

式中：p——峰值拉应力（MPa）；

p——峰值拉应力时的应变。

A.0.3  钢管束内核心混凝土的应力-应变滞回关系的加、卸载准则（图A.0.3）宜满足下列要求：

1  受压卸载、再加载准则

当压应变小于等于0.55ε0时按弹性刚度加卸载；当应变大于0.55ε0时，按“焦点法”计算加卸载路径，卸载至 =0时的残余应变为：

εB=σ0εA-σAε1σ0+σA                        （A.0.3-1）

其中，1=0.50。

卸载至B点再加载过程中C点的纵坐标值C为：

σC=0.75σ00.75ε1+εBεA-εB                      （A.0.3-2）

卸载过程中D点坐标值εD和D的表达式分别为：

εD=D1ε1-D2εB-σcD1-D2                （A.0.3-3）

σD=D2εD-εB                     （A.0.3-4）

其中， D1=3σ0+σc3ε1+εA；D2=0.2σo0.2ε1+εB。

自骨架线上卸载沿D-B进行，如卸载超过B点后再加载时，再加载线将沿折线B-C-E进行，E为骨架线上应变等于1.15εA时对应的点。对于卸载至B点后再反向加载，当应变历史上出现的最大拉应变ε≤εp，即受拉混凝土尚未发生开裂时，则应力应变将沿直线BF发展，F(εp,p)为骨架线上峰值拉应力的对应点；当应变历史上出现的最大拉应变ε>εp时，则应力应变将沿直线BG发展，G(εG,G)为骨架线上最大拉应变的对应点。

2  受拉卸载、再加载准则

当ε≤εp时，按弹性刚度加卸载；当ε>εp时，采用曲线方程来描述卸载、再加载路径。设自下降段上G点卸载，考虑裂面效应，卸载首先按直线卸至H点，H点为开始产生裂面效应的起始点，其应变值为：

εH=σG0.1+0.9ε0ε0+εG                     （A.0.3-5）

当再加载至I点或I点（再加载曲线和应力轴的交点）时，对应ε=0的接触压应力con为：

σcon=0.3σW2+εH/ε0-4εH/ε0+2                （A.0.3-6）

式中，当应力应变历史上出现的最大压应变ε≤ε0时，W=0，此时卸载、再加载沿G-I-J进行；当最大压应变ε>ε0时，W=A，此时卸载、再加载沿G-I-C-E进行。

以上描述的受拉卸载、再加载准则，其中GI和GI段方程为：

σ=σcon1-2εεH+εεH≤ε<0        （A.0.3-7）

IJ段方程为：

σ=σcon1-εε0+2εε0+εσ00≤ε<ε0          （A.0.3-8）

IC段方程为：

σ=σcon1-εεA+2εεA+εσ00≤ε<εA           （A.0.3-9）

如在GI曲线上任一点卸载，则卸载路径为卸载点和G点的连线。

图A.0.3 混凝土应力-应变滞回关系曲线示意图

A.0.4  钢管束钢材的应力-应变滞回关系的加、卸载准则（图A.0.4）宜满足下列要求：钢管单调加载的骨架线选用双折线模型，强化段的模量取值为0.01Es，Es为钢材的弹性模量。当应变小于等于屈服应变εy时，按弹性刚度Es加卸载；如果钢材在进入强化段ab前卸载，则不考虑Bausinger效应；反之，如果钢材在强化段ab卸载，则需考虑Bausinger效应。加、卸载过程中的软化段，软化段段de和de的模量（Eb）可按如下公式计算：

Eb=fy-σdεd+εy1.65εy<εd≤6.11εy0.1Esεd>6.11εy          （A.0.4-1）

式中，d和εd分别为软化段起始点d和d点的应力和应变值。d点和d点分别位于与ab和ab线平行的直线上。当软化段与骨架线相交时，继续按骨架线加载。

图A.0.4钢材的应力-应变关系模型示意图

A.0.5  不符合A.0.1中公式适用范围时，混凝土材料的本构关系可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定执行，钢管束的材料本构关系可取钢材的本构关系。

附录B  单独荷载作用下钢管混凝土束构件的受弯承载力计算

B.0.1考虑分腔板对承载力贡献且端部未加强时（图B.0.1），只有弯矩作用时的平面内受弯承载力设计值Mux分别按下列公式计算：

| Mux=ts'(h-2ts)h-2ts-dnx+btsh-tsf | （B.0.1-1） |
| --- | --- |
| dnx=(As-2bts)/[b-2ts'fc/f+4ts] | （B.0.1-2） |
| ts'=ts+Af2h | （B.0.1-3） |

图B.0.1端部未加强时剪力墙计算截面和图示

式中：Mux——只有弯矩作用时墙肢的平面内受弯承载力设计值（N·mm），计算钢管束开孔削弱截面的强度时，应取净截面计算，其余情况应取毛截面计算；

f——钢材抗弯强度设计值（N/mm2 ），计算钢管束开孔削弱处截面的强度时，应取f=0.7fu，fu为钢材抗拉强度最小值；

b、h——分别为墙肢的厚度和宽度（mm）；

ts——钢管束壁板厚度（mm）；

ts'——钢管束两侧等效壁板厚度（mm）；

dnx——钢管束内混凝土受压区高度（mm）；

As——钢管束钢的截面面积（mm2）；

Ac——钢管混凝土束混凝土的截面面积（mm2）；

Af——钢管束分腔板总面积（mm2）。

B.0.2  端部加强时，钢管混凝土束剪力墙的轴心受压承载力设计值Nu按式（B.0.1-1）计算；只有弯矩作用时的平面内受弯承载力设计值Mux按下列方法计算：

图B.0.2 端部未加强时剪力墙计算截面和图示

1	将墙截面划分为有限个混凝土单元和钢材单元，假定中和轴位置，依据中和轴将截面划分为受压区和受拉区；

2	取受压区混凝土单元达到抗压强度设计值fc，受压区钢材单元达到抗压强度设计值f，受拉区钢材单元达到抗压强度设计值f，不考虑受拉区混凝土强度；

3	根据截面轴力为确定中和轴位置，并积分得到Mux。

附录C  采用纤维模型法计算钢管混凝土束异形柱受弯承载力

C.0.1　钢管混凝土束异形柱采用纤维模型方法计算受弯承载力时，应符合下列基本假定：

1	构件在受力变形过程中其横截面始终保持为平截面；

2	在完全塑性铰状态下，全部钢材达到其屈服强度fy，受压混凝土；受压混凝土达到其抗压强度标准值fck,不考虑混凝土抗拉强度。

C.0.2 构件截面离散划分n个单元后，截面轴力可表述为：

| N=i=1nσiAi | （C.0.1-1） |
| --- | --- |

式中：N——截面轴力（N）；

σi——截面应力（N/mm2），当单元为受压钢材时，取-fy；当单元为受拉钢材时，取fy；当单元为受压混凝土时，取fck；当单元为受拉混凝土时，取0；

Ai——单元i的面积mm2。

在确定中和轴角度下，基于确定的轴力N可求得相应中和轴位置。继而得到以轴心为坐标原点得直角坐标系下截面两坐标轴方向受弯承载力表达式为：

| Mx=i=1nfiAiyi | （C.0.1-2） |
| --- | --- |
| My=-i=1nfiAix | （C.0.1-3） |

式中：Mx——绕x轴受弯承载力（N·mm）；

My——绕y轴受弯承载力（N·mm）；

xi、yi——单元i的坐标（mm）。

附录D  混合结构

D.0.1  本标准所规定的混合结构，系指采用钢管混凝土束柱与钢筋混凝土剪力墙混合布置所组成的框架-核心筒结构。

D.0.2  混合结构适用的最大高度应符合表D.0.2的规定。

表D.0.2  混合结构适用的最大高度（m）

| 结构体系 | 6度 | 7度 | 8度 |  | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （0.20g） | （0.30g） |  |
| 框架-核心筒 | 200 | 160 | 120 | 100 | 70 |

D.0.3  混合结构的高宽比不宜超过表D.0.3的规定。

表D.0.3  混合结构适用的最大高宽比

| 结构体系 | 抗震设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6、7度 | 8度 | 9度 |
| 框架-核心筒 | 7 | 6 | 4 |

D.0.4  混合结构应根据抗震设防分类、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表D.0.4确定。

表D.0.4  钢管混凝土束结构的抗震等级

| 结构类型 |  | 设防烈度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | 7 |  | 8（0.20g） |  | 8（0.30g） | 9 |
| 框架- 核心筒 | 高度（m） | ≤150 | >150 | ≤130 | >130 | ≤100 | >100 |  |  |
|  | 框架 | 四 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 |
|  | 核心筒 | 二 |  | 二 | 二 | 一 | 特一 | 特一 | 特一 |

11.1.5  混合结构在风荷载及多遇地震作用下，楼层层间最大水平位移与层高之比不宜大于1/800。在罕遇地震作用下，结构的弹塑性层间位移楼层层间最大水平位移与层高之比不宜大于1/100。

11.1.6  混合结构框架所承担的地震剪力应按现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中筒体结构的相关规定执行。

11.1.7  地震设计状况下，钢管混凝土束框架柱抗震调整系数应按照现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002中钢-混凝土组合构件采用。

。

本标准用语说明

1为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
		1）表示很严格，非这样做不可的用词：
		正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
		2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
		正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
		3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
		正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
  		4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他标准执行的写法为：“应符合…..的规定”或“应按…..执行”。

引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《钢结构设计标准》GB 50017

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

《钢结构焊接规范》GB 50661

《钢结构工程施工规范》GB 50755

《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

《工程结构通用规范》GB 55001

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002

《组合结构通用规范》GB55004

《钢结构通用规范》GB55006

《混凝土结构通用规范》GB 55008

《碳素结构钢》GB/T 700

《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度目视评定》GB/T 8923

《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149

《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203

《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380

《钢管混凝土束结构轻质抹灰石膏防火技术规程》T/CECS 956

中国工程建设标准化协会标准

钢管混凝土束结构技术规程

T/CECS 546-20××

条 文 说 明

目 次

1  总则（93）

3  结构设计基本规定（94）

3.1  一般规定 （94）

3.3  水平位移限值和舒适度要求（95）

3.4  抗震等级（96）

4  材料（97）

4.1  钢材（97）

5  结构体系（98）

5.1  剪力墙结构（98）

5.2  框架结构（98）

5.3  框架-剪力墙结构（98）

6  结构计算分析（99）

6.2  弹性分析（99）

7  构件设计（100）

7.1  一般规定（100）

7.2  钢管混凝土束剪力墙承载力计算（100）

7.3  钢管混凝土束柱承载力计算（103）

7.4  开孔钢梁承载力计算（107）

7.5  构造要求（107）

8  节点设计（109）

8.2  钢管混凝土束构件的拼接节点（109）

8.3  钢管混凝土束剪力墙的墙脚节点（110）

8.4  钢梁与钢管混凝土束剪力墙的连接节点（111）

8.5  楼板与钢管混凝土束剪力墙的连接节点（113）

9  防护设计（115）

9.1  防腐保护设计（115）

9.2  防火保护设计（117）

10 制作和施工（120）

10.2  钢管束制作（120）

10.3  钢管束施工（120）

11  验收（121）

11.4  钢管束内混凝土束浇筑（121）

附录A  钢管混凝土束材料恢复力模型（122）

附录B  单独荷载作用下钢管混凝土束剪力墙的承载力计算（123）

1  总 则

1.0.1  钢管混凝土束结构技术研究成熟以来，已经在浙江、内蒙、湖北、江苏、河北、河南、新疆、山东、宁夏、重庆、天津、安徽、山西、广东、陕西等地建有多项多、高层民用建筑示范工程，取得了显著的经济效益，也为钢管混凝土束结构的设计、施工积累了经验。同时，进行了大量的试验研究，包括钢管束内混凝土浇筑试验，钢管束拼接和焊接工艺试验，钢管束制作设备试验，钢管混凝土束剪力墙抗震性能试验、钢管混凝土束构件轴压和稳定性能试验，上、下钢管混凝土束墙体对接试验，钢管束内混凝土推出试验，钢管混凝土束剪力墙与钢梁刚接节点抗震性能试验，钢管混凝土束剪力墙面外与钢梁铰接节点承载力试验、钢管混凝土束组合构件的抗火试验等，并进行了大量的数值分析。这些工程经验和研究成果为标准制定提供了依据。

1.0.2  本条规定了本标准的适用范围，钢管混凝土束结构中不同的结构体系适宜于不同高度的建筑。为方便工程实际应用，标准包含了施工和验收部分。

1.0.3  本标准编制原则是列入必须的或国家现行有关标准中没有包含的条文。本标准与相关标准规范间有一定的分工和衔接，因此，除了本标准明确规定外，在设计时还必须遵守国家现行的有关标准。

3  结构设计基本规定

3.1   一般规定

3.1.1  钢管混凝土束构件作为一种新型的受力构件，将其布置在传统的框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构和框架-核心筒结构等结构体系中，可组成新的结构体系。涉及“一种用于工业化居住建筑的框架-钢管束组合结构体系（专利号：201420023561.9）” 、“一种钢管束和钢板混凝土组合剪力墙结构体系（专利号：201410039207.X）”等相关专利。在不引起歧义的前提下，本次修订对于结构体系名称进行了适当简化。

钢管混凝土束结构中的剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构等结构体系已经通过了实际工程检验，本标准主要对这些结构体系的设计进行指导。与此同时，基于近些年国内对钢管混凝土异形柱的研究及国家对于县城新建住宅以6层为主最高不超过18层的政策指引，本次修订引入钢管混凝土束柱构件及由其作为主要竖向受力构件的框架结构体系。除上述几种结构体系之外的钢管混凝土束结构的设计工作，应通过试验验证或组织专家评审按照有关法规及规程进行实施。

3.1.4  各类钢管混凝土束结构体系的最大适用高度主要参考《建筑抗震设计规范》GB 50011、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936等标准制定。基于钢管混凝土束结构在9度（0.40g）地区的应用及适应工程需要，本次修订纳入抗震设防烈度9度地区。

钢管混凝土束结构体系延性好，类似于框架-支撑结构体系。考虑到钢管混凝土束结构体系使用经验还需要进一步积累，剪力墙结构和框架-剪力墙结构是在《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99中框架-支撑结构体系的基础上，对适用高度适当降低了40~70m。

框架-钢管混凝土束核心筒结构最大适用高度取《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒的适用高度与《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99框架-中心支撑的适用高度中间值并进一步减少。

对于新增的框架结构，考虑倒钢管混凝土束异形柱性能等同于一般钢管混凝土柱，故直接采用《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936中实心钢管混凝土结构最大适用高度的数值。

3.1.5  高层民用建筑的高宽比，是对结构刚度、整体稳定、承载力和经济合理性的宏观控制；在结构设计满足承载力、稳定、抗倾覆、变形和舒适度等基本要求后，仅从结构安全角度讲高宽比不是必须满足的，主要影响结构设计的经济性。当大底盘的面积和刚度相对于上部塔楼较大时，计算高宽比的房屋高度和宽度可以按大底盘以上的塔楼结构考虑。

3.1.6  压型钢板现浇钢筋混凝土组合楼板、现浇钢筋桁架楼承板、免拆底模钢筋桁架楼承板属于免支模的现浇混凝土楼板，整体刚度大，施工方便，是高层民用建筑钢结构楼板的主要形式。

免拆底模钢筋桁架楼承板为杭萧钢构新提出的一种装配式楼板体系，其由钢筋桁架与免拆底模通过专用连接件或工厂预制连接成整体的组合承重板，主体结构如下图1所示。

1—上弦钢筋；2—腹筋；3—下弦钢筋；4—底模；5—钢丝网

图1 免拆底模钢筋桁架楼承板

3.1.8  地震作用下，钢结构的弹性层间位移角大于混凝土结构，防震缝宽度也应适当增大。本标准防震缝宽度取值为《建筑抗震设计规范》GB50011中多层和高层钢筋混凝土框架结构缝宽的1.5倍。

3.3  水平位移限值和舒适度要求

3.3.1  风荷载作用下，考虑到结构构件变形和人体舒适感，层间变形宜取值偏严。因此，风荷载作用下，弹性层间位移角取为1/400。

3.3.2  通过收集国内外42片双层钢板混凝土组合剪力墙的抗震试验资料，试验构件屈服层间位移角主要分布在1/110到1/275之间，平均屈服层间位移角为1/183。钢管混凝土束剪力墙抗震性能试验的试件屈服位移角为1/244~1/130，平均屈服位移角为1/179，与其他人研究结果接近，见表1。

结构体系的抗震性能除了竖向构件因素外，水平钢梁的影响也很大。通常情况下，当竖向结构为钢结构时，结构体系采用钢筋混凝土梁时，其弹性层间位移角限制参照钢筋混凝土结构并适当放松；当采用钢-混凝土组合梁时，其弹性层间位移角参照纯钢结构并适当加严。钢管混凝土束结构中，竖向构件均采用钢梁进行连接。因此，多遇地震作用下，弹性层间位移角取为1/300。

表1  12片钢管混凝土束剪力墙的试验侧移情况

| 试件 编号 | 加载方向 | 名义屈服位移（mm） | 屈服位移角 | 试件 编号 | 加载方向 | 名义屈服位移（mm） | 屈服位移角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YZQ-1 | (+) | 14.5 | 1/185 | YZQ-6 | (-) | 15.1 | 1/179 |
|  | (-) | 13.2 | 1/204 | YZQ-7 | (+) | 13.3 | 1/204 |
| YZQ-2 | (+) | 13.6 | 1/200 |  | (-) | 16.8 | 1/161 |
|  | (-) | 14.1 | 1/192 | TXQ-1 | (+) | 16.1 | 1/161 |
| YZQ-3 | (+) | 15.2 | 1/179 | TXQ-2 | (+) | 16.9 | 1/154 |
|  | (-) | 13 | 1/208 |  | (-) | 19.28 | 1/135 |
| YZQ-4 | (+) | 11.2 | 1/244 | TXQ-3 | (+) | 15.6 | 1/167 |
|  | (-) | 12.2 | 1/222 |  | (-) | 18.63 | 1/139 |
| YZQ-5 | (+) | 15.2 | 1/179 | TXQ-4 | (+) | 13.8 | 1/189 |
|  | (-) | 16.7 | 1/161 | TXQ-5 | (+) | 16.3 | 1/159 |
| YZQ-6 | (+) | 14 | 1/192 |  |  |  |  |

另外，当风荷载作用和地震作用都较小的地区，除了结构的计算层间位移角满足要求，还应注意控制结构刚度不能过小。一般建议结构第一自振周期不超过，其中H为结构主屋面的高度。

3.4  抗震等级

3.4.1  本标准规定钢管混凝土束结构适用于6~9度抗震设防地区，对于8度、9度区的甲类和乙类建筑，应分别按比8度、9度更高的要求采取抗震措施。

3.4.2  抗震等级的划分，体现了对不同抗震设防烈度、不同结构类型、不同烈度、同一烈度但不同高度的结构延性要求不同。按照抗震设计等能量的概念，由于钢管混凝土束剪力墙延性高于混凝土剪力墙延性，其抗震等级可适当降低。本条按照《建筑抗震设计规范》GB 50011对于多、高层钢结构的要求确定钢管混凝土束剪力墙结构中钢管混凝土束剪力墙构件的抗震等级。

相互对比可发现：

1  建筑高度不大于24m时，钢管混凝土束剪力墙的抗震等级比混凝土抗震墙结构抗震等级高一级；

2  建筑高度在25m-80m时，钢管混凝土束剪力墙结构的抗震等级与混凝土抗震墙结构抗震等级相同；

3  建筑高度大于80m时，钢管混凝土束剪力墙的抗震等级比混凝土抗震墙结构抗震等级低一级。

框架-钢管混凝土束剪力墙结构和框架-钢管混凝土束核心筒结构引用了《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936中框架-混凝土剪力墙和框架-混凝土核心筒结构的抗震等级，并适当考虑钢管混凝土束剪力墙的抗震性能。

框架结构的抗震等级引用了《钢管混凝土结构技术规范》中实心钢管混凝土框架结构的相关规定。

4  材料

4.1  钢材

4.1.1~4.1.4  钢材的选用首先应符合国家现行标准的规定，保证抗拉强度、屈服强度、冲击韧性合格及硫、磷和碳含量的限制值。钢管束主要由冷弯成型的单元拼接而成，应满足现行行业标准《建筑结构用冷弯薄壁型钢》JG/T 380中产品的规定。冷弯成型的矩形钢管应满足现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936中对可用于高层民用建筑钢结构的冷弯型钢要求。

制作U型钢的钢带厚度为4mm至6mm时，如采用普通厚度偏差要求的钢板，误差偏大，为进一步控制钢带厚度误差，要求厚度偏差不小于B类。

当采用自动化设备制作U型钢时，为控制制作成型后U型钢的弯曲度，宜对采购的钢带外形做出进一步的要求。

4.1.5  抗拉强度是实际决定结构安全性储备的关键。为提高结构安全性，对冷弯薄壁型钢结构的抗力分项系数取为1.165大于国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99取值。

5  结构体系

5.1  剪力墙结构

5.1.1  钢管混凝土束剪力墙结构的布置原则与普通的混凝土剪力墙结构的布置原则相同，应有较好的空间工作性能。对于居住建筑来说，为了建筑使用空间灵活，易于使用功能的改变，钢管混凝土束剪力墙宜在结构平面周边、楼电梯间或住宅分户墙处布置，减少每个单元内部结构墙体布置的数量。

5.1.2  结构底部墙肢在罕遇地震作用下可能出现塑性铰，为保证剪力墙底部出现塑性铰后具有足够大的延性，对此部位适当加强。本条与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的相关规定保持一致。并通过以下抗震措施，进一步加强该区域：

1  墙肢剪力调整要求，以进一步提高抗剪切破坏的能力；

2  对一级墙肢非加强区增加弯矩调整要求，以进一步保证塑性铰出现在底部加强区。

5.2  框架结构

5.2.4、5.2.5 参考《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149对框架结构进行了相关规定。

5.3  框架-剪力墙结构

5.3.1、5.3.2  框架-剪力墙结构由框架和钢管混凝土束剪力墙组成，以其整体承担荷载和作用；其组成形式较为灵活。本条仅列举了一些常用的组成形式，设计时可根据工程具体情况选择适当的组成形式和适量的框架和钢管混凝土束剪力墙。

作为结构体系的判断依据，本条与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3相关条文保持一致。本标准内容仅包含钢管混凝土束剪力墙部分，当涉及框架结构设计时，应根据框架结构的类型分别与现行《建筑抗震设计规范》 GB 50011、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99或《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936配合使用。

5.3.4、5.3.5  对钢管混凝土束剪力墙的布置原则做一些基本规定，本条与《建筑抗震设计规范》GB 50011及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3相关条文保持一致。

6  结构计算分析

6.2  弹性分析

6.2.3、6.2.4  现行国家、行业标准对于钢-混凝土组合构件的计算刚度均取钢部分的刚度与混凝土部分的刚度之和，本标准亦采用相同原则。

本次修订时，对于钢管混凝土束剪力墙构件，刚度和强度计算时考虑分腔板的有利作用；对于钢管混凝土束柱构件，刚度和强度计算时不考虑

6.2.5  钢管混凝土束结构多遇地震下结构阻尼比与现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936中钢管混凝土框架-支撑结构阻尼比取值一致。

风荷载作用下，结构的塑性变形比设防烈度地震作用下的小，故抗风设计时的阻尼比应比抗震设计时为小。同时，采用的风荷载作用时回归期越短，其阻尼比取值越小。一般情况下风荷载作用时，混合结构的阻尼比可取为0.02～0.04；有填充墙的钢结构房屋阻尼比可取0.02。

钢管混凝土束结构主要抗侧刚度来自钢管混凝土束剪力墙，风荷载作用下，其阻尼比应比混合结构小，且应比地震作用下的阻尼比小，但不小于有填充墙的钢结构房屋。

综合以上因素，风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时，钢管混凝土束结构的阻尼比可取为0.02～0.03。验算风振舒适度时，阻尼比宜取0.01～0.015。

7  构件设计

7.1   一般规定

7.1.1  钢管束通常由矩形钢管、冷弯U型钢或钢板中的一种或几种材料组成，可实现标准化、工厂化、流水线制作。本条涉及“一种带折边的U字形型材的钢管束组合结构（专利号：201410151920.3）” 、“一种C字型钢管束组合结构（专利号：201420243857.1）”、“一种L型钢管束组合结构（专利号：201420242294.4）”、“一种Z型钢管束组合结构（专利号：201420245142.X）”、“一种T字型钢管束组合结构（专利号：201420246442.X）”、“一种由矩形管组成的钢管束组合结构（专利号：201620651734.0）”等相关专利。

7.1.2  钢管束中单个空腔截面最大边尺寸不小于800mm时，实际使用的钢板厚度不小于16mm，可以采用在钢管束内壁上焊接栓钉、竖向加劲肋等措施以确保钢与混凝土共同作用。

7.1.3  对于L形、T形、工字形钢管混凝土束剪力墙各肢中，至少需要一个方向的墙肢截面宽度与厚度之比大于4。

7.1.4  按130mm厚的钢管混凝土束剪力墙与一、二级钢筋混凝土剪力厚度不宜小于层高的1/20稳定性接近的原则，确定钢筋混凝土束剪力墙构造厚度要求。

7.1.5  根据理论分析和混凝土剪力墙设计经验，异形截面墙可拆分为一字形墙肢分别进行验算。纤维模型计算表明，L形、T形钢管混凝土束剪力墙若按拆分墙肢计算，仅当各肢应力比同时接近于1时，才会比按异形整体截面直接计算偏不安全，这种情况在实际工程中基本不会出现。

7.2  钢管混凝土束剪力墙承载力计算

7.2.1  弯矩作用在一个主平面内的钢管混凝土束剪力墙压弯构件的强度，可以根据极限状态理论进行分析。

假定钢管壁应力达到屈服点，受压区混凝土应力达到极限强度，受拉区混凝土退出工作，略去混凝土的抗拉强度。同时，不考虑钢管束内竖向隔板的抗拉、抗压和抗剪承载能力。由极限理论可推导出钢管混凝土束剪力墙压弯构件的N-M相关公式。该式为二次函数，曲线呈抛物线型。原标准中为便于设计将抛物线简化为两段折线，本次修订采用更精确的抛物线公式，以更充分利用钢管混凝土束剪力墙构件性能。。

将公式与《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380与《组合结构设计规范》JGJ 138相近公式计算结果和钢管混凝土束剪力墙的实际试验承载力比较发现，本公式计算结果也偏于安全。强度计算公式与CECS 159公式对比如下图2所示：

图2 强度公式对比

观察对比结果，轴压比大的，混凝土分担率小，例如0.35，采用新公式，能够承担的弯矩增大了。轴压比小的（上部楼层），混凝土分担率大，新公式能够承担的弯矩仍然增大了，有利于减小截面。

根据现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的相关要求，对于钢管束有开孔削弱处的墙肢应分别验算毛截面处和开孔处的强度。对开孔处，应按净截面面积计算，钢材抗弯强度设计值取0.7fu。

在一些情况下，墙肢的端部腔体钢板厚度需要增加，承载力计算时可考虑此部分钢板的贡献。

7.2.2  为加强对一字形钢管混凝土束剪力墙的要求，未采用板的稳定理论，直接采用杆的稳定理论考虑一字形钢管混凝土束剪力墙的稳定承载力。同时，为进一步简化计算，偏安全的取等效弯矩系数βmx为1.0。βmx=1.0时绘制的稳定包络曲线如图所示，与文献上通过有限元计算得到的曲线吻合。

图3  平面内稳定公式解与有限元计算对比

7.2.4、7.2.5  利用数值方法进行多参数分析，得到墙肢轴力与面外挠度曲线，其中面外挠度指墙肢中心点的面外位移。根据该曲线的极值点即可得到墙肢的弹塑性稳定承载力Nmax。由于缺乏截面残余应力分布的资料，计算时不考虑残余应力，通过增大初弯曲为1/500墙高来考虑。设稳定系数，φ=Nmax/Nu，可得墙肢的φ—λ0关系如图4所示：

图4  钢管混凝土束剪力墙的φ—λ0关系

计算模型的稳定系数高于《钢结构技术标准》GB 50017中的b类曲线。因此，钢管混凝土束剪力墙构件的轴心受压稳定系数采用b类曲线。

对单一材料的截面，回转半径只是一个几何形状和尺寸的有关的几何量。但是，复合材料就不相同，需考虑钢管和混凝土的共同工作问题。按照欧拉力相等的原则，可得到当量回转半径。

7.2.6-7.2.9   L形、T形、[形、工形等异形截面的各片墙肢可相互起支承作用。钢管混凝土束剪力墙的截面宽度较大，面内稳定系数很大，因此其稳定承载力与强度承载力接近。计算墙肢面内稳定时，为进一步简化计算，不考虑各墙肢相互作用，均按一字形墙体计算，即按7.2.2条考虑。

平面外稳定分析时，各墙肢相互支承作用较大，不可忽略。在忽略钢管束竖向横隔板作用的前提下，根据各墙肢边界条件，利用小挠度理论板的平衡方程，可得到四边、三边简支板临界荷载和屈曲系数。

考虑几何非线性、材料非线性和初始几何缺陷的影响，初始几何缺陷采用弹性屈曲分析得到的一阶屈曲波形的形式，缺陷幅值分别取1/1000和1/500，利用数值分析方法进行了弹塑性稳定分析。

采用国际上通行的正则化宽厚比，取其限值定义为：λp=NubNxcr。

其中Nxcr为墙肢的弹性屈曲荷载。将分析得到稳定系数和正则化宽厚比绘制成如下图所示。从图5和6中可看出：随着λp的增大，稳定系数逐渐减小，但减小的幅度不大。初始缺陷的大小对墙体弹塑性稳定承载力有一定的影响，随着缺陷的增大，相同λp的墙肢稳定承载力有所降低。采用欧洲钢结构协会提出的弹塑性稳定系数φp=11+λp2n1n。为达到一定长细比下稳定系数等于1的目的，公式可转化为：φp=11-λb02n+λp2n1n。当n的取值为1附近时，可获得与EC3规范中的四条柱子曲线很接近的稳定系数曲线。因此，取n等于1，公式转化为φp=1/（1-λ2b0+λ2p）。取λb0=0.5，则公式转化为φp=1/（1-0.52+λ2p）。从稳定曲线图上可知，本标准提出的稳定计算公式远小于初始缺陷下的数值分析结果，也小于winter公式，更小于欧拉公式曲线，略大于EC3杆件的稳定公式曲线，较为适用。同时，当λp小于0.5时，计算得到的φp为1，故工程设计时若将异形截面的各组成墙肢的λp控制在0.5以内，可不用验算墙肢的稳定性。当λp大于0.5时，需进行整体稳定计算。

图5 四边简支时φp-λp关系曲线       图6 三边简支时φp-λp关系曲线

7.2.11  墙肢抗剪承载力仅考虑与受力方向一致的钢板抗剪承载力，不考虑混凝土的抗剪承载力。同时，参考欧洲规范Eurocode 4将剪力设计值控制在截面抗剪承载力的50%以内，不需要考虑弯剪耦合作用。

7.3  钢管混凝土束柱承载力计算

7.3.2  钢管混凝土柱和箱形柱，是平面内稳定控制，但是轴力较大时，存在平面外稳定控制的可能性。但是对于钢管混凝土束墙，总是平面外稳定控制。为了与钢管混凝土柱子和箱形柱的平面外公式衔接，钢管混凝土束矩形柱和钢管混凝土束剪力墙的平面外稳定公式宜有所区别。本条公式中考虑了混凝土分担率的影响。

7.3.4  L形钢管混凝土束异形柱截面因为不具备对称性，有上下左右四种布置，设计计算公式必须与特定的坐标轴布置相对应。在本标准所确定坐标系下（图7），在确定轴力作用下，不同中和轴下两方向塑性弯矩所形成封闭曲线如图7所示。图7曲线上的四个点，是给定轴力下，塑性中性轴平行于x轴或y轴时的弯矩，相应形成的四段曲线与四个公式对应。塑性弯矩具体公式可详见《钢结构和钢－混凝土组合结构设计方法》第20章（中国建筑工业出版社，2021年出版），本标准中推荐采用纤维模型方法计算。

图7  L形钢管混凝土束柱截面弯矩相关关系分段示意图

表2  L形截面算例参数取值

| 序号 | 翼缘肢(mm) | 腹板肢(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160×160×8 | 160×160×8 | 26.8 | 345 |
| 2 | 200×200×6 | 200×200×6 | 26.8 | 345 |
| 3 | 100×200×6 | 100×350×6 | 26.8 | 345 |
| 4 | 200×400×8 | 200×700×12 | 20.1 | 235 |
| 5 | 200×400×8 | 250×450×10 | 38.5 | 235 |
| 6 | 250×350×6 | 200×400×8 | 20.1 | 235 |
| 7 | 100×250×6 | 100×250×6 | 38.5 | 235 |
| 8 | 200×400×8 | 200×400×10 | 38.5 | 235 |

表2列出了8个不同参数取值的L形钢管混凝土截面，用于检验本条公式的准确性。理论计算结果与拟合公式的对比如图8所示，其中实线表示基于全塑性理论的理论计算结果，虚线表示公式的拟合曲线，可见两者吻合良好。

(a)                              (b)

(c)                           (d)

(e)                         (f)

(g)                             (h)

图8  L形钢管混凝土柱截面弯矩相关关系曲线对比

7.3.5  钢管混凝土异形柱的边长一般不小于350mm，几何长细比换算成长度与回转半径之比，在20~25之间，因此采用二阶分析设计法后，异形钢管混凝土柱的稳定性变得不敏感，本条就在于提供一个粗略的算法。其中几何缺陷取1/250，是参考了假想荷载系数，两个方向同步取1/250，相当于放大了初始弯曲，偏安全；另外一方面，将βmxMx和初始缺陷部分的弯矩简单相加，也是偏于安全的，其实两个弯矩出现的位置并不相同。

7.3.7  T形钢管混凝土柱截面因为存在一条对称轴平行于翼缘肢（图9），有上下两种布置方式，设计计算公式必须与特定的布置方式相联系。在本标准所确定坐标系下（图10），在确定轴力作用下，不同中和轴下两方向塑性弯矩所形成封闭曲线如图10所示。图10曲线上的三个点，是给定轴力下，塑性中性轴平行于x轴或y轴时的弯矩，罗列这些弯矩的计算公式，篇幅较长，本标准不再列出，详细的公式可以参考《钢结构和钢－混凝土结构设计方法》，本标准中推荐采用纤维模型方法计算。

表3列出了6个不同参数取值的T形钢管混凝土截面，用于检验本条公式的准确性。理论计算结果与拟合公式的对比如图11所示，其中实线表示基于全塑性理论的理论计算结果，虚线表示公式的拟合曲线，可见两者吻合良好。

图9  T形钢管混凝土束柱截面弯矩相关关系分段示意图

图10  T形钢管混凝土柱双向压弯相关曲线分段示意图

表3  T形截面算例参数取值

| 序号 | 翼缘肢(mm) | 腹板肢(mm) | fck(N/mm2) | fy(N/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150×250×6 | 250×350×8 | 22.8 | 345 |
| 2 | 200×400×8 | 250×450×12 | 26.8 | 235 |
| 3 | 200×360×6 | 200×400×8 | 20.1 | 235 |
| 4 | 200×360×8 | 200×400×10 | 20.1 | 235 |
| 5 | 250×350×8 | 250×350×10 | 38.5 | 235 |
| 6 | 250×450×8 | 250×350×10 | 20.1 | 235 |

(a)                                (b)

(c)                             (d)

(e)                         (f)

图11  T形钢管混凝土柱截面弯矩相关关系曲线对比

7.4  开孔钢梁承载力计算

7.4.8  延伸长度较大，一是为了尽早将应力吸引到加劲肋中，二是为上下水平加劲肋之间的板块提供边界约束，避免设置竖向加劲肋，避免增加制作费用。

7.5  构造要求

7.5.1  作为墙肢支承边的翼墙或端柱，其自身在出平面的稳定性应有保障，当λ0不大于0.215时，其稳定系数大于0.97。端柱的边长与墙肢厚度之比的下限，参考《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第7.2.15条对钢筋混凝土剪力墙端柱的要求。本条中两个条件均应满足，一般情况下计算高度为一个楼层高度的墙体满足条件2就自然满足条件1，但是穿层墙体还需要按照条件1进行复核。

7.5.4  为了保证一字形钢管混凝土束剪力墙的抗震性能，进一步减小轴压比限值，并要求其长细比达到二级框架柱的要求。

7.5.5  边缘腔是指钢管混凝土束墙肢最边缘的端部钢管。例如一字形墙体两端的两个钢管、L形墙体端部的两个钢管，T形墙体端部的三个钢管。

7.5.9  实测杭萧钢构股份公司制作的钢管束，统计了不同钢管束壁板厚度的上千条焊缝数据显示：在钢板弯角半径为3t（t钢管束壁板厚度）的情况下，焊缝表面宽度与焊缝熔深有一定关系。当t=4mm或5mm时，焊缝面宽不小于t即可达到熔深不小于钢管束壁板厚度；当t=6mm或8mm时，焊缝面宽不小于板厚减去1mm即可达到熔深不小于钢管束壁板厚，焊缝表面宽度可以作为辅助检查指标。

图12 实际焊缝                图13  焊缝示意图

7.5.10  本条对洞口面积和洞口间距、边距的规定参考了钢筋混凝土整体墙的开孔要求，并适当从严。

7.5.12  当满足式（7.5.12-1）的要求时，钢梁剪切屈服先于弯曲屈服，此时应按照《建筑抗震设计规范》GB 50011对于偏心支撑耗能梁的设计要求采取适当的构造措施，以保证其腹板剪切屈服前不会局部失稳。

现行《钢结构设计标准》GB 50017提出，位于塑形耗能区的构件进行承载力计算时，可考虑将该构件刚度折减形成等效弹性模型。

剪切屈服型钢连梁属于塑形耗能区构件，故地震内力计算时可将其刚度折减，折减系数取值参考了钢筋混凝土连梁，并适当从严。需要注意的是，仅在地震作用效应计算时可以对其刚度进行折减，而重力荷载、风荷载效应计算不宜考虑刚度折减。

8  节点设计

8.2  钢管混凝土束构件的拼接节点

8.2.4  T形键墙墙拼接节点涉及实用新型专利“钢管束连接结构（专利号：201921060913.7）”。

8.2.6  根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010，表面带肋钢筋基本锚固长度是：

la=0.14fyftd                            （1）

反算粘结强度fa=1.786ft, 采用180度弯曲的平行钢筋后，破坏面发生变化，一种破坏模式如图14所示，是剪切面剪切强度+粘结面的粘结强度与钢筋等强，计算公式如下：

la1=π2d2fy-π4c2ftπdfa+2cft                           （2）

第2种是剪切面不破坏，而是在宽度c范围内混凝土提供反力，剩余部分由粘结强度控制，计算公式为：

la2=π2d2fy-cdft2πdfa                           （3）

计算表明la1=la2+2.35d，所以上部锚固长度由la1控制。计算表明上伸长度可以取25d，见表4。

图14  破坏形式

表4  插筋长度计算(按C40混凝土计算)

| 分腔板 |  | f (N/mm2) | 钢筋HRB400 设计强度fy (N/mm2) | 钢筋数 | 单根钢筋面积 (mm2) | 钢筋直径 (mm) | 钢筋间距c (mm) | 单位高度 粘结面积 πd+2c (mm2) | 需要的上部粘结锚固长度 (mm) | 实取上部锚固长度25d (mm) | 下部锚固长度 30d (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 4 | 310 | 360 | 2 | 223.9 | 18 | 70 | 196.5 | 429 | 450 | 540 |
| 130 | 5 | 310 | 360 | 2 | 279.9 | 20 | 70 | 202.8 | 509 | 510 | 600 |
| 150 | 4 | 310 | 360 | 2 | 258.3 | 20 | 90 | 242.8 | 431 | 450 | 600 |
| 150 | 5 | 310 | 360 | 2 | 322.9 | 22 | 90 | 249.1 | 507 | 510 | 660 |

目前已知的粘结强度试验资料都得出结论：粘结强度与箍筋的配筋率成正比，配筋率达5%时，粘结强度增加一倍以上，见过镇海的著作。Park and Pauley的著作中提到采用螺旋箍筋时粘结强度增加25%以上。根据这些资料可以推理，钢管内箍筋的粘结强度增长25%是确定性的，它的增长的机理如图15所示：斜压带增加了界面摩擦力。因此，按照公式计算的锚固长度不再放大。

图15  钢管内混凝土斜压带

采用180度弯曲的平行钢筋，有助于减少现场施工时钢筋的定位和排列整齐，减小对上一节钢管束安装时的一些。

8.3  钢管混凝土束剪力墙的墙脚节点

8.3.1墙脚的连接系数ηj参考了现行《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99，同时考虑了抗震设防烈度及嵌固端以下地下室层数的影响。6度及7度（0.1g）时，嵌固端以下地下室层数若不少于2层，可不进行连接的极限抗弯承载力验算。

罕遇地震作用下墙肢轴力可能会变小甚至由受压变为受拉，仅取多遇地震作用下墙肢的组合轴力设计值或按只受弯来进行连接的极限抗弯承载力验算有时会造成连接偏弱，因此提出了“连接的极限抗拉承载力不应小于构件的塑性抗拉承载力”的设计要求，该要求任何情况下均应满足。

8.3.2墙壁板较厚、锚筋式连接难以满足设计要求时，可采用埋柱式连接。

8.3.3墙脚连接的抗弯承载力计算时不考虑受压区基础混凝土强度的局部承压提高系数，此时基础的局部承压自动满足。

连接钢筋和型钢应与钢管束壁板对中，以便直接将钢管束壁板的拉压力传至基础。

底板有效外伸宽度的计算方法参照了欧洲规范，假定底板下基础反力达到fc时，悬挑板根部的应力刚好达到f。底板厚度不宜小于d，一是锚筋穿孔塞焊的构造需要，二是为了减小钢管束壁板在锚筋处的应力集中。

钢管束与底板连接处，沿四周外侧贴板一是可以加强钢管束与底板的连接焊缝，二是使墙底的塑形铰上移，三是减小钢管束壁板在锚筋处的应力集中。

8.3.4埋柱式墙脚与埋入式柱脚的传力方式有所不同，埋入式柱脚依靠埋入基础的柱段上下与基础的水平挤压力形成力偶来平衡柱底弯矩，而埋柱式墙脚则是依靠连接柱的竖向拉压力及基础对墙体底板的反力形成的力偶来平衡墙底弯矩。

连接柱的受拉承载力不应考虑柱内混凝土的贡献。

连接柱与墙体的侧面抗剪连接和端面抗拉（抗压）连接的承载力之和应不小于柱的轴向承载力，同时为了保证柱之间墙体的内力能有效传递到柱上，柱与墙体的连接长度尚应符合最小构造要求。

受拉区或受压区各支连接柱较近时，其对基础的冲切破坏锥体可能相交，此时应验算各支柱对基础的联合冲切作用，并考虑各支柱轴力不同产生的影响。冲切计算时，忽略柱上栓钉的抗剪作用。

连接柱钢管壁厚考虑到焊接栓钉的需要，不应小于8mm。

连接柱的埋深及栓钉设置的构造参考了埋入式或外包式柱脚的相关要求。

采用埋柱式墙脚时，无需在墙体底部设置贴板加强。

8.4  钢梁与钢管混凝土束剪力墙的连接节点

8.4.1  强震作用下梁端可能会出现塑性铰，除按照构件的抗弯承载力设计值验算连接的抗弯承载力设计值外，尚需按构件的塑形抗弯承载力验算连接的极限抗弯承载力。

8.4.3  为了减少现场焊接工作量，提高节点制作质量，侧板式刚接节点宜设置牛腿。钢梁翼缘的弯矩形成的轴力，通过四条侧面角焊缝传递给两块侧板；两块侧板作为轴心受力构件，通过槽型焊缝将内力传递给钢管束壁板及其内部混凝土。要求侧板必须盖过至少一个竖隔板，有利于荷载作用传递给混凝土及防止钢管束壁板面外翘曲。验算钢管束壁板厚度时，不考虑混凝土的作用，所有荷载作用全部由钢管束壁板承担。通过侧板式墙梁刚接节点试验发现，该节点抗震性能良好，能够达到刚接节点性能要求。典型侧板式刚接节点试验滞回曲线和破坏时节点照片如图16、17所示。

钢管束壁板按拉剪破坏（block shear）示意如图18所示，破坏面与焊缝位置重叠。

图16典型侧板式刚接节点试验滞回曲线   图17破坏时节点试验照片

图18 梁墙铰接节点的钢管束壁板拉剪破坏示意图

本条涉及“钢梁与钢管束混凝土剪力墙的侧板式连接（专利号：201520727528.9）”等相关专利。

8.4.4  当采用梁墙侧板式刚接节点影响建筑效果或使用功能时，也可采用梁墙端板式刚接。这种节点形式可以减少焊缝长度，且不需要制作牛腿，有利于制作和运输。该节点钢管束部分受力形式与侧板式节点相同，采用侧板贴板形式。但是，钢梁翼缘采用端焊缝直接与钢管混凝土束墙体上的端板连接。为保证达到刚接节点性能，可用屈服线理论推导出对端板厚度的要求。通过对该节点抗震性能试验发现，节点性能和普通框架梁与钢管混凝土柱的刚接连接性能接近。

本条涉及“端板式钢梁与钢管束组合结构剪力墙连接节点（专利号：201420564886.8）”等相关专利。

8.4.5  根据弹性力学的Flamant解，集中力在平板中的扩散角（图19）精确满足tanβ=π4，于是得到（8.4.5-3）式。

图19 扩散角示意

8.4.7  为防止钢梁腹板直接将钢管混凝土束壁板撕裂，且将钢梁的剪力较为均匀传递到钢管束壁板上，减少应力集中现象。因此，在钢管混凝土束壁板厚度较薄时，钢梁不应与钢管混凝土束剪力墙直接相连。通过钢梁铰接节点承载力试验发现，L形或T形连接件可以满足相关受力要求，达到节点承载力后，钢管束壁板没有破坏。铰接节点荷载位移曲线和铰接节点荷载位移曲线，如图20、21所示。

图20 铰接节点荷载位移曲线       图21 破坏时铰接节点试验照片

虽然L形或T形连接件与钢管束壁板四面围焊，考虑连接件最上部的正面焊缝位置对应的钢板，需要承受一定的次弯矩作用，偏保守的忽略此处钢板承载力作用，仅按照三面围焊的拉剪破坏（block shear）模式计算钢管束壁板承载力。

8.4.9  当梁与墙的连接采用侧板式或端板式节点时，L形剪力墙的转角处若设置两个方向的刚接梁会导致节点处理复杂，应尽量避免。若必须设置两个方向的刚接梁，宜在转角处设置柱，并通过水平隔板传递钢梁翼缘拉压力。

8.5  楼板与钢管混凝土束剪力墙的连接节点

8.5.2  根据相关推出试验结果，为进一步保证楼板和钢管混凝土束剪力墙，钢管束和束内混凝土共同工作，在每层楼板位置处，每一个钢管束腔体均应预留两排孔，总共不少于4个钢筋孔，上排孔插入的钢筋直径不宜小于10mm，下排孔插入的钢筋直径不宜小于8mm。建议当支座钢筋直径不大于12mm时，在满足计算要求的情况下钢筋间距优先取200mm。

钢管混凝土束剪力墙作为现浇楼板边支座时，考虑到楼板边的整体性比现浇混凝土差，因此按简支边计算楼板。钢管混凝土束剪力墙作为中间支座时，两侧均有现浇楼板且楼板钢筋可以穿过墙体布置，满足刚接要求，因此可按刚接计算。

9  防护设计

9.1  防腐保护设计

9.1.3、9.1.4  在《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第2部分：环境分类》GB/T 30790.2中对大气腐蚀腐蚀性等级和典型环境示例如表5所示。

表5  大气腐蚀腐蚀性等级和典型环境示例

| 腐蚀性 等级 | 低碳钢的单位面积质量损失/厚度损失 （经过第一年暴露后） |  | 温和气候下典型的环境示例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量损失 g.m-2 | 厚度损失μm | 外部 | 内部 |
| C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ------ | 清洁大气环境下的保温建筑物，例如办公室、商店、学校和旅馆 |
| C2低 | ＞10且≤200 | ＞1.3且≤25 | 低污染水平的大气，大多数乡村地区 | 可能发生凝露的不保温建筑物，例如仓库、体育馆 |
| C3中等 | ＞200且≤400 | ＞25且≤50 | 城市和工业大气，中度二氧化硫污染，低盐度的沿海地区 | 高湿度和存在一定空气污染的生产场所，例如食品加工厂、酿酒厂、牛奶场 |
| C4高 | ＞400且≤650 | ＞50且≤80 | 工业区和中盐度的沿海地区 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂 |

查阅中国大气腐蚀监测平台的实测值研究成果，表6列出国内一些城市的大气腐蚀腐蚀等级。

表6 国内碳钢大气腐蚀腐蚀等级（实测值）

| 城市 | 腐蚀性等级 | 城市 | 腐蚀性等级 | 城市 | 腐蚀性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海 | C3 | 漠河 | C2 | 广州 | C4 |
| 北京 | C3 | 拉萨 | C2 | 重庆 | C4 |
| 武汉 | C3 | 敦煌 | C2 | 成都 | C4 |
| 琼海 | C3 | 库尔勒 | C2 | 海口 | C4 |
| 沈阳 | C3 | 包头 | C2 | 文昌 | C4 |
| 鞍山 | C3 | 万宁 | C2 | 青岛 | C4 |

根据国家自然科学基金资助项目“材料自然环境腐蚀数据积累及规律研究”研究成果，我国大陆地区大部分地区应处于C3腐蚀等级。

原则上在腐蚀性等级C1下的构件不需要防腐蚀保护。但如用于腐蚀性等级C1下的钢构件未进行涂装，且运输、临时贮存或安装过程中长期处于暴露条件下，腐蚀就会发生。因此，C1等级宜按C2等级进行防腐蚀设计。

现有防腐蚀涂层的耐久性结果主要针对裸露涂层，裸露钢结构防腐蚀涂层的耐久性通常受到日照、退色、粉化、污染、磨损或基于美观以及其他方面的原因，耐久性较差，通常需要频繁进行维护。建筑内部的钢结构构件通常都不会完全暴露在空气中，除了防腐蚀层外，表面会有防火保护层和装饰层进行保护，进一步隔绝了大气环境，不存在日照、退色、污染、磨损、美观等影响，耐久性可进一步提高。

综合以上结论，办公室、商店、住宅、学校和旅馆等有保温的建筑，室内的大气腐蚀性等级为C1级。建筑中应通过防腐蚀涂层，防火涂料层和装饰层设置不小于两层保护，以达到长效保护的目的。

通常情况下防腐蚀层中的面涂层主要遮蔽日光对涂层的破坏、装饰功能和密封等作用。采用防火涂料、水泥砂浆、无机保温砂浆、轻质底层抹灰石膏、砌筑砌体（以界面层贴附在钢结构构件表面时）等材料进行防火保护时，可与钢结构构件表面紧紧包裹在一起，密封性能良好，可以达到面涂层的功能。因此，可不涂刷面涂料。

9.1.5  卫生间、厨房属于经常用水房间，且漏水现场时有发生，应设置不少于三道的防腐蚀防线。第一道为防腐蚀涂层设计，第二道为水泥砂浆防火层，水泥砂浆厚度不小于30mm。第三道为在水泥砂浆表面做建筑防水层。通常情况下，卫生间水泥砂浆表面还存在瓷砖装饰层保护。

为防止墙根处积水或漏水，应设置素混凝土翻边。虽然卫生间的钢梁位于吊顶上部，但卫生间水蒸气较多，钢梁表面容易承受冷凝水。因此宜防水砂浆进一步保护，特别是采用防火涂料、柔性防火材料等孔隙率较大的防火保护层，外层应采用防水砂浆包覆。

9.1.6  考虑到采用黏贴岩棉的粘结界面层密封性能良好，如粘结破坏，岩棉就会脱离，同时岩棉外部还有砂浆抹面层保护，保护性能良好。如岩棉外部采用石材、人造板材等不透明材料防护时，也可提供相应的保护。因此，以上两种情况均可对中间漆形成一定程度的有效保护，也可不涂刷面涂层。提高但随着建筑使用年限的增加，建筑外围护系统的易于破坏。同时，相关研究显示提高中间层漆膜厚度可有效提高防腐蚀保护层的耐久性。

综合以上情况，为进一步提高外墙的防腐蚀性能，防腐蚀最小保护层最小厚度保持不变，可增加中间层漆膜厚度。

9.1.7  地下室容易漏水，南方地区雷雨天气前后常常墙面或地面产生大量冷凝水，因此，宜采用水泥砂浆作为第二道防线且防腐蚀保护层最小厚度不宜减少。

9.1.10  增加底涂料中金属锌的含量、增加漆膜厚度、腐蚀裕量计算均是有效的提高防腐蚀性能的措施，可选择使用。

9.2  防火保护设计

9.2.1  钢管混凝土束构件承担了竖向荷载，因此宜按柱的要求。当钢管混凝土束构件主要作用是抗侧力，设计不承受竖向荷载时，耐火极限可按钢梁的要求。

9.2.3  防火隔热材料应不炸裂，不产生穿透裂缝。防火保护层在火灾下应能适应结构构件的变形。采用外包普通混凝土防火保护构造时，为了防止在高温下混凝土爆裂，宜加构造钢筋。

9.2.6  几何长细比主要反应了几何非线性对构件耐火性能的影响，不涉及材料性能。研究表明，虽然钢管混凝土束构件的形式多样，其耐火极限可由其中的基本组成单元，即单个腔体的参数确定。

9.2.7 由于推导公式所覆盖的算例中荷载范围有限，实际工程中若构件的火灾荷载比大于0.85，则不适用该公式进行计算。

9.2.12、9.2.13  根据现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978的相关规定，杭萧钢构有限公司在国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心进行了多个足尺的钢管混凝土束组合构件和工字钢梁的耐火极限试验，采用轻质底层抹灰石膏或无机轻集料保温砂浆进行防火保护，可满足防火相关要求。

本条涉及“石膏基防火保护浆料在钢构件上防火装饰一体化结构（专利号：201621181359.4）”等相关专利。

9.2.15 在室外实际情况下，钢管混凝土束构件室外侧的受火条件不如室内的受火条件严酷。因为室外火灾存在大量的热量扩散现象，应以应给出较低水平的受火条件，因此采用室外火灾升温曲线评价构件的耐火性能（图22）。

图22 室外火灾的标准温度-时间曲线

在确定室外侧钢构件的防火保护厚度时，首先根据设计要求的耐火极限t，基于火灾下释放热量相等的原则，与标准火灾下的升温曲线进行等效曝火时间te换算（图23），然后根据te查本规程8.2.8-8.2.9条规定的防火保护厚度。经研究计算，室外火灾下3h，相当标准火灾下等效曝火时间2.21h，相应的室外火灾下钢管束防火保护厚度可取为室内相同耐火极限下防火保护厚度的0.7倍，2.5h时可取为0.72倍，2h时为0.74倍。

图23 等效曝火时间te

10  制作和施工

10.2  钢管束制作

10.2.11  保持钢管束内部清洁是保证混凝土浇筑质量的重要措施，应在出厂前，安装前进行检查。

10.3  钢管束施工

10.3.9	钢管束表面积大，承受的风荷载作用较大，施工过程中应及时形成稳固的空间刚度单元，保证施工安全。

10.3.14普通实心钢管混凝土构件都在现场进行混凝土的灌浆。钢管束内零部件较少时，宜优先采用自密实混凝土，不需振捣，施工方便简捷，节省时间。当采用普通混凝土时应采取振捣措施。

自密实混凝土施工工艺目前已经很成熟，适用于束内混凝土的施工。由于项目条件的不同，为保证束内混凝土的浇筑质量，应结合各方面的条件进行现场浇筑工艺试验，确定好施工工艺参数后方可大面积进行施工。

钢管束内混凝土设计强度达到50%，束内混凝土的沉降基本完成，同时上部施工不会对束内混凝土形成扰动。在形成空间整体情况下，经过计算，上一节钢管束和施工荷载自重（混凝土楼板还未浇筑）对本节钢管束的应力影响较小。

混凝土浇筑完成后，钢管束顶须进行封闭处理，主要目的是防止杂物、雨水等落入钢管束内而影响后续混凝土质量。

11  验 收

11.4  钢管束内混凝土浇筑

11.4.4 钢管束构件内混凝土的密实性指标，通过敲击检查方式，是方便可行的检查办法。敲击检查密实性也是在混凝土浇筑施工过程中采取的主要控制手段。初步检查如有异常，可采用超声波或钻孔等方法进行检测。由于钢管混凝土束构件不考虑钢管对混凝土的约束作用，故可认为钢管内混凝土脱粘不影响构件承载力。但对空鼓部位，应采用钻孔压浆法进行补强，然后将钻孔补焊封固。

附录A 钢管混凝土束材料恢复力模型

A.0.1  钢管束内混凝土轴心受压时核心混凝土的受力特点是：其所承受的侧压力是被动的。受荷初期，混凝土总体上处于单向受压状态。随着混凝土纵向变形的增加，其横向变形系数会不断增大，当超过钢材的横向变形系数，则在钢管和及其核心混凝土之间产生相互作用力，此时混凝土会处于三向受压的应力状态。如果钢管可对其核心混凝土提供足够的约束作用，则随着变形的增加，混凝土的应力-应变关系曲线不会出现下降段；反之，如果钢管不能对其核心混凝土提供足够的约束力，则混凝土的应力-应变关系将会出现下降段，且下降段下降的趋势会随约束作用的减弱而逐渐增强。

公式中，所计算的钢管混凝土腔体内核心混凝土横截面面积为图24中的阴影面积。

图24 钢管混凝土腔体内核心混凝土横截面面积计算示意图

A.0.3  混凝土由受压卸载、再反向加载时，卸载、再加载路径采用焦点法确定，以便在模型中考虑一定的卸载刚度退化和软化现象；当混凝土由受拉卸载、再反向加载时，卸载、再加载路径可采用统一的曲线方程形式来表达。

A.0.4  钢材束钢材的应力-应变滞回关系骨架线由两段组成，即弹性段(oa)和强化段(ab)。如果钢材在进入强化段ab前卸载，则不考虑Bausinger效应；反之，如果钢材在强化段ab卸载，则需考虑Bausinger效应。卸载至d点时进入软化段，当沿软化段加载至与骨架线相交时，继续按骨架线加载。

附录B 单独荷载作用下钢管混凝土束剪力墙的承载力计算

B.0.1、B.0.2考虑到本次修订时引入了考虑竖隔板对强度贡献的情形，相应理论公式将极为复杂。故本次修订时将引入采用纤维模型方法进行计算。