T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

超大跨隧道技术规程

Technical Specification for Super-Span Tunnels

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

超大跨隧道技术规程

Technical Specification for Super-Span Tunnels

T/CECS XXX-202X

主编单位：中铁工程设计咨询集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月X日

中国计划出版社

202x　北　　京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《2020年第二批协会标准修订、制定计划》的通知（建标协字[2020]23号）的要求，规程编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分10章和3个附录，主要内容包括：总则；术语和符号；基本规定；荷载；支护与结构设计；防排水设计；施工；施工监测；验收；运营。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会城市交通专业委员会负责归口管理，由中铁工程设计咨询集团有限公司负责具体技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中铁工程设计咨询集团有限公司刘建友（地址：北京市丰台区广安路15号，邮政编码：100055）。

主编单位：

中铁工程设计咨询集团有限公司

中铁一局集团有限公司

中铁五局集团有限公司

参编单位：

北京交通大学

西安交通大学

北京市政建设集团有限责任公司

中铁第四勘察设计院集团有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

北京安捷工程咨询有限公司

中铁十一局集团有限公司

中铁十四局集团有限公司

中铁二十局集团有限公司

天鼎丰控股有限公司

杭州图强工程材料有限公司

广州市市政工程设计研究总院有限公司

东南大学建筑设计研究院有限公司

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

云南建设基础设施投资股份有限公司

悉地（苏州）勘察设计咨询有限公司

上海建科工程咨询有限公司

中铁长江交通设计集团有限公司

重庆中环建设有限公司

济南城建集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

中国铁建大桥工程局集团有限公司设计研究院

中国十九冶集团有限公司

中铁上海设计院集团有限公司

中冶京诚工程技术有限公司

建科机械（天津）股份有限公司

中建路桥集团有限公司

山东高速路桥集团股份有限公司

主要起草人：吕刚、刘建友、赵勇、岳岭、于晨昀、钟巧荣、刘方、胡晶、许领、邹超、李永毅、陈爽、吴应明、呼炜、魏立新、刘小辉、毛金龙、姚再峰、龚彦峰、高学伸、闫自海、贾家银、汝俊起、吴航通、镇垒、张宏明、杨彦军、张海东、张明、涅松林、王勇、郭红敏、蔡来炳、孙杰、张美聪、田英杰、周冠南

- 目    次

1  总    则	1

2  术语和符号	2

2. 1  术语	2

2. 2  符号	4

3 建筑材料	6

3.1 一般规定	6

3. 2  混凝土	8

3. 3  喷射混凝土	8

3. 4  钢材及锚杆	9

3. 5  石材和砌体	10

3. 6  其它常用材料	11

4  荷载	12

4. 1一般规定	12

4. 2  分类	12

4. 3  永久荷载	13

4. 4  可变荷载	13

4. 5  偶然荷载	14

5  支护与结构设计	14

5. 1  一般规定	14

5. 2  锚杆设计	15

5. 3  锚索设计	19

5. 4  喷射混凝土设计	21

5. 5  二次衬砌设计	22

6  防排水设计	23

6. 1  一般规定	23

6. 2  注浆防水	24

6. 3  结构防排水	25

7  施工	29

7. 1  一般规定	29

7. 2  施工准备	30

7. 3  开挖方案	31

7. 4  超前地质预报	31

7. 5  超前加固和支护	32

7. 6  初期支护的施工	36

7. 7  二次衬砌	40

7. 8  结构防排水及监测体系	44

8  施工监测	49

8. 1  一般规定	49

8. 2  环境影响监测	49

8. 3  围岩行为监测	51

8. 4  支护和衬砌行为监测	52

8. 5  风险管理	53

9  验收	55

9. 1  一般规定	55

9. 2  支护	56

9. 3  二次衬砌	59

9. 4  防排水体系	61

9. 5  支护-衬砌和防排水运营监测体系	64

10  运营	67

10. 1  支护-衬砌监测	67

10. 2  防排水体系监测	67

10. 3  维护与管理	67

用词说明	69

引用标准名录	70

条文说明	71

2 术语与符号	错误！未定义书签。

3建筑材料	错误！未定义书签。

4 荷载	错误！未定义书签。

5 支护与结构设计	错误！未定义书签。

6  防排水设计	错误！未定义书签。

7  施工	错误！未定义书签。

8施工监测	错误！未定义书签。

Contents

1. General Provisions

2 Terms and symbols

2. 1 Term

2.2 symbol

3 Building materials

3.1 General Provisions

3. 2 Concrete

3. 3 Shotcrete

3. 4 Steel material and anchor rod

3. 5 Stone material and masonry

3. 6 Other common materials

4 Load

4. 1 General Provisions

4. 2 Classification

4. 3 Permanent load

4. 4 Variable load

4. 5 Accidental load

5 Support and structural design

5. 1 General Provisions

5. 2 Design of the anchor bolt

5. 3 Design of the anchor cable

5. 4 shotcrete design

5. 5 Secondary lining design

6 Prevention and drainage design

6. 1 General Provisions

6. 2 grouting outing waterproof

6. 3 Structural water prevention and drainage

7 Construction

7. 1 General Provisions

7. 2 Construction preparation

7. 3 Excavation scheme

7. 4 Advanced geological forecast

7. 5 Advance reinforcement and support

7. 6 Construction of the initial support

7. 7 Secondary lining

7. 8 Structural drainage prevention and monitoring system

8. Construction monitoring

8. 1 General Provisions

8. 2 Environmental impact monitoring

8. 3 Circular rock behavior monitoring

8. 4 Monitoring of supporting and lining behavior

8. 5 Risk management

9 Acceptance

9. 1 General provisions

9. 2 Support support

9. 3 Secondary lining

9. 4 Water prevention and drainage system

9. 5 Support-lining and water prevention and drainage operation monitoring system

10 Operation

10.1 Support-lining monitoring

10.2 Monitoring of water prevention and drainage system

10.3 Maintenance and management

Use words to explain

Reference standard directory

Article description

2. Terms and symbols

3 Building materials

4 Load

5 Support and structural design

6 Prevention and drainage design

7 Construction

8 Construction monitoring

# 1  总    则

- 1. 0. 1  为提高超大跨隧道建造水平，统一超大跨隧道设计、施工、验收标准，使超大跨隧道符合安全可靠、技术成熟、经济适用、绿色环保的要求，制定本规程。

1. 0. 2   本规程适用于新建城市轨道交通、城市道路、公路、铁路等交通工程钻爆法开挖的超大跨隧道。

1. 0. 3  超大跨隧道建造的设计、施工、验收除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2. 1  术语

2. 1. 1  超大跨隧道  super-span tunnel

隧道跨度大于18m的隧道。将三线及以上铁路、城市轨道交通隧道和四车道及以上城市道路、公路隧道，开挖跨度大于18m的隧道定义为超大跨度或超大断面隧道。

2. 1. 2  荷载  load

使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素。

2. 1. 3  围岩  surrounding rock

隧道周围与隧道有相互影响的那部分岩体。

2. 1. 4  围岩压力  surrounding rock pressure

围岩因变形或松动而作用于隧道初期支护和二次衬砌上的压力。

2. 1. 5  承压拱  pressure-bearing (rock) arch

位于隧道开挖断面的边缘，岩体自身或在初期支护的协助下而形成的（压密圈）拱效应，为围岩成拱效应的最有利情况，具有降低围岩压力的作用，围岩压力为形变压力。

2. 1. 6  构件化设计方法 Component based design method

将隧道周边一定范围内的围岩圈作为一个拱形结构进行强度、刚度和稳定性计算，从而设计锚杆、锚索、喷射混凝土和衬砌等支护结构。

2. 1. 7  超前地质预报  advanced geological forecast

对隧道开挖前方的地质情况进行超前预报。

2. 1. 8  超前支护和加固  pre-support and pre-strengthening

对隧道开挖前方岩体进行支护和加固。

2. 1. 9  初期支护  primary support

隧道开挖后及时施作的喷射混凝土层、格栅、钢架、锚杆、锚索、钢筋网组合。

2. 1. 10  二次衬砌  secondary lining

在隧道初期支护内侧适时施作的现浇混凝土或钢筋混凝土结构。

2. 1. 11  台阶法  heading and bench method

隧道开挖断面分成上、下两个部分（一般台阶法）或上、中、下三个部分（三台阶法），先上、后下的分部开挖及支护方法。

2. 1. 12  双侧壁导坑法  dual side heading method

隧道开挖断面分成左、中、右三个部分，先两侧、后中间的分部开挖及支护方法。

2. 1. 14  核心留置法  core lagging method

隧道开挖断面分成上部、两侧部和中部，先上部、后两侧部、最后中部（核心）的分部开挖及支护方法。

2. 1. 15  喦字形开挖工法   Ω shape excavation method

隧道开挖断面分成上部、两侧部、中部和底部，先上部、后两侧、最后中部和底部（喦字形）的分部开挖及支护方法。

2. 1. 15  破碎围岩  fragmented surrounding rock

隧道开挖断面范围以内及附近的岩体为无数尺寸很小的岩块。

## 2. 2  符号

2. 2. 1  荷载

——温度变化值

——围岩初始应力

——围岩的初始竖向应力

2. 2. 2  支护力

——围岩黏聚力

——二次衬砌能够提供的最大支护力

——预应力锚索支护力

——预应力锚杆支护力

——喷射混凝土支护力

——锚索拉力

——锚杆拉力

——预应力锚杆支护力

2. 2. 3  材料指标

——材料的线膨胀系数

——锚杆拉力设计值

——锚杆拉力标准值

——钢绞线或预应力螺纹钢筋抗拉强度设计值

——普通钢筋抗拉强度设计值

——锚固段注浆体与围岩之间的界面极限粘结强度标准值

——锚固段注浆体与锚杆体之间的界面粘结强度设计值

——围岩内摩擦角

——锚杆支护后的围岩抗压强度

——锚杆支护后隧道壁的实际环向应力

——边墙围岩承载拱的环向应力

——拱顶围岩承载拱的环向应力

——围岩重度

——喷射混凝土的抗剪强度

——全部预应力锚索、预应力锚杆、喷射混凝土支护后围岩承载拱的平均抗压强度

——全部预应力锚索、预应力锚杆、喷射混凝土支护后隧道壁的实际环向应力

——喷射混凝土支护和二次衬砌共同作用下围岩承载拱的平均抗压强度

2. 2. 4  几何参数

——隧道拱顶埋深

——隧道在深埋情况下的围岩塌落拱高度

——构件的计算长度

——温度变化引起的构件变形值

——预应力筋的截面积

——锚固段长度

——锚杆锚固段钻孔直径

——钢筋或钢绞线直径

——锚杆自由段长度

——隧道开挖边界面积等效圆的半径

——锚杆环向间距

——锚杆纵向间距

——锚索环向间距

——锚索纵向间距

——锚杆支护后的围岩承载拱厚度

——喷射混凝土厚度

——锚杆内端压力扩散区的厚度

——围岩承载拱的跨度

——隧道开挖边界的曲率半径

——钢筋或钢绞线根数

——初期支护表面相邻两凸面间的距离

——初期支护表面相邻两凸面之间凹进去的深度

2. 2. 5  计算系数

——工作条件系数

——采用2根或2根以上钢筋或钢绞线时，界面粘结强度降低系数

——锚固段长度对极限粘结强度的影响系数

——围岩初始水平应力与竖向应力的比值

——锚固段注浆体与围岩之间的界面粘结抗拔安全系数

——隧道拱顶围岩安全系数

——隧道边墙围岩安全系数

# 3 建筑材料

## 3.1 一般规定

3. 1. 1  超大跨隧道工程常用的各类建筑材料，应符合下列要求：

1  衬砌混凝土可选用下列强度等级：C30、C35、C40、C45、C50；

2  喷射混凝土可选用下列强度等级：C25、C30、C35；

3  钢筋可选用下列强度等级：HPB300、HRB400、HRB500、CRMG600。

4  水泥砂浆可选用下列强度等级：M15、M20；

3. 1. 2  隧道工程各部位建筑材料的强度等级应满足耐久性要求，并不应低于表3.3.2的规定。

材料种类

工程部位

表3.3.2  衬砌、支护建筑材料

|  | 混凝土 | 钢筋混凝土 | 喷射混凝土 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 衬砌 | 支护 |
| 拱 墙 | C30 | C35 | C30 | C25 |
| 仰 拱 | C30 | C35 | C30 | C25 |
| 底 板 | — | C35 | — | — |
| 仰拱填充 | C25 | — | — | — |
| 仰拱预制块 | — | C45 | — | — |
| 水沟、电缆槽 | C30 | C30 | — | — |
| 水沟、电缆槽盖板 | — | C35 | — | — |

3. 1. 3  建筑材料的选用，应符合下列规定：

1  建筑材料应符合结构强度要求，同时应满足《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005）与《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG∕T3310)等现行行业规范有关抗冻、抗渗、抗侵蚀、抗磨蚀等耐久性要求。

2  混凝土宜选用低水化热、低C3A含量、低碱含量的水泥和矿物掺和料、引气剂等。

3  当有侵蚀性水经常作用时，所用混凝土和水泥砂浆均应具有相应的抗侵蚀性能。

3. 1. 4  混凝土和砌体所用的材料除应符合国家相关标准规定外，尚应符合下列要求：

1  钢筋混凝土中由水泥、矿物掺合料、骨料、外加剂和拌合用水等引入的氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.10%。

2  混凝土中的碱含量应满足表3.1.4的规定。

表3.1.4  混凝土的碱含量最大限值（kg/m3）

| 设计使用年限 |  | 100年 | 60年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 干燥环境 | 3.5 | 3.5 |
|  | 潮湿环境 | 3.0 | 3.0 |
|  | 含碱环境 | 2.1 | 3.0 |

注：1  混凝土的碱含量包括水泥、掺合料、骨料、外加剂及拌合用水的碱含量之和。其中，矿物掺合

料的碱含量以其所含可溶性碱量计算。粉煤灰的可溶性碱量取粉煤灰总碱量的1/6，磨细矿渣

粉的可溶性碱量取磨细矿渣粉总碱量的1/2，硅灰的可溶性碱量取硅灰总碱量的1/2。

2  干燥环境是指不直接与水接触、年平均空气相对湿度长期不大于75%的环境；潮湿环境是指长

期处于水下或潮湿土中、干湿交替区、水位变化区以及年平均相对湿度大于75%的环境；含碱环境是指与高含盐碱土体、海水、含碱工业废水或钠（钾）盐等直接接触的环境。干燥环境或潮湿环境与含碱环境交替作用时，均按含碱环境对待。

3  混凝土中的三氧化硫含量不应超过胶凝材料总量的4.0%。

4  钢筋混凝土构件中的钢筋应符合《钢筋混凝土用钢》GB 1499的规定。

5  片石强度等级不应低于MU40，块石强度等级不应低于MU60；有裂缝和易风化的石材不应采用。

3. 1. 5  支护采用的材料，除应符合第3.1.1~3.1.4条的有关规定外，尚应符合下列要求：

1  喷射混凝土应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

2  喷射混凝土中的骨料粒径不宜大于16mm，钢纤维喷射混凝土中的骨料粒径不宜大于10mm。

3  锚杆杆体材料应符合国家、行业相关标准的规定。

4  砂浆锚杆用的水泥砂浆强度等级不应低于M20。

5  钢筋网材料采用HPB300，直径宜为6～8mm。

3. 1. 6  混凝土和喷射混凝土中可根据需要掺加外加剂，其性能应满足下列要求：

1  对混凝土的强度及其与围岩的粘结力基本无影响；

2  对混凝土和钢材无腐蚀作用；

3  除速凝剂和缓凝剂外，不应对混凝土凝结时间产生明显影响；

4  不污染环境，对人体无害。

3. 1. 7  支护钢架宜用钢筋、工字钢、H型钢制成，也可用U型钢制成。

3. 1. 8  明洞填料的物理力学指标，当无实验资料时，可按表3.1.8采用。

表3.1.8  明洞填料的物理力学指标

| 填料名称 | 重度（KN/m3） | 计算摩擦角ϕc |
| --- | --- | --- |
| 干砌片石 | 20 | 50° |
| 回填土石 | 19 | 35° |

3. 1. 9  常用建筑材料的重度应按表3.1.9的规定采用。

表3.1.9  建筑材料的标准重度或计算重度

| 材 料 名 称 | 混凝土 | 钢筋混凝土 （配筋率在3%以内） | 喷射 混凝土 | 钢材 | 浆砌 片石 | 浆砌 块石 | 浆 砌 粗料石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 度（kN/m3） | 23 | 25 | 22 | 78.5 | 22 | 23 | 25 |

注： 钢筋混凝土配筋率大于3%时，其重度为混凝土自重（扣除钢筋体积的混凝土重量）加钢筋自重。

## 3. 2  混凝土

3. 2. 1  混凝土轴心抗拉强度标准值ftk应按表3.2.1—1采用；混凝土轴心抗拉强度设计值ft应按表3.2.1—2采用。

表3.2.1—1  混凝土轴心抗拉强度标准值（MPa）

| 强 度 种 类 | 符 号 | 混 凝 土 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 |
| 轴 心 抗 拉 | ftk | 1.54 | 1.78 | 2.01 | 2.20 | 2.39 | 2.51 | 2.64 |

表3.2.1—2  混凝土轴心抗拉强度设计值（MPa）

| 强 度 种 类 | 符 号 | 混 凝 土 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 |
| 轴 心 抗 拉 | ft | 1.10 | 1.27 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.80 | 1.89 |

3. 2. 2  混凝土和钢筋混凝土结构中用混凝土的极限强度应按表6.2.2采用。

表3.2.2  混凝土的极限强度（MPa）

| 强 度 种 类 | 符 号 | 混 凝 土 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 |
| 抗 压 | Ra | 15.5 | 19.0 | 22.5 | 26 | 29.5 | 33 | 36.5 |
| 弯曲抗压 | Rw | 19.4 | 23.8 | 28.1 | 32.5 | 36.9 | 41.2 | 45.6 |
| 抗 拉 | Rl | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |

注：表中弯曲抗压极限强度按Rw=1.25Ra换算。

3. 2. 3  混凝土的容许应力应按表3.2.3采用。

表3.2.3  混凝土的容许应力（MPa）

| 应 力 种 类 | 符 号 | 混 凝 土 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 |
| 弯曲及偏心受压应力 | 〔σw〕 | 7.8 | 9.5 | 11.2 | 13 | 14.7 | 16.5 | 18.2 |
| 弯曲拉应力 | 〔σwl〕 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.68 | 0.73 | 0.78 |
| 剪应力 | 〔τ〕 | 0.85 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.55 |

注：计算主要荷载加附加荷载时，除剪应力外可提高30%。

3. 2. 4  混凝土的弹性模量应按表3.2.4采用。混凝土的剪切模量可按表3.2.4数值乘以0.4采用。混凝土的泊松比可采用0.2。

表3.2.4  混凝土的弹性模量E c（GPa）

| 混凝土强度等级 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹性模量Ec | 28 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |

## 3. 3  喷射混凝土

3. 3. 1  喷射混凝土力学性能指标应符合表3.3.1的规定。

表3.3.1  喷射混凝土力学性能指标（MPa）

| 喷射混凝土 强度等级 | 轴心抗压极限强度 | 弯曲抗压极限强度 | 抗拉 极限强度 | 弹性模量 | 轴心抗压设计强度 | 弯曲抗压设计强度 | 抗拉 设计强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C25 | 17 | 18.5 | 2.0 | 2.3×104 | 12.5 | 13.5 | 1.3 |
| C30 | 20 | 22 | 2.2 | 2.5×104 | 15 | 16.5 | 1.5 |

注：1  喷射混凝土的强度等级指采用喷射大板切割法，制作成边长为10cm的立方体试块，在标准条件下养护28 d，用标准试验方法测得的极限抗压强度乘以0.95的系数；

2  喷射混凝土与围岩粘结强度试验可采用预留试件拉拔法或钻芯拉拔法，并满足《锚杆喷射混凝

土支护技术规范》GB 50086的要求。

3. 3. 2  喷射混凝土的早期强度应符合表3.3.2的规定。

凝结时间（小时）

喷射混凝土标号

表3.3.2  喷射混凝土早期强度（MPa）

|  | 8h | 24h |
| --- | --- | --- |
| C25 | 2 | 10 |
| C30 | 3 | 12 |
| C35 | 4 | 14 |

## 3. 4  钢材及锚杆

3. 4. 1  钢筋的强度和弹性模量应按表3.4.1采用。

表3.4.1  钢筋的强度和弹性模量（MPa）

| 钢筋种类 | 屈服强度 （MPa） | 抗拉极限强度 （MPa） | 弹性模量 ES（GPa） | 断后伸长率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPB300 | 300 | 420 | 210 | 25 |
| HRB400 | 400 | 540 | 200 | 16 |
| HRB500 | 500 | 630 | 200 | 15 |
| CRMG600 | 600 | 750 | — | — |

注：钢筋抗拉或抗压计算强度Rg可取表中钢筋的屈服强度。

3. 4. 2  钢筋的容许应力应按表3.4.2采用。

表3.4.2  钢筋的容许应力（MPa）

| 钢筋种类 | 容许应力 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主要荷载 | 主要荷载+附加荷载 |
| HPB300 | 160 | 210 |
| HRB400 | 210 | 270 |
| HRB500 | 260 | 320 |

3. 4. 3  锚杆杆体采用的钢筋应符合下列规定：

1  锚杆预应力筋宜采用预应力螺纹钢筋；

2  当锚杆极限承载力小于200kN且锚杆长度小于20m的锚杆，也可采用普通钢筋；

3  锚杆联接构件均应能承受100%的杆体极限抗拉承载力。

3. 4. 4  锚索采用的钢绞线应符合下列规定：

1  钢绞线应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224的有关规定；

2  除修复外，钢绞线不得连接。

3. 4. 5  锚杆和锚索的材料和部件应满足设计和稳定性要求，不同材料间不能产生不良的影响。

3. 4. 6  锚杆和锚索的材料和部件的质量标准除专门提出特殊要求外，均应符合现行国家有关标准的规定。

## 3. 5  石材和砌体

3. 5. 1  砌体工程所用的石材应符合下列规定：

1  石材应质地坚硬、不易风化、无裂纹，表面的污渍应予清除；

2  在最冷月平均气温低于－15℃或－5℃ ～－15℃的地区使用的石材，其抗冻性指标应分别符合冻融循环25次或15次的要求，且表面无破坏现象；

3  浸水或潮湿地区主体工程的石材软化系数不得小于0.8。

3. 5. 2  砌体的极限强度应按表3.5.2采用。

表3.5.2  砌体的极限强度（MPa）

| 强 度 种 类 |  | 抗压Ra |  |  | 抗剪Rj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌 体 种 类 |  | 片石砌体 | 块石 | 粗料石 |  |
| 砂浆强度等级 | M7.5 | 3.0 | — | — | 0.35 |
|  | M10 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 0.40 |
|  | M15 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 0.50 |

- 5. 3  砌体的弹性模量可采用10～15GPa，砌体的剪切模量宜采用砌体弹性模量的0.4倍。

- 3. 5. 4  石砌体中心及偏心受压的容许应力应按表3.5.4采用。

表3.5.4  石砌体中心及偏心受压的容许应力（MPa）

| 砌体种类 | 石料强度等级 | 水泥砂浆强度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M20 | M15 | M10 |
| 片石砌体 | MU100 | 3.0 | 2.6 | 2.2 |
|  | MU80 | 2.7 | 2.35 | 2.0 |
|  | MU60 | 2.3 | 2.025 | 1.85 |
|  | MU40 | 1.95 | 1.65 | 1.45 |
| 块石砌体 | MU100 | 5.6 | 5.25 | 4.9 |
|  | MU80 | 4.7 | 4.4 | 4.1 |
|  | MU60 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
| 粗料石砌体 | MU100 | 7.1 | 6.05 | 5.0 |
|  | MU80 | 6.0 | 5.4 | 4.8 |
|  | MU60 | 4.9 | 4.5 | 4.1 |

注：1  介于表列石料或水泥砂浆的强度等级之间的其他砌体的受压容许应力，可用内插确定；

2  当有特殊需要采用细料石及半细料石砌体时，其受压容许应力可按粗料石砌体的受压容许应力分别乘以提高系数1.43及1.14，但提高后的受压容许应力不应大于水泥砂浆抗压极限强度的1/2。

## 3. 6  其它常用材料

3. 6. 1  纤维混凝土中的纤维材料可采用钢纤维、合成纤维、纤维素纤维等，纤维混凝土主要性能指标不得低于同级混凝土。

3. 6.2  喷射混凝土中钢纤维等效直径宜为0.3~0.5mm，长度宜为20～25mm，纤维体积率可采用0.35~1%；模筑混凝土中钢纤维等效直径宜为0.3~0.9mm，长度宜为20～60mm，纤维体积率可采用0.5~1%。钢纤维抗拉强度不得小于600 MPa。

3. 6. 3  合成纤维混凝土可采用聚丙烯腈纤维、聚丙烯纤维、聚酰胺纤维或聚乙烯醇纤维等，纤维体积率宜为0.06～0.25%。

3. 6. 4  纤维素纤维单纤维平均当量直径为15~25um，纤维重量平均长度不小于2.0mm，其掺量一般为0.9kg/m3。

3. 6. 5  隧道设置防水板与无纺布时，其物理力学性能除应符合现行国家、行业相关标准的规定外，尚应符合下列要求：

1  防水板宜选用高分子防水材料，不得使用再生料；

2  防水板幅宽不应小于2m；

3  无纺布单位面积质量不应小于300g/m2。

3. 6. 6  止水带宜选用橡胶止水带或钢边橡胶止水带，止水条宜选用制品型遇水膨胀橡胶止水条。止水带（条）物理力学性能应符合现行国家、行业相关标准要求。

3. 6. 7  混凝土界面处理应采用Ⅰ型界面剂；变形缝防水密封材料应采用混凝土建筑接缝用密封胶。

3. 6. 8  注浆材料应根据围岩工程地质和水文地质条件、注浆目的、注浆工艺和设备等因素，结合经济性合理确定，并应满足下列要求：

1  耐久性强，稳定性好；

2  固化时体积收缩小，固结后有较高的强度和抗渗性；

3  低毒或无毒、无臭，对环境无污染或污染小，对人体无害；

4  动水条件下，应满足抗分散性好、早期强度高、凝胶时间可调、结石体抗冲刷性能

好等要求。

3. 6. 9  隧道工程防水涂料应具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性，并应具有无毒、阻燃和良好的粘结性。

# 4  荷载

## 4. 1一般规定

4. 1. 1  初期支护各组成部分的荷载，应根据隧道地质条件、埋置深度、结构特征、施工方法、环境条件等因素，采用数值模拟、工程类比、经验公式来预测。二次衬砌的荷载应包括自重荷载、浅埋偏压荷载、地震荷载、冻胀荷载、水荷载和蠕变荷载。施工中如发现荷载预测值与实测值不符，应及时修正。必要时应通过实地量测来确定荷载。

4. 1. 2  对隧道结构上可能同时出现的永久荷载、可变荷载和偶然荷载，应分别按承载力设计准则和正常使用设计准则进行组合。

4. 1. 3  应根据隧道的结构特征和施工方法等因素，分别对施工阶段和使用阶段可能出现的荷载进行组合。

- 4. 1. 4  超大跨隧道围岩承载拱的荷载可采用应力流守恒法确定，应力流守恒是指隧道开挖前后任意水平剖面围岩竖向应力流和任意竖直剖面的水平应力流将保持不变。通过绘制隧道周边的应力流线，根据应力流守恒原理确定超大跨隧道围岩承载拱的荷载。

## 4. 2  分类

4. 2. 1  隧道荷载分类应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  隧道荷载分类

| 类别 | 名称 |
| --- | --- |
| 永久荷载 | 主体结构自重 |
|  | 附属设施自重 |
|  | 围岩压力 |
|  | 地下水压力 |
|  | 隧道外部设施及建筑物荷载 |
| 可变荷载 | 施工荷载 |
|  | 铁路列车公路荷载 |
|  | 温度变化影响、冻胀力等 |
| 偶然荷载 | 地震荷载 |
|  | 人防荷载 |
|  | 落石冲击力、沉船、抛瞄或疏浚河道产生的撞击力等 |

注：其它未列荷载，应根据其对隧道结构影响的特征来考虑。

4. 2. 2  荷载应根据隧道的地形、地质条件、埋置深度、结构特征和工作条件、施工方法、相邻隧道间距等因素，按有关公式计算或按工程类比确定。当施工中发现其与实际不符时，应及时修正。对地质复杂的隧道，必要时应通过实地量测确定荷载的计算值及其分布规律。

4. 2.3  在隧道结构上可能同时出现的永久荷载、可变荷载和偶然荷载应分别按承载能力和满足正常使用要求进行组合，并按最不利组合进行荷载计算与结构设计。

## 4. 3  永久荷载

4. 3. 1  隧道结构自重可按结构设计尺寸及材料标准重度计算，结构附加荷载应按实际情况计算。

4. 3. 2  隧道内的预埋件附加荷载应根据预埋件自重及作用于预埋件上的荷载确定。

4. 3. 3  超大跨隧道衬砌结构荷载应考虑隧道围岩的自承载效应，利用锚杆、锚索、围岩注浆等主动支护技术构建围岩自承载体系，二衬结构作为安全储备。

4. 3. 4  地下水压力应按历史最高水位和最低水位分别计算。

4. 3. 5  山岭隧道结构上的水压力可按下列规定计算：

1  排水型隧道一般不考虑外水压力。

2  有水环境保护要求的隧道，当初始水压力小于0.5MPa时，外水压力可按全水头计算；当初始水压力大于或等于0.5MPa时，应考虑注浆堵水、隧道排水等对水压力的折减。

3  岩溶及地下水发育地段，衬砌可适当考虑外水压力。

4. 3. 6  位于城市地区的隧道，作用在隧道结构上的水压力可按下列规定计算：

1  水压力应根据围岩的渗透性确定。黏性土地层施工阶段可按水土合算、使用阶段应采用水土分算的方法确定；砂性土地层可按水土分算的方法确定；岩石地层应按水土分算、水土合算的不利情况确定。

2  水压力应根据设防水位以及施工和使用阶段可能发生的地下水位最不利情况，按静水压力计算。

4. 3. 7  在施工阶段以及排水型隧道的使用阶段应适当考虑地下水渗流的影响。

## 4. 4  可变荷载

4. 4. 1  列车及车辆荷载应按现行《铁路列车荷载图式》(TB/T 3466)、《地铁设计规范》(GB50157)和《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60)的规定计算。

4. 4. 2  对于温度影响显著的情况，应考虑温度变化和混凝土收缩的影响。

1  隧道结构构件受温度变化影响而产生的变形值，应根据温度情况与施工条件所确定的温度变化值按式（4.2.1）计算：

（4.2.1）

式中  ——温度变化引起的构件变形值（m）；

——构件的计算长度（m）；

——温度变化值（℃）；

——材料的线膨胀系数，钢筋混凝土和混凝土的线膨胀系数采用1.0×10-5。

2  可采用降低温度的方法计算混凝土收缩的影响，对于整体灌筑的混凝土结构相当于降低温度20℃；对于整体灌筑的钢筋混凝土结构相当于降低温度15℃；对于分段灌筑的混凝土或钢筋混凝土相当于降低温度10℃；对于装配式钢筋混凝土结构可酌予降低温度5~10℃。

4. 4. 3  结构构件就地建造或安装时，作用在构件上的施工荷载应根据施工阶段、施工方法和施工条件确定。

4. 4. 3  严寒及寒冷地区受冻害影响的隧道段应考虑冻胀力，冻胀力计算应根据气象条件、围岩条件、地下水条件、埋置深度以及衬砌结构形式和排水条件等确定。

4. 4. 4  回填灌浆压力应按设计灌浆压力计算确定。

4. 4. 5  对于有落石危害的情况，可通过现场调查或有关计算确定落石冲击力。

4. 4. 6  雪荷载及明洞表面的风荷载应按《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定计算。

4. 4. 7  隧道内附属构筑物及安装设计应考虑高速列车通过时所产生的压力变化和列车风的影响。

## 4. 5  偶然荷载

4. 5. 1  当有落石危害需检算冲击力时，可通过现场调查或有关计算验证确定。

4. 5. 2地震荷载、人防荷载、车辆撞击力等应按现行《公路隧道抗震设计规范》JTG/T 2232、《 铁路工程抗震设计规范》GB50111、《人民防空地下室设计规范》GB 50038、《铁路列车荷载图式》TB/T 3466、《地铁设计规范》GB50157和《公路桥涵设计通用规范》JTGD60的规定计算确定。

4. 5. 3  沉船、抛锚或疏浚撞击力应依据具体河道实际情况及通行船只情况，通过调查研究确定。

# 5  支护与结构设计

## 5. 1  一般规定

5.1. 1  超大跨隧道支护体系设计应综合考虑地质条件、断面形状、开挖方法、施工顺序和断面闭合时间等因素，采用围岩承载拱构件化设计方法，充分发挥围岩的自承能力；支护体系的组成和构造应能保持围岩稳定、满足设计要求。

5.1. 2  超大跨隧道初期支护应与围岩共同工作，形成拱结构，控制围岩变形、充分利用和发挥围岩的自承能力。

5.1. 3  超大跨隧道初期支护的设计参数应综合近似理论法、工程类比法和数值解法进行分析确定。在实际施工过程中，应基于监控量测数据，不断对支护结构设计参数进行动态调整。

5.1. 4  超大跨隧道的二次衬砌应符合下列规定：

1  衬砌结构的型式及尺寸，可根据围岩级别、工程地质及水文地质条件、埋置深度、环保要求、结构工作特点，结合施工方法及施工条件等，通过工程类比和结构计算确定；必要时，还应经过数值模拟和试验论证。

2  因地形或地质构造等引起有明显偏压的地段，应采用偏压衬砌，Ⅳ、Ⅴ级围岩的偏压衬砌应采用钢筋混凝土结构。

3  位于地震区的隧道洞口、浅埋和偏压地段以及断层破碎带等地段应按现行《铁路工程抗震设计规范》GB 50111和《公路隧道抗震设计规范》(JTG2232)进行抗震设防。

4  一般情况下超大跨隧道宜设置仰拱，Ⅱ级围岩、地下水不发育的Ⅲ级硬质岩地段可设置钢筋混凝土底板，厚度不应小于30cm。

5  重载铁路隧道应设置仰拱，仰拱厚度应大于拱部厚度，Ⅲ~Ⅵ级围岩段仰拱应采用钢筋混凝土结构。

6  软硬地层分界处、明暗洞分界处、活动断裂地段、充填溶洞地段、采空区地段等应设置变形缝。

5.1. 5  计算复合式衬砌时，初期支护应按主要承载结构计算；二次衬砌作为安全储备，安全储备应考虑以下因素：

1二衬衬砌结构自重荷载；

2 浅埋、偏压地段的偏压荷载；

3 抗震设防及人防设防段地震荷载；

4 严寒及寒冷地区的冻胀荷载；

5富水地段的地下水荷载；

6流塑性或挤压性围岩、膨胀岩（土）、软土、人工填土、松散堆积体等特殊地质地段的蠕变荷载。

5.1. 6  超大跨隧道结构抗裂有要求时，对素混凝土构件应进行抗裂验算，对钢筋混凝土构件应验算其最大裂缝宽度。

5.1. 7  超大跨隧道正洞与辅助坑道、横通道、运营通风洞、大型洞室等连接处的衬砌应加强。

5.1.  8  超大跨隧道衬砌中线、高程应满足设计要求，施工误差不得导致衬砌结构厚度减薄、侵入隧道设计内轮廓线。

5.1. 9  超大跨隧道支护和结构参数的设计，可利用经典弹塑性理论法、构件化设计法、数值模拟法和工程类比法，综合比选确定。

## 5. 2  锚杆设计

5. 2. 1  锚杆的设计使用期限不应低于工程结构的设计使用年限。

5. 2. 2  预应力锚杆的拉力设计值可按下列公式计算：

永久性锚杆                                          （5.2.2-1）

临时性锚杆                                           （5.2.2-2）

式中  ——锚杆拉力设计值；

——锚杆拉力标准值；

——工作条件系数，一般情况取1.1。

5. 2. 3  锚杆受拉承载力应符合下列规定并应满足张拉控制应力的要求：

1  对于钢绞线或预应力螺纹钢筋应按下式计算：

（5.2.3-1）

2  对于普通钢筋应按下式计算：

（5.2.3-2）

式中  ——锚杆拉力设计值；

——钢绞线或预应力螺纹钢筋抗拉强度设计值；

——普通钢筋抗拉强度设计值；

——预应力筋的截面积。

5. 2. 4  锚杆锚固段的抗拔承载力应按下列公式计算，锚固段的设计长度应取设计长度的较大值：

（5.2.4-1）

（5.2.4-2）

式中  ——锚杆拉力设计值；

——锚固段长度；

——锚固段注浆体与围岩之间的界面极限粘结强度标准值，应通过试验确定，当无试验资料时，可按表5.2.4-1取值；

——锚固段注浆体与锚杆体之间的界面粘结强度设计值，可按表5.2.4-2取值；

——锚杆锚固段钻孔直径；

——钢筋或钢绞线直径；

——锚固段注浆体与围岩之间的界面粘结抗拔安全系数，可按表5.2.4-3取值；

——采用2根或2根以上钢筋或钢绞线时，界面粘结强度降低系数，取0.70~0.85；

——锚固段长度对极限粘结强度的影响系数，可按表5.2.4-4取值；

——钢筋或钢绞线根数。

表5.2.4-1  锚杆锚固段注浆体与围岩之间的界面极限粘结强度标准值(N/mm2)

| 岩石性质 | 极限粘结强度标准值 |
| --- | --- |
| 坚硬岩 | 1.5 ~ 2.5 |
| 较硬岩 | 1.0 ~ 1.5 |
| 软岩 | 0.6 ~ 1.2 |
| 极软岩 | 0.6 ~ 1.0 |

表5.2.4-2  锚杆锚固段注浆体与杆体之间的界面粘结强度设计值(MPa)

| 锚杆类型 | 注浆体抗压强度（MPa） 杆体预应力筋种类 | 25 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时 | 预应力螺纹钢筋 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
|  | 钢绞线、普通钢筋 | 1.2 | 1.35 | 1.5 |
| 永久 | 预应力螺纹钢筋 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|  | 钢绞线、普通钢筋 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |

表5.2.4-3  锚杆锚固段注浆体与围岩之间的界面粘结抗拔安全系数

| 锚固工程安全等级 | 破坏后果 | 安全系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 临时锚杆 | 永久锚杆 |
| Ⅰ | 危害大，会构成公共安全问题 | 1.8 | 2.2 |
| Ⅱ | 危害较大，但不致出现公共安全问题 | 1.6 | 2.0 |
| Ⅲ | 危害较轻，不构成公共安全问题 | 1.5 | 2.0 |

注：蠕变明显地层中永久锚杆的最小抗拔安全系数宜取3.0。

表5.2.4-4  锚杆锚固段长度对极限粘结强度的影响系数

| 锚固段长度（m） | 2 ~ 3 | 3 ~ 6 | 6 | 6 ~ 9 | 9 ~ 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 1.6 ~ 1.3 | 1.3 ~ 1.0 | 1.0 | 1.0 ~ 0.8 | 0.8 ~ 0.6 |

5. 2. 5  锚杆布置应遵守下列规定：

1  在隧洞横断面上，锚杆应与岩体主结构面呈较大角度布置；当主结构面不明显时，锚杆可与隧洞周边轮廓垂直布置。

2  在岩面上，锚杆宜呈菱形排列。

3  锚杆纵向以及环向间距不宜大于锚杆长度的1/2；Ⅳ、V、Ⅵ级围岩中的锚杆纵向以及环向间距宜为0.5~1.0m，并不得大于1.25m。

5. 2. 6  锚杆的自由段长度：

1  锚杆的自由段长度设计值，不应小于5.0m，穿过潜在滑裂面的长度不应小于1.5，且应能保证锚杆和被锚固体的整体稳定。

2  当仅考虑采用预应力锚杆支护时，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩安全系数应≥1，Ⅳ级围岩安全系数应≥0.4，Ⅴ、Ⅵ级围岩安全系数应≥0.2；并以此确定锚杆的长度、间距和锚杆预应力。

3  锚杆的自由段长度设计值，可利用经典弹塑性理论法、构件化设计法、数值模拟法和工程类比法，综合比选确定。

Ⅰ  经典弹塑性理论法

5. 2. 7  锚杆的自由段长度应符合下列规定：

若隧道开挖产生围岩塑性区，则锚杆的自由段长度，除满足5.2.6的规定外，根据经典弹塑性理论，还应大于（面积等效圆形隧道）围岩塑性区的厚度：

（5.2.7-1）

其中，表示预应力锚杆支护力：

（5.2.7-2）

式中  ——锚杆自由段长度；

——隧道开挖边界面积等效圆的半径，计算拱顶锚杆自由段长度时取隧道开挖边界跨度的一半，计算边墙锚杆自由段长度时取隧道开挖边界高度的一半；

——围岩内摩擦角；

——围岩黏聚力；

——围岩初始应力，在计算拱顶锚杆自由段长度时采用竖向初始应力，在计算边墙锚杆自由段长度时采用水平向初始应力；

——锚杆拉力；

——预应力锚杆支护力；

——锚杆环向间距；

——锚杆纵向间距。

5. 2. 8  当仅采用预应力锚杆支护时，围岩的安全系数可按下列公式计算：

（5.2.8-1）

其中，表示锚杆支护后的围岩抗压强度：

（5.2.8-2）

式中  ——围岩安全系数；

——锚支护后的围岩抗压强度；

——锚杆支护后隧道壁的实际环向应力；（在设计阶段这个值是未知的，故应该给出理论计算公式。已经在条文说明处增加理论计算式。）

其他符号意义同前。

Ⅱ  构件化设计方法

5. 2. 9  当仅采用预应力锚杆支护时，隧道（椭圆）边墙和拱顶围岩承压拱的安全系数可分别按下式计算：

（5.2.9-1）

（5.2.9-2）

其中，和分别表示边墙和拱顶围岩承载拱的环向应力：

（5.2.9-3）

（5.2.9-4）

表示锚杆支护后的围岩承载拱厚度：

（5.2.9-5）

式中  ——隧道边墙围岩安全系数；

——隧道拱顶围岩安全系数；

——边墙围岩承载拱的环向应力；

——拱顶围岩承载拱的环向应力；

——围岩的初始竖向应力；

——围岩初始水平应力与竖向应力的比值；

——围岩承载拱的跨度；

——围岩承载拱的高度；

——隧道开挖边界的曲率半径；

——锚杆支护后的围岩承载拱厚度；

其他符号意义同前。

Ⅲ  数值模拟法

5. 2. 10  锚杆长度、间距和预应力的设计值，可利用数值模拟来进行分析和选择。

5. 2. 11  在采用数值模拟法分析锚杆的设计参数时，应考虑围岩的结构特征，合理地选择围岩的材料模型及物理力学参数。

Ⅳ  工程类比法

5. 2. 12  锚杆长度、间距和预应力的设计值，可参照已有类似工程进行选择。

5. 2. 13  超大跨隧道的锚杆设计除应符合上述规定外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

## 5. 3  锚索设计

5. 3. 1  在围岩较差（Ⅳ~Ⅵ级围岩）时，宜设置预应力锚索，利用其悬吊、减跨和围压作用，维持围岩稳定。

5. 3. 2  锚索的自由段长度应大于围岩塑性区范围，围岩塑性区范围可采用理论近似或数值计算得到。

5. 3. 3  预应力锚索、预应力锚杆、喷射混凝土共同支护时，围岩的安全系数应≥1.15，并以此确定锚索的环向间距、纵向间距和预应力设计值

5. 3. 4  锚索的预应力设计值，可利用经典弹塑性理论法、构件化设计法、数值模拟法和工程类比法，综合分析确定。

Ⅰ  经典弹塑性理论法

5. 3. 5  采用预应力锚索、预应力锚杆、喷射混凝土共同支护时，（面积等效圆形）隧道围岩的安全系数可按下列公式计算：

（5.3.5-1）

其中，表示全部预应力锚索、预应力锚杆、喷射混凝土支护后围岩承载拱的平均抗压强度：

（5.3.5-2）

表示预应力锚索支护力：

（5.3.5-3）

表示预应力锚杆支护力：

（5.3.5-4）

表示喷射混凝土支护力：

（5.3.5-5）

式中  ——全部预应力锚索、预应力锚杆、喷射混凝土支护后围岩承载拱的平均抗压强度；

——全部预应力锚索、预应力锚杆、喷射混凝土支护后隧道壁的实际环向应力；

——预应力锚索支护力；

——预应力锚杆支护力；

——喷射混凝土支护力；

——锚索拉力；

——锚索环向间距；

——锚索纵向间距；

其他符号意义同前。

Ⅱ  构件化设计法

5. 3. 6  采用预应力锚索、预应力锚杆和喷射混凝土共同作用时，隧道（椭圆）边墙和拱顶围岩承压拱的安全系数可分别按下式计算：

（5.3.6-1）

（5.3.6-2）

其中，表示预应力锚索、预应力锚杆和喷射混凝土共同作用时围岩承载拱的平均抗压强度：

（5.3.6-3）

表示预应力锚索支护力：

（5.3.6-4）

表示预应力锚杆支护力：

（5.3.6-5）

表示喷射混凝土支护力：

（5.3.6-6）

式中，各符号意义同前。

Ⅲ  数值模拟法

5. 3. 7  锚索长度、间距和预应力的设计值可采用数值模拟的方法确定。

5. 3. 8  在采用数值模拟法确定锚索的设计参数时，应充分考虑围岩的物理力学参数以及结构裂隙分布情况等。

Ⅳ  工程类比法

5. 3. 9  锚索长度、间距和预应力的设计值可参照已有类似工程的设计、施工参数进行设计。

5. 3. 10  锚索设计应考虑到预应力锚索可能会发生锚固力衰减。

5. 3. 11  超大跨隧道的锚索设计除应符合上述规定外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

## 5. 4  喷射混凝土设计

5. 4. 1  喷射混凝土配合比应满足设计强度和喷射工艺的要求。

5. 4. 2  喷射混凝土力学性能指标应符合表5.4.2的规定。

表5.4.2  喷射混凝土力学性能指标（MPa）

| 喷射混凝土 强度等级 | 轴心抗压极限强度 | 弯曲抗压极限强度 | 轴心抗拉 极限强度 | 弹性模量 | 轴心抗压设计强度 | 弯曲抗压设计强度 | 抗拉 设计强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C25 | 17 | 18.5 | 2.0 | 2.3×104 | 12.5 | 13.5 | 1.3 |
| C30 | 20 | 22 | 2.2 | 2.5×104 | 15 | 16.5 | 1.5 |

注：1  喷射混凝土的强度等级指采用喷射大板切割法，制作成边长为10cm的立方体试块，在标准条件下养护28 d，用标准试验方法测得的极限抗压强度乘以0.95的系数；

2  喷射混凝土与围岩粘结强度试验可采用预留试件拉拔法或钻芯拉拔法，并满足《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086的要求。

5. 4. 3  喷射混凝土的早期强度应符合表5.4.3的规定。

凝结时间（小时）

喷射混凝土标号

表5.4.3  喷射混凝土早期强度（MPa）

|  | 8h | 24h |
| --- | --- | --- |
| C25 | 2 | 10 |
| C30 | 3 | 12 |
| C35 | 4 | 14 |

5. 4. 4  在有锚杆支护时，喷射混凝土厚度应符合下式规定：

（5.4.4）

式中  ——喷射混凝土厚度；

——围岩重度；

——锚杆内端压力扩散区的厚度，取为；

——喷射混凝土的抗剪强度；

其他符号意义同前。

5. 4. 5  喷射混凝土设计除应符合上述规定外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

## 5. 5  二次衬砌设计

5. 5. 1  超大跨隧道二次衬砌的设计应符合下列规定：

1  施工期间，围岩荷载全部由预应力锚杆、预应力锚索、喷射混凝土及超前预支护及围岩共同组成的“承载拱”承担，二次衬砌作为安全储备。

2  运营期间，二次衬砌计算主要考虑衬砌结构自重荷载、浅埋偏压荷载、地震荷载、冻胀荷载、水荷载和蠕变荷载。

5. 5. 2  二次衬砌的设计参数，宜根据隧道围岩分级、围岩构造特征、地应力条件等综合理论分析法、数值模拟法和工程类比法确定。

Ⅰ  构件化设计法

5. 5. 3  考虑锚杆和锚索的失效，以及围岩蠕变变形，超大跨隧道围岩承压拱的安全系数可分别按下式计算：

（5.5.3-1）

（5.5.3-2）

其中，表示喷射混凝土支护和二次衬砌共同作用下围岩承载拱的平均抗压强度：

（5.5.3-3）

式中  ——喷射混凝土支护和二次衬砌共同作用下围岩承载拱的平均抗压强度；

——二次衬砌能够提供的最大支护力，可采用荷载结构法计算；

其他符号意义同前。

5. 5. 4  喷射混凝土、素混凝土二次衬砌共同支护时，围岩的安全系数应≥1.2，并以此确定二次衬砌的必要最小厚度。

Ⅱ  数值模拟法

5. 5. 5  二次衬砌的必要最小厚度值，可采用荷载结构法或者地层结构法确定。

Ⅲ  工程类比法

5. 5. 6  二次衬砌厚度的设计值，可参照已有类似工程的设计、施工参数进行设计。

5. 5. 7  二次衬砌的设计，除应符合上述规定外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

# 6  防排水设计

## 6. 1  一般规定

6.1. 1  隧道防排水工程设计内容一般应包括：

1  防水等级、设防要求、防排水体系的构成；

2  防水混凝土的抗渗等级、技术指标；

3  防水层选用的材料及其技术指标、施工工艺要求；

4  施工缝、变形缝等工程细部防水构造、选用材料及相关技术要求；

5  降水、截水、堵水措施及技术要求；

6  洞口、洞身及地表排水系统构成、选用材料及设备配置能力；

7  满足环保要求的工程措施；

8  排水系统运营维修及养护的技术要求。

6.1. 2  隧道防排水措施应遵循“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则，应对地表水、地下水妥善处理，形成完整的防排水系统，应使防水可靠、排水畅通。

6.1.3 隧道防水等级可分为一、二、三、四级，各等级的防水标准应符合表6.1.3的规定。

表6.1.3  防水等级标准

| 防 水 等 级 | 标 准 |
| --- | --- |
| 一级 | 不允许渗水，结构内缘表面无湿渍。 |
| 二级 | 不允许漏水，结构内缘表面可有少量因渗水形成的湿渍或水膜；总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000；任意100㎡防水面积上的渗水不超过3处，其单个形成的湿渍或水膜面积不大于0.2㎡；平均渗入水量不大于0.05L/㎡·d，任意100㎡防水面积上的渗入水量不大于0.15L/㎡·d。 |
| 三级 | 有少量漏水点，不得有线流和漏泥沙，安装设备的孔眼不渗水；任意100㎡防水面积上的漏水点、渗水形成的水膜或湿渍不超过7处；单个湿渍或水膜面积不大于0.3㎡，单点漏水量不得大于2.5L/d。 |
| 四级 | 有漏水点，不得漏泥沙。 |

6.1. 4  隧道的防水等级，应根据工程的重要性、使用功能、运营安全保障等要求，按下列规定设计：

一级防水：有客运作业或装修要求的车站隧道拱墙；铁路、公路隧道拱墙；隧道抗冻设防段衬砌；隧道内供人员长期工作的洞室；因少量湿渍而影响设备正常运转、危及运营安全的设备洞室；因少量湿渍使贮存物质变质、失效的贮物洞室。

二级防水：电气化铁路隧道拱墙；内燃牵引铁路隧道拱墙；公路隧道拱墙；隧底结构；有人员经常活动的场所；安装一般电气设备的洞室、置放无防潮要求器材物料的洞室；辅助坑道内安装电动防火门、风机及其控制设备的段落。

三级防水：运营期间作为防灾救援通道、检修通道、通风排烟通道的辅助坑道；人员临时活动场所；安装非电气设备的洞室。

四级防水：对渗漏水量无严格要求的坑道、施工用临时洞室。

6.1. 5  隧道防水系统可由地表处理、围岩防渗、衬砌结构自防水、防水层防水、接缝防水等根据需要组合构成。

6.1. 6  隧道防水应以混凝土结构自防水和防水板防水为主体，以接缝防水为重点，必要时采用注浆加强防水。

6.1. 7  隧道防水应重视地表水下渗对隧道的影响。当地表有沟谷、洼地、坑穴时，应结合环境条件及其对隧道的影响，采取地表疏导、防渗等处理措施。当地表处理较困难时，也可采取洞内加固地层或引排等，减少地表水下渗对隧道的影响。

6.1. 8  下穿河流、湖泊、海洋及城市等地区的隧道，宜按全封闭不排水原则设计。

6.1. 9  隧道的排水系统包括地表截排水沟，洞内侧沟及中心水沟，衬砌背后环向盲管（沟）、纵向盲管（沟）、横向排水管、泄水孔组成，必要时可设泄水洞或隧底设排水管（沟）。

6.1. 10  隧道的排水应服从于保护环境、防止次生灾害的总体要求。环境敏感区、可能对饮用水源造成影响的隧道，应制定专项施工排水方案。

6.1. 11  隧道排水不得造成农田水利设施、既有排水设施的损害。

6.1. 12  隧道的排水系统应根据其工作环境，采取防淤积、防堵塞、防冻结措施，充分考虑其可维护性，保证排水通畅。

## 6. 2  注浆防水

6. 2. 1  在下列情况下隧道工程可采用注浆防水：

1  掌子面前方存在较高水压的富水区，开挖后存在突水、突泥风险；

2  掌子面开挖可能导致不可接受的地下水环境改变、地表沉降者；

3  开挖后洞壁出水超过允许排放标准；

4  初期支护完成后仍有较大面积的渗漏水。

6. 2. 2  隧道注浆防水设计应包括以下内容：

1  注浆后允许排水量的控制标准；

2  注浆段落长度、相邻注浆段落的搭接长度、止浆岩盘的厚度；

3  注浆钻孔的布置、间距、角度，孔底间距及浆液扩散半径；

4  孔口管、限流阀的设置；

5  注浆材料及注浆压力的选择；

6  注浆方式的选择；

7  单孔、全段注浆结束的标准及检验方式；

8  注浆量。

6. 2. 3  隧道围岩注浆、超前预注浆后应做注浆效果检查和评判；当漏水量小于设计允许值，浆液固结体达到设计强度后，方可开挖，否则应进行补充注浆或采取其它有效的工程措施。

6. 2. 4  注浆材料宜选择以水泥基为主的注浆材料，注浆浆液应对环境污染小、对人体无害。

## 6. 3  结构防排水

6. 3. 1  隧道防水设计应符合下列规定：

1  隧道衬砌应采用防水混凝土，防水等级为一、二级的隧道工程模筑混凝土抗渗等级不应低于P8；地下水发育地段的隧道及寒冷地区隧道抗冻设防段衬砌混凝土抗渗等级不应低于P10。

2  防水等级为一、二、三级的隧道应设置防水层。岩溶地区或地下水发育的硬质岩地段，应采用排水板防水层。

3  防水等级为一级的隧道衬砌施工缝、变形缝应按表6.3.1用三种及以上的防水措施；防水等级为二级的隧道衬砌施工缝、变形缝应按表6.3.1用两种及以上的防水措施。

4  有侵蚀性地下水地段，应针对侵蚀类型，采用抗侵蚀性混凝土等措施。

表6.3.1   结构防水设防要求

| 工程部位 |  | 拱墙 |  | 仰拱（底板） |  | 施工缝 |  |  |  |  |  | 变形缝 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水 措施 |  | 防排水板 | 防水涂料 | 防排水板 | 预埋注浆管 | 中埋式止水带 | 排水板 | 预埋注浆管 | 背贴式止水带 | 防水密封材料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 中埋式止水带 | 排水板 | 背贴式止水带 | 防水密封材料 |
| 防水等级 | 一级 | 应选 | 可选 | 必要时选一种 |  | 应选 | 至少选二种 |  |  |  |  | 应选 | 至少选两种 |  |  |
|  | 二级 | 应选 | － | 必要时选一种 |  | 应选 | 至少选一种 |  |  |  |  | 应选 | 至少选一种 |  |  |
|  | 三级 | 可选一种 |  | － | － | 可选一种 |  |  |  |  |  | 可选一种 |  |  |  |

6. 3. 2  初期支护与二次衬砌之间应设置防水层，防水层一般由防、排水板与缓冲层组成，宜采用分离式。防水层可根据水文地质条件和结构防水设防要求，采用全封闭、半封闭设计。

6. 3. 3  二次衬砌施工前，应严格按设计做好衬砌背后的防排水设施，防水层不得有影响衬砌厚度的皱褶、绷弦现象，二次衬砌背后纵向盲管，不得侵占二次衬砌结构空间。

6. 3. 4  防水层铺设应满足下列要求：

1  基面应平整、无尖锐物，其平整度应符合D/L≤1/10的要求（D为基面相邻两凸面间凹进去的深度；L为基面相邻两凸面间的距离，且L≤1 m）。

2  缓冲层应固定牢靠，与基面密贴，缓冲层接缝搭接宽度不应小于5 cm。

3  铺设固定应松紧适度并留有余量，以保证混凝土浇筑后与初期支护表面密贴。

4  防水层可按规定采用粘接或焊接，焊接应采用双焊缝，单条焊缝的有效焊接宽度不应小于15 mm；分段铺设的防水层边缘部位应预留至少60 cm余量以利搭接；防水层搭接缝应与衬砌施工缝错开1.0～2.0 m。

6. 3. 5  隧道设置防水板与无纺布时，其物理力学性能除应符合现行国家、行业相关标准的规定外，尚应符合下列要求：

1  防水板宜选用高分子防水材料，不得使用再生料；

2  防水板幅宽不应小于2m；

3  无纺布单位面积质量不应小于300g/m2。

6. 3. 6  环向、纵向盲管设置应符合下列规定：

1  盲管的材质、强度、透水性应符合相关规范的规定，尺寸规格应满足设计要求，盲管不得有凹瘪、扭曲。

2  环向排水盲管、纵向排水盲管应紧贴初期支护表面敷设，布置间距应满足设计要求，应在有集中渗水位置敷设，在地下水较大地段应适当加密。

3  纵向排水盲管敷设的纵向坡度应与隧道纵坡一致，不得起伏不平，不得侵占衬砌结构空间。

4  环向排水盲管、纵向排水盲管的管体应用土工布包裹，并应设反滤层。

5  环向盲管间距宜为8～12 m，当地下水发育时可适当加密至3～5 m；纵向盲管间距宜为8～12 m。

6  环向盲管管径不宜小于50 mm，纵向盲管管径不宜小于80 mm。

6. 3. 7  二次衬砌抗渗等级应符合设计规定。

6. 3. 8  止水带宜选用橡胶止水带或钢边橡胶止水带，止水条宜选用制品型遇水膨胀橡胶止水条。止水带（条）物理力学性能应符合现行国家、行业相关标准要求。

6. 3. 9  混凝土界面处理应采用Ⅰ型界面剂；变形缝防水密封材料应采用混凝土建筑接缝用密封胶。

6. 3. 10  隧道工程防水涂料应具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性，并应具有无毒、阻燃和良好的粘结性。

6. 3. 11  隧道施工期间排水设施宜与永久排水相结合，不得造成排水设施堵塞。

6. 3. 12  施工中应对洞内的出水部位、水量大小、涌水情况、变化规律、补给参考、排泄去向等做好观测和记录。

6. 3. 13  隧道施工期间应配备足够的抽水设备和排水器材。

6. 3. 14  隧道开挖前应对影响隧道施工和运营的地表水进行处理。

6. 3. 15  隧道洞口、辅助坑道洞口、斜（竖）井洞口进洞开挖前应做好排水系统，完善排水设施，并应符合下列规定：

1  边坡、仰坡坡顶的截水沟出水口应接入周边排水沟渠。

2  洞外路堑向隧道内为下坡时，路堑边沟应做成反坡，不应将洞外水排入洞内。

3  洞顶排水沟应与洞门结构同时完成。

6. 3.16  隧道及平行导坑、横洞等辅助坑道内纵向应设排水沟，底部结构顶面应设横向排水坡；流入排水沟的隧底横向排水坡宜为2％。

6. 3. 17  隧道内施工废水、围岩渗水不应形成漫流和积水，应汇流集中引排。排水沟断面应满足排水需要。通过暴露的膨胀围岩、土质围岩和松软围岩地段宜采用管槽排水，或对排水沟进行浆砌、硬化。

6. 3. 18  隧道施工为顺坡排水时，宜尽早修筑永久排水沟并保持畅通。

6. 3. 19  隧道施工为反坡排水时，应采用水泵抽水，并应符合下列规定：

1  应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，编制反坡排水方案，选择排水设备、设置集水坑位置和容积、布置抽水管路。

2  集水坑位置不得造成围岩失稳和衬砌结构承载能力降低，不应影响隧道内运输。

3  井下工作水泵的排水能力应不小于1.2倍正常涌水量，并应配备备用水泵；井下备用水泵排水能力应不小于工作水泵排水能力的70%。

4  高冒水风险隧道反坡施工时，应准备一定的抢险物质、设备，宜设置两个独立的供电系统和排水管路。

5  应做好停电时的应急排水预案和人员、设备的安全保证措施。

6. 3. 20  围岩有股水出露时，宜直接引排。

6. 3. 21  隧道浅埋地段地下水位较高，且影响隧道施工时，可采用井点降水措施，井点降水施工应符合下列规定：

1  应根据降水要求，配备降水设备，编制降水施工方案。

2  降水井应布置在隧道两侧，降水井井底高程应在隧底高程以下3~5m。

3  工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍。

4  应设水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数。

5  隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下0.5m。

6  降水期间应监测周边地表沉降大小和沉降范围，并应制定控制措施。

7  降水施工完成后，降水井应按设计要求进行回填。

6. 3. 22  隧道通过暗河、采空区、承压水带等富水地层时，应判明地下水体位置、规模、流向、补给条件等，并应制定防排水方案和防止涌水、突水、突泥的安全措施。

6. 3. 23  隧道开挖前方地下水必须排放时，可采用超前钻孔排水或开挖泄水洞排水等方式排放，并制定防止涌水、突水、突泥的安全措施。对岩溶地区应注意保留或恢复原有排水通道。

6. 3. 24  钻泄水孔排泄前方地下水时，应符合下列规定：

1  应根据工程地质与水文地质条件，以及地下水流的方向等因素确定钻孔位置、方向、数目和每次钻进深度。

2  超前钻孔深度不宜小于10m，且应超出距开挖面3~6倍开挖循环进尺的距离。

3  钻孔时孔口应有保护装置，钻孔结束后，对水压较高的出水孔应安装闸阀。

4  隧道反坡开挖时，应配备足够的抽水设备。

5  非作业人员应撤出钻孔作业区。

6. 3. 25  寒冷地区隧道施工排水，应将受冻区段的沟、管等埋设在冻结线以下或采取防冻保温措施，可结合永久性防冻保温排水工程进行施工排水。

6. 3. 26  洞内排水沟的设置应符合下列规定：

1  洞内纵向排水沟宜与线路坡度一致。在隧道内线路平坡段、车站隧道段，排水沟泄水底面排水坡不得小于1‰。

2  单线隧道宜设置双侧水沟，双线及多线隧道应设置双侧水沟及中心排水沟。

3  道床积水应通过纵横向排水管引入排水沟；电缆槽应设置泄水孔接入侧沟。

4  中心排水沟可采用盖板明沟或暗埋管沟。采用暗埋管沟时，应设置满足养护、维修需要的检查井。

5  隧底岩体软弱且地下水发育地段，应采取疏排地下水的措施，以防止隧底滞水、基础软化、翻浆冒泥，有条件时可于隧底结构下设置纵向排水沟（管）。

6. 3. 27  采用机械排水的隧道应设集水池及机械排水设施，排水能力应满足设计排水量要求，并配备备用泵。排水设施应配有控制、监控系统。集水池宜与正洞隔离，机械排水系统应设检修通道。

6. 3.  28 隧道采用集中疏导排水时应采取防颗粒流失的反滤措施。

6. 3. 29  当地下水发育、有长期补给参考或揭示大型地下水通道，可加大水沟、利用辅助坑道或设置泄水洞等作为截、排水设施。

6. 3. 30  隧底宜设置排水系统；集中涌水处应设置专用设施引排；隧道排水能力应具有一定的安全储备；排水系统应考虑运营期间的可维护性。

# 7  施工

## 7. 1  一般规定

7.1. 1  超大跨隧道施工设计，应包含隧道开挖方法、超前地质预报、超前加固与支护、监控量测、辅助施工措施等内容。

7.1.  2  长隧道，特长隧道，环境、地质、水文条件复杂的隧道，采用新技术的隧道，以及特殊气候条件下的隧道，应编制指导性施工组织设计。

7.1. 3  超大跨隧道开挖方法应根据环境、地质、水文等条件，结合隧道长度、断面尺寸、工期要求、设备条件、场地条件等因素，综合研究确定，可选用喦字形开挖工法、台阶法、双侧壁导坑法、核心留置法等。

7.1. 4  应核实开挖面的地质情况，并结合超前地质预报数据，及时调整开挖方法以及各工序的衔接。

7.1. 5  超大跨隧道应采用光面爆破技术和爆破减震技术，以使隧道开挖断面尽可能地符合设计轮廓线，并减轻对隧道围岩和周边环境的扰动，减少超挖和欠挖。

7.1. 6  超大跨隧道邻近有需要保护的重要建（构）筑物时，应严格控制爆破振动，或者选用机械开挖。

7.1. 7  超大跨隧道对向开挖时，当两个开挖面相距达到4倍隧道跨度时，两端的施工人员应统一协调；两个开挖面不得同时起爆；对于土质与软弱破碎围岩，两个开挖面相距达到3.5倍隧道跨度时，应改为单向开挖；对于围岩条件较好的地段，两个开挖面相距达到2.5倍隧道跨度时，应改为单向开挖。

7.1. 8  开挖作业应符合下列规定：

1  开挖断面尺寸应符合设计规定。

2  应根据开挖方法、断面大小、地质条件等因素确定合理的循环进尺。

3  开挖作业不得危及人员、设备及支护结构的安全。

4  开挖后应清除危石，并及时进行初期支护作业。

5  危石清除工作应采用机械作业与人工作业相结合的方式。

7.1.  9  不良地质地段与特殊地质地段隧道的施工应符合下列规定：

1  施工前应采用超前钻孔，探明地质情况，并采取预防对策。

2  施工中应加强对围岩和支护体系的监控量测。当发现围岩和支护体系变形速率异常时，应立即采取有效措施；情况严重时，应将全部人员撤离危险区域。

3  施工中应有足够的抢险、救援物资储备。

4  坍塌处理，应在查明坍塌情况并制订好安全措施后进行。

7.1. 10  富水岩溶隧道的施工，应加强超前地质预报，并采取预防措施，防止涌水、突泥；反坡施工段应配备足够的抽水设备；隧道开挖及支护应根据岩溶的大小、充填情况与隧道的相对位置等具体情况，采取相应的安全措施；对岩溶填充物的清理及对溶洞围岩处理，制订专项安全措施。

7.1. 11  岩爆段隧道的施工，应提高机械化程度，减少工作面作业人员，并注意总结岩爆发生规律，设专人观测，发现异常时立即示警撤离人员及设备。

7.1. 12  瓦斯段隧道的揭煤防突作业应符合下列规定：

1  加强施工通风管理，开挖面应有足够新鲜空气；

2  揭煤前应清除洞口和通风机房周围50m范围内一切火源；

3  有瓦斯突出的煤层揭煤，爆破时所有人员应撤到洞外；

4  石门揭煤，当瓦斯压力为0.6~1.0MPa时，可采用震动爆破法。

7.1. 13  地震动峰值加速度0.2g及以上地区，隧道结构可采用以下措施：

1  抗震设防段应采用带仰拱的曲墙式衬砌，设防段衬砌应设变形缝。

2  浅埋、偏压的土质或破碎围岩地段宜进行围岩径向注浆。

3  活动断层破碎带地段，应合理选择支护形式及隧道断面形状，并适当预留断面净空。

7.1. 14  喷锚支护，应紧随开挖及时施作，保证与围岩密贴，与围岩共同工作，起到加固围岩、控制围岩变形、充分利用和发挥围岩自承能力的作用。

7.1. 15  二次衬砌应在围岩变形基本稳定后施作，如果设计有特殊要求，应符合该要求。

7.1. 16  二次衬砌的施工，应结合超前地质预报数据和现场监控量测数据，对支护结构和支护方式进行合理调整，实行动态设计动态施工。

## 7. 2  施工准备

7. 2. 1  隧道施工前，应深入理解设计文件和地质勘察报告，并做好现场调查和图纸核对工作。

7. 2. 2  隧道施工前，应根据隧道长度、跨度、工期、地质、环境、重点及难点工程、施工方法、施工进度等因素，编制施工组织设计，做好准备和落实工作。

7. 2. 3  隧道施工，应具备所需的试验检测条件和能力；或利用工地临时实验室，或委托外部试验室，进行试验和检测工作，以控制和保证工程质量。

7. 2. 4  应合理安排隧道与临近工程的施工顺序，避免后序工序施工影响结构安全和质量，减少互相干扰。

7. 2. 5  施工场地布置应遵循因地制宜、统一规划、安全方便、节地环保的原则，并应符合下列规定：

1  应考虑工程规模、工期、地形特点、弃渣场和水源等情况。

2  应事先规划，以洞口为中心布置并减少与现有道路交叉和干扰。

3  应不影响隧道和其他工程施工。

4  运输便道、场区道路和临时排水设施等，应统一规划、合理布局、形成网络。

5  隧道洞外宜设置机械设备安装、维修和停放的场地。机械设备、附属车间、加工场宜相对集中。

6  砂石料应分仓存放。大宗材料、施工备品及回收材料堆放场地，应满足使用要求。

7  施工场地周边开挖应采取降低开挖高度和面积、挡护等保持边坡稳定措施。

8  施工场地周边应有防治边坡失稳、崩塌、落石危害的措施。

7. 2. 6  临时工程和设施布设应满足安全和施工活动正常开展的需要，并应符合下列规定：

1  临时工程应在隧道开工前完成。

2  临时工程布置应考虑高边坡、河道等突发性自然灾害的影响，制定相应的应急预案。

3  临时工程应适用当地暴雪、暴雨、大风、台风、高温、高寒等极端天气条件，制定预警、预防和应急措施。

4  临时工程布置宜考虑永临结合方案。

5  应设置对人员、设备进出洞进行管理的设施，配备专人管理。

6  风、水、电设施宜靠近洞口布设，并满足隧道施工需要。

7  机械、设备安装和管线架设应符合相关规定，并及早实施。

8  爆炸物品储存库必须符合现行《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838）规定。

7. 2. 7  应根据工程规模、工期、技术难度等，配备满足工程需要的管理、技术、测量、试验、质检和安全人员。

7. 2. 8  材料进场时应按批次和规定频率进行试验、检测，并满足设计和相关规范、规定要求。

7. 2. 9  应根据安全、可靠、经济、适用的原则配置隧道施工机械和设备，并应符合下列规定：

1  应与施工方法相配套，与隧道长度、断面大小、施工工期相适应。

2  应按相关工序流水施工配套配置，提高机械的总体效率。

3  宜优先选用污染小、噪音小的机械设备。

4  应方便维修。

7. 2. 10  二次衬砌模板台车宜在隧道开挖进洞前准备到位。

## 7. 3  开挖方案

7. 3. 1  超大跨隧道采用矿山法施工时，应根据地质条件、断面尺寸等情况选择施工方法，如台阶法、分部开挖法、核心留置法等；周边环境对开挖震动控制要求较高时，可采用控制爆破或非爆破开挖。

7. 3. 2  矿山法施工应符合下列规定：

1  Ⅰ级、Ⅱ级围岩，可采用台阶法、喦字形开挖开挖法，并与辅助工法相结合。

2  Ⅲ～Ⅵ级围岩，可采用分部开挖法，如台阶法、中隔壁法、交叉中隔壁法、双侧壁导坑法、核心留置法等。

## 7. 4  超前地质预报

7. 4. 1  超前地质预报，应达到下列主要目的：

1  在施工前期地质勘察成果的基础上，进一步查明掌子面前方一定范围内围岩的地质条件，进而预测前方不良地质以及隐伏的重大地质问题。

2  为信息化设计和施工提供依据。

3  为降低地质灾害发生风险提供预警。

4  为编制交竣工文件提供地质资料。

7. 4. 2  超前地质预报设计主要包括以下内容：

1  隧道工程地质及水文地质条件，着重说明不良地质及特殊岩土、可能存在的主要工程地质问题及地质风险；

2  超前地质预报的设计原则、预报方案、（分段）预报内容、方法选择及不同方法的组合关系、技术要求，需要时应编制气象、重要泉点和洞内主要出水点（流量大于1 L/s的出水点）、暗河流量等观测计划和观测技术要求等；

3  超前地质预报实施工艺要求（必要时提出）；

4  超前地质预报工作量；

5  其他需要说明的问题。

7. 4. 3  隧道超前地质预报可采用地质调查法、超前钻探法、物探法和超前导坑预报法等。在实施过程中可采用一种或多种方法相结合，并对各种方法预报结果综合分析，相互验证，提高预报准确性。

7. 4. 4  超前地质预报应包含（但不限于）以下内容：

1  地层岩性，重点对软弱夹层、破碎地层、煤层及特殊岩土的预报；

2  地质构造，重点对断层、节理密集带、褶皱等影响岩体完整性的构造发育情况预报；

3  不良地质，重点对岩溶、人为坑洞、瓦斯等发育情况的预报；

4  地下水，重点对岩溶管道水及富水断层、富水褶皱、富水地层中的裂隙水等发育情

况的预报。

7. 4. 5  超前地质预报应由具有相关经验的单位实施，实施单位应根据预报方案和合同规定配备专业人员和仪器设备，仪器设备的性能、精度及效率应能满足预报和工期的要求。

7. 4. 6  超前地质预报相关各方应协调一致、相互配合，信息传递顺畅、反馈及时、决策处理迅速。

7. 4. 7  超前地质预报结论应有书面报告，并及时报送相关单位，所有预报资料应存档备查。

7. 4. 8  超前地质预报结果有异常情况时应及时通知相关单位，并采取多种超前探测手段，详细查明。

7. 4. 9  超前地质预报应进行实际地质状况与设计的对比分析，总结经验教训，不断提高隧道工程地质勘察质量。

## 7. 5  超前加固和支护

7. 5. 1  超前加固与支护措施应根据隧道施工及结构、周边建（构）筑物的安全确定，常用的超前加固与支护措施见表7.5.1。

表7.5.1  常用的超前加固与支护措施

| 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 围岩支护措施 | 超前支护 | 超前锚杆 |
|  |  | 超前小导管 |
|  |  | 超前管棚 |
|  |  | 超前水平旋喷 |
|  | 临时封闭措施 | 喷射混凝土 |
|  |  | 临时仰拱 |
|  |  | 掌子面超前锚杆 |
|  | 临时支撑 | 临时构件支撑 |
|  |  | 锁脚锚杆 |
| 围岩加固措施 | 超前加固 | 超前周边注浆 |
|  |  | 超前帷幕注浆 |
|  | 周边加固 | 周边注浆 |
|  | 地表加固 | 地表砂浆锚杆 |
|  |  | 地表注浆 |
|  |  | 地表竖向旋喷 |

7. 5. 2  超前锚杆可用于开挖临空后可能存在剥落或局部坍塌的软弱围岩及缓倾岩层地段。

7. 5. 3  超前锚杆施工应符合下列规定：

1  超前锚杆各项参数应满足设计要求。

2  超前锚杆尾端应支撑于钢架上，并应焊接牢固。

3  超前锚杆砂浆应饱满。

4  超前锚杆与被支撑围岩间出现间隙时，应采用喷射混凝土填满。

5  超前锚杆施工完成8h后方可进行开挖。

6  开挖时超前锚杆间仍有掉块时，应立即补打，加密间距，并应在下一环超前锚杆施工时适当加密。

7. 5. 4  超前小导管可用于自稳时间短的软弱破碎带或浅埋、偏压等地段。

7. 5. 5  超前小导管施工应符合下列规定：

1  小导管各项参数应满足设计要求。

2  超前小导管尾端应支撑于钢架上，并应焊接牢固。管口应设置止浆阀。

3  超前小导管与围岩间出现间隙时，应采用喷射混凝土填满。

4  超前小导管管内应注满砂浆。

5  超前小导管施工完成8h后方可进行开挖。

6  开挖时导管间仍有掉块时，应立即补打导管，并应在下一环小导管施工时适当加密。

7. 5. 6  超前管棚可用于洞口及洞身浅埋段、软弱围岩或断层破碎带、地表有重要建（构）筑物等地段。

7. 5. 7  超前管棚支护应符合下列规定：

1  管棚的各项参数应符合设计规定。

2  管棚开孔前宜先施作导向墙，其纵向长度不应小于2m、厚度应不小于0.8m，并应有足够的强度和刚度，导向墙基础应置于稳定地基上。

3  导向墙内的导向管内空直径应不小于管棚钻孔的钻头直径，布置间距和方向满足设计要求。

4  管棚钻孔不应侵入开挖范围，钻孔机械应具有纠偏功能。

5  管棚钢管宜分节连接顶入钻孔，节段长度不宜小于2m，相邻钢管的接头错开距离应大于1m，各节段间应采用丝扣连接或套管焊接连接，连接长度不应小于50mm。

6  管棚钢管就位后，应插入钢筋笼，并应及时进行注浆施工，每根钢管应一次连续注满砂浆，注浆参数应根据现场试验确定，砂浆强度等级不应低于M20。

7  管棚钻孔应跳孔实施，先实施的管棚注浆凝固后，方可进行其相邻管棚的钻孔施工。

8  围岩破碎、钻进难以成孔时，可采用跟管钻孔工艺施工。

9  当洞内采用超前管棚时，管棚工作室参数应根据机具设备尺寸和设计管棚外倾角等因素设置。

7. 5. 8  隧道开挖掌子面自稳能力差、易坍塌时，可采用水平旋喷、喷射混凝土封闭、锚杆加固、开挖工作面注浆等稳定措施。

7. 5. 9  在隧道施工容易造成地表下沉、围岩失稳和坍塌、围岩大变形地段，可采用地面砂浆锚杆、地表注浆、地面旋喷桩、围岩超前注浆、围岩径向注浆、超前水平旋喷桩、长锚杆、锚索等进行围岩加固。当某一种围岩加固措施难以保证围岩稳定、施工安全时，可同时采用多种加固措施联合使用。

7. 5. 10  地表砂浆锚杆施工应符合下列规定：

1  锚杆宜垂直地表设置，根据地形及岩层层面具体情况也可倾斜设置。

2  锚杆布置和锚杆长度应根据隧道覆盖层厚度、地层岩性分布、地层产状等确定。

3  锚杆孔内应灌满砂浆。

4  锚杆外露头宜加垫板锚固，垫板尺寸应不小于100mm×100mm×10mlm。

5  地表设连系梁时，锚杆外露头应与连系梁焊接。

6  锚固砂浆强度达到设计强度70%后方可进行隧道开挖。

7. 5. 11  地表注浆加固施工应符合下列规定：

1  注浆管宜竖向设置。

2  注浆管深度应根据需加固地层范围、隧道埋深确定，但不宜超过隧道底部开挖线以下1m。

3  注浆管平面布置应满足设计要求。

4  注浆管应采用钢花管，钢管直径不宜小于70mm，在需加固地层范围的钢管管壁应留有出浆孔，孔直径宜为8~12mm，间距宜为300~500mm。

5  注浆管施工前应在现场进行试验，找出合理注浆压力、单孔注浆量和注浆配比等参数后再进行施工。

6  相邻孔不得同时施工，应在一孔注浆浆液终凝后，再进行相邻孔开孔。

7  注浆施工应满足环保要求。

8  注浆强度达到设计强度70%后方可进行隧道开挖。

7. 5. 12  旋喷桩加固施工应符合下列规定：

1  旋喷桩加固可选用地面竖直旋喷桩加固和水平旋喷桩加固。

2  水平旋喷施工前，应先采用喷射混凝土封闭掌子面。

3  钻孔桩位偏差不应大于50mm。

4  用于旋喷桩的浆液搅拌时间不得小于3min。一次搅拌的浆液应在120min以内用完，且应在初凝前用完。

5  旋喷作业应从孔底至孔口进行喷射注浆，提升和拔出的速度可取0.1~0.2m/min。注浆管分段提升和拔出的搭接长度不得小于100mm。

6  采用三重管注浆过程中，应隔孔施工，先送压缩空气，后送浆；停机时先关高压水和压缩空气，再停止送浆。

7  旋喷施作完毕后，桩体强度和完整性满足设计要求后，方可进行隧道开挖。

8  旋喷桩施工时应做好记录。

7. 5. 13  超前注浆加固施工应符合下列规定：

1  注浆段的长度应根据前方地质条件确定，需加固的地层范围较长时应采用多循环方式进行，每循环注浆长度宜为5~20m。

2  注浆管应采用钢花管，管直径不宜小于70mm，管壁应留有出浆孔，孔直径宜为8~12mm，间距宜为300~500mm。在孔口1~1.5m范围不应留出浆孔。

3  注浆强度应满足设计要求，注浆压力、浆液的胶凝时间应根据现场试验确定。

4  注浆孔的布置角度、深度及注浆孔间距应根据每一循环加固范围、循环长度和浆液扩散半径确定，并应满足设计要求。

5  注浆作业面与注浆加固段之间应有足够的地层安全防护厚度，当围岩不能承受注浆压力时，应设止浆墙。

6  注浆孔孔口应设止浆塞，止浆塞应能承受注浆终压的要求。

7  注浆前应检查注浆设备，并试运转正常。

8  注浆施工过程中，无关人员应撤离现场。

9  注浆施工过程中，应记录孔位、孔径、孔深、浆液配比、注浆压力、注浆量、跑浆、串浆、终止注浆等参数。

10  注浆后应对注浆效果进行检查，不满足设计要求时，应进行补孔注浆。

11  注浆强度达到设计强度70%后方可进行隧道开挖。

7. 5. 14  围岩径向注浆加固施工应符合下列规定：

1  径向注浆加固施工应在初期支护完成，且喷射混凝土强度达到设计强度100%后，在防水板铺挂之前实施。

2  施工时应以5~10m纵向距离为一个段落进行，注浆孔间距0.8~2.0m，按梅花形布置，孔深应控制在5.0m以内，注浆管应为钢管、管直径不应小于42mm。

3  注浆施工顺序应按由低到高、由边墙至拱顶的顺序进行。

4  注浆孔钻完一孔后应立即对该孔注浆，并应在一孔注浆浆液终凝后，再进行相邻孔开孔。

5  注浆材料和注浆参数应根据现场施工效果及时调整。

6  注浆完毕后，应进行注浆效果检验；注浆效果不满足设计要求时，应重新布孔注浆。

7. 5. 15  隧道通过充填型溶洞、采空区、湿陷性黄土、软土等地基承载力或变形不能满足设计要求的地段，应进行地基处理。

## 6  初期支护的施工

7.6.1  隧道喷锚支护应紧随开挖及时施作。

7.6.2  初期支护的组成应根据围岩条件、地下水情况、隧道断面尺寸及其埋置深度等条件确定，并应符合下列规定：

1  喷射混凝土应优先采用湿喷工艺，厚度不应小于5cm。

2 钢筋网应以直径6～8mm的钢筋焊接而成，网格间距宜为15～25cm；应在初喷混凝土后铺挂。

3 系统锚杆宜沿隧道周边按梅花形均匀布置，其方向应接近于径向或垂直岩层。系统锚杆应设垫板，垫板应与喷层面密贴。

4 钢架可设于隧道拱部、拱墙或全环；钢架应在开挖后或初喷混凝土后及时架设，钢架背后的间隙应设置垫块并充填密实。

7. 6. 3  喷射混凝土施工应做好下列准备工作：

1  清理受喷岩面的浮石、岩屑、杂物和粉尘等。

2  检查开挖断面净空尺寸，凿除欠挖凸出部分。

3  岩面渗水处采取引排措施。

4  设置控制喷射混凝土厚度的标识。

5  检查作业机具、设备、风水管路、电缆线路，并试运转正常。

6  检查作业场地的通风和照明条件。

7. 6. 4  喷射混凝土施工宜采用湿喷工艺。

7. 6. 5  喷射混凝土作业应符合下列规定：

1  喷射混凝土应直接喷在围岩面上，与围岩密贴，受喷面不得填塞杂物。

2  喷射混凝土作业应按初喷混凝土和复喷混凝土分别进行，复喷混凝土可分层多次施作。

3  喷射混凝土应分段、分片、分层由下而上顺序进行，拱部喷射混凝土应对称作业。

4  初喷混凝土厚度宜控制在20~50mm，岩面有较大凹洼时，可结合初喷找平。

5  根据喷射混凝土设计厚度、喷射部位和钢架、钢筋网设置情况，复喷可采用一次作业或分层作业。拱顶每次复喷厚度不宜大于100mm。边墙每次复喷厚度不宜大于150mm。复喷最小厚度不宜小于50mm。

6  后一层喷射混凝土应在前一层喷射混凝土终凝后进行，若终凝后初喷射混凝土表面已蒙上粉尘时，后一层喷射混凝土作业前，受喷面应吹洗干净。

7  未掺入速凝剂的混合料存放时间不宜大于2h。

8  喷射混凝土作业时喷嘴宜垂直岩面，喷枪头到受喷面的距离宜为0.6~1.5m。喷射机工作压力宜根据混凝土坍落度、喷射距离、喷射机械、喷射部位确定，可先在0.2~0.7MPa之间选择，并根据现场试喷效果调整。

9  喷射混凝土不得挂模喷射。

10  喷射混凝土回弹物不得重新用作喷射混凝土材料。

7. 6. 6  钢纤维喷射混凝土应符合下列规定：

1  水泥强度等级不宜低于42.5。

2  钢纤维喷射混凝土粗集料粒径不宜大于10mm。

3  钢纤维喷射混凝土的水泥、砂石料、钢纤维应先干拌，搅拌时间不得少于1.5min，加水后湿拌时间不应少于3min。

4  钢纤维抗拉强度不得低于380MPa。

5  钢纤维不得有油渍及明显的锈蚀。

7. 6. 7  合成纤维喷射混凝土施工除应符合本规范第9.2.1条~第9.2.10条规定外，尚应符合下列规定：

1  合成纤维抗拉强度不应低于380MPa。

2  合成纤维长度宜为200~250mm。

7. 6. 8  有钢架的地段，喷射混凝土作业应符合下列规定：

1  钢架安装就位后应及时进行复喷射混凝土，由下至上进行，钢架背后与围岩之间的空隙不得填塞杂物，应喷密实。

2  喷射混凝土应将钢架包裹、覆盖。

7. 6. 9  仰拱衬砌施工前应进行下列工作：

1  隧底开挖断面形状、尺寸、基底高程、基底承载力应符合设计规定。

2  应凿除欠挖。

3  应清除隧底虚渣、杂物，淤泥、抽干积水。

4  隧底超挖可采用强度等级不低于C15的混凝土或C20喷射混凝土回填，回填后应再次检查断面形状、尺寸。

5  隧底溶洞、采空区或其他空穴应按设计要求进行处理。

7. 6. 10  仰拱初期支护施工应符合下列规定：

1  仰拱初期支护应随开挖及时施作。

2  仰拱初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑。

3  仰拱初期支护钢架应与拱墙钢架对齐，误差不应大于20mm。

4  仰拱钢架节段之间的连接及相邻钢架之间的横向连接方式应与拱墙钢架连接要求相同。

7. 6. 11  在设有系统锚杆的地段，系统锚杆宜在下一循环开挖前完成。锚杆施作时序应符合下列规定：

1  无钢架地段，锚杆在初喷混凝土、挂钢筋网后施作，或在初喷混凝土、挂钢筋网、复喷后施作；

2  有钢架地段，锚杆在初喷混凝土、挂钢筋网、立钢拱架、复喷混凝土后施作。

7. 6. 12  锚杆孔钻孔施工应符合下列规定：

1  锚杆孔宜采用锚杆钻孔机或（多臂）钻孔台车钻孔。

2  钻孔前应按设计布置要求，标出钻孔位置，钻孔数量不得少于设计数量。

3  系统锚杆钻孔方向应为设计开挖轮廓法线方向，垂直偏差不宜大于20°。

4  局部锚杆应与岩层层面或主要结构面成大角度相交。

5  锚杆钻孔直径应大于锚杆杆体直径15mm。

6  钻孔深度应满足设计要求，与设计锚杆长度允许偏差为士50mm。

7. 6. 13  锚杆安装前应进行下列检查工作，并做好原始记录：

1  锚杆原材料型号、规格以及锚杆各部件质量和技术性能应满足设计要求。

2  锚杆孔位、孔径、孔深及布置形式应满足设计要求。

3  孔内积水、岩粉应吹洗干净。

4  锚杆杆体应调直、除锈、清除油污。

5  锚杆外露端应有螺纹，应逐根检查并与螺母试装配。

7. 6. 14  砂浆锚杆安装施工应符合下列规定：

1  锚杆外露端应加工120~150mm的螺纹，锚杆前端应削尖。

2  应配有止浆塞、垫板和螺母等配件。

3  锚杆砂浆应拌和均匀、随拌随用，已初凝的砂浆不得使用。

4  锚杆孔灌浆时，灌浆管应插至距孔底50~100mm处，并随砂浆的灌入缓慢匀速拔出。

5  灌浆后应及时插入锚杆杆体，锚杆杆体插到设计深度时，孔口应有砂浆流出。孔口无砂浆流出或杆体插不到设计深度时，应将杆体拔出，清孔，重新安装。

6  应及时安装止浆塞。

7  砂浆终凝后应及时安装垫板、螺母，垫板应紧贴岩面，垫板与岩面不平整接触时，应用砂浆填实。螺母应拧紧。

7. 6. 15  药包锚杆安装施工应符合下列规定：

1  药包应进行泡水检验。

2  不应使用受潮结块的药包。

3  药包砂浆的初凝时间应不小于3min，终凝时间应不大于30min。

4  药包宜在清水中浸泡，随用随泡。

5  药包宜采用专用工具推入钻孔内，并应防止中途药包纸破裂。

6  锚杆插到设计深度时，孔口应有浆液溢出。孔口无浆液流出或杆体插不到设计深度时，应将杆体拔出，清孔，重新安装。

7  锚杆应安装垫板并拧紧螺母。

7. 6. 16  中空锚杆安装施工应符合下列规定：

1  中空锚杆应有锚头、止浆塞、中空杆体、垫板、螺母等配件。

2  插入中空锚杆后，应安装止浆塞。止浆塞应留有排气孔。

3  应对锚杆中孔吹气或注水疏通。

4  待排气孔出浆后，方可停止注浆。

5  浆体终凝后应安装垫板、拧紧螺母。

7. 6. 17  组合中空锚杆安装施工应符合下列规定：

1  组合中空锚杆应有锚头、连接套、止浆塞、排气管、中空杆体、垫板、螺母等配件。

2  锚杆前端应安上锚头，接上连接套、连接中空杆体。

3  应从中空杆体插入排气软管、从连接套穿至锚头，并与钢筋绑扎固定。

4  插入组合中空锚杆后，应塞上止浆塞将锚杆固定。

5  接上注浆接头后，应对排气管吹气或注水疏通。

6  排气软管口出浆后，方可停止注浆。

7  浆体终凝后应安装垫板、拧紧螺母。

7 .6. 18  楔缝式端头锚固型锚杆安装应符合下列规定：

1  安装前，应检查杆体长度，楔缝、楔块、螺母尺寸和配合情况。

2  钻孔直径应大于杆体直径15~18mm。

3  锚杆与楔块同时送入孔内，楔块不应偏斜或脱落，楔块到达孔底时，用锤敲击锚杆端头，使锚头楔紧，按上垫板，拧紧螺母。螺母拧紧力矩不应小于100N·m。

4  24h后应再次紧固，并于覆盖前最终检查紧固。

5  宜在硬岩中作为临时支护使用。作永久支护锚杆使用时，安装前应安装注浆管和排气管，锚杆发挥作用后应注满水泥砂浆。

7. 6. 19  锁脚锚杆安装施工应符合下列规定：

1  应在钢架安装就位后立即施作。

2  安装位置应在钢架连接钢板以上100~300mm，采用型钢钢架时设于钢架两侧；采用格栅钢架时设在钢架主筋之间。

3  锁脚锚杆方向应符合设计规定。

4  锁脚锚杆杆体可采用螺纹钢或钢管，采用钢管时管内应注满砂浆。

5  锁脚锚杆外露头与型钢钢架焊接时，可采用U形钢筋辅助焊接。

6  上部台阶锁脚锚杆砂浆强度达到设计强度70%，方可进行下一台阶开挖。

7. 6. 20  用于支护和加固围岩的系统锚杆、局部锚杆不应与钢架焊接。

7. 6. 21  钢筋网铺设应符合下列规定：

1  应在初喷混凝土后再进行钢筋网铺设。

2  钢筋网应随受喷岩面起伏铺设，与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于50mm，不宜将钢筋预焊成片后铺挂。

3  采用双层钢筋网时，两层钢筋网间距应满足设计要求，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被喷射混凝土全部覆盖后铺挂。

4  钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0m，钢筋搭接长度不应小于30倍钢筋直径。

5  钢筋网每个交点和搭接段均应绑扎或焊接。

6  钢筋网应与锚杆或其他固定装置联结牢固，在喷射混凝土时不晃动。

7. 6. 22  钢架制作应符合下列规定：

1  钢架型号、规格、几何尺寸应满足设计要求，其形状应与开挖断面相适应。

2  钢架支护断面内轮廓尺寸可根据隧道实际开挖轮廓进行加工，加工的内轮廓曲线半径不应小于设计钢架的内轮廓曲线半径。

3  钢架可分节段制作，每节段长度应根据设计尺寸和开挖方法确定，每节段长度不宜大于4m，每节段应编号，注明安装位置。

4  钢架节段两端应焊接连接钢板，连接钢板平面应与钢架轴线垂直。

5  连接钢板规格尺寸应满足设计要求，连接钢板上螺栓孔应不少于4个，应采用冲压或铣切成孔，并应清除毛刺，不得采用氧焊烧孔。

6  不同规格的首榀钢架加工完成后应在平整地面上试拼，当各部尺寸满足设计要求时，方可进行批量生产。

7. 6. 23  型钢钢架加工应符合下列规定：

1  型钢钢架应采用冷弯法制造成形，宜在工厂加工。

2  型钢钢架每节段宜为连续整体，当节段中出现两段型钢对接焊接时，应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮焊，并应进行抗弯和抗扭矩试验，每节段对接焊缝数不得大于1。

对接焊应在场外完成。

3  型钢钢架与连接钢板焊接应采用双面焊。

7. 6. 24  格栅钢架加工应符合下列规定：

1  格栅钢架应在工厂生产制造。

2  所有钢筋连接结点必须采用双面对称焊接。

3  格栅钢架主筋端头与连接板焊接时，除主筋端头与钢板焊接外，应采用U形钢筋帮焊。每块连接钢板的U型钢筋数量应不少于2个。U型钢筋直径应不小于主筋直径。U型钢筋应同时与主筋和连接钢板焊接。U型钢筋与主筋的焊接长度不应小于150mm。

7. 6. 25  钢架安装应符合下列规定：

1  钢架应在初喷混凝土后安装。

2  应清除钢架拱脚虚渣，使之支承在稳固的地基上。锁脚锚杆应及时施作并应符合设计规定。

3  钢架节段与节段之间应通过连接钢板用螺栓连接。

4  相邻两福钢架之间应采用钢筋或型钢连接。

5  钢架应垂直于隧道中线在竖直方向安装，竖向不倾斜、平面不错位、扭曲；上、下、左、右允许偏差为士50mm，钢架倾斜度允许偏差为士2°。

6  钢架应贴近初喷射混凝土面安装，当钢架和围岩初喷射混凝土面之间有间隙时应采用钢楔块或木楔块楔紧，并用喷射混凝土充填密实。有多个楔块时，楔块和楔块的间距不宜大于2.0m。

7  钢架安装宜采用机械设备配合进行。

7. 6. 26  隧道超挖部分应采用同级混凝土回填。

## 7. 7  二次衬砌

7. 7. 1  边墙基底高程、基坑断面尺寸、基底承载力应符合设计。模板台车及拼装式模板支架应进行设计，应满足混凝土浇筑过程中的强度、刚度和稳定性要求。

7. 7. 2  隧道主洞拱墙衬砌混凝土浇筑应采用全断面衬砌模板台车，车行横洞、人行横洞、紧急停车带、地下风机房等其他洞室拱墙衬砌混凝土浇筑可采用拼装式模板。

7. 7. 3  拼装式模板应符合下列规定：

1  混凝土浇筑过程中，模板拱架不偏移、不扭曲，模板光滑、不变形，模板接缝平整不漏浆。

2  模板拱架形状应与衬砌断面形状相适应，模板表面各点应不侵入衬砌内轮廓，放样时，可将设计衬砌轮廓线外扩50~80mm，但不得影响衬砌厚度，并应预留拱架高程沉落量，施工中应随时测量、调整。

3  每一施工循环的前后两端拱架外形尺寸最大误差宜不大于5mm。

4  单块活动模板长度宜为1000mm，最大不应超过1500mm，宽度不宜大于500mm。

5  挡头模板应与衬砌断面相适应，方便止水带安装。

6  挡头模板安装应固定牢固、封堵严密，不得损坏防水板。

7  模板重复使用时，循环使用前应进行检查，出现异常应予以修整。

8  模板、拱架架设位置应准确，高程应满足设计要求。

9  一次浇筑长度宜为3.0～8.0m。

7. 7. 4  全断面衬砌模板台车应符合下列规定：

1  模板台车支架、模板应满足混凝土浇筑过程中的强度、刚度和稳定性要求。

2  台车支撑门架结构净空应满足施工车辆和人员安全通行要求。

3  台车支撑门架间距不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合。

4  台车应配置自动行走装置和固定装置。

5  应设置可整体调节升降的液压装置，边墙模板应设置可伸缩的液压调节或螺杆调节的支撑装置，并应满足边墙与边墙脚一次浇筑要求。

6  台车模板应表面光滑、接缝严密，台车钢模板厚度不宜小于10mm。

7  模板应留振捣窗，振捣窗纵向间距不应大于2.5m、与端头模板距离不应大于1.8m，横向间距不应大于2.0m，振捣窗不宜小于450mm×450mm，振捣窗周边模板应加强刚度，窗门应平整、严密、不漏浆。

8  台车挡头模板应采用可重复使用并能同时固定止水带的定型模板，应便于固定。

9  台车挡头模板安装应固定牢固、封堵严密，不得损坏防水板。

10  台车应与洞室中线垂直方向架设，位置准确，高程满足设计要求。

11  台车应根据施工通风风管设计参数预留风管穿越的空间。

12  台车电缆线应穿入PVC管中。

13  采用模板台车浇筑的混凝土，一次浇筑长度宜为6.0~12.0m。

7. 7. 5  拱墙模板就位后、混凝土浇筑前应进行下列工作：

1  检查模板背后混凝土浇筑净空尺寸。

2  清除钢筋上的油污。

3  钢模板涂脱模剂，木模板用水湿润。

4  涂刷模板脱模剂时，不得污染钢筋。

5  混凝土直接接触的喷射混凝土应洒水润湿。

6  检查防水板、排水盲管、衬砌钢筋、预埋件等隐蔽工程，做好记录。

7  清除底部杂物、积水；有仰拱地段，仰拱交接面用高压水冲洗干净、并涂刷界面剂。

7. 7. 6  拱、墙混凝土应一次连续浇筑，不得采用先拱后墙浇筑。不得先浇矮边墙。

7. 7. 7  模筑混凝土衬砌应按设计要求设置沉降缝和伸缩缝。

7. 7. 8  变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300 mm，变形缝的宽度宜为20～30 mm。

7. 7. 9  衬砌混凝土施工应符合下列规定：

1  混凝土出料口距浇筑面的垂直距离不应大于2.2m。

2  混凝土应从两侧边墙向拱顶、由下向上依次分层对称浇筑，两侧混凝土浇筑面高差不应大于1.0m，同一侧混凝土浇筑面高差不应大于0.5m。

3  混凝土浇筑至振捣窗下0.2m时，应关闭振捣窗。

4  混凝土衬砌应连续浇筑，当出现间歇浇筑时，其间歇浇筑时间不应大于表7.7.9规定。

表7.7.9  浇筑混凝土允许间歇时间（min）

| 浇筑气温T（℃） | 材料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣水泥 |
| 20 ~ 30 | 90 | 120 |
| 10 ~ 20 | 135 | 180 |
| 5~10 | 195 | — |

注：表中规定的时间未考虑外加剂作用及其他特殊施工和混凝土本身温度的影响。

5  当间歇浇筑时间超过本条第4款规定时，应修整间歇面，使间歇面与二次衬砌曲线法线方向一致，并将界面凿毛，用高压水冲洗干净，涂刷界面剂。界面剂拉伸黏结强度≥0.5MPa、剪切黏结强度≥1.5MPa。

6  混凝土混合料应备料充足，衬砌混凝土应浇筑密实，衬砌混凝土结构厚度应满足设计要求。在衬砌混凝土浇筑结束前，应进行检查，结构厚度达到设计要求后，方可收盘。

7. 7. 10  衬砌背后空洞回填应符合下列规定：

1  衬砌背后空洞回填作业应在衬砌混凝土厚度达到设计厚度的条件下进行，并应在下一环衬砌浇筑混凝土前完成。

2  边墙背后空洞深度小于或等于1.0m、拱部背后空洞深度大于0.5m时，应采用衬砌同级混凝土回填密实，应与衬砌混凝土同时浇筑。

3  边墙背后空洞深度大于1.0m、拱部背后空洞深度大于0.5m时，应按设计要求处理。

4  当采用浆砌片石或片石混凝土回填时，片石不得侵入二次衬砌内。

5  当衬砌混凝土厚度不足时，不得采用注浆回填，应采用其他方式处理。

7. 7. 11  拱架、支架和模板拆除应符合下列规定：

1  不承受外荷载的拱、墙混凝土强度应达到5.0MPa。

2  承受围岩压力的拱、墙以及封顶和封口的混凝土强度应达到设计要求。

3  围岩和初期支护变形未稳定、或在塌方地段浇筑的衬砌混凝土应达到设计强度的100%。

7. 7. 12  衬砌拆模后应及时养护，并应符合下列规定：

1  混凝土养护时间不得少于7d。

2  掺加引气剂或引气型减水剂时，混凝土养护时间不得少于14d。

3  隧道内空气湿度不小于90%时，可不进行洒水养护。

7. 7. 13  仰拱混凝土衬砌施工应符合下列规定：

1  仰拱混凝土衬砌应先于拱墙混凝土衬砌施工，超前距离应根据围岩级别、施工机械作业环境要求确定，一般不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍。

2  仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成形，不得左右半幅分次浇筑，一次浇筑长度不宜大于5.0m。

3  仰拱混凝土，应使用模板浇筑，模板应留振捣窗，振捣窗纵横向间距不宜大于2.0m，振捣窗不宜小于450mm×450mm，振捣窗周边模板应加强刚度，窗门应平整、严密、不漏浆。

4  挡头模板应采用可重复使用并能同时固定止水带的定型模板。

5  仰拱混凝土衬砌与拱墙混凝土衬砌连接面应规整、密实。

6  仰拱混凝土衬砌和拱墙混凝土均为素混凝土时，仰拱与拱墙连接面应插连接钢筋，钢筋级别应不低于HRB400、钢筋直径不应小于20mm、长度不应小于500mm，插入深度和外露长度均不应小于250mm，连接钢筋沿衬砌内外缘两侧布置，纵向间距不应大于300mm。当拱墙衬砌为钢筋混凝土、仰拱为素混凝土时，插入钢筋直径和布置间距应与拱墙受力主筋相同，并与拱墙受力主筋焊接。

7. 7. 14  仰拱填充施工应符合下列规定：

1  仰拱填充混凝土不得与仰拱衬砌混凝土一次浇筑。

2  仰拱填充混凝土施工前应清除仰拱表面积水、杂物等。

3  仰拱衬砌横向施工缝与填充混凝土横向施工缝宜错开设置，错开距离不宜小于0.5m。

4  在设有变形缝位置，仰拱衬砌变形缝与填充混凝土变形缝应在同一断面位置。

5  仰拱填充混凝土顶面应平顺，坡度应符合设计规定。

6  仰拱填充采用片石混凝土时，片石距挡头模板的距离应大于50mm，片石间距应大于混凝土粗集料的最大粒径，并应分层掺放。

7. 7. 15  仰拱和仰拱填充混凝土应在其强度达到2.5MPa后方可拆模。

7. 7. 16  无仰拱地段隧道底部垫层混凝土施工应符合下列规定：

1  隧底开挖高程应满足设计要求。

2  清除隧道底部洞渣、杂物、淤泥、积水。

3  隧道底部超挖采用垫层同级混凝土回填时应与垫层混凝土同时浇筑，超挖较大时，可采用浆砌片石回填，承载力和稳定性应满足设计要求，不得采用洞渣回填。

4  垫层顶面应平顺、坡度应符合设计规定。

5  垫层混凝土可半幅浇筑，接缝应平顺。

6  垫层混凝土底部应做好排水处理，隧道底部围岩有地下水冒出时，应设盲沟引排。

7. 7. 17  仰拱填充和垫层混凝土强度达到设计强度100%后方可允许运渣车辆通行。

## 7. 8  结构防排水及监测体系

7. 8. 1  隧道洞口、辅助坑道洞口、斜(竖)井洞口进洞开挖前应做好排水系统，完善

排水设施，并应符合下列规定：

1 边坡、仰坡坡顶的截水沟出水口应接入周边排水沟渠。

2 洞外路堑向隧道内为下坡时，路堑边沟应做成反坡，不应将洞外水排入洞内。

3 洞顶排水沟应与洞门结构同时完成。

7. 8. 2 斜井、竖井施工排水应符合下列规定：

1 井下工作水泵的排水能力应不小于1.2 倍正常涌水量，并应配备备用水泵；井下备用水泵排水能力应不小于工作水泵排水能力的70%。

2 水下隧道或通过承压水层等高冒水风险隧道宜设置两个独立的供电系统和排水管路。

3 排水泵站应高于临时水仓，并有人值守。

4 临时水仓应定期清理。

7. 8. 3  寒冷地区隧道施工排水，应将受冻区段的沟、管等埋设在冻结线以下或采取防冻保温措施，可结合永久性防冻保温排水工程进行施工排水。

7. 8. 4  路侧边沟施工应符合下列规定：

1 边沟沟槽开挖及预留沟槽宽度和深度应满足边沟断面尺寸和施工安装要求。

2 边沟盖板应采用预制方式生产，其强度应符合设计规定，预制件应无毛刺，尺寸、平整度、光滑度应满足外观要求。

3 断面尺寸、沟底高程和排水纵坡应符合设计规定。

4 边沟沟壁和沟底采用预制边沟时，开挖沟槽底应采用M20 砂浆或C15 混凝土铺底找平，安放平稳、接缝紧密，沟壁外侧应回填密实。

5 盖板安放应连续、顺直、平稳，盖板顶面高程应符合设计规定。

6 盖板安放前应清除沟内杂物、泥沙。

7. 8. 5  中心水沟施工应按设计要求设置，并应符合下列规定：

1 开挖沟槽宽度和深度应满足中心水沟断面尺寸和施工安装要求。

2 无仰拱地段中心水沟开挖宜采用切割开挖。

3 圆形中心水沟预制圆管安放应施作底座，底座应采用混凝土浇筑，应密实、平顺，不得堵塞管壁泄水孔，底座混凝土强度不应小于C20。

4 圆形中心水沟预制圆管应安放平稳、顺直、接缝紧密。

5 圆形中心水沟预留泄水孔部分应采用虑水砂、砾石回填，砂、砾石粒径应满足渗水要求。

6 矩形中心水沟盖板应采用预制。

7 矩形中心水沟沟壁和沟底采用预制时，开挖沟槽底应采用M20 砂浆或C15 混凝土铺底找平，安放平稳、接缝紧密，沟壁外侧应回填密实。

8 矩形中心水沟盖板安放前应清除沟内杂物、泥沙，沟底应无积水。

9 中心水沟盖板顶面、虑水砂砾石层顶面在浇筑上部混凝土时应铺设隔离层。

10 中心水沟施工期间作为施工排水通道时，进水口应设格栅遮挡，施工完成后应进行冲洗、疏通。

7. 8. 6  沉沙池与检查井施工应符合下列规定：

1 沉沙池与检查井设置间距不应大于设计规定，并应与施工缝、变形缝错开，错开位置不宜小于2m。

2 检查井井壁混凝土应一次整体现浇，井壁外侧超挖部分应采用统级混凝土回填。

3 检查井口圈和盖板应采用预制，盖板应安放平稳。

4 检查井盖板安装前，应清除沟内、沉沙池内杂物、泥沙。

7. 8. 7  环向、纵向、横向排水（盲）管施工应符合设计和下列规定：

1 排水（盲）管的材质、强度、透水性应符合相关规范的规定，尺寸规格应满足设计要求，盲管不得有凹瘪、扭曲。

2 环向排水盲管、竖向排水盲管应紧贴初期支护表面敷设，布置间距应满足设计要求，应在有集中渗水位置敷设，在地下水较大地段应适当加密。

3 纵向排水盲管敷设的纵向坡度应与隧道纵坡一致，不得起伏不平，不得侵占衬砌结构空间。

4 环向排水盲管、竖向排水盲管与纵向排水盲管应采用三通连接，并应连接牢固。

5 横向泄水管应采用硬质不透水管，横向泄水管与纵向排水盲管应采用三通连接，并应连接牢固，衬砌混凝土浇筑时应露出横向泄水管管头。

6 横向导水管应与泄水管管头连接牢固。

7 横向导水管宜采用切槽方式铺设，浇筑路面混凝土时，槽顶面应采取隔离措施。

8 横向导水管排水坡度不应小于设计值。

9 环向排水盲管、竖向排水盲管、纵向排水盲管及透水的横向导水管的管体应用土工布包裹。

7. 8. 8  隧道衬砌防水层（土工布、防水板）材料规格和性能指标应符合设计规定和相关规范规定。

7. 8. 9  防水层铺设应符合下列规定：

1 防水层铺设应超前二次衬砌施工1～2个循环距离衬砌段。

2 初期支护表面应平顺。应无钢筋和锚杆头外露、尖硬物凸出、错台和急速凹凸现象。基面平整度宜满足式（7.8.9）要求。

（7.8.9）

式中  ——初期支护表面相邻两凸面间的距离；

——初期支护表面相邻两凸面之间凹进去的深度。

3 防水层宜利用专用台车铺设。

4 防水层应环向整幅铺设，拱部和边墙应无纵向搭接。

5 无纺布与防水板应分别铺挂，无纺布铺挂完成后再挂防水板。

6 无纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺挂，铺挂固定点间距：拱部宜为0.5～0.7m，侧墙宜为0.7～1.0m，在凹处应适当增加固定点。

7 防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数根据超挖情况确定，一般情况取1.1～1.2。

7. 8. 10  防水板焊接应符合下列规定：

1 防水板的搭接宽度不应小于100mm，应采用自动爬焊机双缝焊接，双缝焊每条焊缝宽度不应小于10mm；无法采用自动爬焊机焊接的个别局部搭接位置，可采用手持焊枪焊接，焊缝宽度不应小于20mm。

2 焊接时，焊缝接头应平整、不应有皱褶和空隙，焊接面应擦拭干净。

3 防水板焊接前应进行焊接试验，确定适宜的焊接温度和速度，不得出现烧焦和溶穿现象。

4 双焊缝焊接质量应采用充气法检查，充气压力在0.25MPa 保持15min 后，压力下降应小于10%。

7. 8. 11  防水板铺设好后，应注意防水板的保护，并应符合下列规定：

1 任何材料、工具应远离已铺好防水板的地段堆放。

2 挡头模板与防水板接触位置应采用软质物衬垫进行封堵。

3 不得在已铺好防水板的位置作为挡头模板支撑杆件的支撑点。

4 钢筋铺设、绑扎及模板安装不得戳穿、损伤防水板。

5 钢筋焊接作业时，防水板应采用阻燃材料进行隔离遮挡。

6 钢筋不得直接接触防水板，接触位置应采用混凝土垫块隔离。

7 浇筑混凝土时应避免混凝土直接冲击防水板，必要时可在混凝土输送泵出口处设置挡板。

8 捣固时，应避免振捣器与防水板直接接触。

9 台车就位前，应对防水板进行检查，发现破损部位，应做好标记，并及时修补。

7. 8. 12  中埋式止水带施工应符合下列规定：

1 应埋设在衬砌结构设计厚度中央，平面应与衬砌表面平行、与衬砌端头模板正交，止水带中间空心圆环应顺施工缝、变形缝方向并与缝重合安装。

2 先浇一侧混凝土应采用定型挡头模板固定止水带，挡头模板应支撑牢固。

3 后浇一侧混凝土浇筑前应清除止水带上混凝土残渣，止水带有倒转、扭曲时应采取措施扶正。

4 混凝土浇筑时止水带不应移位、折曲、倒转。

5 在衬砌转角位置的止水带应采用连续圆弧过渡，橡胶止水带的转角半径不应小于200mm，钢边止水带不应小于300mm。

6 止水带周边混凝土振捣应能使止水带与混凝土紧密结合，不留气泡和空隙，并应防止振捣造成止水带偏位或破损。

7. 8. 13  背贴式止水带施工应符合下列规定：

1 应在已铺挂的防水板上准确标出施工缝位置。

2 在混凝土浇筑前，背贴式止水带应沿施工缝位置铺设，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接，位置偏差应不大于10mm。

3 挡头模板应将止水带顶紧、密贴，混凝土浇筑时不应漏浆。

4 后浇一侧混凝土浇筑前应清除止水带残留混凝土。

7. 8. 14  不得在止水带上穿钉、打孔，应防止止水带撕裂、刺破。

7. 8. 15  环向止水带的长度宜根据施工要求事先向生产厂家定制，避免接头。纵向止水带确需接头时，宜根据止水带材质和止水构造采用产品规定的方法连接。

7. 8. 16  止水带规格和性能指标应符合设计和相关规范规定。

7. 8. 17  隧道施工为隧道防排水工程质量应符合下列规定：

1隧道拱部、边墙、设备箱洞不渗水，路面无湿渍，有冻害地段的隧道衬砌背后不积水、排水沟不冻结，服务通道拱部不滴水，边墙不淌水。

2隧道拱部不滴水，边墙不淌水，设备箱洞不渗水，路面不积水、不淌水，有冻害地段的隧道衬砌背后不积水、排水沟不冻结。

7. 8. 18 洞顶排水沟、截水沟施工质量检查及控制标准应符合表7.7.27 规定。

表7.8.18  洞顶排水沟、截水沟质量标准

| 项目 | 施工控制值 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水沟纵坡（%） | ±0.5%、不积水 | 每100m 随机检查5 处 | 坡度尺、水准仪 |
| 断面净空尺寸（mm） | +100、-50 | 每100m 随机检查5 处 | 钻孔，尺量 |
| 沟壁厚度（mm） | -10 |  |  |

7. 8. 19  洞内边沟、洞外路堑边沟施工质量检查及控制标准应符合表7.7.28规定。

表7.8.19  洞内边沟、洞外路堑边沟断面尺寸质量标准

| 项目 | 施工控制值 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断面净空尺寸（mm） | ±10 | 每 10m随机检查 1处 | 尺量 |
| 沟壁厚度（mm） | 不小于设计值 |  |  |
| 沟底厚度（mm） |  |  |  |
| 沟顶高程（mm） | 0，-10 | 每20m 测高程 | 水准仪 |
| 沟底高程（mm） | ±20 |  |  |

7. 8. 20  洞内边沟、洞外路堑边沟施工质量检查及控制标准应符合表7.7.29规定。

表7.8.20  混凝土防水质量标准

| 项目 | 施工控制值 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗渗等级 | 符合设计 | 每200m 衬砌做一组（6 个） | 试件试验 |

7. 8. 21  泄水洞施工质量检查及控制标准应符合表7.7.30 规定。

表7.8.21  泄水洞质量标准

| 项目 | 施工控制值 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断面净空尺寸（mm） | +100、-50 | 每 10m检查 1处 | 尺量、断面仪 |
| 洞底高程（mm） | ±50 | 每10m 检测1处 | 全站仪、水准仪、经纬仪 |
| 轴线偏位（mm） | ±100 |  |  |
| 排水沟纵坡（%） | ±0.5%、不积水 |  |  |

注：泄水洞衬砌结构尺寸检验方法与频率可按主洞执行。

7. 8. 22  检查井施工质量检查及控制标准应符合表7.8.22规定。

表7.8.22  检查井质量标准

| 项目 | 规定值或允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线偏位 | ±50 | 每 个检查 | 全站仪、水准仪、经纬仪 |
| 断面尺寸 | ±20 | 每 个检查 | 尺量 |
| 井底高程 | ±15 | 每 个检查 | 水准仪 |
| 井盖与相邻路面高差 | 0，+4 | 每 个检查 | 水准仪、水平尺、靠尺 |

7. 8. 23  防水层铺挂施工质量检查及控制标准应符合表7.8.23规定。

表7.8.23  防水层铺挂质量标准

| 项目 |  | 规定值或允许偏差 |  | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭接宽度（mm） |  | ≥100 |  | 每条环向搭接缝检查不少于5 处，纵向搭接缝每2m 检测1 处 | 尺量 |
| 缝宽（mm） | 焊接 | ≥10 |  | 每条环向搭接缝抽查不少于5 处，纵向搭接缝每5m 检测1 处 |  |
|  | 粘结 | ≥20 |  |  |  |
| 固定点 间距（mm） | 拱部 | 按设计或0.5～0.7m | ±50 | 每10 米拱部、边墙各检查5 处 |  |
|  | 侧墙 | 按设计或0.7～1.0m |  |  |  |
| 焊缝充气检查 |  | 压力达到0.25MPa 时停止充气， 保持15min，压降在10%以内 |  | 每2 处搭接抽检1处 | 充气检查 |
| 铺挂松紧度 |  | 防水层任一点能接触岩面 |  | 每10 米拱部、边墙各 检查5 处 | 两固定点之间同时触摸 |

7. 8. 24  止水带、中埋式止水带施工质量检查及控制标准应符合表7.8.24规定。

表7.8.24  止水带安装质量标准

| 项目 | 规定值或允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向偏离（mm） | ±50 | 每环5处 | 尺量 |
| 偏离衬砌轴线(mm) | ≤30 | 每环5处 |  |
| 固定点间距 | 满足设计要求 | 每处止水带检查5点 |  |

注：1  纵向偏离，指止水带中线沿隧道纵向偏离施工缝

2  偏离衬砌轴线，指偏离衬砌厚度的中线。

3  背贴式止水带仅检查其中“纵向偏离”，不检查其他两项。

# 8  施工监测

## 8. 1  一般规定

8.1.1 超大跨隧道施工应根据地质情况、断面形式、施工环境、设计及规范要求等编制监控量测实施细则。

8.1.2 超大跨隧道监控量测应按现行行业规范要求建立等级管理、信息反馈和报告制度。

8.1.3监控量测应作为施工组织设计的重要内容，并纳入施工工序管理，现场应成立监控量测小组，地质复杂的隧道宜由监控量测专门机构负责实施。对周边建筑物可能产生严重影响的隧道，应实施第三方监测。

8.1.4监控量测工作应按监控量测方案和实施细则进行，及时量测和反馈，为施工提供有关围岩稳定性、支护可靠性、二次衬砌合理施作时间、围岩级别及支护参数调整、施工方法改变的信息和依据。

8.1.5超大跨隧道监控量测的项目应根据地质条件、周边环境、隧道埋深、断面尺寸、开挖方法和设计要求综合选定，分为必测项目和选测项目。

1 必测项目有：洞内、外观察；拱顶下沉、拱脚下沉；净空变化；地表沉降（隧道浅埋段）。

2选测项目有：围岩压力；钢架内力；喷混凝土内力；二次衬砌内力；初期支护与二次衬间接触压力；锚杆、锚索轴力；隧底隆起；围岩内部位移；爆破振动；孔隙水压力；渗漏水量。

8.1.6超大跨隧道下公路重要建(构)筑物时应建立远自动化监控量测系统，自动采集监测信息,实现实时监测、自动报警。

8.1.7超大跨隧道应根据地质条件、隧道断面、开挖方法和设计要求制定总变形控制标准和各施工步序控制标准。

## 8. 2  环境影响监测

8. 2. 1  超大跨隧道环境的监控量测应视具体环境情况而定，例如地表位移监测、邻近建（构）筑物变形监测、地下管线变形监测、爆破震动监测、有害气体监测、地下水压力监测等。

8. 2. 2  超大跨隧道的浅埋段或有特殊要求段，应按下列规定进行地表下沉监测：

1  应在隧道开挖面前方三倍于开挖宽度以外布设地表下沉监测断面，纵向间距可参考表8.2.2选择。当地表有建（构）筑物时，应在建（构）筑物周围增设地表下沉监测点。

表8.2.2  地表下沉监测断面的纵向间距

| 隧道埋深范围 | 监测断面的纵向间距（m） |
| --- | --- |
| H＞2.5D | 视具体情况布设监测断面 |
| D＜H≤2.5D | 10~20 |
| H≤D | 5~10 |

注：D为开挖宽度，H为隧道拱顶埋深。

2  地表下沉监测点的横向间距宜为2~5m，但在隧道中线附近宜适当缩小横向间距。地表下沉监测点额横向布设范围应大于隧道开挖的横向影响范围。当附近有建（构）筑物或对地表下沉有特殊要求时，测点的横向间距应适当减小，横向布设范围应适当增大。

3  地表下沉监测应在开挖面前方不小于隧拱顶道埋深与隧道开挖高度之和处开始，直到二次衬砌封闭、地表下沉基本稳定时为止。

4  地表下沉的监测频率应根据监测区段的位置而定：当开挖面与量测断面的后方、前方距离S≤2.5D时，每天1~2次；2.5D<S≤5D时，每两天量测一次；当S>5D时，每周量测一次；当有工序转换或出现异常情况时，应适当增大监测频率。

5  应及时计算各地表下沉监测点的地表下沉速率，绘制地表下沉与时间的关系曲线，并进行回归分析，预测该测点可能出现的最大地表下沉量，评估地层的稳定性。

8. 2. 3  地表水平位移的监量测应符合下列规定：

1  对于有可能发生滑移的洞口段高边坡，应结合地表下沉测点布设来布设地表水平位移测点。

2  采用全站仪进行量测时，地表水平位移测点宜与地表下沉测点设在同一断面上。

3  量测频率可参考第7.2.2条选择，控制标准应根据周边环境要求制定。

8. 2. 4  应根据设计要求和工程需要对隧道施工影响范围内周边既有建（构）筑物进行监测。

8. 2. 5  建（构）筑物监测主要应包括沉降监测、倾斜监测、裂缝监测及振动监测等内容。

8. 2. 6  建（构）筑物沉降测点的位置和数量应根据工程地质和水文地质条件、建（构）筑物的体型特征、基础形式、结构种类、建（构）筑物的重要程度及其与隧道的距离等因素综合考虑，并应符合下列规定：

1  一般建筑（构）物的测点可埋设在建（构）筑物四角（拐角）及其中部位置。

2  高层、高耸建（构）筑物的测点宜设在沿周边与基础轴线相交的对称位置，且不宜少于4个测点。

3  桥梁工程测点应布设在墩台、盖梁和梁板等结构上。

8. 2. 7  应对隧道施工影响范围内的既有地下管线进行实地调查，重点应了解有压管线的结构、材料和雨污水管的结构和渗漏状况，并应编写管线调查报告。

8. 2. 8  地下管线监测应以输油、输气、输水等有压管线以及抗变形能力差、易发生渗漏的排水管为重点监测对象，主要应包括沉降、水平位移及接头的渗漏等监测内容。

8. 2. 9  应根据设计要求和工程需要对受爆破影响的建（构）筑物及设施进行振动监测。

8. 2. 10  爆破作业前应进行现场调查并明确监测对象，编制爆破振动监测方案。

8. 2. 11  爆破振动监测应监测震源到达监测对象位置时的振动速度，有特殊要求的尚应监测振动加速度、振幅、频率等。

8. 2. 12  爆破振动监测应及时处理监测数据，建立距离、药量、振动速度关系回归曲线，并与控制标准比较，提出优化爆破设计建议。

8. 2. 13  有害气体监测前应编制专项监测方案。

8. 2. 14  含甲烷等爆炸性气体的天燃气、石油气、沼气、瓦斯等有害气体监测应由专业监测单位实施。

8. 2. 15  应定期编制监测报告提交相关部门，监测报告主要应包括施工情况、监测方法、监测数据、有害气体分析、工作环境危险性评价、对人身健康危害情况、应对措施及施工建议等内容。有害气体超标时应及时报告。

8. 2. 16  高海拔隧道或长、特长隧道应不定期抽样监测隧道内空气中的氧气（O2）含量及一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、氮氧化物（NOx）等有害气体和粉尘含量。

8. 2. 17  孔隙水压力监测工作应符合下列规定：

1  监测初始值应稳定、准确，测点布设后，每天应定时量测，连续3天读数差不大于2kPa时，可取平均值或中值作为初始值。

2  水压力上升时，应逐日监测。

3  水压力大于等于控制标准的85%时，应跟踪监测。

4  水压力消散期间，可根据工程要求和消散规律选择观测频率。

8. 2. 18  孔隙水压力测点布设应符合下列规定：

1  浅埋隧道监测钻孔宜在隧道开挖线外，监测孔数量宜不少于3个。

2  垂直方向测点应根据应力分布特点和地层结构布设。

3  多个测点的测点间距宜为2~5m。

4  需要测定孔隙水压力等值线时，应加密测试孔，同一高程上测点的埋设高差宜小于0.5m。

8. 2. 19  孔隙水压力计埋设应符合下列规定：

1  孔隙水压力计周围应回填透水填料，透水填料宜选用干净的中粗砂、砾砂或粒径小于10mm的碎石，高度宜为0.6~1.0m。

2  同一钻孔内两个孔隙水压力计间应设高度不小于1.0m的隔水层，隔水层可选用风干粘土球。

3  监测孔口应用隔水填料填实封严。

8. 2. 20  应及时处理分析孔隙水压力监测数据，绘制水压力在垂直、水平方向上随时间变化的曲线图，预测作用在结构上的最大孔隙水压力，判定结构的安全状态。

## 8. 3  围岩行为监测

8. 3. 1  根据设计要求和施工需要，可选择有代表性地段监测围岩的损伤情况。

8. 3. 2  根据设计要求和施工需要，可选择有代表性地段监测围岩的内部位移。围岩内部位移监测应符合下列规定：

1  代表性地段宜设1~2个监测断面，每量测断面应设3~7个测孔，在隧道内部采用单点、多点杆式或钢丝式位移计来量测围岩内部相对于隧道边界的位移。浅埋隧道可从地表钻孔布设测点，采用测斜仪、沉降仪来量测围岩的水平、竖向位移。量测精度应不低于0.1mm。

2  应及时计算各围岩内部测点的位移速率，绘制位移图，分析预测该测点可能出现的最大位移值，评估围岩松动圈的范围和稳定性，为锚杆长度等初期支护参数的设计提供参考。

## 8. 4  支护和衬砌行为监测

8. 4. 1  可根据设计要求和工程需要，进行支护和衬砌的变形和受力监测。变形监测主要包括支护和衬砌的拱顶下沉和边界收敛等；受力监测主要包括锚杆轴力、锚索轴力、钢架内力、接触压力、衬砌内力等；变形监测和受力监测宜布置在同一断面。

8. 4. 2  拱顶下沉和边界收敛等必测项目的监测断面应符合下列规定：

1  监测断面的间距和测点数目，应根据隧道埋深、围岩级别、断面大小、开挖方法、支护形式等因素综合分析确定。

2  拱顶下沉和边界收敛宜布置在同一断面。

3  围岩差、断面大或地表沉降控制要求高时，可配合进行围岩内部位移量测和其他量测。

4  测点挂钩应牢固不变形，宜做成闭合三角形，挂钩接触点应光滑无焊点。

8. 4. 3  边界收敛测点的布置应符合下列规定：

1  台阶法，每个台阶宜设置1条水平测线。

2  中隔壁法、交叉中隔壁法、双侧壁导洞法、核心留置法等分部开挖法，每开挖分部宜设置1条水平测线。

3  对于偏压等地段，可加设斜向测线。

4  同一断面上的测点宜左右对称。

5  不同断面上测点应布置在断面的相同部位。

8. 4. 4  拱顶下沉测点的布置应符合下列规定：

1  每个监测断面上测点数不宜少于3个。

2  采用分部开挖法时，每开挖分部拱部应至少布置1个测点。

8. 4. 5  对于偏压或大变形等情况，宜根据需要设置整体位移监测点。对于高水压、大变形、膨胀围岩，宜与拱顶下沉测点相对应，设置仰拱隆起测点。

8. 4. 6  锚杆轴力监测应符合下列规定：

1  每个代表性地段宜设置1~2个监测断面。

2  每个量测断面布置的量测锚杆数不宜少于8个。

3  量测锚杆宜分别布置在拱顶、拱腰和边墙处。

4  每个量测锚杆宜根据其长度及量测的需要设3~6个测点；长度大于3m的锚杆的测点数不宜少于4个；长度大于4.5m的锚杆的测点数不宜少于5个。

8. 4. 7  锚杆轴力监测应及时处理数据，绘制轴力分布图和时程图，根据锚杆在不同深度位置的受力变化情况，分析围岩变形的发展趋势。

8. 4. 8  钢架内力监测应符合下列规定：

1  每个代表性地段宜设置1~2个钢架内力监测断面。

2  每个钢架内力量测断面布置的测点数不宜少于8个。

3  钢架内力测点应布置在拱顶、拱腰、边墙、中墙等控制结构承载力的部位。

8. 4. 9  钢架内力量测应及时处理数据，绘制钢架内力-时间关系散点图和钢架内力-开挖面距离关系散点图，预测钢架内力，按钢材的容许应力和应力变化速率判定钢架的安全性。

8. 4. 10  围岩与初期支护之间接触压力、初期支护与二次衬砌之间接触压力的监测应符合下列规定：

1  每个代表性地段宜设置1~2个接触压力量测监测断面。

2  每个接触压力监测断面的测点数不宜少于8个。

3  接触压力测点应重点布置在拱顶、拱腰、边墙、中墙处等控制结构承载力的部位。

8. 4. 11  监测围岩与初期支护之间接触压力的压力盒，应布置在距开挖面1m范围内，并在开挖后24h内或下次开挖前测得初始读数。监测初期支护与二次衬砌之间接触压力的压力盒应在浇筑混凝土前埋设，并在浇筑后及时测得初始读数。

8. 4. 12  接触压力监测应及时处理数据，绘制接触压力-时间关系散点图和接触压力-开挖面距离关系散点图，预测初期支护的后期受力，判定其安全状态。

8. 4. 13  衬砌内力监测应符合下列规定：

1  每个代表性地段宜设置1~2个衬砌内力监测断面。

2  每个监测断面衬砌内力的测点数不宜少于8个。

3  衬砌内力测点应重点布置在拱顶、拱腰、边墙、中墙处等控制结构承载力的部位，必要时应在仰拱上布置测点。

8. 4. 14  监测钢筋轴力时，应选择与主筋直径相同的钢筋计，宜与钢筋轴线重合，钢筋计应对称布置在衬砌内、外侧的钢筋上。采用电阻应变片监测钢筋应力时，应变片与钢筋应粘贴牢固，电阻应变片应对称布置在衬砌内、外侧的钢筋上。

8. 4. 15  采用混凝土应变计测量衬砌内力时，应变计应对称布置在衬砌的内、外两侧。

8. 4. 16  初期支护内力监测元器件应安设在距开挖面1m范围内，并在开挖24h内或下次开挖前测得初读数。二次衬砌内力监测元器件应在混凝土浇筑前埋设，并宜在混凝土降至常温状态后测得初读数。

8. 4. 17  衬砌内力监测应及时处理数据，绘制衬砌内力-时间关系图和内力-开挖面距离关系图，预测衬砌的后期内力，判定其安全状态。

## 8. 5  风险管理

8. 5. 1  根据位移速率评判围岩稳定性，应符合下列规定：

1  速率大于1.0mm/d时，围岩处于急剧变形状态，应加强初期支护。

2  速率变化在0.2~1.0mm/d时，应加强观测，做好加固的准备。

3  速率小于0.2mm/d时，围岩达到基本稳定。

4  在高地应力软岩、膨胀岩土、流变蠕变岩土和挤压地层等不良地质和特殊性岩土中，应根据具体情况制定判别标准。

8. 5. 2  根据位移速率变化趋势评判围岩稳定性，应符合下列规定：

1  当围岩位移速率不断下降时，围岩处于稳定状态。

2  当围岩位移速率保持不变时，围岩尚不稳定，应加强支护。

3  当围岩位移速率上升时，围岩处于危险状态，必须立即停止掘进，采取应急措施。

8. 5. 3  根据初期支护的应力、应变、压力实测值与相应控制值之比评判围岩稳定性，应符合下列规定：

1  初期支护的应力、应变、压力实测值与相应控制值之比大于或等于0.8时，围岩不稳定，应加强初期支护。

2  初期支护的应力、应变、压力实测值与相应控制值之比小于0.8时，围岩处于稳定状态。

8. 5. 4  超大跨隧道应根据地质条件、隧道断面、开挖方法和设计要求制定总变形控制标准和各施工步序控制标准。根据实测位移值的大小，可按表8.5.4进行分级管理。

表8.5.4  位移监测管理等级划分

| 管理等级 | 指标范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ（绿色正常） | 实测值<1/3控制值 | 正常施工，提高监测频率 |
| Ⅱ（黄色预警） | 1/3控制值≤实测值≤2/3控制值 | 减少开挖，提高监测频率，分析原因，加强支护 |
| Ⅰ（红色预警） | 实测值>2/3控制值 | 停止开挖，分析原因，加强和增加支护 |

注：本表适用于位移监测管理，其他监测项目可参考管理。

# 9  验收

## 9. 1  一般规定

9.1. 1  超大跨隧道工程质量验收应按单位工程、分部工程、分项工程和检验批来划分。

9.1. 2  单位工程可按一个完整工程、一个施工标段或一种施工方法的施工范围来划分，并符合下列原则：

1  一座隧道及其辅助坑道可作为一个单位工程。

2  超大跨隧道可按施工标段划分为若干个单位工程。

3  不同开挖方法的隧道区段可按单位工程进行验收。

9.1. 3  分部工程可按单位工程的一个完整部位确定，当分部工程较大时可按主要结构、材料及施工阶段划分为若干个子分部工程。

9.1. 4  分项工程可按主要结构、工种、工序、材料、施工工艺等进行划分。

9.1. 5  检验批可根据施工、质量控制和验收的需要，按施工段、工程量等进行划分。

9.1. 6  超大跨隧道工程质量验收应符合下列规定：

1  工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。

2  参加工程质量验收的各方人员应具备相应的资格。

3  工程施工质量验收应包括实体质量检查、观感质量检查、质量保证资料检查等内容。

4  对涉及结构安全、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行平行检验或见证检验。

5  隐蔽工程在覆盖前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件。

6  单位工程以及涉及结构安全、环境保护和使用功能的重要分部工程在验收前按规定进行抽样检验。

7  工程外观质量应由验收人员现场检查，并共同确认。

9.1. 7  超大跨隧道工程施工质量控制应符合下列规定：

1  工程采用的原材料、构配件、半成品和设备，应按本规程及国家现行有关标准的规定和设计文件要求进行进场检验，不合格的不得用于工程。

2  各工序应按施工技术规程及设计文件要求进行质量控制，每道工序完成后，施工单位应进行测试或检查，并形成记录，相关专业接口工序的检验应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。

3  工序施工过程中所进行的测试或试验应符合相关技术规程和本规程的规定。

4  隐蔽工程覆盖前应按国家法律法规和本规程要求全数检查并形成记录，经监理工程师检查认可后才能进行下道工序施工。

5  工程施工完成后应进行实体质量和外观质量检查，并形成记录。

9.1. 8  单位工程质量验收合格应符合下列规定：

1  所含分部工程均验收合格。

2  质量控制资料完整。

3  工程实体质量和主要功能应符合设计要求和相关标准的规定。

4  工程实体外观质量验收应符合要求。

9.1. 9  分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1  所含分项工程均验收合格。

2  质量控制资料完整。

3  涉及结构安全和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。

9.1. 10  分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1  所含检验批均验收合格。

2  所含检验批的质量验收记录完整。

3  涉及结构安全和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。

9.1.  11  检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验全部合格。

2  一般项目的质量经抽样检验应合格。当采用计数抽样检验时，除本规程各章有专门规定外，其合格率应达到80%及以上，且不得有严重缺陷，不合格点不得集中。

3  应具有完整的隐蔽工程质量检验记录，重要工序应具有完整的施工操作记录。

4  涉及结构安全和主要使用功能的工程实体质量抽样检验结果应符合相应规定。

5  外观质量验收应符合要求。

9.1. 12  当工程施工质量不符合规定时，应按下列规定进行处理：

1  经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

2  经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

3  经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

9.1. 13  通过返修或加固处理仍不能满足结构安全和使用功能要求的分部工程及单位工程，严禁验收。

9.1. 14  本规程对超大跨隧道工程中的验收项目未做出相应规定的，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。

## 9. 2  支护

喷射混凝土

主控项目

9. 2. 1  喷射混凝土的24h强度不应小于10MPa。

检验数量：同标号、每级连续围岩检验不少于一次。

检验方法：拔出法或无底试模。

9. 2. 2  喷射混凝土强度应符合设计要求。

检验数量：同材料、同配比、同工艺每10延米或500m2留置试件一次。至少留置试件2组（拱部和边墙各留置一组检验试件)。施工单位同标号、每级连续围岩12m检验不少于一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行试验。

检验方法：符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424或《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1的规定。

1 施工单位进行混凝土抗压强度试验：

1）喷大板切割法应在施工的同时，将混凝土喷射在45cm×35cm×12cm(可制成6块）或45cm×20cm×12cm(可制成3块)的模型内，当混凝土达到一定强度后，加工成10cm×10cm×10cm 的立方体试件，在标准条件下养护至28d进行试验（精确至0.1MPa)。

2）采用喷大板切割法，当对强度有怀疑时，可用凿方切割法。凿方切割法应在具有一定强度的支护上，用凿岩机打密排钻孔，取出长35cm、宽 15cm的混凝土块，加工成10cm×10cm×10cm的立方体试件，在标准条件下养护至28d进行试验（精确至0.1MPa)。

3）采用喷大板切割法，当对强度有怀疑时，也可采用钻孔取芯法。钻孔取芯法应在具有28d 强度的支护上，用钻孔取芯机钻取并加工成长10cm、直径10cm 的圆柱体进行试验（精确至0.1MPa)。

2监理单位检查试验报告。

3 对实体强度有怀疑时，现场钻芯取样检验。

9. 2. 3  喷射混凝土平均厚度应满足设计要求，且90%以上的检测点应不小于设计厚度值。

检验数量：全断面开挖每循环检验一个断面；分部开挖每3m~5m检验一个断面。

检验方法：埋钉法或凿孔法，断面检查点间距不大于2m。

一般项目

9. 2. 4  喷射混凝土表面应平顺，两突出物之间的深长比（D/L）不应大于1/20。

检验数量：施工单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

注：D——初期支护基面相邻两凸面之间凹进去的深度。

L——初期支护基面相邻两凸面之间的距离，L不大于1m。

钢筋网

主控项目

9. 2. 5  钢筋网规格、网格尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位每循环全数检查。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 2. 6  钢筋网搭接长度应不少于1个网格。

检验数量：施工单位、监理单位每循环全数检查。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

一般项目

9. 2. 7  钢筋网片表面应无严重锈蚀、焊点无脱落。

检验数量：施工单位每循环全数检查。

检验方法：观察。

系统锚杆

主控项目

9. 2. 8  锚杆类型、规格、长度应符合设计要求。

检验数量：每循环检验不少于3根。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 2. 9  锚杆数量应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位每循环全数检查。

检验方法：计数，尺量，留存影像资料。

9. 2. 10  各类锚杆的胶结、锚固质量应符合设计要求，全长胶结错杆的锚固长度不应小于设计长度的95%。

检验数量：每循环按设计数量的10%检验，且不少于2根。

检验方法：检查施工记录，冲击弹性波法检测。

一般项目

9. 2. 11  锚杆钻孔允许偏差应符合表9.1.11的规定。

表9.1.11  锚杆钻孔允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔径 | 不小于设计值 |
| 2 | 孔口距 | ±150mm |
| 3 | 孔深 | ±50mm |

检验数量：每循环按设计数量的10%检验，且不少于3根。

检验方法：尺量。

9. 2. 12  锚杆垫板应与基面密贴。

检验数量：施工单位全数检查。

检验方法：观察。

钢架

主控项目

9. 2. 13  钢架及其连接螺栓的种类和材料规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位每循环全数检查。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 2. 14  钢架数量应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位每循环全数检查。

检验方法：计数，留存影像资料。

9. 2. 15  钢架应置于牢固的基础上，钢架锁脚锚杆（管）、钢架节段间连接、钢架纵向间连接应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位每循环全数检查。

检验方法：观察，留存影像资料。

一般项目

9. 2. 16  钢架安装允许偏差应符合表9.2.16的规定。

表9.2.16  钢架安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 横向位置 | ±20mm |
| 2 | 垂直度 | ±1° |
| 3 | 钢架间距 | ±100mm |

检验数量：施工单位每循环全数检查。

检验方法：测量，尺量。

## 9. 3  二次衬砌

拱墙衬砌

主控项目

9. 3. 1  隧道拱墙衬砌施工前，应对初期支护净空断面进行检查，断面尺寸应符合设计要求。

检查数量：每衬砌浇筑段检查一次。

检验方法：采用全站仪或三维激光断面扫描仪等仪器测量周边轮廓断面，绘制断面图与设计断面核对。

9. 3. 2  拱墙衬砌钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 3. 3  拱墙衬砌混凝土强度应符合设计要求。

检验数量：施工单位每浇筑段检验一次；监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验。

检验方法：标养试件抗压强度试验。

9. 3. 4  有抗渗要求的混凝土的抗渗等级应符合设计要求。检验数量和检验方法应符合《铁路工程混凝土施工质量验收标准》TB10424或《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1的相关规定。

9. 3. 5  隧道拱墙衬砌浇筑施工完毕后，应及时对隧道衬砌净空断面进行测量，并应符合设计要求。

检查数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：采用断面仪等仪器测量，并绘制断面图与设计断面核对。

9. 3. 6  实体混凝土的强度应符合设计要求。

检验数量：每衬砌浇筑段检验一次，左右边墙、拱顶各取不少于2个测区。

检验方法：采用回弹法检测，当回弹检测结果小于设计值时，对该组混凝土进行钻芯取样检测。

9. 3. 7  实体混凝土的厚度、密实度、钢筋间距、保护层厚度应符合设计要求。

检验数量：拱顶、左右拱腰、左右边墙不少于5条测线。

检验方法：地质雷达法配合敲击法。

一般项目

9. 3. 8  钢筋安装的垫块材质、垫块安装密度和保护层厚度允许误差、验收数量和验收方法应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1等行业标准的的相关规定。

9. 3. 9  实体混凝土结构表面应密实，无浮浆、露筋、蜂窝、孔洞等质量缺陷。

检验数量：施工单位全数检查。

检验方法：观察。

仰拱（底板）和填充

主控项目

9. 3. 10  仰拱（底板）和填充的基底清理及断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：每浇筑段检验一次。断面尺寸检验不少于2个横断面测点间距不大于1m。

检验方法：观察，测量，留存影像资料。

9. 3. 11  仰拱、底板钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位每浇筑段全数检查。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 3. 12  隧道电力、通信过轨管及各种预埋件的规格、型号、位置等应符合设计及相关专业要求。

检验数量：施工单位、监理单位每浇筑段全数检查。

检验方法：观察，尺量。

9. 3. 13  仰拱（底板）和填充混凝土强度应符合设计要求。

检验数量：施工单位每浇筑段检验一次；监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验。

检验方法：标养试件抗压强度试验。

9. 3. 14  有抗渗要求的仰拱（底板）和填充混凝土的抗渗等级应符合设计要求，检验数量和方法应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的相关规定。

9. 3. 15  仰拱（底板）和填充混凝土应密实，无空洞和杂物。

检验数量：每120m检查不少于一次，测线不少于2条。

检验方法：地质雷达检测，有疑问时采用钻孔取芯法验证。

一般项目

9. 3. 16  填充、底板混凝土顶面高程允许偏差为士10mm。

检验数量：每衬砌浇筑段检查不少于一个断面，断面测点间距不大于2m。

检验方法：测量。

9. 3. 17  填充、底板混凝土表面应平顺、排水通畅。

检验数量：施工单位全数检查。

检验方法：观察。

回填注浆

主控项目

9. 3. 18  回填注浆强度应符合设计要求。

检验数量：不大于3个衬砌浇筑段检验一次。

检验方法：标养试件抗压强度试验。

9. 3. 19  回填注浆后，拱墙衬砌与初期支护之间应密实、无空洞。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：地质需达检测辅以钻孔验证。

## 9. 4  防排水体系

防（排）水层

主控项目

- 9. 4. 1  防（排）水板、自粘材料、土工复合材料的品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

9. 4. 2   铺设防（排）水层的基面应大面平顺，两突出物之间的深长比小于1/20，无尖锐物体。

检验数量：施工单位、监理单位全数。

检验方法：观察，尺量。

- 9. 4.3   防（排）水板铺设范围应符合设计要求，搭接宽度不应小于15cm，与衬砌端头的搭接预留长度不应小于100cm。采用固定点铺设的防（排）水板应固定牢固、松紧适度，拱部挂点间距宜为0.5m~0.8m，边墙挂点间距宜为0.8m~1.0m，必要时还应加密。环向铺设时先拱后墙，下部防（排）水板应压住上部防（排）水板。

检查数量：施工单位、监理单位全数检验。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 4. 4   防水板焊缝应符合设计要求。设计无要求时，应采用双焊缝焊接，每一单焊缝的宽度不应小于15mm，无漏焊、假焊、焊焦、焊穿等。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 4. 5  排水板粘接宽度应符合设计要求，无漏粘。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

一般项目

9. 4. 6  铺设防水板的基面阴阳角处应做成R=10cm圆弧面，铺设应平顺、密贴。

检验数量：施工单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

9. 4. 7  缓冲层（土工布）接缝搭接宽度不得小于5cm。缓冲层应平顺，无隆起、无皱褶。

检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察、尺量。

施工缝

主控项目

9. 4. 8  施工缝止水带、止水条的品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

9. 4. 9  止水带的连接方式和搭接长度应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 4. 10  遇水膨胀止水条接头搭接长度不应小于50mm，混凝土浇筑前不得浸水。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

一般项目

9. 4. 11  止水带安装径向位置允许偏差士20mm，纵向位置允许偏离中心士30mm。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

变形缝

主控项目

9. 4. 12  变形缝所用止水条、止水带、嵌缝材料的品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

9. 4. 13  变形缝位置、宽度和构造形式等应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法；观察，尺量，留存影像资料。

9. 4. 14  变形缝止水带、止水条安装应牢固、平直。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

9. 4. 15  变形缝嵌填时，缝内应清洁、干燥，基层处理符合设计要求，嵌填密实牢固。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

一般项日

9. 4. 16  止水带安装径向位置允许偏差士20mm.纵向位置允许偏离中心+30mm。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

排水盲管

主控项目

9. 4. 17  排水盲管品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

9. 4. 18  排水盲管铺设位置和范固应符合设计要求，且不应低于隧道水沟底面高程，固定应牢固、平顺。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 4. 19  排水盲管之间的连接、盲管与排水沟的连接应符合设计要求，连接应牢固。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，留存影像资料。

9. 4. 20  排水自管排水通畅，无堵塞。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

一般项目

9. 4. 21  纵横向自管的坡度应符合设计要求。

检验数量：施工单位全数检查。

检验方法：观察，测量。

排水沟（管）

主控项目

9. 4. 22  排水沟（管）结构的结构形式、结构高程、纵向坡度应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：测量，尺量。

9. 4. 23  排水沟体的钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。

检验数量：每一浇筑段检验2m。

检验方法：观察，尺量，留存影像资料。

9. 4. 24  混凝土强度及抗渗性能应符合设计要求，检验数量和检验方法应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的相关规定。

9. 4. 25  保温沟电加热措施的安装和回填保温材料应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，测量，留存影像资料。

9. 4. 26  泄水孔、泄水槽、横向排水管的位置、间距、尺寸和坡度应符合设计要求，盲管、水沟和孔槽排水顺畅、无堵塞。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量.留存影像资料。

一般项目

9. 4. 27  洞内排水沟盖板铺设应平稳、顺直。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

注浆防水

主控项目

9. 4. 28  注浆所用原材料的品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

9. 4. 29  注浆范围应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

9. 4. 30  注浆后的延米昼夜出水量应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察，计量。

一般项目

9. 4. 31  注浆孔布设、孔深及角度应符合设计要求。

检验数量：施工单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

## 9. 5  支护-衬砌和防排水运营监测体系

9. 5. 1  单位工程质量控制资料核查应符合下列规定：

1  单位工程质量控制资料应齐全完整，全面反映工程施工质量状况。

2 单位工程质量控制资料核查应由监理单位组织施工单位进行，并按表9.5.1填写记录。

表9.5.1  单位工程质量控制资料核查记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 原材料出厂合格证及进场试验报告 |  |  |  |
| 2 | 施工试验报告 |  |  |  |
| 3 | 成品及半成品出厂合格证及试验报告 |  |  |  |
| 4 | 施工记录 |  |  |  |
| 5 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |
| 6 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  |  |
| 7 | 监控量测资料 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 工程技术负责人 年 月 日 工程负责人 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |  |  |  |

9. 5. 2  单位工程实体质量和主要功能核查应符合下列规定：

1  单位工程完成后，应由建设单位组织设计、监理、施工单位对单位工程实体质量和主要功能进行核查，并按表9.5.2填写记录。

表9.5.2  单位工程实体质量和主要功能核查记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 初期支护检查 |  |  |  |
| 2 | 二次衬砌检查 |  |  |  |
| 3 | 防排水体系检查 |  |  |  |
| 4 | 隧道先来中线平面与高程检查 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 工程技术负责人 年 月 日 工程负责人 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |  |  |  |

2  单位工程实体质量、主要功能核查方法和数量按现行铁路隧道工程施工质量验收有关标准实施。

3  结构实体质量和主要使用功能达不到设计要求的单位工程严禁验收。

9. 5. 3  单位工程观感质量评定应符合下列规定：

1  单位工程观感质量评定由建设单位、监理、施工单位共同进行现场评定，并按表9.5.3填写记录。

表9.5.3  单位工程观感质量检查记录

| 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 质量检查 | 检查人 |
| 1 | 隧道洞身 |  |  |
| 2 | 防排水体系 |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 | 专职质量检查员 年 月 日 工程技术负责人 年 月 日 工程负责人 年 月 日 |  |  |
| 监理单位验收结论 | 监理工程师 年 月 日 |  |  |

2  单位工程观感质量合格标准应符合下列规定：①衬砌混凝土无剥落，无大于0.2mm宽的裂缝或贯穿性裂缝等缺陷；②施工缝、变形缝无渗水，衬砌表面无湿渍；③水沟畅通，不积淤堵塞。

3  单位工程观感质量检查项目评定达不到合格标准者应进行返修。

# 10  运营

## 10. 1  支护-衬砌监测

10. 1. 1  有衬砌隧道出现的衬砌起层、剥离或错台，应及时加以清除或加固；对衬砌裂缝，应及时加以修补，并设立观测标记进行跟踪观测。无衬砌隧道出现的碎裂、松动岩石和危石，应本着“少清除，多稳固”的原则，加以处理。运营隧道支护-衬砌监测内容如表10.1.1所示。

表10.1.1  运营隧道支护-衬砌运营监测项目

| 项目名称 | 方法及工具 | 布置 | 测试精度 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞口边坡、仰监测 | 水准仪、铟钢尺、摄像头等 | 边、仰坡出现开裂段、洞口存在落石 | 0.5mm | 1~2 次/周， 雨天1 次/d |
| 衬砌结构应变监测 | 应变计及表面应力解除法、或其他测力计 | 衬砌结构表面出现裂缝地段，每代表性地段 1~2 个，每个断面 3~7 个测点 | 0.01MPa |  |
| 裂缝宽度监测 | 应变计 | 裂缝宽度较大，或处于发展状态的裂缝，没代表性地段选择 1~2 条裂缝进行监测，每条裂缝设置 1~2 个监测点 | 0.1mm |  |

## 10. 2  防排水体系监测

10. 2. 1  隧道内外排水设施、排水沟沟盖板和沟墙应完好，寒冷地区应及时清除排水沟内结冰堵塞。

## 10. 3  维护与管理

10. 3. 1  隧道运营单位可组织单位内人员或外聘专家对控制区内的建设项目进行方案审查，并将审查意见及时反馈项目建设单位，同时向上级主管部门汇报方案审查结论。方案审查的主要内容应包括：

1	建设项目规划许可证；

2	建设项目的总平面布置图；

3	建设项目与隧道的空间位置关系图；

4	建设项目的施工组织方案；

5	建设项目对既有隧道的安全保护方案；

6	建设项目对既有隧道的影响评估；

7	隧道运营管理单位需要了解的其他内容。

10. 3. 2  建设项目对既有隧道的保护方案应包括以下内容：

1	保护方案的结构措施；

2	施工期间对既有隧道的监测方案；

3	施工期间的风险分析和评估；

4	施工期间的应急救援方案。

10. 3. 3  经隧道运营单位核查通过后的建设项目方案如有调整，隧道运营单位应组织人员或专家进行重新审查。

10. 3. 4  隧道控制区内的建设项目开工后，隧道运营单位应进行安全监督和检查， 主要内容包括：

1	项目建设与方案设计的一致性；

2	现场施工组织与方案设计的一致性；

3	隧道安全保护方案的实施情况；

4	项目建设过程中对隧道的影响监测结果影响评估报告的一致性。

10. 3. 5  隧道管理单位发现项目的建设与设计方案不一致时，应及时向项目建设单位和上级主管部门报告。

10. 3. 6  隧道运营单位对项目建设单位的影响评估报告不认可时，可委托第三方评估单位就建设项目对既有隧道的结构安全和运营安全的影响进行专项论证，并将论证分析报告和安全保护措施要求，提交项目建设单位和相关主管部门。

# 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299

《铁路工程抗震设计规范》GB50111

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086

《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB/10005

《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424

《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG∕T3310

《公路隧道抗震设计规范》JTG2232

中国工程建设标准化协会标准

超大跨隧道技术规程

T/CECS XXX-202X

# 条文说明

制定说明

本规程制定过程中，编制组针对超大跨隧道工程设计、施工、验收及运营全周期，进行了广泛深入的调查研究，总结了我国工程建设超大跨隧道工程领域的实践经验，参考了我国国铁集团、住建部近年来的发布的重要文件和指南。此外，本规程还广泛征求了设计、科研、管理等单位的意见，在充分吸收和采纳各方意见的基础上，通过反复讨论、修改和完善，最终修订编制完成。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。

本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目     次

目    次	1

Contents	3

1  总    则	5

2  术语和符号	6

2. 1  术语	6

2. 2  符号	8

3  基本规定	10

3. 1  勘察	10

3. 2  荷载	10

3. 3  材料	10

3. 4  设计	13

3. 5  施工	15

3. 6  验收	16

4  荷载	18

4. 1  分类	18

4. 2  永久荷载	19

4. 3  可变荷载	19

4. 4  偶然荷载	20

5  支护与结构设计	20

5. 1  锚杆设计	20

5. 2  锚索设计	24

5. 3  喷射混凝土设计	26

5. 4  二次衬砌设计	27

6  防排水设计	28

6. 1  注浆防水	28

6. 2  结构防排水	28

7  施工	33

7. 1  施工准备	33

7. 2  开挖方案	34

7. 3  超前地质预报	34

7. 4  超前加固和支护	35

7.5  初期支护的施工	38

7. 6  二次衬砌	43

7. 7  结构防排水及监测体系	46

8  施工监测	52

8. 1  环境影响监测	52

8. 2  围岩行为监测	54

8. 3  支护和衬砌行为监测	54

8. 4  风险管理	56

9  验收	58

9. 1  支护	58

9. 2  二次衬砌	60

9. 3  防排水体系	62

9. 4  支护-衬砌和防排水运营监测体系	65

10  运营	69

10. 1  支护-衬砌监测	69

10. 2  防排水体系监测	69

10. 3  维护与管理	69

用词说明	71

引用标准名录	72

条文说明	73

2 术语与符号	77

3基本规定	79

4 荷载	83

5 支护与结构设计	85

6  防排水设计	86

7  施工	87

8施工监测	89

# 2 术语与符号

2. 1. 1  随着地下空间的开发与利用，为满足使用功能，越来越多的大跨度、大断面地下工程开始修建，特别是水电站地下厂房、轨道交通地下车站，以及多线铁路车站隧道工程等。由于隧道开挖跨度与工程的使用功能和修建技术水平有关，因此，目前各行业对于隧道开挖跨度和断面面积还没有形成统一的分级标准。

《铁路隧道设计规范》（TB10003-2016）中明确了铁路隧道跨度分级（见说明表2.0.1—1），将开挖跨度大于14m、开挖断面面积大于140m2的隧道定义为特大跨度隧道，但对于超大跨度隧道并没有明确。一般情况下，三线铁路车站隧道最小开挖跨度将达到18m，设置单侧6m站台后将达到23m；四线铁路车站隧道跨度将达到24m，设置10m岛式或双侧6m侧式站台后最小开挖跨度将达到32m。

表2.1.1—1  铁路隧道跨度分级

| 跨度分级 | 小跨度 | 中等跨度 | 大跨度 | 特大跨度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开挖跨度/m | 5～8.5 | 8.5～12 | 12～14 | ＞14 |
| 开挖断面面积/m2 | 30～70 | 70～110 | 110～140 | ＞140 |
| 适用范围 | 辅助坑道，120～160km/h单线隧道 | 120km/h双线隧道，200～350km/h单线隧道 | 160～200km/h双线隧道 | 250～350km/h双线隧道，三线及以上车站隧道 |

《公路隧道设计细则》（JTG/T D70-2010）中明确了公路隧道跨度分类（见说明表2.0.1—2），将开挖跨度大于18m的隧道定义为特大跨度隧道，也没有明确超大跨度隧道。一般情况下，四车道高速公路隧道最小开挖跨度将达到20m，六车道高速公路隧道最小开挖跨度将达到27m。

表2.1.1—2  公路隧道跨度分级

| 跨度分级 | 小跨度 | 中等跨度 | 大跨度 | 特大跨度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开挖跨度/m | ＜9 | 9～14 | 14～18 | ≥18 |
| 适用范围 | 单车道公路隧道，服务隧道，人行横洞及车行横洞 | 双车道公路隧道，单车道公路隧道的错车带 | 三车道公路隧道，双车道公路隧道的紧急停车带 | 四车道公路隧道（单洞），连拱隧道 |

水电行业地下厂房洞室跨度一般较大，《水电站地下厂房设计导则》（Q/HYDROCHINA 009-2012）中认为跨度大于20m的地下洞室为大跨度地下洞室。

综合各行业分级标准，均未定义超大跨度隧道，这主要是由于规范中规定的都是相对常用的跨度，超大跨度隧道属于特殊情况下使用的隧道，因此，可将三线及以上铁路车站隧道（不含站台）和四车道及以上高速公路隧道，即开挖跨度大于18m的隧道定义为超大跨度或超大断面隧道。

2. 1.15 如图2.1.16所示，喦字形开挖工法的设计理念为：顶洞超前、分层开挖、预留核心、重点锁定。

图2.1.20  品形核心留置开挖工法

该工法具有四个特点：

（1）方法简洁清晰。该开挖工法按照“横向、竖向基本均匀”原则，将大断面隧道划分为3层11步，形如“品”字，方法简洁清晰。

（2）结构安全可靠。施工过程中，首先开挖顶洞（图中①），以超前探明地质并采取必要的加固措施；然后按照“预留核心、自上而下、先两边后中间”的方式进行分层、分步开挖（图中②、③、④、⑤、⑥、⑦）；最后逐步开挖核心土及仰拱（图中⑧、⑨、⑩、⑪），形成封闭的支护体系。该方法支护体系由超前导管或管棚、格栅钢架、喷射混凝土、预应力锚杆及锚索组成，承担全部围岩荷载。施工中每开挖一部，应及时完成支护，确保施工安全。

（3）机械化程度高。隧道每步开挖宽度为8～12m、开挖高度为5～6m，适合大型机械设备施工。

（4）施工效率高。隧道开挖及锚杆、锚索施工是该工程的关键，大断面开挖适合多台设备同时作业，可以大大地提高施工工效。

# 3建筑材料

3. 1. 4 中国建筑科学研究院调查表明，我国现役工业建筑物损坏严重，其结构使用寿命一般不能保证50年，多数在25～30年就必须进行大修或加固。目前铁路行业重要结构建筑物采用100年设计使用寿命标准，这与人类可持续性发展的方向还有差距。美国工程院院士、中国工程院外籍院士、国际著名桥梁建筑工程大师邓文中先生指出：“在资源消耗上，与100年使用寿命的大桥相比，300年使用寿命的大桥相当于节省了66%的成本”。

如今，我们已经拥有了世界上最先进的材料、先进的设备、先进的工艺，以及完善的质量保障体系，研究长寿命混凝土新材料的应用，创新隧道结构耐久性的设计方法，具有重要的历史、文化和现实意义。

3. 4. 4  超大跨隧道的初期支护通常由喷射混凝土、锚杆和钢筋网组成，在围岩较差（Ⅳ~Ⅵ级围岩）时，一般还会设置预应力锚杆和锚索。

3. 6. 8  注浆堵水材料和排水盲管、土工布、防水板、止水带等所用材料，在长期使用中不得释放有毒物质或环境产生污染。进入现场的材料都需进行抽检。

# 4 荷载

4.1. 2  当结构或结构构件出现下列状态之一时，应认为超过了承载能力极限状态：

（1）整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡（如滑移等）；

（2）结构构件或连接因超过材料强度而破坏（包括疲劳破坏），或因过度的塑性变形而不适于继续承载；

（3）结构转变为机动体系；

（4）结构或结构构件丧失稳定（如压屈等）；

（5）围岩丧失承载能力而破坏（如失稳等）。

当结构或结构构件出现下列状态之一时，应认为超过了正常使用极限状态：

（1）影响正常使用或外观的变形；

（2）影响正常使用或耐久性能的局部损坏（包括裂缝）；

（3）影响正常使用的振动；

（4）影响正常使用的其它特定状态。

4. 1. 4  应力流是指应力与其作用面积的乘积，应力流类似水流，水流遇到障碍物时会向两侧偏移，水流的有效过流断面减小，障碍物两侧水流流速增大，但水流任意截面的流量是守恒的。同样不论隧道开挖的数量、洞型、开挖工法、支护形式等变化，隧道围岩竖向应力和水平应力流始终恒定不变。

质量守恒、能量守恒、电荷守恒是自然界的三大守恒定律，揭示了大千世界的变化规律。在地下工程中，洞室开挖引起的应力调整异常复杂，准确计算洞室周边的应力状态异常困难，但根据受力平衡原理，洞室开挖前后同一水平剖面或垂直剖面的法向应力与其作用面积的乘积是相等的，既有

（4.1.4-1）

（4.1.4-2）

式中和为洞室开挖前围岩的竖直向和水平向应力；

和为洞室开挖后围岩的竖直向和水平向应力；

和分别为洞室开挖前、后水平应力的作用面积；

和分别为洞室开挖前、后竖向应力的作用面积；

上述等式称之为应力流守恒原理，即隧道开挖前后任意水平剖面围岩竖向应力流和任意竖直剖面的水平应力流将保持不变。

# 5 支护与结构设计

5.1.1  围岩承载拱是随着开挖过程不断变化的，这是围岩自我调节的结果。隧道开挖后，洞壁岩体失去原有支撑，受力状态和荷载传递路径改变，围岩发生变形和应力重分布，达到某种新的平衡状态，隧道边界围岩会出现类似于拱结构的切向压紧作用，称为“承载拱”效应。

隧道围岩“承载拱”能够把上方压力传递到拱脚，充分发挥岩体的受压性能。

基于隧道围岩的“承载拱”理论，可将隧道周边一定范围内的围岩视为拱结构，进行强度、刚度和稳定性计算，从而对预应力锚杆、预应力锚索、喷射混凝土和二次衬砌等支护结构进行设计。隧道围岩“承载拱”的形状，可根据初始地应力场及隧道建筑限界确定；“承载拱”的厚度，可根据拱轴力及围岩强度确定。

基于隧道围岩“承载拱”理论的支护结构设计流程如图5.1.1所示。首先确定“承载拱”厚度、预应力锚杆参数，然后确定喷射混凝土、预应力锚索参数，最后确定二次衬砌等其它支护结构参数。

图5.1.1  基于隧道围岩“承载拱”理论的支护结构设计流程

- 5.2.1  对于大跨度隧道，预应力锚杆的作用是在隧道周边形成“承载拱”，承担围岩荷载，但在隧道开挖过程中，“承载拱”封闭之前，“承载拱”并不能承担荷载，尤其是Ⅳ级、Ⅴ级围岩中，岩体破碎、岩质软、抗压强度低，新开挖的临空面周边围岩的抗压强度不足，此时，围岩的稳定需要依靠预应力锚索提供拉力。

- 5.3.1 对于大跨度隧道，预应力锚索的作用主要体现在以下3个方面：

（1）吊拉作用：隧道开挖过程中，“承载拱”封闭成环之前，为“承载拱”的局部提供吊拉力。

（2）减跨作用：多道锚索为“承载拱”提供多点支撑，类似于减小了隧道的跨度。

（3）内压作用：多道锚索共同作用，增大“承载拱”内侧的压力。

预应力锚索通过钻孔穿过软弱岩层或岩体滑动面，将锚索的一端锚固在坚硬稳定的岩体中，张拉锚索的自由端，从而对软弱或不稳定岩层施加锚固压力。锚索注浆一般采用M30水泥砂浆，使用普通硅酸盐水泥，注浆压力不低于2MPa。当砂浆强度达到30MPa时进行张拉，一般在注浆结束后的30d左右；如果工期紧迫，可在砂浆中添加适量早强剂。锚索的设计与施工应符合《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）。

预应力锚索在国内外工程中的应用，主要集中在边坡治理和高地应力软岩大变形处理，以及水利水电大型厂房洞室锚固。铁路隧道施工中预应力锚索应用较少，主要原因是锚索施工工艺复杂，锚固质量控制难度大，同时，对隧道正常施工干扰较大。

超大跨隧道需要预应力锚杆和预应力锚索充分发挥作用，在隧道周边形成承载拱，承担施工期间围岩的全部荷载。关键在于保证预应力锚杆和预应力锚索的施作质量。

5.3.6  与预应力锚杆拉力类似，预应力锚索拉力大小取决于锚索自身钢绞线拉力、钢绞线与注浆体之间的粘结力，以及注浆体与围岩之间的粘聚力，锚索拉力为上述三者的最小值。

（1）锚索钢绞线拉力可采用下式计算：

（式5.3.5-1）

式中——单根钢绞线抗拉强度设计值（MPa）；

——锚索内钢绞线数量（根）；

——单根钢绞线截面面积（mm2）

（2）锚索与注浆体之间的粘结力可采用下式计算：

（式5.3.5-2）

式中——锚固段注浆体与锚索钢绞线之间粘结强度设计值（MPa）；

——单根钢绞线直径（mm）；

——锚固段长度（m）；

——界面粘结强度降低系数，当采用2根或2根以上钢绞线时取0.7～0.85。

（3）注浆体与围岩之间的粘聚力可采用下式计算：

（式5.3.5-3）

式中为注浆体与围岩之间的极限粘结强度标准值（MPa）；

为注浆体与地层的极限粘结抗拔安全系数；

为锚索钻孔直径（mm）；

为锚索注浆体与围岩的粘结长度（锚固段长度）（m）；

为锚固段长度对极限粘结强度的影响系数。

（4）一般情况下，锚索钢绞线拉力要大于锚索与注浆体之间的粘结力、注浆体与围岩之间的粘聚力。因此，锚索拉力主要受锚索与注浆体之间的粘结力、注浆体与围岩之间的粘聚力所控制，可见，锚索施作质量是决定锚索拉力能否满足设计要求的关键。

（5）为了提高锚索与注浆体之间的粘结力，可采用新技术积极研发新产品。如八达岭地下车站大跨段隧道，预应力锚索采用了如图5.3.5所示的增加了“倒刺”的新产品，最终使锚索与注浆体之间的粘结力提高了约2倍。

图5.3.5  带“倒刺”的预应力锚索

（6）为了提高注浆体与围岩之间的粘聚力，可提升锚索孔注浆体的质量，并采用高压注浆工艺，使锚索钻孔周边围岩得到一定的改良。如八达岭地下车站大跨段隧道，采取6～7MPa高压注浆工艺，最终使注浆体与围岩之间的粘结力提高了约1.5倍。

（7）为了有效控制超大跨隧道围岩变形，提高施工工效，可对水泥浆液进行改良，从而实现预应力锚索的快速张拉。如八达岭地下车站大跨段隧道，采用改性硫铝酸盐水泥浆液，实施高压注浆工艺，浆液强度1d可达到30MPa以上，实现了注浆完成后1d内锚索张拉，从而有效地控制了隧道围岩变形，既保证了施工安全，又提高了施工效率。

5.4.1  喷射混凝土的作用主要包括：

（1）保护表层围岩，尤其是锚杆拉力形成的“承载拱”内侧围岩的稳定；

（2）提高围压，增大围岩的抗压强度，形成承载板，使锚索的预应力作用在洞壁喷射混凝土上，增大了“承载拱”厚度。

5. 4. 5 不同批次的喷射混凝土材料都需进行现场配合比试验，进行喷射混凝土配合比试验时，初次试验可参考下列数据：

（1）胶集比：1:3.5~5；

（2）集料含砂率：45%~60%；

（3）水胶比：0.4~0.5；

（4）用于初喷的混凝土，水泥用量可适当加大（水泥：砂：石=1：2：1.5~2），以利于混凝土与岩面的黏结和减少回弹

5.5.3 全部预应力锚索、预应力锚杆、喷射混凝土支护后隧道壁的实际环向应力，可通过实际量测获得，或通过如下理论公式进行估算：

（式5.5.3）

式中符号意义同正文。

5.5.4 锚杆支护后隧道壁的实际环向应力，可通过实际量测获得，或通过如下理论公式进行估算：

（式5.5.4）

式中符号意义同正文。

# 6  防排水设计

6.1.2 本条强调防、排、截、堵相结合的重要性和措施的多种化，以达到防水可靠、排水畅通、经济合理的目的。

（1）“防”：要求隧道衬砌结构、防水层具有防水能力，防止地下水透过防水层、衬砌结构渗入隧道内。

（2）“排”：隧道需要有畅通的排水设施，将衬砌背后、路面结构层下的积水排入洞内路侧边沟和中心水沟。排出衬砌背后的积水，能减少或消除衬砌背后的水压力，衬砌结构背后水排得越好、衬砌渗漏水的几率就越少；排出路面结构层下的积水，能防止路面冒水、翻浆、路面结构破坏。

（3）“截”：对可能渗漏到隧道的地表水、采空区积水和溶洞水，通过设置截（排）水沟、导流洞引排。地表水一般采取回填积水坑洼地、封闭地面渗漏点、铺砌地表沟渠，设置截水沟引排，以减少地表水下渗；对采空区积水和溶洞水，采取引流措施。

（4）“堵”：针对隧道围岩裂隙水、断层水、溶洞水等含水地层，采用向围岩体内注浆、设堵水墙等封堵方法，将地下水堵在围岩体内，防止或减少地下水流失。

（5）地表水与地下水经常存在一定联系，因此，隧道防排水设计需要对地表水、地下水进行妥善处理，结合隧道衬砌结构设计，采取可靠的防水、排水措施，使洞内外形成一个完整、通畅的排水系统。

6. 1. 3  二次衬砌为隧道防水体系的最后防水屏障，要求二次衬砌具有一定的自防水能力，混凝土抗渗等级不小于设计规定。

6. 1. 9  永久排水沟尽早修建，洞内废水可通过永久排水沟排出洞外，无需再设临时排水通道或敷设临时排水管路。

6. 3. 19  反坡排水，主要有两种排水方式：

（1）对纵坡坡度较大、独头掘进较长的隧道，根据抽水设备扬程，采用多级积水坑接力式抽水；

（2）对坡度较缓的隧道，采用长距离管道配合积水坑收集一次集中抽排；

（3）对地下水发育和富水隧道的反坡排水，设置两个独立的供电系统和排水管路是为在机械故障、停电等意外情况下保证抽排水能正常进行。高冒水风险隧道，指岩溶发育地区、承压水地层、富水地层、地表水体下的隧道。

6. 3. 20  围岩如有大面积渗流和股水，会对衬砌施工造成不良影响，这时，需采取引排隔离措施。反坡排水可引排至积水坑，顺坡排水引排至硬化后的排水沟，自流排出。这里所说的“汇流引排”，是对围岩出露水的汇流引排，不是岩体内部地下水的引排。

6. 3. 21  井点降水是隧道开挖前在隧道两侧布置降水井点，利用抽水设备抽水，排出隧道开挖范围内的地下水，使隧道在无水状态下进行开挖。适用于地下水位高、透水性好的地层。在浅埋富水地层的隧道施工中对降低围岩地下水位已有很多成功例子，效果较好。

6. 3. 23  超前钻孔排水一般用于开挖面前方有高压地下水或有充分补给源的涌水，且排放地下水不会影响围岩稳定及隧道周边环境的地段，是防止承压水突然涌出的措施。

（1）钻孔排水前需对工程地质和水文地质进行详细调查，分析地下水成因机理，判明地下水流方向，估计可能发生的涌水量，然后布置钻孔位置、方向、数目和每次钻进深度。

（2）钻孔深度不小于10m，是为了保证开挖前方足够的岩盘（岩体）保护厚度，一般为10~30m。

（3）钻孔时孔口设保护装置是防止高压水将管冲出，孔口安装闸阀是控制排水量。

（4）备足抽水设备，以防淹没隧道。必要时施工人员撤出危险区。

6. 3. 25  寒冷地区施工排水沟受冻区段采取保温措施是为保证排水畅通，利用永久性防冻保温排水设施进行施工排水，是为了减少排水设施的工程量，降低造价。被利用的永久性防冻保温排水设施在施工完成后，需要进行疏通、清洗，保证运营期间永久性防冻保温排水设施的正常使用。

# 7  施工

7. 2. 3  为了控制和保证隧道工程的质量。开工前需要具备相应的试验检测条件。通常要建设工地试验室。工地试验室是控制工程质量的临时试验机构，承担工程项目施工所需的标准试验（如：配合比试验）、原材料试验以及施工过程中的试验及检测工作，需要通过政府相关部门的验收，取得满足施工要求的临时试验资质。工地试验室是临时试验室，有些试验检验数量较少的项目，通常通过委托试验进行，开工时需要确定准备委托进行试验检测的单位具有计量认证和检测项目检测资质。

7. 2. 6  临时工程主要包括四通（通水、通电、通路、通讯畅通）一平（平整场地）及临时房屋等。当运输便道未修好，且水泥、钢材、木材、砂石料等无储备场地，以及风、水、电未送至洞口时，不能仓促进洞开挖，否则，支护及衬砌不及时，影响工程质量。如遇不良地质还会导致塌方，给施工带来困难，造成不应有的损失。

7. 4. 1  通过超前地质预报工作，可以及时掌握和反馈隧道地质条件信息，调整和优化隧道设计参数、防护措施，为优化隧道施工组织、制定施工安全应急预案、控制工程变更设计提供依据。做好隧道超前地质预报工作，可以为各类突发地质灾害发生提供预警，以便采取积极措施，降低地质灾害发生几率，实现隧道工程安全、质量、工期、环境和投资控制目标，将直接或间接地创造巨大的经济效益和社会效益。

7. 4. 3  针对钻爆法隧道施工地质超前预报，人们研发了地质分析类（如工程地质调查、掌子面地质素描等）、超前钻探类（如超前钻孔、超前导坑、超前探洞等）、地震反射类（如负视速度法、TSP法、TRT法、极小偏移距地震波法等）、电磁类（如地质雷达、瞬变电磁等）、直流电法类（如激发极化法、电阻率法等），以及其他方法（如核磁共振法、红外探水法、温度探测法等）。每类探测方法都是以地质介质的某一性质差异作为物理基础，如弹性、导电性、导热性等，因此，各种方法都有其适用范围、敏感特性和优缺点。

7. 4. 4  钻爆法隧道超前地质预报定量化探测技术，可以对不良地质体的空间位置、赋存形态和充填特性等三大核心属性进行定性辨识和定量预报，具体表现为：

（1）探明断层及其影响带的位置、规模及其性质，若充填地下水时应定量估算涌水量；

（2）探明岩溶发育位置、规模，判断充填物性质，若充填地下水时应定量估算涌水量；

（3）探测不同岩性间接触界面位置及其产状形态；

（4）判断隧道围岩级别变化情况；

（5）判断地质灾害可能发生的位置和规模。

7. 6 . 1  喷锚支护是①喷混凝土支护、②喷混凝土+锚杆支护、③喷混凝土+锚杆+钢筋网支护、④喷混凝土+锚杆+钢筋网+钢架支护的统称。喷锚支护是薄型柔性支护结构，只有与围岩密贴，才能与围岩共同工作，才能与围岩形成组合结构，才能起到加固围岩、控制围岩变形、充分利用和发挥围岩自承能力的作用。及时施作喷锚支护是喷锚支护施工关键，是维护围岩稳定的需要。

7. 6. 4  喷射混凝土工艺主要有三种：

（1）干喷，是将喷射混凝土混合料、速凝剂在无水（含水率<5%）的情况下搅拌均匀，用压缩空气使干集料在软管内呈悬浮状态压送到喷枪，再在喷嘴处与高压水混合，以较高速度喷射到岩面上。干喷作业的喷射混凝土水灰比控制比较困难，密实度较差，质量不易保证。但施工机械简单，作业灵活、易于操作。干喷作业时回弹多、粉尘大，对作业环境造成不良影响，喷射手工艺技术要求较高，隧道内不允许采用。

（2）潮喷，将集料预加少量水（含水率5%~7%），浸润成潮湿状，再加水泥、速凝剂拌和均匀，但大量的水仍是在喷头处加入和喷出，其喷射工艺流程和使用机械与干喷工艺相同。潮喷作业可以降低上料、拌和和喷射时的粉尘，粉尘有所减少，喷射混凝土质量相对较好。

（3）湿喷，将喷射混凝土按集料、水泥和水按比例拌和均匀，用湿式喷射机压送到喷头处，再在喷头上添加速凝剂后喷出，以较高速度喷射到岩面上。湿喷作业，能显著减少粉尘、提高喷射混凝土的密实度，喷射质量容易得到控制，作用效率高，喷射过程中的粉尘和回弹量少，但对喷射机械要求高、湿喷机体积较大。

7. 7. 7  洞口地段一般埋深较浅，易受自然条件影响，沉降差异较明显，在明洞与暗洞交界处或不设明洞的洞口第一环衬砌与二环衬砌连接位置需要设沉降缝。由于软硬岩层的地基承载力相差较大时，设置沉降缝有利于减少因结构受力不同，不均匀沉降引起的衬砌开裂和其他病害；在严寒地区，由于温度差异，在洞口和易受冻害地段可能产生伸缩变形。

# 8施工监测

8. 2. 4  与既有建（构）筑物接近或相交的隧道越来越多，其穿越方式主要有上穿、下穿和侧穿三种基本情况。目前，隧道施工对周边建（构）筑物的影响已成为监测的一个重要构成部分。

8. 3. 1  爆破开挖使爆区岩体破碎和剥离的同时，也不可避免地对保留的围岩造成扰动和损伤，使岩体的力学性能劣化、强度降低、完整性变差，极大地弱化了地下岩体工程结构的稳定性。长期以来，由于未能正视爆破对围岩损伤的检测而发生安全事故的不在少数，所以对爆破围岩损伤进行检测，从而制定行之有效的解决方案显得至关重要。岩石爆破损伤程度和准确预判岩石损伤范围是岩体爆破损伤检测的两个较为重要的内容。目前爆破岩体损伤检测技术主要有地震CT技术、声波检测技术、核磁共振技术等。

（1）地震CT技术。地震CT技术是在钻孔内不同位置激发地震波，在另一钻孔内不同位置布设多个接收仪，从而获得两孔间介质剖面的地震波数据，建立介质内部速度分布图像。通过对比爆破前后的波速成像图中的差异，圈定爆破损伤边界。

（2）声波检测技术。声波检测技术原理和地震CT技术类似。采用地震波在不同介质中的传播速度不同，来圈定爆破围岩损伤范围。通过对爆破前后速度比较，推断爆破损伤程度。

（3）核磁共振技术。从本质上来看，爆破对岩体的损伤是爆炸应力波和爆生气体的共同作用触发岩石内部微观孔隙被激活、扩展并不断累积，从而导致岩石力学性能劣化、承载力下降乃至最终破坏。换句话讲，岩体损伤程度和范围是由其内部孔隙数量、长度及空间分布决定的。相比之下，如果能通过直接测定和统计岩体内孔隙分布情况，建立起与之对应的岩体爆破损伤评价模型，无疑将使爆破损伤的界定更为直观和准确。核磁共振岩芯测量的基础是原子核的磁性及其与外加磁场的相互作用，主要测量岩石孔隙中含H流体的弛豫特征。将样品放入磁场中之后，通过发射一定频率的射频脉冲，使H质子发生共振，H质子吸收射频脉冲能量。当射频脉冲结束后，H质子会将所吸收的射频能量释放出来，通过专用线圈就可以检测到H质子释放能量的过程，这就是核磁共振信号。对于性质不同的样品，能量释放的快慢是不同的，这些信号的差别可以直观反映岩石孔隙结构的变化特征。核磁共振T2分布反映了岩石孔隙大小的分布，大孔隙内的组分对应长的T2分布，小孔隙组分对应短的T2分布，这就是利用核磁共振研究岩石孔隙结构的基础。

8. 5. 4  关于围岩位移控制值，以拱顶下沉量为例，如图8.5.4所示，假设隧道在围岩变形之前的拱部轮廓线为圆弧，半径为，圆弧对应角为，拱顶发生沉降后，圆弧变为；通过几何分析，可得：

（式8.5.4-1）

其中，

（式8.5.4-2）

式中——拱部围岩（平均近似）压应变；

S——拱顶下沉量；

利用此式，可根据围岩极限应变，估算隧道拱顶下沉量控制值（隧道水平收敛控制值也可采用同样方法估算）。

图8.5.4  隧道拱顶临界变形计算模型

（1）围岩的极限应变可采用下式计算：

（式8.5.4-3）

式中——围岩极限应变；

——围岩抗压强度（MPa）；

——围岩弹性模量（MPa）。

（2）围岩的抗压强度可采用下式计算：

（式8.5.4-4）

式中σc——岩石单轴抗压强度（MPa）；

——最小压应力（MPa），可取为喷射混凝土和二次衬砌共同作用下的最大支护力；

a、mb——针对不同岩体的经验参数；

s——反映围岩破碎程度的经验参数，取值范围0.0～1.0，对于完整围岩（即岩石）取1.0。

反映围岩特征的经验参数mb、s和a可采用下式计算：

1）当GSI＞25.0（如质量较好的岩体）时：

（式8.5.4-5）

（式8.5.4-6）

（式8.5.4-7）

2）当GSI＜25.0（如非常破碎的岩体）时：

（式8.5.4-8）

（式8.5.4-9）

（式8.5.4-10）

式中GSI——地质强度指标；

D——考虑爆破影响和应力释放的扰动参数，取值范围为0.0～1.0，对于无扰动围岩取为0.0，对于非常扰动围岩取为1.0。

（3）围岩的弹性模量可采用下式计算：

（式8.5.4-11）

式中——岩体（围岩）质量指标；

——岩块（岩石）弹性模量。