[image: image2.png]



T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

低负温水泥基灌浆料应用技术规程

Technical specification for the application of low-temperature cementitious grouting materials

（征求意见稿）
×××出版社

中国工程建设标准化协会标准

低负温水泥基灌浆料应用技术规程

Technical specification for the application of low-temperature cementitious grouting materials

T/CECS XXX—202X
主编单位：  建研建材有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年×月×日

XXX出版社

20××  北    京

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]10号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章和2个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、原材料、性能、施工、质量检验与验收等。

本标准由防水防护与修复专业委员会归口管理，由建研建材有限公司（北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请将意见和资料寄送解释单位中国建筑科学研究院。

本标准主编单位：建研建材有限公司

本标准参编单位：  

中国建筑科学研究院有限公司

中铁十二局第四工程有限公司

中铁十二局第一工程有限公司

中铁十局集团青岛工程有限公司

山东高速青岛建设管理有限公司

聊城市交通发展有限公司

临沂市公路事业发展中心兰山区中心

天津金隅混凝土有限公司武清分公司

天津金隅混凝土有限公司

中铁十九局集团有限公司

中铁二十二局集团有限公司

山东光岳天工建筑工程有限公司

聊城市建设工程质量服务保障中心

陕西风能同创新能源有限公司

山东建科建筑材料有限公司

武汉源锦建材科技有限公司

三一重能股份有限公司  

中冶建筑研究总院有限公司

中德新亚建筑材料有限公司

滨州市滨城区住房和城乡建设局

江苏奥莱特新材料股份有限公司

本标准主要起草人员：王晶、宋普涛、冷发光、贺阳、王永海、刘亚美、张轩伟、杜博渊、张敬、卢康、何忠海、卢嘉一、韩同睿、史征、张忍、李占坡、顾洋、卢化臣、杨鹏鹏、韩磊、张传敬、宋庆晨、方纪明、陈全滨、吕前程、高月娇、蔡贵生、纪宪坤、易权、杨牧、宋涛文、李伟、王开宇、王力亚、孙裕、李伟
本标准主要审查人员：
目  次

11  总  则


22  术语


33  基本规定


34  原材料


34.1 水泥


34.2 矿物掺合料


44.3 骨料


44.4 外加剂及其他材料


55  性能


76  施工


76.1 一般规定


76.2  拌合


76.3  灌浆


86.4  养护


87  质量检验与验收


87.1  检验项目


87.2  检验批与取样


97.3 验收


10附录A


12本规程用词说明


13引用标准名录


附：14条文说明




Contents

1

1  General provisions

2

2  Terms

3

3  Basic requirements

4  Materials
3
4.1 Cement
3
4.2 Mineral admixture
3
4

4.3 Aggregate

4

4.4 Chemical admixture and other materials

5  Performance requirements 
5
6  Construction
7
6.1 General provisions
7
6.2 Mixing
7
6.3 Grouting
7
6.4 Curing
8
7  Qualityinspection and acceptance
8
7.1 Inspection iems
8
7.2 Inspection batches and sampling
8
7.3 acceptance
9
Appendix A
9
Explanation of wording in this specification
12

List of quoted standards
13

Addition:explanation of provisions
14



1  总  则

1.0.1  为规范低负温水泥基灌浆料应用技术要求，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于建设工程中低负温水泥基灌浆料的性能要求、试验方法、生产、施工、质量检验与验收。

1.0.3  低负温水泥基灌浆料的应用，除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2  术语

2.0.1 低负温水泥基灌浆料  low-temperature cementitious grouting material 

以硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥及硫铝酸盐高铝等水泥和矿物掺合料为主要胶凝材料，减水剂、消泡剂、早强剂等为添加剂，与细骨料、水等组分按一定比例搅拌生产的用于5℃~-10℃温度环境下灌浆填充、加固的浆液材料。按最低适用温度的不同分为低温型、负温型，低温型水泥基灌浆料适用于最低温度为-5℃的环境条件，负温型水泥基灌浆料适用于最低温度为-10℃的环境条件。
2.0.2 ‌地脚螺栓锚固灌浆anchor grouting of anchor bolt

将灌浆料用于地脚螺栓锚固的一种灌浆方式，以达到固定和支撑机械设备或建筑结构的基础部分，确保其稳定性和安全性的目的。

2.0.3 混凝土结改造和加固灌浆grouting of concrete structure transformation and reinforcement 
将灌浆料灌入混凝土结构中的裂缝、孔隙等部位，以达到防渗漏、增强结构整体性、提高结构强度和刚度作用的一种灌浆方式。

2.0.4 设备基础灌浆  grouting of equipment foundation 
将灌浆料灌入设备基础下的地基岩土中，达到填充裂缝和孔隙，防止地基渗漏，提高地基的整体性、强度和刚度作用的一种灌浆方式。

2.0.5 构件拼接缝灌浆 grouting of component splicing seam 

在构件拼接过程中，通过灌浆技术将灌浆料浆液填充到构件之间的缝隙中，以达到增强构件之间的连接强度和整体稳定性作用的一种灌浆方式。 

3  基本规定

3.0.1  低负温水泥基灌浆料的浆液性能和硬化后性能应满足服役环境、工程结构设计要求和施工要求。

3.0.2  有耐久性能设计要求的低负温水泥基灌浆料，应通过试验验证其相应耐久性能指标。

3.0.3  灌浆施工过程中职业健康、安全和环境保护应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146等的有关规定。

4  原材料

4.1 水泥

4.1.1  水泥应符合下列规定：

1  应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定和《硫铝酸盐水泥》GB 20472的规定；

2  通用硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥、铝酸盐水泥以外其他品种的水泥应符合相应现行国家有关标准的规定。

4.1.2  低负温水泥基灌浆料不应采用结块的水泥，不宜采用出厂超过3个月的通用硅酸盐水泥，硫铝酸盐水泥等快硬水泥出厂不宜超过1个月。

4.2 矿物掺合料

4.2.1  低负温水泥基灌浆料可采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、超细矿物外加剂、石灰石粉、复合掺合料和超细矿物掺合料等矿物掺合料。

4.2.2  矿物掺合料应符合下列规定：

1  粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定；

2  粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定；

3  硅灰应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定；

4  超细矿物外加剂应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T 18736的规定；

5  石灰石粉应符合现行国家标准《石灰石粉混凝土》GB/T 30190和现行行业标准《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318的规定。

6  复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的规定。

7  超细矿物掺合料应符合现行行业标准T/CBMF 194《超细复合矿物掺合料》的规定。
4.2.3  矿物掺合料的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。

4.3 骨料

4.3.1  骨料应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.3.2  骨料最大粒径应符合现行国家标准《水泥基灌浆料应用技术规范》GB 50448的规定。

4.4 外加剂及其他材料

4.4.1  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

4.4.2  外加剂与胶凝材料应有良好的适应性，并应通过试验验证。

4.4.3  增塑剂应符合现行行业标准《抹灰砂浆增塑剂》JG/T 426和《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164的规定；保水剂应符合现行行业标准《预拌砂浆用保水剂》JC/T 2389的规定；膨胀剂应符合《混凝土膨胀剂》GB/T 23439的规定，掺用具有其他功能型外加剂，应符合国家现行有关标准的规定，并应通过试验验证。

4.4.4 拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

5  性能

5.0.1 低负温水泥基灌浆料按最低适用温度的不同分为低温型、负温型。低温型水泥基灌浆料适用于最低温度为-5℃的环境条件，负温型水泥基灌浆料适用于最低温度为-10℃的环境条件。低负温水泥基灌浆料的流动度宜符合表5.0.1的规定，并应满足施工要求。

表5.0.1 流动度（mm）
	项目
	低温型
	负温型

	截锥流动度


	初始值
	≥300
	≥280

	
	30min
	≥260
	≥260


5.0.2 低温型水泥基灌浆料的强度等级应划分为：A60、A70、A80、A90、A100、A110、A120，低温型水泥基灌浆料的抗压强度宜符合表5.0.2的规定。

表5.0.2  低温型灌浆料抗压强度（MPa）
	项目
	技术指标

	
	A60
	A70
	A80
	A90
	A100
	A110
	A120

	抗压强度


	-1d
	≥20
	≥30
	≥40
	≥45
	≥50
	≥55
	≥60

	
	-3d
	≥30
	≥40
	≥55
	≥60
	≥65
	≥65
	≥70

	
	-7+21d
	≥60
	≥70
	≥80
	≥90
	≥100
	≥110
	≥120

	注：低温型产品的-1d和-3d抗压强度指标是指在低温环境中养护1d和3d后的抗压强度，-7+21d抗压强度指标是指在低温环境中养护7d再转标准条件养护21d后的抗压强度。


5.0.3负温型水泥基灌浆料的强度等级应划分为：A60、A70、A80、A90、A100、A110，负温型水泥基灌浆料的抗压强度宜符合表5.0.3的规定。

表5.0.3  负温型灌浆料抗压强度（MPa）
	项目
	技术指标

	
	A60
	A70
	A80
	A90
	A100
	A110

	抗压强度


	-1d
	≥15
	≥25
	≥35
	≥40
	≥45
	≥50

	
	-3d
	≥25
	≥35
	≥50
	≥55
	≥60
	≥65

	
	-7+21d
	≥60
	≥70
	≥80
	≥90
	≥100
	≥110

	注：负温型产品的-1d和-3d抗压强度指标是指在负温环境中养护1d和3d后的抗压强度，-7+21d抗压强度指标是指在负温环境中养护7d再转标准条件养护21d后的抗压强度。


5.0.4 低负温水泥基灌浆料的其他性能应符合表5.0.4的要求。

表5.0.4  其他性能

	项目
	技术指标

	氯离子含量（%）
	≤0.06

	泌水率（%）
	0

	28d干燥收缩率（%）
	≥-0.03且≤0.05


5.0.5  低负温水泥基灌浆料的放射性应符合国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

5.0.6  有抗渗要求时，低负温水泥基灌浆料的28d电通量应符合设计要求。

5.0.7  有抗冻要求时，灌浆料的抗冻等级不宜低于F250，并应满足设计要求，抗冻性能应通过试验验证。

5.0.8 低负温灌浆料试验方法应符合如下规定：

1  试验条件与浆体制备应按附录A进行。

2  截锥流动度、泌水率、抗压强度试验应按GB/T 50448进行。

3  氯离子含量的试验方法应按GB/T 8077进行。        

4  干燥收缩试验应按JC/T 603规定进行。

5  放射性试验应按GB 6566进行。

6  电通量和抗冻性能试验应按GB/T 50082进行。

6  施工

6.1 一般规定

6.1.1  灌浆前应编制专项施工方案。

6.1.2  灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。

6.1.3  灌浆前应从作业人员数量、灌浆设备工作能力、灌浆料备料数量、水电保障等方面合理组织，以满足连续灌浆作业要求。

6.1.4  制浆设备应采用强制式搅拌机，搅拌机搅拌轴转速不宜低于30 r/min，工作能力不宜低于0.5 m3/h。

6.1.5  灌浆料浆液的储浆设备宜具有机械搅拌功能，并应能够保证浆液的匀质性。

6.1.6  当实际施工气温低于-10℃时可增加负温养护措施，并应符合下列规定：

1 灌浆料宜提前置于有加热设施的保温封闭储料室内备用。

2 灌浆施工前可采取搭建暖棚措施预热混凝土基础表面，表面温度宜在10℃以上。

3 灌浆料拌和可采用不超过55℃的温水，浆体的入模温度宜在10℃以上。

4 灌浆施工后可采用覆盖棉被或电热毯及搭建暖棚等方式进行保温，灌浆料受冻前强度不宜小于强度设计值的30%。

6.2  拌合
6.2.1  灌浆料拌和前应先清洗搅拌设备，清洗后的设备内不应有残渣、积水。

6.2.2  灌浆料应按产品说明书规定的用水量加水拌合。
6.2.3  拌合地点宜靠近灌浆地点。

6.3  灌浆
Ι 地脚螺栓锚固灌浆

1 地脚螺栓成孔时，螺栓孔的水平偏差不得大于5mm, 垂直度偏差不得大于5°。

2 螺栓孔壁应粗糙，应将孔内清理干净，不得有浮灰、油污等杂质。

3 灌浆前应清除地脚螺栓表面的油污和铁锈。

4 水泥基灌浆料灌入螺栓孔内时，可根据需要调整螺栓的位置。灌浆过程中严禁振捣，可适当插捣，灌浆结束后不得再次调整螺栓。

5 孔内灌浆层上表面宜低于基础混凝土表面50mm。

Π 混凝土结构改造和加固灌浆

1 水泥基灌浆料接触的混凝土表面应充分凿毛。

2 混凝土结构缺陷修补时，应剔除酥松的混凝土并露出钢筋，沿修补深度方向剔除垂直形状，深度不应小于20mm。

3 灌浆前应清除碎石、粉尘或其他杂物，并应湿润基层混凝土表面。

4 应将拌合均匀的灌浆料灌入模板中并适当敲击模板。

5 灌浆层厚度大于150mm 时，应防止产生温度裂缝。

Ш  设备基础灌浆

1 灌浆前，应将与灌浆料接触的设备底板和混凝土基础表面清理干净，不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污、蜡质。

2 灌浆前24h，基础混凝土表面应充分润湿，并确保无积水。

3 灌浆施工应从上锚板的单侧开始，向另一侧连续推进，不得从两侧同时灌浆。

4 在灌浆过程中严禁振捣，可采用灌浆助推器沿浆体流动方向的底部推动灌浆料，严禁从灌浆层的中、上部推动。

5外凸式灌浆设计应使用钢质模板进行支模，并应对接缝处进行密封堵漏处理。

6 外凸式灌浆中灌浆厚度达到设计值的±5mm时可结束灌浆；内嵌式灌浆中灌浆面高于上锚板底面时可结束灌浆。

7 外凸式灌浆中发生漏浆应及时对模板漏浆部位进行封堵。

8 进行二次灌浆时，应从一侧灌浆，直至从另一侧溢出为止， 不得从相对两侧同时灌浆。灌浆应连续进行，宜缩短灌浆时间。

9 轨道基础或灌浆距离较长时，应视实际工程情况分段施工。

Ⅳ 构件拼接缝灌浆

1 灌浆前宜进行压气试漏，检查拼接缝的密封效果。密封不紧密时，应及时用密封结构胶修复。

2 应将与灌浆料接触灌浆孔道表面用水充分湿润，并在灌浆前1h将水排干净，确保无明水。

3 灌浆料宜从构件底部灌浆孔注入，并从顶部排浆孔排出。

4 灌浆开始后，应连续不得中断，直至排浆孔成柱状流出灌浆料后，立即用橡皮塞封堵。

5 灌浆完成后拔出橡皮塞观察排浆孔内浆料密实情况，如不密实应进行二次灌浆。

6.4  养护

6.4.1 灌浆完毕后应采用塑料薄膜紧贴覆盖灌浆暴露面后用棉被等具有良好保温效果的物品覆盖。

6.4.2 低负温水泥基灌浆料的保温养护时间不宜低于14d。

7  质量检验与验收

7.1  检验项目
7.1.1 进场的低负温水泥基灌浆料应查验和收存型式检验报告、使用说明书、出厂检验报告(或产品合格证)等质量证明文件。

7.1.2  进场检验项目应包括:流动度的初始值和30min保留值、-1d抗压强度。

7.2  检验批与取样

7.2.1  灌浆料每200t应为一个检验批，不足200t的应按一个检验批计，每一检验批应为一个取样单位。
7.2.2  取样方法应按现行国家标准《水泥取样方法》GB/T12573执行。取样应有代表性，总量不得少于30kg。
7.2.3  样品应混合均匀，并应用四分法，将每一检验批取样量缩减至试验所需量的2.5倍。

7.2.4   每一检验批取得的试样应充分混合均匀，分为两等份，其中一份应按本规范第5章规定的项目进行检验，另一份应密封保存至有效期，以备仲裁检验。

7.3 验收

7.3.1  工程验收除应符合设计要求及现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定外，尚应符合下列规定:

1 灌浆施工时，应以每50t为一个留样检验批，不足50t时应按一个检验批计。

2 应以标准养护条件下的抗压强度留样试块的测试数据作为验收数据;同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。留样试件尺寸及试验方法应按本规范附录A的相关规定执行。
7.3.2  质量验收文件应包括水泥基灌浆料的产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告、施工检验报告、施工技术方案与施工记录等。
附录A 

灌浆料浆体性能试验条件
A.1试验环境

A.1.1低负温水泥基灌浆料的试验环境应符合表A.1的规定。

A.1.2低负温水泥基灌浆料宜配置符合表A.1试验环境的低温试验室。

A.1.3低负温水泥基灌浆料开展试验时，试验仪器、试验模具与低负温水泥基灌浆料应至少在低负温试验环境下放置24h。试验用拌和用水温度应在2℃±2℃范围。

表A.1低负温试验环境（℃）

	产品类型
	低温型
	负温型

	试验温度范围
	-5℃±2
	-10℃±2


A.1.4低负温水泥基灌浆料浆体的截锥流动度、干燥收缩、泌水率试验应在规定的低负温试验环境下完成搅拌、成型及低负温养护龄期内的试验。

A.1.5低负温水泥基灌浆料浆体的强度试验应在规定的低温试验环境下完成搅拌及成型，成型后根据A.1中养护温度要求养护到相应龄期，然后立即移入试验温度和湿度符合GB/T 17671要求的常温环境下进行。

A.1.6低负温水泥基灌浆料的电通量试验应在规定的低温试验环境下完成搅拌及成型，成型后A.1中养护温度要求养护到相应龄期，然后立即移入试验温度和湿度符合GB/T 17671要求的常温环境下进行电通量试验。

A.1.7低负温水泥基灌浆料的干燥收缩试验应在规定的低温试验环境下完成搅拌及成型，成型后A.1中养护温度要求养护7d，然后立即移入试验温度和湿度符合JC/T 603要求的常温环境下养护21d。在A.1中养护温度养护1d后拆模，测试灌浆料初始长度L0，然后在JC/T 603要求的常温环境下测试灌浆料的-7d+21d长度L-7+21，按照下式计算-7d+21d的干燥收缩率S-7+21。


[image: image1.wmf]250

100

21

7

0

21

7

´

-

=

+

-

+

-

）

（

L

L

S

..........................................（A.1）

式中：L0                 灌浆料初始长度，（mm）；

L-7+21             灌浆料-7d+21d长度，（mm）；

250          试体有效长度，（mm）；

S-7+21               干燥收缩率，（%）。 
A.2试验仪器及浆体搅拌

A.2.1低负温水泥基灌浆料产品应采用生产厂家推荐水料比。

A.2.2搅拌机及灌浆料的搅拌应符合GB/T 50448的要求。

A.2.3灌浆料抗压强度试模应符合GB/T 50448的要求。

A.2.4灌浆料电通量和快冻试验试模应符合GB/T 50082的要求。

A.2.5灌浆料干燥收缩试验的试模应符合JC/T 603的要求。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  1）表示很严格，非这样做不可的：

  正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

  正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

  正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《混凝土外加剂》GB 8076

《水泥取样方法》GB/T 12573

《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T 18736

《硫铝酸盐水泥》GB 20472

《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

《石灰石粉混凝土》GB/T 30190

《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《水泥基灌浆料应用技术规范》GB/T 50448

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164

《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318

《抹灰砂浆增塑剂》JG/T 426

《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

《水泥胶砂干缩试验方法》JC/T 603

《预拌砂浆用保水剂》JC/T 2389

《超细复合矿物掺合料》T/CBMF 194

中国工程建设协会标准                                                    

低负温水泥基灌浆料应用技术规程

CECS×××:××××

条文说明

制 订 说 明


《低负温水泥基灌浆料应用技术规程》CECS×××: ××××，经中国工程建设标准化协会××年××月××日以第××号公告批注发布。

本规程编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国目前各工程领域低负温水泥基灌浆料应用技术的实践经验，同时参考了国外先进技术标准，通过大量验证性试验取得了低负温水泥基灌浆料应用技术关键参数。

为便于扩大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《低负温水泥基灌浆料应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程中的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目    次
1  总则.....................................................................................................................................16
172  术语


183  基本规定


194  原材料


194.1  水泥


194.2  矿物掺合料


194.3  骨料


194.4  外加剂及其他材料


205  性能要求


216  施工


216.1  一般规定


216.2  拌合


216.3  灌浆


216.4  养护


227  质量检验与验收


227.1  检验项目


227.2  检验批与取样


227.2  验收


1  总则

1.0.1  作为邻接和加固构造的需要重要材料，低负温水泥基灌浆料的性能直接影响着工程的整体质量。目前，国内低负温水泥基灌浆料有关的工程应用和研究已有一定的技术基础和成果，但目前尚无指导低负温水泥基灌浆料生产及应用的标准，不利于水泥基灌浆料的质量控制。因此，为规范低负温水泥基灌浆料的应用，特制定本规程。

1.0.2  本规程用于指导低负温水泥基灌浆料在建设工程中的性能、试验方法、施工和质量检验。低温灌浆料在风电工程、铁路工程、公路工程等领域最为常见，其他类似采用低温灌浆料的工程也可参考使用。

2  术语和符号

2.0.1本条规定了低负温水泥基灌浆料的定义，并按照最低适用温度对低负温水泥基灌浆料进项了类型的划分。该类材料主要适用于-10℃~5℃，其中低温型水泥基灌浆料适用于最低温度为-5℃的环境条件，负温型水泥基灌浆料适用于最低温度为-10℃的环境条件。通常情况下，最高气温达10℃时，经过试验满足工程应用要求，也可以采用该类材料，但应注意控制灌浆料的可操作施工时间，避免灌浆料快速凝固。

2.0.2~2.0.5 规定了低负温水泥基灌浆料分别在‌地脚螺栓锚固灌浆、混凝土结改造和加固灌浆、设备基础灌浆和构件拼接缝灌浆术语。除所述术语外的其他灌浆应用场景外，经验证和论证可行后，也可使用低负温水泥基灌浆料。
3  基本规定

3.0.2  部分情况下，低温灌浆料用于远离地面和水的干燥环境，且周边有混凝土或钢筋套筒包裹，对耐久性要求低，但是也存用于户外基础等部位灌浆的需求，此时存在一定的抗冻、抗氯离子等对耐久性风险。在该类环境中使用时，设计文件中有耐久性要求时，灌浆料的耐久性应进行试验验证，其性能应满足设计文件要求。

3.0.3 灌浆施工过程中存在潜在的环境污染以及高空作业、粉尘污染等可能对操作人员的人身安全和身体健康造成的危害等风险，为降低上述风险及危害，本条提出了低负温水泥基灌浆料施工过程中的职业健康、安全和环境保护要求。

4  原材料

4.1  水泥

4.1.1调研发现，除常用的硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥外，尚有部分研究人员和生产企业尝试采用铁铝酸盐水泥、磷酸镁水泥等特种水泥配制低温灌浆料。为确保低温灌浆料的产品质量，所采用的铁铝酸盐水泥、磷酸镁水泥等特种水泥的性能尚应符合相关标准要求。

4.1.2水泥是对灌浆料强度的增长作用最大、且最关键的材料，需严格控制水泥的质量，严禁采用结块、过期的水泥，尤其要重视容易受潮结块的硫铝酸盐水泥、铝酸盐水泥等快硬水泥的质量。

4.2  矿物掺合料
4.2.1本条规定了低负温水泥基灌浆料可用矿物掺合料的种类。

4.2.2本条规定了低负温水泥基灌浆料用矿物掺合料的性能指标要求。

4.2.3本条规定了低负温水泥基灌浆料用放射性能指标要求。

4.3  骨料

4.3.1  本条规定了低负温水泥基灌浆料用砂的含泥量、细度模数等指标要求，对于采用粗骨料的灌浆料，也对其使用的粗骨料的性能提出要求。
4.3.2  灌浆料的最大粒径的尺寸受灌浆施工应用部位的影响，也会对灌浆料的强度、流动度、泌水率和收缩等性能等产生一定的影响，本条对低温灌浆料用骨料的最大粒径做出要求。

4.4  外加剂及其他材料

4.4.1~4.4.3  由于不同品种、品牌的外加剂性能差异较大，不同灌浆料生产厂家的配制技术和外加剂的选择方面也有差异，本条在对调研的基础上，提出了低负温水泥基灌浆料用外加剂的性能要求。当采用本条规定的其他外加剂时，外加剂的性能尚应满足相应的标准要求，并应通过充分的试验验证其配制的低负温水泥基灌浆料的性能需满足本标准和现场施工要求。

5  性能要求与试验方法

 5.0.1  本条规定了低负温水泥基灌浆料的流动度指标范围。调研发现，对于负温型灌浆料，采用带压灌浆施工时，初期流动度不低于280mm，半小时流动度不低于260mm的浆料可以满足施工要求，灌浆后浆液能够填充饱满。另外，考虑到当前强度等级达A100以上的低负温灌浆料流动度普遍较低，从确保先进材料推广方面考虑，提出负温型水泥基灌浆料初期流动度不低于280mm，半小时流动度不低于260mm的要求。对于低温型水泥基灌浆料，调研并大量验证后发现，灌浆料的初期流动度普遍不低于300mm，30min流动度普遍不低于260mm，因此，提出低温型水泥基灌浆料初期流动度不低于300mm，半小时流动度不低于260mm的要求。当然，对于该流动度不能满足实际施工的情况，使用方和设计方可以对灌浆料提出更高的流动度要求，并能达到填充密实的目的。

5.0.2、5.0.3  规定了低负温水泥基灌浆料的强度等级划分和对应不同龄期的抗压强度指标要求。调研发现，低温灌浆料的1d强度非常重要，低温灌浆料的早期强度很快的达到受冻临界强度值，才能确保灌浆料不受冻，进而进一步发生水化反应。通常情况下，1d强度达到表5.0.2和5.0.3要求时，在低温环境下，灌浆料的后期强度才可以正常发展。

5.0.4 考虑到塑性膨胀剂受温度影响很明显，在低温环境下灌浆料的早期塑性膨胀效果很难发挥，因此本条不在对灌浆料的早期的塑性膨胀率做出要求。另外，为确保灌浆料良好的填充效果，避免较大的收缩脱空对灌浆效果的影响，参考标准JC/T 603-2018提出了干燥收缩性能试验方法，经验证、统计分析，低温灌浆料的3d干燥收缩率在-0.03%~≤0%范围内，28d干燥收缩率在-0.03%~≤0.05%范围内，灌浆填充效果良好。对于基础灌浆，特别是宽度接近1m，长度大于1m的基础，在灌浆时宜加入体积用量0.5%左右的钢纤维，以减少灌浆后的开裂问题，钢纤维的掺量应通过试验验证其加入后的灌浆料的流动度、强度等性能。
5.0.5 为避免灌浆料潜在的放射性风险对周边环境和人人员造成的危害，本条对灌浆料的放射性提出要求。

5.0.6 本条规定了低负温水泥基灌浆料的抗渗性能要求，规定有抗渗要求时，应测试低负温水泥基灌浆料的28d电通量，其性能应符合设计要求。

5.0.7 本条规定了低负温水泥基灌浆料的抗冻性能要求，通过试验验证，提出灌浆料的抗冻等级不宜低于F250的要求。

5.0.8  本条规定了低负温水泥基灌浆料的试验条件和试验方法。灌浆料浆体搅拌方式及搅拌机的选择，规定了灌浆料各性能指标的成型及试验方法，本条原则上吸取了标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408-2019中低负温养护制度，但是降低了最低试验温度。考虑到试验现场用水的温度相对容易控制，且从质量控制角度出发，没必要采用冰水混合物的现状，规定拌和用水温度应在2℃±2℃范围。干燥收缩试验时，应采用机械千分表，避免电子千分表在负温环境失灵导致测试数据的无效。
6  施工

6.1  一般规定
6.1.1、6.1.3  规定了低负温水泥基灌浆料的施工前的准备工作。为确保灌浆左右的连续性，避免低温灌浆过程潜在的质量及安全风险，应充分做好施工前的准备工作。虽然低温灌浆料可满足无蓄热养护条件下灌浆料正常的强度增长需求，但是对于方便操作的浇筑完灌浆料的暴露面，宜及时采取必要的保湿和保温覆盖养护措施。

6.1.4、6.1.5  规定了低负温水泥基灌浆料的制浆和储浆设备，现场施工时可根据作业面情况、灌浆料用量和施工进度需求确定制浆设备的数量。对于强度等级较高的灌浆料，为确保灌浆料的均匀性，宜选用专用的高速搅拌机。
6.1.6 在规定温度范围内低温灌浆料可在无蓄热养护的环境下强度达到要求的等级。在规定温度范围外使用时，应采用相应的冬期施工措施，并应该模拟现场环境进行试验验证或必要的论证，确保可行后使用。

6.2  拌合
6.2.1、6.2.2 用水量直接影响到灌浆料的流动度和强度，为确保灌浆料的性能，清洗后的设备内不应有残渣、积，浆料应严格按照说明书规定加水拌合。

6.2.3 灌浆料搅拌完成后应及时灌入灌浆位置，避免拌合地点远，长距离运输浆料导致的流动度损失。

6.3  灌浆
本条分别按地脚螺栓锚固灌浆、混凝土结构改造和加固灌浆、设备基础灌浆、构件拼接缝灌浆四类常见低温灌浆作业场景，结合相关标准规范和实际操作指南，提出了低负温水泥基灌浆料灌浆施工工艺流程。在全天气温低于0℃时，不宜直接采用水对灌浆料浇筑界面进行润湿，避免在灌浆料填充的界面产生冰晶，此时可以通过喷涂界面剂或者水蒸气等方式润湿界面。
6.4  养护
6.4.1、6.4.2 规定了低负温水泥基灌浆料的保湿和保温养护时间和养护龄期。对于浇筑完毕后直接与空气接触的部分，采用保温和保湿养护措施，可减少灌浆料与大气间的温度和湿度交换，确保该部分灌浆料在低温环境下正常的水化，避免强度不够、表面受冻等质量缺陷。
7  质量检验与验收
7.1  检验项目

7.1.1、7.1.2对低负温水泥基灌浆料的进场质量证明文件和进场检验项目进行的规定。当用户需要时，生产厂家应在水泥基灌浆料发出之日起7d内补发3d抗压强度值，32d内补发28d抗压强度值。

7.2  检验批与取样

7.2.1~7.2.4对低负温水泥基灌浆料的检验批和取样方法做出规定。在进行检验前，应根据检验项目，计算所需材料的量。低负温水泥基灌浆料的湿表观密度约为2200kg/m3~2300kg/m3，具体数据可参照JGJ/T 70规定的表观密度的试验方法测取，也可由生产厂家提供。

7.3  验收
7.3.1施工验收时应提供标准养护试块抗压强度数据。现场标准养护试验条件达不到要求时，可委托具有相应试验条件的第三方检测单位进行试验，并提供有效的检测报告。低负温水泥基灌浆料留样试块应采用40mm×40mm×160mm的棱柱体试模。



_1234567890.unknown

